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Suministrar combustible en sitio para las plantas eléctricas de las sedes judiciales de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

NECESIDAD:

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá requiere garantizar la disponibilidad permanente de energía eléctrica ante eventuales interrupciones del fluido eléctrico, con el fin de preservar condiciones laborales seguras, adecuadas e iluminadas que permitan a los funcionarios, empleados judiciales y contratistas desarrollar sus actividades en condiciones óptimas, así como asegurar la adecuada prestación del servicio de administración de justicia a los usuarios.

En este contexto, y en atención a la necesidad de contratar el suministro de combustible, incluido su transporte, con destino a las plantas de generación eléctrica instaladas en los diferentes inmuebles de la Rama Judicial – Nivel Central ubicados en la ciudad de Bogotá, resulta indispensable asegurar la operatividad continua de dichos equipos. Lo anterior, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, el normal funcionamiento de las sedes judiciales y el cumplimiento de las funciones misionales de la Entidad.

ALCANCE DE LA NECESIDAD

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá requiere garantizar el suministro de combustible tipo ACPM, indispensable para asegurar la operatividad de las plantas de generación de energía eléctrica de emergencia instaladas en los inmuebles de propiedad de la Rama Judicial ubicados en la ciudad de Bogotá.

El servicio se requiere para el periodo comprendido entre el mes de septiembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y el adecuado funcionamiento de las sedes judiciales ante eventuales fallas en el suministro de energía eléctrica.

En este contexto, la presente contratación tiene como alcance el abastecimiento oportuno y continuo de combustible para las plantas eléctricas, permitiendo su adecuada operación en situaciones de contingencia. En particular, las plantas que deberán ser atendidas mediante esta contratación son las siguientes:
	ÍTEM 
	SEDE
	DESCRIPCIÓN
	REFERENCIA
	CANTIDAD
	CAPACIDAD EN GALONES

	1
	CALLE 31
	Grupo electrógeno PERKINS 72 KVA – 58 KW – 188 AMP Transferencia Automática
	Ref. LJ33515U515059W
	1
	60

	2
	PALOQUEMAO
	Grupo electrógeno PERKINS 2500 SERIES 625 KVA – 500 KW – 1.640 AMP.
	Ref. 2506AE15TAG4
	1
	300

	3
	TRIBUNALES
	Grupo electrógeno CUMMINS 750 KVA – 600 KW – 1.139,5 AMP.
	Ref. 25247802
	1
	3000

	4
	TRIBUNALES
	Grupo electrógeno CUMMINS 750 KVA – 600 KW – 902,1 AMP.
	Ref. 252449265
	1
	

	5
	TRIBUNALES
	Grupo electrógeno CUMMINS 290 KVA – 232 KW – 761 AMP.
	Ref. 141761
	1
	

	6
	HERNANDO MORALES MOLINA
	Grupo electrógeno DOOSAN 775 KVA – 620KW – 2.034 AMP.
	Ref. DV2200G14713569
	1
	420

	7
	SAN MARTIN CALLE 7 # 30ª-02/10
	Grupo electrógeno CATERPILLAR C32 – KVA 1000
	Ref. 85L00110
	1
	3000

	8
	SAN MARTIN CALLE 7 # 30ª-02/10
	Grupo electrógeno KOHLER 45OROZD71 – KVA 500.
	Ref. YB3873416
	1
	

	9
	CALLE 72
	Grupo electrógeno KOHLER 45OROZD71 – KVA 500.
	Ref. YB3873416
	1
	80



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista deberá cumplir, además de las obligaciones generales establecidas en la normatividad vigente, con las siguientes obligaciones específicas:

1. Suministrar el combustible ACPM requerido por la Entidad, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, conforme a las solicitudes formuladas por el supervisor técnico y de acuerdo con la capacidad de las plantas de generación eléctrica de emergencia.
2. Atender las solicitudes de suministro de combustible dentro de un plazo máximo de seis (6) horas contadas a partir del requerimiento efectuado por la supervisión técnica del contrato.
3. Realizar el transporte del combustible ACPM hasta los inmuebles del Nivel Central de la Rama Judicial ubicados en la ciudad de Bogotá, D. C., conforme a lo establecido en los documentos del proceso, garantizando su entrega directa, segura y en las condiciones requeridas en las plantas generadoras de energía.
4. Garantizar que el combustible suministrado provenga de fuentes legales debidamente registradas en el Sistema de Información de Combustibles Líquidos – SICOM, en cumplimiento de la normativa vigente del sector de hidrocarburos.
5. Cumplir con las disposiciones técnicas, ambientales y de seguridad establecidas en el Decreto 1073 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, así como aquellas aplicables al transporte de combustibles y mercancías peligrosas.
6. Presentar informes mensuales consolidados del consumo de ACPM, los cuales deberán incluir como mínimo el detalle de las entregas realizadas, análisis de variaciones y saldo pendiente por ejecutar.
7. Ejecutar las entregas de manera oportuna, conforme a los requerimientos formulados por el supervisor del contrato, garantizando la operación continua de las plantas de generación eléctrica de emergencia.
8. Llevar control detallado del suministro de combustible, dejando constancia de cada entrega mediante acta o soporte de suministro debidamente suscrito por el contratista y el supervisor técnico del contrato.
9. Remitir al supervisor administrativo, previo a la presentación de la factura, los soportes de los suministros realizados durante el periodo correspondiente, en medio físico o digital, indicando como mínimo la fecha de entrega, ubicación del suministro y cantidad de ACPM suministrado.
10. Abstenerse de suministrar combustible en cuantía superior al valor total del contrato; en caso contrario, los valores suministrados en exceso serán asumidos exclusivamente por el contratista, sin que exista obligación de pago por parte de la Entidad.
11. Presentar la facturación correspondiente de conformidad con los suministros efectivamente realizados, dando cumplimiento a la normativa fiscal y contractual vigente.
12. Responder por la calidad del combustible suministrado y por cualquier daño o perjuicio que se cause a la Entidad como consecuencia de suministros defectuosos o del incumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
13. Permitir y facilitar la supervisión del contrato, suministrando la información y documentación que requiera la Entidad para verificar la correcta ejecución contractual, así como la información necesaria para la elaboración del acta de liquidación, cuando a ello haya lugar.
14. Asumir todos los costos y gastos derivados de la ejecución del contrato, sin que se generen cobros adicionales para la Entidad.
15. Disponer de canales de atención y contacto digital (correo electrónico o plataforma transaccional), que permita realizar la solicitud de suministro de Combustible a los equipos de la entidad, de acuerdo con las cantidades y características establecidas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
16. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del objeto contractual, necesarias para su adecuada ejecución y el cumplimiento de los fines de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A partir de la aprobación de la Garantía Única, previo registro presupuestal hasta el 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.

PERIODICIDAD Y FORMA LA ENTREGA

El servicio se prestará por demanda, según lo indiquen los encargados de la verificación de los equipos al supervisor del contrato.

OBSERVACIONES GENERALES

El contratista deberá acreditar y garantizar la capacidad operativa necesaria para efectuar el suministro de combustible a la totalidad de las plantas generadoras de energía eléctrica contempladas en el presente proceso de contratación.

En este sentido, deberá asegurar la entrega de combustible en rangos que comprendan como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la capacidad de almacenamiento de la planta de menor capacidad y como máximo el cien por ciento (100%) de la capacidad de almacenamiento de la planta de mayor capacidad, de conformidad con los requerimientos que establezca la Entidad.

Lo anterior, con el propósito de garantizar la atención oportuna de las necesidades de abastecimiento, la adecuada operación de las plantas eléctricas y la continuidad en la prestación del servicio en los inmuebles de la Rama Judicial.




[bookmark: _Toc224815281]ACEPTACIÓN:

Yo,____________________________________________________ en mi calidad de representante legal de la empresa, unión temporal o consorcio,________________________________________________, o en mi calidad de persona natural, me comprometo con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, a cumplir con las especificaciones relacionadas, así como con las obligaciones, actividades a desarrollar con el fin de prestar el servicio anteriormente relacionados, de acuerdo con  las características  y marcas descritas dentro de la Mínima Cuantía – No. DSAJBO-MC-19-2026


FIRMA_________________________________________
C.C.___________________________________________



NOMBRE DEL OFERENTE________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL_______________________________________



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL___________________________________________

C.C.____________________________________
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