## Estudio del Mercado
IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | CÓDIGO | FBS 090
[5 empty] | VERSIÓN | 03
[5 empty] | FECHA | 29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR: Prestación del servicio de calibración de cámara climática perteneciente al laboratorio de materiales poliméricos de Parque i.
COTIZANTE 1: |  |  | METROLOGIC
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Aitiana Tovar
DATOS DE CONTACTO |  |  | 3217015418
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 17 de Junio
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 30 días
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PROMEDIO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1 | Calibración de Cámara climática Marca: Memmert Modelo: HP 110 Serie: W416,0256 Intervalo: 0 °C - 70 °C, 10 %hr - 90 %hr Resolución: 0,1 °C 0,1 %hr Requerimientos: Puntos o intervalos de calibración: 'Humedad relativa: 20 %hr 30 %hr, 40 %hr 50 %hr, 60 %hr 70 %hr Temperatura: 20 °C, 23 °C, 30 °C 40 °C, 50 °C CMC: 'Temperatura: ≤ 0,025 % Lectura + 0,32 °C, Humedad: ≤ 1,3 %hr La calibración se debe realizar en las instalaciones del laboratorio del ITM, incluyendo los gastos de viáticos y transporte del técnico y siguiendo los lineamientos establecidos en la norma DKD R5-7 ó EUROMET cg 20, por un laboratorio en cuyo alcance acreditado se encuentre los puntos de evalución solicitados. El proponente debe contar con certificado de acreditado ante el ONAC o con acuerdo multilateral por ILAC y debe cumplir con los requerimientos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 | un | 1 | 4026100 | 4026100 | 4026100
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [5 empty] | 4026100
VALOR DEL IVA (19%) | [5 empty] | 764959
Viaticos | [5 empty] | 180000
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [5 empty] | 4971059
Este documento hace parte de los estudios previos y como tal debe anexarse a la documentación del proceso de contratación que se solicita

## Hoja1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
Calibración de Cámara climática Marca: Memmert Modelo: HP 110 Serie: W416,0256 Intervalo: 0 °C - 70 °C, 10 %hr - 90 %hr Resolución: 0,1 °C 0,1 %hr Requerimientos: Puntos o intervalos de calibración: 'Humedad relativa: 20 %hr 30 %hr, 40 %hr 50 %hr, 60 %hr 70 %hr Temperatura: 20 °C, 23 °C, 30 °C 40 °C, 50 °C CMC: 'Temperatura: ≤ 0,025 % Lectura + 0,32 °C, Humedad: ≤ 1,3 %hr La calibración se debe realizar en las instalaciones del laboratorio del ITM, incluyendo los gastos de viáticos y transporte del técnico y siguiendo los lineamientos establecidos en la norma DKD R5-7 ó EUROMET cg 20, por un laboratorio en cuyo alcance acreditado se encuentre los puntos de evalución solicitados. El proponente debe contar con certificado de acreditado ante el ONAC o con acuerdo multilateral por ILAC y debe cumplir con los requerimientos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 | 1 | 4026100 | 4026100
4026100
764959
180000
4971059