## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO + AIU | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
LOTE 1 (TRIANGULO)
| 1 |  |  | PRELIMINARES
1 | 1.1 | X |  | Localizacion y replanteo con comision de topografia | M2 | 382.04 | 4420.87 | 1688949.1748
1 | 1.2 |  | X | Demolicion de losa en concreto existente E: 0,15 Mts inc. Bote de escombros | M3 | 97.91 | 184970.42 | 18110453.8222
Subtotal | [7 empty] | 19799402.997
| 2 |  |  | EXCAVACION Y RELLENOS
2 | 2.1 | X |  | Excavacion manual incluye retiro de material | M3 | 30.92 | 109162.85 | 3375315.322
2 | 2.2 | X |  | Relleno mecánico en recebo compactado | M3 | 78.33 | 157529.53 | 12339288.0849
| Subtotal | [6 empty] | 15714603.4069
| 3 |  |  | ADOQUIN
3 | 3.1 |  | X | Suministro e instalación de adoquines peatonales 40x40 (liso- rojo) incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 15.4 | 236936.28 | 3648818.712
3 | 3.2 |  | X | Suministro e instalación de adoquin de cemento gris 20x10x6 incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 10.69 | 230865.68 | 2467954.1192
3 | 3.3 |  | X | Suministro e instalación de loseta adoquin 40 x40 cm (ondas-café) incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 43.92 | 236230.16 | 10375228.6272
3 | 3.4 |  | X | Suministro e instalación de loseta prefabricada 40x40 - estilo ondas color gris claro (trafico pesado) incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 11.48 | 246325.39 | 2827815.4772
3 | 3.5 |  | X | Suministro e instalación de adoquin hexagonal 20x20x8 cm color gris claro incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 23.48 | 195303.14 | 4585717.7272
3 | 3.6 |  | X | Suministro e instalación de (toperol) loseta prefabricada tactil 20x20cm incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 32.53 | 214772.24 | 6986540.9672
3 | 3.7 |  | X | Suministro e instalación de loseta guia prefabricada 20x20 cm color: gris-amarillo-rojo incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 44.73 | 197176.39 | 8819699.9247
3 | 3.8 |  | X | Suministro e instalación de loseta de adoquin 40x40 cm color: amarillo incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 8.66 | 239175.29 | 2071258.0114
3 | 3.9 |  | X | Relleno de grava e:0.06 mt, incluye base granular e:0.10 mt | M3 | 0.72 | 310634.38 | 223656.7536
| Subtotal | [6 empty] | 42006690.3197
| 4 |  |  | PREFABRICADOS
4 | 4.1 |  | X | Suministro e Instalacion de sardineles prefabricados A35 (30x15x100) incluye relleno de base con recebo compactado manual al 95% proctor e: 0,15 mt, relleno de concreto pobre para sardinel e:0.05m | ML | 86.98 | 86827.36 | 7552243.7728
4 | 4.2 |  | X | Suministro e Instalacion de bordillos prefabricados B-20 (20x10x80) incluye base granular e: 0.15mt | ML | 247.57 | 68190.11 | 16881825.5327
| Subtotal | [6 empty] | 24434069.3055
| 5 |  |  | MOBILIARIO URBANO
5 | 5.1 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 1 - incluye matera en mamposteria pañetada y pintada, banca en concreto sin espaldar, según diseño. | UND | 1 | 2126973.14 | 2126973.14
5 | 5.2 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 2 - incluye matera en mamposteria pañetada y pintada, banca en concreto sin espaldar, según diseño | UND | 1 | 4421111.3 | 4421111.3
5 | 5.3 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 3 - incluye matera en mamposteria pañetada y pintada, banca en concreto sin espaldar, según diseño | UND | 1 | 2093560.71 | 2093560.71
5 | 5.4 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 4 - incluye dados en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 1326370.22 | 1326370.22
5 | 5.5 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 5 - incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 2050206.72 | 2050206.72
5 | 5.6 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 6 - incluye dados en concreto sin espaldar, según diseño. | UND | 1 | 910455.38 | 910455.38
5 | 5.7 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 7 - parqueadero de bicicletas incluye dados en concreto pañetado y pintado, tubo rec (150x100x6mm) y tubo de 1 pulg | UND | 1 | 4958302.25 | 4958302.25
5 | 5.8 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 8 - incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 1193937.16 | 1193937.16
5 | 5.9 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 9 - incluye matera en mamposteria pañetada y pintada, banca en concreto sin espaldar, según diseño | UND | 1 | 4564589.55 | 4564589.55
5 | 5.10 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 10 - incluye dados en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 1425134.31 | 1425134.31
5 | 5.11 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 11 - incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 1244137.72 | 1244137.72
5 | 5.12 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 12 - incluye matera en mamposteria pañetada y pintada, banca en concreto sin espaldar, según diseño | UND | 1 | 5623262.82 | 5623262.82
5 | 5.13 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 13 - Botes de basura tipo 1 y tipo 2 | UND | 13 | 1871550.74 | 24330159.62
5 | 5.14 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario urbano en concreto gris con forma de animales | UND | 4 | 4776290.93 | 19105163.72
| Subtotal | [6 empty] | 75373364.62
| 6 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
6 | 6,1 |  | X | Concreto de 3000 psi para placa de cicloruta y parqueadero de bicicletas - Inc.acero de refuerzo - base granular e: 0.15mt | M2 | 133.85 | 259867.4 | 34783251.49
| Subtotal | [6 empty] | 34783251.49
| 7 |  |  | ESTRUCTURA METALICA Y ACERO CUBIERTA P2
7 | 7,1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m de 2000 PSI | M2 | 24.5 | 54670.96 | 1339438.52
7 | 7,2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 1141.99 | 9577.07 | 10936918.1693
7 | 7,3 |  | X | Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales | M3 | 11.63 | 1100126.07 | 12794466.1941
7 | 7,4 |  | X | Estructura metalica para cubierta en Perfil circular P.C.C 8" X 8.2 mm y P.C.C 8" X 5.0 mm acabado en pintura Color rojo, Perfil rectangular PRC-200x70x4.00mm acabado en pintura color blanco, Perfil IPE 300 acabado en pintura color rojo incluye anclajes (platinas y pernos). Incluye materiales puestos en Obra. | KG | 10634.74 | 27683.46 | 294406399.4028
| Subtotal | [6 empty] | 319477222.2862
| 8 |  |  | PARQUES BIOSALUDABLES
8 | 8,1 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Cinturon triple inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi, platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1 | 3366616.33 | 3366616.33
8 | 8,2 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Pony inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi, platina, tornillos de anclaje acero de refuerzo y transporte | UND | 1 | 3492346.33 | 3492346.33
| Subtotal | [6 empty] | 6858962.66
| 9 |  |  | ORNAMENTALES
9 | 9,1 |  | X | Siembra de vegetacion especie bougainvillea colores amarillo, morado altura hasta 35 cm | UND | 12 | 43917.87 | 527014.44
9 | 9,2 |  | X | Empradizacion en grama incluye tierra negra espesor 0.05mt | M2 | 100.15 | 36268.66 | 3632306.299
| Subtotal | [6 empty] | 4159320.739
| 10 |  |  | SEÑALIZACION
10 | 10,1 |  | X | Sumistro e instalacion pintura de trafico color azul para demarcacion de parqueadero de bicicletas y cicloruta | M2 | 57.75 | 64193.42 | 3707170.005
10 | 10,2 |  | X | Suministro e instalacion pintura de trafico color blanco e:10cm para demarcacion horizontal de parqueadero bicicletas | ML | 38.4 | 20204.43 | 775850.112
10 | 10,3 |  | X | Sumistro e instalacion pintura de trafico color rojo para demarcacion de parqueadero parques biosaludables | M2 | 3.53 | 64193.42 | 226602.7726
| Subtotal | [6 empty] | 4709622.8896
LOTE 2 (PARQUE)
| 11 |  |  | PRELIMINARES
11 | 11,1 | X |  | Localizacion y replanteo con comision de topografia | M2 | 1401.72 | 4420.87 | 6196821.8964
11 | 11,2 | X |  | Descapote a maquina y retiro de material sobrante inc. Bote | M3 | 215.72 | 106022.14 | 22871096.0414
| Subtotal | [6 empty] | 29067917.94
| 12 |  |  | EXCAVACION Y RELLENOS
12 | 12.1 |  | X | Corte de terreno natural incluye retiro de material | M3 | 910.75 | 103545.64 | 94304191.63
12 | 12.2 |  | X | Relleno mecánico en recebo compactado | M3 | 280.31 | 157529.53 | 44157102.5543
12 | 12.3 |  | X | Excavacion manual incluye retiro de material | M3 | 139.19 | 109162.85 | 15194377.0915
| Subtotal | [6 empty] | 153655671.28
| 13 |  |  | ADOQUIN
13 | 13,1 |  | X | Suministro e instalación de adoquines peatonales 40x40 (liso- rojo) incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 39.02 | 236936.28 | 9245253.6456
13 | 13,2 |  | X | Suministro e instalación de adoquin de cemento gris 20x10x6 incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 57.79 | 230865.68 | 13341727.6472
13 | 13,3 |  | X | Suministro e instalación de loseta prefabricada 40x40 - estilo ondas color gris oscuro incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 49.02 | 236230.16 | 11580002.4432
13 | 13,4 |  | X | Suministro e instalación de loseta prefabricada 40x40 - estilo ondas color gris claro (trafico pesado) incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 55 | 246325.39 | 13547896.45
13 | 13,5 |  | X | Suministro e instalación de adoquin hexagonal 20x20x8 cm color gris claro incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 82.73 | 195303.14 | 16157428.7722
13 | 13,6 |  | X | Suministro e instalación de (toperol) loseta prefabricada tactil 20x20cm incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 48.85 | 214772.24 | 10491623.924
13 | 13,7 |  | X | Suministro e instalación de loseta guia prefabricada 20x20 cm color: gris-amarillo-rojo incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 209.23 | 197176.39 | 41255216.0797
13 | 13,8 |  | X | Suministro e instalación de loseta de adoquin 40x40cm color: gris incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 178.31 | 239175.29 | 42647345.9599
13 | 13,9 |  | X | Relleno de grava e:0.06 mt, incluye base granular e:0.10 mt | M3 | 1.89 | 310634.38 | 587098.9782
13 | 13,10 |  | X | Suministro e instalación de loseta de adoquin cuadriculado 40x40 cm color: Gris incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 6.79 | 210978.75 | 1432545.7125
13 | 13,11 |  | X | Suministro e instalación de adoquin gris 20x10x8cm (Trafico pesado) incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 67.91 | 247013.73 | 16774702.4043
13 | 13,12 |  | X | Suministro e instalación de loseta Gramoqui 40x40 cm color: Gris incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 10.24 | 159952.69 | 1637915.5456
13 | 13,13 |  | X | Suministro e instalación de loseta prefabricada tactil 20x20cm incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 11.63 | 171891.96 | 1999103.4948
| Subtotal | [6 empty] | 180697861.06
| 14 |  |  | PREFABRICADOS
14 | 14,1 |  | X | Suministro e instalacion de sardineles prefabricados A35 (30x15x100) incluye relleno de base con recebo compactado manual al 95% proctor e: 0,15 mts, relleno de concreto pobre para sardinel e: 0.05m | ML | 158.92 | 86827.36 | 13798604.0512
14 | 14,2 |  | X | Suministro e Instalacion de bordillos prefabricados B-20 (20x10x80) incluye base granular e: 0.15mt | ML | 662.75 | 68190.11 | 45192995.4025
| Subtotal | [6 empty] | 58991599.4537
| 15 |  |  | MOBILIARIO URBANO
15 | 15,1 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 13 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 486675.43 | 486675.43
15 | 15,2 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 14 parqueadero de bicicletas incluye, tubo de 1 pulg . | UND | 1 | 400560.54 | 400560.54
15 | 15,3 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 15 incluye dado en concreto sin espaldar, según diseño. | UND | 1 | 466086.19 | 466086.19
15 | 15,4 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 16 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 1144767.84 | 1144767.84
15 | 15,5 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 17 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 836542.65 | 836542.65
15 | 15,6 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 18 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 745238.54 | 745238.54
15 | 15,7 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 19 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño. | UND | 1 | 2138169.46 | 2138169.46
15 | 15,8 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 20 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 1886459.27 | 1886459.27
15 | 15,9 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 21 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 1644525.54 | 1644525.54
15 | 15,10 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 22 incluye matera en mamposteria pañetada y pintada, banca en concreto sin espaldar, según diseño | UND | 1 | 5846494.53 | 5846494.53
15 | 15,11 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 23 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 692697.37 | 692697.37
15 | 15,12 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 24 parqueadero de bicicletas incluye, tubo de 1 pulg . | UND | 1 | 409303.22 | 409303.22
15 | 15,13 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 25 incluye matera mamposteria pañetada y pintada | UND | 1 | 1542126.71 | 1542126.71
15 | 15,14 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 26 incluye matera mamposteria pañetada y pintada | UND | 1 | 1852738.23 | 1852738.23
15 | 15,15 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 27 incluye matera mamposteria pañetada y pintada | UND | 1 | 1929375.11 | 1929375.11
15 | 15,16 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 28 incluye matera mamposteria pañetada y pintada | UND | 1 | 1873015.05 | 1873015.05
15 | 15,17 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 29 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño. | UND | 1 | 2389110.03 | 2389110.03
15 | 15,18 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 30 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1 | 2947602.69 | 2947602.69
15 | 15,19 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 31 parqueadero de bicicletas incluye, tubo de 1 pulg . | UND | 1 | 828451.48 | 828451.48
15 | 15,20 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 32 - Botes de basura tipo 1 y tipo 2 | UND | 24 | 1871550.74 | 44917217.76
15 | 15,21 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario urbano en concreto gris con forma de animales | UND | 10 | 4776290.93 | 47762909.3
| Subtotal | [6 empty] | 122740066.94
| 16 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
16 | 16,1 |  | X | Concreto de 3000 psi para placa de cicloruta y parqueadero de bicicletas con e:0.15 mts - Inc.acero de refuerzo - base granular e: 0.15mt | M2 | 46.77 | 259867.4 | 12153998.298
16 | 16,2 |  | X | Concreto de 3000psi para graderias inc. acero de refuerzo | M3 | 22.38 | 1791051.79 | 40083739.0602
16 | 16,3 |  | X | Concreto de 3000psi para placa de piso e: 0.15 mts incluye acero de refuerzo y base granular e:0.15mt | M2 | 21.21 | 259867.4 | 5511787.554
16 | 16,4 |  | X | Concreto de 3000psi e: 0.15 mts con acabado escobillado incluye base granular e:0.15mts | M2 | 50.53 | 221720.41 | 11203532.3173
| Subtotal | [6 empty] | 68953057.2295
| 17 |  |  | ESTRUCTURA METALICA Y ACERO CUBIERTA P3
17 | 17,1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 25.74 | 54670.96 | 1407230.5104
17 | 17,2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 2305.34 | 9577.07 | 22078402.553
17 | 17,3 |  | X | Concreto de 3000 psi para zapatas, pedestales y viga de cimentacion 40x40cm | M3 | 21.83 | 1100126.07 | 24015752.1102
17 | 17,4 |  | X | Estructura metalica para cubierta en Perfil circular P.C.C 8" X 8.2 mm y P.C.C 8" X 5.0 mm acabado en pintura Color rojo, Perfil rectangular PRC-200x70x4.00mm acabado en pintura color blanco, Perfil IPE 300 acabado en pintura color rojo incluye anclajes (platinas y pernos). Incluye materiales puestos en Obra. | KG | 10989.46 | 27683.46 | 304226276.3316
| Subtotal | [6 empty] | 351727661.5052
| 18 |  |  | ESTRUCTURA METALICA Y ACERO CUBIERTA P4
18 | 18,1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 19 | 54670.96 | 1038748.24
18 | 18,2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 947.6 | 9577.07 | 9075231.5326
18 | 18,3 |  | X | Concreto de 3000 psi para zapatas, pedestales y viga de cimentacion 40x40cm | M3 | 10.25 | 1100126.07 | 11276292.2175
18 | 18,4 |  | X | Estructura metalica para cubierta en Perfil circular P.C.C 8" X 8.2 mm y P.C.C 8" X 5.0 mm acabado en pintura Color rojo, Perfil rectangular PRC-200x70x4.00mm acabado en pintura color blanco, Perfil IPE 300 acabado en pintura color rojo incluye anclajes (platinas y pernos). Incluye materiales puestos en Obra. | KG | 7781.16 | 27683.46 | 215409431.6136
| Subtotal | [6 empty] | 236799703.6037
| 19 |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO MURO P1
19 | 19,1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 32.1 | 54670.96 | 1754937.816
19 | 19,2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 10182.99 | 9577.07 | 97523208.0369
19 | 19,3 |  | X | Concreto de 3000 psi para zapatas y vigas de cimentacion | M3 | 19.55 | 1100126.07 | 21507464.6685
19 | 19,4 |  | X | Concreto de 3000 psi para muros de estructura e: 20cm | M3 | 13.24 | 1397041.91 | 18496834.8883
19 | 19,5 |  | X | Concreto de 3000 psi para placa de cubierta e: 30cm | M2 | 72.02 | 324374.51 | 23361452.2102
19 | 19,6 |  | X | Impermeabilización de placa de cubierta | M2 | 72.02 | 50893.98 | 3665384.4396
| Subtotal | [6 empty] | 166309282.0595
| 20 |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO MURO P5
20 | 20,1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 42.87 | 54670.96 | 2343744.0552
20 | 20,2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 9026.37 | 9577.07 | 86446177.3313
20 | 20,3 |  | X | Concreto de 3000 psi para zapatas y vigas de cimentacion | M3 | 23.98 | 1100126.07 | 26381023.1586
20 | 20,4 |  | X | Concreto de 3000 psi para muros de estructura e: 20cm | M3 | 18.16 | 1397041.91 | 25370281.0856
20 | 20,5 |  | X | Concreto de 3000 psi para placa de cubierta e: 30cm | M2 | 48.86 | 324374.51 | 15848938.5586
20 | 20,6 |  | X | Concreto de 3000 psi para viga cubierta 0,20x0,50m - 0,20x0,60m | M3 | 2.53 | 1472719.94 | 3725981.4498
20 | 20,7 |  | X | Impermeabilización de placa de cubierta | M2 | 48.86 | 50893.98 | 2486679.8628
| Subtotal | [6 empty] | 162602825.5019
| 21 |  |  | PORTICO EN MAMPOSTERIA
21 | 21.1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 2.67 | 54670.96 | 145971.4632
21 | 21.2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 330.54 | 9577.07 | 3165604.7178
21 | 21.3 |  | X | Concreto de 3000 psi para viga cimentación 30x30 cm y viga de amarre 30x25 cm | M3 | 1.47 | 1081096.39 | 1589211.6933
21 | 21.4 |  | X | Suministro e instalacion de mamposteria estructural en bloque ncluye mortero de pega | M2 | 24.06 | 122260.36 | 2941584.2616
21 | 21.5 |  | X | Relleno con grouting para mamposteria | ML | 71.5 | 21361.4 | 1527340.1
21 | 21.6 |  | X | Pañete liso mortero 1:4 para muro | M2 | 28.5 | 41616.63 | 1186073.955
21 | 21.7 |  | X | Suministro y aplicación de graniplast | M2 | 28.5 | 44973.24 | 1281737.34
|  |  |  | MURO ANTEPECHO EN MAMPOSTERIA |  |  | 0 | 0
21 | 21.8 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 5.21 | 54670.96 | 284835.7016
21 | 21.9 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 98.11 | 9577.07 | 939606.3377
21 | 21,10 |  | X | Concreto de 3000 psi para viga cimentación 30x30 cm y viga de amarre 30x25 cm | M3 | 1.56 | 1081096.39 | 1686510.3684
21 | 21.11 |  | X | Suministro e instalacion de mamposteria en bloque No 5 incluye mortero de pega | M2 | 20.83 | 88863.17 | 1851019.8311
21 | 21.12 |  | X | Suministro y aplicacion de pañete liso mortero 1:4 para muro | M2 | 44.62 | 41616.63 | 1856934.0306
21 | 21.13 |  | X | Suministro y aplicacion de estuco y pintura a tres manos | M2 | 44.62 | 52444.65 | 2340080.283
|  |  |  | MURO DE CONTENCION EN CONCRETO ALTURA VARIABLE |  |  | 0 | 0
21 | 21.14 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m para zapata y viga de 30x30 | M2 | 34.29 | 54670.96 | 1874667.2184
21 | 21.15 |  | X | Concreto de 3000 psi para zapata h: 0,35 m y vigas de cimentacion 30X30 cm | M3 | 11.49 | 1100126.07 | 12640448.5443
21 | 21.16 |  | X | Concreto de 3000 psi para muro con altura variable de e: 0,25 m | M3 | 9.48 | 1397041.91 | 13243957.3068
21 | 21.17 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 1548.73 | 9577.07 | 14832295.6211
21 | 21.18 |  | X | Suministro y aplicacion de pañete liso mortero 1:4 para muro | M2 | 49.55 | 41616.63 | 2062104.0165
21 | 21.19 |  | X | Suministro y aplicacion de estuco y pintura a tres manos | M2 | 49.55 | 52444.65 | 2598632.4075
| Subtotal | [6 empty] | 68048615.1979
| 22 |  |  | PARQUES BIOSALUDABLES
22 | 22.1 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Cinturon triple, inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1 | 3366616.33 | 3366616.33
22 | 22.2 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Pony, inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1 | 3492346.33 | 3492346.33
22 | 22.3 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Patines, inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 2 | 3778590.36 | 7557180.72
22 | 22.4 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Volante, inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1 | 3708740.36 | 3708740.36
22 | 22.5 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Timon, inc colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1 | 3415592.61 | 3415592.61
22 | 22.6 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Barras, inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1 | 2730840.36 | 2730840.36
22 | 22.7 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Surf, inc.colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1 | 3599774.36 | 3599774.36
| Subtotal | [6 empty] | 27871091.07
| 23 |  |  | ESTACION BATERIAS SANITARIAS
23 | 23.1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 10 | 54670.96 | 546709.6
23 | 23.2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 688.9 | 9577.07 | 6597643.523
23 | 23.17 |  | X | Suministro e instalacion de Cielorraso en drywall (incluye soporteria, aplicación de pintura vinilo tipo 2 color blanco y demas elementos para su correcta instalacion) | M2 | 9.3 | 87586.82 | 814557.426
23 | 23.18 |  | X | Estructura metalica de cubierta en perfil correa PRC-120X60X2.50mm | KG | 232.56 | 26854.15 | 6245201.124
23 | 23.19 |  | X | Suministro e instalacion de cubierta arquitectonica en teja master 1000 | M2 | 9.24 | 108659.93 | 1004017.7532
23 | 23.2 |  | X | Suministro e instalacion de ventana tipo persiana en aluminio de 1,1x0,4m | UND | 2 | 208673.7 | 417347.4
23 | 23.21 |  | X | Suministro e instalacion de puerta metalica Cal. 20 pintura anticorrosiva (2.10X0.90m) | UND | 2 | 962013.57 | 1924027.14
23 | 23.22 |  | X | Suministro e instalacion de combo sanitario linea economica | UND | 2 | 553344.08 | 1106688.16
23 | 23.23 |  | X | Suministro e instalacion de barras de seguridad abatible en acero inoxidable | UND | 2 | 514264.91 | 1028529.82
23 | 23.24 |  | X | Suministro e instalacion de barras de seguridad fija en acero inoxidable | UND | 4 | 355514.91 | 1422059.64
| Subtotal | [6 empty] | 21106781.5862
| 24 |  |  | CASETAS TIPO - PARQUE
24 | 24.1 |  | X | Suministro e instalacion de casetas de 2,13x2,3m en lamina cold rolled Cal. 20 pintura color naranja tipo madera, panel corredizo en lamina cold rolled Cal, 20, perfileria de 1x1 Cal 20 Corte pintura naranja tipo madera, lamina cold rolled Cal. 20 pintura negra mate, panel corredizo en lamina cold rolled Cal. 20. Corte en CNC patron circulos, estructura para casetas tipo en perfil 4x8 Cal. 18 pintura negro mate. | UND | 10 | 8924886.9 | 89248869
24 | 24.2 |  | X | Suministro e instalacion de cocineta en madera RH ref. color: Mali 12 mm 1.68x0.39x2.71mts (Lavamanos doble tanque para empotrar 84x51cm acero inoxidable | UND | 8 | 3673076.22 | 29384609.76
24 | 24.3 |  | X | Suministro e instalacion de ventana de aluminio y vidrio templado 5mm, apertura pivotante (1.80x0.42 mts) | UND | 8 | 463110.58 | 3704884.64
| Subtotal | [6 empty] | 122338363.4
| 25 |  |  | ORNAMENTALES
25 | 25,1 |  | X | Siembra de vegetacion especie bougainvillea colores amarillo, morado altura hasta 35 cm | UND | 6 | 43917.87 | 263507.22
25 | 25,2 |  | X | Empradizacion en grama incluye tierra negra espesor 0.05mt | M2 | 225 | 36268.66 | 8160448.5
| Subtotal | [6 empty] | 8423955.72
| 26 |  |  | SEÑALIZACION
26 | 26.1 |  | X | Sumistro e instalacion pintura de trafico color azul para demarcacion de parqueadero de bicicletas y cicloruta | M2 | 94.78 | 29547.82 | 2800542.3796
26 | 26.2 |  | X | Suministro e instalacion pintura de trafico color blanco e: 10cm para demarcacion horizontal de parqueadero bicicletas | ML | 105.4 | 20204.43 | 2129546.922
26 | 26.3 |  | X | Sumistro e instalacion pintura de trafico color rojo para demarcacion de parques biosaludables | M2 | 8.84 | 64193.42 | 567469.8328
26 | 26.4 |  | X | Suministro e instalacion de topellantas en plástico incluye elementos para su fijación | UND | 8 | 103880.6787 | 831045.4296
26 | 26.5 |  | X | Suministro e instalación de pintura de tráfico para demarcación de zona de parqueadero PMR (incluye pictograma) | M2 | 22.85 | 64498.22 | 1473784.327
26 | 26.6 |  | X | Suministro e instalacion de banner publicitario de 2,5x3,0m | UND | 1 | 1116655.12 | 1116655.12
| Subtotal | [6 empty] | 8919044.011
| 27 |  |  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
|  |  | X | EXCAVACIONES Y RELLENOS
27 | 27.1 |  | X | Excavación manual | M3 | 90 | 43487.34 | 3913860.6
27 | 27.2 |  | X | Cama de arena para soporte de tuberia | M3 | 22.5 | 147535.9 | 3319557.75
27 | 27.3 |  | X | Relleno mecánico en recebo compactado | M3 | 45.2 | 117749.32 | 5322269.264
27 | 27.4 |  | X | Retiro de escombros dentro de la obra | M3 | 56 | 53473.35 | 2994507.6
|  |  | X | CAJAS, SUMIDEROS Y POZOS DE INSPECCION |  |  | 0 | 0
27 | 27.5 |  | X | Cajas de Inspección 60 x 60 | UND | 3 | 546728.65 | 1640185.95
|  |  | X | REDES EN PVC PRESION |  |  | 0 | 0
27 | 27.6 |  | X | Tubería PVC P-RDE 9 ½" | ML | 151.57 | 15289.53 | 2317434.0621
27 | 27.7 |  | X | Tubería PVC P-RDE 11 3/4" | ML | 22 | 20861.02 | 458942.44
27 | 27.8 |  | X | Punto Hidraulico Lavamanos,Sanitarios de Tanque, Lavaplatos, Orinales, pocetas Aseos | UND | 14 | 73063.1 | 1022883.4
|  |  | X | ACCESORIOS |  |  | 0 | 0
27 | 27.9 |  | X | Adaptadores machos PVC P ½" | UND | 19 | 3221.99 | 61217.81
27 | 27.1 |  | X | Bujes PVC P de 3/4" a ½" | UND | 5 | 3520.44 | 17602.2
27 | 27.11 |  | X | Codos PVC P 3/4" | UND | 3 | 5452.11 | 16356.33
27 | 27.12 |  | X | Codos PVC P ½" | UND | 71 | 4794.25 | 340391.75
27 | 27.13 |  | X | Semicodo PVC P 3/4" | UND | 13 | 6588.76 | 85653.88
27 | 27.14 |  | X | Tee PVC 1/2" | UND | 35 | 5222.24 | 182778.4
27 | 27.15 |  | X | Tee PVC 3/4" | UND | 6 | 6301.74 | 37810.44
27 | 27.16 |  | X | Union PVC P ½" | UND | 12 | 4182.11 | 50185.32
27 |  |  | X | VALVULAS DE CONTROL Y LLAVES |  |  | 0 | 0
27 | 27.17 |  | X | Válvula de control para agua ½" | UND | 10 | 73478.39 | 734783.9
|  |  | X | CAJILLAS MEDIDORES Y ACCESORIOS INTERNOS |  |  | 0 | 0
27 | 27.18 |  | X | Cheque 1/2" | UND | 8 | 106132.63 | 849061.04
27 | 27.19 |  | X | Caja en concreto para medidor totalizador. Incluye medidor 1/2". | UND | 8 | 829449.7 | 6635597.6
27 | 27.2 |  | X | Valvula de corte de 1/2" | UND | 8 | 107842.05 | 862736.4
|  |  | X | REDES DE AGUAS NEGRAS |  |  | 0 | 0
27 | 27.21 |  | X | Puntos de desague y Accesorios PVC 2" Tipo pesado | UND | 10 | 81909.92 | 819099.2
27 | 27.22 |  | X | Puntos de desague y Accesorios PVC 3" Tipo pesado | UND | 10 | 105517.95 | 1055179.5
27 | 27.23 |  | X | Puntos de desague y Accesorios PVC 4" Tipo pesado | UND | 2 | 131878.07 | 263756.14
27 | 27.24 |  | X | Tubería PVC S de 2" tipo pesado | ML | 45 | 31963.36 | 1438351.2
27 | 27.25 |  | X | Tubería PVC S de 3" tipo pesado | ML | 38 | 44035.98 | 1673367.24
27 | 27.26 |  | X | Tubería PVC S de 4" tipo pesado | ML | 20 | 59160.41 | 1183208.2
27 | 27.27 |  | X | Tubería PVC S 6" tipo pesado | ML | 20 | 80966.31 | 1619326.2
|  |  | X | ACCESORIOS |  |  | 0 | 0
27 | 27.28 |  | X | Codos PVC S 2" CxC | UND | 18 | 6410.96 | 115397.28
27 | 27.29 |  | X | Codos PVC S 4" CxC | UND | 2 | 26074.37 | 52148.74
27 | 27.3 |  | X | Semicodo sanitario de 4" | UND | 4 | 28910.28 | 115641.12
27 | 27.31 |  | X | Semicodo sanitario de 3" | UND | 26 | 15416.53 | 400829.78
27 | 27.32 |  | X | Semicodo sanitario de 2" | UND | 16 | 7570.47 | 121127.52
27 | 27.33 |  | X | Yee sanitario de 2" | UND | 16 | 13329.92 | 213278.72
27 | 27.34 |  | X | Yee sanitario de 3" | UND | 16 | 27463.75 | 439420
27 | 27.35 |  | X | Yee sanitario de 4" | UND | 4 | 50224.69 | 200898.76
27 | 27.36 |  | X | Union PVC-S de 6" | UND | 5 | 61452.76 | 307263.8
27 | 27.37 |  | X | Union PVC-S de 4" | UND | 5 | 14635.48 | 73177.4
27 | 27.38 |  | X | Union PVC-S de 3" | UND | 5 | 7649.21 | 38246.05
27 | 27.39 |  | X | Union PVC-S de 2" | UND | 10 | 5425.44 | 54254.4
|  |  | X | REDES DE AGUAS LLUVIAS |  |  | 0 | 0
27 | 27.4 |  | X | Tubería PVC S 3" | ML | 80 | 40106.6 | 3208528
27 | 27.41 |  | X | Codo sanitario 3" | UND | 10 | 17094.2 | 170942
| Subtotal | [6 empty] | 44427257.3861
| 28 |  |  | ELECTRICO
|  |  | X | REDES EXISTENTES
28 | 28.1 |  | X | Retiro y disposicion final de postes de concreto existente de 8 m inc. Servicio de grua, tramite para entrega de materiales ante alumbrado publico | UND | 7 | 768521.45 | 5379650.15
28 | 28.2 |  | X | Retiro de red trenzada existente inc. Retiro de luminaria y herrajes, tramite para entrega de materiales ante alumbrado publico | ML | 100 | 9569.45 | 956945
|  |  | X | RED DE MEDIA TENSION |  |  | 0 | 0
28 | 28.3 |  | X | Suministro e instalacion de derivación trifásica con cortacircuitos - (730) | UND | 1 | 1507595.41 | 1507595.41
|  |  | X | SUBESTACION EN POSTE DE CONCRETO |  |  | 0 | 0
28 | 28.4 |  | X | Suministro e instalacionTransformador en aceite 15 KVA 2Ø 13200/208/120 V. Accesorios Para Subestación, Protecciones DPS's y Puesta a tierra Transformador. | UND | 1 | 11760073 | 11760073
28 | 28.5 |  | X | Suministro e instalacion de sistema de medición General en Poste. Caja policarbonato en bornes del trafo para CT's de 150/5A. Acometida en Tubo EMT 1" conectores, coraza metálica. Caja policarbonato con medidor medida semidirecta. | UND | 1 | 1913823.96 | 1913823.96
|  |  | X | PLACAS DE IDENTIFICACION |  |  | 0 | 0
28 | 28.6 |  | X | suministro e Instalación de Placas de identificación a transformadores y controles (Incluye cinta bandit y hebillas) | UND | 2 | 105816.4 | 211632.8
|  |  | X | LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  | 0 | 0
28 | 28.7 |  | X | Conexión Red de Media Tensión con grupo de linea viva de ELECTROHUILA | HR | 2 | 3294415.56 | 6588831.12
28 | 28.8 |  | X | Levantamiento de plano AS-built o de obra construida, georeferenciada, MT y BT, incluye registro fotográfico, copia fisica y archivos en CD | UND | 1 | 3137471.5 | 3137471.5
28 | 28.9 |  | X | Reunir, diligenciar y hacer entrega de la información general del proyecto incluyendo los formatos, informes y documentos requeridos por EH, según formato FTDEX-03-004 entrega fisica y magnetica de la información. | UND | 1 | 3294345.71 | 3294345.71
28 | 28.1 |  | X | Derechos de conexión (Electrohuila) levantamiento de la información | UND | 1 | 3488129.93 | 3488129.93
|  |  | X | ACOMETIDAS PRINCIPALES |  |  | 0 | 0
28 | 28.11 |  | X | suministro de equipos e instalacion para acometida Principal en Baja tensión desde Bornes Transformador hasta TGM en Cable aluminio 2X2+1x2 AWG AA8000 | ML | 50 | 119951.5 | 5997575
28 | 28.12 |  | X | suministro de equipos e instalacion para acometida Principal en Baja tensión desde Bornes Transformador hasta TGM tubo IMC 2" | ML | 8 | 185493.66 | 1483949.28
28 | 28.13 |  | X | Suministro de equipos e instalacion para acometida Principal en Baja tensión desde Bornes Transformador hasta TGM tubo PVC 2" | ML | 35 | 47777.4 | 1672209
28 | 28.14 |  | X | suministro e instalacion de cajas de inspección 60X60 en Angulo metálico 1 1/2"X1 1/2"X 1/8". RED DE BAJA TENSION | UND | 4 | 1138220.99 | 4552883.96
28 | 28.15 |  | X | Excavación y compactación. Profundidad 0,5 m y 0,3 de ancho | ML | 35 | 32461.2 | 1136142
28 | 28.16 |  | X | Suministro e instalacion deTablero General de medida TGM con barra de cobre capacidad de 200 amperios. Incluye totalizador Principal de 3X100 A, medidas directas y 6 protecciones para las casetas | UND | 1 | 16446790.83 | 16446790.83
28 | 28.17 |  | X | Suministro e instalacion Electrodo varilla cobre-cobre 2,44 mts de 5/8". Incluye soldadura exotermica. | UND | 3 | 715916.78 | 2147750.34
28 | 28.18 |  | X | Suministro y Tendido cable cobre desnudo 1/0 AWG. | ML | 15 | 50909.22 | 763638.3
|  |  | X | REDES ELECTRICAS PARQUE 1 |  |  | 0 | 0
28 | 28.19 |  | X | Suministro e instalacionTablero General de distribucion alumbrado, inc. Breaker de proyeccion, programador timer, contactor, breaker de distribucion | UND | 1 | 3808097.54 | 3808097.54
28 | 28.2 |  | X | suministro e instalacion de red de distribucion alumbrado publico desde gabinete TGM hasta postes de iluminacion en Cable 2x8+8T COBRE | ML | 250 | 49449.99 | 12362497.5
28 | 28.21 |  | X | suministro e instalacion de red de distribucion alumbrado publico desde gabinete TGM hasta postes de iluminacion en TUBERIA PVC 3/4" | ML | 250 | 32553.91 | 8138477.5
28 | 28.22 |  | X | suministro e instalacion de pedestal en concreto para poste metalico de iluminacion. Inc. Platica, pernos, acero de refuerzo, concreto, formaleta y cajas PVC | UND | 21 | 695647.58 | 14608599.18
28 | 28.23 |  | X | Excavación y compactación. Profundidad 0,5 m y 0,3 de ancho | ML | 250 | 32461.2 | 8115300
28 | 28.24 |  | X | suministro e instalacion poste metalico de iluminacion de DOBLE BRAZO con luminaria de alumbrado publico 60W con Garantia según requerimientos RETILAP y empresa de Alumbrado Publico. | UND | 17 | 3893334.86 | 66186692.62
28 | 28.25 |  | X | suministro e instalacion de poste metalico de iluminacion de CUATRO BRAZOS con luminaria de alumbrado publico 60W con Garantia según requerimientos RETILAP y empresa de Alumbrado Publico. | UND | 4 | 5789720.45 | 23158881.8
|  |  | X | REDES ELECTRICAS CASETAS Y BAÑOS PARQUE 1 |  |  | 0 | 0
28 | 28.29 |  | X | suministro de instalacion acometida parcial en TUBERÍA 1" PVC. Desde armarios de medida hasta tablero CASETAS 1,2,3,4,5,6 | ML | 200 | 14189.71 | 2837942
28 | 28.3 |  | X | suministro de instalacion de acometida parcial en cable aluminio 1x6+1x6N+1x6T. Desde armarios de medida hasta tablero CASETAS 1,2,3,4,5,6 | ML | 200 | 22735.54 | 4547108
28 | 28.31 |  | X | Excavación y compactación. Profundidad 0,5 m y 0,3 de ancho | ML | 200 | 32461.2 | 6492240
28 | 28.32 |  | X | suministro e instalacion de Salida Luminaria en panel LED de 12w | UND | 18 | 176416.97 | 3175505.46
28 | 28.33 |  | X | suministro e instalacion de Salida Tomacorriente Doble Monofasica | UND | 16 | 133362.7 | 2133803.2
28 | 28.34 |  | X | Suministro e Instalacion de Tablero monofasica de 8 circuitos | UND | 8 | 162692.08 | 1301536.64
28 | 28.35 |  | X | Suministro e instalacion Interruptor Automático 1x20 A | UND | 16 | 50029.11 | 800465.76
28 | 28.36 |  | X | suministro e instalacion de acometida de Alimentacion puntos electricos baños desde tablero de control iluminacion hasta baño en TUBERIA PVC 3/4" | ML | 40 | 27849.83 | 1113993.2
28 | 28.37 |  | X | suministro e instalacion de Acometida de Alimentacion puntos electricos baños desde tablero de control iluminacion hasta baño en CABLE CU (1X12F + 1X12N + 1X12T) | ML | 40 | 33828.99 | 1353159.6
|  |  | X | REDES ELECTRICAS PARQUE 2 |  |  | 0 | 0
28 | 28.38 |  | X | Suministro e Instalacion de Tablero General de distribucion alumbrado, inc. Breaker de proyeccion, programador timer, contactor, breaker de distribucion | UND | 1 | 3808097.54 | 3808097.54
28 | 28.39 |  | X | suministro de equpos e instalacion de Red de distribucion alumbrado publico desde gabinete TGM hasta postes de iluminacion en Cable 2x8+8T COBRE | ML | 135 | 31014.67 | 4186980.45
28 | 28.4 |  | X | suministro de equipos e instalacion de Red de distribucion alumbrado publico desde gabinete TGM hasta postes de iluminacion en TUBERIA PVC 3/4" | ML | 135 | 13416.28 | 1811197.8
28 | 28.41 |  | X | suministro e instalacion de Pedestal en concreto para poste metalico de iluminacion. Inc. Platica, pernos, acero de refuerzo, concreto, formaleta y cajas PVC | UND | 12 | 695647.58 | 8347770.96
28 | 28.42 |  | X | Excavación y compactación. Profundidad 0,5 m y 0,3 de ancho | ML | 135 | 32461.2 | 4382262
28 | 28.43 |  | X | suministro e instalacion de Poste metalico de iluminacion de UN BRAZO con luminaria de alumbrado publico 60W con Garantia según requerimientos RETILAP y empresa de Alumbrado Publico. | UND | 9 | 2969065.69 | 26721591.21
28 | 28.44 |  | X | suministro e instalacion de Poste metalico de iluminacion de DOBLE BRAZO con luminaria de alumbrado publico 60W con Garantia según requerimientos RETILAP y empresa de Alumbrado Publico. | UND | 2 | 3893334.86 | 7786669.72
28 | 28.45 |  | X | suministro e instalacion de Poste metalico de iluminacion de CUATRO BRAZOS con luminaria de alumbrado publico 60W con Garantia según requerimientos RETILAP y empresa de Alumbrado Publico. | UND | 1 | 5789720.45 | 5789720.45
| Subtotal | [6 empty] | 295408027.42
VIA ENTRE LOTES - CLL 4 CON CR 4A Y CR 5
| 29 |  |  | PRELIMINARES
29 | 29,1 | X |  | Localizacion y replanteo con comision de topografia | M2 | 546.62 | 4420.87 | 2416535.9594
29 | 29,2 | X |  | Demolicion de losa en concreto existente E: 0,15 Mts inc. Bote de escombros | M3 | 232.24 | 184970.42 | 42957530.3408
| Subtotal | [6 empty] | 45374066.3002
| 30 |  |  | EXCAVACION Y RELLENOS
30 | 30,1 |  | X | Excavacion manual incluye retiro de material | M3 | 0.84 | 109162.85 | 91696.794
30 | 30,2 |  | X | Relleno mecánico en recebo compactado | M3 | 185.78 | 157529.53 | 29265836.0834
| Subtotal | [6 empty] | 29357532.8774
| 31 |  |  | PAVIMENTO
31 | 31.1 |  | X | Suministro e instalacion de Subbase granular e:0,15 m | M3 | 70.28 | 236846.11 | 16645544.6108
31 | 31.2 |  | X | Pavimento en concreto hidraulico MR 38 MPa e:0,17 m, estampado colores rojo, amarillo trafico y terracota | M3 | 84.17 | 1528306.57 | 128637563.9969
31 | 31.3 |  | X | Acero de refuerzo para juntas Fy=4200Kg/cm2 | KG | 1245.45 | 9577.07 | 11927761.8315
31 | 31.4 |  | X | Junta de dilatacioes, incluye sello | ML | 216.24 | 38412.42 | 8306301.7008
| Subtotal | [6 empty] | 165517172.14
| 32 |  |  | PREFABRICADOS
32 | 32.1 |  | X | Suministro e Instalacion de sardineles prefabricados A35 (30x15x100) incluye relleno de base con recebo compactado manual al 95% proctor e: 0,15 mt, relleno de concreto pobre para sardinel e:0.05m | ML | 37.19 | 86827.36 | 3229109.5184
32 | 32.2 |  | X | Suministro e Instalacion de cunetas prefabricados A-30 (30X100) | ML | 126.9 | 85855.81 | 10895102.289
| Subtotal | [6 empty] | 14124211.8074
| 33 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS
33 | 33.1 |  | X | Concreto de 4000 psi para rampa vehicular e:17cm Inc. acero de refuerzo y pintura | M2 | 93.78 | 366690.91 | 34388273.5398
33 | 33.2 |  | X | Suministro e instalacion de bolardo en concreto ancho de 0.30 mts y altura de 0,80 mts | UND | 7 | 209556.35 | 1466894.45
| Subtotal | [6 empty] | 35855167.9898
| 34 |  |  | SEÑALIZACION
34 | 34.1 |  | X | Desmonte y retiro de señalizacion existente | UND | 7 | 165210.49 | 1156473.43
34 | 34.2 |  | X | Suministro e instalación pintura de trafico para demarcacion de via en transición adoquín color gris | M2 | 14.74 | 64193.42 | 946211.0108
34 | 34.3 |  | X | Suministro e instalacion de señal vertical de tránsito tipo SI, SR o SP | UN | 20 | 748452.91 | 14969058.2
34 | 34.4 |  | X | Sumistro e instalacion pintura de trafico color azul para demarcacion de parqueadero de bicicletas y cicloruta | M2 | 24.5 | 64193.42 | 1572738.79
34 | 34.5 |  | X | Suministro e instalación pintura de trafico para demarcacion de via en transición adoquín color gris claro | M2 | 17.4 | 64193.42 | 1116965.508
| Subtotal | [6 empty] | 19761446.9388
OBRAS EXTERNAS (CRA 4A - CLL 4A - CRA 5 Y CLL 4)
| 35 |  |  | PRELIMINARES
35 | 35.1 | X |  | Localizacion y replanteo con comision de topografia | M2 | 1319.17 | 4420.87 | 5831879.0779
35 | 35.2 | X |  | Descapote a maquina y retiro de material sobrante inc. Bote | M3 | 119.19 | 110779.56 | 13203815.7564
| Subtotal | [6 empty] | 19035694.8343
| 36 |  |  | EXCAVACION Y RELLENOS
36 | 36.1 |  | X | Corte de terreno natural incluye retiro de material | M3 | 180.03 | 103545.64 | 18641321.5692
36 | 36.2 |  | X | Excavacion manual incluye retiro de material | M3 | 4.72 | 109162.85 | 515248.652
36 | 36.3 |  | X | Relleno mecánico en recebo compactado | M3 | 158.91 | 157529.53 | 25033017.6123
| Subtotal | [6 empty] | 44189587.8335
| 37 |  |  | ADOQUIN
37 | 37.1 |  | X | Suministro e instalación de (toperol) loseta prefabricada tactil 20x20cm incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 69.95 | 214772.24 | 15023318.188
37 | 37.2 |  | X | Suministro e instalación de loseta guia prefabricada 20x20 cm color: gris-amarillo-rojo incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 352.05 | 197176.39 | 69415948.0995
37 | 37.3 |  | X | Suministro e instalación de loseta prefabricada tactil 20x20cm incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 71.25 | 214772.24 | 15302522.1
| Subtotal | [6 empty] | 99741788.3875
| 38 |  |  | PREFABRICADOS
38 | 38.1 |  | X | Suministro e Instalacion de sardineles prefabricados A35 (30x15x100) incluye relleno de base con recebo compactado manual al 95% proctor e: 0,15 mt, relleno de concreto pobre para sardinel e:0.05m | ML | 198.98 | 86827.36 | 17276908.0928
38 | 38.2 |  | X | Suministro e Instalacion de bordillos prefabricados B-20 (20x10x80) incluye base granular e: 0.15mt | ML | 120.4 | 68190.11 | 8210089.244
| Subtotal | [6 empty] | 25486997.3368
| 39 |  |  | PAVIMENTO
39 | 39.1 |  | X | Suministro e instalacion de Subbase granular e:0,15 m | M3 | 117.8 | 236846.11 | 27900471.758
39 | 39.2 |  | X | Pavimento en concreto hidraulico MR 38MPa e:0,17 m | M3 | 146.86 | 1348312.01 | 198013101.79
39 | 39.3 |  | X | Acero de refuerzo para juntas Fy=4200Kg/cm2 | KG | 2194.37 | 9577.07 | 21015635.1
39 | 39.4 |  | X | Junta de dilatacion incluye sello | ML | 382 | 38412.42 | 14673544.44
| Subtotal | [6 empty] | 261602753.09
| 40 |  |  | SEÑALIZACION
40 | 40,1 |  | X | Suministro e instalacion pintura de trafico color blanco e:10cm para demarcacion horizontal | ML | 57.3 | 20204.43 | 1157713.839
40 | 40,2 |  | X | Suministro e instalacion pintura de trafico color blanco e:40cm para demarcacion horizontal | ML | 108 | 60209.43 | 6502618.44
| Subtotal | [6 empty] | 7660332.28
REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (CRA 4A - CLL 4A - CRA 5 Y CLL 4)
| 41 |  |  | RED DE ACUEDUCTO
41 | 41.1 |  | X | Localizacion y replanteo con comision de topografia | ML | 301.42 | 2635.25 | 794317.055
41 | 41.2 |  | X | Excavacion a todo factor en material comun. Incluye: Mano de obra, materiales, equipo | M3 | 286.95 | 45511.72 | 13059588.054
41 | 41.3 |  | X | Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar | M3 | 21.1 | 146828.51 | 3098081.561
41 | 41.4 |  | X | Relleno Tipo II - Relleno estructural norma INVIAS, compactado en capas de 20 cm, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. | M3 | 75.11 | 203514.96 | 15286008.6456
41 | 41.5 |  | X | Relleno con material seleccionado de la misma excavación compactado capas de 20 cm | M3 | 189.89 | 47330.36 | 8987562.0604
41 | 41.6 |  | X | Retiro de material | M3 | 97.06 | 53473.35 | 5190123.351
41 | 41.7 |  | X | Suministro e instalacion de Tuberia PVC Ø2" | ML | 301.42 | 27534.87 | 8299560.5154
41 | 41.8 |  | X | Suministro e instalacion de codo gran radio 90° PVC de Ø2" | UND | 2 | 163163.25 | 326326.5
41 | 41.9 |  | X | Suministro e instalacion de codo gran radio 45° PVC de Ø2" | UND | 1 | 160047.94 | 160047.94
41 | 41.1 |  | X | Suministro e instalacion de codo gran radio 11.25° PVC de Ø2" | UND | 1 | 145637.25 | 145637.25
41 | 41.11 |  | X | Suministro e instalacion de Tee PVC de Ø2" | UND | 4 | 686677.57 | 2746710.28
41 | 41.12 |  | X | Suministro e instalacion de tapon PVC de Ø2" | UND | 1 | 159124.65 | 159124.65
41 | 41.13 |  | X | Suministro e instalacion de Valvula compuerta elastica de junta rapida Ø2" | UND | 5 | 536924.25 | 2684621.25
41 | 41.14 |  | X | Suministro e instalacion de cajilla de protección para válvulas de 1x1x1m libres, espesor de muros 10cm en concreto de 4000 psi | UND | 5 | 1118852.22 | 5594261.1
41 | 41.15 |  | X | Suministro e instalacion de anclajes en concreto simple de 4000 psi | M3 | 1.96 | 1252999.78 | 2455879.5688
| Subtotal | [6 empty] | 68987849.78
| 42 |  |  | RED DE ALCANTARILLADO
42 | 42.1 |  | X | Localizacion y replanteo con comision de topografia | ML | 300 | 2635.25 | 790575
42 | 42.2 |  | X | Excavacion a todo factor en material comun. Incluye: Mano de obra, materiales, equipo | M3 | 293.91 | 45511.72 | 13376349.6252
42 | 42.3 |  | X | Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar | M3 | 21 | 146828.51 | 3083398.71
42 | 42.4 |  | X | Relleno Tipo II - Relleno estructural norma INVIAS , compactado en capas de 20 cm, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. | M3 | 116.37 | 203514.96 | 23683035.8952
42 | 42.5 |  | X | Relleno con material seleccionado de la misma exavación compactado capas de 20 cm | M3 | 143.76 | 47330.36 | 6804212.5536
42 | 42.6 |  | X | Retiro de material | M3 | 150.15 | 53473.35 | 8029023.5025
42 | 42.7 |  | X | Suministro e instalacion de Tuberia PVC para alcantarillado de Ø8" (200mm) | ML | 224.77 | 115683.03 | 26002074.6531
42 | 42.8 |  | X | Suministro e instalacion de Tuberia PVC para alcantarillado de Ø12" (315mm) | ML | 75.23 | 227963.73 | 17149711.4079
42 | 42.9 |  | X | Construcción de pozos de inspección en concreto de 4000 psi h<2m y diametro 1.6m. Incluye excavación, aro tipo trafico, pasos en hierro de 5/8" con anticorrosivo | UND | 6 | 4425569 | 26553414
42 | 42.1 |  | X | Acometida Domiciliaria Incluye Silla Ye, Tuberia Sanitaria PVC Corruggada incluye caja, excavacion y mano de Obra. | UND | 16 | 1196971.6218 | 19151545.9488
| Subtotal | [6 empty] | 144623341.3
| SUBTOTAL OBRAS | [6 empty] | 3656723235.98
CERTIFICACION RETIE
28 | 28.49 | X |  | CERTIFICACION RETIE subestacion | UND | 1 | 5236042 | 5236042
28 | 28.5 | X |  | CERTIFICACION RETIE redes de baja tension | UND | 1 | 2992024 | 2992024
28 | 28.51 | X |  | CERTIFICACION RETIE redes electricas parque 1 | UND | 1 | 3740030 | 3740030
28 | 28.52 | X |  | CERTIFICACION RETIE redes electricas parque 2 | UND | 1 | 3740030 | 3740030
28 | 28.53 | X |  | CERTIFICACION RETIE uso final caseta tipo | UND | 8 | 1196810 | 9574480
28 | 28.54 | X |  | CERTIFICACION RETILAP en Areas de los Lotes 1, 2 Y Exteriores según normatividad vigente. | UND | 1 | 5355038.82 | 5355038.82
| PMT | [6 empty] | 58872795.2
| PMA | [6 empty] | 32338200
| COMPONENTE SST | [6 empty] | 16728987.7
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 3795300863.7
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 21%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 27%
Note on I420: XIMENAJ: son 10 casetas

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | PRELIMINARES
1 | 1.1 | X |  | Localizacion y replanteo con comision de topografia | M2 | 382.04
1 | 1.2 |  | X | Demolicion de losa en concreto existente E: 0,15 Mts inc. Bote de escombros | M3 | 97.91
Subtotal
| 2 |  |  | EXCAVACION Y RELLENOS
2 | 2.1 | X |  | Excavacion manual incluye retiro de material | M3 | 30.92
2 | 2.2 | X |  | Relleno mecánico en recebo compactado | M3 | 78.33
Subtotal
| 3 |  |  | ADOQUIN
3 | 3.1 |  | X | Suministro e instalación de adoquines peatonales 40x40 (liso- rojo) incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2
3 | 3.2 |  | X | Suministro e instalación de adoquin de cemento gris 20x10x6 incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2
3 | 3.3 |  | X | Suministro e instalación de loseta adoquin 40 x40 cm (ondas-café) incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2
3 | 3.4 |  | X | Suministro e instalación de loseta prefabricada 40x40 - estilo ondas color gris claro (trafico pesado) incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2
3 | 3.5 |  | X | Suministro e instalación de adoquin hexagonal 20x20x8 cm color gris claro incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2
3 | 3.6 |  | X | Suministro e instalación de (toperol) loseta prefabricada tactil 20x20cm incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2
3 | 3.7 |  | X | Suministro e instalación de loseta guia prefabricada 20x20 cm color: gris-amarillo-rojo incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2
3 | 3.8 |  | X | Suministro e instalación de loseta de adoquin 40x40 cm color: amarillo incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2
3 | 3.9 |  | X | Relleno de grava e:0.06 mt, incluye base granular e:0.10 mt | M3
Subtotal
| 4 |  |  | PREFABRICADOS
4 | 4.1 |  | X | Suministro e Instalacion de sardineles prefabricados A35 (30x15x100) incluye relleno de base con recebo compactado manual al 95% proctor e: 0,15 mt, relleno de concreto pobre para sardinel e:0.05m | ML | 86.98
4 | 4.2 |  | X | Suministro e Instalacion de bordillos prefabricados B-20 (20x10x80) incluye base granular e: 0.15mt | ML | 247.57
Subtotal
| 5 |  |  | MOBILIARIO URBANO
5 | 5.1 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 1 - incluye matera en mamposteria pañetada y pintada, banca en concreto sin espaldar, según diseño. | UND | 1
5 | 5.2 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 2 - incluye matera en mamposteria pañetada y pintada, banca en concreto sin espaldar, según diseño | UND | 1
5 | 5.3 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 3 - incluye matera en mamposteria pañetada y pintada, banca en concreto sin espaldar, según diseño | UND | 1
5 | 5.4 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 4 - incluye dados en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
5 | 5.5 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 5 - incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
5 | 5.6 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 6 - incluye dados en concreto sin espaldar, según diseño. | UND | 1
5 | 5.7 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 7 - parqueadero de bicicletas incluye dados en concreto pañetado y pintado, tubo rec (150x100x6mm) y tubo de 1 pulg | UND | 1
5 | 5.8 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 8 - incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
5 | 5.9 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 9 - incluye matera en mamposteria pañetada y pintada, banca en concreto sin espaldar, según diseño | UND | 1
5 | 5.10 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 10 - incluye dados en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
5 | 5.11 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 11 - incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
5 | 5.12 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 12 - incluye matera en mamposteria pañetada y pintada, banca en concreto sin espaldar, según diseño | UND | 1
5 | 5.13 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 13 - Botes de basura tipo 1 y tipo 2 | UND | 13
5 | 5.14 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario urbano en concreto gris con forma de animales | UND | 4
Subtotal
| 6 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
6 | 6,1 |  | X | Concreto de 3000 psi para placa de cicloruta y parqueadero de bicicletas - Inc.acero de refuerzo - base granular e: 0.15mt | M2 | 133.85
Subtotal
| 7 |  |  | ESTRUCTURA METALICA Y ACERO CUBIERTA P2
7 | 7,1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m de 2000 PSI | M2 | 24.5
7 | 7,2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 1141.99
7 | 7,3 |  | X | Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales | M3 | 11.63
7 | 7,4 |  | X | Estructura metalica para cubierta en Perfil circular P.C.C 8" X 8.2 mm y P.C.C 8" X 5.0 mm acabado en pintura Color rojo, Perfil rectangular PRC-200x70x4.00mm acabado en pintura color blanco, Perfil IPE 300 acabado en pintura color rojo incluye anclajes (platinas y pernos). Incluye materiales puestos en Obra. | KG | 10634.74
Subtotal
| 8 |  |  | PARQUES BIOSALUDABLES
8 | 8,1 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Cinturon triple inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi, platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1
8 | 8,2 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Pony inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi, platina, tornillos de anclaje acero de refuerzo y transporte | UND | 1
Subtotal
| 9 |  |  | ORNAMENTALES
9 | 9,1 |  | X | Siembra de vegetacion especie bougainvillea colores amarillo, morado altura hasta 35 cm | UND | 12
9 | 9,2 |  | X | Empradizacion en grama incluye tierra negra espesor 0.05mt | M2 | 100.15
Subtotal
| 10 |  |  | SEÑALIZACION
10 | 10,1 |  | X | Sumistro e instalacion pintura de trafico color azul para demarcacion de parqueadero de bicicletas y cicloruta | M2 | 57.75
10 | 10,2 |  | X | Suministro e instalacion pintura de trafico color blanco e:10cm para demarcacion horizontal de parqueadero bicicletas | ML | 38.4
10 | 10,3 |  | X | Sumistro e instalacion pintura de trafico color rojo para demarcacion de parqueadero parques biosaludables | M2 | 3.53
Subtotal
LOTE 2 (PARQUE)
| 11 |  |  | PRELIMINARES
11 | 11,1 | X |  | Localizacion y replanteo con comision de topografia | M2 | 1401.72
11 | 11,2 | X |  | Descapote a maquina y retiro de material sobrante inc. Bote | M3 | 215.72
Subtotal
| 12 |  |  | EXCAVACION Y RELLENOS
12 | 12.1 |  | X | Corte de terreno natural incluye retiro de material | M3 | 910.75
12 | 12.2 |  | X | Relleno mecánico en recebo compactado | M3 | 280.31
12 | 12.3 |  | X | Excavacion manual incluye retiro de material | M3 | 139.19
Subtotal
| 13 |  |  | ADOQUIN
13 | 13,1 |  | X | Suministro e instalación de adoquines peatonales 40x40 (liso- rojo) incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 39.02
13 | 13,2 |  | X | Suministro e instalación de adoquin de cemento gris 20x10x6 incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 57.79
13 | 13,3 |  | X | Suministro e instalación de loseta prefabricada 40x40 - estilo ondas color gris oscuro incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 49.02
13 | 13,4 |  | X | Suministro e instalación de loseta prefabricada 40x40 - estilo ondas color gris claro (trafico pesado) incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 55
13 | 13,5 |  | X | Suministro e instalación de adoquin hexagonal 20x20x8 cm color gris claro incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 82.73
13 | 13,6 |  | X | Suministro e instalación de (toperol) loseta prefabricada tactil 20x20cm incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 48.85
13 | 13,7 |  | X | Suministro e instalación de loseta guia prefabricada 20x20 cm color: gris-amarillo-rojo incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 209.23
13 | 13,8 |  | X | Suministro e instalación de loseta de adoquin 40x40cm color: gris incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 178.31
13 | 13,9 |  | X | Relleno de grava e:0.06 mt, incluye base granular e:0.10 mt | M3 | 1.89
13 | 13,10 |  | X | Suministro e instalación de loseta de adoquin cuadriculado 40x40 cm color: Gris incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 6.79
13 | 13,11 |  | X | Suministro e instalación de adoquin gris 20x10x8cm (Trafico pesado) incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 67.91
13 | 13,12 |  | X | Suministro e instalación de loseta Gramoqui 40x40 cm color: Gris incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10mt | M2 | 10.24
13 | 13,13 |  | X | Suministro e instalación de loseta prefabricada tactil 20x20cm incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 11.63
Subtotal
| 14 |  |  | PREFABRICADOS
14 | 14,1 |  | X | Suministro e instalacion de sardineles prefabricados A35 (30x15x100) incluye relleno de base con recebo compactado manual al 95% proctor e: 0,15 mts, relleno de concreto pobre para sardinel e: 0.05m | ML | 158.92
14 | 14,2 |  | X | Suministro e Instalacion de bordillos prefabricados B-20 (20x10x80) incluye base granular e: 0.15mt | ML | 662.75
Subtotal
| 15 |  |  | MOBILIARIO URBANO
15 | 15,1 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 13 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
15 | 15,2 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 14 parqueadero de bicicletas incluye, tubo de 1 pulg . | UND | 1
15 | 15,3 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 15 incluye dado en concreto sin espaldar, según diseño. | UND | 1
15 | 15,4 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 16 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
15 | 15,5 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 17 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
15 | 15,6 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 18 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
15 | 15,7 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 19 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño. | UND | 1
15 | 15,8 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 20 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
15 | 15,9 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 21 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
15 | 15,10 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 22 incluye matera en mamposteria pañetada y pintada, banca en concreto sin espaldar, según diseño | UND | 1
15 | 15,11 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 23 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
15 | 15,12 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 24 parqueadero de bicicletas incluye, tubo de 1 pulg . | UND | 1
15 | 15,13 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 25 incluye matera mamposteria pañetada y pintada | UND | 1
15 | 15,14 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 26 incluye matera mamposteria pañetada y pintada | UND | 1
15 | 15,15 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 27 incluye matera mamposteria pañetada y pintada | UND | 1
15 | 15,16 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 28 incluye matera mamposteria pañetada y pintada | UND | 1
15 | 15,17 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 29 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño. | UND | 1
15 | 15,18 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 30 incluye banca en concreto sin espaldar, según diseño (liston en madera). | UND | 1
15 | 15,19 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 31 parqueadero de bicicletas incluye, tubo de 1 pulg . | UND | 1
15 | 15,20 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario 32 - Botes de basura tipo 1 y tipo 2 | UND | 24
15 | 15,21 |  | X | Suministro e instalación de mobiliario urbano en concreto gris con forma de animales | UND | 10
Subtotal
| 16 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
16 | 16,1 |  | X | Concreto de 3000 psi para placa de cicloruta y parqueadero de bicicletas con e:0.15 mts - Inc.acero de refuerzo - base granular e: 0.15mt | M2 | 46.77
16 | 16,2 |  | X | Concreto de 3000psi para graderias inc. acero de refuerzo | M3 | 22.38
16 | 16,3 |  | X | Concreto de 3000psi para placa de piso e: 0.15 mts incluye acero de refuerzo y base granular e:0.15mt | M2 | 21.21
16 | 16,4 |  | X | Concreto de 3000psi e: 0.15 mts con acabado escobillado incluye base granular e:0.15mts | M2 | 50.53
Subtotal
| 17 |  |  | ESTRUCTURA METALICA Y ACERO CUBIERTA P3
17 | 17,1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 25.74
17 | 17,2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 2305.34
17 | 17,3 |  | X | Concreto de 3000 psi para zapatas, pedestales y viga de cimentacion 40x40cm | M3 | 21.83
17 | 17,4 |  | X | Estructura metalica para cubierta en Perfil circular P.C.C 8" X 8.2 mm y P.C.C 8" X 5.0 mm acabado en pintura Color rojo, Perfil rectangular PRC-200x70x4.00mm acabado en pintura color blanco, Perfil IPE 300 acabado en pintura color rojo incluye anclajes (platinas y pernos). Incluye materiales puestos en Obra. | KG | 10989.46
Subtotal
| 18 |  |  | ESTRUCTURA METALICA Y ACERO CUBIERTA P4
18 | 18,1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 19
18 | 18,2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 947.6
18 | 18,3 |  | X | Concreto de 3000 psi para zapatas, pedestales y viga de cimentacion 40x40cm | M3 | 10.25
18 | 18,4 |  | X | Estructura metalica para cubierta en Perfil circular P.C.C 8" X 8.2 mm y P.C.C 8" X 5.0 mm acabado en pintura Color rojo, Perfil rectangular PRC-200x70x4.00mm acabado en pintura color blanco, Perfil IPE 300 acabado en pintura color rojo incluye anclajes (platinas y pernos). Incluye materiales puestos en Obra. | KG | 7781.16
Subtotal
| 19 |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO MURO P1
19 | 19,1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 32.1
19 | 19,2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 10182.99
19 | 19,3 |  | X | Concreto de 3000 psi para zapatas y vigas de cimentacion | M3 | 19.55
19 | 19,4 |  | X | Concreto de 3000 psi para muros de estructura e: 20cm | M3 | 13.24
19 | 19,5 |  | X | Concreto de 3000 psi para placa de cubierta e: 30cm | M2 | 72.02
19 | 19,6 |  | X | Impermeabilización de placa de cubierta | M2 | 72.02
Subtotal
| 20 |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO MURO P5
20 | 20,1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 42.87
20 | 20,2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 9026.37
20 | 20,3 |  | X | Concreto de 3000 psi para zapatas y vigas de cimentacion | M3 | 23.98
20 | 20,4 |  | X | Concreto de 3000 psi para muros de estructura e: 20cm | M3 | 18.16
20 | 20,5 |  | X | Concreto de 3000 psi para placa de cubierta e: 30cm | M2 | 48.86
20 | 20,6 |  | X | Concreto de 3000 psi para viga cubierta 0,20x0,50m - 0,20x0,60m | M3 | 2.53
20 | 20,7 |  | X | Impermeabilización de placa de cubierta | M2 | 48.86
Subtotal
| 21 |  |  | PORTICO EN MAMPOSTERIA
21 | 21.1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 2.67
21 | 21.2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 330.54
21 | 21.3 |  | X | Concreto de 3000 psi para viga cimentación 30x30 cm y viga de amarre 30x25 cm | M3 | 1.47
21 | 21.4 |  | X | Suministro e instalacion de mamposteria estructural en bloque ncluye mortero de pega | M2 | 24.06
21 | 21.5 |  | X | Relleno con grouting para mamposteria | ML | 71.5
21 | 21.6 |  | X | Pañete liso mortero 1:4 para muro | M2 | 28.5
21 | 21.7 |  | X | Suministro y aplicación de graniplast | M2 | 28.5
MURO ANTEPECHO EN MAMPOSTERIA
21 | 21.8 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 5.21
21 | 21.9 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 98.11
21 | 21,10 |  | X | Concreto de 3000 psi para viga cimentación 30x30 cm y viga de amarre 30x25 cm | M3 | 1.56
21 | 21.11 |  | X | Suministro e instalacion de mamposteria en bloque No 5 incluye mortero de pega | M2 | 20.83
21 | 21.12 |  | X | Suministro y aplicacion de pañete liso mortero 1:4 para muro | M2 | 44.62
21 | 21.13 |  | X | Suministro y aplicacion de estuco y pintura a tres manos | M2 | 44.62
MURO DE CONTENCION EN CONCRETO ALTURA VARIABLE
21 | 21.14 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m para zapata y viga de 30x30 | M2 | 34.29
21 | 21.15 |  | X | Concreto de 3000 psi para zapata h: 0,35 m y vigas de cimentacion 30X30 cm | M3 | 11.49
21 | 21.16 |  | X | Concreto de 3000 psi para muro con altura variable de e: 0,25 m | M3 | 9.48
21 | 21.17 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 1548.73
21 | 21.18 |  | X | Suministro y aplicacion de pañete liso mortero 1:4 para muro | M2 | 49.55
21 | 21.19 |  | X | Suministro y aplicacion de estuco y pintura a tres manos | M2 | 49.55
Subtotal
| 22 |  |  | PARQUES BIOSALUDABLES
22 | 22.1 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Cinturon triple, inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1
22 | 22.2 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Pony, inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1
22 | 22.3 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Patines, inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 2
22 | 22.4 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Volante, inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1
22 | 22.5 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Timon, inc colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1
22 | 22.6 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Barras, inc. colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1
22 | 22.7 |  | X | Suministro e instalacion de parque Biosaludable Ref. Surf, inc.colocacion en losa de concreto de 3000 psi platina, tornillos de anclaje, acero de refuerzo y transporte | UND | 1
Subtotal
| 23 |  |  | ESTACION BATERIAS SANITARIAS
23 | 23.1 |  | X | Solado de limpieza e: 0.05 m 2000 PSI | M2 | 10
23 | 23.2 |  | X | Acero de refuerzo | KG | 688.9
23 | 23.17 |  | X | Suministro e instalacion de Cielorraso en drywall (incluye soporteria, aplicación de pintura vinilo tipo 2 color blanco y demas elementos para su correcta instalacion) | M2 | 9.3
23 | 23.18 |  | X | Estructura metalica de cubierta en perfil correa PRC-120X60X2.50mm | KG | 232.56
23 | 23.19 |  | X | Suministro e instalacion de cubierta arquitectonica en teja master 1000 | M2 | 9.24
23 | 23.2 |  | X | Suministro e instalacion de ventana tipo persiana en aluminio de 1,1x0,4m | UND | 2
23 | 23.21 |  | X | Suministro e instalacion de puerta metalica Cal. 20 pintura anticorrosiva (2.10X0.90m) | UND | 2
23 | 23.22 |  | X | Suministro e instalacion de combo sanitario linea economica | UND | 2
23 | 23.23 |  | X | Suministro e instalacion de barras de seguridad abatible en acero inoxidable | UND | 2
23 | 23.24 |  | X | Suministro e instalacion de barras de seguridad fija en acero inoxidable | UND | 4
Subtotal
| 24 |  |  | CASETAS TIPO - PARQUE
24 | 24.1 |  | X | Suministro e instalacion de casetas de 2,13x2,3m en lamina cold rolled Cal. 20 pintura color naranja tipo madera, panel corredizo en lamina cold rolled Cal, 20, perfileria de 1x1 Cal 20 Corte pintura naranja tipo madera, lamina cold rolled Cal. 20 pintura negra mate, panel corredizo en lamina cold rolled Cal. 20. Corte en CNC patron circulos, estructura para casetas tipo en perfil 4x8 Cal. 18 pintura negro mate. | UND | 10
24 | 24.2 |  | X | Suministro e instalacion de cocineta en madera RH ref. color: Mali 12 mm 1.68x0.39x2.71mts (Lavamanos doble tanque para empotrar 84x51cm acero inoxidable | UND | 8
24 | 24.3 |  | X | Suministro e instalacion de ventana de aluminio y vidrio templado 5mm, apertura pivotante (1.80x0.42 mts) | UND | 8
Subtotal
| 25 |  |  | ORNAMENTALES
25 | 25,1 |  | X | Siembra de vegetacion especie bougainvillea colores amarillo, morado altura hasta 35 cm | UND | 6
25 | 25,2 |  | X | Empradizacion en grama incluye tierra negra espesor 0.05mt | M2 | 225
Subtotal
| 26 |  |  | SEÑALIZACION
26 | 26.1 |  | X | Sumistro e instalacion pintura de trafico color azul para demarcacion de parqueadero de bicicletas y cicloruta | M2 | 94.78
26 | 26.2 |  | X | Suministro e instalacion pintura de trafico color blanco e: 10cm para demarcacion horizontal de parqueadero bicicletas | ML | 105.4
26 | 26.3 |  | X | Sumistro e instalacion pintura de trafico color rojo para demarcacion de parques biosaludables | M2 | 8.84
26 | 26.4 |  | X | Suministro e instalacion de topellantas en plástico incluye elementos para su fijación | UND | 8
26 | 26.5 |  | X | Suministro e instalación de pintura de tráfico para demarcación de zona de parqueadero PMR (incluye pictograma) | M2 | 22.85
26 | 26.6 |  | X | Suministro e instalacion de banner publicitario de 2,5x3,0m | UND | 1
Subtotal
| 27 |  |  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
|  |  | X | EXCAVACIONES Y RELLENOS
27 | 27.1 |  | X | Excavación manual | M3 | 90
27 | 27.2 |  | X | Cama de arena para soporte de tuberia | M3 | 22.5
27 | 27.3 |  | X | Relleno mecánico en recebo compactado | M3 | 45.2
27 | 27.4 |  | X | Retiro de escombros dentro de la obra | M3 | 56
|  |  | X | CAJAS, SUMIDEROS Y POZOS DE INSPECCION
27 | 27.5 |  | X | Cajas de Inspección 60 x 60 | UND | 3
|  |  | X | REDES EN PVC PRESION
27 | 27.6 |  | X | Tubería PVC P-RDE 9 ½" | ML | 151.57
27 | 27.7 |  | X | Tubería PVC P-RDE 11 3/4" | ML | 22
27 | 27.8 |  | X | Punto Hidraulico Lavamanos,Sanitarios de Tanque, Lavaplatos, Orinales, pocetas Aseos | UND | 14
|  |  | X | ACCESORIOS
27 | 27.9 |  | X | Adaptadores machos PVC P ½" | UND | 19
27 | 27.1 |  | X | Bujes PVC P de 3/4" a ½" | UND | 5
27 | 27.11 |  | X | Codos PVC P 3/4" | UND | 3
27 | 27.12 |  | X | Codos PVC P ½" | UND | 71
27 | 27.13 |  | X | Semicodo PVC P 3/4" | UND | 13
27 | 27.14 |  | X | Tee PVC 1/2" | UND | 35
27 | 27.15 |  | X | Tee PVC 3/4" | UND | 6
27 | 27.16 |  | X | Union PVC P ½" | UND | 12
27 |  |  | X | VALVULAS DE CONTROL Y LLAVES
27 | 27.17 |  | X | Válvula de control para agua ½" | UND | 10
|  |  | X | CAJILLAS MEDIDORES Y ACCESORIOS INTERNOS
27 | 27.18 |  | X | Cheque 1/2" | UND | 8
27 | 27.19 |  | X | Caja en concreto para medidor totalizador. Incluye medidor 1/2". | UND | 8
27 | 27.2 |  | X | Valvula de corte de 1/2" | UND | 8
|  |  | X | REDES DE AGUAS NEGRAS
27 | 27.21 |  | X | Puntos de desague y Accesorios PVC 2" Tipo pesado | UND | 10
27 | 27.22 |  | X | Puntos de desague y Accesorios PVC 3" Tipo pesado | UND | 10
27 | 27.23 |  | X | Puntos de desague y Accesorios PVC 4" Tipo pesado | UND | 2
27 | 27.24 |  | X | Tubería PVC S de 2" tipo pesado | ML | 45
27 | 27.25 |  | X | Tubería PVC S de 3" tipo pesado | ML | 38
27 | 27.26 |  | X | Tubería PVC S de 4" tipo pesado | ML | 20
27 | 27.27 |  | X | Tubería PVC S 6" tipo pesado | ML | 20
|  |  | X | ACCESORIOS
27 | 27.28 |  | X | Codos PVC S 2" CxC | UND | 18
27 | 27.29 |  | X | Codos PVC S 4" CxC | UND | 2
27 | 27.3 |  | X | Semicodo sanitario de 4" | UND | 4
27 | 27.31 |  | X | Semicodo sanitario de 3" | UND | 26
27 | 27.32 |  | X | Semicodo sanitario de 2" | UND | 16
27 | 27.33 |  | X | Yee sanitario de 2" | UND | 16
27 | 27.34 |  | X | Yee sanitario de 3" | UND | 16
27 | 27.35 |  | X | Yee sanitario de 4" | UND | 4
27 | 27.36 |  | X | Union PVC-S de 6" | UND | 5
27 | 27.37 |  | X | Union PVC-S de 4" | UND | 5
27 | 27.38 |  | X | Union PVC-S de 3" | UND | 5
27 | 27.39 |  | X | Union PVC-S de 2" | UND | 10
|  |  | X | REDES DE AGUAS LLUVIAS
27 | 27.4 |  | X | Tubería PVC S 3" | ML | 80
27 | 27.41 |  | X | Codo sanitario 3" | UND | 10
Subtotal
| 28 |  |  | ELECTRICO
|  |  | X | REDES EXISTENTES
28 | 28.1 |  | X | Retiro y disposicion final de postes de concreto existente de 8 m inc. Servicio de grua, tramite para entrega de materiales ante alumbrado publico | UND | 7
28 | 28.2 |  | X | Retiro de red trenzada existente inc. Retiro de luminaria y herrajes, tramite para entrega de materiales ante alumbrado publico | ML | 100
|  |  | X | RED DE MEDIA TENSION
28 | 28.3 |  | X | Suministro e instalacion de derivación trifásica con cortacircuitos - (730) | UND | 1
|  |  | X | SUBESTACION EN POSTE DE CONCRETO
28 | 28.4 |  | X | Suministro e instalacionTransformador en aceite 15 KVA 2Ø 13200/208/120 V. Accesorios Para Subestación, Protecciones DPS's y Puesta a tierra Transformador. | UND | 1
28 | 28.5 |  | X | Suministro e instalacion de sistema de medición General en Poste. Caja policarbonato en bornes del trafo para CT's de 150/5A. Acometida en Tubo EMT 1" conectores, coraza metálica. Caja policarbonato con medidor medida semidirecta. | UND | 1
|  |  | X | PLACAS DE IDENTIFICACION
28 | 28.6 |  | X | suministro e Instalación de Placas de identificación a transformadores y controles (Incluye cinta bandit y hebillas) | UND | 2
|  |  | X | LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
28 | 28.7 |  | X | Conexión Red de Media Tensión con grupo de linea viva de ELECTROHUILA | HR | 2
28 | 28.8 |  | X | Levantamiento de plano AS-built o de obra construida, georeferenciada, MT y BT, incluye registro fotográfico, copia fisica y archivos en CD | UND | 1
28 | 28.9 |  | X | Reunir, diligenciar y hacer entrega de la información general del proyecto incluyendo los formatos, informes y documentos requeridos por EH, según formato FTDEX-03-004 entrega fisica y magnetica de la información. | UND | 1
28 | 28.1 |  | X | Derechos de conexión (Electrohuila) levantamiento de la información | UND | 1
|  |  | X | ACOMETIDAS PRINCIPALES
28 | 28.11 |  | X | suministro de equipos e instalacion para acometida Principal en Baja tensión desde Bornes Transformador hasta TGM en Cable aluminio 2X2+1x2 AWG AA8000 | ML | 50
28 | 28.12 |  | X | suministro de equipos e instalacion para acometida Principal en Baja tensión desde Bornes Transformador hasta TGM tubo IMC 2" | ML | 8
28 | 28.13 |  | X | Suministro de equipos e instalacion para acometida Principal en Baja tensión desde Bornes Transformador hasta TGM tubo PVC 2" | ML | 35
28 | 28.14 |  | X | suministro e instalacion de cajas de inspección 60X60 en Angulo metálico 1 1/2"X1 1/2"X 1/8". RED DE BAJA TENSION | UND | 4
28 | 28.15 |  | X | Excavación y compactación. Profundidad 0,5 m y 0,3 de ancho | ML | 35
28 | 28.16 |  | X | Suministro e instalacion deTablero General de medida TGM con barra de cobre capacidad de 200 amperios. Incluye totalizador Principal de 3X100 A, medidas directas y 6 protecciones para las casetas | UND | 1
28 | 28.17 |  | X | Suministro e instalacion Electrodo varilla cobre-cobre 2,44 mts de 5/8". Incluye soldadura exotermica. | UND | 3
28 | 28.18 |  | X | Suministro y Tendido cable cobre desnudo 1/0 AWG. | ML | 15
|  |  | X | REDES ELECTRICAS PARQUE 1
28 | 28.19 |  | X | Suministro e instalacionTablero General de distribucion alumbrado, inc. Breaker de proyeccion, programador timer, contactor, breaker de distribucion | UND | 1
28 | 28.2 |  | X | suministro e instalacion de red de distribucion alumbrado publico desde gabinete TGM hasta postes de iluminacion en Cable 2x8+8T COBRE | ML | 250
28 | 28.21 |  | X | suministro e instalacion de red de distribucion alumbrado publico desde gabinete TGM hasta postes de iluminacion en TUBERIA PVC 3/4" | ML | 250
28 | 28.22 |  | X | suministro e instalacion de pedestal en concreto para poste metalico de iluminacion. Inc. Platica, pernos, acero de refuerzo, concreto, formaleta y cajas PVC | UND | 21
28 | 28.23 |  | X | Excavación y compactación. Profundidad 0,5 m y 0,3 de ancho | ML | 250
28 | 28.24 |  | X | suministro e instalacion poste metalico de iluminacion de DOBLE BRAZO con luminaria de alumbrado publico 60W con Garantia según requerimientos RETILAP y empresa de Alumbrado Publico. | UND | 17
28 | 28.25 |  | X | suministro e instalacion de poste metalico de iluminacion de CUATRO BRAZOS con luminaria de alumbrado publico 60W con Garantia según requerimientos RETILAP y empresa de Alumbrado Publico. | UND | 4
|  |  | X | REDES ELECTRICAS CASETAS Y BAÑOS PARQUE 1
28 | 28.29 |  | X | suministro de instalacion acometida parcial en TUBERÍA 1" PVC. Desde armarios de medida hasta tablero CASETAS 1,2,3,4,5,6 | ML | 200
28 | 28.3 |  | X | suministro de instalacion de acometida parcial en cable aluminio 1x6+1x6N+1x6T. Desde armarios de medida hasta tablero CASETAS 1,2,3,4,5,6 | ML | 200
28 | 28.31 |  | X | Excavación y compactación. Profundidad 0,5 m y 0,3 de ancho | ML | 200
28 | 28.32 |  | X | suministro e instalacion de Salida Luminaria en panel LED de 12w | UND | 18
28 | 28.33 |  | X | suministro e instalacion de Salida Tomacorriente Doble Monofasica | UND | 16
28 | 28.34 |  | X | Suministro e Instalacion de Tablero monofasica de 8 circuitos | UND | 8
28 | 28.35 |  | X | Suministro e instalacion Interruptor Automático 1x20 A | UND | 16
28 | 28.36 |  | X | suministro e instalacion de acometida de Alimentacion puntos electricos baños desde tablero de control iluminacion hasta baño en TUBERIA PVC 3/4" | ML | 40
28 | 28.37 |  | X | suministro e instalacion de Acometida de Alimentacion puntos electricos baños desde tablero de control iluminacion hasta baño en CABLE CU (1X12F + 1X12N + 1X12T) | ML | 40
|  |  | X | REDES ELECTRICAS PARQUE 2
28 | 28.38 |  | X | Suministro e Instalacion de Tablero General de distribucion alumbrado, inc. Breaker de proyeccion, programador timer, contactor, breaker de distribucion | UND | 1
28 | 28.39 |  | X | suministro de equpos e instalacion de Red de distribucion alumbrado publico desde gabinete TGM hasta postes de iluminacion en Cable 2x8+8T COBRE | ML | 135
28 | 28.4 |  | X | suministro de equipos e instalacion de Red de distribucion alumbrado publico desde gabinete TGM hasta postes de iluminacion en TUBERIA PVC 3/4" | ML | 135
28 | 28.41 |  | X | suministro e instalacion de Pedestal en concreto para poste metalico de iluminacion. Inc. Platica, pernos, acero de refuerzo, concreto, formaleta y cajas PVC | UND | 12
28 | 28.42 |  | X | Excavación y compactación. Profundidad 0,5 m y 0,3 de ancho | ML | 135
28 | 28.43 |  | X | suministro e instalacion de Poste metalico de iluminacion de UN BRAZO con luminaria de alumbrado publico 60W con Garantia según requerimientos RETILAP y empresa de Alumbrado Publico. | UND | 9
28 | 28.44 |  | X | suministro e instalacion de Poste metalico de iluminacion de DOBLE BRAZO con luminaria de alumbrado publico 60W con Garantia según requerimientos RETILAP y empresa de Alumbrado Publico. | UND | 2
28 | 28.45 |  | X | suministro e instalacion de Poste metalico de iluminacion de CUATRO BRAZOS con luminaria de alumbrado publico 60W con Garantia según requerimientos RETILAP y empresa de Alumbrado Publico. | UND | 1
Subtotal
VIA ENTRE LOTES - CLL 4 CON CR 4A Y CR 5
| 29 |  |  | PRELIMINARES
29 | 29,1 | X |  | Localizacion y replanteo con comision de topografia | M2 | 546.62
29 | 29,2 | X |  | Demolicion de losa en concreto existente E: 0,15 Mts inc. Bote de escombros | M3 | 232.24
Subtotal
| 30 |  |  | EXCAVACION Y RELLENOS
30 | 30,1 |  | X | Excavacion manual incluye retiro de material | M3 | 0.84
30 | 30,2 |  | X | Relleno mecánico en recebo compactado | M3 | 185.78
Subtotal
| 31 |  |  | PAVIMENTO
31 | 31.1 |  | X | Suministro e instalacion de Subbase granular e:0,15 m | M3 | 70.28
31 | 31.2 |  | X | Pavimento en concreto hidraulico MR 38 MPa e:0,17 m, estampado colores rojo, amarillo trafico y terracota | M3 | 84.17
31 | 31.3 |  | X | Acero de refuerzo para juntas Fy=4200Kg/cm2 | KG | 1245.45
31 | 31.4 |  | X | Junta de dilatacioes, incluye sello | ML | 216.24
Subtotal
| 32 |  |  | PREFABRICADOS
32 | 32.1 |  | X | Suministro e Instalacion de sardineles prefabricados A35 (30x15x100) incluye relleno de base con recebo compactado manual al 95% proctor e: 0,15 mt, relleno de concreto pobre para sardinel e:0.05m | ML | 37.19
32 | 32.2 |  | X | Suministro e Instalacion de cunetas prefabricados A-30 (30X100) | ML | 126.9
Subtotal
| 33 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS
33 | 33.1 |  | X | Concreto de 4000 psi para rampa vehicular e:17cm Inc. acero de refuerzo y pintura | M2 | 93.78
33 | 33.2 |  | X | Suministro e instalacion de bolardo en concreto ancho de 0.30 mts y altura de 0,80 mts | UND | 7
Subtotal
| 34 |  |  | SEÑALIZACION
34 | 34.1 |  | X | Desmonte y retiro de señalizacion existente | UND | 7
34 | 34.2 |  | X | Suministro e instalación pintura de trafico para demarcacion de via en transición adoquín color gris | M2 | 14.74
34 | 34.3 |  | X | Suministro e instalacion de señal vertical de tránsito tipo SI, SR o SP | UN | 20
34 | 34.4 |  | X | Sumistro e instalacion pintura de trafico color azul para demarcacion de parqueadero de bicicletas y cicloruta | M2 | 24.5
34 | 34.5 |  | X | Suministro e instalación pintura de trafico para demarcacion de via en transición adoquín color gris claro | M2 | 17.4
Subtotal
OBRAS EXTERNAS (CRA 4A - CLL 4A - CRA 5 Y CLL 4)
| 35 |  |  | PRELIMINARES
35 | 35.1 | X |  | Localizacion y replanteo con comision de topografia | M2 | 1319.17
35 | 35.2 | X |  | Descapote a maquina y retiro de material sobrante inc. Bote | M3 | 119.19
Subtotal
| 36 |  |  | EXCAVACION Y RELLENOS
36 | 36.1 |  | X | Corte de terreno natural incluye retiro de material | M3 | 180.03
36 | 36.2 |  | X | Excavacion manual incluye retiro de material | M3 | 4.72
36 | 36.3 |  | X | Relleno mecánico en recebo compactado | M3 | 158.91
Subtotal
| 37 |  |  | ADOQUIN
37 | 37.1 |  | X | Suministro e instalación de (toperol) loseta prefabricada tactil 20x20cm incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 69.95
37 | 37.2 |  | X | Suministro e instalación de loseta guia prefabricada 20x20 cm color: gris-amarillo-rojo incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 352.05
37 | 37.3 |  | X | Suministro e instalación de loseta prefabricada tactil 20x20cm incluye base en colchón de arena e=0,04 mt, sello juntas y base granular e: 0.10 mt | M2 | 71.25
Subtotal
| 38 |  |  | PREFABRICADOS
38 | 38.1 |  | X | Suministro e Instalacion de sardineles prefabricados A35 (30x15x100) incluye relleno de base con recebo compactado manual al 95% proctor e: 0,15 mt, relleno de concreto pobre para sardinel e:0.05m | ML | 198.98
38 | 38.2 |  | X | Suministro e Instalacion de bordillos prefabricados B-20 (20x10x80) incluye base granular e: 0.15mt | ML | 120.4
Subtotal
| 39 |  |  | PAVIMENTO
39 | 39.1 |  | X | Suministro e instalacion de Subbase granular e:0,15 m | M3 | 117.8
39 | 39.2 |  | X | Pavimento en concreto hidraulico MR 38MPa e:0,17 m | M3 | 146.86
39 | 39.3 |  | X | Acero de refuerzo para juntas Fy=4200Kg/cm2 | KG | 2194.37
39 | 39.4 |  | X | Junta de dilatacion incluye sello | ML | 382
Subtotal
| 40 |  |  | SEÑALIZACION
40 | 40,1 |  | X | Suministro e instalacion pintura de trafico color blanco e:10cm para demarcacion horizontal | ML | 57.3
40 | 40,2 |  | X | Suministro e instalacion pintura de trafico color blanco e:40cm para demarcacion horizontal | ML | 108
Subtotal
REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (CRA 4A - CLL 4A - CRA 5 Y CLL 4)
| 41 |  |  | RED DE ACUEDUCTO
41 | 41.1 |  | X | Localizacion y replanteo con comision de topografia | ML | 301.42
41 | 41.2 |  | X | Excavacion a todo factor en material comun. Incluye: Mano de obra, materiales, equipo | M3 | 286.95
41 | 41.3 |  | X | Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar | M3 | 21.1
41 | 41.4 |  | X | Relleno Tipo II - Relleno estructural norma INVIAS, compactado en capas de 20 cm, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. | M3 | 75.11
41 | 41.5 |  | X | Relleno con material seleccionado de la misma excavación compactado capas de 20 cm | M3 | 189.89
41 | 41.6 |  | X | Retiro de material | M3 | 97.06
41 | 41.7 |  | X | Suministro e instalacion de Tuberia PVC Ø2" | ML | 301.42
41 | 41.8 |  | X | Suministro e instalacion de codo gran radio 90° PVC de Ø2" | UND | 2
41 | 41.9 |  | X | Suministro e instalacion de codo gran radio 45° PVC de Ø2" | UND | 1
41 | 41.1 |  | X | Suministro e instalacion de codo gran radio 11.25° PVC de Ø2" | UND | 1
41 | 41.11 |  | X | Suministro e instalacion de Tee PVC de Ø2" | UND | 4
41 | 41.12 |  | X | Suministro e instalacion de tapon PVC de Ø2" | UND | 1
41 | 41.13 |  | X | Suministro e instalacion de Valvula compuerta elastica de junta rapida Ø2" | UND | 5
41 | 41.14 |  | X | Suministro e instalacion de cajilla de protección para válvulas de 1x1x1m libres, espesor de muros 10cm en concreto de 4000 psi | UND | 5
41 | 41.15 |  | X | Suministro e instalacion de anclajes en concreto simple de 4000 psi | M3 | 1.96
Subtotal
| 42 |  |  | RED DE ALCANTARILLADO
42 | 42.1 |  | X | Localizacion y replanteo con comision de topografia | ML | 300
42 | 42.2 |  | X | Excavacion a todo factor en material comun. Incluye: Mano de obra, materiales, equipo | M3 | 293.91
42 | 42.3 |  | X | Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar | M3 | 21
42 | 42.4 |  | X | Relleno Tipo II - Relleno estructural norma INVIAS , compactado en capas de 20 cm, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. | M3 | 116.37
42 | 42.5 |  | X | Relleno con material seleccionado de la misma exavación compactado capas de 20 cm | M3 | 143.76
42 | 42.6 |  | X | Retiro de material | M3 | 150.15
42 | 42.7 |  | X | Suministro e instalacion de Tuberia PVC para alcantarillado de Ø8" (200mm) | ML | 224.77
42 | 42.8 |  | X | Suministro e instalacion de Tuberia PVC para alcantarillado de Ø12" (315mm) | ML | 75.23
42 | 42.9 |  | X | Construcción de pozos de inspección en concreto de 4000 psi h<2m y diametro 1.6m. Incluye excavación, aro tipo trafico, pasos en hierro de 5/8" con anticorrosivo | UND | 6
42 | 42.1 |  | X | Acometida Domiciliaria Incluye Silla Ye, Tuberia Sanitaria PVC Corruggada incluye caja, excavacion y mano de Obra. | UND | 16
41 | 41.14 |  | X | Suministro e instalacion de cajilla de protección para válvulas de 1x1x1m libres, espesor de muros 10cm en concreto de 4000 psi | UND | 5
41 | 41.15 |  | X | Suministro e instalacion de anclajes en concreto simple de 4000 psi | M3 | 1.96
Subtotal
| 42 |  |  | RED DE ALCANTARILLADO
42 | 42.1 |  | X | Localizacion y replanteo con comisión de topografia | ML | 300
42 | 42.2 |  | X | Excavacion a todo factor en material comun. Incluye: Mano de obra, materiales, equipo | M3 | 293.91
42 | 42.3 |  | X | Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar | M3 | 21
42 | 42.4 |  | X | Relleno Tipo II - Relleno estructural norma INVIAS , compactado en capas de 20 cm, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. | M3 | 116.37
42 | 42.5 |  | X | Relleno con material seleccionado de la misma exavación compactado capas de 20 cm | M3 | 143.76
42 | 42.6 |  | X | Retiro de material | M3 | 150.15
42 | 42.7 |  | X | Suministro e instalacion de Tuberia PVC para alcantarillado de Ø8" (200mm) | ML | 224.77
42 | 42.8 |  | X | Suministro e instalacion de Tuberia PVC para alcantarillado de Ø12" (315mm) | ML | 75.23
42 | 42.9 |  | X | Construcción de pozos de inspección en concreto de 4000 psi h<2m y diametro 1.6m. Incluye excavación, aro tipo trafico, pasos en hierro de 5/8" con anticorrosivo | UND | 6
42 | 42.1 |  | X | Acometida Domiciliaria Incluye Silla Ye, Tuberia Sanitaria PVC Corruggada hasta caja, excavacion y mano de Obra. | UND | 16
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
CERTIFICACION RETIE
28 | 28.49 | X |  | CERTIFICACION RETIE subestacion | UND | 1
28 | 28.5 | X |  | CERTIFICACION RETIE redes de baja tension | UND | 1
28 | 28.51 | X |  | CERTIFICACION RETIE redes electricas parque 1 | UND | 1
28 | 28.52 | X |  | CERTIFICACION RETIE redes electricas parque 2 | UND | 1
28 | 28.53 | X |  | CERTIFICACION RETIE uso final caseta tipo | UND | 8
28 | 28.54 | X |  | CERTIFICACION RETILAP en Areas de los Lotes 1, 2 Y Exteriores según normatividad vigente. | UND | 1
PMT
PMA
COMPONENTE SST
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :