## PRESUPUESTO
#VALUE! | PRESUPUESTO OFICIAL
PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE MULATOS
ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA TURBO,ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Gobierno de Andres Julian Rendon Departamento Antioquia
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - MSPS
Subdirección de Infraestructura en Salud
2025-08-12
Sede: | SAN JOSE DE MULATOS |  | Área: | 127 | Valor mt2: | 3434172.4781
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR./ACTIVIDAD | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 17293198.16
1.1 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M (INCLUYE DISPOCISION DE MATERIALES) | M2 | 76.1 | 35526 | 2703528.6
1.2 | DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO (INCLUYE DISPOCISION DE MATERIALES) | M2 | 33.84 | 39084 | 1322602.56
1.3 | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO (INCLUYE DISPOCISION DE MATERIALES) | M2 | 99.5 | 28565 | 2842217.5
1.4 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M (INCLUYE DISPOCISION DE MATERIALES) | M2 | 45 | 51799 | 2330955
1.5 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M (INCLUYE DISPOCISION DE MATERIALES) | M2 | 41.1 | 46067 | 1893353.7
1.6 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE DISPOCISION DE MATERIALES) | UN | 8 | 56792 | 454336
1.7 | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO) | M2 | 100.8 | 57006 | 5746204.8
2 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 3142476
2.1 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M | M2 | 54 | 58194 | 3142476
3 | PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO |  |  |  |  | 16295390
3.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 207.5 | 78532 | 16295390
4 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 69374332.8
4.1 | SUMINSITRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" | ML | 33.6 | 77135 | 2591736
4.2 | SUMINSITRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA | ML | 12 | 113962 | 1367544
4.3 | SUMINSITRO E INSTALACION DE CANAL PVC AMAZONAS | ML | 24 | 149784 | 3594816
4.4 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TEJA TIPO SANDWICH, POLIURETANO INYECTADO | M2 | 100.8 | 390061 | 39318148.8
4.5 | SUMINSITRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM) | M2 | 100.8 | 223235 | 22502088
5 | CARPINTERIA METÁLICA |  |  |  |  | 46651500
5.1 | SUMINSITRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") | M2 | 225 | 207340 | 46651500
6 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 8885121
6.1 | SUMINSITRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 12 | 112737 | 1352844
6.2 | SUMINSITRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 9 | 155643 | 1400787
6.3 | SUMINSITRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 3 | 167800 | 503400
6.4 | SUMINSITRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 50 | 23181 | 1159050
6.5 | SUMINSITRO E INSTALACION DE RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 13 | 126073 | 1638949
6.6 | SUMINSITRO E INSTALACION DE RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 22 | 86675 | 1906850
6.7 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 923241 | 923241
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 51340329
7.1 | SUMINSITRO E INSTALACION DE SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA | UN | 12 | 116864 | 1402368
7.2 | SUMINSITRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UN | 15 | 131633 | 1974495
7.3 | SUMINSITRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE GFCI | UN | 3 | 221170 | 663510
7.4 | SUMINSITRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA REGULADO | UN | 4 | 184652 | 738608
7.5 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIALES 24 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A) | UN | 1 | 2820296 | 2820296
7.6 | SUMINSITRO E INSTALACION DE CABLE 3X12 AWG | ML | 200 | 13595 | 2719000
7.7 | SUMINSITRO E INSTALACION DE UPS 5 KVA | UN | 1 | 15041452 | 15041452
7.8 | SUMINSITRO E INSTALACION DE CABLE ACOMETIDA 3X6 | ML | 50 | 185188 | 9259400
7.9 | SUMINSITRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED | UN | 34 | 241800 | 8221200
7.10 | CERTIFICADO RETIE | UN | 1 | 8500000 | 8500000
8 | PISOS BASES |  |  |  |  | 12440998.6
8.1 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=0,04 | M2 | 76.1 | 97919 | 7451635.9
8.2 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | M2 | 2 | 177936 | 355872
8.3 | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | M2 | 41.1 | 112737 | 4633490.7
9 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 43045840.46
9.1 | SUMINISTRO E INSTLACION DE BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 61.12 | 131278 | 8023711.36
9.2 | SUMINISTRO E INSTLACION DE ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) | M2 | 63 | 348421 | 21950523
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 108.98 | 119945 | 13071606.1
10 | CIELO RASO |  |  |  |  | 10225440
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 67.5 | 151488 | 10225440
11 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 4426483
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 3 | 737021 | 2211063
11.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 3 | 347021 | 1041063
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA | UN | 3 | 138098 | 414294
11.4 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVADERO EN GRANITO | UN | 1 | 760063 | 760063
12 | PINTURAS |  |  |  |  | 26751585.7
12.1 | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | M2 | 212 | 29522 | 6258664
12.2 | PINTURA PARA FACHADA | M2 | 212 | 32511 | 6892332
12.3 | ESTUCO | M2 | 201.9 | 34867 | 7039647.3
12.4 | PINTURA ALTA ASEPCIA PARA INTERIORES | M2 | 201.9 | 32496 | 6560942.4
13 | EQUIPAMENTO FIJO |  |  |  |  | 99893391.8
13.1 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, INCLUYE INSTALACION | UN | 3 | 9150957 | 27452871
13.2 | PLANTA ELECTRICA DE ACUERDO A ANALISIS DE CARGA ELECTRICA | UN | 1 | 28820840 | 28820840
13.3 | S.T.I de meson en acero inoxidable de 1.91x0.65 incluye pozuelo, machones revocados y pintados, griferia cuello ganso con mezclador, desague. | UN | 2 | 1645422 | 3290844
13.4 | SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ACUERDO A ANALISIS DE CARGA | M2 | 11.2 | 3600789 | 40328836.8
14 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO |  |  |  |  | 26373818.2
14.1 | Suministro e instalacion de Varilla CxC Copperweld Aterrizaje puesta tierra | UN | 3 | 320375 | 961125
14.2 | Suministro e instalacion de Punta para Pararrayo de 1.00 m con base | UN | 4 | 166154 | 664616
14.3 | Suministro e instalacion de TUBERIA IMC 2" GALVANIZADO | ML | 10 | 72260 | 722600
14.4 | Suministro e instalacion de Cable Desnudo No 1/0 AWG ACSR Aluminio nucleo Acero | ML | 160 | 36432 | 5829120
14.5 | Suministro e instalacion de Cable Desnudo No 1/0 AWG ACSR Cobre | ML | 100 | 79432 | 7943200
14.6 | Suministro e instalacion de Conectores de compresión Al-Al para cable No.1/0 | UN | 10 | 17509 | 175090
14.7 | Suministro e instalacion de Conectores de compresión Al-Cu para cable No. 1/0 | UN | 3 | 215366 | 646098
14.8 | Suministro e instalacion de Borna terminal estañada para cable No. 1/0 | UN | 3 | 21509 | 64527
14.9 | Suministro e instalacion de Caja de inspección 30×30 cm | UN | 3 | 212362 | 637086
14.10 | Suministro e instalacion de Caja de empalme | UN | 3 | 242362 | 727086
14.11 | Suministro e instalacion de DPS | UN | 1 | 1696154 | 1696154
14.12 | Suministro e instalacion de Soldadrura Esotermica | UN | 20 | 161880 | 3237600
14.13 | Exvacacion de malla puesta a tierra | M3 | 10.6 | 289577 | 3069516.2
| Elaboró | TOTAL COSTOS DIRECTOS (Sumas Iguales) |  |  | 436139904.72 | 436139904.72
Nombre: _______________________________
| No. T.P.: _______________________________ | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 137986888
| Firma: _______________________________ | ADMINISTRACION |  |  | 26.64% | 116179893
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 21806995
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 574126792.72
|  | MOBILIARIO |  |  |  | 14118467.9958
Revisó
| Nombre: _______________________________ | INTERVENTORÍA |  |  | #REF! | #REF!
No. T.P.: _______________________________
| Firma: _______________________________ | VALOR TOTAL PROYECTO (OBRA + INTERV.) |  |  |  | #REF!
| Avaló: (Gerente ESE) | Avaló: (Secretrio de Salud Departamental)
| Nombre: _______________________________ | Nombre: _______________________________
| No. T.P.: _______________________________ | No. T.P.: _______________________________
| Firma: _______________________________ | Firma: _______________________________

## MOBILIARIO
Mobiliario
Producto |  | Valor unitario |  | Cantidad | Valor Total
Cama manual con colchon antiescaras y forro antifluido |  | 5396806.7 |  |  | 0
Carro de curaciones |  | 640000 |  |  | 0
Mesa Mayo |  | 690000 |  |  | 0
Porta suero |  | 690000 |  |  | 0
Biombo 3 cuerpos |  | 740000 |  |  | 0
Silla de ruedas estándar |  | 840000 |  | 1 | 840000
Escritorio Clínico anticorrosivo |  | 900000 |  | 3 | 2700000
Silla ergonómica giratoria |  | 894000 |  | 3 | 2682000
Silla fija visitante |  | 330000 |  | 6 | 1980000
Banca tándem 3 puestos cromada para sala de espera |  | 1481129.41 |  | 2 | 2962258.82
Transporte
MATERIAL | PESO(KG) | DISTANCIA | Ton-Km | TARIFA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Transporte a la obra | 500 | 160 | 3.125 | 1400 | 4375 | 700000
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 11864258.82
|  |  |  | IVA | 19% | 2254209.1758
|  |  |  | TOTAL |  | 14118467.9958