## DT SURORIENTE
| OFERTA ECONÓMICA | [5 empty] | CÓDIGO: GCO-040-PDT-002-f-007
VERSIÓN: 07
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS |  | SUBPROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
ELABORÓ: GIT ÁREA ADMINISTRATIVA - GIT INFRAESTRUCTURA |  | REVISÓ: GIT INFRAESTRUCTURA
Por favor diligenciar la propuesta de cotización sobre este formato
COTIZANTE
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: | #REF!
FLORENCIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RANGO (La cantidad a contratar puede oscilar entre estos dos números) |  | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL (COSTO DIRECTO DEL ITEM)
ADECUACION BAÑO DISCAPACITADOS NORMA NTC 6047 - PRIMER PISO
| SUBTOTAL | [5 empty] | 8337169.612
1.01. | DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA U OTRO MATERIAL - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES). | M2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 24740 | 59376
1.02. | DESMONTE PUNTO HIDRAULICO - Incluye desmonte tuberia, accesorios y colocación de tapón y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES). | UN | 2 | 1 | 2 | 10048 | 20096
1.03. | DESMONTE DE PUNTO SANITARIO Incluye desmonte tuberia, accesorios y colocación de tapón y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES). | UN | 2 | 1 | 2 | 12648.8 | 25297.6
1.04. | DESMONTE APARATOS SANITARIOS - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES. | UN | 2 | 1 | 2 | 21904 | 43808
1.05. | DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES). | ML | 5 | 1 | 5 | 2784 | 13920
1.06. | DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL - Se entrega a sede DANE. | M2 | 2 | 1 | 2 | 18486.4 | 36972.8
1.07. | DEMOLICIÓN DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES. | M2 | 3.74 | 1 | 3.74 | 10722.4 | 40101.776
1.08. | DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES. | UN | 2 | 1 | 2 | 12155.2 | 24310.4
1.09. | DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO - Incluye RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUN NORMAS AMBIENTALES LOCALES. | UN | 2 | 1 | 2 | 10996.8 | 21993.6
1.10. | DESMONTE DE ESPEJOS - DISPENSADORES DE TOALLAS - PAPELERAS - JABONERAS O DISPENSADORES JABON. Se entrega a sede DANE. | UN | 4 | 1 | 4 | 12155.2 | 48620.8
1.11. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" (INC. ACCESORIOS) | UN | 2 | 1 | 2 | 63783.2 | 127566.4
1.12. | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M (Conexiones hidro - sanitarias si se requiere) | M2 | 1 | 1 | 1 | 26056 | 26056
1.13. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" (INC. ACCESORIOS) | UN | 1 | 1 | 1 | 51298.4 | 51298.4
1.14. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" (INC. ACCESORIOS) | UN | 1 | 1 | 1 | 83692 | 83692
1.15. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 5 | 1 | 5 | 13067.2 | 65336
1.16. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 5 | 1 | 5 | 25490.4 | 127452
1.17. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 5 | 1 | 5 | 39928 | 199640
1.18. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Ø 1/2" | UN | 1 | 1 | 1 | 55287.2 | 55287.2
1.19. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN | UN | 1 | 1 | 1 | 20572 | 20572
1.20. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON Y REJILLA PISO CON SOSCO METALICO | UN | 1 | 1 | 1 | 28803.2 | 28803.2
1.21. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR PARA DISCAPACITADOS TIPO INSTITUCIONAL Ref. O12911001 - Diseño ergonómico con frente cóncavo para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida., Pozo de 36 cm X 31.5 cm., apto para personas con movilidad reducida normas ADA. | UN | 1 | 1 | 1 | 615568 | 615568
1.22. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS TIPO INSTITUCIONAL Ref. 101661001 - Diseño ergonómicola de altura de su tasa A.D.A de perfil alongado para personas con movilidad reducida. | UN | 1 | 1 | 1 | 840826 | 840826
1.23. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 | M2 | 3.74 | 1 | 3.74 | 36790.4 | 137596.096
1.24. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). | M2 | 4.25 | 1 | 4.25 | 109799.2 | 466646.6
1.25. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 COLOR BLANCO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE ADHESIVO TIPO PEGACOR Y BOQUILLA). | M2 | 20.715 | 1 | 20.715 | 64076 | 1327334.34
1.26. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN | UN | 1 | 1 | 1 | 132450.4 | 132450.4
1.27. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOMA CORRIENTE GFCI - DOBLE. | UN | 1 | 1 | 1 | 67136.8 | 67136.8
1.28. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL INCOLORO 3mm (1X1 MT) - Altura de instalación: Borde inferior a máximo 90 cm por encima del piso? (Ver numeral 24.9. NTC 6047) | M2 | 1 | 1 | 1 | 130312.8 | 130312.8
1.29. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE - ALTURA DE INSTALACION SEGUN NTC 6047.altura entre 80 cm y 110 cm? (Ver numeral 24.13. NTC 6047) | UN | 1 | 1 | 1 | 166680 | 166680
1.30. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE - ALTURA DE INSTALACION SEGUN NTC 6047.altura entre 80 cm y 110 cm? (Ver numeral 24.13. NTC 6047) | UN | 1 | 1 | 1 | 174456.8 | 174456.8
1.31. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE - ALTURA DE INSTALACION SEGUN NTC 6047.altura entre 80 cm y 110 cm? (Ver numeral 24.13. NTC 6047) | UN | 1 | 1 | 1 | 175997.6 | 175997.6
1.32. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO INSTITUCIONAL - Automatico . 500 W de Potencia , Voltaje de 110 a 120 Voltios , Rango de sensor de 5 a 15 cm, Temperatura de aire 45 grados centigrados, Tiempo de secado entre 9 y 12 segundos . Apagado automatico despues de 60 segundos - ALTURA DE INSTALACION SEGUN NTC 6047.altura entre 80 cm y 110 cm? (Ver numeral 24.13. NTC 6047). | UN | 1 | 1 | 1 | 1017644 | 1017644
1.33. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS - INCLUYE Chapa Manija Para Baño TIPO Cromo - APERTURA DE PUERTA HACIA AFUERA PARA DISCAPACITADOS - ANCHO MÍNIMO DE PUERTA =1.00 MTS - ALTURA MIN = 2 MTS. | M2 | 2 | 1 | 2 | 648603 | 1297206
1.34. | REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS | ML | 10 | 1 | 10 | 10992 | 109920
1.35. | SUMINISTRO E INSTALACION - BARRA SEGURIDAD SANITARIO PARA AGARRE EN TUBO D=11/4", EN ACERO INOXIDABLE ( 18/10), ABATIBLE HORIZONTAL SEGÚN NTC 6047 | UN | 1 | 1 | 1 | 356807.2 | 356807.2
1.36. | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE AGARRE ANTIDESLIZANTE EN TUBO D=11/4", EN ACERO INOXIDABLE FIJA VERTICAL Y HORIZONTAL Medidas: Ancho 60 x Fondo 7 x Alto 3 cm. | UN | 1 | 1 | 1 | 182275.2 | 182275.2
1.37. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PVC NEGRO - ANCHO 8CMS - ESPESOR 10 MM - PARA NUEVO MURO CONTRA OFICINAS. | ML | 1.5 | 1 | 1.5 | 12074.4 | 18111.6
ADECUACION ACCESO PRINCIPAL - PRIMER PISO
| SUBTOTAL | [5 empty] | 2104429.76
2.1. | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR 0.07, INCLUYE MALLA M 188 15X15. | M2 | 2 | 1 | 2 | 135323.2 | 270646.4
2.2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO EN SITIO 0.10*0.30 M 2500PSI+ SUBBASE IDRD, INCLUYE: INCLUYE 30 CM EXCAVACIÓN, 4 CM SOLADO, 30 CM RECEBO Y ATRAQUE CONTRA ZONA VERDE, CONCRETO 1:2:3 ARENA LAVADA RIO+GRAVRILLA, RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y OTROS, FORMALETA. - Para confinar gramoquin contra zona verde. | ML | 4.6 | 1 | 4.6 | 81745.6 | 376029.76
2.3. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLÓGICO GRAMOQUIN E=8CM+ESTRTUCTURA, INCLUYE: ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA, BLOQUE GRAMOQUIN 60X40X8CM, GEOTEXTIL T2100 ** Y/O ST 200, GRAVILLA DE RIO 3/4", SEMILLA PASTO ORNAMENTAL, TIERRA NEGRA+ CASCARILLA+TRIPLE 15, EXCAVACIÓN +RETIRO, RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD.(Piso Bicicletero exterior antejardín). | M2 | 5 | 1 | 5 | 188436 | 942180
2.4. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADERO TIPO IDRD M- 100.- INCLUYE DADOS DE INSTALACIÓN A PISO - COLOR GRIS. | UN | 1 | 1 | 1 | 515573.6 | 515573.6
ADECUACION BARANDAS SEGURIDAD
| SUBTOTAL | [5 empty] | 540000
3.0. | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 304 CERTIFICADO CALIBRE 16 DE 1” 1/2 GROSOR = 4 CM, INCLUYE SOPORTES TIPO DISCOS CON ANCLAJE A PARED, ACCESORIOS DE FIJACION Y TORNILLERIA. (ESCALERAS PISO 1 AL 2) | ML | 5 | 1 | 5 | 108000 | 540000
ADECUACION SALA DE LACTANCIA - PRIMER PISO
| SUBTOTAL | [5 empty] | 2852577.92
4.0. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). | M2 | 10 | 1 | 10 | 109799.2 | 1097992
4.1. | VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) - COLOR LILA (REF VLO88-T) EN MUROS INTERNOS SALA DE LACTANCIA | M2 | 9.2 | 1 | 9.2 | 11237.6 | 103385.92
4.2. | SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO DECORATIVO ADHESIVO PARED INTERIOR SALA LACTANCIA (TEMATICA INFANTIL/BEBE) | M2 | 1 | 1 | 1 | 175140 | 175140
4.3. | SUMINISTRO E INSTALACION DE Congelador Horizontal 100 Lt Chest Freezer Blanco / Ref tipo: Modelo CH 100 - Altura 84,6 x Ancho 47,6 x 55,5 | UN | 1 | 1 | 1 | 829900 | 829900
4.4. | SUMINISTRO E INSTALACION DE Poltrona tipo Orbi 92x102x73 cm Azul en tela TAPIZ. | UN | 1 | 1 | 1 | 431920 | 431920
4.5. | SUMINISTRO E INSTALACION DE Mesa de Centro Auxiliar Redonda Color Gris / Dimensiones : Diametro 49 cm x Altura 44 cm | UN | 1 | 1 | 1 | 99920 | 99920
4.6. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Caneca Plástica Pedal 5 Litros Metálico Blanco. | UN | 1 | 1 | 1 | 54320 | 54320
4.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE Termometro digital con alarma y certificado de calibracion - Rango de temperatura de -50°C a +70°C - Dimensiones minimas / cm de largo x5 cms de alto x 2.5 cms de ancho. | UN | 1 | 1 | 1 | 60000 | 60000
PINTURA GENERAL - ESCALERAS INTERIORES Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
| SUBTOTAL | [5 empty] | 663448
5.1. | VINILO TIPO I SOBRE MUROS/TECHOS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) - COLOR BLANCO. | M2 | 50 | 1 | 50 | 11237.6 | 561880
5.2. | RESANE DE MUROS INTERIORES (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA) | M2 | 15 | 1 | 15 | 6771.2 | 101568
OTROS
| SUBTOTAL | [5 empty] | 691200
6.0. | SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANAS ENROLLABLES TIPO SCREEN - Tela Traslucida 100% Poliéster / Blackout 35% Poliéster - 65% Pvc. - VENTANAS FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA POSTERIOR CUARTO PISO. | M2 | 6.4 | 1 | 6.4 | 108000 | 691200
PUERTO CARREÑO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RANGO (La cantidad a contratar puede oscilar entre estos dos números) |  | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL (COSTO DIRECTO DEL ITEM)
ADECUACION CUARTO DE RACK
| SUBTOTAL | [5 empty] | 2746272.576
1.1. | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE #4 TBQUE .09 . | M2 | 6.792 | 1 | 6.792 | 34687.2 | 235595.4624
1.2. | PAÑETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | M2 | 13.584 | 1 | 13.584 | 13151.2 | 178645.9008
1.3. | ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA) | M2 | 27.168 | 1 | 27.168 | 8019.2 | 217865.6256
1.4. | VINILO TIPO I SOBRE MUROS/TECHOS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) - COLOR BLANCO. | M2 | 10.872 | 1 | 10.872 | 11237.6 | 122175.1872
1.5. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR MATE CAFÉ, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS Y PELICULA SEGURIDAD. | M2 | 2 | 1 | 2 | 688056 | 1376112
1.6. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN | UN | 1 | 1 | 1 | 132450.4 | 132450.4
1.7. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOMA CORRIENTE GFCI - DOBLE.- PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DENTRO DE CUARTO DE RACK. | UN | 1 | 1 | 1 | 67136.8 | 67136.8
1.8. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN | UN | 2 | 1 | 2 | 77000.8 | 154001.6
1.9. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Panel Led Redondo 18w Luz Blanco Fría 1080 Lúmenes Certificado de 22 cms. | UN | 2 | 1 | 2 | 131144.8 | 262289.6
INIRIDA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RANGO (La cantidad a contratar puede oscilar entre estos dos números) |  | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL (COSTO DIRECTO DEL ITEM)
EXTERIORES
| SUBTOTAL | [5 empty] | 515573.6
1.0. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADERO TIPO IDRD M- 100.- INCLUYE DADOS DE INSTALACIÓN A PISO - COLOR GRIS. | UN | 1 | 1 | 1 | 515573.6 | 515573.6
NEIVA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RANGO (La cantidad a contratar puede oscilar entre estos dos números) |  | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL (COSTO DIRECTO DEL ITEM)
CUBIERTAS
| SUBTOTAL | [5 empty] | 1875512
1.0. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CUBIERTAS DE LA SEDE - LIMPIEZA DE HOJAS Y CANALES | M2 | 240 | 1 | 240 | 2068.8 | 496512
1.2. | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA EN MANTO ASFALTICO A 2 MANOS. (Cubiertas planas). | M2 | 20 | 1 | 20 | 25231.2 | 504624
1.3. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS TAPE ANCHO 33CM - INSTALACIÓN EN FRÍO, ADHESIVA Y ACABADO CON FOIL DE ALUMINIO | ML | 20 | 1 | 20 | 31156 | 623120
1.4. | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO. (Parches reparaciones) | M2 | 5 | 1 | 5 | 50251.2 | 251256
TANQUES
| SUBTOTAL | [5 empty] | 303769.6
2.0. | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ELEVADO. (INCLUYE CERTIFICADO DE LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA) | GL | 1 | 1 | 1 | 303769.6 | 303769.6
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 20629953.068
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | 15% | 3094492.9602
|  |  |  | IMPREVISTOS |  | 5% | 1031497.6534
|  |  |  | UTILIDAD |  | 5% | 1031497.6534
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 19% | 195984.5541
|  |  |  | TOTAL A. I. U., E IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 5353472.8211
| VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN (INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD) | [5 empty] | 25983425.8891
NOTAS: | * En la estructuación del presupuesto se deberá contemplar la disposició final fuera de la obra y en botadero autorizado de los elementos sustituidos y residuos de obra; así como el transporte de materiales, herramientas y el aseo general o detallado en caso de reqierirse.
* Se deberá tener en cuenta que para la contratación las cantidades pueden aumentar hasta el tope máximo determinado.
* Lo horarios de trabajo corresponderán a los horarios laborales de la Entidad, esto es, de luneas a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sabados hasta laS 3:00 pm.
* Cuando en la descripción del item se hace referencia a una marca especifica no se pretende solicitar esa marca en particular, sino indicar que se debe ofertar un producto con características técnicas similares o superiores al referenciado.
Elaboró: | GIT Infraestructura