## PORTADA
PRESUPUESTO - REALIZAR LA REPARACION ÍNTEGRA DE CUBIERTA DAÑADA DEL ÁREA DEL TALLER DEL PATIO TALLER ARANDA PARA LA UAE SETP AVANTE DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIO FIJOS
UAE SETP AVANTE - CAM Anganoy vía Los Rosales II
ÍNDICE
LISTA DE VALORES
MANO DE OBRA
CONCRETOS Y MORTEROS
FORMALETA

## LISTA DE VALORES
PRESUPUESTO - REALIZAR LA REPARACION ÍNTEGRA DE CUBIERTA DAÑADA DEL ÁREA DEL TALLER DEL PATIO TALLER ARANDA PARA LA UAE SETP AVANTE DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIO FIJOS
UAE SETP AVANTE |  | FECHA | 2026-08-01 | 0
CODIGO | NOMBRE | UNIDAD | VALOR
MANO DE OBRA
CUA-1-0-0 | Cuadrilla 1-0-0 | HORA | 26700
CUA-0-1-0 | Cuadrilla 0-1-0 | HORA | 22300
CUA-0-0-1 | Cuadrilla 0-0-1 | HORA | 17800
CUA-0-1-1 | Cuadrilla 0-1-1 | HORA | 40100
CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900
CUA-0-1-4 | Cuadrilla 0-1-4 | HORA | 93500
CUA-1-0-1 | Cuadrilla 1-0-1 | HORA | 44500
CUA-1-0-2 | Cuadrilla 1-0-2 | HORA | 62300
CUA-1-0-8 | Cuadrilla 1-0-8 | HORA | 169100
CUA-1-1-1 | Cuadrilla 1-1-1 | HORA | 66800
CUA-1-1-2 | Cuadrilla 1-1-2 | HORA | 84600
CUA-1-2-6 | Cuadrilla 1-2-6 | HORA | 178100
CUA-1-2-4 | Cuadrilla 1-2-4 | HORA | 142500
CUA-1-2-12 | Cuadrilla 1-2-12 | HORA | 284900
MAQUINARIA
BOMBA EST | Bomba estacionaria para concreto | HORA | 30140
BENITIN | Compactador manual benitin | HORA | 63580
CARGADOR | Cargador tipo capacidad 1.5 yd3 | HORA | 135960
CARROT | Carrotanque irrigador | HORA | 79310
COMMAN | Compactador manual saltarín | HORA | 7150
COMPLLAN | Compactador llanta | HORA | 120800
COMPRE | Compresor neumático | HORA | 90700
COMPREPINT | Compresor de aire para pintura | HORA | 7800
COMRAN | Compactador manual rana | HORA | 10700
CORDIS | Cortadora de disco cto rígido | HORA | 36800
CORTLA | Cortadora de ladrillo motor eléctrico trifasico con disco | HORA | 8030
FINISH | Finisher terminadora de asfalto | HORA | 209300
| Martillo neumatico con compresor | HORA | 67980
MEZCLA | Mezcladora trompo 1 bulto | HORA | 10300
MOTOB | Motobomba | HORA | 6380
MOTONI | Motoniveladora 140 HP | HORA | 148100
PLUMAG | Pluma Grua motor diesel 250 grs | HORA | 5720
PULIDORA | Pulidora | HORA | 4600
REGVIB | Regla vibratoria | HORA | 9100
RETRO | Retroexcavadora | HORA | 176700
VIBCON | Vibrador de concreto 1000 RPM | HORA | 10400
VIBCONE | Vibrador de concreto eléctrico | HORA | 10400
VIBGA | Vibrador de concreto a gasolina | HORA | 10400
VIBROC | Vibrocompactador tandem | HORA | 114900
VOLQUE | Volqueta | HORA | 61500
| Volqueta | Km/m3 | 1900
EQUIPO Y HERRAMIENTAS
HERRAM | Herramienta menor | MO
AND | Cuerpo de andamio | DIA | 5300
ANDACO | Andamio colgante o malacate | HORA | 500
ANDTUB | Cuerpo de andamio tubular 1.5x1.5 | DIA | 5900
ANDMTUB | Andamio metálico tubular | DIA | 1430
BROCAMU | Broca para muros | HORA | 1870
BROCHAMONA4" | Brocha mona 4" | UN | 19900
CANAN | Canastilla para andamio colgante o malacate | DIA | 5610
CERME | Cercha metálica 3m | DIA | 220
CRUCAND | Cruceta andamio | DIA | 220
EQUSO | Equipo de soldadura | HORA | 10400
EQUTOP | Equipo de topografía | HORA | 11700
FORME | formaleta metálica m2 con accesorios | DIA | 1430
GATOCO | Gato metálico corto 2.8 m | DIA | 220
GATOEX | Gato metálico extra largo 5.5 m | DIA | 330
GATOLA | Gato metálico largo 3.3 m | DIA | 220
HELIPAV | Helicóptero para pavimento rigido | HORA | 7150
MARDEM | Martillo demoledor | HORA | 7150
RODILLOFELPA | Rodillo felpa | UN | 3190
PISEPOXICO | Pistola Inyector para epóxico | HORA | 52140
SERMAQUNA | Servicio técnico de maquinaria | HORA | 39710
TABLON | Tablón de madera | DIA | 3200
TALADROG | Taladro percusor grande | HORA | 7150
TALADROP | Taladro percusor pequeño | HORA | 5060
MATERIALES
COD10C | Accesorio codo concreto 10" | UN | 913900
ACCE1/2C | Accesorio coduit de 1/2" | UN | 1400
ACCESCON2 | Accesorio conduit 2" | UN | 12100
ACCESO1/2 | Accesorio pvc 1/2" | UN | 1100
ACCESTANQUE | Accesorios incluye flotador, cheque, llaves de paso, reducción pvc y adapatadores | GLB | 35420
ACCE2S | Accesorio sanitario 2" | UN | 6100
ACC3P | Accesorios pvc 3" | UN | 4620
ACC4P | Accesorios pvc 4" | UN | 12100
ACELER | Acelerante de fraguado para concreto | KG | 32600
ACER11/4 | Acero 1 1/4" | KG | 5527.5
ACER11/8 | Acero 1 1/8" | KG | 5527.5
ACER1P | Acero 1" | KG | 5700
ACER12 | Acero 1/2" | KG | 4700
ACER14 | Acero 1/4" | KG | 5527.5
ACER34 | Acero 3/4" | KG | 4900
ACER38 | Acero 3/8" | KG | 5300
ACER58 | Acero 5/8" | KG | 5527.5
ACER78 | Acero 7/8" | KG | 5527.5
ACERA37 | Acero A-36 para estructura metálica | KG | 4510
ACER60 | Acero de refuerzo 60000 psi | KG | 6000
ADOQ-6 | Adoquín A25 color=gris - h=6 cm Certificado | M2 | 57800
ADOQ-6 REC | Adoquín color=gris h=6 cm 20 CM X 10 CM Certificado | M2 | 62040
ADOQ-6 CUAD | Adoquín color=gris h=6 cm 20 CM X 20 CM Certificado | M2 | 59840
ADOQ-8 | Adoquín A25 color=gris h=8 cm Certificado | M2 | 73370
ADOQ-8- GRAM | Gramoquin =gris h=8 cm Certificado | M2 | 69960
AGUA | Agua | LT | 300
ALAM8ALU | Alambre de aluminio aislado No. 8 | ML | 6500
ALAMAM | Alambre de amarre | KG | 8100
ALAC8 | Alambre de cobre No 8 | ML | 3740
ALAMB8COB | Alambre de cobre THHN No 8 | ML | 6200
ALAMB10COB | Alambre de cobre THHN No 10 | ML | 3600
ALAM12COBR | Alambre de cobre THHN No. 12 | ML | 2300
ALAPUA | Alambre de pua cal 12 | ML | 2300
ALAGAL | Alambre galvanizado cal 13 | KG | 11000
ALAM14GAL | Alambre galvanizado cal 14 | KG | 7920
ALAM12GA | Alambre galvanizadocal cal 12 | KG | 5720
ALFALIST | Alfalisto plus | KG | 2420
AMARRAS | Amarras | UN | 220
AMARRAM | Amarras metálica | UN | 1210
AMARRAS | Amarras plastica | UN | 220
ANCLAMET | Anclaje metálico tipo espigo roscado d=3/4" | UN | 5940
ANG25X25 | Angulo 25*25*0,4 mm cal 26 de 2,44m | UN | 10100
ANG 1 1/2-3/16 | Ángulo de 1 1/2 x 3/16 pul. | ML | 17200
ANG 2 1/2-3/16 | Ángulo de 2 1/2 x 3/16 pul. | ML | 17200
ANG 1 - 1/8 | Ángulo de 1 x 1/8" | ML | 4180
ANG2-1/8 | Ángulo de 2 x 1/8" | ML | 8690
ANTEPECHO | Antepecho | M2 | 6800
ANTISO | Antisol blanco | KG | 13000
ARANDELA | Arandela | UN | 440
AREBLA | Arena blanca | M3 | 86500
ARENEG | Arena de peña negra | M3 | 97300
AROTAP | Aro y contra aro tapa alcantarillado | UN | 331300
ASLIG | Asfalto liquido ligante MC-70 | KG | 5900
AZULEJO | Azulejo 20x20 | M2 | 18150
BAJANCAM | Bajante para canal amazonas x3 m | UN | 52250
BARRIC045 | Barricada plástica H=0,45m Largo= 1,5m con logos | UN | 297330
BARRIC05 | Barricada plástica H=0,5m Largo= 2m con logos | UN | 432960
BARRIC | Barricada plástica H=1m Ancho=0.5m con logos | UN | 419210
BASGRA | Base granular C.B.R. >=80 | M3 | 94800
BISAGRA8X4 | Bisagra metálica 8*4 | UN | 4510
BOMBILLO | Bombillo 100 W | UN | 4730
BORDILLO | Bordillo prefabricado L=0.8,h=0.45,b=0.2 | UN | 42570
BORDILLO ALC | Bordillo prefabricado L=0.8,h=0.40 ,b=0.1 | UN | 42570
SARDINEL SAR | Bordillo prefabricado L=0.8,h=0.40 ,b=0.15 | UN | 46970
SARDINEL RAM | Bordillo prefabricado L=0.8,h=0.20 ,b=0.15 | UN | 34870
BREAKER | Brake eléctrico 20 amperios | UN | 13800
CABALLETE | Caballete en asbesto cemento | UN | 35640
CAJAOCTO | Cajilla octogonal galvanizada | UN | 2200
CAJARECTAN | Cajilla rectangular galvanizada | UN | 2200
CANALAMA | Canal tipo amazonas | ML | 33440
CANAS | Canastilla soporte refuerzo pavimento | ML | 12600
CANCHA | Cancha multifuncional, tablero en lámina, malla eslabonada cal 10.5 y tubos voleibol | UN | 5522500
CANCHA4 | Cancha multifuncional, tablero en vidrio templado, malla eslabonada cal 10.5 y tubos voleibol | UN | 5993600
CARGAVE | Carga verde C22 Ramset | UN | 440
CEMENT | Cemento gris portland | KG | 770
CERAMIC | Cerámica de 30x30 trafico 4 antideslizante | M2 | 37840
CERRADURA | Cerradura shlage a 87 p | UN | 62900
CESPED | Cespedon | M2 | 13500
CAÑUELA .30 X.30 | Cuneta vial 30x30x60cm | UND | 42350
CHAZO 3/8X2 | Chazo 3/8" X 2" | UN | 660
ENMASC | Cinta de enmascarar L=25m | UN | 5000
CINYESO | Cinta malla para juntas 5 cm*75 m para placas yeso sist drywall | ML | 220
CINTAMALL | Cinta malla sellapanel 45m x 5cm | ML | 220
CINPOLI | Cinta microperforada para policarbonato | ML | 3850
CINREF | Cinta señalización peligro L=100m | UN | 10560
CLAVOS | Clavos | LB | 8300
CLAVOACER | Clavo de acero estriado 1" | LB | 10100
CLAVOFI | Clavo fijador de 1" | UN | 200
COLLARIN | Collarin 1/2" x 3" PVC | UN | 16000
COLMOSO | Colmasolvente Epóxico | KG | 15840
COLOM | Colombina plástica reflectiva H=1.1m | UN | 47190
CTOASF | Concreto asfáltico MDC 19 | M3 | 773400
CONECPOLIC | Conectores policarbonato | ML | 37800
CONOR | Cono reflectivo H=0.7m | UN | 85030
CONTMO | Contador monofásico bilifilar eléctrico | UN | 92950
CORREA | Correa metalica tipo triangular | ML | 47630
DUCHAELEC | Ducha eléctrica economica | UN | 59510
ESTACA | Estacas 40cm | UN | 1200
ESTEX | Estuco exterior | GAL | 13200
ESTINT | Estuco interior | GAL | 13860
GANTAC6 | Ganchos teja AC | UN | 550
GASOLINA | Gasolina | GAL | 14500
GEODRE100 | Geodren vial tubo 100 mm h=1.0m | ML | 44770
GEODREN65 | Geodren circular de 65 mm h=1.0m | ML | 100000
GEODRE | Geodren planar tubo 100mm h=1.0m | ML | 25900
GEOMAL | Geomalla LBO-202 400gr/m2 (ahora biaxial 20-20) | M2 | 6270
GEONOT | Geotextil NT 1600 95 lb resistencia | M2 | 6900
GEONOT25 | Geotextil NT 2500 | M2 | 4070
REPAV450 | Geotextil repav 450 | M2 | 5720
GEOTEJ | Geotextil T2400 330 lb resistencia | M2 | 7500
GRANITO | Granito lavado | KG | 660
GRANPU | Granito pulido | KG | 660
GRACO | Grapa de varilla coperwell cobre | UN | 5940
GRAPAS | Grapas | LB | 2750
GRAV3/4 | Gravilla 3/4" | M3 | 111400
GRIFERIA | Griferia + acople | UN | 42100
GUADUA | Guadua | UN | 14700
GUARDAE | Guardaescoba de 7,5 cm | ML | 16200
HILO | Hilo coser grueso | ML | 700
INTERDOBLE | Interruptor doble | UN | 12300
INTERRUPTO | Interruptor sencillo | UN | 8500
JUEGOSIN | Juegos infantiles incluye resbaladero, gatos arriba y culumpio | UN | 7364500
INCRU | Juego de incrustaciones para baño | UN | 22660
LADVIST | Ladrillo a la vista | UN | 880
LADCOM | Ladrillo común 6 x 12 x 25 | UN | 1400
LADRIC | Ladrillo cuadrilongo | UN | 770
LADRIF | Ladrillo farol | UN | 1430
LAMALF | Lámina alfajor 2.5mm | M2 | 96360
LAM10MM | Lámina calibre 10 mm | M2 | 123600
LAM8MM | Lámina calibre 8mm 240x6m | M2 | 46530
LAMYE | Lámina en panel yeso 12,7 mm x 2,44 m x 1,22 m. | UN | 26070
LAMFIBRO | Lámina fibrocemento 8mm 2,44 m x 1,22 m | UN | 47630
LAVAGRIF | Lavamanos blanco con grifería, sifon acoples y sanitario (COMBO) | UN | 283250
LAVAMANOS | Lavamanos blanco tipo institucional con grifería, sifon y acoples | UN | 101970
LAVAPLATOS | Lavaplatos en acero inoxidable | UN | 101900
LIJA400 | Lija 400 agua | PLI | 1700
LIJA150 | Lija 150 de agua | PLI | 1700
LIMPIA | Limpiador tubería pvc 1/128 | UN | 4000
LISTON4X4 | Liston en madera de 4x4 cm | UN | 5170
LISTON8X4 | Liston en madera de 8x4 cm | UN | 12900
LISTON12*6 | Liston en madera fina curada de 12*6 cm | ML | 16280
MADERA TECA | Liston en madera teca curada y pintada de 10*2 cm | ML | 27280
LLAVEPASO | Llave de paso 1/2" niquelada | UN | 24400
LOGOS | Logotipos | UN | 51040
LOSE40 | Loseta lista cemento 40x40x6 cm uso peatonal | M2 | 60720
LOSE ALER 25 | Loseta Tactil a25 20x20x6 cm uso peatonal | M2 | 60720
LOSE GUIA26 | Loseta guia a26 20x20x6 cm uso peatonal | M2 | 60720
MADRO | Madera rolliza | ML | 8470
MALLA4 | Malla electrosoldada 4 mm de 15x15 cm | M2 | 8600
MALLA6 | Malla electrosoldada 6 mm panel galvanizada de 15x15 cm | M2 | 79851.8519
MALLES10,5 | Malla eslabonada cal 10,5 1,5X20 | M2 | 20800
MALLAGA | Malla de gallinero | M2 | 1650
MALGAV | Malla gavión triple torsion Cal13 para 2 m3 | UN | 68300
MALLAIMT | Malla IMT 20 liviana cal 18 1x2" | M2 | 24860
MALLACUAD | Malla metalica cuadrada 4*4 cal 10 | M2 | 12210
MALLASBAL | Mallas en nylon para aros de baloncesto | UN | 31900
MALLAS | Mallas en nylon para cancha multifuncional | UN | 87800
MALLAFUT | Mallas para porterias de futbol en nylon | UN | 68400
MANGUERAPH | Manguera pf 1/2" | ML | 3900
TERRATRAC | Manto permanente erosión y refuerzo vegetación | M2 | 22110
MASILL | Masilla carburante 6mm | GAL | 504000
MASTIJU | Mastique blanca para juntas gyplac | CUÑ | 39710
MASTIC | Mastique uso exterior - construmastic blanco | GAL | 70730
MEDAGUA | Medidor de agua | UN | 164120
MEDNE | Medidor de energía | UN | 73700
ORINALINS | Orinal blanco tipo institucional | UN | 161810
ORINALRE | Orinal blanco tipo residencial | UN | 258900
PISO SINTETICO | Suministro, transporte e instalación piso continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de 40 mm de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 30 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL (o de acuerdo a especificaciones tecnicas dadas por el supervisor), unidas ambas capas con un ligante de poliuretano monocomponente, con resistencia a los rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. | M2 | 326900
PEGACOR | Pegante para cerámica | KG | 2200
PERCANAL | Perfíl Canal galv. Cal.24 90x0,6mm de 2,44m | UN | 6200
PERVIGUE | Perfil Canal vigueta 0,4mm galv cal.26 de 2,44m | UN | 6200
PEROMEGA | Perfil omega 0,4mm galv cal.26 de 2,44m | UN | 6600
PERPARAL | Perfíl paral galv. Cal.24 89x0,6mm de 2,44m | UN | 12540
PER160 | Perfil PHR 160*60*1,9 mm | ML | 22220
PER220 | Perfil PHR 220*80*1,9 mm | ML | 29700
PER305 | Perfil PHR 305*80*1,9mm | ML | 36410
PERN3/8*8 | Pernos 3/8"*8" | UN | 1430
PERN5/8*10 | Pernos 5/8"*10" | UN | 8250
PERN5/8*700 | Pernos 5/8"*700 mm | UN | 10780
PERN5/8*8 | Pernos 5/8"*8" | UN | 5060
PERNOS | Pernos de anclaje 1/2" - 4" | UN | 1210
PERAN1/4 - 2 1/7 | Pernos de anclaje 1/4" - 1 3/8" | UN | 330
PERAN1/4 - 2 1/4 | Pernos de anclaje 1/4" - 2 1/4" | UN | 330
PERAN3/8 - 17/8 | Pernos de anclaje 3/8" - 1 7/8" | UN | 440
PERAN3/8 - 2 1/2 | Pernos de anclaje 3/8" - 2 1/2" | UN | 660
Pernos 3/8"*3" | Pernos de anclaje 3/8" - 3" | UN | 880
PERAN5/16 - 1 1/2 | Pernos de anclaje 5/16" - 1 1/2" | UN | 330
PERAN5/16 - 1 1/2 | Pernos de anclaje 5/16" - 1/2" | UN | 330
PER1P | Pernos L=35cm d=1" | UN | 13640
PERN04 | Pernos l=4" D=1/2" | UN | 1900
PIEDFILT | Piedra para filtro roca | M3 | 95600
RAJON | Piedra rajón | M3 | 93200
PINTANT | Pintura anticorrosiva | GAL | 74200
PINTUESM | Pintura esmalte | GAL | 78000
PINTPAV | Pintura para pavimentos | GAL | 103180
PINTPADEM | Pintura trafico para señalización demarcación | GAL | 224300
PINTEXT | Pintura uso exterior | GAL | 68500
PINTVIN1 | Pintura vinilo tipo 1 | GAL | 68500
PINTVIN2 | Pintura vinilo tipo 2 | GAL | 43600
PIZNAT | Pizarra natural | M2 | 83160
PLAFON | Plafon | UN | 2310
PLASTICO | Plástico negro | M2 | 1540
PLATINA | Platina 1 1/2 * 1/8 | ML | 3410
PLAT 2X14 | Platina de 2" X 1/4" acero | ML | 9130
PLAT 2X18 | Platina de 2" X 1/8" acero | ML | 4730
PLAT1/4 | Platina 1/4" X 1" | ML | 4620
PLAT1/8 | Platina 1/8" X 1" | M2 | 2310
PLAT3/8 | Platina 3/8" X 1" | M2 | 6600
PLATSO 2-3/16 | Platina soporte 2" x 3/16" | M2 | 6710
POLICARBO | Policarbonato cal 6mm color cristal 11,8 X 2,1 m | M2 | 51400
POLISEC | Polisec cal 6 | M2 | 1980
POLPI | Polvillo de Pilcuan | M3 | 30800
PORCE | Porcelanato 60X60 trafico 4 | M2 | 66770
PORTFUT | Porterias de futbol marco delantero en tubo pesado 3" marco trasero tubo 1 1/2"(incluye transporte e instalación) | UN | 3087000
POSTEMADRO | Poste en madera rolliza | ML | 10230
MEJOCO | Producto mejoramiento de conductividad a tierra | KG | 1980
PROTMUR | Protector para muro ladrillo visto | GAL | 54450
PTR150 | PTR150X50X4 | ML | 42460
PUER1,8X0,90 | Puerta en lámina 1,80*0,90 m cal 19 | UN | 393250
PUERTALAM | Puerta en lámina 2,30*2,0 m cal 18 | UN | 1433300
PUERTAMADE | Puerta madera lam MDF pintada en laca | UN | 396550
RECEBO | Recebo material seleccionado | M3 | 58400
SINTETICO | Recubrimiento sintético sobre asfalto | M2 | 262900
REGISTROCORTE | Registro de corte 1/2" | UN | 24300
REGISTROI | Registro de incorporación 1/2" | UN | 24300
REJILLA | Rejilla metálica plana | UN | 2310
REJMET | Rejilla metálica con sosco 4" X 3" | UN | 4070
REJSUM | Rejilla sumidero convencional 1.0 x 0.4 | UN | 188100
REJSUM-CONCR | Rejilla sumidero convencional 1.0 x 0.3 | UN | 137500
SACARE | Sacos de arena | UN | 7370
SANITARIO | Sanitario blanco tipo institucional | UN | 264300
SELLAS | Sellasil soporte cordon respaldo | ML | 1200
IMPCTO | Impermeabilizante integral para morteros y concretos | GAL | 47630
SICARBO1012 | Platina de fibra de carbono para refuerzo estructural (Sika Carbo Dur S) | ML | 294250
SILISI | Silicona sista policarbonato | UN | 27000
SILICONAVI | Silicona para vidrio | UN | 18300
SIKADUR30 | Sikadur - 30 adhesivo para pegado de refuerzo | KG | 97460
SIKADUR | Sikadur - 42 anclaje o equivalente | KG | 73700
SIKALATEX | SikaLatex para mejorar adherencia en pega de mortero, concreto | KG | 33990
SOLD70 | Soldadura 70-XX | KG | 9500
SOCA | Soldadura cadwell 90 gr | UN | 25410
SOLDQ | Soldadura química pvc 1/128 | UN | 6600
SOPORTEV | Soporte para valla en ángulo o similar | UN | 66110
SUBGRA | Subbase granular 50-50% | M3 | 44220
TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350
TABLERO | Tablero 4 breakers 20 amperios | UN | 53460
TABAROBAL | Tablero y aro para baloncesto Cal 18 | UN | 974380
TANQUE | Tanque almacenamiento 1000 Lt | UN | 371690
POZOSEPT | Tanque séptico completo 3 tanques | UN | 997040
TAPASUM | Tapa de sumidero | UN | 87890
TEJAAC | Teja de asbesto cemento | UN | 30470
TEJAFB | Teja fibrocemento | UN | 28600
TEJAZINC | Teja de zinc ondulada No 12 - 3,66m | UN | 36000
TEJAESP | Teja tipo española fibrocemento 1.6X1.0 | UN | 69740
TEJATERMOA | TEJA TERMOACUSTICA | M2 | 73300
TENSOR3/8 | Tensor varilla 3/8" rosacada | KG | 2310
POLISOMBRA | Polisombra para cerramiento H=2.00m | ML | 3100
THINER | Thiner | GAL | 31500
TIEAMAR | Tierra amarilla seleccionada | M3 | 6160
TIERRAN | Tierra negra | M3 | 56100
TOMADOBLE | Toma doble | UN | 6160
TORARAPOLI | Tornillo + arandela conector de policarbonato | ML | 660
TORCAPOLI | Tornillos + capuchon de policarbonato | UN | 550
TOREST | Tornillo estandar panel 6*1 punta aguda | UN | 200
TORES7 7/16 | Tornillo estructura 7*7/16 Punta aguda | UN | 200
TORCA | Tornillo estructura cabeza plana 8x1/2" | UN | 110
TORNEXP | Tornillos expansivos de cuña 3/8 x 2 1/4" | UN | 660
TORSU | Tornillo superboard 8x1 x 1/4" | UN | 110
TRITUFI | Triturado fino | M3 | 57860
TRITUR | Triturado común | M3 | 101300
TUBALL3 | Tuberia aguas lluvias 3" | ML | 10230
TUBC16 | Tubería concreto simple 16" tipo I | ML | 124630
TUBC24 | Tuberia concreto simple 24" tipo I | ML | 266860
TUB36 | Tubería concreto reforzado 36" tipo I | ML | 478720
TUBCON2 | Tuberia conduit 2" | ML | 7150
TUBCU1 | Tubería cuadrada 1" | ML | 7810
TUBC10 | Tuberia estructurada PVC 10" | ML | 43340
TUBC6 | Tuberia estructurada PVC 6" | ML | 22660
TUBC8 | Tuberia estructurada PVC 8" | ML | 30030
TUBGAL2 | Tuberia galvanizada 2" | ML | 13530
TUBGAL3 | Tuberia galvanizada 3" | ML | 24750
TUBPVC1/2 | Tuberia pvc 1/2" rde 13.5 | ML | 2500
TUB3S | Tubería pvc 3" sanitaria | ML | 11150
TUB4S | Tubería pvc 4" sanitaria | ML | 17600
TUB1/2CONDU | Tubería PVC conduit 1/2" | ML | 2300
TUB2S | Tubería sanitaria 2" | ML | 9500
TUBEST 1 1/2 | Tubo estructural semipesado 1 1/2" Cal 14 | ML | 9680
TUB21/2EST | Tubo estructural semipesado 2 1/2" Cal 14 | ML | 14520
TUBON2" | Tubo estructural semipesado 2" Cal 14 | ML | 35300
TUBOE 100*100" | Tubo Estructural Cuadrado 100 x 100 x 2.5mm C12 | ML | 71500
TUBO 8"*6" | Tubo Estructural Rectangular 8" x 6" 2.5mm C12 | ML | 213400
TUBO10"*4" | Tubo Estructural Rectangular 10" x 4" 2.5mm C12 | ML | 225940
TUBES3" | Tubo estructural pesado 3" cal 2,5mm | ML | 43900
TUBGAL1Y1/2 | Tubo galvanizado 1 1/2" cal 14 | ML | 11330
TUERCA | Tuerca | UN | 220
TUER3/4 | Tuerca metálica 3/4" | UN | 660
UREMAT | U de remate de policarbonato | ML | 9500
UNIONCAN | Unión canal amazonas canal a bajante | UN | 16500
UNIONCAN | Union canal amazonas canal a canal | UN | 11330
VALLA | Valla informativa lam c-22 1.5x1.0 | UN | 187440
VARE42 | Varenga 4x2 L=2.4m | UN | 3500
VARCO | Varilla coperwell 5/8 L=2,4m | ML | 120700
VARILLA12MM | Varilla cuadrada 12 mm | ML | 4180
VALISA 5/8 | Varilla lisa 5/8 | ML | 9154
VARLISAROS | Varilla lisa roscada 1/2" incluye tuerca | ML | 6270
VARMET | Varilla metálica | KG | 3190
VEN1X1,5 | Ventana metálica cal 18 1,50*1m | UN | 175670
VEN2X1,5 | Ventana metálica cal 18 2*1,5m | M2 | 76010
VENTANA | Ventana metálica cal 20 | M2 | 84200
VIDRIO 4 MM | Vidrio 4 mm | M2 | 33100
SOPCAN | Soporte canal amazonas | UN | 7480
TAPCAN | Tapa externa canal Rango | UN | 220
TOR1 | Tornillo para madera 1" | UN | 5720
CODCAN | Codo Bajante 45 blanco | UN | 9680
SOPBAJ | Soporte de bajante | UN | 39710
CAJMED | Caja para medidor metálica monofasica | UN
MORTEROS Y CONCRETOS
PREMEZ-3.8 MPA | Concreto premezclado MR= 3.8 Mpa | M3 | 449020
PREMEZ-CONM383.8 MPA | Concreto MR 3.8 MPa con acelerante a 3 días para parcheo | M3 | 1087140.85
PREMEZ-4 MPA | Concreto premezclado MR= 4 Mpa grava 1" - slum 7" +-1" | M3 | 474650
CONCRE-B | Material concreto B 1:1.5:1.5 + 5% desperdicio f'c=29,5 Mpa | M3 | 589368
CONCRE-C | Material concreto C 1:2:2.5+ 5% desperdicio f'c=24 Mpa | M3 | 502916.4
CONCRE-D | Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c=21 Mpa | M3 | 493138
CONCRE-E | Material concreto E 1:2.5:4.5 + 5% desperdicio f'c=17,2 Mpa | M3 | 392495
CONCRE-F | Material concreto F 1:3:5 + 5% desperdicio f'c=13,8 Mpa | M3 | 385265
CONCRE-H | Material concreto H 1:2:2 + 5% desperdicio f'c=25 Mpa | M3 | 539135.1
CONCRE-I | Material concreto I 1:1.5:2 + 5% desperdicio f'c=28 Mpa | M3 | 572533.5
CONP40 | Concreto premezclado 4000 psi acelerante a 3 días parcheo | M3 | 1095715.16
CTO28M | Concreto premezclado 4000 psi para estructuras, incluye formaleta. | M3 | 1212972.14
CTOMR42 | Concreto premezclado MR=4.2 MPa para losas de pavimento, incluye juntas | M3 | 999309
CTOMR38 | Concreto premezclado MR-3.8 Mpa, con acelerante 7días, para losas de pavimento concreto rígido, incluye juntas | M3 | 1018640
MOR-13 | Material mortero 1-3 + 5% desperdicio | M3 | 591745
MOR-14 | Material mortero 1-4 + 5% desperdicio | M3 | 482741
MOR-DEC | Mortero decorativo de rodadura para piso de concreto color blanco, compuesto de cemento, agregados de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos. | KG | 935
DESMOLDEANTE | Desmoldeante en polvo color burdeos, aplicado en pisos continuos de concreto impreso, compuesto de cargas, pigmentos y aditivos orgánicos | KG | 7480
RESINA IMP | Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de pisos continuos de concreto impreso, compuesta de resina sintética en dispersión acuosa y aditivos específicos. | KG | 8580
FORMALETA
FORMALF | Formaleta alfajía | ML | 21491
FORMCOL | Formaleta columna, sección 30X30 cm | M2 | 49892.5
FORMCUN | Formaleta cuneta | ML | 10514.5
FORMESC | Formaleta escalera | M2 | 108098.5949
FORGEN | Formaleta general | M2 | 39443.3654
FORMVAM | Formaleta viga de amarre, sección 30X30 cm | M2 | 24533.5
FORMPANTALLA | Formaleta pantalla | M2 | 65367.5
FORMMURO | Formaleta muros de contención | M2 | 86744.375
FORMMUROGAV | Formaleta muro en gavión | M2 | 45566
FORMENTIBADO | Formaleta entibado | M2 | 44058
FORMMESON | Formaleta de meson, 1X0.6m espesor de 0.1 m | M2 | 38322.1053
FORMPP6 | Formaleta placa de piso, espesor 6 cm | M2 | 42911.713
FORMPP8 | Formaleta placa de piso, espesor 8 cm | M2 | 45373.75
FORMPP10 | Formaleta placa de piso, espesor 10 cm | M2 | 55097.5
FORMPP25 | Formaleta placa de piso, espesor 25 cm | M2 | 62981.1834
FORMVA | Formaleta viga aérea, sección 30X40 cm | M2 | 76731.3864
FORMVCON | Formaleta viga confinamiento transversal de adoquín | ML | 11773
FORMVMURO | Formaleta de viga sobre muro, sección 30X40 cm | M2 | 45715.8636
FORMLOSA | Formaleta losa de entrepiso aligerada | M2 | 110490
OTROS
ESCMUN | Pago impuestos escombrera | M3 | 6100
TRANSP | Transporte de material con cargue y descargue | M3/KM | 1574
TRANs MAT TON | Transporte de Materiales Pasto. Vehículo Doble Troque 16 ton. Capacidad: 56-64 m3. | TON | 19600
TRANSPMAD | Transporte de madera incluye cargue y descargue | VIAJE | 0
MOLD ESTANP | Molde con área de estampado de hasta .5 m2 | M2 | 143000
PLATINAS
PLAT 1 | Platina e=20 mm | M2 | 913000
PLAT 1 | Platina e=20 mm | M2 | 913000
PLAT 2 | Platina e=25 mm | M2 | 1210000
PER N | Pernos 3/4" *400 mm | UND | 5500
PERFOR | Perforaciones platinas | UND | 2750
MOBILIARIO URBANO
MU4 | basureras metálica cuerpo lámina AISI 304 perforada soldada e=12mm, satinada a nivel horizontal y orificios con d=7mm; o similar , con tapa fondo AISI 304 unida a cuerpo con cordón de soldadura en la totalidad del contorno. | UND | 980025
MU5 | Parqueo de bicicletas. | UND | 197100
MU6 | Bolardo - Protección Barrera De Seguridad | UND | 240900
MU7 | Bebedero con pileta en concreto abusardado arquitectónico de base y poceta rectangular, provista en su interior de 1 surtidor tipo bebedero con pulsador "push" situado en pileta | UND | 821250
MU8 | Suministro e Instalacion de Maraña Colmena Slider | UND | 64457664
MU9 | Suministro e Instalacion de Maraña Doble Wave | UND | 76412042.265
MU10 | Suministro de juego Biosaludable Pectorales | UND | 4097351.6686
MU11 | Suministro de juego Biosaludable Ascensor Doble | UND | 5714664.84
MU12 | Suministro de juego Bicilceta Biosaludable | UND | 2447215.5
MU13 | Suministro de juego Biosaludable Esqui de Fondo | UND | 2723364.645
MU14 | Suministro de juego Biosaludable Para Pierna | UND | 2939016.8687
MU15 | Suministro de juego Biosaludable Barras | UND | 2100887.0713
MU16 | Suministro de juego Biosaludable Equipo para Abdominales | UND | 2450218.3514
MU17 | Suministro de juego Biosaludable Equipo para Calistenia TRX 001 | UND | 9403241.8725
MU18 | Suministro de juego Biosaludable Timones | UND | 2263548.5987
MU19 | Suministro de juego Biosaludable Volantes | UND | 2343394.17
MU20 | Suministro de juego Biosaludable Patines | UND | 2920907.6327
MU21 | Suministro de juego Biosaludable Eliptica | UND | 2653822.29
MU22 | Suministro de juego Biosaludable Twister | UND | 2712964.335
MU23 | Suministro de Maraña (ATI090A) | UND | 50370000
MU24 | Suministro e Instalacion de juego Biosaludable Equipo para Calistenia TRX 005 | UND | 8667728.73
MU25 | Banca en concreto DOBBELT MÓDULO A | UND | 2998800
MU26 | Banca en concreto DOBBELT MÓDULO A CON ESPALDAR | UND | 3629500
MOBILIARIO URBANO INCLUSIVO
MUI1 | Parque infantil inclusivo SI-3001 | UND | 71566100
MUI2 | Parque infantil inclusivo SI-3003 | UND | 39636100
MUI3 | Parque infantil inclusivo SI-3005 | UND | 25744500
MUI4 | Carrusel inclusivo plaza CP-14 | UND | 15515800
MUI5 | Culumbio inclusivo dinamico SD-101 | UND | 21574700
MUI6 | Avió resorte SA-013 | UND | 21574700
MUI7 | Mesa de tablones JM-015 | UND | 9698800
MUI8 | Xilofono JM-014 | UND | 11207800
MUI9 | Panel de tablones JM-016 | UND | 12025600
MUI10 | Teléfono dinámino JM-17 | UND | 9422400
MUI11 | Rodillo musical triple JM- 018 | UND | 16932600
MUI12 | Panel de percusión vertical | UND | 9756900
VEGETACIÓN
PRT | Preparación del terreno | M2 | 550
NIT | Nivelacion del terreno | M2 | 450
TR A | Trazado - ahoyado | Planta | 1320
PLAN FER | Plateo y fertilizacion | Planta | 550
PLAN SIEM | Plantación (Siembra) | Planta | 750
FERTILI | Fetilizantes triple 15 | gr | 220
TIERRA COM | Tierra comun ( capa 0,10 m x m2) | m3 | 13800
TIERRA ABO | Tierra abonada | kg | 2200
PJ-01 | GRAMA CESPEDON. | M2 | 10400
PJ-02 | VINCA MENOR. | und | 3300
PJ-03 | ACANTO. | und | 13150
PJ-04 | ACHIRA. | und | 21900
PJ-05 | JAZMIN HELECHO RIZADO. | und | 8800
PJ-06 | CARTUCHO BLANCO. | und | 5500
PJ-07 | JAZMIN DE NOCHE. | und | 8800
PJ-08 | ZARCILLEJO | und | 16500
PJ-09 | LAUREL DE CERA. | und | 19800
PJ-10 | PALMA BOBA. | und | 32850
PJ-11 | MAGNOLIO. | und | 38500
PJ-12 | SIETE CUEROS. | und | 27500
PJ-13 | NISPERO DEL JAPON. | und | 38500
PJ-14 | CAPULI. | und | 27500
PJ-15 | PINO ROMERILLO. | und | 27500
PJ-16 | ALGARROBO. | und | 38500
PJ-17 | PAPIRO. | und | 16500
PJ-18 | LIQUIDAMBAR. | und | 38500
PJ-19 | ALISO. | und | 27500
PJ-19 -B | ALISO 2 MT PARA SIEMBRA | und | 104100
PJ-20 | LLUVIA DE ESTRELLAS | und | 46500
PJ-21 | HIEDRA | und | 6500
PJ-22 | LIRIO AMARILLO | und | 6500
PJ-23 | DRACAENAS | und | 21900
PJ-24 | CESPED (FUTURO 3000) | GR | 350
PJ-25 | EUGENIA | und | 16500
PJ-26 | OJO DE POETA | und | 8000

## AUI DESAGREGADO
PRESUPUESTO - REALIZAR LA REPARACION ÍNTEGRA DE CUBIERTA DAÑADA DEL ÁREA DEL TALLER DEL PATIO TALLER ARANDA PARA LA UAE SETP AVANTE DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIO FIJOS
UAE SETP AVANTE |  |  |  |  | FECHA | 2026-08-01 |  |  |  | #REF!
CALCULO DETALLADO DE AIU
No | CONCEPTO | SUELDO MES BÁSICO | CANTIDAD | % DEDICACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR MES (A*B*C*D) | No MESES | TOTAL PARCIAL | % SOBRE COSTOS DIRECTOS
1 ADMIISTRACION | PERSONAL
| Director de obra | 3600000 | 1 | 20% | 1.6543 | 1191078.8376 | 0.5 | 595539.4188 | 1.621%
| Residente de obra | 2750000 | 1 | 100% | 1.6543 | 4549259.4493 | 0.5 | 2274629.7247 | 6.19%
OTROS COSTOS DIRECTOS
| CONCEPTO | VALOR | CANTIDAD
| Papeleria | 85000 | 1 |  |  |  | 0.5 | 42500 | 0.1157%
| Telecomunicaciones | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
| Gastos Varios de Construcción (Transportes, Caja Menor, etc.) | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
| Vigilancia | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
| Ensayos de calidad | 0 | glb |  |  |  |  | 0 | 0%
| Mantenimiento maquinaria equipo | 0 | glb |  |  |  |  | 0 | 0%
GASTOS DE LEGALIZACIÓN
| CONCEPTO | VALOR | CANTIDAD
| Legalización contrato, acometidas,demas gastos de inicio de obra | 540000 | 1 |  |  |  |  | 540000 | 1.47%
IMPUESTOS
| CONCEPTO | VALOR | CANTIDAD | % SOBRE EL CONTRATO
| Retención en la fuente | 970125.72 | 1 | 2% |  |  |  | 970125.72 | 2.64%
| Fondo para la Industria de la Construcción | 121265.715 | 1 | 0.25% |  |  |  | 121265.715 | 0.33%
| Estampilla Udenar | 242531.43 | 1 | 0.5% |  |  |  | 242531.43 | 0.66%
| Estampilla procultura | 970125.72 | 1 | 2% |  |  |  | 970125.72 | 2.64%
| Estampilla electrificación | 242531.43 | 1 | 0.5% |  |  |  | 242531.43 | 0.66%
| Estampilla adulto mayor | 1455188.58 | 1 | 3% |  |  |  | 1455188.58 | 3.96%
| Reteica | 291037.716 | 1 | 0.6% |  |  |  | 291037.716 | 0.792%
| Contribución seguridad ciudadana | 2425314.3 | 1 | 5% |  |  |  | 2425314.3 | 6.6%
| Tasa pro deporte y recreación | 485062.86 | 1 | 1% |  |  |  | 485062.86 | 1.32%
| SUB-TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 10655852.6145 | 29%
2 IMPREVISTOS | CONCEPTO | VALOR | CANTIDAD
| Imprevistos | 367471.8636 | 1 |  |  | 0 | 1 | 367471.8636 | 1%
| SUB-TOTAL IMPREVISTOS | [6 empty] | 367471.8636 | 1%
3 UTILIDAD | CONCEPTO | VALOR | CANTIDAD
| Utilidad | 734943.7273 | 1 |  |  | 0 | - | 734943.7273 | 2%
| SUB-TOTAL UTILIDAD | [6 empty] | 734943.7273 | 2%
| AUI TOTAL (1-2-3) | [6 empty] | 11758268.2054 | 32%
| VALOR TOTAL AIU | [6 empty] | 11758268.2054
165803.3049
COSTO DIRECTO
[5 empty] | 29% | ADMINISTRACION |  | 10656684.0455
[5 empty] | 1% | IMPREVISTO |  | 367471.8636
[5 empty] | 2% | UTILIDAD |  | 734943.7273
[5 empty] | 32% | PRESUPUESTO |  | 48506286
[7 empty] | AIU 32% | 11759099.6364
36747186.3636
11759099.6364

## MANO DE OBRA
PRESUPUESTO - REALIZAR LA REPARACION ÍNTEGRA DE CUBIERTA DAÑADA DEL ÁREA DEL TALLER DEL PATIO TALLER ARANDA PARA LA UAE SETP AVANTE DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIO FIJOS
UAE SETP AVANTE | [5 empty] | FECHA | 2026-08-01 |  | 0
ANEXO B
JORNALES
Salario mínimo mensual 2026 = |  |  |  | 1750905
SALARIOS
Trabajador |  | Salario Mes | Prestaciones sociales | Valor Prestaciones | Jornal Total | Jornal día | Jornal hora
Maestro | [6 empty] | 26700
Oficial | [6 empty] | 22300
Obreros | [6 empty] | 17800
CUADRILLAS |  |  |  | UNIDAD | JORNAL HORA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | TOTAL
CUA-1-0-0 | Cuadrilla 1-0-0 | MAESTR | Maestro | HORA | 26700 | 1 | 1 | 26700
CUA-0-1-0 | Cuadrilla 0-1-0 | OFICIAL | Oficial | HORA | 22300 | 1 | 1 | 22300
CUA-0-0-1 | Cuadrilla 0-0-1 | OBRERO | Obrero | HORA | 17800 | 1 | 1 | 17800
CUA-0-1-1 | Cuadrilla 0-1-1 | OFICIAL | Oficial | HORA | 22300 | 1 | 1 | 22300
|  | OBRERO | Obrero | HORA | 17800 | 1 | 1 | 17800
40100
CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2
|  | OFICIAL | Obrero | HORA | 22300 | 1 | 1 | 22300
|  | OBRERO | Oficial | HORA | 17800 | 2 | 1 | 35600
57900
CUA-0-1-4 | Cuadrilla 0-1-4
|  | OFICIAL | Oficial | HORA | 22300 | 1 | 1 | 22300
|  | OBRERO | Obrero | HORA | 17800 | 4 | 1 | 71200
93500
CUA-1-0-1 | Cuadrilla 1-0-1
|  | MAESTR | Maestro | HORA | 26700 | 1 | 1 | 26700
|  | OBRERO | Maestro | HORA | 17800 | 1 | 1 | 17800
44500
CUA-1-0-2 | Cuadrilla 1-0-2
|  | MAESTR | Maestro | HORA | 26700 | 1 | 1 | 26700
|  | OBRERO | Obrero | HORA | 17800 | 2 | 1 | 35600
62300
CUA-1-0-8 | Cuadrilla 1-0-8
|  | MAESTR | Maestro | HORA | 26700 | 1 | 1 | 26700
|  | OBRERO | Obrero | HORA | 17800 | 8 | 1 | 142400
169100
CUA-1-1-1 | Cuadrilla 1-1-1
|  | MAESTR | Maestro | HORA | 26700 | 1 | 1 | 26700
|  | OFICIAL | Oficial | HORA | 22300 | 1 | 1 | 22300
|  | OBRERO | Obrero | HORA | 17800 | 1 | 1 | 17800
66800
CUA-1-1-2 | Cuadrilla 1-1-2
|  | MAESTR | Maestro | HORA | 26700 | 1 | 1 | 26700
|  | OFICIAL | Oficial | HORA | 22300 | 1 | 1 | 22300
|  | OBRERO | Obrero | HORA | 17800 | 2 | 1 | 35600
84600
CUA-1-2-6 | Cuadrilla 1-2-6
|  | MAESTRO | Maestro | HORA | 26700 | 1 | 1 | 26700
|  | OFICIAL | Oficial | HORA | 22300 | 2 | 1 | 44600
|  | OBRERO | Obrero | HORA | 17800 | 6 | 1 | 106800
178100
CUA-1-2-4 | Cuadrilla 1-2-4
|  | MAESTRO | Maestro | HORA | 26700 | 1 | 1 | 26700
|  | OFICIAL | Oficial | HORA | 22300 | 2 | 1 | 44600
|  | OBRERO | Obrero | HORA | 17800 | 4 | 1 | 71200
142500
CUA-1-2-12 | Cuadrilla 1-2-12
|  | MAESTR | Maestro | HORA | 26700 | 1 | 1 | 26700
|  | OFICIAL | Oficial | HORA | 22300 | 2 | 1 | 44600
|  | OBRERO | Obrero | HORA | 17800 | 12 | 1 | 213600
284900

## FORMALETA (hidden)
PRESUPUESTO - REALIZAR LA REPARACION ÍNTEGRA DE CUBIERTA DAÑADA DEL ÁREA DEL TALLER DEL PATIO TALLER ARANDA PARA LA UAE SETP AVANTE DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIO FIJOS
UAE SETP AVANTE | [5 empty] | FECHA | 2026-08-01 |  | 0
FORMALETA
|  | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VR TOTAL
FORMALF | Formaleta alfajía
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 0.88 | 1 | 8228
|  | CUA-0-0-1 | Cuadrilla 0-0-1 | HORA | 17800 | 1 | 5 | 3560
|  | LISTON8*4 | Liston en madera de 8x4 cm | UN | 12900 | 0.41667 | 1 | 5375
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 3560 | 5 | 1 | 178
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.5 | 1 | 4150
[7 empty] | ML | 21491
FORMCOL | Formaleta columna, sección 30X30 cm
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 1.54 | 1 | 14399
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 5 | 11580
|  | LISTON8*4 | Liston en madera de 8x4 cm | UN | 12900 | 0.80833 | 1 | 10427.5
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 11580 | 5 | 1 | 579
|  | ALAMAM | Alambre de amarre | KG | 8100 | 0.1 | 1 | 810
|  | GUADUA | Guadua | UN | 14700 | 0.71 | 1 | 10437
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.2 | 1 | 1660
[7 empty] | M2 | 49892.5
FORMCUN | Formaleta cuneta
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 0.3 | 1 | 2805
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 10 | 5790
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 5790 | 5 | 1 | 289.5
|  | ESTACA | Estacas 40cm | UN | 1200 | 2 | 3 | 800
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.1 | 1 | 830
[7 empty] | ML | 10514.5
FORMESC | Formaleta escalera
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 2.74 | 1 | 25619
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 1.25 | 46320
|  | LISTON8*4 | Liston en madera de 8x4 cm | UN | 12900 | 1.4469 | 1 | 18665.5949
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 46320 | 5 | 1 | 2316
|  | ALAMAM | Alambre de amarre | KG | 8100 | 0.2 | 1 | 1620
|  | GUADUA | Guadua | UN | 14700 | 0.64 | 1 | 9408
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.5 | 1 | 4150
[7 empty] | M2 | 108098.5949
FORGEN | Formaleta general
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 1.5385 | 1 | 14384.6154
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 4 | 14475
|  | LISTON8*4 | Liston en madera de 8x4 cm | UN | 12900 | 0.7 | 1 | 9030
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 14475 | 5 | 1 | 723.75
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.1 | 1 | 830
[7 empty] | M2 | 39443.3654
FORMVAM | Formaleta viga de amarre, sección 30X30 cm
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 1.54 | 1 | 14399
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 10 | 5790
|  | LISTON8*4 | Liston en madera de 8x4 cm | UN | 12900 | 0.25 | 1 | 3225
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.1 | 1 | 830
|  | HERRAM | Herramienta menor | %MO | 5790 | 5 | 1 | 289.5
[7 empty] | M2 | 24533.5
FORMPANTALLA | Formaleta pantalla
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 28950 | 5 | 1 | 1447.5
|  | ALAMAM | Alambre de amarre | KG | 8100 | 0.25 | 1 | 2025
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.5 | 1 | 4150
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 1.7 | 1 | 15895
|  | LISTON8*4 | Liston en madera de 8x4 cm | UN | 12900 | 1 | 1 | 12900
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 2 | 28950
[7 empty] | M2 | 65367.5
FORMMURO | Formaleta muros de contención
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 36187.5 | 5 | 1 | 1809.375
|  | ALAMAM | Alambre de amarre | KG | 8100 | 0.25 | 1 | 2025
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.5 | 1 | 4150
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 1.55 | 1 | 14492.5
|  | LISTON8*4 | Liston en madera de 8x4 cm | UN | 12900 | 1.55 | 1 | 19995
|  | GUADUA | Guadua | UN | 14700 | 0.55 | 1 | 8085
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 1.6 | 36187.5
[7 empty] | M2 | 86744.375
FORMMUROGAV | Formaleta muro en gavión
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 19300 | 5 | 1 | 965
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.2 | 1 | 1660
|  | LISTON8*4 | Liston en madera de 8x4 cm | UN | 12900 | 0.5 | 1 | 6450
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 1.7 | 1 | 15895
|  | ALAMAM | Alambre de amarre | KG | 8100 | 0.16 | 1 | 1296
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 3 | 19300
[7 empty] | M2 | 45566
FORMENTIBADO | Formaleta entibado
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 23160 | 5 | 2.5 | 1158
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.2 | 2.5 | 664
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 4 | 2.5 | 14960
|  | GUADUA | Guadua | UN | 14700 | 0.7 | 2.5 | 4116
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 2.5 | 23160
[7 empty] | M2 | 44058
FORMMESON | Formaleta de meson, 1X0.6m espesor de 0.1 m
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 1.3 | 0.76 | 15993.4211
|  | GUADUA | Guadua | UN | 14700 | 0.6 | 0.76 | 11605.2632
|  | LISTON4X4 | Liston en madera de 4x4 cm | UN | 5170 | 0.5 | 0.76 | 3401.3158
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.1 | 0.76 | 1092.1053
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 5933.3333 | 5 | 1 | 296.6667
|  | CUA-0-0-1 | Cuadrilla 0-0-1 | HORA | 17800 | 1 | 3 | 5933.3333
[7 empty] | M2 | 38322.1053
FORMPP6 | Formaleta placa de piso, espesor 6 cm
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 0.45 | 0.27 | 15583.3333
|  | ESTACA | Estacas 40cm | UN | 1200 | 1 | 0.27 | 4444.4444
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.25 | 0.27 | 7685.1852
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 4 | 14475
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 14475 | 5 | 1 | 723.75
[7 empty] | M2 | 42911.713
FORMPP8 | Formaleta placa de piso, espesor 8 cm
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 0.67 | 0.4 | 15661.25
|  | ESTACA | Estacas 40cm | UN | 1200 | 1.42 | 0.4 | 4260
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.25 | 0.4 | 5187.5
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 3 | 19300
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 19300 | 5 | 1 | 965
[7 empty] | M2 | 45373.75
FORMPP10 | Formaleta placa de piso, espesor 10 cm
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 1 | 0.55 | 17000
|  | ESTACA | Estacas 40cm | UN | 1200 | 1.8 | 0.55 | 3927.2727
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.25 | 0.55 | 3772.7273
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 2 | 28950
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 28950 | 5 | 1 | 1447.5
[7 empty] | M2 | 55097.5
FORMPP25 | Formaleta placa de piso, espesor 25 cm
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 2.85 | 1.69 | 15767.7515
|  | ESTACA | Estacas 40cm | UN | 1200 | 6.3 | 1.69 | 4473.3728
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.45 | 1.69 | 2210.0592
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 1.5 | 38600
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 38600 | 5 | 1 | 1930
[7 empty] | M2 | 62981.1834
FORMVA | Formaleta viga aérea, sección 30X40 cm
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 1.85 | 1.1 | 15725
|  | GUADUA | Guadua | UN | 14700 | 1 | 1.1 | 13363.6364
|  | LISTON8*4 | Liston en madera de 8x4 cm | UN | 12900 | 1.2 | 1.1 | 14072.7273
|  | LISTON4X4 | Liston en madera de 4x4 cm | UN | 5170 | 1.52 | 1.1 | 7144
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 1 | 1.1 | 7545.4545
|  | ALAMAM | Alambre de amarre | KG | 8100 | 0.5 | 1.1 | 3681.8182
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 4 | 14475
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 14475 | 5 | 1 | 723.75
[7 empty] | M2 | 76731.3864
FORMVCON | Formaleta viga confinamiento transversal de adoquín
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 0.5 | 1 | 4675
|  | ESTACA | Estacas 40cm | UN | 1200 | 1.5 | 1 | 1800
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.15 | 1 | 1245
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 15 | 3860
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 3860 | 5 | 1 | 193
[7 empty] | ML | 11773
FORMVMURO | Formaleta de viga sobre muro, sección 30X40 cm
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 1.4 | 0.8 | 16362.5
|  | LISTON4X4 | Liston en madera de 4x4 cm | UN | 5170 | 0.67 | 1.1 | 3149
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 0.25 | 1.1 | 1886.3636
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 2.5 | 23160
|  | HERRAM | Herramienta menor | MO | 23160 | 5 | 1 | 1158
[7 empty] | M2 | 45715.8636
FORMLOSA | Formaleta losa de entrepiso aligerada
|  | TABLA | Tabla común 25cm x 260cm | UN | 9350 | 1.2 | 1 | 11220
|  | GUADUA | Guadua | UN | 14700 | 2 | 1 | 29400
|  | LISTON4*4 | Liston en madera de 4x4 cm | UN | 5170 | 4 | 1 | 20680
|  | LISTON8*4 | Liston en madera de 8x4 cm | UN | 12900 | 0.8 | 1 | 10320
|  | CLAVOS | Clavos | LB | 8300 | 1 | 1 | 8300
|  | ALAMAM | Alambre de amarre | KG | 8100 | 0.2 | 1 | 1620
|  | CUA-0-1-2 | Cuadrilla 0-1-2 | HORA | 57900 | 1 | 2 | 28950
[7 empty] | M2 | 110490
#NAME?

## CALCULO DE SALARIO PRO
PRESUPUESTO - REALIZAR LA REPARACION ÍNTEGRA DE CUBIERTA DAÑADA DEL ÁREA DEL TALLER DEL PATIO TALLER ARANDA PARA LA UAE SETP AVANTE DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIO FIJOS
UAE SETP AVANTE |  | FECHA | 2026-08-01 | 0
VALOR REAL DEL SALARIO MÍNIMO PARA 2026
BÁSICO MENSUAL |  | 1750905 | A
SUBSIDIO DE TRANSPORTE |  | 249095 | B
TOTAL MENSUAL |  | 2000000 | C
BÁSICO ANUAL ((A/30)*365) |  | 21010860 | D
INCREMENTO DEL SALARIO POR PRESTACIONES, APORTES Y OTROS COSTOS
SALARIO |  | VALOR | %
SALARIO ANUAL ( 365 días) |  | 21010860 | 100%
PRESTACIONES
CESANTÍA ANUAL | 8,33% Basico anual con subsidio | 21010860 | 8.33%
INTERESES CESANTÍA | 1% Basico anual con subsidio | 210108.6 | 1%
VACACIONES (15 días) | 4,17% Básico anual | 875522.5362 | 4.167%
PRIMA | 8,33% Total mensual | 1750204.638 | 8.33%
SEGURIDAD SOCIAL
PENSIONES | 12% Básico anual | 2521303.2 | 12%
MEDICINA FAMILIAR | 8,5% Básico anual | 1785923.1 | 8.5%
RIESGOS PROFESIONALES | 6,96% Básico anual | 1462355.856 | 6.96%
APORTES
APORTES AL SENA | 2% Básico anual | 420217.2 | 2%
APORTES AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTR. (2) | (Básico mensual * 12) / 40 | 0 | 0%
APORTES AL ICBF | 3% Básico anual | 630325.8 | 3%
SUBSIDIO FAMILIAR | 4% Básico anual | 840434.4 | 4%
OTROS COSTOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, INCLUYE ROPA DE TRABAJO (Botas y overol) (3) | 3 x $110000 | 330000 | 1.571%
FESTIVOS (17 días por año) | 4,73% Básico anual | 993813.678 | 4.73%
PERMISOS (3 días por año) | 0.84% Básico anual | 176491.224 | 0.84%
VALOR REAL DEL SALARIO |  | 54018420.2322 | 165.4%
FACTOR DE INCREMENTO DEL SBMM |  | 1.6543
Note on A27: Olga: Estos valores de adicionan en AUI

## CALCULO DE SALARIO MO
PRESUPUESTO - REALIZAR LA REPARACION ÍNTEGRA DE CUBIERTA DAÑADA DEL ÁREA DEL TALLER DEL PATIO TALLER ARANDA PARA LA UAE SETP AVANTE DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIO FIJOS
UAE SETP AVANTE |  | FECHA | 2026-01-01 | 0
VALOR REAL DEL SALARIO MÍNIMO PARA 2026
BÁSICO MENSUAL |  | 1750905 | A
SUBSIDIO DE TRANSPORTE |  | 249095 | B
TOTAL MENSUAL |  | 2000000 | C
BÁSICO ANUAL ((A/30)*365) |  | 21010860 | D
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ANUAL ((B/30)*(365-31) (1) |  | 2989140 | E
ANUAL CON SUBSIDIO DE TRANSPORTE |  | 24000000 | F
INCREMENTO DEL SALARIO POR PRESTACIONES, APORTES Y OTROS COSTOS
SALARIO |  | VALOR | %
SALARIO ANUAL ( 365 días) |  | 21010860 | 100%
SUBSIDIO TRANSPORTE ANUAL |  | 2989140 | 14.23%
PRESTACIONES
CESANTÍA ANUAL | 8,33% Basico anual con subsidio | 1999200 | 8.33%
INTERESES CESANTÍA | 1% Basico anual con subsidio | 240000 | 1%
VACACIONES (15 días) | 4,17% Básico anual | 875522.5362 | 4.167%
PRIMA | 8,33% Total mensual | 1999200 | 8.33%
SEGURIDAD SOCIAL
PENSIONES | 12% Básico anual | 2521303.2 | 12%
MEDICINA FAMILIAR | 8,5% Básico anual | 1785923.1 | 8.5%
RIESGOS PROFESIONALES | 6,96% Básico anual | 1462355.856 | 6.96%
APORTES
APORTES AL SENA | 2% Básico anual | 420217.2 | 2%
APORTES AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTR. (2) | (Básico mensual * 12) / 40 | 0 | 0%
APORTES AL ICBF | 3% Básico anual | 630325.8 | 3%
SUBSIDIO FAMILIAR | 4% Básico anual | 840434.4 | 4%
OTROS COSTOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, INCLUYE ROPA DE TRABAJO (Botas y overol) (3) | 3 x $110000 | 330000 | 1.571%
FESTIVOS (17 días por año) | 4,73% Básico anual | 993813.678 | 4.73%
PERMISOS (3 días por año) | 0.84% Básico anual | 176491.224 | 0.84%
VALOR REAL DEL SALARIO |  | 38274786.9942 | 179.7%
FACTOR DE INCREMENTO DEL SBMM |  | 1.7965
Note on A30: Olga: Estos valores de adicionan en AUI

## CONCRETOS Y MORTEROS (hidden)
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO - PARQUE PANORAMICO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL |  |  |  | FECHA | ENERO. 2025 | 0
COSTOS PARA MEZCLAS DE HORMIGON
MEZCLAS PARA CONCRETOS
CONCRETO 1 : 1.5 : 1.5 |  |  | Concreto B | Fc = 29,5 Mpa | Fc = 4200
MATERIALES | UND | CANT | Pr.UNIT | Pr.TOTAL
CEMENTO | KGR | 525 | 770 | 404250
ARENA | M3 | 0.63 | 97300 | 61299
TRITURADO | M3 | 0.63 | 101300 | 63819
AGUA | LTR | 200 | 300 | 60000
COSTO POR M3 |  |  |  | 589368
CONCRETO 1 : 1.5 : 2 |  |  | Concreto I | 28 Mpa | Fc = 4000
MATERIALES | UND | CANT | Pr.UNIT | Pr.TOTAL
CEMENTO | KGR | 489.3 | 770 | 376761
ARENA | M3 | 0.588 | 97300 | 57212.4
TRITURADO | M3 | 0.777 | 101300 | 78710.1
AGUA | LTR | 199.5 | 300 | 59850
COSTO POR M3 |  |  |  | 572533.5
CONCRETO 1 : 2 : 2 |  |  | Concreto H | 25 Mpa | Fc = 3555
MATERIALES | UND | CANT | Pr.UNIT | Pr.TOTAL
CEMENTO | KGR | 441 | 770 | 339570
ARENA | M3 | 0.7035 | 97300 | 68450.55
TRITURADO | M3 | 0.7035 | 101300 | 71264.55
AGUA | LTR | 199.5 | 300 | 59850
COSTO POR M3 |  |  |  | 539135.1
CONCRETO 1 : 2 : 2.5 |  |  | Concreto C | Fc = 24 Mpa | Fc = 3500
MATERIALES | UND | CANT | Pr.UNIT | Pr.TOTAL
CEMENTO | KGR | 399 | 770 | 307230
ARENA | M3 | 0.63 | 97300 | 61299
TRITURADO | M3 | 0.798 | 101300 | 80837.4
AGUA | LTR | 178.5 | 300 | 53550
COSTO POR M3 |  |  |  | 502916.4
CONCRETO 1 : 2 : 3 |  |  | Concreto D | Fc = 21 Mpa | Fc = 3000
MATERIALES | UND | CANT | Pr.UNIT | Pr.TOTAL
CEMENTO | KGR | 367.5 | 770 | 282975
ARENA | M3 | 0.58 | 97300 | 56434
TRITURADO | M3 | 0.88 | 101300 | 89144
AGUA | LTR | 178.5 | 300 | 53550
COSTO POR M3 |  |  |  | 482103
CONCRETO 1 : 2.5: 4.5 |  |  | Concreto E | Fc = 17,2 Mpa | Fc = 2500
20022
MATERIALES | UND | CANT | Pr.UNIT | Pr.TOTAL
CEMENTO | KGR | 273 | 770 | 210210
ARENA | M3 | 0.546 | 97300 | 53125.8
TRITURADO | M3 | 0.94 | 101300 | 95222
AGUA | LTR | 168 | 300 | 50400
COSTO POR M3 |  |  |  | 408957.8
CONCRETO 1 : 3 : 5 |  |  | Concreto F | Fc = 13,7 Mpa | Fc = 2000
MATERIALES | UND | CANT | Pr.UNIT | Pr.TOTAL
CEMENTO | KGR | 241 | 770 | 185570
ARENA | M3 | 0.58 | 97300 | 56434
TRITURADO | M3 | 0.97 | 101300 | 98261
AGUA | LTR | 150 | 300 | 45000
COSTO POR M3 |  |  |  | 385265
MORTERO 1 : 3 |  |  | Fc = 27 Mpa
MATERIALES | UND | CANT | Pr.UNIT | Pr.TOTAL
CEMENTO | KGR | 476.7 | 770 | 367059
ARENA | M3 | 1.45 | 97300 | 141085
AGUA | LTR | 231 | 300 | 69300
COSTO POR M3 |  |  |  | 577444
MORTERO 1 : 4 |  |  | Fc = 23 Mpa
MATERIALES | UND | CANT | Pr.UNIT | Pr.TOTAL
CEMENTO | KGR | 382.2 | 770 | 294294
ARENA | M3 | 1.218 | 97300 | 118511.4
AGUA | LTR | 194.25 | 300 | 58275
COSTO POR M3 |  |  |  | 471080.4

## ACERO (hidden)
PROPIEDADES NOMINALES DE LAS VARILLAS DE ACERO
VARILLA No. | DIAMETRO | DIAMETRO | PESO | AREA | PERIMETRO
| PULGADAS | MILIMETROS | KGR / M.L. | CM2 | CMTS.
2 | 1/4" | 6.35 | 0.25 | 0.32 | 1.9949
3 | 3/8" | 9.52 | 0.56 | 0.71 | 2.9908
4 | 1/2" | 12.7 | 1 | 1.29 | 3.9898
5 | 5/8" | 15.88 | 1.55 | 2 | 4.9888
6 | 3/4" | 19.05 | 2.34 | 2.84 | 5.9847
7 | 7/8" | 22.22 | 3.04 | 3.87 | 6.9806
8 | 1" | 25.4 | 4 | 5.1 | 7.9796
9 | 1-1/8" | 28.65 | 5.06 | 6.45 | 9.0007
10 | 1-1/4" | 32.25 | 6.4 | 8.19 | 10.1316

## TRASLAPOS (hidden)
t

## PRESUPUESTO CUBIERTA
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO - REALIZAR LA REPARACION ÍNTEGRA DE CUBIERTA DAÑADA DEL ÁREA DEL TALLER DEL PATIO TALLER ARANDA PARA LA UAE SETP AVANTE DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIO FIJOS
UAE SETP AVANTE |  |  |  |  | FECHA | ENERO. 2025
NOMENCLATURA | ITEM | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 |  | PRELIMINAR
NOMENCLATURA | ITEM | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PR-01 | 1.01 | DESMCUB | Desmonte y disposición de cubierta (incluye desmonte de caballete) | M2 | 214 | 28535 | 6106490
[6 empty] | TOTAL | 6106490
2 | 2 | CUBIERTA
NOMENCLATURA | ITEM | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CU-01 | 2.01 | CUBTER | Cubierta Termoacustica A-360, incluye suministro e instalación | M2 | 214 | 195760 | 41892640 | 10.7 | 20 | 214
CU-01 | 2.02 | CINCA ASFALTICA | Instalación de cinta Asfáltica Impermeabilizante, incluye limpieza de área para su correcta aplicación. | ML | 12 | 42263 | 507156
|  |  |  | , |  | TOTAL | 42399796
|  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 48506286
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 48506286
VALOR TOTAL EN LETRA: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUIMIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
|  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 2%
|  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32%
|  |  | Elaboro |  | Revisó: |  | Aprobó:
|  | LOCALIZACIÓN VIAL | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
ALCALDIA DE PASTO
LICITACION PUBLICA No.
“CONSTRUCCIÓN PARQUE PANORAMICO EN EL MUNICIPIO DE PASTO A PRECIOS FIJOS UNITARIOS"

## PR-01 DESMONTE DE CUBIERTA
NOMBRE DEL FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| VIGENCIA 15-Mar-18 | VERSIÓN 01 |  | CÓDIGO IN-F-007 |  | PÁGINA
CÓDIGO ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |  |  |  |  | UNIDAD ÍTEM
DESMCUB | Desmonte y disposición de cubierta (incluye desmonte de caballete) |  |  |  |  | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
ANDTUB | Cuerpo de andamio tubular 1.5x1.5 | DIA | 5900 | 1 | 0.5 | 11800
HERRAM | Herramienta menor | MO | 9350 | 5 | 1 | 467.5
[5 empty] | SUB-TOTAL | 12267.5
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
III. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
CUA-0-1-4 | Cuadrilla 0-1-4 | HORA | 93500 | 1 | 10 | 9350
[5 empty] | SUB-TOTAL | 9350
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR PARCIAL
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 21617.5
AIU PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 32% | 6917.6
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO + AUI | [5 empty] | 28535.1
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO | [5 empty] | 28535
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
_________________________ |  | ___________________________ |  |  | ___________________________

## CU- CUBIERTA
NOMBRE DEL FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| VIGENCIA 15-Mar-18 | VERSIÓN 01 |  | CÓDIGO IN-F-007 |  | PÁGINA
CÓDIGO ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |  |  |  |  | UNIDAD ÍTEM
CUBTER | Cubierta Termoacustica A-360, incluye suministro e instalación |  |  |  |  | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
HERRAM | Herramienta menor | MO | 83066.6667 | 5 | 1 | 4153.3333
[5 empty] | SUB-TOTAL | 4153.3333
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
TEJATERMOA | TEJA TERMOACUSTICA | M2 | 73300 | 1 | 1.2 | 61083.3333
[5 empty] | SUB-TOTAL | 61083.3333
III. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
CUA-1-0-2 | Cuadrilla 1-0-2 | HORA | 62300 | 4 | 3 | 83066.6667
[5 empty] | SUB-TOTAL | 83066.6667
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR PARCIAL
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 148303.3333
AIU PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 32% | 47457.0667
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO + AUI | [5 empty] | 195760.4
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO | [5 empty] | 195760
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
_________________________ |  | ___________________________ |  |  | ___________________________

## CU-CINTA
NOMBRE DEL FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| VIGENCIA 15-Mar-18 | VERSIÓN 01 |  | CÓDIGO IN-F-007 |  | PÁGINA
CÓDIGO ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |  |  |  |  | UNIDAD ÍTEM
CINCA ASFALTICA | Instalación de cinta Asfáltica Impermeabilizante, incluye limpieza de área para su correcta aplicación. |  |  |  |  | ML
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
HERRAM | Herramienta menor | MO | 6683.3333 | 5 | 1 | 334.1667
[5 empty] | SUB-TOTAL | 334.1667
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
CINCA ASFALTICA | Cinta Asfáltica Impermeabilizante Tapa Goteras Tape 50cm X 5m | ML | 25000 | 1 | 1 | 25000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 25000
III. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 | Cuadrilla 0-1-1 | HORA | 40100 | 1 | 6 | 6683.3333
[5 empty] | SUB-TOTAL | 6683.3333
IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR PARCIAL
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 32017.5
AIU PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 32% | 10245.6
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO + AUI | [5 empty] | 42263.1
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO | [5 empty] | 42263
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
_________________________ |  | ___________________________ |  |  | ___________________________