## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | ALIMENTADORES PRINCIPALES Y TGDS DE BLOQUES A,B YC.
1.1 |  |  |  | Suministro, instalación y conexión de alimentador baja tensión desde transformador trifásico de 300 KVA existente, hasta tablero general de distribución subestación No. 1 (TGD No.1) en cable de cobre aislado 3x500+500+1/0T. De acuerdo al RETIE y NTC 2050. | ML | 15 | 1645538.7 | 24683080.5
1.2 |  |  |  | Suministro y construcción de canalización subterránea para B.T. en 4 ductos de 4" pvc. De acuerdo al RETIE y NTC 2050. | ML | 15 | 362349 | 5435235
1.3 |  |  |  | Suministro, instalación y conexión de alimentador baja tensión para tablero general de distribución Bloques A-B-C (TGDBL A-B-C) en cable de cobre aislado 3x500+500+4T, desde TGD No.1 a TGDBL A-B-C. De acuerdo al RETIE y NTC 2050. | ML | 87 | 1578653.7 | 137342871.9
1.4 |  |  |  | Suministro, instalación y conexión de alimentador baja tensión para A.A. Bloque B en cable de cobre aislado 3x350+350+6T, desde TGD 1 a TGDBL A-B-C. De acuerdo al RETIE y NTC 2050. | ML | 87 | 1244322.3 | 108256040.1
1.5 |  |  |  | Cambio, suministro e instalación de tablero general de distribución subestación No.1 (TGD No. 1). Incluye accesorios de fijación y conexión. De acuerdo al RETIE y NTC 2050. | UND | 1 | 69290226.2 | 69290226.2
1.6 |  |  |  | Cambio, suministro e instalación de tablero general de distribución Bloque A-B-C (TGDBL A-B-C). Incluye accesorios de fijación y conexión. De acuerdo al RETIE y NTC 2050. | UND | 1 | 48431141.2 | 48431141.2
Subtotal | [7 empty] | 393438594.9
2 |  |  |  | ALIMENTADORES Y TABLEROS DATACENTER
2.1 |  |  |  | Suministro, instalación y conexión de alimentador baja tensión para Datacenter en cable de cobre aislado 3x2/0+2/0+6T, desde TGD 1 a Datacenter Bloque A, Tercer piso. De acuerdo al RETIE y NTC 2050. | ML | 105 | 490553.7 | 51508138.5
2.2 |  |  |  | Suministro e instalación canalización sobrepuesta en ducto de 3" IMC. De acuerdo al RETIE y NTC 2050. | ML | 105 | 477332.6996 | 50119933.4614
2.3 |  |  |  | Suministro, instalación y conexión tablero trifásico de 12 ctos con espacio para totalizador. Incluye protección principal de 125 amp y dos automáticos trifásicos de 60 amp enchufables. De acuerdo al RETIE y NTC 2050. | UND | 1 | 2999393.8 | 2999393.8
2.4 |  |  |  | Suministro, instalación y conexión tablero trifásico de 12 ctos con puerta. Incluye protecciones. De acuerdo al RETIE y NTC 2050. | UND | 1 | 1375233.7 | 1375233.7
2.5 |  |  |  | Suministro e instalación de alimentador trifásico en cable de cobre aislado 3x4+4+10T para UPS trifásicas de 20 Amp existentes. De acuerdo al RETIE y NTC 2050. | ML. | 20 | 200268.9 | 4005378
2.6 |  |  |  | Suministro, instalación y conexión de salida con tomacorriente a 120 V. en 2x12+12T y ducto emt de 3/4" con circuito exclusivo. De acuerdo al RETIE y NTC 2050. | UND | 6 | 330512 | 1983072
Subtotal | [7 empty] | 111991149.4614
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 505429744.3614
|  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD 19% |  |  |  | 3693525.14
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 509123270
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 509123270
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :