FORMULARIO

PONDERACION Y CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA (OPCIONAL)

Ref. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No XXXXXXXXXXXXXXX CUYO OBJETO ES “XXXXXXXXXXXXXXX”.

Yo (nombre representante legal) identificado como parece al pie de mi firma, en mi calidad de (representante legal / apoderado) de (nombre de la persona jurídica o figura asociativa), me permito ofrecer de manera libre y sin costo adicional para la CENAC INGENIEROS, la siguiente ponderación técnica:

Los aspectos objeto de ponderación son:

| ITEM | PONDERACIÓN ASPECTOS TECNICOS | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| 1 | - KIT DE MANTENIMIENTO ESTANQUE AUTOSOPORTANTE PARA INCENDIOS El kit de mantenimiento deberá incluir, como mínimo, los elementos necesarios para garantizar el aseo, conservación, reparación y mantenimiento preventivo del estanque autosoportante, así: - Kit de mantenimiento y reparación: Kit de parches para reparación de lona o membrana en PVC. Juego de empaques y sellos para válvulas. Llaves de ajuste y herramientas básicas de armado. Cinta impermeable de alta resistencia para reparación. Kit de limpieza y desinfección del tanque. Estacas o elementos de fijación al terreno, cuando aplique. Manual técnico de operación y mantenimiento. Maletín, caja o contenedor para almacenamiento del kit. - Elementos de aseo: Cepillos de cerdas suaves para limpieza interna. Escobillas o cepillos manuales para válvulas y conexiones. Paños de microfibra o trapos industriales. Cinta teflón para conexiones hidráulicas. - Herramientas básicas, entre ellas: llaves ajustables Lona protectora para almacenamiento. | 25 PUNTOS |
| 2 | - KIT DE HERRAMIENTAS MOTOBOMBA PORTATIL DE 1 1/2 PULGADAS El kit de herramientas de la motobomba portátil de 1 1/2 pulgadas deberá incluir, como mínimo, los elementos necesarios para garantizar la operación, conservación, reparación y mantenimiento preventivo del equipo, así: - Manual técnico de operación y mantenimiento. - Maletín, caja o contenedor para el almacenamiento y transporte del kit. - Herramientas básicas, entre ellas: llaves ajustables, destornilladores, alicates y llave Stilson. Juego de empaques y sellos para válvulas. Abrazaderas metálicas de diferentes diámetros | 25 PUNTOS |
| 3 | CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO AMBIENTAL DECRETO 0997 DE 2026 DEL 04 DE AGOSTO DE 2026 Se otorgarán el puntaje a la oferta que incluya un compromiso expreso en el cual se determine y demuestre que los bienes a adquirir garantizan el uso eficiente y el ahorro del agua. Para la asignación del puntaje, dicho impacto ambiental positivo deberá ser debidamente comprobable a través de las fichas técnicas, certificaciones o características de fabricación de los bienes ofertados. | 10 PUNTOS |
|  | TOTAL | 60 PUNTOS |

NOTA 1: Obtendrán el puntaje de ponderación técnica los proponentes que hayan superado la habilitación técnica, jurídica, financiera y los precios. La ponderación técnica será máxima de 100 puntos.

NOTA 2 EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS, NO realizará ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los factores de ponderación son un factor de escogencia de las ofertas.

NOTA 3: En caso de no relacionar y anexar los aspectos objeto de ponderación con la presentación de la oferta se le asignará cero (0) puntos y la misma no constituye factor excluyente.

NOTA 4. Los factores de ponderación son opcionales, no son obligatorios, por lo tanto, su ofrecimiento no generara un costo adicional para EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS.

NOTA 5: Los ofrecimientos realizados serán incorporados al contrato como obligaciones del contratista una vez sea seleccionado este y previa verificación de que el proponente seleccionado como contratista los haya ofertado.

# CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO OFERTADO

FIRMA: _________________________________________

Nombre o Razón Social del Proponente:______________

NIT: _____________________________________________

Nombre del Representante Legal: ____________________

C.C. No.	_______________ de ________________________

Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.