## PRESUPUESTO
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), PARA EL CENTRO POBLADO RIOLORO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE.
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
CAPITULO 1 - ALCANTARILLADO SANITARIO - COLECTORES
| ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1.1. | PRELIMINARES
| 1.1.1. | Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record. | ML | 2022.28 | 4928 | 9965796
| 1.1.2. | Suministro e instalación de lámina en material tipo Geomembrana Hdpe Cal 20 de 4,8 metros de ancho para impermeabilización de canal artificial entre los puntos P12 y P6 | M2 | 634.08 | 36054 | 22861120
| 1.2. | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 1.2.1. | Excavacion manual entre los puntos P12 y P6 (impermeabilizaciòn de canal existente). | M3 | 169.09 | 59471 | 10055951
| 1.2.2. | Excavación manual a todo Factor. | M3 | 583.2 | 40950 | 23882040
| 1.2.3. | Excavación mecánica a todo factor H=0-2 Metros de profundidad. | M3 | 3456.21 | 20439 | 70641476
| 1.2.4. | Excavación mecánica a todo factor H=2-4 Metros de profundidad. | M3 | 1817.21 | 19776 | 35937145
| 1.2.5. | Excavación mecanica todo factor H mayor a 4 Metros de profundidad. | M3 | 905.54 | 20580 | 18636013
| 1.2.6. | Material soporte en instalacion de tuberia. Cama de arena de Base 0.10 metros y 0.15 metros por encima de la cota clave de la tuberia. | M3 | 914.12 | 222837 | 203699758
| 1.2.7. | Relleno en recebo comun proveniente de material de prestamo, compactado mecanicamente. | M3 | 876.47 | 256259 | 224603326
| 1.2.8. | Relleno en material seleccionado proveniente de excavaciòn, compactado mecanicamente. | M3 | 4911.93 | 25416 | 124841613
| 1.2.9. | Retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero Incluye: Pago de derechos de botadero, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | M3-KM | 12946.78 | 4442 | 57509597
| 1.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 1.3.1. | POZOS Y CAJILLAS
| 1.3.1.1. | Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; diametro total 1,60 m. incluye: Base y cañuela. Pozo de Inspección 0- 2.0 metros de altura. | UND | 20 | 4750950 | 95019000
| 1.3.1.2. | Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; diametro total 1,60 m. incluye: Base y canuela. Pozo de Inspección de 0 a 3.00 metros de altura, desde la cota batea. | UND | 5 | 5378233 | 26891165
| 1.3.1.3. | Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; diametro total 1,60 m. incluye: Base y canuela. Pozo de Inspección de 0 a 4.00 metros de altura, desde la cota batea. | UND | 4 | 6120984 | 24483936
| 1.3.1.4. | Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; diametro total 1,60 m. incluye: Base y canuela. Pozo de Inspección de 0 a 5.00 metros de altura, desde la cota batea. | UND | 4 | 6850976 | 27403904
| 1.3.1.5. | Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; diametro total 1,60 m. incluye: Base y canuela. Pozo de Inspección de 0 a 6.00 metros de altura, desde la cota batea. | UND | 3 | 7757366 | 23272098
| 1.3.1.6. | Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; diametro total 1,60 m. incluye: Base y canuela. Pozo de Inspección de 0 a 7.00 metros de altura, desde la cota batea. | UND | 4 | 10607482 | 42429928
| 1.3.1.7. | Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; diametro total 1,60 m. incluye: Base y canuela. Pozo de Inspección de 0 a 8.00 metros de altura, desde la cota batea. | UND | 1 | 12422419 | 12422419
| 1.3.2 | VIADUCTO EN CERCHA METALICA Y ENCOFRADOS
| 1.3.2.1 | Excavación manual a todo Factor. | M3 | 3.72 | 40950 | 152334
| 1.3.2.2 | Concreto de Fc=140 kg/CM2, para solados de limpieza, incluye mezcla, vaciado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M3 | 0.55 | 871438 | 479291
| 1.3.2.3 | Construcción de zapatas en concreto de 3.000 PSI. incl. Formaleta. | M3 | 1.18 | 940945 | 1110315
| 1.3.2.4 | Columnas en concreto de 3000 PSI. Concreto a la vista. | M3 | 0.48 | 1100062 | 528030
| 1.3.2.5. | Estructura metalica para cerchas de viaducto, contencion de tuberia. | KG | 105.65 | 35328 | 3732403
| 1.3.2.6. | Suministro e Instalacion de Anclaje para columna de cercha, incluye ( Platina de 3/8" doble de 0.40x0.40 metros, pernos en varilla roscada de 1/2" de 0.60 metros, con tuerca y arandela de seguridad ) | UND | 2 | 669553 | 1339106
| 1.3.2.7 | Encofrado a todo costo en concreto reforzado en hierro de 1/2" para varilla principal y flejes de 3/8" separados cada 0.20 m. de 4000 PSI impermeabilizado, sección de 0.60 x 0.50 m. , para proteccion de tuberías, para tubería PVC sanitaria sello hermetico de 200 mm - Ø 8" segun los planos. Incluye: materiales, mano de obra, formaleta, vaciado y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. | ML | 3.5 | 545491 | 1909219
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
| 1.4.1 | Suministro tubería de pared estructural para alcantarillado, Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Diametro=200 mm. Incluye: suministro y transporte al sitio de instalación. | ML | 1617.28 | 76489 | 123704130
| 1.4.2 | Instalacion tubería de pared estructural para alcantarillado, Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Diametro=200 mm. Incluye: Nivelacion de la zanja. | ML | 1617.28 | 17047 | 27569772
| 1.5 | DOMICILIARIAS
| 1.5.1. | Suministro e Instalación de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 4000 PSI impermeabilizado de dimensión de 0.5 X 0.5 m. libres y profundidad de 0,80 mts libres, espesor de 0.15 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0.10 m. en ambos sentidos, base de 0.9 X 0.9 X 0.10 m. Superficie y cañuela esmaltadas en concreto puro y muros con pañete impermeabilizado. Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. CON PAÑETE. | UND | 45 | 801529 | 36068805
| 1.5.2. | Suministro tubería de pared estructural para alcantarillado, Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Diametro=160 mm. Incluye: suministro y transporte al sitio de instalación. | ML | 405 | 54008 | 21873240
| 1.5.3. | Instalacion tubería de pared estructural para alcantarillado, Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Diametro=160 mm. Incluye: Nivelacion de la zanja. | ML | 405 | 10383 | 4205115
| 1.5.4. | Suministro e instalación de Kit Silla Yee 200x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético. | UND | 45 | 275035 | 12376575
| CAPITULO 1: SUB-TOTAL - OBRA CIVIL |  |  |  |  | 1144027250
| CAPITULO 1: SUB-TOTAL - SUMINISTROS |  |  |  |  | 145577370
| COSTO DIRECTO TOTAL ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 1289604620
CAPITULO 2: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDULES (PTAR)
| 2.1. | PRELIMINARES
| 2.1.1. | Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica. | M2 | 91.81 | 6092 | 559307
| 2.1.2. | Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record. | ML | 57.47 | 4928 | 283212
| 2.2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 2.2.1 | Excavación mecánica a todo factor H=0-2 Metros de profundidad. | M3 | 196 | 20439 | 4006044
| 2.2.2 | Excavación mecánica a todo factor H=2-4 Metros de profundidad. | M3 | 203.6 | 19776 | 4026394
| 2.2.3. | Excavación manual a todo Factor. | M3 | 94.37 | 40950 | 3864452
| 2.2.4. | Suministro Tuberia Sanitaria PVC de 4". | ML | 64.77 | 40225 | 2605373
| 2.2.5. | Instalacion de Tuberia Sanitaria PVC de 4", incluye accesorios. | ML | 64.77 | 20769 | 1345208
| 2.2.6 | Suministro tubería de pared estructural para alcantarillado, Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Diametro=200 mm. Incluye: suministro y transporte al sitio de instalación. | ML | 31.49 | 76489 | 2408639
| 2.2.7 | Instalacion tubería de pared estructural para alcantarillado, Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Diametro=200 mm. Incluye: Nivelacion de la zanja. | ML | 31.49 | 17047 | 536810
| 2.2.8 | Material soporte en instalacion de tuberia. Cama de arena de Base 0.10 metros y 0.15 metros por encima de la cota clave de la tuberia. | M3 | 13.19 | 222837 | 2939220
| 2.2.9 | Relleno en recebo comun proveniente de material de prestamo, compactado mecanicamente. | M3 | 119.06 | 256259 | 30510197
| 2.2.10 | Retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero Incluye: Pago de derechos de botadero, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | M3-KM | 1134.7 | 4442 | 5040337
| 2.2.11 | Suministro e Instalación de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 4000 PSI impermeabilizado de dimensión de 0.5 X 0.5 m. libres y profundidad de 0,80 mts libres, espesor de 0.15 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0.10 m. en ambos sentidos, base de 0.9 X 0.9 X 0.10 m. Superficie y cañuela esmaltadas en concreto puro y muros con pañete impermeabilizado. Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. CON PAÑETE. | UND | 2 | 801529 | 1603058
| 2.2.12 | Suministro de Valvula Bola PVC union roscada de 4" | UND | 2 | 264503 | 529006
| 2.2.13 | Instalaciòn de valvula bola PVC de 4". | UND | 2 | 24383 | 48766
| 2.3 | PTAR
| 2.3.1 | Planta de tratamiento de aguas residuales - Acuarap - 3lps. | UND | 1 | 516882997 | 516882997
| 2.3.2 | Concreto de Fc=280 kg/CM2, Impermeabilizado para estructuras enterradas y semienterradas. | M3 | 30.16 | 1292568.81 | 38983875
| 2.3.3 | Concreto de Fc=280 kg/CM2, Impermeabilizado para estructuras en elevacion. | M3 | 1.84 | 1397996 | 2572313
| 2.3.4 | Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones. | KG | 1628.31 | 10180 | 16576196
| 2.3.5 | Suministro compuerta de tablero en lamina acero inox.cal 18.Ver plano. Incluye instalacion guias y sello | UND | 5 | 344631 | 1723155
| 2.3.6 | Suministro e Instalación de rejas (gruesa,fina y atrapa fibra) como se muestra en el plano Incluye guias en U de 1x1/2" | UND | 3 | 441668 | 1325004
| 2.3.7 | Suministro Tuberia Sanitaria PVC de 4". | ML | 3.3 | 40225 | 132743
| 2.3.8 | Instalacion de Tuberia Sanitaria PVC de 4", incluye accesorios. | ML | 3.3 | 20769 | 68538
| 2.3.9 | Tapas en aluminio alfajor de 2,5mm sobre angulo de 1"*3/16" | M2 | 8.05 | 471330 | 3794207
| CAPITULO 2 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL |  |  |  |  | 636689290
| CAPPITULO 2SUB-TOTAL - SUMINISTROS |  |  |  |  | 5675761
| PLANTA DE TRATAMIENTO TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 642365051
| 3 | DISIPADOR
| 3.1 | Concreto de Fc=280 kg/CM2, Impermeabilizado para estructuras enterradas y semienterradas. | M3 | 2.53 | 1292568.81 | 3270199
| 3.2 | Concreto de Fc=280 kg/CM2, Impermeabilizado para estructuras en elevacion. | M3 | 0.88 | 1397996 | 1230236
| 3.3 | Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones. | KG | 137.94 | 10180 | 1404229
| SUB-TOTAL - OBRA CIVIL |  |  |  |  | 5904664
| SUB-TOTAL - SUMINISTROS |  |  |  |  | 0
|  | CAPITULO 3 TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 5904664
| 4 | CASETA DE OPERACIÓN
| 4.1 | PRELIMINARES
| 4.1.1. | Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica. | M2 | 46.5 | 6092 | 283278
| 4.1.2. | Excavación manual a todo Factor. | M3 | 16.39 | 40950 | 671171
| 4.1.3. | Relleno en recebo comun proveniente de material de prestamo, compactado mecanicamente. | M3 | 9.3 | 256259 | 2383209
| 4.1.4. | Retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero Incluye: Pago de derechos de botadero, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | M3-KM | 114.74 | 4442 | 509675
| 4.2. | CIMENTACION
| 4.2.1. | Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.05 metros. | M3 | 0.44 | 871438 | 383433
| 4.2.2 | Construcción de zapatas en concreto de 3.000 PSI. incl. Formaleta. | M3 | 3.84 | 940945 | 3613229
| 4.2.3 | Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (Fc: 210 KG/CM2) | M3 | 1.1 | 995870 | 1095457
| 4.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 4.3.1 | Columnas en concreto de 3000 PSI. Concreto a la vista. | M3 | 2.27 | 1100062 | 2497141
| 4.3.2 | Viga de amarre aerea en concreto de 3000 PSI. Concreto a la vista. | M3 | 2.25 | 1164439 | 2619988
| 4.3.3 | Concreto de Fc=280 kg/CM2, Impermeabilizado para estructuras en elevacion. | M3 | 3.22 | 1397996 | 4501547
| 4.4 | MAMPOSTERIA
| 4.4.1 | Dinteles. e=0.15X0.20 metros. Para puertas y ventanas. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta. | ML | 7.7 | 85390 | 657503
| 4.4.2 | Muro en ladrillo prensado estructural tipo rejilla de 0.07*0.12*0.29 metros, estriado por ambas caras. Incluye mortero de pega. | M2 | 53.03 | 249778 | 13245727
| 4.4.3 | Pañete sobre muros. | M2 | 21.45 | 31093 | 666945
| 4.5 | ACERO DE REFUERZO
| 4.5.1 | Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones. | KG | 1962 | 10180 | 19973160
| 4.6 | PISOS Y ENCHAPES
| 4.6.1 | Placa de contrapiso en Concreto de 3.000 PSI - e=0.10 MTS | M2 | 41.85 | 99174 | 4150432
| 4.6.2 | Alistado de piso para ceramica en mortero 1:4 e=0.05 metros. | M2 | 39.53 | 47644 | 1883367
| 4.6.3 | Suministro e Instalacion de Malla electrosoldada para placa de piso (Malla Electrosoldada 4.0 mm 15X15). | M2 | 41.85 | 23756 | 994189
| 4.6.4 | Piso en tablon grafilado de grees de 0.30x0.30 metros. Incluye suministro e instalación. | M2 | 39.53 | 90715 | 3585964
| 4.6.5 | Guardaescoba en tableta de grees de 0.10*0.30 metros. Incluye suministro e instalación. | ML | 42.4 | 30114 | 1276834
| 4.6.6 | Enchape pared de 0.25X0.30 metros. Incluye suministro e instalacion. | M2 | 14.4 | 105651 | 1521374
| 4.7 | INSTALACIONES SANITARIAS
| 4.7.1 | Suministro e Instalacion de Punto Sanitario PVC de 2". Incluye accesorios. | UND | 2 | 105898 | 211796
| 4.7.2 | Suministro e Instalacion de Punto Sanitario PVC de 3". Incluye accesorios. | UND | 3 | 165109 | 495327
| 4.7.3 | Suministro e Instalacion de Punto Sanitario PVC de 4". Incluye accesorios. | UND | 1 | 229753 | 229753
| 4.7.4 | Suministro Tuberia Sanitaria PVC de 4". | ML | 1.85 | 40225 | 74416
| 4.7.5 | Suministro Tuberia Sanitaria PVC de 6". | ML | 7.37 | 83261 | 613634
| 4.7.6 | Instalacion de Tuberia Sanitaria PVC de 4", incluye accesorios. | ML | 1.85 | 20769 | 38423
| 4.7.7 | Instalacion de Tuberia Sanitaria PVC de 6", incluye accesorios. | ML | 7.37 | 75907 | 559435
| 4.7.8 | Construcción de caja de inspección DE 0.50x 0.50x0.65 metros, e=0.10 metros en concreto de 3000 psi, incluye tapa de concreto con herraje, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | UND | 2 | 1014136 | 2028272
| 4.7.9 | Construcción de caja de inspección DE 1.00x 1.00x1.00 metros, e=0.10 metros en concreto de 3000 psi, incluye tapa de concreto con herraje, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | UND | 1 | 1400666 | 1400666
| 4.8 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
| 4.8.1 | Suministro e Instalacion Punto de Agua Fria PVC-P de 1/2". Incluye tuberia y accesorios hasta la red de 3/4". | UND | 4 | 74771 | 299084
| 4.8.2 | Suministro Tuberia PVC presion de 3/4". | ML | 641 | 5352 | 3430632
| 4.8.3 | Instalacion de Tuberia PVC presion de 3/4". incluye accesorios. | ML | 641 | 6172 | 3956252
| 4.8.4 | Suministro e Instalacion de llave de bola de 3/4". incluye accesorios. | UND | 1 | 68345 | 68345
| 4.8.5 | Suministro e Instalacion de llave terminal de 1/2". incluye accesorios. | UND | 1 | 79824 | 79824
| 4.8.6 | Suministro e Instalacion de llave para ducha de 1/2". incluye accesorios. | UND | 1 | 148471 | 148471
| 4.9 | APARATOS SANITARIOS
| 4.9.1 | Combo lavamanos + sanitario - griferia, línea blanca económica. Incluye Suministro, transporte e instalacion, grifería, abasto y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 815737 | 815737
| 4.9.2 | Lavaplatos en acero inxidable linea economica de empotrar. Incluye griferia, abasto y todos los demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND | 1 | 561167 | 561167
| 4.9.3 | Suministro e instalacion juego llave ducha. Incluye sistema de regadera. | UND | 1 | 152058 | 152058
| 4.9.4 | Suministro e instalacion de juego de incrustaciones. | UND | 1 | 87821 | 87821
| 4.9.5 | Rejilla de piso de diametro 3". De perforación circular. Incluye suministro e instalación. | UND | 3 | 87156 | 261468
| 4.1 | CARPINTERIA METALICA
| 4.10.1 | Suministro e instalacion puerta metalica C.R CAL. 18 tipo aluminio. Incluye marco, pintura anticorrosiva, pintura electrostatica y elemento de fijacion. | M2 | 6.8 | 758821 | 5159983
| 4.10.2 | Suministro e instalacion ventana y luceta metalica C.R CAL. 18 tipo aluminio. Incluye marco, pintura anticorrosiva, pintura electrostatica y vidrios. | M2 | 3.7 | 707486 | 2617698
| 4.10.3 | Porton en malla eslabonada soldada, con marco en tuberia galvanizada de 2", hoja de 2.00x2.0 metros, dos cuerpos. | M2 | 6 | 1379343 | 8276058
| 4.10.4 | Cerramiento en malla eslabonada de 2.77 mm de 2.25"X2.25" pulgadas y tuberia galvanizada tipo cerramiento de 2" (L=3,00 m) cada 2,50 m , con marco en angulo de 1 1/2"X1/4" (1,40X2,30) espaciada 10 cms del tubo, sobre muro en ladrillo prensado a la vista de H=0,60 m, con estructura de soporte y confinamiento (vigueta 0,15X0,12 y columneta de 0,15X0,13 m), angulo superior de 1"X1/8", 3 hilos de alambre de puas y platinas. Cimentacion en concreto ciclopeo de 0,30X0,40. Incluye todo factor con respecto a la diferencia de alturas presentes. | ML | 207.7 | 982252 | 204013740
| CAPITULO 4 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL |  |  |  |  | 297975001
| CAPIITULO 4 SUB-TOTAL - SUMINISTROS |  |  |  |  | 4118682
| CAPITULO 4 TOTALCOSTOSDIRECTOS |  |  |  |  | 302093683
| 5 | LECHOS DE SECADO
| 5.1 | PRELIMINARES
| 5.1.1. | Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica. | M2 | 56.52 | 6092 | 344320
| 5.1.2. | Excavación mecánica a todo factor H=0-2 Metros de profundidad. | M3 | 101.74 | 20439 | 2079464
| 5.1.3. | Relleno en recebo comun proveniente de material de prestamo, compactado mecanicamente. | M3 | 8.82 | 256259 | 2260204
| 5.1.4. | Retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero Incluye: Pago de derechos de botadero, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | M3-KM | 951.51 | 4442 | 4226607
| 5.2. | CIMENTACION
| 5.2.1. | Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.05 metros. | M3 | 3.02 | 871438 | 2631743
| 5.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 5.3.1 | Concreto de Fc=210 kg/CM2, Impermeabilizado para estructuras enterradas y semienterradas. | M3 | 10.86 | 1106566 | 12017307
| 5.3.2 | Concreto de Fc=210 kg/CM2, Impermeabilizado para estructuras en elevacion. | M3 | 6.08 | 1203575 | 7317736
| 5.3.3 | Columnas en concreto de 3000 PSI. Concreto a la vista. | M3 | 0.97 | 1100062 | 1067060
| 5.3.4 | Concreto de Fc=280 kg/CM2, Impermeabilizado para estructuras en elevacion. | M3 | 6.5 | 994751.03 | 6465882
| 5.3.5 | Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones. | KG | 2007 | 10180 | 20431260
| 5.4 | ESTRUCTURA METALICA
| 5.4.1 | Columnas en tubo metálico tipo Perfil C doble Gr50 100 x 50 x 1.5mm | ML | 32.64 | 78624 | 2566287
| 5.4.2 | Suministro e Instalacion de Anclaje para columna, incluye ( Platina de 3/8" doble de 0.25x0.25 metros, pernos en varilla roscada de 1/2" de 0.40 metros, con tuerca y arandela de seguridad ) | UND | 9 | 392235 | 3530115
| 5.4.3 | Vigas y estructura de cubierta en tubo metálico tipo Perfil C Gr50 100 x 50 x 1.5mm | ML | 59.23 | 43043 | 2549437
| 5.5 | CUBIERTA
| 5.5.1 | Correas en Tubo rectangular 76 x 38 x 1.1mm | ML | 62.8 | 27739 | 1742009
| 5.5.2 | Cubierta en teja mater 1000 Prepintada, Incluye soportes y tornillos. | M2 | 64.37 | 107469 | 6917780
| 5.6 | LECHO FILTRANTE
| 5.6.1 | Lecho en material grava gruesa 1"-1,5" | M3 | 3.81 | 114573 | 436523
| 5.6.2 | Material granular TM 1,25" | M3 | 11.47 | 121398 | 1392435
| 5.6.3 | Material granular TM 1,125" | M3 | 2.05 | 128223 | 262857
| 5.7 | CONDUCCION LIXIVIADOS
| 5.7.1 | Excavación mecánica a todo factor H=0-2 Metros de profundidad. | M3 | 21.69 | 19776 | 428941
| 5.7.2 | Construcción de caja de inspección DE 0.50x 0.50x0.65 metros, e=0.10 metros en concreto de 3000 psi, incluye tapa de concreto con herraje, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | UND | 1 | 1014136 | 1014136
| 5.7.3 | Construcción de caja de inspección DE 1.00x 1.00x1.00 metros, e=0.10 metros en concreto de 3000 psi, incluye tapa de concreto con herraje, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | UND | 4 | 1400666 | 5602664
| 5.7.4 | Suministro Tuberia Sanitaria PVC de 4". | ML | 24.14 | 40225 | 971032
| 5.7.5 | Instalacion de Tuberia Sanitaria PVC de 4", incluye accesorios. | ML | 24.14 | 20769 | 501364
| 5.7.6 | Suministro e instalación de PASAMURO en HD de 4" Segun se requiera. | UND | 2 | 381324.67 | 762649
| 5.7.7 | Relleno en material seleccionado proveniente de excavaciòn, compactado mecanicamente. | M3 | 10.61 | 25416 | 269664
| 5.7.8 | Retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero Incluye: Pago de derechos de botadero, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | M3-KM | 96.59 | 4442 | 429053
| CAPITULO 5 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL |  |  |  |  | 87247497
º | CAPITULO 5SUB-TOTAL - SUMINISTROS |  |  |  |  | 971032
| CAPITULO 5 TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 88218529
| 6 | TRAMPA DE GRASAS
| 6.1 | Excavación manual a todo Factor. | M3 | 4.1 | 59471 | 243831
| 6.2 | Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.05 metros. | M3 | 0.12 | 871438 | 104573
| 6.3 | Concreto de Fc=280 kg/CM2, Impermeabilizado para estructuras enterradas y semienterradas. | M3 | 1.26 | 1292568.81 | 1628637
| 6.4 | Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones. | KG | 144.68 | 10180 | 1472842
| 6.5 | Suministro e instalaciòn de accesorios de entrada y salida trampa de grasas en pvc sanitaria 6" | UND | 2 | 46591.5 | 93183
| 6.6 | Tapas en aluminio alfajor de 2,5mm sobre angulo de 1"*3/16" | M2 | 2.53 | 471330 | 1192465
| CAPITULO 6 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL |  |  |  |  | 4735531
| CAPITULO 6 SUB-TOTAL - SUMINISTROS |  |  |  |  | 0
| CAPITULO 6 TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 4735531
| 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 7.1 | INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
| 7.1.1 | Localización y replanteo (Línea de media tensión), incluye transporte y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la obra. | KM | 0.27 | 686603 | 185383
| 7.1.2 | Suministro e instalacion punto electrico para iluminacion. Incluye plafon y bombillo led de 18 W, cable monopolar No.12 HFFR, tuberia EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios. | UND | 5 | 145923 | 729615
| 7.1.3 | Suministro e instalacion punto electrico para tomacorriente doble. Incluye tomacorriente doble, cable monopolar No.12 HFFR, tuberia EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios. | UND | 5 | 151148 | 755740
| 7.1.4 | Suministro e instalacion punto electrico para interruptor sencillo. Incluye interruptor sencillo, cable monopolar No.12 HFFR, tuberia EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios. | UND | 1 | 120446 | 120446
| 7.1.5 | Suministro e instalacion punto electrico para interruptor doble. Incluye interruptor triple, cable monopolar No.12 HFFR, tuberia EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios. | UND | 2 | 135478 | 270956
| 7.1.6 | Suministro e instalacion punto electrico para tomacorriente doble GFCI. Incluye tomacorriente doble, cable monopolar No.12 HFFR, tuberia EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios. | UND | 3 | 235099 | 705297
| 7.1.7 | Suministro e instalacion de punto electrico para tomacorriente pata trabada 220 V. Incluye cable monopolar No.12 AWG HFFR, tuberia EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios. | UND | 1 | 206369 | 206369
| 7.1.8 | Suministro e instalacion tablero bifasico con puerta de 12 circuitos. | UND | 1 | 561309 | 561309
| 7.1.9 | Suministro e instalacion breaker enchufable o atornillable 1x20 A. | UND | 4 | 38997 | 155988
| 7.1.10 | Suministro e instalacion breaker enchufable 2x20A | UND | 2 | 109657 | 219314
| 7.1.11 | Suministro e instalacion de templete sencillo. Incluye excavacion para vigueta. | UND | 4 | 564806 | 2259224
| 7.1.12 | Suministro e instalacion poste de concreto de 10 m x510 Kg. Incluye excavacion, hincado, orientacion y plomado. | UND | 6 | 2329345 | 13976070
| 7.1.13 | Suministro e instalacion de red trenzada Al 2x50 +50. | ML | 266 | 50836 | 13522376
| 7.1.14 | Suministro e instalacion estructura de paso o retencion red B.T | UND | 7 | 125029 | 875203
| 7.1.15 | Suministro e instalacion de caja de inspeccion de 60x60 cm | UND | 2 | 811795 | 1623590
| 7.1.16 | Suministro e instalacion de acometida en cable serie 8000 Al 2xNo6+1No.8Cu.Inlcuye tuberia conduit PVC de 1-1/2". | ML | 7 | 88633 | 620431
| 7.1.17 | Suministro e instalacion proyector led 100 W. | UND | 7 | 1268069 | 8876483
| 7.1.18 | Suministro e instalacion de electrobomba. Incluye todo elemento requerido para su correcta instalacion. | UND | 1 | 7558830 | 7558830
| 7.2 | SISTEMA INTERCONECTADO DE ENERGIA SOLAR
| 7.2.1 | Suministro e Instalacion panel solar monocristalino perc jinko 300 Watt | UND | 30 | 1547550 | 46426500
| 7.2.2 | Suministro e Instalacion Inversor Grid Tied Fronius Symo 5 Kw | UND | 2 | 31740540 | 63481080
| CAPITULO 7 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL |  |  |  |  | 163130204
| CAPITULO 7 SUB-TOTAL - SUMINISTROS |  |  |  |  | 0
| CAPITULO 7 TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 163130204
| TOTAL - OBRA CIVIL COSTOSDIRECTOS |  |  |  |  | 2339709437
| TOTAL - SUMINISTROS |  |  |  |  | 156342845
| A.I.U. |  |  |  | 30% | 701912832
| Administración |  |  | 23% |  | 538133171
| Imprevistos |  |  | 2% |  | 46794189
| Utilidad |  |  | 5% |  | 116985472
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 3041622269
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS |  |  |  |  | 156342845
| Administración - Suministros |  |  | 20% |  | 31268569
| VALOR TOTAL SUMINISTROS |  |  |  |  | 187611414
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |  | 2.35% | 54983172
| CERTIFICACION INSPECCION RETIE |  |  |  |  | 8000000
| TRAMITES DE LEGALIZACION Y CONEXIÓN |  |  |  |  | 7500000
| VALOR TOTAL - OBRA |  |  |  |  | 3299716855
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U. |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 23%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
|  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
|  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
LUIS ENRIQUE TIERRADENTRO
SECRETARI0 DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA