## INGRESO DE DATOS
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FORMATO: “CUADRO PARA DILIGENCIAR” PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI-013-SG-2026 “SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL”
RAZÓN SOCIAL
IDENTIFICACIÓN
LOTE | # ITEM | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA O NUMERO DE PARTE | PRESENTACIÓN | CANTIDAD TOTAL | MARCA OFERTADA | REFERENCIA OFERTADA | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado) | OBSERVACIONES
1 | 1 | Aislante del repulsor (repeller insulator) para detector MS 5975 y 5973 | G1099-20133 | Unidad | 10
1 | 2 | Batería de litio de repuesto para agrafador electrónico | 5190-3192 | Unidad | 2
1 | 3 | Tuerca de columna capilar para conexión de tubo de acero inoxidable (Internal nut, CFT capillary fitting) | G2855-20530 | Unidad | 6
1 | 4 | Columna PURSUIT PFP 50x4,6 mm 3 µm , Tamaño de poro 200 Å | A3051050X046 | Unidad | 4
1 | 5 | Férrula de metal flexible, diámetro interno 0,6 mm, compatible con columnas diámetro interno de 0,25 mm a 0,32 mm. Compatible con detectores FID, MS, TCD, ECD para GC y GC/MS | G3188-27505 | Paquete x10 unidades | 9
1 | 6 | Aislante de lentes (lens insulator) para GC/MS especificamente 597X MSD y compatible con 5973, 5975, 5977 | G3170-20530 | Unidad | 6
1 | 7 | Aislante, lente de extracción (Insulator, extraction lens). Para MSD 5977 | G3870-20530 | Unidad | 9
1 | 8 | Mezcla completa de pesticidas para LC/MS. (Mezcla Concentración de 100 µg/mL de cada sustancia) | 5190-0551 | Paquete de 8 ampollas cada una de 1 mL | 1
1 | 9 | Mezcla de compuestos para LC-MS para ESI -TOF (Electrospray Ionization Time-of-Flightque ) contiene 5 mM purine, 1 M ammonium formate, 0.5 mM HP-0285, 0.1 mM HP-0321,0.2 mM HP-1221, 0.2 mM HP-1821, 0.5 mM HP-2421 | G1969-85003 | Paquete de 7 ampollas cada una de 2 mL | 2
1 | 10 | Resorte helicoidal inclinado (Canted coil spring), diámetro exterior 8,9 mm, para LC-MS | G2571-67001 | Unidad | 1
1 | 11 | Filtro de vapor de aceite para bomba de vacío Edwards E2M18 para equipo Agilent. | 1535-4970 | Unidad | 8
1 | 12 | Válvula de salida con sello integrado, tipo N para aplicaciones en fase normal, 600 bar (Outlet valve Chanel A), compatible para sistemas 1100 LC , 1120 LC, 1200 LC, 1220 Infinity II LC, 1260 Infinity II LC y 1260 Infinity LC. | G1312-60167 | Unidad | 2
1 | 13 | Paño para limpieza y mantenimiento de GC-MS, sin pelusa, 23 x 23 cm, reutilizable. | 05980-60051 | Paquete x 15 unidades unidades | 8
1 | 14 | Hojas abrasivas de óxido de aluminio, 30 µm, 5 unidades por paquete.Para tareas de limpieza y mantenimiento en sistemas de cromatografía. | 5061-5896 | Paquete x 5 unidades unidades | 6
1 | 15 | Solución de para sintonización de LCMS tipo "ESI LOW CONCENTRATION TUNING MIX", multicomponente, solvente utilizado: acetonitrilo | G1969-85000 | Frasco por 100 mL | 7
1 | 16 | Kit de Solución de referencia API-TOF (Reference Mass Solution Kit). | G1969-85001 | Ampolla aproximado de 2,2 mL | 8
1 | 17 | Tuerca de columna autoajustable, para accesorios de inyector y detector Agilent CG -MS 7890 | G3440-81011 | Unidad | 9
1 | 18 | Kit de reemplazo de filtro de entrada universal, incluye filtro de entrada, capilares flexibles de 105 mm, capilar de acero inoxidable de 130 x 0,12 mm, unión, capilar de conexión de columna de 150 x 0,12 mm, para equipo Agilent. | G1960-67100 | Unidad | 2
1 | 19 | Unión a presión universal, ultra inerte (Ultra Inert). Compatible con tamaños de columna de 0,10 mm a 0,75 mm | 5190-6979 | Paquete x 10 unidades | 1
1 | 20 | Columna para cromatografo de gases, fase: HP Blood Alcohol, de 7,5 m longitud, 0,32 mm diámetro interno, 20,00 μm espesor de película. | 19091S-510 19091S-511 | Unidad | 4
1 | 21 | Columna para cromatografo de gases, de Sílice fundida desactivada (Deactivated Fused Silica), de 10 m de longitud, 0,10 mm diámetro interno, 0,36 mm diámetro externo | 160-2635-10 | Unidad | 9
1 | 22 | Férrulas de metal flexibles UltiMetal Plus de diametro interno de 0,4 mm, para para cromatografo de gases- espectrometro de masas, compatible con columnas de diametro interno de 0,1 mm a 0,25 mm, columnas de diametro externo de 0,36 mm a 0,39 mm | G3188-27501 | Paquete x 10 unidades | 12
1 | 23 | Tubo capilar ProSteel de acero inoxidable, desactivado, diámetro interno 0,53 mm, longitud de 5 m, diámetro externo de 0,67 mm | 160-4535-5 | Unidad | 12
1 | 24 | Kit de accesorios para nebulizador de ionización por electrospray (ESI), contiene portaaguja (G1946-20174), férrula, nebulizador, poliamida y grafito (G1946-20213) y aguja ESI (G1960-20032) | G1946-68703 | Unidad | 2
1 | 25 | Malla abrasiva, grano 4000 (4 µm) | 8660-0827 | Unidad | 12
1 | 26 | Sello retenedor de ceramica para LC | 5042-8952 | Unidad | 3
1 | 27 | Kit de sellos lavables para la bomba de LC/MS referencia 1260 Infinity | G1310-68742 | Kit | 4
1 | 28 | Tuerca de columna para línea de transferencia en MSD, autoajustable | G3440-81013 | Unidad | 8
1 | 29 | Sonda de muestra, desactivada, para el muestreador del headspace Agilent 7697 A | G4556-63825 | Unidad | 12
1 | 30 | Férrula larga de 15 % grafito y 85 % Vespel, sin agujero para GC & GC/MS | 5181-3308 | Paquete x 10 unidades | 2
1 | 31 | Férrula de 15 % grafito y 85 % Vespel, sin agujero para GC & GC/MS CORTA | 5190-4054 | Paquete x 10 unidades | 3
1 | 32 | Cartucho para válvula de entrada activa, 600 bares, para G1312B, compatible con G1310B y G1311B. | G1312-60020 | unidad | 4
1 | 33 | Férrula corta para conexión con el puerto de inyección en GC, ID 0.4 mm, 15% grafito/85% Vespel, para columnas 0.1 a 0.25 mm | 5181-3323 | Paquete x 10 unidades | 23
1 | 34 | Filtro de repuesto del gas portador de limpieza de gases para gas port | CP17973 | Unidad | 2
1 | 35 | Válvula de salida con sello integrado, 600 bar. Para las bombas LC1100, 1200, 1260 Infinity | G1312-60067 | Paquete x 1 unidades | 2
1 | 36 | Sello de pistón, PTFE para referencias G1311A/B/C, G1312A/B/C para LC. | 5063-6589 | Paquete x 2 unidades | 3
1 | 37 | Columna de sílice fundida desactivada (Deactivated Fused Silica), 10 m, 0.32 mm, 0.43 mm OD. | 160-2325-10 | Unidad | 2
1 | 38 | Capilares de cuarzo para pirolizador CDS Analytical | 10A1-3008 | Paquete x 100 unidades | 10
1 | 39 | Filamento en resorte (coil rod) para pirolizador CDS válvula 1500 (Reemplazo de sonda 1/4' con filamento en resorte (coil) para pirolizador CDS válvula 1500) | 10P2-5003 | Unidad | 1
1 | 40 | Inyector de iones para LC/MS de 180mm y 0,6 mm de diámetro interno. | G7604-60000 | Unidad | 2
1 | 41 | Tapa Stay Safe InfinityLab tiop GL45 incluye un conector de 1x32mm y un puerto de venteo | 5043-1217 | Unidad | 2
1 | 42 | Conjunto de soporte del nebulizador para LC/MS. | G1958-67098 | Unidad | 2
1 | 43 | Columna para LC, tipo C18 de fase reversa, tamaño de poro 95 A° (Angstrom), tamaño de párticula 1,8 µm, 100 mm de longitud, rango de pH de 2 a 9. | 959764-902 | Unidad | 5
1 | 44 | Cartuchos desecante con accesorio de purga para equipo FTIR Agilent Cary 630 | G8043-67401 | Unidad | 2
1 | 45 | Reemplazo de multiplicador de electrones, bajo ruido para GC/MS Series 5977B y C | G7002-80103 | Unidad | 1
1 | 46 | Columna para GC tipo DB-BAC 1, 30 m de longitud, 0,32 mm de diámetro interno y 1,8 µm de espesor de película | 123-9334UI | Unidad | 8
1 | 47 | Válvula de entrada activa, sin cartucho, para G1310A, G1311A, G1312A/B, G1376A, G2226A, compatible to LC 1260 Infinity, bombas G1310B and G1311B/C For G1310A, G1311A, G1312A/B, G1376A, G2226A, | G1312-60025 | unidad | 2
1 | 48 | Filtro de escape de vapor de aceite de bomba mecánica, 3/8 BSP. | G1099-80039 | Unidad | 26
1 | 49 | Tubo adaptador de columna (Column Adapter Tube) con aguja de calibre 22, para Pirolizador CDS Analytical | 10A2-5014 | Unidad | 1
1 | 50 | Kit de mantenimiento QuickPick para LC/MS: Contiene:1 fluido de bomba de 1 L 6040-0834; 1 elemento filtrante de niebla 1535-4970; 1 filtro de gas nitrógeno BHT-4; 1 filtro de entrada 0100-2051, frita de 5 µm; 4 resorte helicoidal inclinado 1460-2571 ; 1 sello de rotor 0100-1855, Vespel. | 5190-1443 | Unidad | 2
1 | 51 | Kit de mantenimiento automuestreador G1367E para LC/MS | G1367-68741 | Unidad | 1
1 | 52 | Aceite para la bomba (Oil For Vacuum-pumps) tipo AVF 60 oro | 6040-1444 | Frasco x aprox 1L | 5
1 | 53 | Válvula de tres vias para equipo Agilent LC-MS QTOF | G1960-60325 | Unidad | 3
1 | 54 | Aislante de anillo del lente de extracción, para fuente de ionización Agilent. | G3870-20445 | Unidad | 13
1 | 55 | Tornillo de ajuste (goldplated setscrew) M3, para uso en GC-MS 5977. | G3870-20446 | Unidad | 22
1 | 56 | Tornillo de tapa (Socket head cap screw goldplated) cubierta dorada, M2X8 mm, para uso en GC-MS. | G3870-20021 | Unidad | 19
1 | 57 | Kit de PM para Trampa de venteo de split | 5188-6495 | Unidad | 28
1 | 58 | Válvula para rotor de 8 puertos, para Pirolizador CDS Analytical | 2460-0247 | Unidad | 2
1 | 59 | Válvula de bola, de 1/8 " en latón | 0100-2144 | Unidad | 12
1 | 60 | Férrula de Vespel, de diámetro interno de 1/4" de longitud de 1/4" para conexiones de 1/16", 1/8" y 1/4". para Pirolizador CDS Analytical | 10A1-3019 | Paquete x 10 unidades | 3
1 | 61 | Férrula de Vespel, de diámetro interno de 1/8" de longitud de 1/8" para conexiones de 1/16", 1/8" y 1/4". para Pirolizador CDS Analytical | 10A1-3014 | Paquete x 10 unidades | 3
1 | 62 | Botella de borosilicato transparente para LC, volumen 125 mL, rosca GL45 | 9300-2576 | Unidad | 1
1 | 63 | Tornillo de ajuste (goldplated setscrew) M3 x 0,5, 3mm largo, para uso en GC-MS 597X | G1999-20022 | Unidad | 10
1 | 64 | Tornillo de tapa (Socket head cap screw), M2 x 0,4 x 8 mm, para uso en GC-MS 597X. | 0515-1046 | Unidad | 10
1 | 65 | Cepillo de limpieza para puerto de inyección split/splitless | 8710-1346 | Paquete x 2 unidades | 6
1 | 66 | Rotor de 6 puertos, presión 300 psi, temperatura máxima de 350 °C (serie WT). | 1535-4952 | Unidad | 17
1 | 67 | Férrula para columnas de 0,53 mm de diámetro interno, composición 15% grafito/85% vespel | 5182-9673 | Paquete x 10 unidades | 5
1 | 68 | Kit de limpieza de detector FID | 9301-0985 | Kit | 2
1 | 69 | Cartucho de filtro de repuesto, para trampas de entrada (inlet traps), con conexiones NW25 y NW40. | REPLHEPAFILTER1 | Unidad | 2
1 | 70 | Trampa universal grande, para trabajar con nitrógeno a alta presión (300 psig), con conexiones de 1/4 de pulgada | RMSN-4 | Unidad | 4
1 | 71 | Sello rotor de 3 ranuras, compatible con cabezal de válvula de 2 posiciones/6 puestos, bioinerte. | 0101-1409 | Unidad | 3
1 | 72 | Aguja nebulizadora para API-ES. | G2427A | Unidad | 1
1 | 73 | Kit de mantenimiento preventivo para bomba binaria 1260 Infinity/Infinity II y III | G1312-68741 | Kit | 2
1 | 74 | Kit de mantenimiento preventivo para Multilsampler 1260 Infinity II y III | G7167-68730 | Kit | 3
1 | 75 | Asiento de aguja, PEEK, capilar de 0,12mm de diámetro interno, para G7167A, G7167B | G4267-87012 | Unidad | 3
1 | 76 | Ensamble para nebulizador ESI, sometido a pruebas (tested). | G1946-67098 | Unidad | 2
1 | 77 | Válvula de purga para bomba LC 1120, 1220, 1260 Infinity II, con frita de PTFE, 600 bar | G7111-60061 | Unidad | 4
1 | 78 | Capilar de acero inoxidable para LC de 0,12 mm x 150 mm, accesorio terminal tipo S/S | G1315-87312 | Unidad | 3
1 | 79 | Tubo de ensamble de SSV a nebulizador, para sistema LC | G1960-60167 | Unidad | 2
1 | 80 | Tornillo para placa (End plate screw) | G1969-20148 | Unidad | 2
1 | 81 | Capilar de acero inoxidable para LC de 0,17 mm x 700 mm, accesorio terminal tipo S/S | G1312-87304 | Unidad | 2
1 | 82 | Capilar de acero inoxidable para LC de 0,17 mm x 300 mm, accesorio terminal tipo S/SX | 5067-6129 | Unidad | 1
1 | 83 | Capilar de acero inoxidable para LC de 0,12 mm x 150 mm, accesorio terminal tipo SL/SX | 5067-4650 | Unidad | 1
1 | 84 | Correa (sBelt) para equipo UV Cary 100 | 5410042300 | Unidad | 1
1 | 85 | Columna analítica (MetaGuard column) para cromatografía HPLC-MS/MS, diámetro interno 4,6 mm, tamaño de partícula 5 µm, fase estacionaria PFP, tamaño de poro 200 Å. | A3050MG | Unidad | 1
1 | 86 | Columna para cromatografo de gases, de Sílice fundida desactivada (Deactivated Fused Silica), de 10 m de longitud, 0,18 mm diámetro interno, 0,34 mm diámetro externo | 160-2615-10 | Unidad | 2
1 | 87 | Tapones de difusión para viales de 4 mL, en polipropileno | 07673-40180 | Paquete x 12 unidades | 12
1 | 88 | compuesto de PFTBA para GC-MS en presentación frasco por 10 g | 8500-0656 | Frasco x 10 g | 1
1 | 89 | Trampa universal grande, para purificar Helio a alta presión (300 psig), con conexiones de 1/8 de pulgada, capacidad de la trampa: 750cc | RMSH-2 | Unidad | 11
1 | 90 | Trampa universal grande filtro triple, para purificar Helio, Hidrógeno o Nitrógeno, con conexiones de 1/8 de pulgada | RMSH-2-SS | Unidad | 4
1 | 91 | Trampa universal grande, para purificar Nitrógeno a alta presión (300 psig), con conexiones de 1/8 de pulgada | RMSN-2 | Unidad | 3
1 | 92 | Trampa universal grande, para purificar Hidrógeno a alta presión (300 psig), con conexiones de 1/8 de pulgada | RMSHY-2 | Unidad | 1
1 | 93 | Tubo de cobre, 1/8 pulgadas x 1,65 mm de diámetro interior, 50 pies (aprox 15 metros) | 5180-4196 | Unidad | 5
1 | 94 | Tuerca, férrula delantera y contraférrula trasera, 1/8 pulg., en latón | 5080-8750 | Paquete x 20 unidades | 5
1 | 95 | Llave de paso Válvula de bola, 1/8 pulgada de acero inoxidable | 0101-1028 | Unidad | 4
1 | 96 | Conexión en T (Tee), 1/8 pulgadas, acero inoxidable | 0100-0542 | Unidad | 14
1 | 97 | Conexión en T (Tee), 1/8 pulgadas, de cobre | 0100-0090 | Unidad | 14
1 | 98 | Tuerca, y set de férrulas, 1/8 pulg., de acero inoxidable | 5080-8751 | Paquete x 20 unidades | 3
1 | 99 | Ensamble del repeledor (Repeller assembly), EI 350, para fuente extractora de detector 5977 MSD | G3870-67171 | Unidad | 2
1 | 100 | Tubo de silica fundida desactivada (fused silica tubing), desactivado, longitud 5 metros, diámetro interno 0.53 mm, 0.67 mm diámetro externo | 160-2535-5 | Unidad | 6
1 | 101 | Tornillo reductor interno (fitting internal reducer), 1/16 a 1/32 pulgadas. Para Headspace 7697/8697 | 0100-2594 | Unidad | 6
1 | 102 | Loop en acero inoxidable, inerte para el Head Space -GC, volumen 1 mL. | G4556-80106 | Unidad | 5
1 | 103 | SNOOP líquido de detección de fugas, botella de 2 oz, para uso con cualquier sistema de cromatografía. | 460-1000 | Unidad | 4
1 | 104 | Ensamble de mezclador capilar en acero inoxidable (Stainless steel mixing capillary assembly) para bomba binaria para LC-MS Agilent | G1312-67302 | Unidad | 1
1 | 105 | Kit de mantenimiento preventivo de bomba 1260 Infinity/Infinity II Agilent | G1310-68741 | Kit | 2
1 | 106 | Ventilador extractor (Fan Exhaust) para LC-MS, automuestreador Agilent | 3160-4097 | Unidad | 1
1 | 107 | Piston, sapphire, 100 µL, for 1100, 1200, 1260, 1120, 1220 pump and autosampler | 5063-6586 | Unidad | 1
1 | 108 | Kit de loop para muestra, en acero inoxidable, de 100 μL. Para automuestreador G1367E, G4226A | 5067-4710 | Unidad | 1
1 | 109 | Piston, ceramico, para bomba binaria Agilent 1290, 100 µL, óxido de zirconijo | 5067-5678 | Unidad | 1
1 | 110 | Sello de pistón, en PE, para bomba binaria G4204A, G4220A/B, G7104A/C, G7120A 1290 | 0905-1719 | Unidad | 1
1 | 111 | Intercambiador de calor InfinityLab Quick-Connect, para uso en G7116A/B MCT, diámetro interno 0.17 mm, 3 µl, para LC-MS | G7116-60051 | Unidad | 1
1 | 112 | Adaptador LC de conexión rápida InfinityLab (Quick Connect), diámetro interno 1,6 mm, para LC Agilent | 5067-5965 | Unidad | 1
1 | 113 | Capilar en acero inoxidable dimensiones diámetro interno 0.12, longitud 105 mm S/S ps/ns para LC-MS | 01090-87611 | Unidad | 2
1 | 114 | Capilar en acero inoxidabe, diámetro interno 0.12, longitud 280 mm, terminal S/SX ps/ps para LC-MS | 5067-4604 | Unidad | 2
1 | 115 | Kit de capilares InfinityLab para sistemas HPLC 1260 Infinity II y III. Incluye un set de capilares | 5067-6614 | Unidad | 1
1 | 116 | Plug para uniones (microfluidic manifold or unions) | G2855-60570 | Unidad | 2
1 | 117 | Columna para GC Ultra inerte tipo DB-FATWAX, 30 m de longitud, 0,25 mm de diámetro interno y 0,25 µm de espesor de película. | G3903-63008 | Unidad | 2
1 | 118 | Kit de mantenimiento preventivo estándar para automuestreador 7697A Agilent | G4556-67011 | Kit | 8
1 | 119 | Lámpara de tungsteno para UV-VIS , visible lamp | 5610021700 | Unidad | 1
1 | 120 | Vial con tapa de rosca, viales de lavado de 4 ml con marcas de llenado y tapa. Tamaño del vial: (Ancho X alto) 15 mm x 45 mm MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO | 5182-0551 | Paquete x 25 unidades | 11
2 | 121 | Filamento dual para detector ISQ | 1R120404-1940 | Unidad | 5
2 | 122 | O-ring externo de la cabeza del cuerpo del inyector (O-ring external, body head) para GC Thermo | 29001316 | Unidad | 7
2 | 123 | O-ring interno de la cabeza del cuerpo del inyector, O-RING PAROFLUOR 2016 ( (Body Head Internal O-Ring SSL) | 29001313 | Unidad | 7
2 | 124 | Tapas de 20 mm, con septas con cara de teflon (20 mm snap caps with teflon), para viales del automuestreador Triplus. | 38610045 | Paquete x 5 unidades | 2
2 | 125 | Impulsor (JET) para FID-2010 para GC-2010, para equipo SHIMADZU | 221-48258-91 | Unidad | 1
2 | 126 | Kit conector "SeCure Y" para columna de ID 3,32 mm | 20277 | Unidad | 1
2 | 127 | Kit de mantenimiento del FID para equipos Thermo | 19050776 | Unidad | 4
2 | 128 | Kit ignitor del FID para equipos Thermo Scientific | 19050775 | Unidad | 4
2 | 129 | Recipiente para desecante para Thermo Scientific IS10 IZ10 | 714-014900 | Unidad | 3
2 | 130 | Kit de Repuesto de Desecante para Thermo Scientific IS5 | 714-056200 501348721 | Unidad | 2
2 | 131 | Filtro Carrier line para equipos Thermo | 28113196 | Unidad | 4
2 | 132 | Kit de mantenimiento SSL para equipo Thermo | 19050770 | Unidad | 8
2 | 133 | Filtro de neblina de aceite con adaptador NW25 para bomba de vacío Thermo | 1R76505-0036 | Unidad | 7
2 | 134 | Desecante para FT-IR IS50 Thermo Scientific | 714-081800 | Unidad | 3
2 | 135 | Lámpara de halógeno para microscopio del FTIR IS50 (Illuminator halogen bulb for microscopes) | 4004-526 | Unidad | 2
2 | 136 | Fusible (Fuse Slo-Blo) 3A, 115V para FTIR IS 50 | 8090-0531 | Unidad | 2
2 | 137 | Película de poliestireno para equipo FTIR Thermo Summit | 269-173000 840-166701 | Unidad | 1
2 | 138 | Tubos de bomba peristáltica para sistemas ICP-MS de las series iCAP™ MX e iCAP™ Q/Qnova. Diametro 0.762 mm | BRE0013428 | Paquete x 12 unidades | 5
2 | 139 | Tubos de bomba peristáltica para sistemas ICP-MS de las series iCAP™ MX e iCAP™ Q/Qnova, de diámetro 0.508 mm, material PVC | 1320050 | Paquete x 12 unidades | 5
2 | 140 | CETAC 0,5 mm ID sonda en fibra de carbono, 108, banda azul | 942315500161 | Unidad | 3
2 | 141 | Fibra para microextracción en fase sólida (SPME fiber) fase PDMS (Polydimethylsiloxane) de 100 µm, color rojo, tamaño de la aguja 23 a 24 | 5191-5872 36SP10P3 | Paquete x 3 unidades | 2
2 | 142 | Tubo de transferencia de iones (ITT)WI-4.5-78 para equipo LC-MS Thermo | 70005-20606 | Unidad | 2
2 | 143 | Aguja HESI-del nebulizador (Replacement) -4.5-78 para equipo LC-MS Thermo | 80000-60317 | Unidad | 2
2 | 144 | Sello ITT para equipo LC-MS Thermo | 97055‐20442 | Unidad | 2
2 | 145 | O ring ID2.57*W1.78 Viton-75 LC-MS Thermo | 00107-01-00178 | Bolsa por 8 unidades | 1
2 | 146 | Kit mantenimiento consumibles bomba para equipo LC-MS Thermo | 6040.1956D | Unidad | 2
2 | 147 | Cartucho desecante para equipo FTIR IS 10 (dissecant replace pack) | 840-192400 | Kit | 2
3 | 148 | Inserto cónico de vidrio con pie de polímero de 250 µL, para viales de vidrio de 2 mL boca ancha (9 mm) dimensiones 5,6 mm x 30 mm. | 5181-1270 | Paquete x 100 unidades | 231
3 | 149 | Inserto cónico de vidrio con pie de polímero, para viales de vidrio de 2 mL boca estrecha (8 mm), volumen 150 µL, dimensiones 4,8 x 28 mm. Para GC-LC | 5183-2088 | Paquete x 100 unidades | 154
3 | 150 | Liner split, ultra inerte, recto, lana de vidrio, diámetro interno 4 mm de volumen 990 µL, para puerto de inyección de GC | 5190-3164 | Paquete x 5 unidades | 18
3 | 151 | Liner splitless, ultra inerte, cono simple, con lana de vidrio, diámetro interno 4 mm, volumen 900 µL, para GC | 5190-3167 | Paquete x 25 unidades | 19
3 | 152 | Tapa rosca azul, tamaño de rosca 9-425, con septum de PTFE/silicona roja o PTFE roja/silicona blanca, para viales de 2 mL. MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO | 5182-0717 C0000146 | Paquete x 100 unidades | 236
3 | 153 | Tapa rosca roja, tamaño de rosca 9-425, con septum de PTFE/silicona roja o PTFE roja/silicona blanca, para viales de 2 mL MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO | 5182-0719 | Paquete x 100 unidades | 187
3 | 154 | Tapa rosca verde, tamaño de rosca 9-425, con septum de PTFE/silicona roja o PTFE roja/silicona blanca, para viales de 2 mL MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO | 5182-0718 | Paquete x 100 unidades | 667
3 | 155 | Viales de 2 mL, de rosca, de boca ancha de 9mm (para tapa de 12 mm), dimensiones (Ancho x Alto) 12 mm x 32 mm, de vidrio trasparente, compatible con Agilent, Perkin Elmerm, Shimadzu, Thermo, Varian/Bruker Muestra: En caso de ofertar una referencia diferente a las solicitadas, se debe enviar muestra para ser evaluada por los laboratorios | 5182-0714 11-09-0500 C0000006 | Paquete x 100 unidades | 207
3 | 156 | Paquete de viales color ámbar de 2 mL, con zona de escritura, tapa de rosca color verde 12 mm, certificado, con septa de PTFE/caucho rojo, tamaño del vial (ancho x alto) 12 mm x 32 mm MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO | 5182-0554 | Paquete x 100 unidades | 40
3 | 157 | Septa para tapas de rosca de 12 mm, PTFE/silicona roja, tamaño de la septa 9 mm. MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO | 5182-0731 | Paquete x 100 unidades | 295
3 | 158 | Viales de vidrio transparente, boca ancha (9 mm), de 2 mL, de rosca, dimensiones 12 mm x 32 mm, para tapa de 12 mm, con zona de escritura MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO | 5182-0715 C0000008 | Paquete x 100 unidades | 660
3 | 159 | Liner, ultrainerte (UI), universal, split o split/splitless, baja caída de presión (Low Pressure drop), con lana de vidrio, ID 4 mm. | 5190-2295 | Unidad | 3
3 | 160 | Liner,split, una punta, lana de vidrio, desactivado, volumen 870 µL, baja caida de presión, para equipo Agilent. | 5183-4647 | Unidad | 53
3 | 161 | Liner ultra inerte,sin lana, recto, splitless, diámetro interno 0,75 mm, para inyección SPME. | 5190-4056 | Paquete x 5 unidades | 4
3 | 162 | Viales de vidrio transparente de 10 mL, tipo 1, con boca agrafe de 20 mm, diámetro del cuerpo 21.75 mm (entre 21.4mm - 22.8 mm). MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO | 1410019 5183-4475 1150821 | Paquete x 500 unidades | 28
3 | 163 | Tapones de caucho butilo gris, para viales con boca agrafe de 20 mm, para uso con automuestreadores de espacio de cabeza cromatografo de gases, resistentes a temperaturas de -40 ºC a 120 ºC. MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO | 5183-4476 | Paquete x 100 unidades | 156
3 | 164 | Agrafes (crimp) de aluminio , para viales de 20 mm de diámetro, color plateado, con abertura en el centro. MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO | 9301-0721 | Paquete x 100 unidades | 175
3 | 165 | Vial ámbar de 10 mL, con boca agrafe de diametro de 20 mm (tapad de 20 mm). Tamaño del vial (ancho y alto): 22.75 mm * 46 mm | 5190-2238 | Caja x 100 unidades | 136
4 | 166 | Absorbente no polar, tamaño de partícula 40 µm, Isolute C-18 usado para la extracción en fase solida, de analitos en forma acuosa. | 12213012 | Frasco x 100 g | 11
4 | 167 | Absorbente a granel Bondesil PSA, tamaño de la particula de 40 μm, paquete por 10 g, | 12213023 | Unidad | 8
4 | 168 | Columna o cartucho para extracción en fase sólida (SPE), sorbente no polar C8, con funcionalidad de intercambio iónico, tamaño de partícula 40-63 µm, 200 mg/6mL | 12256145 60108-722 | Unidad | 2000
4 | 169 | Agrafador electrónico con bateria de litio para tapas de 20mm de diámetro | 5191-5615 | Unidad | 4
4 | 170 | Desagrafador electrónico con batería de litio para tapas de 20mm de diámetro | 5191-5613 | Unidad | 5
5 | 171 | Tubo de llenado de calibre 12 (Specified Length) para Dilutor Microlab 600. | 1172-02 | Unidad | 9
5 | 172 | Sonda Manual de Punta Convertible (Concorde CT Hand Probe), tipo Microlab 600 Concorde, para dilutor Hamilton | 61401-01 | Unidad | 5
5 | 173 | Jeringa para microdilutor Hamilton, volumen 2,5 mL, diámetro interno del barril 7,29 mm, diámetro externo del barril 10,3 mm Con terminación tipo Luer Lock en PTFE | 81420 | Unidad | 2
5 | 174 | Jeringa para microdilutor Hamilton, volumen 250 µL, modelo 1725 TLLX, diámetro interno del barril 2,30 mm, diámetro externo del barril 7,75 mm | 81122 | Unidad | 2
5 | 175 | Jeringa para microdilutor Hamilton, volumen 2,5 mL, diámetro interno del barril 7,29 mm, diámetro externo del barril 10,3 mm Con terminación tipo Bubble Free Prime™ | 59000-40 89174-686 | Unidad | 3
5 | 176 | Jeringa para microdilutor Hamilton, volumen 250 µL, diámetro interno del barril 2,30 mm, diámetro externo del barril 7,75 mm | 89174-680 59000-25 | Unidad | 3
5 | 177 | Montaje de manguera de dispensado con brida, para microdilutor Hamilton, accesorio con tuberia de PTFE de 900 mm, calibre 12 | 240360 | Unidad | 9
5 | 178 | Manguera calibre 12 de dispensado para microdilutor Hamilton, 1372 mm (54"), de largo | 240133 | Unidad | 7
5 | 179 | Montaje de manguera de llenado para microdilutor Hamilton con conector en PCTFE, ajuste con 900 mm de tubería en PTFE calibre 12 (diámetro interno 2,159 mm) | 240000 | Unidad | 9
5 | 180 | Tapón de válvula universal para microdilutor Hamilton (Valve Plug) | 61729-01 | Unidad | 6
5 | 181 | Ensamble para equipo dilutor Marca Hamilton, con conector en PCTFE, tubería de PTFE de 650mm calibre 18 (diámetro interno 1,06 mm, diámetro externo 1,67mm) | 240010 | Unidad | 8
5 | 182 | Ensamble de tubo con rosda para conectar válvulas para flujo continuo (Valve Cross Tube Assembly) para microdilutor Hamilton | 61498-01 | Unidad | 2
5 | 183 | Kit conversión Luer Lock Microlab 600, contiene ensamble Luer Lock y nuez para tuberia calibre 12 y calibre 18. | 58381-01 | Unidad | 2
5 | 184 | Soporte para accesorios y sistema de tuberia (Accessory Holder and tubing system) | 61710-01 | Unidad | 2
5 | 185 | Tubo dispensador cónico de calibre 18 (18 gauge), con conector en PCFTE, longitud 54" / 1372 mm, material FEP, para dilutor Hamilton. | 240134 | Unidad | 11
5 | 186 | Tubería de llenado calibre 18 (punta roma-blunt), longitud 48" / 1219 mm, material FEP (etileno propileno fluorado), con un conector en PCTFE, para dilutor Hamilton. | 61615-01 | Unidad | 8
5 | 187 | Ensamble de tubería para equipo Hamilton, con conector en PCTFE y accesorio de tuberia en PTFE de 900 mm, calibre18 (1,67 diámetro externo y 1,06 diámetro interno), con resorte de alivio de tensión, uno de los extermos de tubería con punta roma. | 240130 | Unidad | 3
6 | 188 | Cartucho POLYGARD-CT CLAR SER, tamaño nominal de poro 0,1 µm, en polipropileno, longitud 25 cm | CT01F1C50 | Unidad | 3
6 | 189 | Cartucho POLYGARD-CT, tamaño nominal de poro 0,5 µm, hidrofílico, longitud 25 cm, en polipropileno | CT05F1C50 | Unidad | 6
6 | 190 | Modulo de purificación DI-PAK, tamaño: grande de 3,2 L, para sistemas purificadores Millipore | CPDI000L1 | Unidad | 10
6 | 191 | Filtro para pretratamiento de agua de entrada para osmosis inversa para usarse en sistemas Milli-Q®, AFS®, RiOs™, and Elix®, elaborado de Caucho EPDM, Parte interna del filtro polifosfato para protección antical. Carbón activado impregnado de plata para reducción de cloro libre y protección bacteriostática y cartucho carbón activado). | PR0G0T0S2 | Unidad | 1
6 | 192 | Membrana de filtración para la separación de partículas contaminantes de solventes y fases móviles para LC, membrana de PVDF, hidrofilia; tamaño del poro de 0,22 µm, diámetro del filtro 47 mm, filtro blanco y superficie lisa | GVWP04700 | Paquete x 100 unidades | 20
6 | 193 | Lámpara UV para fotooxidación de compuestos orgánicos, longitud de onda dual de 185 nm y 254 nm, para uso con los sistemas de purificación de agua Direct-Q® y Simplicity®. | SYN185UV1 | Unidad | 1
6 | 194 | Cartucho de purificación SimpliPak1 para uso en sistemas Simplicity® con sistema Elix® | SIPK0SIA1 | Unidad | 5
6 | 195 | Filtro final para sistema Simplicity® tamaño de poro 0,05 µm | SIMFILTER | Unidad | 4
6 | 196 | Kit para módulo de purificación SimPak 1, para equipo Simplicity® | SIMPAKKR1 | Unidad | 4
7 | 197 | Sello con recubrimiento en oro para inyector split/splitless, para GC, de diametro interno 0,8 mm | 5190-2209 21318 | Paquete x 10 unidades | 9
7 | 198 | Férrulas de grafito de diámetro interno de 0,5 mm, para cromatógrafo de gases, compatible con columnas de diámetro interno de 0,32 mm | REST-20201 8001-0212 221-32126-05 | Paquete x 10 unidades | 4
7 | 199 | Adaptador de frita (frit adapter), 3 mm, PTFE | 5062-8517 26392 CTS-21069 | Paquete x 4 unidades | 1
7 | 200 | Arandela de fluorocarbono antiadherente (O Ring de Vitón) alta temperatura, para GC/MS | 5188-5365 C37202 22241 | Paquete x 10 unidades | 25
7 | 201 | Celda de cuarzo para ultravioleta Cuvette Standard Q Quartz Glass 10 mm, Dimensiones exteriores (LxAxA): 12,5 mm x 45 mm x 12,5 mm, Dimensiones interiores: 9,5 mm, Volumen: 3.500 µL, Longitud del recorrido óptico: 10 mm, Material: vidrio de cuarzo fundido, Rango de longitud de onda: 200 nm - 2.500 nm, Tapa: PTFE. No. parte: 5061-3387, 1UV10, 268-808900 | 5061-3387 1UV10 268-808900 | Unidad | 2
7 | 202 | Columna capilar tipo HP-5ms, capilar 95% dimetil polisiloxano 5% difenil, 30 m * 0.25mm * 0.25 µm, para CG/EM | 19091S-433 12623 054101 26098-1420 | Unidad | 20
7 | 203 | Férrula corta para conexión con el puerto de inyección en GC, 15% grafito/85% Vespel, ID 0,5 mm para columnas de 0.32 mm | 5062-3514 073111 290VA192 | Paquete x 10 unidades | 19
7 | 204 | Férrula cortas de grafito, para columnas de 0,1 mm a 0,32 mm, 0,5mm diámetro interno, para GC | 5080-8853 290GA139 072635 | Paquete x 10 unidades | 10
7 | 205 | Férrula larga 0,4 mm id, 15% grafito/85% Vespel, para columnas capilares de 0,25 mm ID, conexión de MSD | 5062-3508 29033496 072663 | Paquete x 10 unidades | 48
7 | 206 | Filamento, fuente de iones EI, alta temperatura, para GC/MS Agilent 5972, 5973, 5975, 5977. | G7005-60061 23099 | Unidad | 176
7 | 207 | Aceite para bomba de vacío de equipo Agilent, 45 Pt, 1/4 de galón (aprox 1 L) | 5191-5851 24819 | Unidad | 24
7 | 208 | Jeringas para auto inyector de punta fija (o ASN) 10 µl, calibre de aguja 23-26s, longitud de aguja 42 mm (o 1,71") . Para el equipo CG. | 5181-1267 24596 | Unidad | 60
7 | 209 | Ensamblaje para aguja, para inyector de placa tipo G1367D, G1367E compatible con asiento de aguja G1367-87012 | G4226-87201 25750 | Unidad | 2
7 | 210 | Septa de inyector (tipo BTO), en silicona, sangrado y temperatura optimizadas, 11 mm, para GC 5880, 5890, 4890, 6850, 6890, 7890. | 5183-4757 31303233 | Paquete x 50 unidades | 29
7 | 211 | Tuerca de columna capilar universal, 1/16 pulgadas, hexagonal | 5181-8830 VWR RK21884 | Paquete x 2 unidades | 24
7 | 212 | Conjunto de bujía incandescente del encendedor (FID Ignitor) | 19231-60680 21001 | Unidad | 15
7 | 213 | Tuerca de columna interfase MS, (interface column nut GC-MS). | 05988-20066 | Unidad | 72
7 | 214 | Sello de rotor (Rotor Seals) para la válvula de inyección para cromatografo líquido, de 2 posiciones, válvula de inyección de 6 puertos, presión máxima de 600 bares, compatible con el automuestreador | 0101-1416 CTS-12012 | Unidad | 2
7 | 215 | Polvo abrasivo de óxido de aluminio. | 393706201 | Frasco por 100g | 6
7 | 216 | Sello del rotor (Rotor Seals), para la válvula de inyección de cromatografo líquido de 2 posiciones, válvula de inyección de 6 puertos, dimensiones 1/16 x 0,4 mm, 5000 psi. | SSAC6W | Unidad | 1
7 | 217 | Columna para GC tipo DB-BAC 2, 30 m de longitud, 0,32 mm de diámetro interno y 1,20 µm de espesor de película. | 123-9434UI | Unidad | 6
7 | 218 | Columna DB-1-MS 30, 0,25, 0,25 J&W DB-1ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage | 122-0132 | Unidad | 1
7 | 219 | Columna DB-35 MS Ultra inert, longitud 20m, diámetro interno 0,18mm, grosor de pelícual 0,18um | 121-3822 UI | Unidad | 3
7 | 220 | Columna tipo DB-1 de longitud 30 m x 0,25 mm de diámetro interno, 0,25 µm de grosor de película | 122-1032 | Unidad | 2
7 | 221 | Columna para GC-MS, tipo J&W HP-5ms Ultra Inerte, longitud 20 m, 0.18 mm diámetro interno, 0.18 µm de grosor de fase estacionaria | 19091S-577UI | Unidad | 11
7 | 222 | Férrulas de grafito de diámetro interno de 0.4 mm, debe ser compatible con columnas de diámetro interno de 0.05 mm a 0.25mm. Para GC | 500-2114 | Paquete x 10 unidades | 12
7 | 223 | Asiento de aguja, PEEK, capilar de 0,12mm de diámetro interno. No de parte G1367-87012 o su equivalente. | G1367-87012 | Unidad | 3
7 | 224 | Tornillo de ajuste en PEEK para HPLC (Fitting finger-tight), 1.6 mm (1/16in) diámetro interno. | 5063-6591 | Paquete x 10 unidades | 1
8 | 225 | Jeringa con aguja fija de 10 µL, para cromatografo de gases para uso en automuestreador Thermo Triplus RSH, calibre de la aguja 26, punta cónica y longitud de la aguja de 57 mm | 365D0291 | Unidad | 13
8 | 226 | Tuerca para retención de split para equipo Trace 1300/1310 Thermo | 35053221 | Paquete x 5 unidades | 2
8 | 227 | LinerGOLD Split/Splitless, con lana de cuarzo, de diámetro interno de 4 mm, diámetro externo de 6,3 mm, longitud de 78,5 mm | 453A2265-UI | Paquete x 5 unidades | 8
9 | 228 | Kit de servicio anual de Generador de Nitrógeno Peak Scientific Genius XE 70: | 3300867 | Kit | 1
9 | 229 | Kit de mantenimiento para generador Peak Scientific Hydrogen Trace 500, seriales: 724070517, 724080166, 724080827, 724080168, 723120509 | 3303620 | Kit | 5
9 | 230 | Kit de mantenimiento para generador Peak Scientific Precision Nitrogen Trace 250, seriales: 724070738, 723120659, 723050239, 723050035, 723050036, 724070737 | PSI-08-9403 | Kit | 9
9 | 231 | Kit de mantenimiento para generador Peak Scientific Precision Hydrogen SL200, seriales: 724050316, 723080003, 723030776, 723050027, 723050060, 723050028, 724070075 | 3303235 | Kit | 8
9 | 232 | Kit de Mantenimiento Anual para generador de Peak Scientific Precision Hydrogen 100cc, serial 771056575 | 08-3644 | Kit | 2
9 | 233 | Kit de Mantenimiento Anual para generador de Peak Scientific Precision Hydrogen Trace 250cc, serial 724070726 | 3303620 | Kit | 2
9 | 234 | Kit de mantenimiento para generador Peak Scientific Precision Nitrogen Trace 600, seriales: 724080616, 724080478, 724010257 | 08-9403 | Kit | 3
9 | 235 | Kit de mantenimiento para generador Peak Scientific Nitrogen NM32LA, serial A12-11-224, A13-06-282, A13-09-170 | 08-9401 | Kit | 2
9 | 236 | Kit de mantenimiento para Compresor de aire Peak Precision 230V, seriales: 724070687, 724080482, 723120484, 723050209, 723050459, 724070531, 723050458, 724070570 | 08-9404 | Kit | 10
9 | 237 | Kit de mantenimiento para Compresor de aire Peak Precision 110V, serial: 723120610 | 08-9404 | Kit | 2
9 | 238 | Kit de Mantenimiento para generador de Peak Scientific Zero Air Precision 1500cc, seriales: 724070549, 723120662, 723050088, 723040507, 723040508, 724070722 | 08-3611 | Kit | 12
9 | 239 | Kit de Mantenimiento para generador de Peak Scientific Zero Air Precision 3500cc, seriales: 724070296, 724070295, 723120307 | 08-3611 | Kit | 4
9 | 240 | Kit de Mantenimiento para generador de Peak Scientific Nitrogen Genius XE35, serial: 722060848, 720110204 | 3301538 | Kit | 1
10 | 241 | Nebulizador de cuarzo MEINHARD OneTouch para iCAP Q/RQ/TQ | C73-Q | Unidad | 4
En constancia de lo anterior firmo este documento a los _________ dias del mes ______ de 2026.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:
NOMBRE:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
Note on D238: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: REFERENCIA ES DIFERENTE EN LA COTIZACION Y EN EL VALOR REGISTRADO POR EL PROVEEDOR