## Oferta económica
1. Mirar Ítem por Ítem (2) similares. OK.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF
ANEXO No. 10 - OFERTA ECONÓMICA
OBJETO: | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE TRANSFERENCIA Y PLANTA ELÉCTRICAS
NOMBRE DEL PROPONENTE: |  |  |  | NIT:
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA OFERTA ECONÓMICA
* Debe diligenciar solo las celdas resaltadas en amarillo * Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su oferta en concordancia con este, garantizando que los bienes ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT. * El valor de la oferta deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS. * Los precios unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, el ICBF aproximará al entero inferior. * No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem * Ninguno de los valores unitarios podrá ser superior al 100% del valor unitario techo * Se deben ofertar todos los ítems so pena de rechazo.
Ítem | DESCRIPCION | Unidad de medida | Cantidad | Valor Techo unitario | Precio unitario Ofertado Todo Costo | Valor Total Ofertado
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE TRANSFERENCIA Y PLANTA ELÉCTRICAS
1.1 | Trasformador trifásico de 75 KVA y gabinete de transferencia | UN | 1
1.2 | Tablero general de parciales | GLOBAL | 1
1.3 | Planta Eléctrica Cummis GD 200KVA Cabinada | UN | 1
1.4 | Planta Eléctrica Enermax GDS 135SS-MCabinada | UN | 1
1.5 | Planta Eléctrica Enermax GDS 75SS Cabinada | UN | 1
1.6 | Planta Eléctrica Enermax GDS 75SS Cabinada | UN | 1
1.7 | Planta Eléctrica Lister Petter PP75 LS WD -017 Cabinada | UN | 1
1.8 | Planta Eléctrica Enermax GDS 75SS Cabinada | UN | 1
1.9 | Planta Eléctrica Enermax GDS 75SS Cabinada | UN | 1
SUB TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  | 0
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
2.1 | Suministro e instalación de baterías 4D 12 voltio | UN | 1
2.2 | Suministro e instalación de baterías 31H 12 voltio | UN | 1
2.3 | suministro e instalación de tarjeta electrónica AVR (Regulador automático de voltaje) y prueba de voltaje con carga | UN | 1
2.4 | Suministro e instalación de baterías 31H 12 voltio | UN | 1
2.5 | Cambio de medidor electrico del tanque de combustible | UN | 1
2.6 | Suministro e instalación de baterías 31H 12 voltio | UN | 1
2.7 | Suministro e instalación de baterías 31H 12 voltio | UN | 1
2.8 | Suministro e instalación de baterías 31H 12 voltio | UN | 1
2.9 | Suministro e instalación del panel de control de la planta eléctrica. | UN | 1
2.1 | Suministro e instalación de baterías 31H 12 voltio | UN | 1
2.11 | Cambio de medidor electrico del tanque de combustible | UN | 1
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  | 0
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA |  |  |  | 0 | $ | $
NOTA 1: Para efectos de determinar el factor económico, deberá realizarse la sumatoria de los valores unitarios y se entenderá que este es el valor de la oferta para efectos de la oferta económica.
NOTA 2: En el formulario electrónico deberán indicar el valor total del presupuesto oficial, so pena de rechazo.
Firma
Nombre:
C.C.