## Presupuesto
ITEM | ITEM GOB | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA LA TOMA
1 | CONSTRUCCION HIDRAULICA. FILTRO LENTO
1.01 | 4.01.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA). | ML | 13 | 60625.77 | 788135
1.02 | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2 1/2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA). | ML | 24 | 57498 | 1379952
1.03 | 4.03.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3" | UND | 6 | 128575.5 | 771453
1.04 | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIONTAPON SELLADO DE 2 1/2" PRESION | UND | 12 | 16830 | 201960
1.05 | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC P D=3" | UND | 12 | 94530 | 1134360
1.06 | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADO PVC DE 3x 2 1/2" | UND | 18 | 40350 | 726300
SUBTOTAL | [5 empty] | 5002160
2 | MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA LA TOMA
2.01 | COTIZACIÓN | Levantamiento Topografico Acueducto la Toma, con ajuste al proyecto de la Red Geodesica Nal (IGAC), Bocatoma,aduccion,desarenador, conducción, planta de tratamiento y localización de usuarios, tres mojones de referencia | GLB | 1 | 9070476 | 9070476
2.02 | COTIZACIÓN | Suministro e inst. de gravas siliceas de 1" hasta 1/8" | BT | 420 | 31398 | 13187160
2.03 | COTIZACIÓN | Suministro e Inst. de lecho filtrante segun norma AWWA B 100-53 incl. Transporte | BT | 741 | 35355 | 26198055
2.04 | COTIZACIÓN | Restauracion de Tanques de agua con Toxement EUCO-PLUG | M2 | 65.0505 | 11667 | 758944
2.05 | 1.03.07 | Pañete impermeabilizado 1:3 | M2 | 75 | 38524.31 | 2889323
2.06 | COTIZACIÓN | Pintura.Encerramiento perimetral. Lavado,grateado,lijado y pintura esmalte Ext. e Int. para cerramiento en malla ,tubo y angulo | M2 | 275 | 28391 | 7807525
2.07 | COTIZACIÓN | Dotacion Laboratorio PTAP floculador, Fotometro, medidor SKU: HI 98308 multiparametro, Hanna,vasos de precipitado,balanza de precision. | UND | 1 | 18952600 | 18952600
2.08 | COTIZACIÓN | Suministro e instalacion valvula Mariposa d= 3" Incl. bridas y adaptadores roscados PVC 3" | UND | 3 | 1149354 | 3448062
2.09 | COTIZACIÓN | suministro e instalacion valvula compuerta HD d= 4" sello elastico 250 psi. | UND | 2 | 1669355 | 3338710
2.1 | COTIZACIÓN | Analisis fisico quimico y microbiologico para la fuente de agua tratada | UND | 4 | 320000 | 1280000
2.11 | COTIZACIÓN | Arranque y puesta en funcionamiento PTAP, pruebas de tratabilidad | GLB | 1 | 5500000 | 5500000
2.12 | COTIZACIÓN | Macromedidor para agua potable Woltman WMAP EVO R 160 janz 3" incl. certificado de calibracion e instalacion | UND | 2 | 8755117 | 17510234
2.13 | COTIZACIÓN | Bomba electromagnetica dosificadora de cloro. 2 L/H con alimentacion electrica incl. Instalacion | UND | 1 | 7500000 | 7500000
2.14 | COTIZACIÓN | Obtencion de Autorizacion sanitaria y Consecion de Agua superficial de la vereda la Toma | UND | 1 | 35000000 | 35000000
2.15 | COTIZACIÓN | Adecuacion Terreno en Material Comun | M3 | 560 | 26955 | 15094800
2.16 | COTIZACIÓN | Sum. e inst Tuberia PVC D= 3" | ML | 24 | 70633 | 1695192
SUBTOTAL | [5 empty] | 169231081
PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA CARREÑO (LAS ÁGUILAS)
3 | PRELIMINARES
3.01 | COTIZACIÓN | Levantamiento Topografico Acueducto la LAS AGUILAS , con ajuste al proyecto de la Red Geodesica Nal (IGAC), Bocatoma,aduccion,desarenador, conducción, planta de tratamiento y localización de usuarios, tres mojones de referencia | UND | 1 | 9070476 | 9070476
3.02 | COTIZACIÓN | Pintura piso en barniz epoxico dos manos | M2 | 98 | 26711 | 2617678
3.03 | COTIZACIÓN | suministro e instalacion de modulos de Sedimentacion o Paneles Tipo Colmena h = 1.04 m. en poliestireno | UND | 12 | 1415248 | 16982976
3.04 | COTIZACIÓN | CAMBIO CANALES DE DISTRIBUCION EN PVC D= 4"/2 | UND | 4 | 92853 | 371412
3.05 | COTIZACIÓN | Suministro e instalacion registro de bola D=2" | und | 6 | 113181 | 679086
3.06 | COTIZACIÓN | DOTACION LABORATORIO PTAP floculador,Fotometro,medidor SKU: HI 98308 multiparametro, Hanna,vasos de presipitado,balanza de presicion. | UND | 1 | 18952600 | 18952600
3.07 | COTIZACIÓN | Suministro e Inst. de lecho filtrante segun norma AWWA B 100-53 incl. Transporte | m3 | 47.05 | 868740 | 40874217
3.08 | COTIZACIÓN | Suministro e Inst. carbon antracitico según estandar D 388-84 de la ASTM. | BT | 23 | 135377 | 3113671
0
3.09 | COTIZACIÓN | Suministro de kid de primeros auxilios incluye camilla con arnes e inmovilizador. | UND | 1 | 580000 | 580000
3.1 | COTIZACIÓN | Cambio canal distribucuin PVC D= 4"/2 | UND | 2 | 98000 | 196000
3.11 | COTIZACIÓN | Analisis fisico quimico y microbiologico para la fuente de agua tratada | UND | 6 | 350000 | 2100000
3.12 | COTIZACIÓN | Arranque y puesta en funcionamiento PTAP,con pruebas de tratabilidad, determinacion y dosificacion de productos quimicos,segun pruebas de tratabilidad | GLB | 1 | 5500000 | 5500000
3.13 | COTIZACIÓN | Macromedidor para agua potable Woltman WMAP EVO R 160 janz 3" incl. certificado de calibracion e instalacion | UND | 2 | 8755117 | 17510234
3.14 | COTIZACIÓN | ejecucion de actividades de pintura, cerramiento perimetral, Lavado,grateado,lijado y pintura esmalte Ext. E Int. para cerramiento en malla ,tubo y angulo | M2 | 105.6 | 28391 | 2998090
3.15 | COTIZACIÓN | Escalera de aluminio l=3.80 m 13p telescopica ajustable | UND | 1 | 1535301 | 1535301
3.16 | COTIZACIÓN | Bomba electromagnetica dosificadora de cloro. 2 L/H con alimentacion electrica incl. Instalacion | UND | 1 | 7500000 | 7500000
SUBTOTAL | [5 empty] | 130581741
4 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO CAPTACION
4.01 | 2.01.70 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 8.97 | 70577.63 | 633081
4.02 | 2.02.09 | CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | M3 | 8.97 | 588756.7 | 5281148
4.03 | 2.02.13 | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 2.7 | 887643.35 | 2396637
4.04 | 2.02.34 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI) | KG | 156 | 6843.45 | 1067578
4.05 | 2.02.35 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 168 | 7675.05 | 1289408
4.06 | 2.03.01 | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) | M3 | 2.75 | 1136574.77 | 3125581
4.07 | COTIZACIÓN | Concreto ciclopeo piedra Limpia | M3 | 4.5 | 783298 | 3524841
4.08 | 2.19.06 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") | M2 | 32 | 232149.23 | 7428775
4.09 | COTIZACIÓN | Puerta peatonal en tuberia galvanizada de 2" malla eslabonada cal 10 angulo 11/2" x 3/16" altura 2x2 m de ancho con soportes incl pintura | UND | 2 | 900000 | 1800000
4.1 | 2.01.62 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 60 | 7755.37 | 465322
SUBTOTAL | [5 empty] | 27012371
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 331827353
ADMINISTRACIÓN (22%) | [5 empty] | 73002018
IMPREVISTOS (3%) | [5 empty] | 9954821
UTILIDAD (5%) | [5 empty] | 16591368
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 99548207
TOTAL OBRA | [5 empty] | 431375560
Note on F40: USUARIO: Valor valor unitario ?????
Note on C50: USUARIO: Nombre item Gober: "EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN"
Note on F50: USUARIO: Valor precios Gober: $70.577,63
Note on C51: USUARIO: Nombre item precios Gober: "CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P"
Note on F51: USUARIO: Valor precios Gober: $ 588.756,71
Note on C52: USUARIO: Nombre item precios Gober: "CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR"
Note on F52: USUARIO: Valor precios Gober: $887.295
Note on C53: USUARIO: Nombre item precios Gober: "SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA"
Note on F53: USUARIO: Valor precios Gober: $6.843,45
Note on C54: USUARIO: Nombre item precios Gober: "SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA"
Note on F54: USUARIO: Valor precios Gober: $7.675,05
Note on C55: USUARIO: Nombre item precios Gober: "COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)"
Note on F55: USUARIO: Valor precios Gober: $1.136.574,77
Note on C57: USUARIO: Nombre item precios Gober: "CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")"
Note on F57: USUARIO: Valor precios Gober: "$358.866,03"