## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
|  | 1. |  |  | PRELIMINARES
| 1 | 1.1 |  |  | Demolición de andén, e:0.1m | m2 | 18.33 | 46247 | 847707.51
| 2 | 1.2 |  |  | Demolición platilla de piso (No incluye retiro) | m2 | 111.05 | 46247 | 5135729.35
| 3 | 1.3 |  |  | Retiro de escombros | m3 | 23.98 | 65836 | 1578747.28
| 4 | 1.4 |  |  | Cerramiento provisional en malla plastica verde H:2m | ml | 173 | 42443 | 7342639
| 5 | 1.5 |  |  | Desmonte de Cubierta Existente (Incluye retiro) | m2 | 390.11 | 31802 | 12406278.22
| Subtotal | [7 empty] | 27311101.36
|  | 2 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| 6 | 2.1 |  |  | Excavación manual en material común | m3 | 97.84 | 69775 | 6826786
| 7 | 2.2 |  |  | Retiro de Materiales proveniente de la excavación a lugar autorizado | m3 | 97.84 | 65836 | 6441394.24
| Subtotal | [7 empty] | 13268180.24
|  | 3 |  |  | REPARACION Y ADECUACION DE BORDILLO Y ANDENES
| 8 | 3.1 |  |  | Relleno con material seleccionado compactado con rana | m3 | 56.98 | 148416 | 8456743.68
| 9 | 3.2 |  |  | Concreto para bordillo 0,15 m x 0,35 m 3000 PSI (No incluye refuerzo) | m3 | 1.24 | 875452 | 1085560.48
| 10 | 3.3 |  |  | Concreto para andenes 3000 PSI, e=0.15 m (No incluye refuerzo) | m2 | 18.76 | 159945 | 3000568.2
| 11 | 3.4 |  |  | Refuero malla electrosoldada 4mm 25x25 | m2 | 187.25 | 18244 | 3416189
| 12 | 3.5 |  |  | Acero de refuerzo Fy 4200 MPa | Kg | 64.64 | 13383 | 865077.12
| Subtotal | [7 empty] | 16824138.48
|  | 4 |  |  | ACABADOS
| 13 | 4.1 |  |  | Estuco plástico para muros exteriores e interiores | m2 | 1002.82 | 47688 | 47822480.16
| 14 | 4.2 |  |  | Pintura coraza para exterior e interior (aplicación de 2 manos) | m2 | 1591.14 | 40477.1701 | 64404844.49
| 15 | 4.3 |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en lámina de Yeso carton incluye estructura | m2 | 113.75 | 118916 | 13526695
| 16 | 4.4 |  |  | Piso en tablón vitrificado con dilataciones de 0,05m en piedra china No. 2 | m2 | 187.25 | 229938 | 43055890.5
| 17 | 4.5 |  |  | Suministro e instalacion teja Thermoplus UPVC 2.5mm Blanco o similar para cubierta. | m2 | 390.11 | 248252 | 96845587.72
| Subtotal | [7 empty] | 265655497.87
|  | 5 |  |  | SOBRE NIVEL LEVANTES Y PISOS
| 18 | 5.1 |  |  | Plantilla en concreto de 3000 PSI (e=0.07m), no incluye refuerzo | m2 | 187.25 | 105310 | 19719297.5
| 19 | 5.2 |  |  | Levante en muro de bloque 0,15 relleno en concreto de 2500 PSI | ml | 4.15 | 374631 | 1554718.65
| Subtotal | [7 empty] | 21274016.15
|  | 6 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (TARIMA CUBIERTA)
| 20 | 6.1 |  |  | Concreto para Viga de Cimentación 0,35m x 0,35m 4000PSI (No Incluye refuerzo) | m3 | 4.9 | 1280582 | 6274851.8
| 21 | 6.2 |  |  | Levante en muro de bloque 0,15 relleno en concreto de 2500 PSI | ml | 40 | 374631 | 14985240
| 22 | 6.3 |  |  | Acero de refuerzo Fy 4200 | Kg | 364.7738 | 13383 | 4881767.1
| 23 | 6.4 |  |  | Relleno con material seleccionado compactado con rana | m3 | 21.81 | 126853 | 2766663.93
| 24 | 6.5 |  |  | Plantilla en concreto de 3000 PSI (e=0.07m), no incluye refuerzo | m2 | 51.55 | 105310 | 5428730.5
| 25 | 6.6 |  |  | Refuerzo malla electrosoldada 4mm 25x25 | m2 | 51.55 | 12437 | 641127.35
| 26 | 6.7 |  |  | Suministro, fabricacion e instalación de estructura metalica de cubierta, consiste en: columnas en perfil IPE, Vigas riostra en perfil IPE, cercha en perfil tubular, correas de cubierta en perfil PAG, vigas riostra en perfil PTR. | Kg | 2379.45 | 37904 | 90190672.8
| 27 | 6.8 |  |  | Suministro e Instalación anclajes en varilla roscada ASTM 193 Gr B7 | Und | 24 | 218826 | 5251824
| 28 | 6.9 |  |  | Suministro e instalacion teja Thermoplus UPVC 2.5mm Blanco o similar para cubierta. | m2 | 88.58 | 248250 | 21989985
| 29 | 6.1 |  |  | Piso en tablón vitrificado con dilataciones de 0,05m en piedra china No. 2 | m2 | 51.55 | 229938 | 11853303.9
| 30 | 6.11 |  |  | Rampa para personas con movilidad reducida PMR con plantilla de 10 cm en concreto de 21 Mpas, incluye acero de refuerzo | m2 | 2.7799 | 266640 | 741232.54
| Subtotal | [7 empty] | 165005398.92
|  | 7 |  |  | CIMENTACIONES
| 31 | 7.1 |  |  | Solado en concreto de 14 MPa e=5cm | m2 | 13 | 90569 | 1177397
| 32 | 7.2 |  |  | Zapatas en concreto de 21 Mpas. | m3 | 3.6 | 1244639 | 4480700.4
| 33 | 7.3 |  |  | Viga de fundación en concreto de 21 Mpas. | m3 | 3.01 | 1478825 | 4451263.25
| 34 | 7.4 |  |  | Pedestal en concreto de 3000 PSI | m3 | 1.5 | 1518113 | 2277169.5
| 35 | 7.5 |  |  | Acero de refuerzo Fy 4200 MPa | Kg | 791.03 | 13383 | 10586354.49
| 36 | 7.6 |  |  | Mortero fluido, para uso general, aplicado en la formación de un anclaje estructural | m3 | 0.05 | 1522015 | 76100.75
| 37 | 7.7 |  |  | Relleno de respaldo para excavaciones | m3 | 8.8 | 134519 | 1183767.2
| 38 | 7.8 |  |  | Bloque de contrapeso en ciclópeo relación 60/40 | m3 | 5.324 | 806162 | 4292006.49
| Subtotal | [7 empty] | 28524759.08
|  | 8 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 39 | 8.1 |  |  | Suministro e instalación de tablero eléctrico 4 circuitos bifasico, barraje de 75 amp. incluye protecciones. | Und | 9 | 610384 | 5493456
| 40 | 8.2 |  |  | Suministro e instalación de salida para interruptor de alumbrado, en ducto emt de 1/2”. incluye interruptor. | Und | 11 | 1075077 | 11825847
| 41 | 8.3 |  |  | Suministro e instalación de salida de tomas dobles con polo a tierra, en ducto emt de 1/2”. incluye tomacorriente. | Und | 10 | 1216446 | 12164460
| 42 | 8.4 |  |  | Suministro e instalación de salida de alumbrado. incluye Luminaria Tipo Bala Led. | Und | 6 | 798663 | 4791978
| 43 | 8.5 |  |  | Suministro e instalación del sistema de puesta a tierra. | Und | 1 | 2432431 | 2432431
| 44 | 8.6 |  |  | Suministro e instalación de salida de ventilador. incluye ventilador Kdk. | Und | 21 | 1569508 | 32959668
| 45 | 8.7 |  |  | Suministro e instalación de salida de alumbrado. incluye Luminario Sobreponer 2 X 18w T8 de Led. | Und | 44 | 632281 | 27820364
| 46 | 8.8 |  |  | Excavación para tuberías menores a 50 cm de ancho | ml | 279 | 32303 | 9012537
| 47 | 8.9 |  |  | Suministro e instalación de salida de acometida desde tablero principal a tableros proyectados. | Und | 1 | 33451681 | 33451681
| 48 | 8.1 |  |  | Suministro e instalación de tablero eléctrico principal 12 circuitos bifasico, barraje de 75 amp. incluye protecciones. | Und | 1 | 6089635 | 6089635
| Subtotal | [7 empty] | 146042057
| TOTAL OBRAS | [7 empty] | 683905149.1
[5 empty] | PGIO |  |  |  | 18537119
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 702442268.1 | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 25.96%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30.96%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :