## NECESIDAD
ESTUDIO DE MERCADO
CONTRATAR EL SERVICIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL
ITEM | MONITOREO DEL VERTIMIENTO PUNTUAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS TRATADA Muestreo compuesto 24 horas/ 2 puntos, entrada y salida | UNIDAD | CANTIDAD | OFERTA ECONOMICA
|  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PARÁMETROS
1 | pH | Und | 100
2 | Caudal volumetrico | Und | 100
3 | Temperatura | Und | 100
4 | Demanda química de oxígeno - DQO | Und | 4
5 | Demanda Bioquímica de oxígeno DBO5 | Und | 4
6 | Sólidos suspendidos Totales (SST) | Und | 4
7 | Sólidos sedimentables (SSED) | Und | 100
8 | Sólidos disueltos totales | Und | 4
9 | Grasas y Aceites | Und | 4
10 | Fenoles Totales | Und | 2
11 | Sustancias Activas al Azul de Metileno – SAAM | Und | 4
Hidrocarburos
12 | Hidrocarburos Totales - HTP | Und | 4
Compuestos de Fósforos
13 | Orto fosfatos – P-PO4 | Und | 4
14 | Fosforo Total - P | Und | 4
Compuestos de Nitrógeno
15 | Nitratos – N-NO3 | Und | 4
16 | Nitritos – N-NO2 | Und | 4
17 | Nitrógeno Amoniacal - N-NH3 | Und | 4
18 | Nitrógeno Total (N) | Und | 4
Iones y sales
19 | Cianuro Libre | Und | 2
20 | Cloruros | Und | 2
21 | Fluoruros | Und | 2
22 | Sulfatos | Und | 2
23 | Sodio (Na) | Und | 2
24 | Bicarbonatos (HCO₃⁻) | Und | 2
25 | Carbonatos (CO₃²⁻) | Und | 2
| Metales y metaloides | Und
26 | Aluminio (Al) | Und | 2
27 | Arsénico (As) | Und | 2
28 | Berilio (Be) | Und | 2
29 | Cadmio (Cd) | Und | 2
30 | Cinc / Zinc (Zn) | Und | 2
31 | Cobalto (Co) | Und | 2
32 | Cobre (Cu) | Und | 2
33 | Cromo Hexavalente [Cr(VI)] | Und | 2
34 | Hierro (Fe) | Und | 2
35 | Litio (Li) | Und | 2
36 | Manganeso (Mn) | Und | 2
37 | Mercurio (Hg) | Und | 2
38 | Molibdeno (Mo) | Und | 2
39 | Níquel (Ni) | Und | 2
40 | Plomo (Pb) | Und | 2
41 | Selenio (Se) | Und | 2
42 | Vanadio (V) | Und | 2
43 | Boro (B) | Und | 2
44 | Antimonio (Sb) | Und | 2
Otros parametros para análisis y reporte
45 | Conductividad eléctrica | Und | 2
46 | Cloro Total Residual (mínimo 30 minutos de contacto) | Und | 2
47 | Alcalinidad Total | Und | 2
48 | Calcio (Ca) | Und | 2
49 | Magnesio (Mg) | Und | 2
50 | Potasio (K) | Und | 2
51 | Turbidez | Und | 2
52 | Relación de Adsorción de Sodio (RAS) | Und | 2
53 | Porcentaje de Sodio Posible (PSP) | Und | 2
54 | Salinidad Efectiva | Und | 2
55 | Salinidad Potencial | Und | 2
56 | Carbonato de Sodio Residual (CSR/RSC) | Und | 2
Parámetros microbiológicos
57 | Coliformes Totales | Und | 4
58 | Coliformes Fecales / Termotolerantes | Und | 4
59 | Escherichia coli | Und | 4
60 | Huevos de helmintos / nematodos intestinales | Und | 4
61 | Muestreo, informe de monitoreo y logistica de agua residual doméstica | Und | 2
| Subtotal Analisis AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EL PORVENIR |  |  |  | 0
ANÁLISIS DE AGUA TRATADA EL PORVENIR - Resolución 2115 de 2007.1 punto de muestro
1 | Color Aparente Unidades de Platino Cobalto (UPC) | Und | 1
2 | pH | Und | 1
3 | Cloro Residual libre | Und | 1
4 | Turbiedad | Und | 1
5 | Carbono Orgánico Total | Und | 1
6 | Fluoruros | Und | 1
7 | Residual coagulante utilizado | Und | 1
8 | Coliformes Totales | Und | 1
9 | Escherichia Coli | Und | 1
10 | Muestreo, informe de monitoreo y logistica de agua tratada | Und | 1
11 | Alcalinidad Total | Und | 1
12 | Calcio | Und | 1
13 | Fosfatos | Und | 1
14 | Manganeso | Und | 1
15 | Molibdeno | Und | 1
16 | Magnesio | Und | 1
17 | Zinc | Und | 1
18 | Dureza Total | Und | 1
19 | Dureza Total | Und | 1
20 | Hierro Total | Und | 1
21 | Cloruros | Und | 1
22 | Nitratos | Und | 1
23 | Nitritos | Und | 1
24 | Aluminio | Und | 1
| Subtotal Analisis AGUA POTABLE PORVENIR |  |  |  | 0
AGUA CRUDA/SUPERFICIAL EL PORVENIR. 1 punto
1 | Alcalinidad Total | Und | 1
2 | Aluminio Total | Und | 1
3 | Antimonio | Und | 1
4 | Arsenico | Und | 1
5 | Bario | Und | 1
6 | Bifelinos Policlorados - (AROCLOR 1016,AROCLOR 1221, AROCLOR 1248, AROCLOR 1260) | Und | 1
7 | Cadmio | Und | 1
8 | Calcio | Und | 1
9 | Carbono Organico Total | Und | 1
10 | Cianuro Libre | Und | 1
11 | Cloro Residual Libre | Und | 1
12 | Cloruros | Und | 1
13 | Cobre | Und | 1
14 | Coliformes Totales | Und | 1
15 | Color Aparente | Und | 1
16 | Compuestos Semivolatiles Fenolicos - (2-Clorofenol, 2- Metilfenol(o-cresol), 4- Metilfenol(p-cresol), 2- Nitrofenol, 2,4-Dimetilfenol, 2,4-Diclorofenol, 2,4,6- Triclorofenol, 2,4,5- Triclorofenol, 4-Nitrofenol, 4,6 Dinitro-2-metilfenol, Pentaclorofenol, Fenol) | Und | 1
17 | Conductividad | Und | 1
18 | Cromo | Und | 1
19 | Dureza Total | Und | 1
20 | Escherichia Coli | Und | 1
21 | Fluoruros | Und | 1
22 | Fosfatos como Ortofosfatos | Und | 1
23 | Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos - Naftaleno, Acenafteno, Acenaftileno, Antraceno, Benzo(a)antraceno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno, Criseno, Dibenzo(a,h)antraceno, Fluoranteno, Fluoreno, Indeno(1,2,3-cd)pireno, Fenantreno, Pireno, 1- Metilnaftaleno, 2- Metilnaftaleno, Benzo(g,h,i)perileno, benzo(a)pireno. | Und | 1
24 | Hierro Total | Und | 1
25 | Magnesio | Und | 1
26 | Manganeso | Und | 1
27 | Mercurio | Und | 1
28 | Molibdeno | Und | 1
29 | Niquel | Und | 1
30 | Nitratos | Und | 1
31 | Nitritos | Und | 1
32 | Pesticidas Organoclorados Totales - Cis-clordano (Alfa-clordano), trans-clordano (Gamma-clordano), Alfa BHC, GammaBHC, Beta BHC, Delta BHC, Heptachlor, Aldrin, HeptachlorEpoxide (Isomer B), 4-4-DDE, Endosulfan 1, Dieldrin, Endrin, 4-4-DDD, Endosulfan 2, 4,4-DDT, EndrinAldehyde, Metoxichlor, Endosulfan Sulfato, EndrinKetone) | Und | 1
33 | Pesticidas Organofosforados - (Diclorvos, Dementon O, Etoprofos, Forato, Demento S, Diazinon, Disulfoton, MetilParation, MetilAzinfos (Gution), Fenclorfos, Clorpirifos, Fention, Estirofos, Nadel, Triclornato, Merfos, Tokution, Fensulfotion, Bolstar, Cumafos, Mevinfos) | Und | 1
34 | pH | Und | 1
35 | Plomo | Und | 1
36 | Selenio | Und | 1
37 | Sulfatos | Und | 1
38 | Temperatura | Und | 1
39 | Trihalometanos | Und | 1
40 | Turbiedad | Und | 1
41 | Zinc | Und | 1
42 | Compuestos Orgánicos Volátiles VOCs | Und | 1
43 | Giardia sp y Cryptosporidium sp | Und | 1
44 | Muestreo, informe de monitoreo y logistica de agua cruda | Und | 1
| Subtotal Análisis de agua cruda/superficial |  |  |  | 0
| TOTAL SUBTOTALES |  |  |  | 0
| IVA |  | 19% |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0