## ANEXO 1
ANEXO 1
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COSTOS BASADO EN OFERTAS ECONÓMICAS. (CUADRO COTIZACIONES )
“ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS DE RESPALDO ENERGÉTICO ASÍ: GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA PARA SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL. GRUPO II: COMPRAVENTA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPSs PARA EL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. GRUPO III: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LAS UPS MARCA VERTIV-LIEBERT DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN..”
ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD | SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA S.A.S - licitaciones@sucomputo.com (AT 12 JUNIO) |  |  |  | INVERSIONES Y SERVICIOS INVERSER LIMITADA d.ingenieria@inverser-ltda.com junio 12 (at) 90 dias vigencia |  |  |  | SERVITRONICS SAS (correo electronico sondeos) analistacomercial@servitronics.com 18/06/2026 vigencia 90 dias |  |  |  | NEXERGY SAS (AT correo 24 junio) KAM@TERMIZ.COM vigencia 90 dias |  |  |  | ABC PLANTAS Y EQUIPOS S.A.S. (AT correo 24 junio) paolarubio@abcplantas.com vigencia 90 dias |  |  |  | ANALISIS DE VALORES SIN IVA |  |  |  | VALOR SELECCIONADO
|  |  |  | COTIZACIÓN 1 |  |  |  | COTIZACIÓN 2 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 3 |  |  | COTIZACIÓN 4 |  |  |  | COTIZACIÓN 5
GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | COTIZACION MAS BAJA | COTIZACION MAS ALTA | PROMEDIO | MEDIA ARITMETICA BAJA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | U | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía bifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 5 a 6 KVA, voltaje 120/240V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89939808.5714 | 17088563.63 | 107028372.2 | 107028372.2 |  | 0 | 0 | 0 | 89939808.57 | 89939808.57 | 89939808.57 | 89939808.57 | 89939808.57 | 17088563.63 | 107028372.2 | 107028372.2
2 |  | CSuministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 10 a 13 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | [12 empty] | 94973822.8571 | 18045026.34 | 113018849.2 | 113018849.2 | 78902417 | 14991459.23 | 93893876.23 | 93893876.23 | 78902417 | 94973822.86 | 86938119.93 | 82920268.47 | 82920268.47 | 15754851.01 | 98675119.48 | 98675119.48
3 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 15 a 17 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | [12 empty] | 98630285.7143 | 18739754.29 | 117370040 | 117370040 | 79218206 | 15051459.14 | 94269665.14 | 94269665.14 | 79218206 | 98630285.71 | 88924245.86 | 84071225.93 | 84071225.93 | 15973532.93 | 100044758.86 | 100044758.86
4 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 20 a 22 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | [12 empty] | 117882094.2857 | 22397597.91 | 140279692.2 | 140279692.2 | 83844253 | 15930408.07 | 99774661.07 | 99774661.07 | 83844253 | 117882094.29 | 100863173.64 | 92353713.32 | 92353713.32 | 17547205.53 | 109900918.85 | 109900918.85
5 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 30 a 32 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | [12 empty] | 137044702.8571 | 26038493.54 | 163083196.4 | 163083196.4 | 90728521 | 17238418.99 | 107966939.99 | 107966939.99 | 90728521 | 137044702.86 | 113886611.93 | 102307566.47 | 102307566.47 | 19438437.63 | 121746004.1 | 121746004.1
6 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 40 a 42 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | [12 empty] | 159038857.1429 | 30217382.86 | 189256240 | 189256240 | 98474509 | 18710156.71 | 117184665.71 | 117184665.71 | 98474509 | 159038857.14 | 128756683.07 | 113615596.04 | 113615596.04 | 21586963.25 | 135202559.29 | 135202559.29
7 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 50 a 55 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | [12 empty] | 187365904.2857 | 35599521.81 | 222965426.1 | 222965426.1 | 122910749 | 23353042.31 | 146263791.31 | 146263791.31 | 122910749 | 187365904.29 | 155138326.64 | 139024537.82 | 139024537.82 | 26414662.19 | 165439200.01 | 165439200.01
8 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 75 a 80 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | [12 empty] | 194949142.8571 | 37040337.14 | 231989480 | 231989480 | 140555212 | 26705490.28 | 167260702.28 | 167260702.28 | 140555212 | 194949142.86 | 167752177.43 | 154153694.72 | 154153694.72 | 29289202 | 183442896.72 | 183442896.72
9 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 120 a 125 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | [12 empty] | 368368000 | 69989920 | 438357920 | 438357920 | 184983418 | 35146849.42 | 220130267.42 | 220130267.42 | 184983418 | 368368000 | 276675709 | 230829563.5 | 230829563.5 | 43857617.07 | 274687180.57 | 274687180.57
10 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 150 a 160 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | [12 empty] | 355558285.7143 | 67556074.29 | 423114360 | 423114360 | 214747700 | 40802063 | 255549763 | 255549763 | 214747700 | 355558285.71 | 285152992.86 | 249950346.43 | 249950346.43 | 47490565.82 | 297440912.25 | 297440912.25
11 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 250 a 260 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | [12 empty] | 517032571.4286 | 98236188.57 | 615268760 | 615268760 | 303565924 | 57677525.56 | 361243449.56 | 361243449.56 | 303565924 | 517032571.43 | 410299247.71 | 356932585.86 | 356932585.86 | 67817191.31 | 424749777.17 | 424749777.17
12 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 300 a 320 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 506113142.8571 | 96161497.14 | 602274640 | 602274640 | 384965072 | 73143363.68 | 458108435.68 | 458108435.68 | 384965072 | 506113142.86 | 445539107.43 | 415252089.72 | 415252089.72 | 78897897.05 | 494149986.77 | 494149986.77
| VALOR TOTAL |  |  |  | TOTAL GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA |  | 0 |  | TOTAL GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA |  | 0 |  | TOTAL GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA |  | 0 |  | TOTAL GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA |  | 3364006976.1 |  | TOTAL GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA |  | 2121646217.39 | [5 empty] | TOTAL GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA |  | 2512507686.27
GRUPO II: ADQUISICIÓN UPSs TRIFÁSICAS ENTRE 20 Y 100 KVA
1 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de UPS Trifásica de 20 KVA, tecnología Online, modular, con posibilidad de ampliación a futuro hasta 40 KVA, con bypass estático interno, incluye: Tarjeta de Red con RJ45 SNMP. Voltaje de entrada y salida 120/208V., 60 Hz., desmonte y traslado de equipos existentes, suministro e instalación de tablero de by pass manual externo, acometidas necesarias para su correcta instalación y buen funcionamiento, todo acorde con la capacidad de la UPS y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización | 2 | 153330463.1868 | 29132788.01 | 182463251.2 | 364926502.4 | 191512431.16 | 36387361.92 | 227899793.08 | 455799586.16 | 177887952.0202 | 33798710.88 | 211686662.9 | 423373325.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153330463.19 | 191512431.16 | 174243615.46 | 163787039.33 | 163787039.33 | 31119537.47 | 194906576.8 | 389813153.6
2 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de un sistema compuesto por dos (2) UPS Trifásica de 40 KVA, frame 40 KVA, tecnología Online, modular, con bypass estático interno, tarjeta de Red con RJ45 SNMP. Voltaje de entrada y salida 120/208V., 60 Hz., desmonte y traslado de equipos existentes, suministro e instalación de tablero de by pass manual externo y conexión paralelo en configuración N+1 de las UPS. Incluye levantamiento de planos arquitectónicos básicos y eléctricos del laboratorio, se entregan diagramas existentes y futuros con la descripción detallada de los ajustes necesarios para dejar la instalación con el cumplimiento de la norma Colombiana vigente, modificaciones básicas de señalización y barreras de protección, al igual que la acometida de alimentación a tablero de distribución en pasillo y las acometidas necesarias para su correcta instalación y buen funcionamiento, todo acorde con la capacidad de las UPSs y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 388144012.0789 | 73747362.29 | 461891374.37 | 461891374.37 | 543048040.27 | 103179127.65 | 646227167.92 | 646227167.92 | 396110664.1414 | 75261026.19 | 471371690.33 | 471371690.33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 388144012.08 | 543048040.27 | 442434238.83 | 415289125.46 | 415289125.46 | 78904933.84 | 494194059.3 | 494194059.3
3 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de UPS Trifásica de 100 KVA, tecnología Online, modular, con bypass estático interno, incluye: Tarjeta de Red con RJ45 SNMP. Voltaje de entrada y salida 120/208V., 60 Hz., desmonte y traslado de equipos existentes, suministro e instalación de tablero de by pass manual externo, acometidas necesarias para su correcta instalación y buen funcionamiento, todo acorde con la capacidad de la UPS y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con l descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 401755002.7438 | 76333450.52 | 478088453.26 | 478088453.26 | 626507311.8 | 119036389.24 | 745543701.04 | 745543701.04 | 504065181.8182 | 95772384.55 | 599837566.37 | 599837566.37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 401755002.74 | 626507311.8 | 510775832.12 | 456265417.43 | 456265417.43 | 86690429.31 | 542955846.74 | 542955846.74
[5 empty] | TOTAL GRUPO II: ADQUISICIÓN UPSs TRIFÁSICAS ENTRE 20 Y 100 KVA |  | 1304906330.03 |  | TOTAL GRUPO II: ADQUISICIÓN UPSs TRIFÁSICAS ENTRE 20 Y 100 KVA |  | 1847570455.12 |  | TOTAL GRUPO II: ADQUISICIÓN UPSs TRIFÁSICAS ENTRE 20 Y 100 KVA |  | 1494582582.5 |  | TOTAL GRUPO II: ADQUISICIÓN UPSs TRIFÁSICAS ENTRE 20 Y 100 KVA |  | 0 |  | TOTAL GRUPO II: ADQUISICIÓN UPSs TRIFÁSICAS ENTRE 20 Y 100 KVA |  | 0 | [5 empty] | TOTAL GRUPO II: ADQUISICIÓN UPSs TRIFÁSICAS ENTRE 20 Y 100 KVA |  | 1426963059.64
GRUPO III: MANTENIMIENTO UPS MARCA VERTIV-LIEBERT
1 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 20 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 17 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | 10417721.6 | 1979367.1 | 12397088.7 | 12397088.7 | 13787349.7 | 2619596.44 | 16406946.14 | 16406946.14 | 12340884.0909 | 2344767.98 | 14685652.07 | 14685652.07 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10417721.6 | 13787349.7 | 12181985.13 | 11299853.37 | 11299853.37 | 2146972.14 | 13446825.51 | 13446825.51
2 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 20 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 26 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 2 | 13366496 | 2539634.24 | 15906130.24 | 31812260.48 | 16850252.37 | 3201547.95 | 20051800.32 | 40103600.64 | 15721884.0909 | 2987157.98 | 18709042.07 | 37418084.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13366496 | 16850252.37 | 15108374.19 | 14237435.1 | 14237435.1 | 2705112.67 | 16942547.77 | 33885095.54
3 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para dos (2) UPSs marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 40 KVA, en configuración paralelo N+1, incluye cambio de un (1) ventilador principal del gabinete de una de las UPSs, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa | 1 | 29597075.2 | 5623444.29 | 35220519.49 | 35220519.49 | 24685919.97 | 4690324.79 | 29376244.76 | 29376244.76 | 16117254.5455 | 3062278.36 | 19179532.91 | 19179532.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24685919.97 | 29597075.2 | 27141497.59 | 25913708.78 | 25913708.78 | 4923604.67 | 30837313.45 | 30837313.45
4 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 40 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 55 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 2 | 27482998.4 | 5221769.7 | 32704768.1 | 65409536.2 | 31530772.9 | 5990846.85 | 37521619.75 | 75043239.5 | 26131034.0909 | 4964896.48 | 31095930.57 | 62191861.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27482998.4 | 31530772.9 | 29506885.65 | 28494942.03 | 28494942.03 | 5414038.99 | 33908981.02 | 67817962.04
5 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia NXr de 60 KVA, incluye garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | 8167500 | 1551825 | 9719325 | 9719325 | 12341726.51 | 2344928.04 | 14686654.55 | 14686654.55 | 10161454.5455 | 1930676.36 | 12092130.91 | 12092130.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8167500 | 12341726.51 | 10254613.26 | 9211056.63 | 9211056.63 | 1750100.76 | 10961157.39 | 10961157.39
6 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 60 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 80 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 4 | 44559944 | 8466389.36 | 53026333.36 | 212105333.44 | 40768780.03 | 7746068.21 | 48514848.24 | 194059392.96 | 34181909.0909 | 6494562.73 | 40676471.82 | 162705887.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40768780.03 | 44559944 | 42664362.02 | 41716571.03 | 41716571.03 | 7926148.5 | 49642719.53 | 198570878.12
7 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 80 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 120 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | 49272766.4 | 9361825.62 | 58634592.02 | 58634592.02 | 55113655.41 | 10471594.53 | 65585249.94 | 65585249.94 | 49745284.0909 | 9451603.98 | 59196888.07 | 59196888.07 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49272766.4 | 55113655.41 | 52193210.91 | 50732988.66 | 50732988.66 | 9639267.85 | 60372256.51 | 60372256.51
8 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 100 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 150 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | 59274072 | 11262073.68 | 70536145.68 | 70536145.68 | 67710693.64 | 12865031.79 | 80575725.43 | 80575725.43 | 58782784.0909 | 11168728.98 | 69951513.07 | 69951513.07 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59274072 | 67710693.64 | 63492382.82 | 61383227.41 | 61383227.41 | 11662813.21 | 73046040.62 | 73046040.62
9 |  | Suministro e instalación de módulo de 20 KVA para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM, incluye reprogramación del equipo, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. NOTA: No incluye cambio de banco de baterías. | 1 | 26128278 | 4964372.82 | 31092650.82 | 31092650.82 | 63212187.4 | 12010315.61 | 75222503.01 | 75222503.01 | 26918609.0909 | 5114535.73 | 32033144.82 | 32033144.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26128278 | 63212187.4 | 44670232.7 | 35399255.35 | 35399255.35 | 6725858.52 | 42125113.87 | 42125113.87
| VALOR TOTAL |  |  |  | GRUPO III: MANTENIMIENTO UPS MARCA VERTIV-LIEBERT |  | 526927451.83 |  | GRUPO III: MANTENIMIENTO UPS MARCA VERTIV-LIEBERT |  | 591059556.93 |  | GRUPO III: MANTENIMIENTO UPS MARCA VERTIV-LIEBERT |  | 469454694.41 |  | GRUPO III: MANTENIMIENTO UPS MARCA VERTIV-LIEBERT |  | 0 |  | GRUPO III: MANTENIMIENTO UPS MARCA VERTIV-LIEBERT |  | 0 | [5 empty] | GRUPO III: MANTENIMIENTO UPS MARCA VERTIV-LIEBERT |  | 531062643.05
FECHA ELABORACION: | 2026-06-25

## ANEXO 4- PISTOLAS (hidden)
FORMATO OFERTA ECONOMICA 2026
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ARMAS DE FUEGO TIPO PISTOLASCALIBRE 9MM, SUBAMETRALLADORAS CALIBRE 9MM Y FUSILES CALIBRE 5.56 DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN”
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ARMAS DE FUEGO TIPO PISTOLAS, CALIBRE 9 MM, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FICHA TECNICA No. 1 (PISTOLAS CALIBRE 9MM )
PRECIO FINAL SELECCIONADO
ITEM | REQUISITOS GENERALES | REQUISITOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | Mantenimiento de Pistolas (Arma semiautomáticas), en todos sus componentes: Externos: Receptor o armazón Internos: Mecanismo de alimentación, Mecanismos de cierre, Mecanismos de disparo y percusión, Mecanismo de extracción, Mecanismos de seguridad. |   FASE I. DESPIECE Y DESPLAQUE DE PISTOLAS 9MM (Según especificaciones de la Ficha Técnica) | Despiece general del arma | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | Revisión de piezas para constatar fisuras, fracturas o desgastes en el material
|  | VALOR TOTAL DESPIECE Y DESPLAQUE DE PISTOLAS 9MM | [5 empty] | 0
1 |  |  FASE II. REVISIÓN DE LOS MECANISMOS,CAMBIO DE REPUESTOS REQUERIDOS DE PISTOLAS 9MM (Según especificaciones de la Ficha Técnica) | Desarme y arme general del arma | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | Cambio de sistemas de tensión del disparador, sistema de percusión y mecanismos de disparo.
3 |  |  | Desplaque superficial y desoxidación de los mecanismos internos y externos del arma
4 |  |  | Limpieza del ánima del cañón.
5 |  |  | Limpieza y lubricación general.
6 |  |  | Recubrimiento de pintura cerámica de alta resistencia y adherencia color negro a los elementos externos.
7 |  |  | Recubrimiento de pintura cerámica de alta resistencia y adherencia color negro al proveedor del arma.
8 |  |  | Tratamiento superficial de pavonado a los elementos y mecanismos internos del arma (piezas móviles).
9 |  |  | Cambio de pasadores
10 |  |  | Cambio de los resortes
11 |  |  | Cambio de los tornillos y arandelas de las cachas pistolas CZ.
12 |  |  | Cambio de las cachas pistolas CZ. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
13 |  |  | Cambio Varilla guía de polímero por varilla guía metálica para las pistolas CZ.
14 |  |  | Reparación del punto y alza de Mira
|  | VALOR TOTAL REVISIÓN DE LOS MECANISMOS,CAMBIO DE REPUESTOS REQUERIDOS DE PISTOLAS 9MM | [5 empty] | 0
1 |  | Cambio de repuestos de acuerdo al tipo de Pistola 9MM: (Según especificaciones de la Ficha Técnica) | Resorte del fiador | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | Resorte recuperador. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
3 |  |  | Resorte del disparador. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
4 |  |  | Resorte del percutor. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
5 |  |  | Resorte de los pestillos del seguro de la corredera | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
6 |  |  | Resorte de la barra del martillo. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
7 |  |  | Resorte del retén de la corredera. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
8 |  |  | Resorte del seguro bloqueador del percutor. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
9 |  |  | Resorte barra del disparador (extensor). | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
10 |  |  | Resorte palanca de desarme. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
11 |  |  | Resorte de uña extractora | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
12 |  |  | Cambio sistemas de tensión del disparador, sistema de percusión y mecanismos de disparo | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
13 |  |  | Cambio de pasadores. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
14 |  |  | Cambio de los resortes | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
15 |  |  | Cambio de los tornillos y arandelas de las cachas. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
16 |  |  | Cambio de las cachas | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
17 |  |  | Cambio Varilla guía de polímero por varilla guía metálica | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
18 |  |  | Reparación del punto y alza de Mira | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL CAMBIO DE REPUESTOS de acuerdo al tipo de Pistola 9MM | [5 empty] | 0
TOTAL PISTOLAS CALIBRE 9MM | [7 empty] | 0
NOTAS:
IMPORTANTE: El proponente en la estructuración de su oferta económica deberá presentar máximo DOS (2) decimales, con el fin de no afectar el cálculo de variables como IVA, AYS, AIU, entre otros. En el caso que se presenten más de DOS (2) decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo estándar, esto es, si el tercer decimal es menor que CINCO (5), el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que CINCO (5), el segundo decimal se incrementa en uno.
Nota:
1) No modificar ninguna especificación descrita en la necesidad. 2) Tener en cuenta las causales de rechazo establecidas en el Pliego de condiciones. 3) Debe ajustarse exactamente a lo solicitado en la Ficha Técnica. 4) Debe presentar oferta en formato EXCEL EDITABLE.
Marque con una X la opción que corresponda
| PERSONA JURÍDICA |  |  | X
El Decreto 1600 de 2024 en el artículo 2.1.4.3.2.1. establece: “Prevención de corrupción en la contratación pública. (…) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permita un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidad es de las empresas que coticen (…)”, en razón a la norma citada y actuando en calidad de representante legal, certifico con mi firma bajo la gravedad de juramento, que ni la empresa ni sus accionistas se encuentran inmersos en inhabilidades e incompatibilidades frente a las empresas que puedan presentarse a cotizar en este proceso.
PERSONA NATURAL
El Decreto 1600 de 2024 en su artículo 2.1.4.3.2.1. establece: “Prevención de corrupción en la contratación pública. (…) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permita un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidad es de las empresas que coticen (…)”, en razón a la norma citada y actuando en nombre propio, certifico con mi firma bajo la gravedad de juramento que no me encuentro inmerso en inhabilidades e incompatibilidades frente a los posibles oferentes que puedan presentarse a cotizar en este proceso.
Empresa / Nombre Completo:
Representante Legal:
NIT / C.C.:
Teléfono o Celular:
E-mail:
Fecha de Oferta:
| Validez de Oferta económica 90 días: |  |  | SI____ NO_____
| ¿Cumple con lo solicitado en le Ficha Técnica? |  |  | SI _____ NO_____
IVA (INDICAR SI LOS ITEMS ESTÁN O NO EXCENTOS DEL IVA, DE ESTAR EXCENTOS FAVOR INDICAR LA NORMA)
FIRMA DIGITAL

## ANEXO 4 - SUBAMETRALLADORAS (hidden)
FORMATO OFERTA ECONOMICA 2026
“MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ARMAS DE FUEGO TIPO PISTOLASCALIBRE 9MM, SUBAMETRALLADORAS CALIBRE 9MM Y FUSILES CALIBRE 5.56 DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN”
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ARMAS DE FUEGO TIPO SUB AMETRALLADORAS CALIBRE 9 MM, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FICHA TECNICA No. 2 (SUBAMETRALLADORAS CALIBRE 9MM)
PRECIO FINAL SELECCIONADO
ITEM | REQUISITOS GENERALES | REQUISITOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | Mantenimiento de subametralladora (Arma automática y semiautomática), en todos sus componentes: Externos: Cañón, Receptor o armazón Internos: Mecanismo de alimentación, Mecanismos de cierre, Mecanismos de disparo y persecución, Mecanismo de extracción, Mecanismos de seguridad. |  FASE I.  FASE I. DESPIECE Y DESPLAQUE DE SUB-AMETRALLADORAS CALIBRE 9MM (según especificaciones Ficha Técnica) | Despiece general del arma | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | Revisión de piezas para constatar fracturas en material.
|  | VALOR TOTAL DESPIECE Y DESPLAQUE DE SUB-AMETRALLADORAS CALIBRE 9MM | [5 empty] | 0
1 |  |  FASE II. REVISIÓN DE LOS MECANISMOS Y CAMBIO DE REPUESTOS REQUERIDOS. DE SUBAMETRALLADORAS CALIBRE 9MM (según especificaciones Ficha Técnica) | Desarme y arme general del arma. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | Revisión y cambio de sistemas de tensión del disparador, sistema de percusión y mecanismos de disparo.
3 |  |  | Desplaque superficial y desoxidación de los mecanismos internos y externos del arma.
4 |  |  | Limpieza del ánima del cañón.
5 |  |  | Limpieza y lubricación general.
6 |  |  | Aplicar revestimiento pintura cerámica de alta resistencia y adherencia color negro a los mecanismos externos.
7 |  |  | Recubrimiento de pintura cerámica de alta resistencia y adherencia al proveedor del arma y reparación de los labios del proveedor.
8 |  |  | Tratamiento superficial de pavonado a los elementos y mecanismos internos del arma (piezas móviles).
9 |  |  | Cambio de los resortes
10 |  |  | Cambio de los tornillos y arandelas de las cachas
11 |  |  | Cambio de los tornillos de la cubierta de la empuñadura.
12 |  |  | Reparación del tambor del alza de mira (subametralladora MP 5). |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  | Cambio del punto de mira y del alza de mira (subametralladora MP 5).
14 |  |  | Cambio del arco protector del poste de mira (subametralladora MP 5)
15 |  |  | Cambio del guardamano de polímero por guardamano en aluminio con riel picatinny y empuñadura vertical en aluminio. (subametralladora MP 5)
16 |  |  | Cambio de los anillos en teflón de la varilla guía y resorte recuperador (subametralladora MP5).
17 |  |  | Reparación de las palancas de cargue y polímero (subametralladora MP5).
18 |  |  | Reparación de proveedores subametralladora MP5
|  | VALOR TOTAL REVISIÓN DE LOS MECANISMOS Y CAMBIO DE REPUESTOS REQUERIDOS. DE SUBAMETRALLADORAS CALIBRE 9MM | [5 empty] | 0
1 |  | Suministro y cambio de los repuestos de acuerdo al tipo de SubAmetralladora (según especificaciones Ficha Técnica) | Resorte del fiador. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | Resorte recuperador. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
3 |  |  | Resorte del disparador. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
4 |  |  | Resorte del percutor. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
5 |  |  | Resorte del extractor. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
6 |  |  | Resorte de la culata plegable. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
7 |  |  | Resorte del Culatín de la culata plegable. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
8 |  |  | Resorte del retén del cargador. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
9 |  |  | Resorte de la empuñadura de seguridad automática. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
10 |  |  | Resorte de seguridad del disparador. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
11 |  |  | Resorte de trinquete de la tuerca delantera | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
12 |  |  | Resorte plano del cerrojo. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
13 |  |  | Resorte de la base de la mira. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
14 |  |  | Resorte de la palanca de cargue. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
15 |  |  | Resorte del conmutador. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
16 |  |  | Resorte del Eyector | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
17 |  |  | Resorte de la barra del martillo. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
18 |  |  | Resorte saliente del martillo. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
19 |  |  | Resorte selector de fuego. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
20 |  |  | Resorte del freno de la mira delantera. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
21 |  |  | Resorte del retén de la tuerca del cañón. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
22 |  |  | Resorte del retén de la cubierta. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
23 |  |  | Resorte del proveedor. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
24 |  |  | Cambio de los tornillos y arandelas de las cachas | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
25 |  |  | Cambio de los tornillos de la cubierta de la empuñadura. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
26 |  |  | cambio del punto de mira y del alza de mira (subametralladora MP 5) | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
27 |  |  | Cambio del arco protector del poste de mira (subametralladora MP 5) | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
28 |  |  | Cambio del guardamano de polímero por guardamano en aluminio con riel picatinny y empuñadura vertical en aluminio. (subametralladora MP 5) | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
29 |  |  | Cambio de los anillos en teflón de la varilla guía y resorte recuperador (subametralladora MP5). | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL Suministro y cambio de los repuestos de acuerdo al tipo de SubAmetralladora | [5 empty] | 0
TOTAL SUBAMETRALLADORA 9 MM | [7 empty] | 0
NOTAS:
IMPORTANTE: El proponente en la estructuración de su oferta económica deberá presentar máximo DOS (2) decimales, con el fin de no afectar el cálculo de variables como IVA, AYS, AIU, entre otros. En el caso que se presenten más de DOS (2) decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo estándar, esto es, si el tercer decimal es menor que CINCO (5), el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que CINCO (5), el segundo decimal se incrementa en uno.
Nota:
1) No modificar ninguna especificación descrita en la necesidad. 2) Tener en cuenta las causales de rechazo establecidas en el Pliego de condiciones. 3) Debe ajustarse exactamente a lo solicitado en la Ficha Técnica. 4) Debe presentar oferta en formato EXCEL EDITABLE.
Marque con una X la opción que corresponda
PERSONA JURÍDICA |  |  | X
El Decreto 1600 de 2024 en el artículo 2.1.4.3.2.1. establece: “Prevención de corrupción en la contratación pública. (…) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permita un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidad es de las empresas que coticen (…)”, en razón a la norma citada y actuando en calidad de representante legal, certifico con mi firma bajo la gravedad de juramento, que ni la empresa ni sus accionistas se encuentran inmersos en inhabilidades e incompatibilidades frente a las empresas que puedan presentarse a cotizar en este proceso.
PERSONA NATURAL
El Decreto 1600 de 2024 en su artículo 2.1.4.3.2.1. establece: “Prevención de corrupción en la contratación pública. (…) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permita un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidad es de las empresas que coticen (…)”, en razón a la norma citada y actuando en nombre propio, certifico con mi firma bajo la gravedad de juramento que no me encuentro inmerso en inhabilidades e incompatibilidades frente a los posibles oferentes que puedan presentarse a cotizar en este proceso.
Empresa / Nombre Completo:
Representante Legal:
NIT / C.C.:
Teléfono o Celular:
E-mail:
Fecha de Oferta:
Validez de Oferta económica 90 días: |  |  | SI____ NO_____
¿Cumple con lo solicitado en le Ficha Técnica? |  |  | SI _____ NO_____
IVA (INDICAR SI LOS ITEMS ESTÁN O NO EXCENTOS DEL IVA, DE ESTAR EXCENTOS FAVOR INDICAR LA NORMA)
FIRMA DIGITAL

## ANEXO 4- FUSILES (hidden)
FORMATO OFERTA ECONOMICA 2026
“MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ARMAS DE FUEGO TIPO PISTOLASCALIBRE 9MM, SUBAMETRALLADORAS CALIBRE 9MM Y FUSILES CALIBRE 5.56 DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN”
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PARA ARMAS DE FUEGO TIPO FUSILES CALIBRE 5.56 DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -FICHA TECNICA No. 3 (FUSILES CALIBRE 5.56)
PRECIO FINAL SELECCIONADO
ITEM | REQUISITOS GENERALES | REQUISITOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
[6 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | Mantenimiento de Fusil (Arma automática y armas automáticas), en todos sus componentes: Externos: Cañón, Receptor o armazón Internos: Mecanismo de alimentación, Mecanismos de cierre, Mecanismos de disparo y persecución, Mecanismo de extracción, Mecanismos de seguridad. |  FASE I. DESPIECE Y DESPLAQUE DE FUSILES 5.56 (Según especificaciones de la Ficha Técnica) | Despiece general del arma | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | Revisión de piezas para constatar fracturas y fisuras en material
|  | VALOR TOTAL DESPIECE Y DESPLAQUE DE FUSILES 5.56 | [5 empty] | 0
1 |  |  FASE II. REVISIÓN DE LOS MECANISMOS Y CAMBIO DE REPUESTOS REQUERIDOS DE FUSILES 5.56 (Según especificaciones de la Ficha Técnica) | Desarme y arme general del arma | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | Cambio de sistemas de tensión del disparador, sistema de percusión y mecanismos de disparo.
3 |  |  | Limpieza del ánima del cañón y tubo de gases
4 |  |  | Limpieza y lubricación general.
5 |  |  | Desplaque superficial y desoxidación de los mecanismos internos y externos del arma.
6 |  |  | Recubrimiento de pintura cerámica de alta resistencia y adherencia color Negro a los elementos externos del arma.
7 |  |  | Recubrimiento de pintura cerámica de alta resistencia y adherencia color negro al proveedor del arma.
8 |  |  | Tratamiento superficial de pavonado a los elementos y mecanismos internos del arma (piezas móviles).
9 |  |  | Cambio de pasadores en mal estado.
10 |  |  | Cambio de muelles (resortes).
11 |  |  | Reparación del punto y alza de Mira o cambio si presenta deformación
|  | VALOR TOTAL REVISIÓN DE LOS MECANISMOS Y CAMBIO DE REPUESTOS REQUERIDOS DE FUSILES 5.56 | [5 empty] | 0
1 |  | CAMBIO DE REPUESTOS de acuerdo al tipo de Fusil (Según especificaciones de la Ficha Técnica) | Resorte recuperador. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | Resorte del pestillo del seguro del bloqueador | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
3 |  |  | Resorte del des conector. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
4 |  |  | Resorte del disparador. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
5 |  |  | Resorte de la empuñadura. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
6 |  |  | Resorte del perno reten. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
7 |  |  | Resorte del seguro de la tapa. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
8 |  |  | Resorte del pestillo poste de mira | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
9 |  |  | Resorte de guardapolvo. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
10 |  |  | Resorte perilla lateral. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
11 |  |  | Muelle plano. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
12 |  |  | Resorte alojamiento de la mira. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
13 |  |  | Resorte perilla de elevación. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
14 |  |  | Resorte de la guía. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
15 |  |  | Resorte de la palanca de asistencia. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
16 |  |  | Resorte del expulsor. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
17 |  |  | Resorte del extractor. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
18 |  |  | Resorte del botón de la palanca retenedora. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
19 |  |  | Resorte del martillo. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
20 |  |  | Resorte y pestillo ping de los pasadores de la culata. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
21 |  |  | Reemplazar guardamano plástico por guardamano táctico en aluminio con riel picatinni. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
22 |  |  | Adaptar Empuñadura vertical al riel picatinni. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
23 |  |  | Cambio de sistemas de tensión del disparador, sistema de percusión y mecanismos de disparo. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
24 |  |  | Cambio de pasadores en mal estado. | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
25 |  |  | Cambio de muelles (resortes). | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL CAMBIO DE REPUESTOS de acuerdo al tipo de Fusil | [5 empty] | 0
TOTAL FUSILES CALIBRE 5.56 | [7 empty] | 0
NOTAS:
IMPORTANTE: El proponente en la estructuración de su oferta económica deberá presentar máximo DOS (2) decimales, con el fin de no afectar el cálculo de variables como IVA, AYS, AIU, entre otros. En el caso que se presenten más de DOS (2) decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo estándar, esto es, si el tercer decimal es menor que CINCO (5), el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que CINCO (5), el segundo decimal se incrementa en uno.
Nota:
1) No modificar ninguna especificación descrita en la necesidad. 2) Tener en cuenta las causales de rechazo establecidas en el Pliego de condiciones. 3) Debe ajustarse exactamente a lo solicitado en la Ficha Técnica. 4) Debe presentar oferta en formato EXCEL EDITABLE.
Marque con una X la opción que corresponda
| PERSONA JURÍDICA |  |  | X
El Decreto 1600 de 2024 en el artículo 2.1.4.3.2.1. establece: “Prevención de corrupción en la contratación pública. (…) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permita un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidad es de las empresas que coticen (…)”, en razón a la norma citada y actuando en calidad de representante legal, certifico con mi firma bajo la gravedad de juramento, que ni la empresa ni sus accionistas se encuentran inmersos en inhabilidades e incompatibilidades frente a las empresas que puedan presentarse a cotizar en este proceso.
PERSONA NATURAL
El Decreto 1600 de 2024 en su artículo 2.1.4.3.2.1. establece: “Prevención de corrupción en la contratación pública. (…) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permita un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidad es de las empresas que coticen (…)”, en razón a la norma citada y actuando en nombre propio, certifico con mi firma bajo la gravedad de juramento que no me encuentro inmerso en inhabilidades e incompatibilidades frente a los posibles oferentes que puedan presentarse a cotizar en este proceso.
Empresa / Nombre Completo:
Representante Legal:
NIT / C.C.:
Teléfono o Celular:
E-mail:
Fecha de Oferta:
| Validez de Oferta económica 90 días: |  |  | SI____ NO_____
| ¿Cumple con lo solicitado en le Ficha Técnica? |  |  | SI _____ NO_____
IVA (INDICAR SI LOS ITEMS ESTÁN O NO EXCENTOS DEL IVA, DE ESTAR EXCENTOS FAVOR INDICAR LA NORMA)
FIRMA DIGITAL

## ANEXO 2 HISTORICOS (hidden)
ANÁLISIS DE COSTOS HISTÓRICOS
“ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS DE RESPALDO ENERGÉTICO ASÍ: GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA PARA SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL. GRUPO II: COMPRAVENTA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPSs PARA EL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. GRUPO III: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LAS UPS MARCA VERTIV-LIEBERT DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN..”
ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD
[7 empty] | agosto 2024 FFGN-NC-IPSE-0020-2024 | enero 2026 | ANÁLISIS PROYECCIÓN COSTOS HISTÓRICOS (IPC / Índices - Serie de empalme)
GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA | [5 empty] | VALOR UNITARIO SIN IVA | 143.7% | 154.1% | VALOR UNITARIO (excluido de IVA) | IVA (excluido) | VALOR UNITARIO (excluido de IVA) | VALOR TOTAL (excluido de IVA)
1 | U | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía bifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 5 a 6 KVA, voltaje 120/240V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 7 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
2 |  | CSuministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 10 a 13 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 12 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 15 a 17 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 7 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
4 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 20 a 22 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 30 a 32 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 13 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 40 a 42 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 50 a 55 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
8 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 75 a 80 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 8 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
9 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 120 a 125 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
10 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 150 a 160 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
11 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 250 a 260 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
12 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 300 a 320 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
| GRUPO II: ADQUISICIÓN UPSs TRIFÁSICAS ENTRE 20 Y 100 KVA |  |  | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de UPS Trifásica de 20 KVA, tecnología Online, modular, con posibilidad de ampliación a futuro hasta 40 KVA, con bypass estático interno, incluye: Tarjeta de Red con RJ45 SNMP. Voltaje de entrada y salida 120/208V., 60 Hz., desmonte y traslado de equipos existentes, suministro e instalación de tablero de by pass manual externo, acometidas necesarias para su correcta instalación y buen funcionamiento, todo acorde con la capacidad de la UPS y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de un sistema compuesto por dos (2) UPS Trifásica de 40 KVA, frame 40 KVA, tecnología Online, modular, con bypass estático interno, tarjeta de Red con RJ45 SNMP. Voltaje de entrada y salida 120/208V., 60 Hz., desmonte y traslado de equipos existentes, suministro e instalación de tablero de by pass manual externo y conexión paralelo en configuración N+1 de las UPS. Incluye levantamiento de planos arquitectónicos básicos y eléctricos del laboratorio, se entregan diagramas existentes y futuros con la descripción detallada de los ajustes necesarios para dejar la instalación con el cumplimiento de la norma Colombiana vigente, modificaciones básicas de señalización y barreras de protección, al igual que la acometida de alimentación a tablero de distribución en pasillo y las acometidas necesarias para su correcta instalación y buen funcionamiento, todo acorde con la capacidad de las UPSs y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de UPS Trifásica de 100 KVA, tecnología Online, modular, con bypass estático interno, incluye: Tarjeta de Red con RJ45 SNMP. Voltaje de entrada y salida 120/208V., 60 Hz., desmonte y traslado de equipos existentes, suministro e instalación de tablero de by pass manual externo, acometidas necesarias para su correcta instalación y buen funcionamiento, todo acorde con la capacidad de la UPS y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con l descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| GRUPO III: MANTENIMIENTO UPS MARCA VERTIV-LIEBERT |  |  | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 20 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 17 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 20 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 26 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para dos (2) UPSs marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 40 KVA, en configuración paralelo N+1, incluye cambio de un (1) ventilador principal del gabinete de una de las UPSs, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 40 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 55 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia NXr de 60 KVA, incluye garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 60 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 80 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 80 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 120 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
8 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 100 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 150 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
9 |  | Suministro e instalación de módulo de 20 KVA para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM, incluye reprogramación del equipo, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. NOTA: No incluye cambio de banco de baterías. | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL

## ANEXO 2 cotizaciones
ANEXO2:
“ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS DE RESPALDO ENERGÉTICO ASÍ: GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA PARA SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL. GRUPO II: COMPRAVENTA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPSs PARA EL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. GRUPO III: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LAS UPS MARCA VERTIV-LIEBERT DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN..”
[5 empty] | VALOR COTIZACIONES |  |  |  | ANÁLISIS PROYECCIÓN COSTOS HISTÓRICOS (IPC / Índices - Serie de empalme) |  |  |  | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL PROCESO
| ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA
| 1 | U | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía bifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 5 a 6 KVA, voltaje 120/240V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 89939808.57 | 17088563.63 | 107028372.2 | 107028372.2 |  | 0 | 0 | 0 | 89939808.57 | 17088563.63 | 107028372.2 | 107028372.2
| 2 |  | CSuministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 10 a 13 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 82920268.47 | 15754851.01 | 98675119.48 | 98675119.48 |  | 0 | 0 | 0 | 82920268.47 | 15754851.01 | 98675119.48 | 98675119.48
| 3 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 15 a 17 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 84071225.93 | 15973532.93 | 100044758.86 | 100044758.86 |  | 0 | 0 | 0 | 84071225.93 | 15973532.93 | 100044758.86 | 100044758.86
| 4 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 20 a 22 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 92353713.32 | 17547205.53 | 109900918.85 | 109900918.85 |  | 0 | 0 | 0 | 92353713.32 | 17547205.53 | 109900918.85 | 109900918.85
| 5 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 30 a 32 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 102307566.47 | 19438437.63 | 121746004.1 | 121746004.1 |  | 0 | 0 | 0 | 102307566.47 | 19438437.63 | 121746004.1 | 121746004.1
| 6 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 40 a 42 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 113615596.04 | 21586963.25 | 135202559.29 | 135202559.29 |  | 0 | 0 | 0 | 113615596.04 | 21586963.25 | 135202559.29 | 135202559.29
| 7 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 50 a 55 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 139024537.82 | 26414662.19 | 165439200.01 | 165439200.01 |  | 0 | 0 | 0 | 139024537.82 | 26414662.19 | 165439200.01 | 165439200.01
| 8 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 75 a 80 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 154153694.72 | 29289202 | 183442896.72 | 183442896.72 |  | 0 | 0 | 0 | 154153694.72 | 29289202 | 183442896.72 | 183442896.72
| 9 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 120 a 125 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 230829563.5 | 43857617.07 | 274687180.57 | 274687180.57 |  | 0 | 0 | 0 | 230829563.5 | 43857617.07 | 274687180.57 | 274687180.57
| 10 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 150 a 160 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 249950346.43 | 47490565.82 | 297440912.25 | 297440912.25 |  | 0 | 0 | 0 | 249950346.43 | 47490565.82 | 297440912.25 | 297440912.25
| 11 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 250 a 260 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 356932585.86 | 67817191.31 | 424749777.17 | 424749777.17 |  | 0 | 0 | 0 | 356932585.86 | 67817191.31 | 424749777.17 | 424749777.17
| 12 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 300 a 320 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 415252089.72 | 78897897.05 | 494149986.77 | 494149986.77 |  | 0 | 0 | 0 | 415252089.72 | 78897897.05 | 494149986.77 | 494149986.77
|  | VALOR TOTAL | [5 empty] | 2512507686.27 | [6 empty] | GRUPO 1 | 2512507686.27
GRUPO II: ADQUISICIÓN UPSs TRIFÁSICAS ENTRE 20 Y 100 KVA
| 1 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de UPS Trifásica de 20 KVA, tecnología Online, modular, con posibilidad de ampliación a futuro hasta 40 KVA, con bypass estático interno, incluye: Tarjeta de Red con RJ45 SNMP. Voltaje de entrada y salida 120/208V., 60 Hz., desmonte y traslado de equipos existentes, suministro e instalación de tablero de by pass manual externo, acometidas necesarias para su correcta instalación y buen funcionamiento, todo acorde con la capacidad de la UPS y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización | 2 | 163787039.33 | 31119537.47 | 194906576.8 | 389813153.6 |  | 0 | 0 | 0 | 163787039.33 | 31119537.47 | 194906576.8 | 389813153.6
| 2 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de un sistema compuesto por dos (2) UPS Trifásica de 40 KVA, frame 40 KVA, tecnología Online, modular, con bypass estático interno, tarjeta de Red con RJ45 SNMP. Voltaje de entrada y salida 120/208V., 60 Hz., desmonte y traslado de equipos existentes, suministro e instalación de tablero de by pass manual externo y conexión paralelo en configuración N+1 de las UPS. Incluye levantamiento de planos arquitectónicos básicos y eléctricos del laboratorio, se entregan diagramas existentes y futuros con la descripción detallada de los ajustes necesarios para dejar la instalación con el cumplimiento de la norma Colombiana vigente, modificaciones básicas de señalización y barreras de protección, al igual que la acometida de alimentación a tablero de distribución en pasillo y las acometidas necesarias para su correcta instalación y buen funcionamiento, todo acorde con la capacidad de las UPSs y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 415289125.46 | 78904933.84 | 494194059.3 | 494194059.3 |  | 0 | 0 | 0 | 415289125.46 | 78904933.84 | 494194059.3 | 494194059.3
| 3 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de UPS Trifásica de 100 KVA, tecnología Online, modular, con bypass estático interno, incluye: Tarjeta de Red con RJ45 SNMP. Voltaje de entrada y salida 120/208V., 60 Hz., desmonte y traslado de equipos existentes, suministro e instalación de tablero de by pass manual externo, acometidas necesarias para su correcta instalación y buen funcionamiento, todo acorde con la capacidad de la UPS y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con l descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | 456265417.43 | 86690429.31 | 542955846.74 | 542955846.74 |  | 0 | 0 | 0 | 456265417.43 | 86690429.31 | 542955846.74 | 542955846.74
[8 empty] | 1426963059.64 | [6 empty] | GRUPO 2 | 1426963059.64
GRUPO III: MANTENIMIENTO UPS MARCA VERTIV-LIEBERT
| 1 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 20 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 17 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | 11299853.37 | 2146972.14 | 13446825.51 | 13446825.51 |  | 0 | 0 | 0 | 11299853.37 | 2146972.14 | 13446825.51 | 13446825.51
| 2 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 20 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 26 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 2 | 14237435.1 | 2705112.67 | 16942547.77 | 33885095.54 |  | 0 | 0 | 0 | 14237435.1 | 2705112.67 | 16942547.77 | 33885095.54
| 3 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para dos (2) UPSs marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 40 KVA, en configuración paralelo N+1, incluye cambio de un (1) ventilador principal del gabinete de una de las UPSs, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa | 1 | 25913708.78 | 4923604.67 | 30837313.45 | 30837313.45 |  | 0 | 0 | 0 | 25913708.78 | 4923604.67 | 30837313.45 | 30837313.45
| 4 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 40 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 55 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 2 | 28494942.03 | 5414038.99 | 33908981.02 | 67817962.04 |  | 0 | 0 | 0 | 28494942.03 | 5414038.99 | 33908981.02 | 67817962.04
| 5 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia NXr de 60 KVA, incluye garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | 9211056.63 | 1750100.76 | 10961157.39 | 10961157.39 |  | 0 | 0 | 0 | 9211056.63 | 1750100.76 | 10961157.39 | 10961157.39
| 6 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 60 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 80 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 4 | 41716571.03 | 7926148.5 | 49642719.53 | 198570878.12 |  | 0 | 0 | 0 | 41716571.03 | 7926148.5 | 49642719.53 | 198570878.12
| 7 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 80 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 120 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | 50732988.66 | 9639267.85 | 60372256.51 | 60372256.51 |  | 0 | 0 | 0 | 50732988.66 | 9639267.85 | 60372256.51 | 60372256.51
| 8 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 100 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 150 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | 61383227.41 | 11662813.21 | 73046040.62 | 73046040.62 |  | 0 | 0 | 0 | 61383227.41 | 11662813.21 | 73046040.62 | 73046040.62
| 9 |  | Suministro e instalación de módulo de 20 KVA para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM, incluye reprogramación del equipo, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. NOTA: No incluye cambio de banco de baterías. | 1 | 35399255.35 | 6725858.52 | 42125113.87 | 42125113.87 |  | 0 | 0 | 0 | 35399255.35 | 6725858.52 | 42125113.87 | 42125113.87
|  | VALOR TOTAL | [5 empty] | 531062643.05 |  |  |  | 0 |  |  | GRUPO 3 | 531062643.05

## ANEXO 3 GRUPO I
ANEXO 3 - GRUPO 1
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COSTOS BASADO EN OFERTAS ECONÓMICAS.
“ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS DE RESPALDO ENERGÉTICO ASÍ: GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA PARA SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL. GRUPO II: COMPRAVENTA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPSs PARA EL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. GRUPO III: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LAS UPS MARCA VERTIV-LIEBERT DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN..”
ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD | VALOR SELECCIONADO
GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA |  |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | U | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía bifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 5 a 6 KVA, voltaje 120/240V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 1 | 89939808.57 | 17088563.63 | 107028372.2 | 107028372.2
2 |  | CSuministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 10 a 13 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 1 | 82920268.47 | 15754851.01 | 98675119.48 | 98675119.48
3 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 15 a 17 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 1 | 84071225.93 | 15973532.93 | 100044758.86 | 100044758.86
4 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 20 a 22 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 1 | 92353713.32 | 17547205.53 | 109900918.85 | 109900918.85
5 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 30 a 32 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 1 | 102307566.47 | 19438437.63 | 121746004.1 | 121746004.1
6 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 40 a 42 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 1 | 113615596.04 | 21586963.25 | 135202559.29 | 135202559.29
7 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 50 a 55 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 1 | 139024537.82 | 26414662.19 | 165439200.01 | 165439200.01
8 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 75 a 80 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 1 | 154153694.72 | 29289202 | 183442896.72 | 183442896.72
9 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 120 a 125 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 1 | 230829563.5 | 43857617.07 | 274687180.57 | 274687180.57
10 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 150 a 160 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 1 | 249950346.43 | 47490565.82 | 297440912.25 | 297440912.25
11 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 250 a 260 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 1 | 356932585.86 | 67817191.31 | 424749777.17 | 424749777.17
12 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 300 a 320 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 1 | 415252089.72 | 78897897.05 | 494149986.77 | 494149986.77
| VALOR TOTAL |  |  |  | TOTAL GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA |  |  | 2512507686.27
FECHA ELABORACIÓN: JUNIO 25 DE 2026

## ANEXO 3 GRUPO II
ANEXO 3 - GRUPO II
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COSTOS BASADO EN OFERTAS ECONÓMICAS.
“ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS DE RESPALDO ENERGÉTICO ASÍ: GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA PARA SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL. GRUPO II: COMPRAVENTA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPSs PARA EL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. GRUPO III: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LAS UPS MARCA VERTIV-LIEBERT DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN..”
ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES | VALOR SELECCIONADO
| GRUPO II: ADQUISICIÓN UPSs TRIFÁSICAS ENTRE 20 Y 100 KVA |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de UPS Trifásica de 20 KVA, tecnología Online, modular, con posibilidad de ampliación a futuro hasta 40 KVA, con bypass estático interno, incluye: Tarjeta de Red con RJ45 SNMP. Voltaje de entrada y salida 120/208V., 60 Hz., desmonte y traslado de equipos existentes, suministro e instalación de tablero de by pass manual externo, acometidas necesarias para su correcta instalación y buen funcionamiento, todo acorde con la capacidad de la UPS y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización | 2 | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 163787039.33 | 31119537.47 | 194906576.8 | 389813153.6
2 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de un sistema compuesto por dos (2) UPS Trifásica de 40 KVA, frame 40 KVA, tecnología Online, modular, con bypass estático interno, tarjeta de Red con RJ45 SNMP. Voltaje de entrada y salida 120/208V., 60 Hz., desmonte y traslado de equipos existentes, suministro e instalación de tablero de by pass manual externo y conexión paralelo en configuración N+1 de las UPS. Incluye levantamiento de planos arquitectónicos básicos y eléctricos del laboratorio, se entregan diagramas existentes y futuros con la descripción detallada de los ajustes necesarios para dejar la instalación con el cumplimiento de la norma Colombiana vigente, modificaciones básicas de señalización y barreras de protección, al igual que la acometida de alimentación a tablero de distribución en pasillo y las acometidas necesarias para su correcta instalación y buen funcionamiento, todo acorde con la capacidad de las UPSs y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 415289125.46 | 78904933.84 | 494194059.3 | 494194059.3
3 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de UPS Trifásica de 100 KVA, tecnología Online, modular, con bypass estático interno, incluye: Tarjeta de Red con RJ45 SNMP. Voltaje de entrada y salida 120/208V., 60 Hz., desmonte y traslado de equipos existentes, suministro e instalación de tablero de by pass manual externo, acometidas necesarias para su correcta instalación y buen funcionamiento, todo acorde con la capacidad de la UPS y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con l descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 456265417.43 | 86690429.31 | 542955846.74 | 542955846.74
[6 empty] | TOTAL GRUPO II: ADQUISICIÓN UPSs TRIFÁSICAS ENTRE 20 Y 100 KVA |  | 1426963059.64
FECHA DE ELABORACIÓN : JUNIO 25 DE 2026

## ANEXO 3 GRUPO III
ANEXO 3 - GRUPO III
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COSTOS BASADO EN OFERTAS ECONÓMICAS.
“ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS DE RESPALDO ENERGÉTICO ASÍ: GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA PARA SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL. GRUPO II: COMPRAVENTA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPSs PARA EL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. GRUPO III: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LAS UPS MARCA VERTIV-LIEBERT DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN..”
ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES | VALOR SELECCIONADO
| GRUPO III: MANTENIMIENTO UPS MARCA VERTIV-LIEBERT |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 20 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 17 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 11299853.37 | 2146972.14 | 13446825.51 | 13446825.51
2 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 20 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 26 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 2 | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 14237435.1 | 2705112.67 | 16942547.77 | 33885095.54
3 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para dos (2) UPSs marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 40 KVA, en configuración paralelo N+1, incluye cambio de un (1) ventilador principal del gabinete de una de las UPSs, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa | 1 | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 25913708.78 | 4923604.67 | 30837313.45 | 30837313.45
4 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 40 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 55 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 2 | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 28494942.03 | 5414038.99 | 33908981.02 | 67817962.04
5 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia NXr de 60 KVA, incluye garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 9211056.63 | 1750100.76 | 10961157.39 | 10961157.39
6 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 60 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 80 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 4 | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 41716571.03 | 7926148.5 | 49642719.53 | 198570878.12
7 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 80 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 120 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 50732988.66 | 9639267.85 | 60372256.51 | 60372256.51
8 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM de 100 KVA, incluye cambio de banco de baterías de 12 V., 150 Ah., x 24 unidades, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. | 1 | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 61383227.41 | 11662813.21 | 73046040.62 | 73046040.62
9 |  | Suministro e instalación de módulo de 20 KVA para UPS marca VERTIV-LIEBERT, referencia eXM, incluye reprogramación del equipo, garantía y mantenimiento por tres (3) años, según cantidades, especificaciones y características descritas en la ficha técnica anexa. NOTA: No incluye cambio de banco de baterías. | 1 | De acuerdo a las especificaciones remitidas por la Entidad | 35399255.35 | 6725858.52 | 42125113.87 | 42125113.87
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | GRUPO III: MANTENIMIENTO UPS MARCA VERTIV-LIEBERT |  | 531062643.05
FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 25 DE 2026

## OFERTA ECONÓMICA - CONSOLIDADA
OFERTA ECONOMICA CONSOLIDADA
“ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS DE RESPALDO ENERGÉTICO ASÍ: GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA PARA SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL. GRUPO II: COMPRAVENTA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPSs PARA EL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. GRUPO III: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LAS UPS MARCA VERTIV-LIEBERT DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN..”
OFERTA ECONÓMICA CONSOLIDADA
DESCRIPCIÓN |  | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA Y TODOS LOS COSTOS
GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA |  | 2512507686.27
GRUPO II: ADQUISICIÓN UPSs TRIFÁSICAS ENTRE 20 Y 100 KVA |  | 1426963059.64
GRUPO III: MANTENIMIENTO UPS MARCA VERTIV-LIEBERT |  | 531062643.05
TOTAL |  | 4470533388.96