## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES
| 1.1 |  |  |  | Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura | M2 | 5.75 | 132923.24 | 764308.65
| Subtotal | [7 empty] | 764308.65
MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 2.1 |  |  |  | Excavación manual en material común | M3 | 51.08 | 66903.36 | 3417423.52
| 2.2 |  |  |  | Retiro material sobrante | M3 | 39.29 | 43779.83 | 1720109.46
| Subtotal | [7 empty] | 5137532.98
BASES Y RELLENOS
| 3.1 |  |  |  | Relleno con material de la excavación | M3 | 11.79 | 29174.67 | 343969.32
| 3.2 |  |  |  | Relleno con compactación manual - mecánica material granular seleccionado | M3 | 37.51 | 176902.81 | 6635624.23
| 3.3 |  |  |  | Solado de limpieza en concreto de 2500psi | M3 | 1.2 | 996197.79 | 1195437.35
| 3.4 |  |  |  | Relleno con compactación manual - mecánica colchon de arena | M3 | 0.97 | 122856.15 | 118663.56
| Subtotal | [7 empty] | 8293694.46
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 4.1 |  |  |  | Zapatas en concreto de 3000psi | M3 | 1.98 | 1364735.85 | 2702176.98
| 4.2 |  |  |  | Cimentación tipo viga de amarre de concreto de 3000psi | M3 | 2.1 | 1504437.75 | 3159319.27
| 4.3 |  |  |  | Columna de 20cm X 20cm en concreto de 3000 psi | ML | 22.6 | 196945.37 | 4450965.38
| 4.4 |  |  |  | Alfajias en concreto de 2500psi | ML | 64.05 | 135319.43 | 8667209.3
| 4.5 |  |  |  | Loza maciza 0,1m en concreto de 3000psi, incluye malla electrosoldada | M2 | 154.16 | 180693.91 | 27855772.68
| 4.6 |  |  |  | Acero de refuerzo 60000psi | KG | 700.7 | 15215.77 | 10661690.34
| 4.7 |  |  |  | Suministro Trasporte e Instalación de plataforma base en concreto 21 psi para Mastil Metálico | UND. | 4 | 602349.82 | 2409399.27
| Subtotal | [7 empty] | 59906533.22
MAMPOSTERIA
| 5.1 |  |  |  | Muro en ladrillo común, mortero 1:4, E=1,5cm | M2 | 16.73 | 104202.52 | 1743308.17
| 5.2 |  |  |  | Muro en ladrillo tolete (Aparejo soga) | M2 | 22.91 | 156957.89 | 3596219.12
| Subtotal | [7 empty] | 5339527.29
REPELLOS
| 6.1 |  |  |  | Pañete impermeabilizado sobre muro en mortero 1:4, E=2cm | M2 | 142.88 | 64374.9 | 9197885.63
| Subtotal | [7 empty] | 9197885.63
CUBIERTA
| 7.1 |  |  |  | Cercha Metalica 3"x1 1/2"x6m Cal.16, Incluye instalacion | M | 63.39 | 251282.89 | 15928822.52
| 7.2 |  |  |  | Correa metálica tubo rectangular perfil 3x 1 1/2" Cal.16, incluye instalacion | ML | 179.19 | 103525.56 | 18550744.34
| 7.3 |  |  |  | Cubierta en Teja Arquitectónica prepintada Cal: 28 (0,36mm) | M2 | 155.18 | 131785.68 | 20450501.74
| 7.4 |  |  |  | Caballete en lamina de zinc arquitectonico, Incluye instalacion | M | 2.2 | 70279.03 | 154613.86
| Subtotal | [7 empty] | 55084682.46
CARPINTERIA METÁLICA
| 8.1 |  |  |  | Portón en tubo rectangular de 2" y marco en 3" según diseño, incluye Instalacion | M2 | 18 | 553562.28 | 9964121.06
| 8.2 |  |  |  | Canal aguas lluvias en lámina gal. Cal.18 de 0,15x0,25x0,20m, Incluye Instalacion | M | 20.45 | 272558.3 | 5573817.33
| 8.3 |  |  |  | Rejilla de 1mx0,5m para sumidero en tubo galvanizado de 2" según diseño | UN | 2 | 1026774.07 | 2053548.15
| 8.4 |  |  |  | Suministro e instalación de malla de cerramiento cal. 12 con tubería de 2 7/8" | M2 | 58.14 | 3352330.72 | 19490046
| 8.5 |  |  |  | Suministro e instalación tubo metalico 3" para columna | ML | 2 | 107461 | 214922
| Subtotal | [7 empty] | 37296454.54
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 9.1 |  |  |  | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 250mm - 10" | ML | 13.61 | 196429.76 | 2673409.09
| 9.2 |  |  |  | Conducción tubería PVC sanitaria 4" | ML | 15 | 77750.22 | 1166253.31
| 9.3 |  |  |  | Sumidero para aguas lluvias tipo SL-100 reforzado | UN | 2 | 2783832.3 | 5567664.61
| Subtotal | [7 empty] | 9407327.01
GIMNASIO
| 10.1 |  |  |  | Suministro e instalación maquina de ejercicio caminador | UN | 1 | 9148998.12 | 9148998.12
| 10.2 |  |  |  | Suministro e instalación maquina de ejercicio extensiones de pierna | UN | 1 | 5081298.12 | 5081298.12
| Subtotal | [7 empty] | 14230296.24
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 11.1 |  |  |  | Suministro e instalacion de reflectores Solares 100w | UN | 4 | 687267.37 | 2749069.46
| 11.2 |  |  |  | Salida tomacorriente a 110V con P/T | UN | 6 | 173777.19 | 1042663.12
| 11.3 |  |  |  | Suministro,Transporte e Instalacion de soporte Tipo Mastil de 6 m para iluminacion | UND | 4 | 1366212.69 | 5464850.76
| 11.4 |  |  |  | Brazo soporte para el sistema de iluminacion 1m - lampara 65 wat | UND | 6 | 525638.16 | 3153828.96
| 11.5 |  |  |  | Suministro e instalación estructura metálica para lamparas de Iluminacion del Gimnacio | UND | 4 | 245620.61 | 982482.44
| 11.6 |  |  |  | Suministro e Instalacion de Luminaria Solar Tipo 1 Panel Solar: 65W con programacion % 12 Hr | UND | 4 | 436227.3 | 1744909.19
| 11.7 |  |  |  | Puesta a tierra (malla, varillas) | UN | 1 | 852041.09 | 852041.09
| 11.8 |  |  |  | Suministro e instalacion lampara tortuga LED lisa blanca 18 wat | UND | 7 | 184319.43 | 1290236.01
| 11.9 |  |  |  | Acometida ppal 4 hilos No 6 AWG-THW | ML | 26 | 117774.05 | 3062125.36
| 11.10 |  |  |  | Subacometida 4 hilos No 6 AWG-THW | ML | 56 | 132122.41 | 7398855.16
| 11.11 |  |  |  | Suministro e Instalacion de contador bifasico | UND | 1 | 508167.12 | 508167.12
| Subtotal | [7 empty] | 20850373.51
PISOS Y ENCHAPES
| 12.1 |  |  |  | Suministro e instalacion piso en adoquin ecologico | M2 | 138.54 | 129949.43 | 18003193.39
| 12.2 |  |  |  | Suministro e instalacion de tierra negra | M3 | 6.4 | 124446.14 | 796455.29
| 12.3 |  |  |  | Suministro e instalacion de grama empradizacion | M2 | 16 | 28852.94 | 461646.98
| Subtotal | [7 empty] | 19261295.66
ACABADOS
| 13.1 |  |  |  | Estuco exterior sobre muro. (Incluye Dos manos) | M2 | 144.04 | 51503.51 | 7418565.98
| 13.2 |  |  |  | Pintura para exteriores e interiores sobre pañete 3 manos | M2 | 208.96 | 30631.43 | 6400742.52
| Subtotal | [7 empty] | 13819308.5
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 265988075
[8 empty] | RETIE | 12000000
[8 empty] | RETILAP | 10000000
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 287988075
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 24%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :