## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
CAP. 1: PRELIMINARES
1.01 | 2.01.62 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 1152.97 | 10063.04 | 11602383
Subtotal | [7 empty] | 11602383
CAP. 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.01 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3-KM | 4212.5 | 35041.7 | 147613161
2.02 | 3.03.10 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 148.14 | 91750.92 | 13591981
2.03 | 2.05.06 |  |  | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 57.64 | 120748.98 | 6959971
2.04 | 3.12.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | M3-KM | 196.01 | 3594.63 | 704583
Subtotal | [7 empty] | 168869696
CAP. 3: CIMENTACIÓN Y ESTRCUTURA
3.01 | 2.02.25 |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) | M2 | 287.28 | 43895.86 | 12610403
3.02 | 2.02.35 |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 46688.58 | 10077.34 | 470496695
3.03 | 2.02.10 |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | M3 | 26.97 | 1205868.29 | 32522268
3.04 | 2.02.13 |  |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 87.16 | 1165018.34 | 101542999
3.05 | 3.13.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 3336.93 | 9747.48 | 32526658
3.06 | 2.02.18 |  |  | LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM. | M2 | 1114.95 | 140542 | 156697303
3.07 | 2.03.02 |  |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > 3.01 M. (FORMALETA MADERA) | M3 | 62.55 | 1669709.94 | 104440357
3.08 | 2.03.29 |  |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) | M3 | 100.02 | 1932227.25 | 193261370
Subtotal | [7 empty] | 1104098053
CAP. 4: CUBIERTA
4.01 | 2.08.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 5340.65 | 28641.24 | 152962838
4.02 | 2.08.37 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL | M2 | 805.69 | 116463.47 | 93833453
4.03 | 2.03.05 |  |  | VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa - (3000 PSI) | M3 | 10.95 | 1834956.26 | 20092771
4.04 | 3.13.28 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | KG | 5340.65 | 5485.15 | 29294266
Subtotal | [7 empty] | 296183328
CAP. 5: MAMPOSTERIA
5.01 | 2.04.20 |  |  | MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M. | M2 | 1848.57 | 218347.17 | 403630028
5.02 | 2.04.09 |  |  | MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. | M3 | 57.69 | 246062.94 | 14195371
5.03 | 2.05.27 |  |  | POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM) | M2 | 9.26 | 99594.02 | 922241
5.04 | 2.03.31 |  |  | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI). | M3 | 35.27 | 1427958.82 | 50364108
Subtotal | [7 empty] | 469111748
CAP 6: PAÑETES
6.01 | 1.03.12 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 1848.57 | 47029.65 | 86937600
6.02 | 1.03.07 |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 986.73 | 50582.42 | 49911191
6.03 | 1.03.01 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 864 | 16636.63 | 14374048
Subtotal | [7 empty] | 151222839
CAP. 7: PISOS Y ACABADOS
7.01 | 2.05.03 |  |  | ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM. | M2 | 1024.67 | 57629.29 | 59051005
7.02 | 2.05.19 |  |  | PISO EN CERÁMICA | M2 | 1024.67 | 119910.51 | 122868702
7.03 | 2.05.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM. | ML | 746.93 | 59938.53 | 44769886
Subtotal | [7 empty] | 226689593
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA
8.01 | 2.15.12 |  |  | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO) | M2 | 184.89 | 364746.15 | 67437916
8.02 | 2.15.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO) | M2 | 87.61 | 422681.42 | 37031119
8.03 | 2.15.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO) | UND | 44 | 1027669.75 | 45217469
Subtotal | [7 empty] | 149686504
CAP. 9: APARATOS SANITARIOS
9.01 | 2.12.174 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL | UND | 22 | 169475.57 | 3728463
9.02 | 2.12.175 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS | UND | 34 | 933886.31 | 31752135
9.03 | 2.12.192 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA | UND | 2 | 180484.97 | 360970
9.04 | 2.06.06 |  |  | MURETE PARA DUCHA DE 0.10 X 0.20 M. | ML | 16 | 110130.17 | 1762083
Subtotal | [7 empty] | 37603651
CAP. 10: VIDRIOS Y CERRADURAS
10.01 | 2.17.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL | M2 | 9.12 | 126635.42 | 1154915
10.02 | 2.17.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL | UND | 33 | 127981.23 | 4223381
10.03 | 2.17.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR | UND | 26 | 171794.42 | 4466655
Subtotal | [7 empty] | 9844951
CAP. 11: INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
11.01 | 2.05.06 |  |  | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 6.05 | 121956.47 | 737837
11.02 | 2.02.13 |  |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 2.86 | 1165018.34 | 3331952
11.03 | 5.03.01 |  |  | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | M3 | 13.75 | 1664760.67 | 22890459
11.04 | 2.02.35 |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 2911.17 | 10077.34 | 29336850
11.05 | 5.03.02 |  |  | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | M3 | 15.13 | 1352968.94 | 20470420
11.06 | 2.12.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 548 | 13912.26 | 7623918
11.07 | 2.12.87 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC DE 3/4" | UND | 419 | 7706.9 | 3229191
11.08 | APU - 01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 3/4" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI | UND | 20 | 343235.12 | 6864702
11.09 | 2.12.90 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMICODO CPVC DE 3/4" | UND | 24 | 7680.64 | 184335
11.1 | 2.12.43 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P. | UND | 20 | 39411.84 | 788237
11.11 | APU - 02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 2HP | UND | 1 | 3576290.13 | 3576290
11.12 | 2.02.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4" | ML | 181.28 | 68357.35 | 12391820
11.13 | 5.01.25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" | ML | 67.13 | 96051.56 | 6447941
11.14 | 2.02.05 |  |  | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.20 X 1.20 X 1.20 M. (NO INCLUYE TAPA). | UND | 1 | 1185262.56 | 1185263
11.15 | 5.01.11 |  |  | PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" | UND | 97 | 108485.31 | 10523075
Subtotal | [7 empty] | 129582290
CAP. 12: RED CONTRA INCENDIOS
12.01 | 2.14.48 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA EN U DE 4X2 | UND | 1 | 3428271.41 | 3428271
12.02 | 2.01.70 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 68 | 91750.92 | 6239063
12.03 | 2.02.24 |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA) | M3 | 43.52 | 36095.46 | 1570874
12.04 | 2.14.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 26 | 403548.78 | 10492268
12.05 | 2.14.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR TÉRMICO. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 6 | 403221.84 | 2419331
12.06 | 2.14.22 |  |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 2 1/2" | ML | 7 | 114884.43 | 804191
12.07 | 2.14.47 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO III | UND | 7 | 2196073.66 | 15372516
12.08 | 4.02.11 |  |  | UNIÓN POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERÍA Y ACCESORIOS PEAD DE 110 MM- 90 MM- 63 MM | UND | 7 | 163519.58 | 1144637
12.09 | 4.02.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 110 mm (UNION CADA 50 M) | ML | 340 | 93300.17 | 31722058
12.1 | APU - 03 |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DISEL DE 250 GPM - 35 MCA + BOMBA JOCKEY | UND | 1 | 111583895.38 | 111583895
12.11 | APU - 04 |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DE 70 GPM - 45 MCA | UND | 1 | 3735492.93 | 3735493
Subtotal | [7 empty] | 188512597
CAP. 13: INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS
13.01 | 2.10.165 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4" | UND | 350 | 197097.25 | 68984038
13.02 | 2.10.121 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO). | UND | 44 | 177748.99 | 7820956
13.03 | 2.10.198 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 200 W | UND | 305 | 833270.08 | 254147374
13.04 | 2.10.189 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 20 W | UND | 272 | 95305.56 | 25923112
13.05 | 2.10.16 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA) | ML | 42 | 44567.82 | 1871848
13.06 | 2.10.81 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 CIRCUITOS. | UND | 4 | 367248.99 | 1468996
13.07 | APU - 05 |  |  | VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO, INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA DE 90 GRAMOS | UND | 4 | 399610.58 | 1598442
13.08 | APU - 06 |  |  | CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3X12 AWG/THHN, FASE COLOR AZUL, TRENZADO DE FÁBRICA | ML | 1250 | 36288.33 | 45360413
13.09 | APU - 07 |  |  | CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3X8 AWG/THHN, FASE COLOR AZUL, TRENZADO DE FÁBRICA | UND | 250 | 30429.23 | 7607308
13.1 | 2.10.95 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB) | ML | 131 | 21713.04 | 2844408
13.11 | 2.10.96 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3". (TIPO PESADO - DB). | ML | 60 | 36445.79 | 2186747
13.12 | 2.10.91 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". (TIPO PESADO - DB). | ML | 120 | 9740.53 | 1168864
13.13 | APU - 08 |  |  | CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3X2 AWG/THHN, FASE COLOR AZUL, TRENZADO DE FÁBRICA | UND | 131 | 69487.73 | 9102893
13.14 | APU - 09 |  |  | SISTEMA DE COMUNICACIONES INCLUYE RACK DE 3 KVA BIFASICO Y CABLEADO UTP HASTA 60 METROS | GLO | 1 | 35875004.23 | 35875004
13.15 | APU - 10 |  |  | TABLERO RPISMA SEGÚN UNIFILAR | GLO | 1 | 33431004.23 | 33431004
13.16 | APU - 11 |  |  | TRANSFERENCIA RED NORMAL Y ESCENCIAL | GLO | 1 | 21081004.23 | 21081004
13.17 | APU - 12 |  |  | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CABLEADO HASTA 60 METROS | GLO | 1 | 35875004.24 | 35875004
Subtotal | [7 empty] | 556347415
CAP. 14: PINTURA
14.01 | 2.07.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS | M2 | 986.73 | 41432.5 | 40882691
14.02 | 2.07.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS | ML | 877.69 | 10801.84 | 9480667
14.03 | 2.07.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS | M2 | 313.74 | 27946.8 | 8768029
14.04 | 2.07.19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS | M2 | 861.84 | 13053.33 | 11249882
Subtotal | [7 empty] | 70381269
CAP. 15: JARDIN Y ZONA VERDE
15.01 | 2.18.16 |  |  | PISO EN GRAMA NATURAL. (INCLUYE TIERRA NEGRA). | M2 | 197.84 | 78106.08 | 15452507
15.02 | 2.18.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA. (INCLUYE DEMARCACIÓN, MONOFILAMENTADA 100% POLIETILENO, BICOLOR DE 50 MM., RELLENO DE ARENA SÍLICE DE 0.3 A 0.8 MM., GRANO DE CAUCHO SIN IMPUREZAS DE 0.5 A 2.5 MM., PEGANTE BICOMPOENTE, CON PROTECTOR UV Y TODOS LOS DEMÁS INSUMOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN). | M2 | 128.81 | 126735.26 | 16324769
15.03 | 2.03.26 |  |  | PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M. | M2 | 762.42 | 213689.28 | 162920981
15.04 | 3.13.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 2430.44 | 9747.48 | 23690665
Subtotal | [7 empty] | 218388922
CAP. 16: GAS
16.01 | 2.13.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE REGULACIÓN DE GAS R7 PRIMERA ETAPA | UND | 1 | 636069.34 | 636069
16.02 | 2.13.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA RED DE GAS DE 3/4" | ML | 37.77 | 62200.55 | 2349315
16.03 | 2.13.19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1`` | ML | 16.62 | 12760.19 | 212074
16.04 | 2.13.25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN COBRE DE 3/4" | UND | 32 | 10605.9 | 339389
16.05 | 2.13.38 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO VÁLVULA - ELEVADOR DE 3/4" | UND | 2 | 202989.6 | 405979
Subtotal | [7 empty] | 3942826
CAP. 17: CERRAMIENTO
17.01 | 2.02.09 |  |  | CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | M3 | 3.38 | 773037.56 | 2612867
17.02 | 2.08.23 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM | M2 | 387 | 138708.01 | 53680000
17.03 | 2.08.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 6169.5 | 28641.24 | 176702130
17.04 | 3.13.28 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | KG | 6169.5 | 5485.15 | 33840633
Subtotal | [7 empty] | 266835630
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE A.I.U.) | [7 empty] | 4058903695
|  |  |  | RETIE |  |  |  | 6498863
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 4065402558
|  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 4065402558
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 22%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
CAP. 1: PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 1152.97
Subtotal
CAP. 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.01 |  |  |  | EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3-KM | 4212.5
2.02 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 148.14
2.03 |  |  |  | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 57.64
2.04 |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | M3-KM | 196.01
Subtotal
CAP. 3: CIMENTACIÓN Y ESTRCUTURA
3.01 |  |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) | M2 | 287.28
3.02 |  |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 46688.58
3.03 |  |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | M3 | 26.97
3.04 |  |  |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 87.16
3.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 3336.93
3.06 |  |  |  | LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM. | M2 | 1114.95
3.07 |  |  |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > 3.01 M. (FORMALETA MADERA) | M3 | 62.55
3.08 |  |  |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) | M3 | 100.02
Subtotal
CAP. 4: CUBIERTA
4.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 5340.65
4.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL | M2 | 805.69
4.03 |  |  |  | VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa - (3000 PSI) | M3 | 10.95
4.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | KG | 5340.65
Subtotal
CAP. 5: MAMPOSTERIA
5.01 |  |  |  | MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M. | M2 | 1848.57
5.02 |  |  |  | MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. | M3 | 57.69
5.03 |  |  |  | POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM) | M2 | 9.26
5.04 |  |  |  | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI). | M3 | 35.27
Subtotal
CAP 6: PAÑETES
6.01 |  |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 1848.57
6.02 |  |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 986.73
6.03 |  |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 864
Subtotal
CAP. 7: PISOS Y ACABADOS
7.01 |  |  |  | ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM. | M2 | 1024.67
7.02 |  |  |  | PISO EN CERÁMICA | M2 | 1024.67
7.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM. | ML | 746.93
Subtotal
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA
8.01 |  |  |  | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO) | M2 | 184.89
8.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO) | M2 | 87.61
8.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO) | UND | 44
Subtotal
CAP. 9: APARATOS SANITARIOS
9.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL | UND | 22
9.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS | UND | 34
9.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA | UND | 2
9.04 |  |  |  | MURETE PARA DUCHA DE 0.10 X 0.20 M. | ML | 16
Subtotal
CAP. 10: VIDRIOS Y CERRADURAS
10.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL | M2 | 9.12
10.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL | UND | 33
10.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR | UND | 26
Subtotal
CAP. 11: INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
11.01 |  |  |  | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 6.05
11.02 |  |  |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 2.86
11.03 |  |  |  | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | M3 | 13.75
11.04 |  |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 2911.17
11.05 |  |  |  | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | M3 | 15.13
11.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 548
11.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC DE 3/4" | UND | 419
11.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 3/4" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI | UND | 20
11.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMICODO CPVC DE 3/4" | UND | 24
11.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P. | UND | 20
11.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 2HP | UND | 1
11.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4" | ML | 181.28
11.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" | ML | 67.13
11.14 |  |  |  | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.20 X 1.20 X 1.20 M. (NO INCLUYE TAPA). | UND | 1
11.15 |  |  |  | PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" | UND | 97
Subtotal
CAP. 12: RED CONTRA INCENDIOS
12.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA EN U DE 4X2 | UND | 1
12.02 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 68
12.03 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA) | M3 | 43.52
12.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 26
12.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR TÉRMICO. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 6
12.06 |  |  |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 2 1/2" | ML | 7
12.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO III | UND | 7
12.08 |  |  |  | UNIÓN POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERÍA Y ACCESORIOS PEAD DE 110 MM- 90 MM- 63 MM | UND | 7
12.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 110 mm (UNION CADA 50 M) | ML | 340
12.1 |  |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DISEL DE 250 GPM - 35 MCA + BOMBA JOCKEY | UND | 1
12.11 |  |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DE 70 GPM - 45 MCA | UND | 1
Subtotal
CAP. 13: INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS
13.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4" | UND | 350
13.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO). | UND | 44
13.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 200 W | UND | 305
13.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 20 W | UND | 272
13.05 |  |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA) | ML | 42
13.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 CIRCUITOS. | UND | 4
13.07 |  |  |  | VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO, INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA DE 90 GRAMOS | UND | 4
13.08 |  |  |  | CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3X12 AWG/THHN, FASE COLOR AZUL, TRENZADO DE FÁBRICA | ML | 1250
13.09 |  |  |  | CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3X8 AWG/THHN, FASE COLOR AZUL, TRENZADO DE FÁBRICA | UND | 250
13.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB) | ML | 131
13.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3". (TIPO PESADO - DB). | ML | 60
13.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". (TIPO PESADO - DB). | ML | 120
13.13 |  |  |  | CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3X2 AWG/THHN, FASE COLOR AZUL, TRENZADO DE FÁBRICA | UND | 131
13.14 |  |  |  | SISTEMA DE COMUNICACIONES INCLUYE RACK DE 3 KVA BIFASICO Y CABLEADO UTP HASTA 60 METROS | GLO | 1
13.15 |  |  |  | TABLERO RPISMA SEGÚN UNIFILAR | GLO | 1
13.16 |  |  |  | TRANSFERENCIA RED NORMAL Y ESCENCIAL | GLO | 1
13.17 |  |  |  | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CABLEADO HASTA 60 METROS | GLO | 1
Subtotal
CAP. 14: PINTURA
14.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS | M2 | 986.73
14.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS | ML | 877.69
14.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS | M2 | 313.74
14.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS | M2 | 861.84
Subtotal
CAP. 15: JARDIN Y ZONA VERDE
15.01 |  |  |  | PISO EN GRAMA NATURAL. (INCLUYE TIERRA NEGRA). | M2 | 197.84
15.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA. (INCLUYE DEMARCACIÓN, MONOFILAMENTADA 100% POLIETILENO, BICOLOR DE 50 MM., RELLENO DE ARENA SÍLICE DE 0.3 A 0.8 MM., GRANO DE CAUCHO SIN IMPUREZAS DE 0.5 A 2.5 MM., PEGANTE BICOMPOENTE, CON PROTECTOR UV Y TODOS LOS DEMÁS INSUMOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN). | M2 | 128.81
15.03 |  |  |  | PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M. | M2 | 762.42
15.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 2430.44
Subtotal
CAP. 16: GAS
16.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE REGULACIÓN DE GAS R7 PRIMERA ETAPA | UND | 1
16.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA RED DE GAS DE 3/4" | ML | 37.77
16.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1`` | ML | 16.62
16.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN COBRE DE 3/4" | UND | 32
16.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO VÁLVULA - ELEVADOR DE 3/4" | UND | 2
Subtotal
CAP. 17: CERRAMIENTO
17.01 |  |  |  | CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | M3 | 3.38
17.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM | M2 | 387
17.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 6169.5
17.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | KG | 6169.5
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
RETIE
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :