1. Tostadora de Café (1 Kg) Tostadora silenciosa, práctica para talleres, laboratorios y oficinas. Altos estándares en materiales y detalles externos e internos. Existencia de repuestos a nivel nacional. Servicio técnico online 24/7 (Item # 1) Maquinaria Industrial.

TOSTADORA HUASKA
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Descripción generada automáticamente]

TOSTADORA PRISMA COFEE TECH
[image: Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente]

2. Molino de café (Para laboratorio de catación) Molienda rápida: una libra en menos de 30 segundos. Se puede seleccionar una amplia gama de granulometría con la perilla frontal de fácil operación. (ITEM # 2) Maquinaria Industrial
Molino BUNN G3, Bunn en Colombia desde $8.232.268
[image: ]

Molino Industrial Bunn G3 Negro 3lb Ref. 22100.0000 | La Feria de la Greca
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3. Molino para café Espresso, Molienda ajustable: amoladoras planas de 64 mm a 65 mm. Pantalla táctil. Botón de inicio de dosis / g Soporte portafiltros. Iluminación led para el área de trabajo. Ventilador de refrigeración ajustable.
(ITEM # 3) Maquinaria Industrial
Molino de café Wega Touch | Molienda confiable | Talsa 🇨🇴
[image: ]
Molino SR 64 OD Automático, Sanremo en Colombia desde $6.569.841
[image: ]

4. Determinador de Humedad: Cuenta con 26 calibraciones de fabrica cubriendo gran parte de los granos más populares, entre ellos café, Determinador portátil de humedad, de fácil utilización que proporciona una medición instantánea, no destructiva, del contenido de humedad de granos, semillas y otros objetos pequeños. Cuenta con 26 calibraciones de fabrica cubriendo gran parte de los granos más populares, entre ellos café, trigo, cebada, maíz, soja, avena, y frijoles.
Determinador de Humedad KETT PM-450, Kett en Colombia desde $4.535.685
[image: ]

Determinador De Humedad Portatil Kett Pm-450 | La Feria de la Greca
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5. Trilladora de muestras, Capacidad de 250 g con malla y cámara de trillado con tapa de cubierta a presión y bandeja recolectora, con pulsador y temporizador programable con visor digital, motor de 1/3 hp Voltaje de 110 V, totalmente en acero inoxidable grado alimentos. (ITEM # 5) Maquinaria Industrial
Trilladora de Muestras M-250, Magra en Colombia desde $5.000.000
[image: ]

Trilladora Muestras Laboratorio 250 Gramos De Café Pergamino | La Feria de la Greca
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6. Báscula multifuncional, Esta báscula digital cuenta con un modelo de pedestal, facilitando la lectura de sus indicadores. Su capacidad máxima soportada es de 500 kg, (ITEM # 6) Maquinaria Industrial
Báscula Platafoma Inox 500kg - Homecenter.com.co
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Báscula Platafoma Inox 500kg BADECOL | Falabella Colombia
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7. Colorímetro portátil NIR: Colorímetro portátil de café tostado, de excelente calidad, medidor estable y de alta precisión (ITEM # 7) Maquinaria Industrial

https://www.somosmagra.com/es/colorimetro-de-la-seccion-lighttells-de-array-en-colombia-CP2555 
[image: ]

https://lltostadores.com/products/colorimetro-lighttells-cm-100 
$11.683.000
[image: Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente]










8. Refractómetro Digital, Rango de medición: Brix : 0.00 a 25.00 % TDS: 0.00 a 22.00 % Temperatura: 10.0 a 100 °C Resolución: Brix : 0.01%  TDS: 0.01 % Temperatura: 0.1 °C  
Exactitud de la Medición: Brix : ±0.10% TDS:±0.10 % Temperatura : ±1 ° (ITEM # 8) Maquinaria Industrial
Refractómetro Digital, Atago en Colombia desde $3.689.000
[image: ]

Refractometro Atago Pal-Coffee Bx-Tds | La Feria de la Greca
[image: ]
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cotizacion
N°1706
Torree moAsTERS

HUASKA COFFEE ROASTERS S.A.S. Cliente
Responsable de IVA Centro de Comercio y Servicios SENA
NIT. 901432 966-1 Regional Cauca
‘adm comercial@huaska_ co C.C. 899.999.034-1
Pereira, Risaralda
Av_ Sur Cra 17 No. 30-92
317 515 0147
Fecha de emision: 06/08/2026 Presupuesto valido: 15 dias
COD. PRODUCTO PRECIO CANT TOTAL

Tostadora T-1 $ 35.734.000 1 35.734.000

SUBTOTAL 35.734.000

6.789.460

IVA (19%)

» EEEEY

42.523.460

P Buscar
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Contacto Angel Mufioz Ortiz

C
PRISMA T:I’zm 3114343131

COFFEE TECH

Ubicacion  Cauca
NIT 901.117.333-1
‘Somos Responsables de IVA
Tostadora de tambor para cafés especiales Prisma DR-1 $30,400,000
5 Personalizacion Color + Logo (Opcional) $1,800,000
Sistema de replicacion de curvas (Opcional) $7,500,000

Incluye:
Modulo de sensores y comunicacion para lectura de curvas de temperatura.
Unidad sensora de temperatura de alta resolucion y precision.

Software y configuracion de software (Artisan Open Source).

Acompafiamiento en la instalacion de la maquina en su lugar de trabajo (Virtual).
Capacitacion basica en el uso de la maquina después del montaje (Virtual).
Capacitacion basica en el mantenimiento de la maquina (Virtual).

Subtotal $39,700,000
VA 19% $7,543,000
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