## FICHA SUMINISTRO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Procedimiento Contratación
FECHA DE SOLICITUD: | 2026-08-24 |  |  | CENTRO DE COSTO: |  | Centro Agropecuario
TIPO : | SUMINISTRO: X |  |  | CONSUMO:
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y / O DEPENDENCIA: | Coordinacion de Programas Especiales
DATOS DEL PROCESO | 84400000 |  |  | MUNICIPIO: | POPAYAN
JUSTIFICACIÓN: | La adquisición de materiales de formación devolutivos para el programa CampeSENA es necesaria para fortalecer el desarrollo de las actividades teórico-prácticas dirigidas a las comunidades campesinas, garantizando que los instructores cuenten con herramientas adecuadas para realizar demostraciones, mediciones, diagnósticos y prácticas relacionadas con los diferentes sistemas productivos agropecuarios. Los equipos e instrumentos solicitados permitirán apoyar procesos de formación en producción pecuaria, sanidad animal, reproducción, manejo de suelos, agricultura, calidad de alimentos, transformación del café y ambiental facilitando la aplicación de conocimientos técnicos directamente en contextos productivos reales. Asimismo, estos materiales favorecerán la metodología de “aprender haciendo”, fortaleciendo las competencias técnicas de los aprendices y permitiendo que los conocimientos adquiridos sean aplicados posteriormente en sus propias unidades productivas. Al tratarse de elementos devolutivos, podrán ser utilizados en diferentes grupos y jornadas de formación, optimizando los recursos institucionales. Por lo anterior, la adquisición de estos materiales contribuirá al mejoramiento de la calidad, pertinencia y efectividad de la formación impartida por CampeSENA, fortaleciendo las capacidades productivas de las comunidades rurales y respondiendo a sus necesidades técnicas y productivas. La adquisición de materiales de formación devolutivos para los programas de Construcción de Pavimento con Placa Huella para Vías Terciarias permitirá fortalecer las actividades teórico-prácticas, garantizando herramientas y equipos adecuados para el desarrollo de competencias en medición, replanteo, preparación de materiales, construcción, control de calidad y seguridad en obra. Estos elementos facilitarán la formación en contextos reales y contribuirán al desarrollo de capacidades técnicas para la construcción y mejoramiento de vías terciarias en las comunidades rurales
OBJETIVO: | CONTRATAR LA ADQUSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA Y FEEC FEEP.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO: | 1. Condiciones de entrega: El contratista deberá suministrar todos los equipos **nuevos, sin uso, en perfecto estado físico y funcional**, debidamente empacados y cumpliendo como mínimo con las características y especificaciones técnicas establecidas para cada elemento. 2. Accesorios completos:Cada equipo deberá entregarse con **todos los accesorios, componentes y elementos necesarios para su correcto funcionamiento**, de acuerdo con su naturaleza y especificación técnica, tales como sondas, electrodos, sensores, cables, adaptadores, cargadores, fuentes de alimentación, estuches o fundas de protección y transporte, entre otros que correspondan. No se aceptarán equipos cuya operación requiera la adquisición adicional de componentes indispensables que debieron formar parte del suministro. 3. Baterías y alimentación: Los equipos que funcionen mediante baterías recargables deberán entregarse con su **batería instalada, sistema de carga correspondiente y una (1) batería adicional compatible de repuesto**, cuando técnicamente el equipo permita el reemplazo de esta. Para equipos que utilicen pilas removibles, deberán suministrarse las necesarias para su puesta en funcionamiento y un juego adicional de repuesto. 4. Sondas, electrodos y sensores: Los equipos de medición que requieran sondas, electrodos o sensores deberán entregarse con estos elementos **nuevos, compatibles, completos y en condiciones adecuadas de funcionamiento**, incluyendo las soluciones de almacenamiento, conservación, limpieza o mantenimiento requeridas por el fabricante cuando aplique. 5. Calibración y verificación: Los equipos de medición deberán entregarse **calibrados y/o verificados para su puesta en funcionamiento**, según corresponda técnicamente. Cuando el equipo requiera soluciones, patrones, estándares o elementos específicos para su calibración inicial, estos deberán ser suministrados por el contratista en cantidad suficiente para realizar la comprobación durante la recepción. 6. Certificados de calibración: Para aquellos equipos cuya naturaleza y especificación técnica lo requieran, el contratista deberá entregar el respectivo **certificado o reporte de calibración**, indicando como mínimo la identificación del equipo, fecha de calibración y resultados obtenidos, cuando aplique. 7. Prueba de funcionamiento: Previo al recibido a satisfacción, el contratista deberá realizar, cuando sea requerido por el SENA, una **prueba de funcionamiento y verificación de los equipos**, incluyendo sus accesorios, sondas, sensores, baterías, cargadores y demás componentes suministrados. 8. Garantía: Todos los equipos deberán contar con **garantía mínima de doce (12) meses**, o la garantía superior ofrecida por el fabricante, contados a partir del recibido a satisfacción. La garantía deberá cubrir defectos de fabricación, fallas de funcionamiento y demás novedades no atribuibles al uso inadecuado del equipo. 9. Atención de garantías: Durante el periodo de garantía, el contratista será responsable de la **revisión, diagnóstico, reparación o sustitución**, según corresponda, de los equipos que presenten fallas atribuibles a fabricación o funcionamiento. Los costos asociados a la atención de la garantía no podrán ser trasladados al SENA. 10. Mantenimiento: El contratista deberá garantizar el **soporte técnico y mantenimiento preventivo requerido durante el periodo de garantía**, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y la naturaleza del equipo, cuando aplique. 11. Manuales y documentación: Los equipos deberán entregarse con sus respectivos **manuales de operación, uso, mantenimiento y calibración**, cuando corresponda, preferiblemente en idioma español o mediante documentación que permita su adecuada interpretación y utilización. 12. Compatibilidad eléctrica: Los equipos que requieran alimentación eléctrica deberán ser compatibles con las condiciones de operación indicadas en las especificaciones técnicas del proceso y entregarse con **cables, adaptadores, cargadores y demás elementos necesarios para su conexión y funcionamiento**, sin requerir adquisiciones adicionales para su puesta en servicio. 13. Identificación y trazabilidad: Cuando aplique, los equipos deberán conservar visible su **marca, referencia, modelo, número de serie y demás información de identificación del fabricante**, permitiendo su individualización para efectos de inventario, garantía, mantenimiento y soporte técnico. 14. **Cumplimiento de especificaciones:** No se recibirán equipos que presenten características técnicas **inferiores a las requeridas**. En caso de que el contratista proponga una referencia diferente a la inicialmente considerada, esta deberá cumplir o superar las especificaciones técnicas mínimas establecidas, sin generar costos adicionales para la entidad. 15. Elementos faltantes o defectuosos: Si durante la recepción se identifican equipos incompletos, averiados, con accesorios faltantes, con daños físicos, problemas de funcionamiento, mediciones inconsistentes o incumplimiento de las especificaciones requeridas, el contratista deberá realizar la **reposición, cambio o complementación correspondiente**, sin costo adicional para el SENA y dentro del plazo que determine la supervisión del contrato. 16. Entrega integral: El suministro solamente se considerará recibido a satisfacción cuando cada equipo se encuentre completo, funcional, probado y acompañado de los accesorios y documentación exigidos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores asociadas a la garantía en la sede Alto Cauca, Popayan. 17. El MICROSCOPIO COMPUESTO DE LUZ BINOCULAR, debe ser entregado nuevo, con garantía, manual y estuche de portabilidad. Con clavija de tres patas convencional, cable y sistema de alimentacion eléctrica a 110 voltios y Previamente ensayado. 18. El higrómetro digital debe ser entregado nuevo, con garantía y manual y previamente ensayado. 19. El Refractrómetro debe ser entregado nuevo, con garantía y manual y previamente ensayado y debe cumplir cons las especificaciones técnicas descritas, ya que es especialmente para uso apícola. 20. El medidor de ph debe ser entregado nuevo, con garantía, manual y previamente ensayado. Elaborado en material de alta resistencia y pantyalla digital. 21. El TERMOMETRO CLINICO PARA USO VETERINARIO, debe ser entregado nuevo, con garantía y manual y previamente ensayado. Elaborado en material de alta resistencia y pantyalla digital. 22.El EQUIPO DE DISECCION PARA AUTOPSIA, debe ser entregado nuevo, con estuche de portabilidad y sus piezas deben ser en acero inoxidable de alta resistencia. 23. El ESTETOSCOPIO AURICULAR debe ser entregado nuevo, con estuche de portabilidad, garantía, registro sanitario certificado y riesgo clase 1 certificado. 24. El PROYECTOR MULTIMEDIA debe ser entregado nuevo, con garantía, manual y previamente ensayado. Con clavija de tres patas convencional, cable y sistema de alimentacion eléctrica a 110 voltios y estuche de portabilidad.
MATERIALES CONSUMIBLES Y/O SERVICIOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA |  | CANTIDAD | UNIDAD | CODIGO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | CANTIDAD
MICROSCOPIO COMPUESTO DE LUZ BINOCULAR | Microscopio biológico de luz, electrónico de rutina, cómodo y de alta eficiencia. Ayuda a mantener condiciones de observación perfectas con mínimos ajustes. Con fototubo (Binocular) y objectivos de 20, 40 y 100x incluye estuche para portabilidad. Clavijande tres patas convencional y fuente de alimentación a 110 voltios. |  | 1 | UNIDAD | 41111709 | 1
HIGROMETRO DIGITAL | Rango de temperatura: Interior: -10 ? C a + 50 ? C Exterior: -50 ? C a + 70 ? C Rango de humedad: Interior: 20% a 99% H.R. (Cuando la humedad es <20% H.R., muestra 10% H.R. directamente). Alimentación : 1,5V (tama?o AAA x1) Pantalla de temperatura i |  | 1 | UNIDAD | 41112301 | 1
POLAMIMETRO O REFRACTOMETRO MANUAL | Refractometro Manual Apícola Rango de medición de humedad (Agua): 12% a 27%Rango de medición Brix (Sólidos solubles / Azúcar): 58% a 90% (o hasta 92%)Rango de medición Baumé (Densidad): 38° a 43° Be'División mínima (Resolución): 1% para agua; 0,5% para Brix; 0,5° Be'Precisión: ±1% para contenido de agua; ±0,5% para Brix; ±0,5° Be'Compensación Automática de Temperatura (ATC): Rango operativo común entre 10°C y 30°C para ajustar las lecturas según el clima ambiental.Materiales de fabricación: Cuerpo de aleación de aluminio resistente con recubrimiento de goma antideslizante en el mango. |  | 1 | UNIDAD | 41115313 | 1
MEDIDOR DE PH | Medidor de pH profesional tipo pluma LCD bicolor con ATC y calibracion en 3 puntos, alta precisión, medición de tempreatura, portátil. |  | 1 | UNIDAD | 41115603 | 1
TERMOMETRO CLINICO PARA USO VETERINARIO | Bosch Termómetro infrarrojo GIS500 -30°C a 500°C Alta precisión prueba de temperatura digital láser con ajuste continuo de emisividad Diseño ergonómico. |  | 1 | UNIDAD | 42121509 | 1
EQUIPO DE DISECCION PARA AUTOPSIA | Equipo de Disección X 9 Piezas en acero inoxidable, con estuche. (tijera recta, tijera curva, porta agujas, pinzas alix, mango de bisturí, pinza con garra, sonda acanalada) |  | 1 | UNIDAD | 42261514 | 1
ESTETOSCOPIO AURICULAR | Estetoscopio veterinario de alta precisión acústica y registro sanitario. y clasificación de riesgo clase 1. Pieza torácica: Campana doble y robusta de aleación de zinc que gira a 180° para cambiar entre membrana y campana. Tubos auriculares: Fabricados en cobre resistente para una conducción óptima del sonido. Manguera: Diseño en forma de "A" hecho de PVC que mejora la acústica. Olivas: Plásticas y de ajuste suave, diseñadas de forma anatómica para la estructura del oído. Peso neto: Aproximadamente 0,6 kg. Uso recomendado: Ideal para la auscultación clínica de corazón, pulmones y otros órganos en adultos o pacientes pediátricos, apto para profesionales y estudiantes de la salud. Accesorios: Incluye pares de olivas de repuesto y estuche. |  | 1 | UNIDAD | 42182107 | 1
PROYECTOR MULTIMEDIA | Proyector multimedia Full HD de 250 ANSI lm Resolución máxima: 1 080p – Full HD Tamaño de Pantalla: 1,52 m - 3,81 m (60” - 150”) Distancia de proyección: 1,8 m - 4,5 m Relación de aspecto: 16:9 Control remoto para configuraciones. Fuente de alimentación a 110 voltios. Conexión electrónica constante. Clavijas de conexión de tres patas convencional Sonido: Bocina integrada de 5 W y salida de audio auxiliar de 3,5 mm. Conectividad: Entradas HDMI, USB, MicroSD y Bluetooth. Incluye estuche de portabilidad. |  | 1 | UNIDAD | 45111609 | 1
Medidor portatil de pH/EC/TDS | medidor portátil, delgado, liviano e impermeable que mide pH, conductividad (CE), sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura de las soluciones de nutrientes utilizadas en hidroponía, acuaponia y cultivo en invernadero. La operación del medidor es sencilla con solo dos botones. Uno se utiliza para encender/apagar el medidor y para la calibración, mientras que el otro se usa para cambiar entre los modos de medición. tiene características avanzadas que incluyen un factor de conversión de CE a TDS seleccionable (0.5 – 500 ppm y 0.7 – 700 ppm). groline hydroponics pH ec ppm meter Sonda amplificada 3 en 1 con sensores de pH, CE/TDS y temperatura Modo Quick Cal para calibrar pH y CE/TDS con una solución Fator de conversión de CE a TDS seleccionable entre 0.5 (500 ppm) y 0.7 (700 ppm) |  | 1 | UNIDAD | 41115603 | 1
Termometro digital electronico | termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Proporciona mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio rango de temperatura sin preocuparse por la filtración o por condensación. no ofrece roturas, NO desperdicia, NO presenta lesiones y NO presenta dificultad para leer; la pantalla digital previene un error de paralaje (observando la medición incorrecta debido al ángulo de visión) y está optimizada para un amplio rango de temperaturas ambientales. cuenta con la función exclusiva para mediciones precisas en todo momento. implementa un al momento del encendido y reporta el estado 0 o Err.La punta afilada de la sonda facilita la penetración en las diferentes rutinas de control de temperatura en productos semisólidos permitiendo practicidad y rapidez en los controles de entrada y salida de mercancía. es el instrumento ideal para mediciones de temperatura de acuerdo con los requerimientos HACCP. |  | 1 | UNIDAD | 41112205 | 1
Medidor inhalambrico de PH | Tester de pH para suelo diseñado para brindar simplicidad a las pruebas de pH del suelo, el probador de pH de suelo está diseñado para tomar mediciones directas de pH en el suelo para pruebas ambientales y agrícolas. La sonda incorporada presenta una unión de referencia abierta, punta de vidrio cónica y un diseño de funda extraíble que la hace ideal para medir el pH del suelo. |  | 1 | UNIDAD | 41115603 | 1
MEDIDOR DIGITAL DE PH DE SUELOS- | Rango de pH 0,00 a 12,00 pH Resolución de pH 0.01 o 0.1 pH Exactitud del pH ± 0,05 pH Rango mV Conversión de pH / mV Resolución mV 0,1 o 1 mV Rango de temperatura 0,0 a 60,0 ° C (32,0 a 140,0 ° F) Resolución de temperatura 0,1 ° C; 0,1 ° F Exactitud de la temperatura ± 0,5 ° C; ± 0,9 ° F Calibración Hasta tres puntos o cinco puntos * Reconocimiento automático de tampones con tampones estándar Hanna (pH 1.68 *, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45 *) o NIST (pH 1.68 *, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 *) Compensación de temperatura Automático (ATC) o Manual (MTC) * Electrodo Material del cuerpo - Vidrio de fluoruro de polivinilideno (PVDF) - Unión de baja temperatura (LT) - Celda de referencia abierta - Electrolito doble, Ag / AgCl - Gel (recargable) Punta / forma - Cónica, Ø 5 x 10 mm (Ø 0,19 x 0,39 ”) Diámetro exterior - 12 mm (0,47 ") Longitud - 75 mm (2,95") Tipo de Batería Litio 3V - CR2032 Duración de la batería Aproximadamente 1000 horas (500 horas con Bluetooth habilitado) Medio ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) Caja Protección de ingreso IP65 Dimensiones 51 x 150 x 21 mm (2,0 x 5,9 x 0,8 ”) Peso 45 g (1,6 onzas) HI 9810302 |  | 1 | UNIDAD | 41115603 | 1
MEDIDOR DE PH DE BOLSILLO IMPERMEABLE DIGITAL PORTABLE- | Rango de pH 0.0 a 14.0 pH Resolución de pH 0.1 pH Precisión de pH ±0.1 pH Calibración de pH Automática, uno o dos puntos Compensación de temperatura pH Automática, 0 a 50°C (32 a 122°F) Rango de temperatura 0 a 50 °C (32.0 a 122.0°F) Resolución de temperatura 0.1 oC / 0.1 °F Precisión de temperatura ±0.5 oC / ±1.0 °F Apagado automático 8 minutos, 60 minutos o deshabilitado Tipo de batería/duración CR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / aproximadamente 800 horas de uso Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100% Dimensiones 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7“) Peso 65 g (2.3 oz.) sin batería HI 98118 |  | 1 | UNIDAD | 41115603 | 1
REFRACTOMETRO MANUAL | Medición precisa: El refractómetro digital para café modelo ofrece mediciones precisas con una precisión de 0.2 y una división mínima de 0.1, lo que garantiza resultados confiables para el control de calidad del café. Diseño compacto: Con un peso de tan solo 0.3 kg y unas dimensiones de 121 x 58 x 25 mm, este refractómetro es una solución práctica y portátil para que los profesionales del café (por ejemplo, los dueños de cafeterías) puedan evaluar fácilmente la calidad del café en cualquier lugar. Amplio rango de medición: El refractómetro mide niveles Brix de 0 a 25 %, lo que lo convierte en una herramienta ideal para tostadores y proveedores de café.Con estuche para mejor transporte y durabilidad. |  | 1 | UNIDAD | 41113736 | 1
Mini Motosierra De Mano A Batería 26 Cadena Picco | Frecuencia: 60Hz. Espada de 10 cm con capacidad de corte de 10 cm para trozar ramas y madera con precisión en una sola pasada. Velocidad de cadena de 8 m/s que permite completar trabajos de hasta 25 m de corte diario con un movimiento constante. Kit completo que incluye batería, cargador, aceite y bolso para disponer de todo lo necesario en el sitio de trabajo. Sistema de freno de seguridad y arranque fácil que detiene la marcha de la cadena ante cualquier interrupción brusca. Incorpora sistema antivibración para reducir la transferencia de movimiento a las manos durante el corte de madera. Cadena Picco de 10 cm que garantiza un resultado de corte uniforme sin requerir ajuste manual constante. |  | 1 | UNIDAD | 27112029 | 1
Engrapadora Pistola Clavadora Elec Uso Pesado 110v | Grapadora Eléctrica TRE550 cuenta con un cable de alimentación de 2.4 m y funciona con un voltaje de 120 V. Su potencia es de 120 W y utiliza grapas de 18 gauge brand. Incluye una pistola de clavos de grapas/grabado eléctrico y es ideal para uso profesional. Sus dimensiones son: 26 cm de alto, 9 cm de largo y 28 cm de ancho. |  | 1 | UNIDAD | 27112153 | 1
cosedora manual | cosedora manual P6 es una herramienta tipo alicate de alta resistencia, ideal para invernaderos al fijar plásticos y mallas a estructuras de alambre. Cuenta con un diseño ergonómico de acero endurecido para uso con una sola mano, mecanismo de carga rápida y gran potencia, utilizando grapas tipo 5019. |  | 1 | UNIDAD | 42312009 | 1
Medidor Inteligente De Humedad Para Granos Trigo, Soja,café | Dimensiones: 16,5 x 7,1 x 7,4 cm - Peso: 432 g (no incluidas pilas) - Fuente de alimentación: 4 pilas AAA de 1,5 V + 1 pila CR-2032 de 3 V - Método de medición: Muestreo con copa - Capacidad de la muestra: Aproximadamente 90 ml - Precisión de la medición de la humedad: - Granos estándar: 0,5 % - Para humedad <10 %: <1 % - Para humedad >10 %: <1,5 % - Pantalla: pantalla LCD retroiluminada de matriz de puntos - Almacenamiento de datos: hasta 250 conjuntos de datos - Unidad de temperatura: Celsius - Fahrenheit conmutable |  | 1 | UNIDAD | 41115603 | 1
Medidor De Ph, Ec Y Tds Con Temperatura - Precisión Alta-WATERPROOF- | Material: Plástico Dimensiones: 20 x 10, 99 x 10 pulgadas Componentes incluidos: Soluciones(pH 4.01, 7.01, almacenamiento y limpieza) Manual de normas(Cond y TDS) Altura del artículo: 10 pulgadas Peso: 0.32 oz HI 98130 |  | 1 | UNIDAD | 41115603 | 1
Termómetro Infrarrojo Uni-T UT301C+ Con Puntero Láser, de -32°C a 600° | Tecnología láser avanzada, medidas precisas y repetibles Precisión de la temperatura de hasta ± 1℃ o ± 1% de la lectura (el valor mayor) con una relación entre distancia al blanco y diámetro de la superficie de 20:1 Linterna y gran pantalla LCD retroiluminada para lectura en zonas oscuras. Clasificación IP54 protección frente a contaminantes en suspensión escala de temperatura desde -32°C hasta 600°C.Autonomía de la batería de 30 horas para uso de tiempo prolongado Muestra la temperatura máxima, mínima o promedio y la diferencia entre dos medidas. Alarma "Hi" y "Low¨visualización rápida de las medidas que están fuera de los límites Diseño pequeño y ligero, cabe sin problemas en su caja de herramientas Se alimenta con una (1) pila alcalina AA |  | 1 | UNIDAD | 41112224 | 1
Termómetro Inteligente Para Alimentos | Intervalo °C:-50.0 a 150.0 °C Rango °F :-58.0 a 302.0 °F Resolución:°C 0.1°C Resolución °F :0.1°F (58.0 a 199.9°F); 1°F (200 a 302°F) termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Ofrece mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio rango de temperatura sin preocuparse por roturas o condensación. Con estuche y proteeción que lo protejan |  | 1 | UNIDAD | 52151648 | 1
Ph Metro, Medidor De Ph | pHmetro portátil (pH/ Temp) impermeable para productos sólidos, liquidos yrefrigerados. lecturas rápidas y precisas de pH 0 a 14 con una resolución de pH 0,1. LCD de fácil lectura y calibración simple de dos puntos . pHmetro portátil compacto, con electrodo con cuchilla para penetración en carnes, quesos maduros, pescados y productos semicongelados. Resistente y de rápida respuesta. Con equipo conector Electrodo con sensor de temperatura integrado de punta cónica, unión abierta y cuerpo de PVDF, protegido con cuchilla de acero Indicador de la condición del electrodo. Con soluciones tampón , solución limpieza electrodos, pilas, instrucciones y maletín de transporte |  | 1 | UNIDAD | 41115603 | 1
Refractómetro portátil digital, 0 - 90 % · BRIX. | Refractómetro para alimentos y bebidas con medición de contenido de azúcar. Rango de medición: 0 a 90 % de glucosa en peso (% p/p) % Brix - Rango: 0-90% % Brix - Resolución:0.1 % Brix % Brix - Precisión:±0.2 % Brix Tiempo de medición: Aproximadamente 1.5 segundos Volumen mínimo de muestra:100 μL (cubriendo completamente el prisma) Fuente de luz:LED amarillo Celda de muestra:Anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio flint Material de la carcasa:ABS Grado de protección: IP65 Batería / autonomía Batería de 9 V / aproximadamente 5000 lecturas Apagado automático:Después de 3 minutos sin uso Medición sencilla:pocas gotas de muestra en la celda de medición Resultados rápidos y precisos:lecturas se muestran en 1,5 segundos. Teclado recubierto de goma. Diseñado para operar en condiciones exigentes de laboratorio y campo. Tamaño de muestra reducido: requiere únicamente dos gotas métricas. Pantalla LCD de doble nivel: muestra simultáneamente la medición y la temperatura. |  | 1 | UNIDAD | 41113736 | 1
Lactodensimetro Con Termómetro 1015 -1040 G/ml | Termolactodensimetro 1020 -1040 Temperatura de Referencia 0-40°C Escala 1.015 ~ 1.040 : 0.001 g/ml División de escala: 0.001 g/ml Precisión: ± 0.002 g/ml aprox. Con termómetro 0+40ºC: 1ºC en la parte superior División de escala: 1ºC Precisión: ± 2ºC aprox Temperatura de Referencia 15ºC Columna de Alcohol Rojo no tóxico Dimensiones: largo 285mm, aprox. diámetro 22mm Con perdigones Empaque individual en estuche plástico |  | 1 | UNIDAD | 42261611 | 1
Acidimetro Para Leches Dornic Bureta De 10 Ml | Peso 300 gr Escala 0~100ºDornic División de escala: 1°D Precisión: ± 2°D Para determinar la Acidez de la Leche porTitulació,.Recipiente plástico x 500 ml .Base plástica Empaque individual en estuche |  | 1 | UNIDAD | 42261611 | 1
Medidor Inteligente De Humedad Para Granos Trigo, Soja,café | Higrómetro De Humedad, 4,6% A 36% detección rápida del contenido de humedad en trigo, centeno, arroz y otros granos. Lecturas precisas para las necesidades de prueba de diferentes tipos de granos. múltiples mediciones en el mismo lote y calculo automático del valor promedio. Muestra temperatura en tiempo real, reduciendo efectivamente el error de un solo medición y ofreciendo datos de referencia más confiables. Panel digital de alta definición, información clara Pantalla digital con retroiluminación que muestra el porcentaje de humedad, temperatura, número de mediciones y valor medio |  | 1 | UNIDAD | 41115603 | 1
Balanza de Mesa Electrónica 40 kg | Funciones: cambio de unidades entre gramos y libras Gramera digital de mesa con capacidad de 40KG, Medidas de la balanza de 34cm x 33cm Medidas de la bandeja de 34cm x 24cm Altura de la gramera de 11cm bateria recargable con capacidad de hasta 10 dias de uso bandeja en acero sistema de liquidacion de los productos para punto de venta cuenta con doble pantalla, y sistema de TARA |  | 1 | UNIDAD | 41111503 | 1
Balanza Gramera Digital 5KG | Capacidad Peso: 5 Kg, División: 1 Gr / 0.1 oz Dimensiones de la Balanza: 23 x 21 x 13 cm Mecanismo: Electrónica,Pantalla LCD DE 58 x 27 mm Funciona solo con dos pilas AAA material acero inoxodable Se apaga de forma automática. Indica sobrepeso. |  | 1 | UNIDAD | 41111503 | 1
Gramera Digital Cafe Profesional Cronometro 0,1g Hasta 3kg | Gramera digital Con Cronometro,Color Negro Capacidad máxima 3 g Báscula de café de grado profesional: cuenta con cronometraje automático para ayudarlo a seguir las recetas de preparación exactamente y garantizar la consistencia. Compatible con función de tara precisa y 6 unidades de medida: g, ml, oz, lb, lb:oz Carga USB tipo C: batería de litio recargable incorporada de 600 mAh Características Especiales: Apagado automático, Función de tara, Pantalla grande, Precisión de balanceo, Temporización automática y manual - Tipo de visualización: LED - Capacidad de peso máxima: 3 kilogramos - Factor de forma: Encimera - Precisión de la lectura: 0.1 gramos - Tipo de balanza: Balanza para encimera - Tipo de batería: Litio - Intervalo de graduación de peso: 0.1 gramos - Tipo de medición: Peso - Color: Negro - Material: Acrilonitrilo butadieno estireno - Peso del producto: 0.8 libras |  | 1 | UNIDAD | 41111503 | 1
Tostador De Café Con Temporizador Y Control De Temperatura | Tostador De Cafe Acero Inoxidab Uso Comercial 500-800 Gramos Voltaje: 110V MEDIDAS: 37 cm largo x24 ancho x19 cm alto INCLUYE ESTUFA TOSTADORA DE CAFE CON TAMBOR DE VIDRIO DE CUARZO MARCO Y BASE DE ACERO INOXIDABLE 304 MANGO DE MADERA DISEÑO DE TOSTADORA DE CAFE ES PARA 300g POR TUESTE TIEMPO DE TUESTE DE 15 a 17 MINUTOS EL TAMBOR DE VIDRIO DE CUARZO,RECIBE CALENTAMIENTO DIRECTO POR QUEMADOR DE GAS Y SE VEN LOS GRANOS A TRAVEZ DEL VIDRIO. LA TOSTADORA DE CAFE FUNCIONA CON UN MOTOR ELECTRICO DE 12 VOLTIOS |  | 1 | UNIDAD | 23181801 | 1
Jarra Hervidora Tetera Eléctrica 1.5L 1500W Acero Inoxidable | Voltaje: 110V. Capacidad de 1.5 litros para mayor comodidad. Fabricada en acero inoxidable para durabilidad. Permite hervir agua rápidamente, incluye cable tomacorriente |  | 1 | UNIDAD | 48101506 | 1
Cafetera portátil AeroPress | Cafetera Portátil AeroPress 296 mL Capacidad de agua de 296 mL para 3 tazas de café. Tecnología de preparación 3 en 1 para un café suave y rico Material de plástico duradero e irrompible Diseño compacto y ligero, fácil de transportar. Incluye scoop para medir café molido. Filtros desechables que eliminan amargor y arena |  | 1 | UNIDAD | 23181801 | 1
Kit V60 02 + Server 02 600ml Elegante Vidrio Bambú 2-4 Tazas | Combo Dripper Método V60 02 + Jarra Servidor + 100 Filtros Fabricada en borosilicato, cristal, vidrio. Capacidad en volumen: 600mL. Tipo de filtro: descartable. Dimensiones: 15cm de ancho, 15cm de largo y 30cm de profundidad. |  | 1 | UNIDAD | 23181801 | 1
Cafetera Chemex 800 Ml Vidrio Borosilicato + Filtro Acero | Elaborado en vidrio tipo laboratorio, Con filtro de acero inoxidable 304.mango de madera para sujetar el vidrio caliente y así evitar que resbale. F fabricada en mango de bambu, vidrio borosilicato resistente. Capacidad en volumen: 800mL. Tipo de filtro: acero inoxidable 304. Dimensiones: 14cm de ancho, 20.5cm de largo y 10cm de profundidad. |  | 1 | UNIDAD | 23181801 | 1
Empacadora Al Vacío 8 L 110 W 80 Kpa | Potencia eléctrica de 110 W. Capacidad de bomba de succión de 8 L/min. Tiempo promedio de sellado de 6 a 12 segundos. Protección contra sobrecalentamiento. Dimensiones de 37.2 x 14.4 x 7.2 cm. Fabricado en plástico ABS. Cantidad de bolsas incluidas 100 Con pantalla táctil:si Con luces LED:si Potencia:110 W El tiempo promedio de sellado es de 6 a 12 segundos y la capacidad de la bomba de succión es de 8 L/min. |  | 1 | UNIDAD | 23152900 | 1
FIRMA DEL SOLICITANTE: |  | LUZ ELENA MUÑOZ MUÑOZ | Jose Alirio Cobo Lemos
VoBo COORDINADORA FORMACION PROFESIONAL Y RELACIONES CORPORATIVAS |  |  | JAIRO IVAN CERON
APROBACIÓN SUBDIRECTOR DE CENTRO Y/O DIRECTOR REGIONAL: |  |  | NELSON PINO SALAZAR
Note on B12: ====== ID#AAACGHGXfWg SENA (2026-08-27 02:32:20) DESCRIBIR MUY BIEN TECNICAMENTE EL MATERIAL CON TODAS LAS CARACTERISTICAS

## ANALISIS DE PRECIOS
MATERIALES CONSUMIBLES Y/O SERVICIOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UNIDAD | CANTIDAD | COTIZACION 1: | COTIZACION 2: | PROMEDIO TOTAL | VALOR TOTAL
MICROSCOPIO COMPUESTO DE LUZ BINOCULAR | Microscopio biológico de luz, electrónico de rutina, cómodo y de alta eficiencia. Ayuda a mantener condiciones de observación perfectas con mínimos ajustes. Con fototubo (Binocular) y objectivos de 20, 40 y 100x incluye estuche para portabilidad. Clavijande tres patas convencional y fuente de alimentación a 110 voltios. | UNIDAD | 1 | 2620000 | 5525085 | 4072542.5 | 4072542.5
HIGROMETRO DIGITAL | Rango de temperatura: Interior: -10 ? C a + 50 ? C Exterior: -50 ? C a + 70 ? C Rango de humedad: Interior: 20% a 99% H.R. (Cuando la humedad es <20% H.R., muestra 10% H.R. directamente). Alimentación : 1,5V (tama?o AAA x1) Pantalla de temperatura i | UNIDAD | 1 | 200000 | 321776 | 260888 | 260888
POLAMIMETRO O REFRACTOMETRO MANUAL | Refractometro Manual Apícola Rango de medición de humedad (Agua): 12% a 27%Rango de medición Brix (Sólidos solubles / Azúcar): 58% a 90% (o hasta 92%)Rango de medición Baumé (Densidad): 38° a 43° Be'División mínima (Resolución): 1% para agua; 0,5% para Brix; 0,5° Be'Precisión: ±1% para contenido de agua; ±0,5% para Brix; ±0,5° Be'Compensación Automática de Temperatura (ATC): Rango operativo común entre 10°C y 30°C para ajustar las lecturas según el clima ambiental.Materiales de fabricación: Cuerpo de aleación de aluminio resistente con recubrimiento de goma antideslizante en el mango. | UNIDAD | 1 | 250000 | 359398 | 304699 | 304699
MEDIDOR DE PH | Medidor de pH profesional tipo pluma LCD bicolor con ATC y calibracion en 3 puntos, alta precisión, medición de tempreatura, portátil. | UNIDAD | 1 | 245000 | 1024719 | 634859.5 | 634859.5
TERMOMETRO CLINICO PARA USO VETERINARIO | Bosch Termómetro infrarrojo GIS500 -30°C a 500°C Alta precisión prueba de temperatura digital láser con ajuste continuo de emisividad Diseño ergonómico. | UNIDAD | 1 | 270000 | 519870 | 394935 | 394935
EQUIPO DE DISECCION PARA AUTOPSIA | Equipo de Disección X 9 Piezas en acero inoxidable, con estuche. (tijera recta, tijera curva, porta agujas, pinzas alix, mango de bisturí, pinza con garra, sonda acanalada) | UNIDAD | 1 | 175000 | 59150 | 117075 | 117075
ESTETOSCOPIO AURICULAR | Estetoscopio veterinario de alta precisión acústica y registro sanitario. y clasificación de riesgo clase 1. Pieza torácica: Campana doble y robusta de aleación de zinc que gira a 180° para cambiar entre membrana y campana. Tubos auriculares: Fabricados en cobre resistente para una conducción óptima del sonido. Manguera: Diseño en forma de "A" hecho de PVC que mejora la acústica. Olivas: Plásticas y de ajuste suave, diseñadas de forma anatómica para la estructura del oído. Peso neto: Aproximadamente 0,6 kg. Uso recomendado: Ideal para la auscultación clínica de corazón, pulmones y otros órganos en adultos o pacientes pediátricos, apto para profesionales y estudiantes de la salud. Accesorios: Incluye pares de olivas de repuesto y estuche. | UNIDAD | 1 | 260000 | 244270 | 252135 | 252135
PROYECTOR MULTIMEDIA | Proyector multimedia Full HD de 250 ANSI lm Resolución máxima: 1 080p – Full HD Tamaño de Pantalla: 1,52 m - 3,81 m (60” - 150”) Distancia de proyección: 1,8 m - 4,5 m Relación de aspecto: 16:9 Control remoto para configuraciones. Fuente de alimentación a 110 voltios. Conexión electrónica constante. Clavijas de conexión de tres patas convencional Sonido: Bocina integrada de 5 W y salida de audio auxiliar de 3,5 mm. Conectividad: Entradas HDMI, USB, MicroSD y Bluetooth. Incluye estuche de portabilidad. | UNIDAD | 1 | 680000 | 805870 | 742935 | 742935
Medidor portatil de pH/EC/TDS | medidor portátil, delgado, liviano e impermeable que mide pH, conductividad (CE), sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura de las soluciones de nutrientes utilizadas en hidroponía, acuaponia y cultivo en invernadero. La operación del medidor es sencilla con solo dos botones. Uno se utiliza para encender/apagar el medidor y para la calibración, mientras que el otro se usa para cambiar entre los modos de medición. tiene características avanzadas que incluyen un factor de conversión de CE a TDS seleccionable (0.5 – 500 ppm y 0.7 – 700 ppm). groline hydroponics pH ec ppm meter Sonda amplificada 3 en 1 con sensores de pH, CE/TDS y temperatura Modo Quick Cal para calibrar pH y CE/TDS con una solución Fator de conversión de CE a TDS seleccionable entre 0.5 (500 ppm) y 0.7 (700 ppm) | UNIDAD | 1 | 1726678 | 2992919 | 2359798.5 | 2359798.5
Termometro digital electronico | termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Proporciona mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio rango de temperatura sin preocuparse por la filtración o por condensación. no ofrece roturas, NO desperdicia, NO presenta lesiones y NO presenta dificultad para leer; la pantalla digital previene un error de paralaje (observando la medición incorrecta debido al ángulo de visión) y está optimizada para un amplio rango de temperaturas ambientales. cuenta con la función exclusiva para mediciones precisas en todo momento. implementa un al momento del encendido y reporta el estado 0 o Err.La punta afilada de la sonda facilita la penetración en las diferentes rutinas de control de temperatura en productos semisólidos permitiendo practicidad y rapidez en los controles de entrada y salida de mercancía. es el instrumento ideal para mediciones de temperatura de acuerdo con los requerimientos HACCP. | UNIDAD | 1 | 312958 | 374927 | 343942.5 | 343942.5
Medidor inhalambrico de PH | Tester de pH para suelo diseñado para brindar simplicidad a las pruebas de pH del suelo, el probador de pH de suelo está diseñado para tomar mediciones directas de pH en el suelo para pruebas ambientales y agrícolas. La sonda incorporada presenta una unión de referencia abierta, punta de vidrio cónica y un diseño de funda extraíble que la hace ideal para medir el pH del suelo. | UNIDAD | 1 | 973349 | 1599598 | 1286473.5 | 1286473.5
MEDIDOR DIGITAL DE PH DE SUELOS- | Rango de pH 0,00 a 12,00 pH Resolución de pH 0.01 o 0.1 pH Exactitud del pH ± 0,05 pH Rango mV Conversión de pH / mV Resolución mV 0,1 o 1 mV Rango de temperatura 0,0 a 60,0 ° C (32,0 a 140,0 ° F) Resolución de temperatura 0,1 ° C; 0,1 ° F Exactitud de la temperatura ± 0,5 ° C; ± 0,9 ° F Calibración Hasta tres puntos o cinco puntos * Reconocimiento automático de tampones con tampones estándar Hanna (pH 1.68 *, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45 *) o NIST (pH 1.68 *, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 *) Compensación de temperatura Automático (ATC) o Manual (MTC) * Electrodo Material del cuerpo - Vidrio de fluoruro de polivinilideno (PVDF) - Unión de baja temperatura (LT) - Celda de referencia abierta - Electrolito doble, Ag / AgCl - Gel (recargable) Punta / forma - Cónica, Ø 5 x 10 mm (Ø 0,19 x 0,39 ”) Diámetro exterior - 12 mm (0,47 ") Longitud - 75 mm (2,95") Tipo de Batería Litio 3V - CR2032 Duración de la batería Aproximadamente 1000 horas (500 horas con Bluetooth habilitado) Medio ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) Caja Protección de ingreso IP65 Dimensiones 51 x 150 x 21 mm (2,0 x 5,9 x 0,8 ”) Peso 45 g (1,6 onzas) HI 9810302 | UNIDAD | 1 | 1100000 | 1110113 | 1105056.5 | 1105056.5
MEDIDOR DE PH DE BOLSILLO IMPERMEABLE DIGITAL PORTABLE- | Rango de pH 0.0 a 14.0 pH Resolución de pH 0.1 pH Precisión de pH ±0.1 pH Calibración de pH Automática, uno o dos puntos Compensación de temperatura pH Automática, 0 a 50°C (32 a 122°F) Rango de temperatura 0 a 50 °C (32.0 a 122.0°F) Resolución de temperatura 0.1 oC / 0.1 °F Precisión de temperatura ±0.5 oC / ±1.0 °F Apagado automático 8 minutos, 60 minutos o deshabilitado Tipo de batería/duración CR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / aproximadamente 800 horas de uso Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100% Dimensiones 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7“) Peso 65 g (2.3 oz.) sin batería HI 98118 | UNIDAD | 1 | 600000 | 627635 | 613817.5 | 613817.5
REFRACTOMETRO MANUAL | Medición precisa: El refractómetro digital para café modelo ofrece mediciones precisas con una precisión de 0.2 y una división mínima de 0.1, lo que garantiza resultados confiables para el control de calidad del café. Diseño compacto: Con un peso de tan solo 0.3 kg y unas dimensiones de 121 x 58 x 25 mm, este refractómetro es una solución práctica y portátil para que los profesionales del café (por ejemplo, los dueños de cafeterías) puedan evaluar fácilmente la calidad del café en cualquier lugar. Amplio rango de medición: El refractómetro mide niveles Brix de 0 a 25 %, lo que lo convierte en una herramienta ideal para tostadores y proveedores de café. Con estuche para mejor transporte y durabilidad. | UNIDAD | 1 | 300000 | 837200 | 568600 | 568600
Mini Motosierra De Mano A Batería 26 Cadena Picco | Frecuencia: 60Hz. Espada de 10 cm con capacidad de corte de 10 cm para trozar ramas y madera con precisión en una sola pasada. Velocidad de cadena de 8 m/s que permite completar trabajos de hasta 25 m de corte diario con un movimiento constante. Kit completo que incluye batería, cargador, aceite y bolso para disponer de todo lo necesario en el sitio de trabajo. Sistema de freno de seguridad y arranque fácil que detiene la marcha de la cadena ante cualquier interrupción brusca. Incorpora sistema antivibración para reducir la transferencia de movimiento a las manos durante el corte de madera. Cadena Picco de 10 cm que garantiza un resultado de corte uniforme sin requerir ajuste manual constante. | UNIDAD | 1 | 1100000 | 1079000 | 1089500 | 1089500
Engrapadora Pistola Clavadora Elec Uso Pesado 110v | Grapadora Eléctrica TRE550 cuenta con un cable de alimentación de 2.4 m y funciona con un voltaje de 120 V. Su potencia es de 120 W y utiliza grapas de 18 gauge brand. Incluye una pistola de clavos de grapas/grabado eléctrico y es ideal para uso profesional. Sus dimensiones son: 26 cm de alto, 9 cm de largo y 28 cm de ancho. | UNIDAD | 1 | 300000 | 313495 | 306747.5 | 306747.5
cosedora manual | cosedora manual P6 es una herramienta tipo alicate de alta resistencia, ideal para invernaderos al fijar plásticos y mallas a estructuras de alambre. Cuenta con un diseño ergonómico de acero endurecido para uso con una sola mano, mecanismo de carga rápida y gran potencia, utilizando grapas tipo 5019. | UNIDAD | 1 | 350000 | 462670 | 406335 | 406335
Medidor Inteligente De Humedad Para Granos Trigo, Soja,café | Dimensiones: 16,5 x 7,1 x 7,4 cm - Peso: 432 g (no incluidas pilas) - Fuente de alimentación: 4 pilas AAA de 1,5 V + 1 pila CR-2032 de 3 V - Método de medición: Muestreo con copa - Capacidad de la muestra: Aproximadamente 90 ml - Precisión de la medición de la humedad: - Granos estándar: 0,5 % - Para humedad <10 %: <1 % - Para humedad >10 %: <1,5 % - Pantalla: pantalla LCD retroiluminada de matriz de puntos - Almacenamiento de datos: hasta 250 conjuntos de datos - Unidad de temperatura: Celsius - Fahrenheit conmutable | UNIDAD | 1 | 750000 | 665590 | 707795 | 707795
Medidor De Ph, Ec Y Tds Con Temperatura - Precisión Alta-WATERPROOF- | Material: Plástico Dimensiones: 20 x 10, 99 x 10 pulgadas Componentes incluidos: Soluciones(pH 4.01, 7.01, almacenamiento y limpieza) Manual de normas(Cond y TDS) Altura del artículo: 10 pulgadas Peso: 0.32 oz HI 98130 | UNIDAD | 1 | 1350000 | 1410417 | 1380208.5 | 1380208.5
Termómetro Infrarrojo Uni-T UT301C+ Con Puntero Láser, de -32°C a 600° | Tecnología láser avanzada, medidas precisas y repetibles Precisión de la temperatura de hasta ± 1℃ o ± 1% de la lectura (el valor mayor) con una relación entre distancia al blanco y diámetro de la superficie de 20:1 Linterna y gran pantalla LCD retroiluminada para lectura en zonas oscuras. Clasificación IP54 protección frente a contaminantes en suspensión escala de temperatura desde -32°C hasta 600°C.Autonomía de la batería de 30 horas para uso de tiempo prolongado Muestra la temperatura máxima, mínima o promedio y la diferencia entre dos medidas. Alarma "Hi" y "Low¨visualización rápida de las medidas que están fuera de los límites Diseño pequeño y ligero, cabe sin problemas en su caja de herramientas Se alimenta con una (1) pila alcalina AA | UNIDAD | 1 | 495000 | 469625 | 482312.5 | 482312.5
Termómetro Inteligente Para Alimentos | Intervalo °C:-50.0 a 150.0 °C Rango °F :-58.0 a 302.0 °F Resolución:°C 0.1°C Resolución °F :0.1°F (58.0 a 199.9°F); 1°F (200 a 302°F) termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Ofrece mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio rango de temperatura sin preocuparse por roturas o condensación. Con estuche y proteeción que lo protejan | UNIDAD | 1 | 154000 | 155201 | 154600.5 | 154600.5
Ph Metro, Medidor De Ph | pHmetro portátil (pH/ Temp) impermeable para productos sólidos, liquidos yrefrigerados. lecturas rápidas y precisas de pH 0 a 14 con una resolución de pH 0,1. LCD de fácil lectura y calibración simple de dos puntos . pHmetro portátil compacto, con electrodo con cuchilla para penetración en carnes, quesos maduros, pescados y productos semicongelados. Resistente y de rápida respuesta. Con equipo conector Electrodo con sensor de temperatura integrado de punta cónica, unión abierta y cuerpo de PVDF, protegido con cuchilla de acero Indicador de la condición del electrodo. Con soluciones tampón , solución limpieza electrodos, pilas, instrucciones y maletín de transporte | UNIDAD | 1 | 602000 | 374358 | 488179 | 488179
Refractómetro portátil, 0 - 90 % · BRIX. | Refractómetro para alimentos y bebidas con medición de contenido de azúcar. Rango de medición: 0 a 90 % de glucosa en peso (% p/p) % Brix - Rango: 0-90% % Brix - Resolución:0.1 % Brix % Brix - Precisión:±0.2 % Brix Tiempo de medición: Aproximadamente 1.5 segundos Volumen mínimo de muestra:100 μL (cubriendo completamente el prisma) Fuente de luz:LED amarillo Celda de muestra:Anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio flint Material de la carcasa:ABS Grado de protección: IP65 Batería / autonomía Batería de 9 V / aproximadamente 5000 lecturas Apagado automático:Después de 3 minutos sin uso Medición sencilla:pocas gotas de muestra en la celda de medición Resultados rápidos y precisos:lecturas se muestran en 1,5 segundos. Teclado recubierto de goma. Diseñado para operar en condiciones exigentes de laboratorio y campo. Tamaño de muestra reducido: requiere únicamente dos gotas métricas. Pantalla LCD de doble nivel: muestra simultáneamente la medición y la temperatura. | UNIDAD | 1 | 1080000 | 359408 | 719704 | 719704
Lactodensimetro Con Termómetro 1015 -1040 G/ml | Termolactodensimetro 1020 -1040 Temperatura de Referencia 0-40°C Escala 1.015 ~ 1.040 : 0.001 g/ml División de escala: 0.001 g/ml Precisión: ± 0.002 g/ml aprox. Con termómetro 0+40ºC: 1ºC en la parte superior División de escala: 1ºC Precisión: ± 2ºC aprox Temperatura de Referencia 15ºC Columna de Alcohol Rojo no tóxico Dimensiones: largo 285mm, aprox. diámetro 22mm Con perdigones Empaque individual en estuche plástico | UNIDAD | 1 | 241000 | 848865 | 544932.5 | 544932.5
Acidimetro Para Leches Dornic Bureta De 10 Ml | Peso 300 gr Escala 0~100ºDornic División de escala: 1°D Precisión: ± 2°D Para determinar la Acidez de la Leche porTitulació,.Recipiente plástico x 500 ml .Base plástica Empaque individual en estuche | UNIDAD | 1 | 310000 | 389870 | 349935 | 349935
Medidor Inteligente De Humedad Para Granos Trigo, Soja,café | Higrómetro De Humedad, 4,6% A 36% detección rápida del contenido de humedad en trigo, centeno, arroz y otros granos. Lecturas precisas para las necesidades de prueba de diferentes tipos de granos. múltiples mediciones en el mismo lote y calculo automático del valor promedio. Muestra temperatura en tiempo real, reduciendo efectivamente el error de un solo medición y ofreciendo datos de referencia más confiables. Panel digital de alta definición, información clara Pantalla digital con retroiluminación que muestra el porcentaje de humedad, temperatura, número de mediciones y valor medio | UNIDAD | 1 | 386000 | 1624870 | 1005435 | 1005435
Balanza de Mesa Electrónica Solo Peso FENIX | Funciones: cambio de unidades entre gramos y libras Gramera digital de mesa con capacidad de 40KG, Medidas de la balanza de 34cm x 33cm Medidas de la bandeja de 34cm x 24cm Altura de la gramera de 11cm bateria recargable con capacidad de hasta 10 dias de uso bandeja en acero sistema de liquidacion de los productos para punto de venta cuenta con doble pantalla, y sistema de TARA | UNIDAD | 1 | 336000 | 457912 | 396956 | 396956
Balanza Gramera Digital CAP 5KG EK-4350 | Capacidad Peso: 5 Kg, División: 1 Gr / 0.1 oz Dimensiones de la Balanza: 23 x 21 x 13 cm Mecanismo: Electrónica,Pantalla LCD DE 58 x 27 mm Funciona solo con dos pilas AAA material acero inoxodable Se apaga de forma automática. Indica sobrepeso. | UNIDAD | 1 | 128000 | 136500 | 132250 | 132250
Gramera Digital Cafe Profesional Cronometro 0,1g Hasta 3kg | Gramera digital Con Cronometro,Color Negro Capacidad máxima 3 g Báscula de café de grado profesional: cuenta con cronometraje automático para ayudarlo a seguir las recetas de preparación exactamente y garantizar la consistencia. Compatible con función de tara precisa y 6 unidades de medida: g, ml, oz, lb, lb:oz Carga USB tipo C: batería de litio recargable incorporada de 600 mAh Características Especiales: Apagado automático, Función de tara, Pantalla grande, Precisión de balanceo, Temporización automática y manual - Tipo de visualización: LED - Capacidad de peso máxima: 3 kilogramos - Factor de forma: Encimera - Precisión de la lectura: 0.1 gramos - Tipo de balanza: Balanza para encimera - Tipo de batería: Litio - Intervalo de graduación de peso: 0.1 gramos - Tipo de medición: Peso - Color: Negro - Material: Acrilonitrilo butadieno estireno - Peso del producto: 0.8 libras | UNIDAD | 1 | 136900 | 41284 | 89092 | 89092
Tostador De Café Con Temporizador Y Control De Temperatura | Tostador De Cafe Acero Inoxidab Uso Comercial 500-800 Gramos Voltaje: 110V MEDIDAS: 37 cm largo x24 ancho x19 cm alto INCLUYE ESTUFA TOSTADORA DE CAFE CON TAMBOR DE VIDRIO DE CUARZO MARCO Y BASE DE ACERO INOXIDABLE 304 MANGO DE MADERA DISEÑO DE TOSTADORA DE CAFE ES PARA 300g POR TUESTE TIEMPO DE TUESTE DE 15 a 17 MINUTOS EL TAMBOR DE VIDRIO DE CUARZO,RECIBE CALENTAMIENTO DIRECTO POR QUEMADOR DE GAS Y SE VEN LOS GRANOS A TRAVEZ DEL VIDRIO. LA TOSTADORA DE CAFE FUNCIONA CON UN MOTOR ELECTRICO DE 12 VOLTIOS | UNIDAD | 1 | 1320000 | 1261000 | 1290500 | 1290500
Jarra Hervidora Tetera Eléctrica 1.9L 1500W Acero Inoxidable | Voltaje: 110V. Capacidad de 1.5 litros para mayor comodidad. Fabricada en acero inoxidable para durabilidad. Permite hervir agua rápidamente, incluye cable tomacorriente | UNIDAD | 1 | 124000 | 155870 | 139935 | 139935
Cafetera portátil AeroPress automática expreso negro rojo 3 tazas | Cafetera Portátil AeroPress 296 mL Capacidad de agua de 296 mL para 3 tazas de café. Tecnología de preparación 3 en 1 para un café suave y rico Material de plástico duradero e irrompible Diseño compacto y ligero, fácil de transportar. Incluye scoop para medir café molido. Filtros desechables que eliminan amargor y arena | UNIDAD | 1 | 256000 | 224757 | 240378.5 | 240378.5
Kit V60 02 + Server 02 600ml Elegante Vidrio Bambú 2-4 Tazas | Combo Dripper Método V60 02 + Jarra Servidor + 100 Filtros Fabricada en borosilicato, cristal, vidrio. Capacidad en volumen: 600mL. Tipo de filtro: descartable. Dimensiones: 15cm de ancho, 15cm de largo y 30cm de profundidad. | UNIDAD | 1 | 113200 | 103401 | 108300.5 | 108300.5
Cafetera Chemex 800 Ml Vidrio Borosilicato + Filtro Acero | Elaborado en vidrio tipo laboratorio, Con filtro de acero inoxidable 304. mango de madera para sujetar el vidrio caliente y así evitar que resbale. F fabricada en mango de bambu, vidrio borosilicato resistente. Capacidad en volumen: 800mL. Tipo de filtro: acero inoxidable 304. Dimensiones: 14cm de ancho, 20.5cm de largo y 10cm de profundidad. | UNIDAD | 1 | 162000 | 110370 | 136185 | 136185
Empacadora Al Vacío 8 L 110 W 80 Kpa | Potencia eléctrica de 110 W. Capacidad de bomba de succión de 8 L/min. Tiempo promedio de sellado de 6 a 12 segundos. Protección contra sobrecalentamiento. Dimensiones de 37.2 x 14.4 x 7.2 cm. Fabricado en plástico ABS. Cantidad de bolsas incluidas 100 Con pantalla táctil:si Con luces LED:si Potencia:110 W El tiempo promedio de sellado es de 6 a 12 segundos y la capacidad de la bomba de succión es de 8 L/min. | UNIDAD | 1 | 412000 | 571870 | 491935 | 491935
|  |  |  | TOTAL |  |  | 23718974
Note on B1: ====== ID#AAACGHGXfWk SENA (2026-08-27 02:32:20) DESCRIBIR MUY BIEN TECNICAMENTE EL MATERIAL CON TODAS LAS CARACTERISTICAS

## FIC
MATERIALES CONSUMIBLES Y/O SERVICIOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UNIDAD | CODIGO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | CANTIDAD | COTIZACION 1 | VALOR TOTAL
ALICATE 6 pulgadas MANGO PVC | Cuerpo forjado En acero alto en carbono Numero 45 con Filos de corte endurecidos y Mangos de PVC antideslizante Para alambre de Hierro 2.2mm Cobre 2.4mm y acero 1.6mm Presentación x unidad - UND | Unid | 27112142 | 1 | 17500 | 17500
Boquillera - Codal 3m 1x3 pulg T-246 Aluminio | Boquillera - Codal 3m 1x3 pulg T-246 Aluminio - Und - UNIDAD | Unid |  | 1 | 38000 | 38000
CIMBRA ALBAÑIL | Cimbra albañil de 15 ml de ancho y 23 cm de largo Para trabajo Profesional Ideal para marcar en pisos de material en PVC con tinta y nivel Presentación x Und - UND | Unid | 27112304 | 1 | 43000 | 43000
MARTILLO MANGO MADERA 16OZ. | MARTILLO MANGO MADERA 16OZ. | Unid | 30101805 | 1 | 22000 | 22000
Manguera de Nivel Transparente | Manguera conducción de agua Para su instalación en potreros para el suministro de agua a los animales Presentación METRO LINEAL - UND - UNIDAD | Unid | 40142008 | 1 | 2550 | 2550
Nivel de aluminio 24 " | Herramienta para construcción con cuerpo de aluminio y refuerzos plásticos en los laterales Modelo tres gotas de 0° de 45° y 90° de 24 pulgadas Para trabajo profesional Presentación x unidad - UND | Unid | 27111803 | 1 | 38000 | 38000
PULIDORA DE 4" | Pulidora Ultradelgada 4- ½ Pulgada750W 12000RPM Marca: DEWALT Diámetro: 4-1/2" (115 mm) Potencia: 750 W Velocidad máxima: 11 .000 o 12.000 RPM Voltaje: 110/120 V según presentación Tipo: Pulidora angular ultradelgada Uso: Industrial/profesional Eje: 5/8" – M14 Color Amarillo | Unid | 27112202 | 1 | 460000 | 460000
ACOLILLADOR | Acolilldor , herramienta manual para terminado de filos en concreto. | Unid | 27112202 | 1 | 18000 | 18000
Taladro Percutor 1/2 inhalambrico con estuche | Taladro Percutor 1/2 inhalambrico con estuche Mandril de 1/2 pulgadas. Motor sin escobillas. Velocidad de hasta 13,000 RPM . Diseño inalámbrico con batería de litio de 20V o. Incluye 2 baterías y estuche . | Unid | 27112202 | 1 | 980000 | 980000
Extensión encauchetada con Clavija y Toma De Seguridad Calibre 12 de 10ml. | Extensión encauchetada con Clavija y Toma De Seguridad Calibre 12 de 10ml. | Unid |  | 1 | 140000 | 140000
Sierra Circular 7-1/4pg 1500w 5500rpm | Sierra Circular 7-1/4pg 1500w 5500rpm Tipo velocidad Variable Uso de herramienta Industrial Con bloqueo de seguridad Incluye :Sierra Circular , Adaptador para recolección de polvo, Guía de corte y llave, Disco de 18 dientes Capacidad de biselado Si Voltaje enchufable 110 V Potencia nominal 1500 W Velocidad 5500 RPM | Unid | 27112202 | 1 | 1325000 | 1325000
PALUSTRE 9 MANGO PLÁSTICO | PALUSTRE de 9 pulgadas con MANGO PLASTICO para trabajo profesional Presentación x unidad - UND | Unid | 27112202 | 1 | 15000 | 15000
MARCO SEGUETA CROMADO 12 | Marco Segueta De 12 Pulgadas Cromada para trabajo pesado , incluye hoja de sierra. | Unid | 27112202 | 1 | 31500 | 31500
ESCUADRA DE CARPINTERO DE ACERO 24 X 16 | ESCUADRA DE CARPINTERO DE ACERO 24 pulgadas x 16 pulgadas | Unid | 27111803 | 1 | 55000 | 55000
PLATACHO PLASTICO | PLATACHO GRANDE PLASTICO de 32cms x 22 cms Herramienta para construcción para trabajo profesional Presentación x unidad - UND | Unid | 27112202 | 1 | 17000 | 17000
Plomada Metálica con Centro 310G | PLOMADA DE ACERO DE 8 ONZAS de 226 Gramos TIPO TROMPO Acabado cromado Herramienta para construcción para trabajo profesional Presentación x unidad - UND | Unid | 27111804 | 1 | 70000 | 70000
Flexómetro global de 5ml | Flexómetro global de 5ml | Unid | 41111613 | 1 | 31500 | 31500
Flejadora o dobladora para varilla de Media, tres octavos y un cuarto | Longitud de 55 cm con mango reforzado de 20 cm Con pines de trabajo para instalar desde los 8 cm hasta 50 cm cada 2 cm Con balineras resistentes de uso profesional Presentación x unidad - UND | Unid | 23251505 | 1 | 450000 | 450000
Porra 3 Lb Hierro Mango Fibra Vidrio | PORRA 3 LB HIERRO MANGO FIBRA VIDRIO Herramienta para construcción, trabajo profesional, mango fibra de vidrio Presentación x unidad - UND | Unid | 27111621 | 1 | 56000 | 56000
VALOR TOTAL | [5 empty] | 3810050