## Hoja1
| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | CANT. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | PROYECTO |  | KPP |  | ARTYLURTYLU
[6 empty] | valor por unidad | total | valor por unidad | total
1 | AP PUNTO DE ACCESO | 6 | Modelo FortiAP-231 wifi 7 IEEE tri-band 2.4/5 6ghz rj45 512 ssid velocidad de 8gbps. INALÁMBRICO PARA INSTALACIÓN INTERIOR | SALA DE SISTEMAS | TECNOLOGIA | 2713200 | 16279200
2 | CABLE HDMI | 20 | Cables HDMI Ultra High Speed versión 2.1 o superior, compatibles con resolución mínima 4K a 120 Hz, ancho de banda de 48 Gbps, soporte para HDR, HDCP 2.3, conectores HDMI tipo A macho-macho, conductores de cobre de alta pureza y doble apantallamiento contra interferencias electromagnéticas. Se requiere el suministro de diez (10) cables distribuidos así: cuatro (4) cables de 2 metros, tres (3) cables de 3 metros, dos (2) cables de 5 metros y un (1) cable de 10 metros. | INSTITUCIONAL | TECNOLOGIA | 61880 | 1237600
3 | CABLE UTP 6A | 3 | Cable de cobre U/UTP Categoría 6A, conductor sólido 100 % cobre, calibre 23 AWG, ancho de banda mínimo de 500 MHz, compatible con transmisión de 10 Gbps, chaqueta LSZH (Low Smoke Zero Halogen) o equivalente, presentado en carrete continuo de 305 metros (1.000 pies) | SALA DE SISTEMAS | TECNOLOGIA | 1747813 | 5243439
4 | CARROS MÓVILES DE CARGA Y ALMACENAMIENTO: DOS UNIDADES, CADA UNO CON CAPACIDAD PARA VEINTE COMPUTADORES PORTÁTILES. | 2 | Cada carro deberá tener capacidad para veinte computadores portátiles, compartimientos deberán ser compatibles con las dimensiones de los equipos ofrecidos. La estructura con ruedas deberá ser metálica, resistente a impactos y corrosión, con acabado en pintura electrostática, ventilación suficiente y bordes protegidos. Con capacidad para 20 pc cada uno | SALA DE SISTEMAS | TECNOLOGIA | 9710400 | 19420800
5 | COMPUTADOR PORTÁTIL | 40 | Computador portátil con procesador Intel Core i5 de 13.ª generación o superior, memoria RAM de 16 GB, unidad de almacenamiento SSD NVMe de 512 GB, pantalla de 14 pulgadas Full HD, sistema operativo Windows 11 Pro, conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.x, puertos USB-A, USB-C, HDMI , cámara y micrófono integrados, con garantía mínima de un año, teclado spañol latinoamericano. | SALA DE SISTEMAS Y SALA DE DOCENTES | TECNOLOGIA | 4212600 | 168504000
6 | ESTABILIZADOR ELECTRICO | 2 | Regulador o estabilizador electrónico de tensión con capacidad nominal mínima recomendada de 5 kVA. La capacidad definitiva deberá confirmarse mediante memoria de carga, considerando cuarenta cargadores de computadores, dos carros de carga, switch, punto de acceso y demás elementos conectados al circuito regulado. La selección deberá conservar una reserva mínima recomendada del 25 % sobre la carga máxima calculada. | SALA DE SISTEMAS | TECNOLOGIA | 386750 | 773500
7 | PACH PANEL PARA INSTALACIÓN DE CABLE | 1 | Pach panel de 48 puertos categoria 6A semi administrabes | SALA DE SISTEMAS | TECNOLOGIA | 2284800 | 2284800
8 | PATCH CORD | 80 | Cable categoria 6A con puntos Rj 45 machos en ambos lados , de 2 metros | SALA DE SISTEMAS Y SALA DE DOCENTES | TECNOLOGIA | 41769 | 3341520
9 | PC TODO EN UNO, CON MOUSE Y TECLADO ALAMBRICO | 22 | Computador Todo en Uno (All-in-One), equipado con procesador Intel Core i5 de 13.ª generación o superior, Intel Core Ultra 5 o AMD Ryzen 5 de desempeño equivalente o superior, con arquitectura de 64 bits, mínimo 10 núcleos físicos y 12 hilos de procesamiento. Memoria RAM de mínimo 16 GB DDR4 o DDR5, expandible hasta al menos 32 GB. Unidad de almacenamiento SSD PCIe NVMe de mínimo 512 GB. Pantalla de mínimo 23,8 pulgadas con resolución Full HD (1920 × 1080). Cámara web integrada de mínimo 5 MP. Conectividad Wi-Fi 6 o superior, Bluetooth 5.2 o superior y puerto de red Ethernet Gigabit RJ-45 (100/1000 Mbps). Mínimo cuatro (4) puertos USB. Teclado y mouse USB en español latinoamericano. Sistema operativo Windows 11 Pro de 64 bits preinstalado y licenciado. Garantía mínima de un (1) año. | SALA DE SISTEMAS | TECNOLOGIA | 3332000 | 73304000
10 | SERVIDOR | 1 | Servidor empresarial tipo rack de 2U, diseñado para alojar aplicaciones institucionales, bases de datos, archivos y máquinas virtuales, equipado con un (1) procesador Intel Xeon Silver o AMD EPYC de desempeño equivalente o superior, con mínimo dieciséis (16) núcleos físicos; memoria RAM ECC de mínimo 128 GB, con posibilidad de expansión; dos (2) unidades SSD empresariales de mínimo 512 GB cada una para el sistema operativo y las aplicaciones, configuradas en RAID 1; almacenamiento de datos con capacidad útil mínima de 4 TB mediante discos empresariales SAS o SATA intercambiables en caliente, configurados en RAID 5 o RAID 6 y con posibilidad de expansión; controladora RAID con memoria caché protegida; mínimo dos (2) puertos de red Ethernet de 1 GbE; fuentes de alimentación redundantes; módulo de administración remota; compatibilidad con sistemas operativos Windows Server y Linux; rieles para montaje en rack estándar de 19 pulgadas y garantía mínima de tres (3) años con soporte técnico del fabricante. | INSTITUCIONAL | TECNOLOGIA | 58905000 | 58905000
11 | SWICHE | 1 | Switch administrable para acceso, instalable en rack estándar de 19 pulgadas. Deberá contar con cuarenta y ocho (48). puertos Ethernet. fortinet 10/100/1000Base-T con negociación automática y mínimo dos (2) puertos SFP o SFP+ para enlaces ascendentes. El equipo deberá soportar funciones de administración y seguridad propias de un switch de acceso empresarial | SALA DE SISTEMAS | TECNOLOGIA | 6497400 | 6497400
12 | TOMAS DE RED | 40 | Salida de telecomunicaciones (toma de red) categoría 6A, compuesta por conector hembra RJ45 categoría 6A, faceplate, caja de montaje, módulo Keystone, accesorios de instalación. Deberá cumplir con los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801 o equivalentes. | SALA DE SISTEMAS | TECNOLOGIA | 23205 | 928200
13 | VIDEO BEAM | 1 | Videoproyector de instalación profesional con tecnología 3LCD o DLP, resolución nativa WUXGA (1920 × 1200) o superior, brillo mínimo de 7.000 lúmenes ANSI, fuente de iluminación láser con vida útil mínima de 20.000 horas, capacidad de proyección de imágenes de hasta 300 pulgadas, mínimo dos (2) entradas HDMI, conectividad de red RJ-45 o equivalente para administración remota, soporte para proyección inalámbrica, kit de montaje en techo y garantía mínima de tres (3) años. | AUDITORIO /SALA DIGITAL | TECNOLOGIA | 6152300 | 6152300
14 | LICENCIAS MICROSOFT 365 EDUCACIÓN A3 | 57 | Suministro, configuración y acompañamiento de Microsoft 365 Educación, incluida la migración de licencias actuales. Microsoft - SKU: CFQ7TTC0LHPL:000W:P1Y Microsoft 365 A3 (Education Faculty Pricing), con beneficio Microsoft - SKU: CFQ7TTC0LHPP:000J:P1Y Office 365 A3 Student use benefit (Education Student Pricing) (2280) | INSTITUCIONAL | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA | 927470 | 52865790
15 | LICENCIAS MICROSOFT 365 EDUCACIÓN A3 Y TRES (3) LICENCIAS MICROSOFT 365 EDUCACIÓN A5 | 3 | Suministro, configuración y acompañamiento de Microsoft 365 Educación, incluida la migración de licencias actuales. Microsoft - SKU: CFQ7TTC0LHPJ:0013:P1Y Microsoft 365 A5 (Education Student Pricing), con beneficio Microsoft - SKU: CFQ7TTC0LHPM:001J:P1Y Office 365 A5 Student use benefit (Education Student Pricing) (12) |  | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA | 993393 | 2980179
16 | SOFTWARE CARNETIZACION | 1 | Carné Institucional es la aplicación oficial que permite a estudiantes, docentes y funcionarios identificarse de manera digital, acceder de forma rápida, segura y digital a su carné institucional, accediendo a informacion inmediata. Ademas asegura la actualizacion permanente y sincronica de la informacion | INSTITUCIONAL | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA | 150000000 | 150000000
17 | NVR | 1 | NVR 32 canales 4K Hikvision DS-7732NXI-K4 (4 bahías de disco, sin PoE, AcuSense) | vigilanci | TECNOLOGIA | 2100000 | 2100000
18 | SWICH | 1 | Switch PoE+ administrable 24 puertos Gigabit + uplink y SFP, Hikvision DS-3E1526P-EI/M (230 W) | vigilanci | TECNOLOGIA | 1560819.24 | 1560819.24
19 | ORGANIZADOR DE CABLES | 2 | Organizador de cables horizontal para rack 1U, 48,5 cm (Infinite, SKU 358309) | vigilanci | TECNOLOGIA | 51900 | 103800
20 | DISCO DURO | 1 | Disco duro 8 TB WD Purple WD85PURZ (SATA 3.5", videovigilancia 24/7) | vigilanci | TECNOLOGIA | 1254706.64 | 1254706.64
21 | CÁMARA | 4 | Cámara IP 4MP ColorVu Dual-Light Hikvision DS-2CD1347G2H-LIU (color 24/7 + luz blanca 30 m) | vigilanci | TECNOLOGIA | 415600 | 1662400
22 | CÁMARA | 5 | Cámara IP turret 4MP Hikvision DS-2CD1343G2-LIU (2.8 mm, IR 30 m, micrófono, PoE, IP67) | vigilanci | TECNOLOGIA | 350000 | 1750000
23 | CÁMARA | 2 | Cámara IP bala 4MP Hikvision DS-2CD1043G2-LIU (2.8 mm, IR 30 m, audio, PoE, IP67) | vigilanci | TECNOLOGIA | 384650 | 769300
24 | CAJA | 11 | Caja hermética IP65 10x10 cm en ABS para cámaras de seguridad (Halux, SKU 643817) | vigilanci | TECNOLOGIA | 14200 | 156200
25 | SOPORTE BRACKET | 11 | Soporte / bracket metálico de pared Hikvision DS-1273ZJ | vigilanci | TECNOLOGIA | 27160 | 298760
26 | PORTECTOR DE SOBRETENSION | 1 | Protector contra sobretensiones (surge) PoE para las cámaras a la intemperie (global) | vigilanci | TECNOLOGIA | 242500 | 242500
27 | CABINA | 2 | Cabina activa JBL PRX915 15" 1.000W RMS / 133 dB | auditorio | TECNOLOGIA | 3980000 | 7960000
28 | CONSOLA | 1 | Consola análoga Yamaha MG16XU 16 canales con efectos y USB | auditorio | TECNOLOGIA | 2907000 | 2907000
29 | SISTEMA | 1 | Sistema inalámbrico doble Shure BLX288/SM58 (2 micrófonos de mano por sistema) | auditorio | TECNOLOGIA | 6710000 | 6710000
30 | MICROFONONOS | 2 | Micrófono alámbrico Shure SM58-LC (dinámico vocal) | auditorio | TECNOLOGIA | 1964880 | 3929760
31 | REGULADOR | 1 | Regulador / acondicionador de voltaje Furman P-1800 AR 15A (rack) | auditorio | TECNOLOGIA | 6375000 | 6375000
32 | MULTITOMAS CON PROTECCIÓN | 1 | Multitomas con protección + extensiones eléctricas encauchetadas (kit) | auditorio | TECNOLOGIA | 720000 | 720000
33 | CABLE XLR | 6 | Cable XLR Proel de 10 m (extensión de micrófono profesional) | auditorio | TECNOLOGIA | 572400 | 3434400
34 | CAJA DIRECTA | 1 | Caja directa activa Behringer DI100 | auditorio | TECNOLOGIA | 342000 | 342000
35 | BASE TRÍPODE PARA CABINA | 2 | Base trípode para cabina Pro DJ SY-004 (aluminio, 1,6 m) | auditorio | TECNOLOGIA | 324000 | 648000
36 | ATRIL PARA MICRÓFONO | 2 | Atril para micrófono Proel LW-MS10 con boom | auditorio | TECNOLOGIA | 583200 | 1166400
37 | KIT SONIDO | 1 | Kit de varios: cinta gaffer, adaptadores, fundas protectoras, repuestos | auditorio | TECNOLOGIA | 450000 | 450000
38 | Bandeja para rack 1U | 2 | Bandeja fija para rack estándar de 19 pulgadas, altura 1U, con acabado en pintura electrostática, capacidad de carga mínima de 15 kg, profundidad mínima de 35 cm, con perforaciones para ventilación, compatible con gabinetes y racks de telecomunicaciones, incluyendo tornillería y elementos necesarios para su instalación. | centro de tecnologia | TECNOLOGIA | 92000 | 184000
39 | Multitoma 8 Sal P/T Con Supresor De Picos 300 Jul para rack | 3 | Multitoma (PDU) para rack estándar de 19 pulgadas, altura máxima 1U, mínimo ocho (8) salidas eléctricas con polo a tierra, tensión nominal de 120 V, frecuencia de 60 Hz, protección mediante supresor de picos de mínimo 300 joules, interruptor de encendido/apagado con protección contra sobrecarga, cable de alimentación con clavija con puesta a tierra, accesorios necesarios para instalación en rack. | centro de tecnologia | TECNOLOGIA | 230000 | 690000
40 | Gabinete Rack 7Ur 38 X 52 X 51 | 2 | Gabinete para telecomunicaciones tipo rack de 19 pulgadas, capacidad mínima de 7U, dimensiones aproximadas de 38 cm de alto x 52 cm de ancho x 51 cm de profundidad, estructura metálica resistente con pintura electrostática, puerta frontal con cerradura, paneles laterales desmontables, espacios para ventilación y entrada de cableado, compatible con equipos y accesorios estándar de 19 pulgadas, incluyendo tornillería y elementos necesarios para su instalación. | centro de tecnologia | TECNOLOGIA | 362500 | 725000
41 | Gabinete Rack 1.50 X 60 X 60 cm | 1 | Gabinete de piso para telecomunicaciones tipo rack estándar de 19 pulgadas, dimensiones aproximadas de 1,50 m de alto x 60 cm de ancho x 60 cm de profundidad, estructura metálica de alta resistencia con acabado en pintura electrostática, puerta frontal con cerradura , paneles laterales desmontables, rieles ajustables para montaje de equipos, espacios para ventilación y gestión de cableado, sistema de puesta a tierra, capacidad para instalación de ventiladores, incluyendo ruedas, niveladores, tornillería y accesorios necesarios para su instalación y operación. | centro de tecnologia | TECNOLOGIA | 1265000 | 1265000
42 | Aire Acondicionado 12000 BTU 110 V | 1 | Aire acondicionado tipo minisplit, capacidad mínima de 12.000 BTU/h, alimentación eléctrica a 110 V, tecnología de alta eficiencia energética, función de refrigeración, control remoto, filtro de aire lavable, bajo nivel de ruido, unidad evaporadora y condensadora, tubería y accesorios básicos para instalación, refrigerante de bajo impacto ambiental, protección eléctrica y garantía mínima de un (1) año. | centro de tecnologia | TECNOLOGIA | 1420000 | 1420000
43 | UPS 3000 VA - para centro de datos | 1 | UPS Online de doble conversión, capacidad mínima de 3000 VA / 3000 W, factor de potencia de salida 1.0, entrada y salida compatible con la red eléctrica institucional, frecuencia de 60 Hz, baterías internas recargables y reemplazables, pantalla LCD para monitoreo de parámetros eléctricos, protección contra sobrecargas, cortocircuitos, sobretensiones y variaciones de voltaje, interfaces de comunicación USB y/o RS-232, capacidad de apagado controlado, mínimo seis (6) salidas eléctricas protegidas, equipo nuevo, no remanufacturado ni repotenciado, incluyendo baterías, cables y accesorios necesarios para su funcionamiento, con garantía mínima de un (1) año. | centro de tecnologia | TECNOLOGIA | 2680000 | 2680000
44 | Nas 2 Bahias Almacenamiento hasta 60tb | 1 | Sistema de almacenamiento en red (NAS) de mínimo dos (2) bahías para discos duros, capacidad de almacenamiento soportada hasta 60 TB, compatible con unidades SATA de 3,5 pulgadas, soporte para configuración RAID 0, RAID 1 y JBOD, conectividad de red Ethernet de mínimo 1 GbE, puertos USB para dispositivos externos, acceso y administración mediante interfaz web, s garantía mínima de un (1) año | centro de tecnologia | TECNOLOGIA | 1417000 | 1417000
45 | Disco Sata Toshiba 10 Tb Nas 7200 Rpm 512mb Cache | 2 | Disco duro HDD para almacenamiento en red (NAS), capacidad mínima de 10 TB, formato de 3,5 pulgadas, interfaz SATA III 6 Gb/s, velocidad mínima de 7.200 RPM, memoria caché mínima de 512 MB, tecnología CMR, diseñado para operación continua 24x7 y arreglos RAID, compatible con el sistema NAS de dos (2) bahías objeto de la adquisición, debiendo el proveedor garantizar su correcta instalación, reconocimiento y funcionamiento en dicho equipo, con garantía mínima de un (1) año. | centro de tecnologia | TECNOLOGIA | 2050000 | 4100000
46 | Patch Panel Cat 6A de 24 Puertos con jack | 3 | Patch Panel de 24 puertos, Categoría 6A o superior, compatible con cableado estructurado de categoría 6A, formato para instalación en rack estándar de 19 pulgadas, con 24 conectores/jacks RJ45, elementos de fijación y accesorios necesarios para su instalación, debidamente identificado y con garantía mínima de un (1) año. | centro de tecnologia | TECNOLOGIA | 1930000 | 5790000
47 | ATRIL | 1 | Estructura en melanima RH de 15mm, con rfuerzos. Base de 50x50, y soporte superior de 40x40, con entrepaños |  | MADERA |  |  | 900000 | 900000
48 | ACCESORIOA BAÑO DE DISCAPACITADOS | 1 | Baranda Tipo L Piso Pared para Baño Discapacitados y Barra Seguridad Acero Inoxidable 50 Cm |  | FERRETERIA |  |  | 519360 | 519360
49 | BASE DE PISO EXTINTOR | 3 | Base metálica anticorrosiva, altura mínima 10 cm. |  | SEGURIDAD |  |  | 28890 | 86670
50 | BEBEDERO DE AGUA TIPO INNSTITUCIONAL | 2 | Bebedero institucional con estación para llenado de botellas, fabricado en acero inoxidable, para conexión directa a la red de agua potable, sin sistema de refrigeración, con boquilla higiénica para consumo directo, estación para llenado de botellas, bandeja de drenaje, desagüe integrado, apto para instalación en interiores o exteriores cubiertos, de fácil mantenimiento, con sistema de anclaje a pared. |  | SUMINISTROS |  |  | 7452000 | 14904000
51 | BIZCOCHOS | 20 | Bizcocho para baño, Asiento sanitario redondo Basic 2 cierre estándar Corona, compatible con sanitarios líneas Acuacer, Laguna, Manantial y Avanti. (8 Blanco, 12 beis) |  | FERRETERIA |  |  | 64880 | 1297600
52 | BOTIQUINES CON DOTACION | 3 | Plástico O de alta resistencia o metálico, resistente a impactos y humedad. |  | SEGURIDAD |  |  | 250000 | 750000
53 | CAMBIADOR DE BEBES | 1 | Cambiador de pared para niños 80cm largo x 60cm ancho. Material de HDPE (polietileno de alta densidad) con soporte en acero inoxidable, recubriemiento en espuma. - Material HDPE de alta calidad. capacidad hasta 20 kg. Diseño plegable y compacto |  | SUMINISTROS |  |  | 2287880 | 2287880
54 | CAMILLAS RÍGIDAS | 2 | Polietileno de alta densidad, Radiotransparente, con Arnés de seguridad: Con múltiples puntos de ajuste, Flotabilidad positiva, resistente a fluidos. Incluye correas de inmovilización. |  | SEGURIDAD |  |  | 250000 | 500000
55 | CINTA ANTIDESLIZANTE | 12 | Cinta antideslizante resistente, con Adhesivo, ancho mínimo 50 mm, color negro o amarillo/negro. |  | SEGURIDAD |  |  | 220900 | 2650800
56 | PUNTOS ECOLOGICOS | 5 | Punto Ecológico 3 Puestos 55 Litros- Muebles negro - blanco - verde |  | ASEO |  |  | 459880 | 2299400
57 | CONTENEDOR | 4 | Contenedor Plástico de 360L, 113 x 85 x 71 cm negro o gris. |  | ASEO |  |  | 1279880 | 5119520
58 | ESCRITORIO DE TRABAJO INDIVIDUAL | 10 | Largo ≥120 cm ¦ Profundidad ≥60 cm ¦ Alto: 74–76 cm ¦ Tablero melamínico ≥25 mm ¦ Carga ≥50 kg ¦ Pasacables posterior ¦ Sin filos (NTC 3723) |  | MADERA |  |  | 400000 | 4000000
59 | ESPEJO GRANDE | 1 | Medidas 190 cm x 80, con marco de madera |  | MADERA |  |  | 200000 | 200000
60 | ESTUFA DE GAS | 1 | EEstufa Empotrable a Gas Natural cm 5 Puestos Vidrio. Dimnesiones 60x44 o superior |  | SUMINISTROS |  |  | 1818800 | 1818800
61 | EXTINTOR TIPO K 2.5 GALONES CON MANGUERA | 1 | Extintor para incendios con capacidad de 2.5 galones, provisto de manómetro indicador de presión incorporado a la válvula expulsora se entrega debidamente cargado con su respectiva señalización. Dimensiones 37cm, diámetro13 cm. |  | SEGURIDAD |  |  | 480000 | 480000
62 | EXTINTORES AGUA | 2 | Cilindro en acero inoxidable o acero tratado anticorrosión, Presión permanente, Manguera flexible, Manómetro. Agente: agua y aditivos, presurizado con nitrógeno o anhídrido carbónico., 60cm de alto aprox. minimo 10lb |  | SEGURIDAD |  |  | 245000 | 490000
63 | EXTINTORES CO₂ | 2 | Capacidad 10 lb o según análisis de riesgo, dióxido de carbono (CO₂) grado industrial, Cilindro en acero de alta presión, Válvula en latón. |  | SEGURIDAD |  |  | 613000 | 1226000
64 | EXTINTORES PQS ABC | 2 | Capacidad 10 lb (4,54 kg), Polvo químico seco multipropósito ABC (fosfato monoamónico), Cilindro en acero sin costura, Manómetro de presión visible, Manguera con boquilla de descarga, Soporte metálico para instalación y Pasador de seguridad con sello inviolable. |  | SEGURIDAD |  |  | 95000 | 190000
65 | FAROLES TIPO POSTE | 8 | Luminaria Led Light Solar superior a 3000LM |  | SUMINISTROS |  |  | 343880 | 2751040
66 | GUADAÑA | 1 | Guadaña de gasolina alto: 184cm motor 2 tiempos , capacidad 43 cc |  | SUMINISTROS |  |  | 2063880 | 2063880
67 | INSUMOS PARA RED ELECTRICA: TOMA CORRIENTE | 40 | Toma doble de pared, voltaje de 110V y una corriente de 10A, con base metálica y carcasa de ABS que aporta una estructura física rígida para el uso prolongado. Integración de conductores de cobre que permite el flujo constante de energía entre la red eléctrica y los aparatos. |  | FERRETERIA |  |  | 18628 | 745120
68 | INSUMOS PARA RED ELECTRICA: TOMA CORRIENTE | 10 | Toma doble de pared, policarbonato autoextinguible y nylon, dimensiones 18.5 cm de largo, 10.7 cm de ancho y 5 cm de alto. Con certificación Retie y normas internacionales, |  | FERRETERIA |  |  | 28480 | 284800
69 | JUEGOS DE INMOVILIZADORES | 2 | Collarines cervicales (múltiples tallas o ajustable), Inmovilizador lateral de cabeza, Correas tipo araña, Fijadores |  | SEGURIDAD |  |  | 50000 | 100000
70 | LOCKER | 2 | Modulo general d4 1.80m de alto x 213cm de frente x30 cm de fondo. 18 cubiculos, en melanimico de15 RH, incluyendo puerta con chapa. |  | MADERA |  |  | 2000000 | 4000000
71 | MESA REDONDA DE TRABAJO COLECTIVO | 1 | En madera de 6 a 8 puestos, en melaminico reforzado a 25mm, de 1,30 de diametro |  | MADERA |  |  | 800000 | 800000
72 | MESA RECTANGULAR DE TRABAJO COLECTIVO CON SILLAS | 1 | Largo ≥240 cm ¦ Profundidad ≥110cm ¦ Alto: 74–76 cm ¦ Tablero melamínico ≥25 mm ¦ Carga ≥50 kg ¦ Pasacables posterior ¦ Sin filos (NTC 3723) ¦ de 8 a 10 puestos |  | MADERA |  |  | 800000 | 800000
73 | MESAS DE TRABAJO PARA SALA DE SISTEMAS | 3 | Largo ≥240 cm ¦ Profundidad ≥105 cm ¦ Alto: 74–76 cm ¦ Tablero melamínico ≥25 mm ¦ Carga ≥50 kg ¦ Pasacables posterior ¦ Sin filos (NTC 3723) |  | MADERA |  |  | 800000 | 2400000
74 | MESAS DE TRABAJO PARA SALA DE SISTEMAS | 1 | Largo ≥120 cm ¦ Profundidad ≥105 cm ¦ Alto: 74–76 cm ¦ Tablero melamínico ≥25 mm ¦ Carga ≥50 kg ¦ Pasacables posterior ¦ Sin filos (NTC 3723) |  | MADERA |  |  | 600000 | 600000
75 | MESAS DE TRABAJO PARA SALA DE SISTEMAS | 14 | Largo ≥120 cm ¦ Profundidad ≥55 cm ¦ Alto: 74–76 cm ¦ Tablero melamínico ≥25 mm ¦ Carga ≥50 kg ¦ Pasacables posterior ¦ Sin filos (NTC 3723) |  | MADERA |  |  | 1280000 | 17920000
76 | MUEBLE SUPERIOR DE COCINA | 1 | Dimensiones ancho 210 cm alto 60 cm profundidad 32.5 cm tipo de material de la estructura melamina RH, Material de la manija Metal, bisagras tipo parche. Cantidad de 3 compartimentos con puertas puertas 6 |  | MADERA |  |  | 1000000 | 1000000
77 | PORTA ASTA/ASTA | 4 | Base de madera: de diametro de 30, asta de 3metros. |  | MADERA |  |  | 200000 | 800000
78 | PUERTA DE FACHADA | 2 | Puerta principal, en madera, hierra y chapa |  | MADERA |  |  | 2500000 | 5000000
79 | PUERTAS | 5 | Puerta de madera (solo ala), en triplex, en medidas estándar, chapa standart |  | MADERA |  |  | 200000 | 1000000
80 | PUERTAS INFERIORES COCINA | 1 | Entrepaños y 16 puertas inferiores, incluyendo manijas y marco. |  | MADERA |  |  | 1200000 | 1200000
81 | PUERTAS PARA BAÑOS | 11 | Puertas de triplex medidas: alto 210 cm x 60 cm , la medida incluye el marco, para piso acabado |  | MADERA |  |  | 250000 | 2750000
82 | PUERTAS PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS | 1 | Puertas de triplex medidas: alto 210 cm x 1200 cm , la medida incluye el marco, para piso acabado |  | MADERA |  |  | 600000 | 600000
83 | SILLA TOCADOR | 1 | Silla Puffs, Ancho : 44 cm, Alto : 50 cm, Largo : 104 cm. Estilo deco : Clásico |  | MADERA |  |  | 455880 | 455880
84 | MESAS PLASTICA | 12 | Mesa Plástica de 4 Puestos, Resiste hasta 25 Kg. Dimensiones aprox L. 76 x An. 76 x Al. 73 cm |  | SUMINISTROS |  |  | 154000 | 1848000
85 | SILLAS PLASTICA | 342 | Silla Plástica, dimensiones Ancho : 45.5 cm, Alto : 87.5 cm, Profundidad : 49 cm, azul |  | SUMINISTROS |  |  | 45000 | 15390000
86 | SILLAS PUESTO DE TRABAJO | 58 | Silla Tipo Ergonómica Negra para Oficina y adaptable a Escritorio 95×60×45cm |  | SUMINISTROS |  |  | 325880 | 18901040
87 | DETECTORES DE HUMO | 10 | Categorías:Automatización e Intrusión, Detectores / Sensores, Humo. Etiquetas:conexión a 4 hilos, Detector de Humo Fotoeléctrico, Voltaje de operación 12 Vcd, Consumo de corriente 80 mA en alarma y 30 mA en Reposo. |  | SEGURIDAD |  |  | 135000 | 1350000
88 | TOCADOR | 1 | Mesa de 100 x 80 cms, dos cajones |  | MADERA |  |  | 600000 | 600000
89 | VENTANAS | 2 | Ventana en alumino, corrediza. 1: 1,30X62,8; 2: 35x93 |  | MADERA |  |  | 250000 | 500000
90 | VENTILADORES DE TECHO INDUSTRIAL | 5 | SEIS ASPAS, POTENCIA DE 45 WATT, ANCHO 100CM, ALTO 82 CM, DIAMETRO 111 CM CON GARANTÍA DE 2 AÑOS |  | SUMINISTROS |  |  | 911880 | 4559400
91 | CEMENTO | 20 | Cemento gris, bilto por 50kl |  | FERRETERIA |  |  | 60000 | 1200000
92 | PINTURA CORAZA | 20 | Pintura tipo coraza impermeabilizante para exteriores que protege y sella por cuñete |  | FERRETERIA |  |  | 650000 | 13000000
93 | ESCOBA | 20 | escoba suave con palo |  | ASEO |  |  | 20000 | 400000
94 | TRAPERO | 20 | trapero con palo |  | ASEO |  |  | 20000 | 400000
95 | BOLSAS | 20 | Bolsa De Basura Negra 65x90cm (grande) X100und |  | ASEO |  |  | 80000 | 1600000
96 | JABON | 3 | jabon en polvo por 20 kl |  | ASEO |  |  | 130000 | 390000
97 | AMBIENTADOR | 3 | ambientador en polvo por 20 lt )bicarnonato o pino) |  | ASEO |  |  | 130000 | 390000
98 | MULTITOMA, EXTENSION | 5 | Extensiones |  | SUMINISTROS |  |  | 10000 | 50000
99 | TRIMALLA | 1 | Muro Plegable Publicitario de 2.3 x 2.3 m para Eventos y Ferias, soporte para carteles de metal presenta una estructura de tubo de aleación , ligero y resistente, fácil de instalar con un clip y una hebilla. |  | SUMINISTROS |  |  | 1499980 | 1499980
100 | KIT PARA ENFERMERIA | 1 | tensiometro, pulsioxometro, bascula y termometro |  | SUMINISTROS |  |  | 180000 | 180000
101 | MESA DE PING PON | 1 | Mesa De Ping Pong Profesional 12mm Color Azul Con Rueda Azul |  | SUMINISTROS |  |  | 1925000 | 1925000
102 | toldos | 10 | Stand en madera plegable, contech de lona en tonos institucionales |  | MADERA |  |  | 300000 | 3000000
103 | KIOSCOS ZONAS VERDES | 3 | kioscos |  | MADERA |  |  | 3400000 | 10200000
104 | HORNO MICROONDAS | 2 | Horno microondas volumen de 20 Litros 700 Watts , dimensiones minimas |  | SUMINISTROS |  |  | 498000 | 996000
105 | BALDE CON EXPRIMIDOR | 2 | Balde con Exprimidor con Palanca, de 19 Litros 67cm x 27.5cm Amarillo con Mango Metálico |  | ASEO |  |  | 159800 | 319600
106 | CANALETA | 52 | Canaleta Plastica Adhesiva de minimo 13x13mm X1 Metro |  | FERRETERIA |  |  | 15000 | 780000
107 | SEÑALETICA PISO HUMEDO | 2 | Esta señal de advertencia de señaletica, para piso mojado, con una longitud minima de de 44 cm, está fabricada para ser una herramienta de limpieza duradera. |  | SUMINISTROS |  |  | 40000 | 80000
108 | LINTERNA | 1 | Linterna de buena potencia, recargable, con alcance de 200metros, superior a 500 lumes |  | SUMINISTROS |  |  | 153900 | 153900
109 | DRYWALL | 17 | Metro de drywall instalado, incluya laminas y herrajes |  | FERRETERIA |  |  | 130000 | 2210000
110 | JUEGO DE MESA PARA EXTERIORES | 2 | Juego Comedor Exterior 4 Puestos Metal / Textil Con Parasol |  | SUMINISTROS |  |  | 1100000 | 2200000
111 | CAJA PARA LLAVES | 50 | Caja Seguridad Llaves Con Clave x 4, instalable n pared |  | SUMINISTROS |  |  | 40000 | 2000000
112 | UNIDAD ENFRIADORA PARA FILTRO | 2 | Enfriador De Agua Filtrado Elkay Lzs8l Para Montaje En Pared Granito Gris Claro 110v |  | SUMINISTROS |  |  | 7883411 | 15766822
113 | PAPELERA | 26 | Papeleras En Acero de Pedal 7 Litros |  | SUMINISTROS |  |  | 68000 | 1768000
114 | VENTILADOR DE PARED | 10 | Ventilaor industrial de pared |  | SUMINISTROS |  |  | 500000 | 5000000
115 | Papel polarizado | 1 | Película Control Solar Ventanas Papel Vinilo Espejo Rollo, por 30mt2 |  | SUMINISTROS |  |  | 500000 | 500000
117 | Pantalla interactiva | 1 | Pantalla interactiva 4K UHD Android 14 (OctaCore, 8GB RAM, 64GB ROM), multitáctil, altavoces de 20Wx2, cámara embebida 4K, 8 micrófonos / Apps interactivas (Tablero, Votación, Compartir pantalla) / Soporte 24/5 con OneScreen Guru / Garantía de fábrica x1 año |  | SUMINISTROS |  |  | 12197987 | 12197987
[7 empty] | 631529773.88 |  | 206346479
[7 empty] | 566978799 |  | 144442948
[7 empty] | 64550974.88 |  | 61903531
[8 empty] | 837876252.88 | 50272575.1728 | 9551789.2828 | 897700617.3356