ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015 y el anexo 3 especificaciones técnicas publicado en documento independiente.

PARA BIENES

A continuación, se deberá incluir marca y referencia de los elementos ofertados para cada ítem de acuerdo con la ficha técnica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ITEMS

| FICHA 1 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30161500. Materiales de Acabado de paredes |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE EN GALÓN – VARIOS COLORES |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Norma NTC 1360 |
| Generalidades | Para señalización y/o demarcación de superficies de alto tráfico o expuestas al uso, en ambientes interiores y exteriores. |
| Requisitos generales | - Alta durabilidad y Adherencia - Fácil limpieza y aplicación. - Rápido secado |
| Requisitos específicos | - Superficie de aplicación en concreto y/o asfalto - Base con resina acrílica - No contiene cromo ni plomo. - Presentación por 1 galón - En color: amarillo, blanco, azul, rojo, gris, verde, negro |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón y/o bolsa biodegradable y/o empaque original del fabricante. El empaque debe garantizar la calidad del producto, que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por galón |

| FICHA 2 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30161500. Materiales de Acabado de paredes |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PINTURA EPOXICA DOS COMPONENTES DE ½ GALÓN – VARIOS COLORES |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para recubrimiento decorativo y de protección en estructuras metálicas como puentes, escaleras, barandas, rampas y plataformas en interiores y/o exteriores y como recubrimiento o capa de sello de pisos que no tienen altas exigencias mecánicas y químicas, en cocinas, vestuarios, bodegas, áreas de producción, parqueaderos, etc. |
| Requisitos generales | Buena adherencia y flexibilidad |
| Requisitos específicos | - Compuesta de dos componentes resina/Base y catalizador/endurecedor - Presentación: Componente A en ½ galón de y Componente B en ½ galón. - Relación de mezcla por volumen 1:1 - Colores varios |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Dos unidades de ½ galón |

| FICHA 3 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30161500. Materiales de Acabado de paredes |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PINTURA PARA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA EN CUÑETE DE 5 GALOLES - COLOR GRIS BASALTO |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Norma NTC 5828 |
| Generalidades | Para superficies expuestas a la intemperie, decora y protege |
| Requisitos generales | - Con polímeros acrílicos - Alta adherencia - Resistencia a la suciedad y a los hongos |
| Requisitos específicos | - Para Exteriores. - Resistencia a rayos UV - Tipo de dilución: Agua - Resistente a hongos y suciedad - Presentación: Cuñete de 5 galones - Color: Gris basalto |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por Cuñete |

| FICHA 4 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30161500. Materiales de Acabado de paredes |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PINTURA PARA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA EN CUÑETE DE 5 GALOLES - COLOR BLANCO |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Norma NTC 5828 |
| Generalidades | Para superficies expuestas a la intemperie, decora y protege |
| Requisitos generales | - Con polímeros acrílicos - Alta adherencia - Resistencia a la suciedad y a los hongos |
| Requisitos específicos | - Para Exteriores. - Resistencia a rayos UV - Tipo de dilución: Agua - Resistente a hongos y suciedad - Presentación: Cuñete de 5 galones - Color: Blanco |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por Cuñete |

| FICHA 5 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30161500. Materiales de Acabado de paredes |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PINTURA TIPO 1 ACRILICA DE ACABADO SATINADO PARA INTERIOR Y EXTERIOR EN CUÑETE DE 5 GALOLES - COLOR BLANCO |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para superficies de alto desgaste, en ambientes interiores y exteriores que puedan ser limpiadas constantemente. |
| Requisitos generales | - Alta resistencia a la suciedad - Lavable - No contiene cromo ni plomo |
| Requisitos específicos | - Para Interiores y Exteriores. - Pintura tipo 1 acrilica - Acabado satinado - Tipo de dilución: Agua - Resistente a la abrasión y rayos UV - Presentación: Cuñete de 5 galones - Color blanco |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por cuñete |

| FICHA 6 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30161500. Materiales de Acabado de paredes |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PINTURA TIPO 1 VINILO BLANCO, SUPERLAVABLE, PARA SER APLICADA EN SUPERFICIES DE ALTO TRÁFICO, AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES X 5 GALONES |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Cumple norma NTC 1335 |
| Generalidades | Para superficies de alto tráfico o expuestas al uso, en ambientes interiores y exteriores. |
| Requisitos generales | Alta resistencia a la suciedad. Fácil limpieza y aplicación. No contiene cromo ni plomo. |
| Requisitos específicos | Pintura tipo 1 Alta durabilidad Lavable Bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) Color blanco |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por Cuñete |

| FICHA 7 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30161500. Materiales de Acabado de paredes |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PINTURA TIPO ANTICORROSIVO GRIS O VERDE |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Imprimante de vehículo alquídico y pigmentos inhibidores de corrosión, aditivos especiales y solventes alifáticos, que se emplea como primera capa para proteger todas las superficies de metal expuestas a condiciones atmosféricas medianamente agresivas incrementando su vida útil, y actuando como inhibidor de corrosión. |
| Requisitos generales | - Recomendado como primera capa para proteger superficies metálicas. - Uso Interior/Exterior - Superficie para aplicar: fierro, acero, marcos metálicos, muebles, rejas metálicas, etc. |
| Requisitos específicos | - Color: Gris o verde - Protege superficies metálicas contra la corrosión en ambientes medianamente agresivos. - Rápido secado al tacto y al manejo. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por Galón |

| FICHA 8 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30161500. Materiales de Acabado de paredes |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PINTURA TIPO ESMALTE TIPO 1 DE ALTA CALIDAD, COLORES VARIOS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Norma NTC 1335 o NTC 1283 |
| Generalidades | El esmalte tipo 1 está diseñado para decorar y proteger superficies metálicas como: maquinas, tuberías, ventanas, pasamanos etc.. |
| Requisitos generales | Sirve para ambientes interiores y exteriores de baja agresividad Resistente a la intermerie |
| Requisitos específicos | Lavable Buena adherencia Resistencia a la abrasión. Rápido secado. Resistencia al agua. Colores varios |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por Galón |

| FICHA 9 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30161500. Materiales de Acabado de paredes |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PINTURA EN AEROSOL X FRASCO DE 16 ONZAS, COLORES VARIOS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | ## La pintura laca es un producto pigmentado termoplástico, basado principalmente en resinas, cuyo mecanismo de secado se da por la evaporación de sus disolventes, dando un acabado de aspecto liso y resistente. |
| Requisitos generales | - Para cubrir superficies rugosas o con textura |
| Requisitos específicos | - Mayor resistencia y rendimiento superior. - Alto cubrimiento. - Multisuperficies Rápido secamiento. Presentación: Frasco de 16 onzas Colores varios |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por Frasco 16 onzas |

| FICHA 10 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30161500. Materiales de Acabado de paredes |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PINTURA TIPO LACA TIPO 1 DE ALTA CALIDAD, COLORES VARIOS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | ## La pintura laca es un producto pigmentado termoplástico, basado principalmente en resinas, cuyo mecanismo de secado se da por la evaporación de sus disolventes, dando un acabado de aspecto liso y resistente. |
| Requisitos generales | Para cubrir superficies rugosas o con textura. En las paredes de ladrillos, bloques y estucos |
| Requisitos específicos | - Es fácil de aplicar. - Permite alcanzar una terminación lisa, tersa y uniforme con pocas aplicaciones. - Es más brillante y duradera que otras pinturas. - De secado rápido, lo que evita que durante la aplicación se adhieran partículas de polvo del ambiente, consiguiendo un acabado cristalino. - Colores varios |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por galón |

| FICHA 11 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | ACOPLE LAVAMANOS-LAVAPLATOS DE 40 CM |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Conector plástico de alta flexibilidad para lavamanos o lavaplatos |
| Requisitos generales | Fabricado en Polietileno de Alta Densidad Acoples roscados hembra Manguera flexible |
| Requisitos específicos | Diámetros de conexión de ½ pulgadas. Medida: 40cm. Para agua caliente y fría. Tolera temperaturas de hasta 82°C. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 12 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | SELLO LENGÜETA SANITARIA AGUA STOP |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | - Reduce el consumo de agua - para válvulas de descarga sencilla |
| Requisitos generales | - No toxico - Plástico de alta durabilidad. - Ajuste fácil |
| Requisitos específicos | - Resistente a la corrosión y decoloración por agua. - Resistente al jabón y limpiadores. - Correa flexible para fácil ajuste. - Materia plástica o goma o PVC flexible - Compatible con sanitarios corona. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 13 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 40141600 Válvulas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | FLUXÓMETRO SANITARIO PALANCA REF.: 707210001 CORONA |
| Indicar marca y referencia | Marca: CORONA Referencia: 707210001 |
| Calidad | NORMA NTC 1644, 5659 / 920 y 1644 |
| Generalidades | Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Recubrimientos no tóxicos. Para uso institucional de alto tráfico. |
| Requisitos generales | - Dimensiones generales (H x W x L): 329 x 85 x 291 mm. - 13 x 3 x 11 pulg. - Peso Neto Aproximado: 2,130 gr. 4,6959 lb. - Peso Bruto Aproximado: 2,370 gr. 5,2250 lb. - Presión mínima de 35 psi. - Presión máxima de 80 psi. |
| Requisitos específicos | - Material: Metálico. - Descarga Por: Pistón. - Diámetro de Tubería para la instalación de entrada mínimo de 1" NPT. - Salida de 1-1/2" NPSM. - Sistema de descarga para instalación con Tazas PS de Entrada Superior. - Capacidad de Flujo estimado de 4,7 L/min a 50 PSI. - Ciclo de Vida y Desempeño de la descarga: 150,000 ciclos. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 14 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 40141600 Válvulas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO PARA INODORO REF.: E374.12 FV |
| Indicar marca y referencia | Marca: FV Referencia: E374.12 |
| Calidad | NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019 NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018 |
| Generalidades | - Alto tráfico, Bajo Consumo, Personas con movilidad reducida. - Para áreas institucionales. - Totalmente higiénico, el usuario nunca toca el producto. - Se instala en la pared - Para inodoros con alimentación superior. |
| Requisitos generales | - Bajo contenido de plomo, contiene menos del 1,5% aprobado por Norma. - Resistencia a la oxidación o corrosión. - Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125PSI. |
| Requisitos específicos | - Sistema de cierre probado hasta los 150.000 ciclos sin presentar fugas. - Producto fabricado íntegramente en aleación de cobre y zinc (latón). - Funcionamiento a través de un sensor infrarrojo. - Funciona con pilas regulares AA. - Superficie libre de defectos y ralladuras. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 15 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 40141600 Válvulas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | # FLUXÓMETRO PARA SANITARIO ECOPOWER EMPOTRADO, CONEXIÓN SUPERIOR 3,8 LTS (1,0 GPD). REF.: 5-AA-TET2UA32_SS TOTO. |
| Indicar marca y referencia | Marca: TOTO Referencia: 5-AA-TET2UA32_SS |
| Calidad | - Cumple o supera 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 - Certificaciones: IAPMO(cUPC), EPA WaterSense, ASSE, Estado de Massachusetts, y otros - Cumplimiento de códigos: UPC, IPC, NSPC, NPC Canadá, y otros - Cumple con ADA - Cumple regulaciones CalGreen |
| Generalidades | - Ultra eficiencia en consumo del agua - Descarga automática cada 24h después del último uso - Profundidad requerida para su instalación en muro de13 cm |
| Requisitos generales | - Sistema de energía hidráulica autogenerada (No necesita pilas, ni punto eléctrico) - Sistema antivandálico - Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas |
| Requisitos específicos | - Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce - Profundidad requerida para su instalación en muro de13 cm - Diámetro de suministro de 1’’ - Sensor con rango de detección auto-ajustable - Válvula de pistón autolimpiante - Presión de trabajo: 35 – 125 psi - Incluye accesorios de conexión |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 16 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 40141600 Válvulas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | # FLUXÓMETRO PARA ORINAL ECOPOWER EMPOTRADO, CONEXIÓN SUPERIOR 1,89 LTS (0.5 GPD). REF.: 5-AA-TEU2LA12_SS TOTO. |
| Indicar marca y referencia | Marca: TOTO Referencia: 5-AA-TEU2LA12_SS |
| Calidad | - Cumple normas ASSE 1037, CSA B125.3 - Certificaciones: IAPMO(cUPC), EPA WaterSense, ASSE, Estado de Massachusetts, y otros - Cumplimiento de códigos: UPC, IPC, NSPC, NPC Canadá, y otros - Cumple con ADA - Cumple los requisitos de advertencia de CA Prop 65 |
| Generalidades | - válvula automática de descarga de urinario activada por sensor de infrarrojos. - Ultra eficiencia en consumo del agua - Descarga automática cada 24h después del último uso - Profundidad requerida para su instalación en muro de13 cm |
| Requisitos generales | - Sistema de energía hidráulica autogenerada (No necesita pilas, ni punto eléctrico) - Sistema antivandálico - Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas |
| Requisitos específicos | - Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce - Diámetro de suministro de 3/4’’ - Sensor con rango de detección auto-ajustable - Válvula de pistón autolimpiante - Presión de trabajo: 15 – 125 psi - Incluye accesorios de conexión |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 17 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 40141600 Válvulas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | # FLUXÓMETRO PARA ORINAL SENSOR EXPUESTO, ECOPOWER, CONEXIÓN SUPERIOR 0,47 LTS (0.125 GPF). REF.: 5-AA-TEU1UA12_CP TOTO |
| Indicar marca y referencia | Marca: TOTO Referencia: 5-AA-TEU1UA12_CP |
| Calidad | - Cumple normas ASSE 1037, CSA B125.3 - Certificaciones: IAPMO(cUPC), EPA WaterSense, ASSE, Estado de Massachusetts, y otros - Cumplimiento de códigos: UPC, IPC, NSPC, NPC Canadá, y otros - Cumple con la normativa CA Título 20 y CalGreen cuando se utiliza con un urinario de pared de 0,125 GPF - Cumple la normativa ADA - Cumple con los requisitos de advertencia de CA Prop 65 |
| Generalidades | - Descarga de urinario activada por sensor de infrarrojos. - Ultra eficiencia en consumo de agua - Descarga automática cada 24h después del último uso |
| Requisitos generales | - Sistema de energía hidráulica autogenerada. (No necesita pilas, ni punto eléctrico) - Presión de trabajo: 15 – 125 psi - Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas - Tornillos a prueba de vandalismo |
| Requisitos específicos | - Acabado: Bronce cromado - Sensor con rango de detección auto-ajustable - Para instalar en orinal de conexión superior de 1 -1/2" - Diámetro de suministro: 3/4’’ - Válvula de pistón autolimpiante - Incluye accesorios de conexión |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 18 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30181800 Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | GRIFERÍA DE MESÓN PARA LAVAMANOS CON SENSOR ECOPOWER REF: 5-AA-TEL103-D20E_CP TOTO |
| Indicar marca y referencia | Marca: TOTO Referencia: 5-AA-TEL103-D20E_CP |
| Calidad | - Cumple el Código de Construcción Ecológica de California CALGreen de 0,20 gpc - Cumple o supera las normas ASME A112.18.1M/CSA B125.1 y NSF372-2011 - Certificaciones: IAPMO(cUPC), Estado de Massachusetts. - Cumple con la ADA - Cumple con los estatutos federales y estatales como bajo en plomo (contiene una media ponderada de 0,25% plomo o menos) |
| Generalidades | - Funcionamiento con sensor oculto - Sistema EcoPower de autogeneración hidroeléctrica, no requiere una fuente energética externa |
| Requisitos generales | - Micro-sensor colocado debajo del caño para una detección precisa de las manos distribución uniforme del agua - Carcasa del aireador antivandálica - Montaje de un solo orificio |
| Requisitos específicos | - Acabado en cromo pulido. - Presión mínima (dinámica/de flujo) 15 psi (100kPa). - Presión máxima (estática):80 psi (551kPa). - Equipado con control de caudal de 0,35 gpm. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 19 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30181800 Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | # GRIFERÍA GRIVAL PARA LAVAMANOS CRUCETA BALTA REF 411130001 CORONA |
| Indicar marca y referencia | Marca: CORONA Referencia: 411130001 |
| Calidad | Norma NTC 1644 |
| Generalidades | - Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. - Recubrimientos no tóxicos. - Con sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso |
| Requisitos generales | - Dimensiones generales (H x W x L): 140 x 175 x 157 mm., 5,5 x 6,9 x 6,2 pulg. - Presión mínima de 20 psi. - Presión máxima de 125 psi. - Peso neto aproximado de 355gr. / 0,78Lb. - Peso bruto aproximado de 520gr. / 1,15Lb. |
| Requisitos específicos | - Material: metálico. - Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos. - Temperatura máxima de trabajo de 71 ºC / 159,8 ºF. - Temperatura mínima de trabajo de 5 ºC / 41 ºF. - Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 20 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30181800 Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | GRIFERÍA PARA LAVAMANOS ARCE REF CP1220001 CORONA |
| Indicar marca y referencia | Marca: CORONA Referencia: CP1220001 |
| Calidad | Norma NTC 1644 |
| Generalidades | - Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. - Recubrimientos no tóxicos. - ahorro de agua en cada uso - regula la temperatura del agua por medio de dos manijas independientes |
| Requisitos generales | - Dimensiones generales (H x W x L): 167 x 321 x 167 mm., 6,6 x 12,6 x 6,6 pulg. - Peso neto aproximado de 430gr. / 0,95Lb. - Peso bruto aproximado de 480gr. / 1,06Lb. - Presión mínima de 20 psi. - Presión máxima de125 psi. |
| Requisitos específicos | - Material: metal y plástico. - Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos. - Temperatura máxima de trabajo: 71 ºC / 159,8 ºF. - Temperatura mínima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF. - Capacidad de flujo máximo a 60 psi: 8,3 L/min. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 21 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30181800 Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | # GRIFERÍA SFERA SENSE DUAL REF 701370001 CORONA |
| Indicar marca y referencia | Marca: CORONA Referencia: 701370001 |
| Calidad | Norma NTC 1644 |
| Generalidades | - Para uno institucional - Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. - Recubrimientos no tóxicos. |
| Requisitos generales | - Presión mínima de 5 psi. - Presión máxima de 100 psi. - Peso neto aproximado de 2190gr. / 4,72Lb. - Peso bruto aproximado de 2450gr. / 5,29Lb. |
| Requisitos específicos | - Material: Cuerpo: Latón acabado Cromo. Aislante y anclaje: POM +FV Cajas de control y baterías: ABS - Flujo máximo por norma: 1.3 L/min. - Ciclo de Vida de la unidad de cierre: 700.000 ciclos. - cierre automático en 20 segundos - Diámetro de acople para conexión G ½ - Opera con adaptador AC de 110V y respaldo de baterías AA alcalinas - Conexión de cables aérea a prueba de agua |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 22 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | soldadura líquida que proporciona uniones más seguras y resistentes |
| Requisitos generales | Solvente para realizar conexiones permanentes con soldadura en tuberías de PVC |
| Requisitos específicos | Alta calidad en las instalaciones de agua fría y desagües. Solución resina de PVC Tamaño: 1/4 gal Color verde o azul |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 23 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | TUBO ½" PVCP X 3 MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. |
| Generalidades | - Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión. - vida útil estimada es de 50 años |
| Requisitos generales | Tipo: Tubo Biaxial Presión de Trabajo a 23°C Material: PVC Largo: 3 Metros |
| Requisitos específicos | Diámetro: 1/2" Presión 13.5-315 psi |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad, Largo 3 Metros |

| FICHA 24 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | TUBO ¾" PVCP X 3 MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. |
| Generalidades | - Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión. - vida útil estimada es de 50 años |
| Requisitos generales | Tipo: Tubo Biaxial Presión de Trabajo a 23°C Material: PVC Largo: 3 Metros |
| Requisitos específicos | Diámetro: 3/4" Presión: 21-200 psi |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad, Largo 3 Metros |

| FICHA 25 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 40141600 Válvulas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | VÁLVULA DUPLEX ORINAL REF.: 799090001 CORONA |
| Indicar marca y referencia | Marca: CORONA Referencia: 799090001 |
| Calidad | NORMA NTC 1644, 5659 / 920 y 1644 |
| Generalidades | Para las instituciones de alto tráfico ya que están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad |
| Requisitos generales | - Dimensiones generales de producto (H x W x L): 170 x 75 x 174 mm. 7 x 3 x 7 pulg. - Peso Neto Aproximado: 2,700 gr. 5,9525 lb. - Peso Bruto Aproximado: 3,100 gr. 6,8343 lb. - Presión mínima recomendada: 20 psi. - Presión máxima recomendada: 80 psi. - Instalación de Empotrar. |
| Requisitos específicos | - Material en Latón, Polímero, Zamack. - Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. - Recubrimientos no tóxicos. - Voltaje de entrada: 220 y/o 110 v 100 V - Uso de Baterías y Tipo: Una Batería tipo Cuadrada de 9 Voltio. - Voltaje de salida: 110 Voltios a 9 Voltios. - Descarga por sensor con rango de detección de 600 mm. - Diámetro de Salida: 1/2 in NPT. - Ciclo de descarga total: 0,5 L/min a 50 PSI. - Capacidad de Flujo estimado en 0,43 L/min a 50 PSI. - Ciclo de vida y desempeño de la descarga de 150,000 ciclos. - Con sistema Backup |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 26 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | BOMBILLO LED 9W E27 6500K |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Estándar: RETILAP |
| Generalidades | Bombillo LED para interiores, oficinas, viviendas y comercio. Amigable con el medio ambiente |
| Requisitos generales | Reduce el consumo de energía y mejora la iluminación. Con resistencia a golpes y vibraciones. |
| Requisitos específicos | Potencia: 9w Color de luz: Fría Tipo: Luz blanca Temperatura de color: 65000K Multivoltaje de 85v a 240v Vida útil mínimo de 20000 horas Tipo de rosca: E27 |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 27 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | BOMBILLO LED 20W E27 6500K |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Estándar: RETILAP |
| Generalidades | Bombillo LED alta potencia para interiores, oficinas, viviendas y comercio. Amigable con el medio ambiente |
| Requisitos generales | Reduce el consumo de energía y mejora la iluminación. Con resistencia a golpes y vibraciones. |
| Requisitos específicos | Potencia: 20w Color de luz: Fría Tipo: Luz blanca Temperatura de color: 65000K Multivoltaje de 85v a 240v Vida útil mínimo de 25000 horas Tipo de rosca: E27 |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 28 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700. Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CABLE DE COBRE AISLADO SIETE HILOS TIPO THHN-THWN, AWG # 10 COLORES: AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO, VERDE Y NEGRO. ROLLO X 100 MTS. |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Normas NTC 1332 o UL 83 |
| Generalidades | - Temperatura máxima de operación: 90 ºC, en ambiente húmedo o seco. 75 ºC en ambiente mojado. - Tensión máxima de operación: 600 V |
| Requisitos generales | - Resistente a la humedad, al calor, abrasión, elementos químicos, aceites y gasolina. - Construcción: Conductor de cobre blando, aislado con PVC para 90 ºC, con chaqueta de nailon - Retardante a la llama |
| Requisitos específicos | - Calibre AWG 10, 7 hilos - Capacidad de corriente: 40 Amperes - Colores: Amarillo, azul, rojo, blanco, verde y negro |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Rollo por 100metros |

| FICHA 29 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700. Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CABLE DE COBRE AISLADO SIETE HILOS TIPO THHN-THWN, AWG #12 COLORES: AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO, VERDE Y NEGRO, ROLLO X 100 MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Normas NTC 1332 o UL 83 |
| Generalidades | - Temperatura máxima de operación: 90 ºC, en ambiente húmedo o seco. - 75 ºC en ambiente mojado. - Tensión máxima de operación: 600 V |
| Requisitos generales | - Resistente a la humedad, al calor, abrasión, elementos químicos, aceites y gasolina. - Construcción: Conductor de cobre blando, aislado con PVC para 90 ºC, con chaqueta de nailon - Retardante a la llama |
| Requisitos específicos | - Calibre AWG 12, 7 hilos - Capacidad de corriente: 30 Amperes |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Rollo por 100 metros |

| FICHA 30 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700. Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CABLE DE COBRE AISLADO NUEVE HILOS TIPO THHN-THWN, AWG #8 COLORES: AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO, VERDE Y NEGRO, ROLLO X 100 MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Normas NTC 1332 o UL 83 |
| Generalidades | - Temperatura máxima de operación: 90 ºC, en ambiente húmedo o seco. - 75 ºC en ambiente mojado. - Tensión máxima de operación: 600 V |
| Requisitos generales | - Resistente a la humedad, al calor, abrasión, elementos químicos, aceites y gasolina. - Construcción: Conductor de cobre blando, aislado con PVC para 90 ºC, con chaqueta de nailon - Retardante a la llama |
| Requisitos específicos | - Calibre AWG 8, 7 hilos - Capacidad de corriente: 55 Amperes |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Rollo por 100 metros |

| FICHA 31 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700. Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CABLE DÚPLEX 2X12, ROLLO X 100 MTS. |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Norma técnica: NTC 5521 o NTC 2050 y Certificación RETIE |
| Generalidades | Para extensiones e instalaciones eléctricas de trabajo liviano a la vista y conexiones portátiles. |
| Requisitos generales | Cableado flexible Resistente a la abrasión |
| Requisitos específicos | Calibre: 2X12 AWG Doble conductor en 100% Cobre Aislamiento PVC. Retardante a la llama Tensión de operación: 300V Capacidad de corriente: 25Amperes Temperatura de operación: mínimo 60°C Color blanco |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Rollo por 100metros |

| FICHA 32 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700. Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CABLE DÚPLEX 2X14, ROLLO X 100 MTS. |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Norma técnica: NTC 5521 o NTC 2050 y Certificación RETIE |
| Generalidades | Para extensiones e instalaciones eléctricas de trabajo liviano a la vista y conexiones portátiles. |
| Requisitos generales | Cableado flexible Resistente a la abrasión |
| Requisitos específicos | Calibre: 2X14 AWG Doble conductor en 100% Cobre Aislamiento PVC. Retardante a la llama Tensión de operación: 300V Capacidad de corriente: 18Amperes Temperatura de operación: mínimo 60°C Color blanco |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Rollo por 100metros |

| FICHA 33 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700. Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X12 ROLLO X 100 MTS. |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificado RETIE o NTC 5916 o NTC 2050 o NTC 5521 |
| Generalidades | - Distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en ductos y canalizaciones, Conexión de tableros y alambrado en edificaciones industriales, comerciales. Apto para instalaciones en Bandeja. - Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles. |
| Requisitos generales | Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC |
| Requisitos específicos | - Corriente máxima 30 Amperes - Calibre: AWG 12 - Tensión: 600 V - Tres (3) conductores 100% cobre - Temperatura máxima de operación: Mínimo 90 ºC |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Rollo por 100 metros |

| FICHA 34 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700. Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 ROLLO X 100 MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificado RETIE o NTC 5916 o NTC 2050 o NTC 5521 |
| Generalidades | - Distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en ductos y canalizaciones, Conexión de tableros y alambrado en edificaciones industriales, comerciales. - Apto para instalaciones en Bandeja. |
| Requisitos generales | - Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC - Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles. |
| Requisitos específicos | - Capacidad máxima 25 Amperes - Calibre: AWG 14 - Tensión: 600 V - Tres (3) conductores 100% cobre - Temperatura Máxima de Operación: 90°C |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Rollo por 100 metros |

| FICHA 35 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700. Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X16 ROLLO X 100 MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificado RIETE N° 04592 o NTC 5916 o NTC 2050 o NTC 5521 |
| Generalidades | - Distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en ductos y canalizaciones, Conexión de tableros y alambrado en edificaciones industriales, comerciales. - Apto para instalaciones en Bandeja. |
| Requisitos generales | - Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC - Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles. |
| Requisitos específicos | - Capacidad máxima 18 Amperes - Calibre: AWG 16 - Tensión: 600 V - Tres (3) conductores 100% cobre - Temperatura Máxima de Operación: 90°C |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Rollo por 100 metros |

| FICHA 36 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CONECTOR TIPO RESORTE X 100 UND AMARILLO/ROJO |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | RETIE |
| Generalidades | Ideal para conexión de 2 o más conductores (cable o alambre). Coraza de gran resistencia que evita la penetración de algún alambre. |
| Requisitos generales | Material PVC – Acero Reutilizable |
| Requisitos específicos | Voltaje máximo de 600V Conector de resorte en acero Cubierta aislante de PVC retardante a la llama Color de aislamiento amarillo/rojo |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | PAQUETE POR 100 UNIDADES |

| FICHA 37 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CONECTOR TIPO RESORTE X 100 UND AZUL/NARANJA |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | RETIE |
| Generalidades | Ideal para conexión de 2 o más conductores (cable o alambre). Coraza de gran resistencia que evita la penetración de algún alambre. |
| Requisitos generales | Material PVC – Acero Reutilizable |
| Requisitos específicos | Voltaje máximo de 600V Conector de resorte en acero Cubierta aislante de PVC retardante a la llama Color de aislamiento azul/naranja |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | PAQUETE POR 100 UNIDADES |

| FICHA 38 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700. Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | DRIVER PARA LÁMPARA LED 18-24W |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificados CE, RoHS |
| Generalidades | Ideal tanto para plafones y downlights extraplanos de hasta 24W |
| Requisitos generales | Fuente de alimentación driver de voltaje constante para panel LED de 18 a 24W |
| Requisitos específicos | Potencia 18-24W Conector tipo recto redondo Voltaje de entrada AC 85 a 265V Voltaje de salida DC 54 a 86 V Intensidad de salida 300 mA Frecuencia (HZ) 50/60 Hz Grado de protección: IP20 a IP40 |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| FICHA 39 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700. Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | DRIVER 48W PARA PANEL 60X60 |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificados CE, RoHS |
| Generalidades | Para conectar Panel LED a la corriente |
| Requisitos generales | Fuente de alimentación driver de voltaje constante para panel LED de 48W |
| Requisitos específicos | Potencia 48W Conector tipo recto redondo Voltaje de entrada: AC 100 a 265V Voltaje de salida: DC 60 a 96V Frecuencia (HZ) 50/60 Hz Intensidad de salida: 600mA Grado de protección IP20 a IP40 |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| FICHA 40 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | DUCHA ELECTRICA AUTOMATICA 110 V - 30 a 40 AMP |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Ancho 12.7 centímetros |
| Requisitos generales | Material polipropileno , bronce, y cobre |
| Requisitos específicos | Consumo energético 4.32 Amperaje 30-40 AMP |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| FICHA 41 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | INTERRUPTOR DOBLE 15AMP BLANCO |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | RETIE |
| Generalidades | Interruptor Doble Sencillos |
| Requisitos generales | Fabricado en policarbonato auto extinguible, con bornes de latón tratado, contactos de plata, tornillos de acero tropical izado para soportar climas húmedos y evitar la oxidación. Funciona con un voltaje a 110 a 250 Vac para el uso en circuitos de 10 y 15 Amp. |
| Requisitos específicos | Dimensiones: 112mm x 72mm. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| FICHA 42 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700. Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | MULTITOMA 8 SALIDAS CON SUPRESOR DE PICOS. |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | RETIE |
| Generalidades | Estas tomas permiten que se conecten electrodomésticos, cargadores, equipos de cómputo personales entre otros. |
| Requisitos generales | - Orifico para instalación en pared - Switch indicador de encendido |
| Requisitos específicos | - Voltaje de Entrada: 120AC - Frecuencia: 50-60HZ - Corriente:15A - Fusible: 15A - Consumo:1800W - Con supresor de Picos y polo a tierra - Longitud del cable: mínimo 80cm - 8 salidas/tomas |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 43 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PANEL LED DE 9" DE INCRUSTAR 6500K |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificación Retilap |
| Generalidades | Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa, de incrustar con clip de fijación. |
| Requisitos generales | Proyección uniforme de la luz. Vida útil: 30000h L70 Grado IP: IP20 Material: Aluminio - policarbonato Tensión de operación: 100-240V 50/60Hz Reproducción Cromática IRC> 80. |
| Requisitos específicos | Temperatura de color 6500K Rango de entrada 90 - 250 V AC. Flujo luminoso 1800Lm Dimensiones: 300mmx277mmx18mm - RD Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 44 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PANEL LED DE ALTA EFICIENCIA, DE 120X30 CM., 45 W/ 52W., 6500 K., INCRUSTAR, 100-277 V., 35000 HRS., 320 lm, 71 lm/W., marco en aluminio, 119,5x595x11 mm. |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificación Retilap |
| Generalidades | Con fuente de iluminación lateral basada en LED SMD y difusor opalizado. Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado. Opción de instalación colgante |
| Requisitos generales | Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento. |
| Requisitos específicos | Color: Luz Blanca Alto: 1,05 cm Ancho: 29,5 cm Largo:119,5 cm Potencia: 45W Amperaje: 0.375 A @ 120 V Voltaje: 100-277V Grado de protección ip 20 Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 45 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PANEL LED DE INCRUSTAR 60X60 – 6500K |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificación Retilap |
| Generalidades | Luminaria para incrustar en cielo raso e iluminación interior Iluminación general en oficinas, instalaciones educativas comercio, consultorios entre otros. |
| Requisitos generales | - Tipo de montaje: Incrustar - Acabado: Blanco - Dimensiones: +/-60x60cm - Grado de protección: IP20 - Chasis: Aluminio - Vida útil: Minimo 30000 h |
| Requisitos específicos | - Temperatura de color: 6500 K - Flujo luminoso: 3200 lm - Eficacia 80 lm/W - Potencia de entrada: 40 W - Tensión de operación: 100-277 V 50/60 Hz - Corriente de entrada: 0.333 A 120 V - Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | unidad |

| FICHA 46 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PANEL LED DE INCRUSTAR 60X60 – 4000K |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificación Retilap |
| Generalidades | Para implementar en oficinas, tiendas, hogar, hoteles, ideal Para iluminar espacios interiores en espacios comerciales, oficinas y residenciales de todo tipo. |
| Requisitos generales | - Tipo de montaje: Incrustar - Acabado: Blanco - Dimensiones: +/-60x60cm - Grado de protección: IP20 - Chasis: Aluminio - Vida útil: Minimo 30000 h |
| Requisitos específicos | - Temperatura de color: 4000 K - Flujo luminoso: 3200 lm - Eficacia 80 lm/W - Potencia de entrada: 40 W - Tensión de operación: 100-277 V 50/60 Hz - Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | unidad |

| FICHA 47 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PANEL LED PARA SUSPENSIÓN 60X60 – 6500K |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificación Retilap |
| Generalidades | Luminaria para incrustar en cielo raso e iluminación interior Iluminación general en oficinas, instalaciones educativas comercio, consultorios entre otros. |
| Requisitos generales | - Tipo de montaje: Suspensión - Acabado: Blanco - Dimensiones: +/- 60x60cm - Grado de protección: IP20 - Chasis: Aluminio - Vida útil: Minimo 30000 h |
| Requisitos específicos | - Temperatura de color: 6500 K - Flujo luminoso: 3200 lm - Eficacia 80 lm/W - Potencia de entrada: 40 W - Tensión de operación: 100-277 V 50/60 Hz - Corriente de entrada: 0.333 A 120 V - Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento. - Incluye guayas y accesorios para suspensión |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | unidad |

| FICHA 48 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PANEL LED RD 18W INCRUSTAR |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificación Retilap |
| Generalidades | Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa, de incrustar con clip de fijación. |
| Requisitos generales | Proyección uniforme de la luz. Vida útil: 30000h Grado IP: IP20 Material: Aluminio - policarbonato Tensión de operación: 100-240V 50/60Hz Reproducción Cromática IRC> 80. |
| Requisitos específicos | Temperatura de color 6500K Flujo luminoso 450Lm Dimensiones: 120mmx100mmx18mm - RD Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 49 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PANEL LED RD 18W SOBREPONER |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Luminaria tipo aplique LED de sobreponer, diseño delgado de uso interior. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento. |
| Requisitos generales | Diseño moderno con fuente LED SMD de alta eficacia y difusor opalizado. |
| Requisitos específicos | Potencia de entrada: 18 W Temperatura de color: 6500 K Flujo luminoso: 1.260 lm Ángulo de apertura: 120° Grado de protección IP: IP20 Vida útil: 25000 h L70 Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 50 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PANEL LED RD 24W INCRUSTAR |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificación Retilap |
| Generalidades | Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa, de incrustar con clip de fijación. |
| Requisitos generales | Proyección uniforme de la luz. Vida útil: 30000h Grado IP: IP20 Material: Aluminio - policarbonato Tensión de operación: 100-240V 50/60Hz Reproducción Cromática IRC> 80. |
| Requisitos específicos | Temperatura de color 6500K Flujo luminoso 900Lm Dimensiones: 168mmx148mmx18mm - RD Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 51 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PANEL LED RD 24W SOBREPONER |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Luminaria tipo panel LED de sobreponer, de uso interior. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento |
| Requisitos generales | Con fuente LED SMD de alta eficacia. Marco con difusor opalizado Alto flujo luminoso en tamaño compacto |
| Requisitos específicos | Potencia de entrada: 24 W Temperatura de color: 6500 K (DL) Flujo luminoso: 1600 lm Ángulo de apertura: 120° Grado de protección IP: IP20 Vida útil: 25000 h L70 Incluye driver y demás accesorios necesarios para su funcionamiento. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 52 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PROYECTOR LED 100W |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Estándar: RETILAP |
| Generalidades | Esta especialmente indicado para la iluminación de vallas, zonas deportivas, carteles, naves industriales, monumentos, jardines y parques, centros comerciales, etc. De aluminio especial, ligero y compacto con pintura anticorrosión. El driver está protegido para evitar cortocircuitos, calentamiento y sobre voltaje y el cristal esta tratado para soportar los golpes y cambios de temperatura. |
| Requisitos generales | - Proyector led 100W, para interior y exterior. Grado de protección IP65, de gran ahorro energético y elevada potencia lumínica. - El foco led dispone de un cristal, evitan la condensación en su interior, evitando cortocircuitos y alargando la vida útil del led. – Los Focos Led de exterior garantizan durabilidad, máxima iluminación y eficiencia energética. |
| Requisitos específicos | Flujo luminoso:10000lm Temperatura de color: 6500K Tensión de funcionamiento: AC85-265V Frecuencia: 50/60HZ GRADO IP: IP65 |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 53 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PROYECTOR LED 20W |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Estándar: RETILAP |
| Generalidades | Reflectores LED de 20W para uso interior y exterior en iluminación industrial, lugares públicos, plazas, parques, monumentos, edificaciones, campos deportivos. La tecnología Led ofrece, bajo consumo en energía, larga duración y alta potencia. No producen Rayos Ultravioletas, Rayos Infrarrojos. Evitando así el deterioro de los colores. |
| Requisitos generales | Dotado con una bombilla LED integrada y encapsulada epistar de alta potencia y alto brillo la cual varía de 10 a 100 W de potencia, y producen un flujo luminoso de 70 a 80 lm/W. Su carcasa fabricada en aleación de aluminio fundido y vidrio templado claro, asegura una buena disipación de calor. Protección contra la corrosión y un nivel de protección IP65 el cual lo hace resistente al agua, al polvo y a prueba de sacudidas. |
| Requisitos específicos | Voltaje de entrada:90 – 265 AC Potencia: 20W. Temperatura de color: 6500K GRADO IP: IP65 |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 54 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PROYECTOR LED 30 W |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Estándar: RETILAP |
| Generalidades | Proyector LED para instalación y uso doméstico como profesional, especialmente para exteriores, para iluminación de fachadas, rótulos, jardines entre otros. |
| Requisitos generales | Proyector fijo LED negro en aluminio con soporte giratorio para optimizar el enfoque. Tecnología LED con luz en color blanco frío y un ángulo de apertura de 120º. Inmune al polvo y muy resistente frente a agua a presión, para su uso óptimo en interiores y exteriores. |
| Requisitos específicos | MATERIAL: Aluminio y vidrio TIPOLOGÍA: LED LUMENS/WATT: 2700lm/30W TEMPERATURA DE COLOR: 6500K GRADO IP: IP65 ACABADO: Negro |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 55 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PROYECTOR LED 50W |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Estándar: RETILAP |
| Generalidades | Reflectores LED de 50W para uso interior y exterior en iluminación industrial, lugares públicos, plazas, parques, monumentos, edificaciones, campos deportivos. La tecnología Led ofrece, bajo consumo en energía, larga duración y alta potencia. No producen Rayos Ultravioletas, Rayos Infrarrojos. Evitando así el deterioro de los colores. |
| Requisitos generales | Dotado con una bombilla LED integrada y encapsulada epistar de alta potencia y alto brillo la cual varía de 10 a 100 W de potencia, y producen un flujo luminoso de 70 a 80 lm/W. Su carcasa fabricada en aleación de aluminio fundido y vidrio templado claro, asegura una buena disipación de calor. Protección contra la corrosión y un nivel de protección IP65 el cual lo hace resistente al agua, al polvo y a prueba de sacudidas. |
| Requisitos específicos | Voltaje de entrada: 90 – 265 AC. Potencia: 50W Temperatura de color: 6500K GRADO IP: IP65 |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 56 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700. Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | TOMA DOBLE 15AMP CON TAPA BLANCA |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Norma: RETIE |
| Generalidades | Tomacorriente doble con tierra aislada, grado hospitalario para trabajos pesados, cableado posterior o lateral. |
| Requisitos generales | Material: Metal - Plástico. Largo 8 Cm. Alto 12 Cm. Ancho 2 Cm |
| Requisitos específicos | Color: Blanco Capacidad de 15A - 125V Nema 5-15 r, 2 polos, 3 hilos Incluye Tapa |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 57 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39101600. Lámparas y Bombillos y componentes para lámparas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | TUBOS LED 18W 6500K PUNTO A PUNTO |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | De alta eficiencia energética. Para iluminación interior, residencial y comercial. |
| Requisitos generales | Fuente luminosa: LED Temperatura de color: 6500K Voltaje: 100-240V |
| Requisitos específicos | Potencia: 18w Base: G13 Color: luz fría Vida útil mínimo de 15000 horas |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 58 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | BROCA DE TUNGSTENO SDS-Plus 5/16" x 2” |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la instalación de chazos y anclajes. Para uso con taladros, en hogar, talleres e industria |
| Requisitos generales | Fabricada en acero, con punta en tungsteno, lo cual le otorga un mejor desempeño, resistencia y duración. Diseñada para perforaciones en concreto, hormigón, bloque, mampostería, ladrillo. Canales más amplios y extendidos hacia la punta facilitan la rápida remoción del polvo |
| Requisitos específicos | Medidas: 5/16” x 2” Material: acero, punta en tungsteno Para muro Encastre y/o ajuste: SDS-Plus - ranurada |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 59 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | BROCA DE TUNGSTENO SDS-Plus 1/2" x 2” |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la instalación de chazos y anclajes. Para uso con taladros, en hogar, talleres e industria |
| Requisitos generales | Fabricada en acero, con punta en tungsteno, lo cual le otorga un mejor desempeño, resistencia y duración. Diseñada para perforaciones en concreto, hormigón, bloque, mampostería, ladrillo. Canales más amplios y extendidos hacia la punta facilitan la rápida remoción del polvo |
| Requisitos específicos | Medidas: 1/2” x 2” Material: acero, punta en tungsteno Para muro Encastre y/o ajuste: SDS-Plus - ranurada |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 60 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | BROCA DE TUNGSTENO SDS-Plus 1/4" X 2" |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la instalación de chazos y anclajes. Para uso con taladros, en hogar, talleres e industria |
| Requisitos generales | Fabricada en acero, con punta en tungsteno, lo cual le otorga un mejor desempeño, resistencia y duración. Diseñada para perforaciones en concreto, hormigón, bloque, mampostería, ladrillo. Canales más amplios y extendidos hacia la punta facilitan la rápida remoción del polvo |
| Requisitos específicos | Medidas: 1/4” x 2” Material: acero, punta en tungsteno Para muro Encastre y/o ajuste: SDS-Plus - ranurada |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 61 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | BROCA PARA METAL DE 1/4" x 2” HSS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Broca de trabajo eficiente y mayor vida útil. Para perforaciones en acero, plásticos, materiales ferrosos, aluminio, bronce y latón. |
| Requisitos generales | Cuerpo en acero, permite perforar y desalojar los residuos con rapidez. Reduce el riesgo de fractura. Durabilidad para aplicaciones de alto impacto. |
| Requisitos específicos | Medidas: 1/4” x 2” En acero rápido (HSS) Según necesidad se requerirá SDS-Plus o HSS o estándar |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 62 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | BROCA PARA METAL DE 5/16" x 2” HSS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Broca de trabajo eficiente y mayor vida útil. Para perforaciones en acero, plásticos, materiales ferrosos, aluminio, bronce y latón. |
| Requisitos generales | Cuerpo en acero, permite perforar y desalojar los residuos con rapidez. Reduce el riesgo de fractura. Durabilidad para aplicaciones de alto impacto. |
| Requisitos específicos | Medidas: 5/16” x 2” En acero rápido (HSS) Según necesidad se requerirá SDS-Plus o HSS o estándar |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 63 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | BROCA PARA METAL DE 1/2" x 2” HSS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Broca de trabajo eficiente y mayor vida útil. Para perforaciones en acero, plásticos, materiales ferrosos, aluminio, bronce y latón. |
| Requisitos generales | Cuerpo en acero, permite perforar y desalojar los residuos con rapidez. Reduce el riesgo de fractura. Durabilidad para aplicaciones de alto impacto. |
| Requisitos específicos | Medidas: 1/2” x 2” En acero rápido (HSS) Según necesidad se requerirá SDS-Plus o HSS o estándar |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 64 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700 Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | DISCO DE CORTE DE 4 ½” PARA METAL |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Norma EN 12413 y/o FEPA y/o oSa |
| Generalidades | Para trabajo industrial Adecuado para corte metal |
| Requisitos generales | Disco de óxido de aluminio Máxima durabilidad |
| Requisitos específicos | Diámetro 115mm Diámetro del orificio 22,2 mm Grosor de 1mm a 1.6mm |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 65 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700 Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | DISCO DE PULIR DE 4 ½”. |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Disco para aplicación de desbaste en metal. |
| Requisitos generales | Disco abrasivo que ofrece alto nivel de desempeño y vida útil en cualquier aplicación. |
| Requisitos específicos | Diámetro 115mm Ancho 1/4 " Diámetro del orificio 22,23 mm Grosor 6.0 mm |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 66 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 15121500. Preparados lubricantes |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | LUBRICANTE MULTIUSOS AFLOJATODO X 458ml/13oz |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Ideal para aplicación industriales, automotrices, hogares y oficina |
| Requisitos generales | - Se dispersa y se adhiere a superficies como cadenas, bisagras, ruedas, rodillos, engranajes entre otros. - Limpia debajo de la mugre, polvo y grasa, mientras forma una barrera altamente resistente a la corrosión. |
| Requisitos específicos | - Afloja piezas corroídas o atascadas como tuercas, pernos, válvulas y cerraduras. - Elimina adhesivos, corrosión y pintura. - Lubrica y previene la oxidación. - Protege las superficies de aplicación de elementos corrosivos y repele la humedad |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 67 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 27113200 Juego de herramientas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | MARCO DE SEGUETA |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Herramienta de corte cuya función es cortar o serrar, principalmente metales de tamaños relativamente pequeños |
| Requisitos generales | para trabajar con hojas de segueta de 8, 10 y 12 pulgadas. Mango plástico ergonómico con textura para mayor comodidad y agarre. |
| Requisitos específicos | Arco de Sierra Ajustable 12 pul Largo-Hoja (305 mm) / Arco de Sierra Mango Plástico alta resistencia Tensión máxima 104 libras (47 kg). Largo de 12 pulgadas / 30.5 cm Largo 48,4 cms Ancho: 14 Alto: 3 cms |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 68 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | OMEGA de 2.44 ML PARA DRYWALL |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Se utilizan en el interior de los tableros para el montaje de regletas, rieles contactores, mini breakers. Etc. |
| Requisitos generales | Material: Acero Acabado zincado |
| Requisitos específicos | Calibre: 20 Alto (cm): 0.76 Ancho (cm): 3.48 |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Tramo de 1 Metro |

| FICHA 69 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 45111800. Equipo de presentación de vídeo y de mezcla de vídeo y sonido, hardware y controladores |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | SOPORTE FIJO PARA TV CON NIVELADOR 37" A 70" |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Para seguridad y practicidad de los televisores y otros dispositivos Ofrece alternativas para varios espacios y movilidad |
| Generalidades | Fabricado en materiales resistentes. |
| Requisitos generales | Cuentan con espacios y sujeciones seguras para soportar tu pantalla de acuerdo al tamaño de tu televisor |
| Requisitos específicos | Material en acero Color Negro Soporta TVs desde 37” a 70” Con nivelador para instalación |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 70 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 45111800. Equipo de presentación de vídeo y de mezcla de vídeo y sonido, hardware y controladores |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | SOPORTE DE BRAZO PARA TV CON NIVELADOR 37" A 70" |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Para seguridad y practicidad de los televisores y otros dispositivos Ofrece alternativas para varios espacios y movilidad |
| Generalidades | Fabricado en materiales resistentes. |
| Requisitos generales | Cuentan con espacios y sujeciones seguras para soportar tu pantalla de acuerdo al tamaño de tu televisor |
| Requisitos específicos | Material en acero Con rotación ajustable Soporta TVs desde 37” a 70” Con nivelador para instalación Color Negro |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 71 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CERRADURA DE POMO DE MADERA, TIPO CILÍNDRICA DE POMO, USO RESIDENCIAL, POMO EXTERIOR CON CILINDRO, POMO INTERIOR PASO LIBRE, PICAPORTE CON PESTILLO AUXILIAR DE SEGURIDAD, PARA INSTALAR EN PUERTAS DE 32 A 45 MM, CILINDRO CON 5 GUARDAS DE SEGURIDAD, 3 LLAVES NIQUELADAS. |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Cerradura de pomo tiene un diseño especial para ser instalada en la puerta del baño, alcoba y oficina, otorga privacidad y seguridad en un solo paso. |
| Requisitos generales | Dispone de una cerradura cilíndrica, centro de instalación por 60mm y se hace en complemento perfecto para puertas con un espesor de 32mm y 50mm gracias a su fino material que se adapta en múltiples superficies. Cilindro con 5 guardas de seguridad, con 3 llaves niqueladas. |
| Requisitos específicos | N/A |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 72 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CERRADURA DE SEGURIDAD, DE ACABADO METALICO CON PASADOR HORIZONTAL USO INDUSTRIAL, CUERPO CON CILINDRO DE SEGURIDAD, PARA INSTALAR EN PUERTAS DE 32 A 45 MM, CILINDRO CON 5 GUARDAS DE SEGURIDAD, 3 LLAVES NIQUELADAS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Estándar: ANSI BHMA A156.36-2011 |
| Generalidades | Llave mecánica para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera, derechas o izquierdas. |
| Requisitos generales | Backset de 60mm Para puertas de 32mm a 45mm de espesor Para puertas derechas e izquierdas de abrir hacia adentro o hacia afuera Cerradura antiganzúa por su ranurado en el cilindro |
| Requisitos específicos | Cilindro con 5 guardas de seguridad, 3 llaves niqueladas. Acabado metálico con pasador horizontal uso industrial. Roseta: 58,1mm Largo: 92mm Strike: 70x25mm |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 73 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CERRADURA DE EMBUTIR DE UN PUNTO DE CIERRE |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Cerradura de embutir de un punto de cierre. |
| Requisitos generales | Una vuelta de llave. Cerradura de sólo palanca. |
| Requisitos específicos | Caja cerrada. Cilindro monoblock de 60 con 3 llaves Dimensiones: Y35-X60 mm. ENTRADA: 35 MM FRENTE RECTO: 23 MM |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 74 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CERRADURA DE SOBREPONER DERECHA E IZQUIERDA |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | ANSI BHMA A156.2-2011 o ISO 4628 o NTC 4290 |
| Generalidades | Para puertas metálicas y de madera. Doble bulón de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Pintura electrostática de alta resistencia anticorrosiva. |
| Requisitos generales | Cilindro en latón, 4 llaves en latón niquelado, 5 pines. Cerradura plus : cilindro en latón, 4 llaves niqueladas multipunto, 7 pines. |
| Requisitos específicos | - Uso: Sobreponer derecha e izquierda - Tipo: Portón abatible - Largo: 152.5mm - Ancho: 130mm - Cantonera: 141 x 37 x 26mm |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 75 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CHAPA DE MANIJA CROMADA |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Cerradura con Manija exterior con cilindro (abre por fuera con llave) Manija interior sin botón (paso libre) Cilindro con 5 claves o guardas de seguridad |
| Requisitos generales | Mecanismo tubular para puertas con espesores de 33 (1-3/8'') a 45 (1-3/4'')mm |
| Requisitos específicos | - Picaporte ajustable de 60 mm (2-3/8") y 70 mm (2-3/4'') - Acabado Cromado - Contiene 3 llaves |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 76 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CHAPA POMO METALICO PARA OFICINA |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Chapa pomo metálico, pomo exterior con cilindro. botón seguro en pomo interior, picaporte con pestillo auxiliar de seguridad |
| Requisitos generales | elaborada en acero inoxidable para otorgar una resistencia inigualable en todo tipo de condiciones ambientales |
| Requisitos específicos | - Material: Pomo Metálico - Largo: 16,2 cm - Ancho: 6,8 cm - Color: Cromo Mate - Picaporte: Con Pestillo Auxiliar de Seguridad - para puertas con espesor de 35 a 45mm |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 77 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30111600. Cemento y Cal |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CEMENTO GRIS X 50 KG |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Norma: NTC 121 y 321 (Tipo UG). |
| Generalidades | Cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general. |
| Requisitos generales | Usos: Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas. Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados. Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas. |
| Requisitos específicos | Alta retención de agua Durabilidad y resistencia a agentes nocivos del medio ambiente. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Bulto x 50 kg |

| FICHA 78 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800 Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | LIMPIADOR PVC X FRASCO DE ¼. |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Certificación NTC 576 para la soldadura |
| Generalidades | Limpiar las tuberías y accesorios de PVC |
| Requisitos generales | Limpiar las tuberías y accesorios de PVC |
| Requisitos específicos | Contenido1/4 galón 760gr |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 79 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 3015900 Materiales y productos para acabados |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PEGANTE EN POLVO PARA CERAMICA TIPO LATEX BLANCO X 25 KG |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | NTC 6050 |
| Generalidades | Para instalación de pisos, revestimientos cerámicos de baja absorción (Gres porcelánico, porcelanatos, vidriados, etc.) en pisos y paredes |
| Requisitos generales | Baja generación de polvo durante su preparación, producto listo para usa porque solo requiere adición de agua en la cantidad recomendada, contiene aditivos tipo látex, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad y viento y calor, para uso en instalación de porcelanatos y revestimientos poco porosos de cerámica, piedra y mármol, para aplicar en paneles de cartón yeso , sobre pisos y muros, en zonas interiores y exteriores, permite altos rendimientos en mano de obra, presenta baja retracción y el fraguado es lento. |
| Requisitos específicos | Consistencia cremosa |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad x 25 Kg |

| FICHA 80 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 3015900 Materiales y productos para acabados |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PEGANTE PORCELANATO X 25 KG |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | NTC 6050 |
| Generalidades | Adhesivo en polvo, premezclado en fábrica y de base cementosa, de color blanco o gris, que solo requiere ser mezclado con agua. Especializado para la instalación en capa delgada |
| Requisitos generales | Baja generación de polvo durante su preparación, producto listo para usa porque solo requiere adición de agua en la cantidad recomendada, contiene aditivos tipo látex, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad y viento y calor, para uso en instalación de porcelanatos y revestimientos poco porosos de cerámica, piedra y mármol, para aplicar en paneles de cartón yeso , sobre pisos y muros, en zonas interiores y exteriores, permite altos rendimientos en mano de obra, presenta baja retracción y el fraguado es lento. |
| Requisitos específicos | Consistencia cremosa |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad x 25 Kg |

| FICHA 81 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PEGANTE INSTANTANEO X 5G |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Se adhiere a diferentes tipos de materiales como vidrio, metal, caucho, madera, plástico, porcelana entre otros, con gran desempeño, rapidez y eficiencia |
| Requisitos generales | Aplicación en cualquier tipo de superficie en interiores como exteriores. Resistencia al frio y calor |
| Requisitos específicos | Adherencia instantánea. incoloro y transparente Resistente al agua y mayoría de químicos Presentación de 5g |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad x 5g |

| FICHA 82 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800 Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PEGANTE TIPO BOXER X 750CC |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Pegante líquido para unir piezas en procesos industriales y elementos de madera, corcho, papel, cuero, concreto, caucho, algunos textiles, plásticos, metales, alfombra, tapetes, piso vinílico, maderas a piso etc. Para uso en hogar, en la industria y uso profesional |
| Requisitos generales | Adhesivo de policloropreno y resinas sintéticas. Resistencia a la temperatura. |
| Requisitos específicos | Color amarillo Adhesivos policloropreno - solventes Viscosidad 1200 – 2400 mPa.s o media Presentación: Frasco por 750cc |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por 750cc |

| FICHA 83 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30161500 Materiales para acabados de paredes |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | YESO BLANCO X 40KG |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para el recubrimiento de superficies de ladrillo, concreto o bloque, |
| Requisitos generales | Cubre imperfecciones Acabado terso y uniforme Para acabados texturizados, pintura o tapiz. |
| Requisitos específicos | Color: Blanco Bulto/Saco: 40kg Material en polvo Anti hongos Adherencia y resistencia: Alta |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por 40 Kg |

| FICHA 84 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39131600 Dispositivos de protección de alambre |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | AMARRE PLÁSTICO X 20 CM PAQ X 100 UNIDADES |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la organización de cableados, unión de mangueras, instalación de tubos y componentes. |
| Requisitos generales | Resistencia UV |
| Requisitos específicos | Largo: 20cm Fabricado en Nylon Anchura mínimo 3.5mm Color blanco o negro según necesidad |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Paquete por 100 unidades |

| FICHA 85 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39131600 Dispositivos de protección de alambre |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | AMARRE PLASTICO X 40 CM PAQ X 100 UNIDADES |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la organización de cableados, unión de mangueras, instalación de tubos y componentes. |
| Requisitos generales | Resistencia UV |
| Requisitos específicos | Largo: 40cm Fabricado en Nylon Anchura mínimo 3.5mm Color blanco o negro según necesidad |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Paquete por 100 unidades |

| FICHA 86 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700 Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CANALETA PLASTICA 10X10 ADHESIVA BLANCA X 2 MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la protección de diferentes cableados eléctricos y/o cables especiales |
| Requisitos generales | Alta resistencia a los impactos |
| Requisitos específicos | Dimensiones: alto: 10mm – ancho: 10mm – largo 2 mts Material PVC de alta calidad Cierre hermético – tapa fácil Cinta adhesiva de alta adherencia Color blanco |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 87 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 39121700 Ferretería eléctrica y suministros |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CANALETA PLASTICA 12X20 ADHESIVA BLANCA X 2 MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la protección de diferentes cableados eléctricos y/o cables especiales |
| Requisitos generales | Alta resistencia a los impactos |
| Requisitos específicos | Dimensiones: alto: 20mm – ancho: 12mm – largo 2 mts Material PVC de alta calidad Cierre hermético – tapa fácil Cinta adhesiva de alta adherencia Color blanco |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 88 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 3015900 Materiales y productos para acabados |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | ESTUCO PLASTICO CANECA X 5 GAL |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | NTC 4435 NTC 1692 |
| Generalidades | Masilla para exteriores en mezcla lista con polímeros que garantizan una alta resistencia a la intemperie, excelente adherencia, bajo encogimiento y alta resistencia al cuarteamiento, para dar acabado liso a muros de mampostería o fibrocemento que estén expuestos al sol, lluvia o humedad. Mejora la adherencia, el rendimiento y la textura de la pintura que se le aplique al muro. |
| Requisitos generales | Alta flexibilidad, alta resistencia a la intemperie, resistencia a la humedad, previene filtración de la humedad hacia el interior, fácil de lijar, bajo olor, bajo VOC, protección antihongos y antialgas |
| Requisitos específicos | Consistencia Cremosa Espesor máximo de aplicación hasta 5mm. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Empaque conforme distribución del fabricante. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 89 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CINTA AISLANTE VINILICA DE PVC X 20 MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | NMX-J-541/3-1-ANCE-2004 Cintas aislantes para propósitos eléctricos. |
| Generalidades | Excelente resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión de cobre y variadas condiciones climáticas (incluyendo la luz solar). |
| Requisitos generales | Es una cinta de Policloruro de Vinilo (PVC) que posee una alta resistencia dieléctrica, retarda las llamas y es conformable, brindando una excelente protección mecánica con un mínimo volumen. |
| Requisitos específicos | - Cinta aislante de vinilo diseñada para operar continuamente a una temperatura de hasta 90°C y en condición emergente hasta 105°C una tensión de 600 V. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 90 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 12MM X 25MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para uso en variedad de materiales como metales, vidrio, plásticos, madera, acrílicos y en industria. Para uniones permanentes en exteriores e interiores |
| Requisitos generales | Resistencia a rayos UV, a la intemperie y agentes químicos. |
| Requisitos específicos | Color: transparente Material: adhesivo y espuma acrílica y/o polietileno y adhesivo acrílico Contenido: Rollo 12MM X 25MTS mínimo |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por rollo |

| FICHA 91 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 27113200 Juego de herramientas |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | FLEXÓMETRO X 5 MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la medición. facilita por ser portable, pequeño fácil de usar |
| Requisitos generales | Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión Resorte tratado a calor para una vida útil mayor. Cinta métrica con botón de tranca. Cinta recubierta con Nylon. Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma cómoda y resistente a impactos. |
| Requisitos específicos | Ancho-Hoja: 19 mm (3/4") Largo-Hoja: 5 mts |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 92 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 3015900 Materiales y productos para acabados |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | SELLADOR ELASTICO DE ALTO DESEMPEÑO MONOCOMPONENTE ANTIHUMEDAD, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA A BASE DE POLIURETANO PARA SELLAR JUNTAS PARA JUNTAS DE DILATACIÓN EXTERIORES E INTERIORES |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | ASTM C 920, tipo S, grado NS clase 35. NSF/A-51 standard 61 para contacto con agua potable ASTM D 412 |
| Generalidades | Juntas entre elementos prefabricados, entre muros y marcos de ventanas o puertas, juntas en superficies horizontales y verticales, sello de fisuras activas, instalación de artefactos sanitarios e incrustaciones, sello de ductos, sello superficial de juntas y fisuras en tanques y muros. |
| Requisitos generales | Secado al taco: 3 horas, Tiempo de secado: 4 horas, Velocidad de curado: 1mm/día, Curado final: 4 - 7 Días, Profundidad mínima en juntas con movimiento: 8 mm, Profundidad máxima en juntas con movimiento: 13 mm |
| Requisitos específicos | Tiempo de secado: 4 horas Profundidad mínima en juntas con movimiento: 8 mm Color: Blanco, negro y gris. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad por Tubo de 300 ml |

| FICHA 93 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CHAZO DRYWALL 1/4" CON TORNILLO |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Fabricados con propiedades que facilitan la instalación sobre superficies de Drywall |
| Requisitos generales | Fabricados en Nylon, adecuado para placas en yeso en la fijación de cuadros, lámparas, interruptores eléctricos, cable canal, armarios y repisas |
| Requisitos específicos | - chazo de 1/4" Tornillo en acero y al tamaño según la dimensión del chazo - para Drywall |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 94 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CHAZO MARIPOSA 1/4” CON TORNILLO |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la instalación de puertas, ventanas, cocinas integrales, lavamanos. |
| Requisitos generales | Para la instalación de puertas, ventanas, cocinas integrales, lavamanos. |
| Requisitos específicos | - Material Nylon - Dimensiones 1/4” Tornillo en acero y al tamaño según la dimensión del chazo |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| FICHA 95 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CHAZO MARIPOSA 5/16” CON TORNILLO |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la instalación de puertas, ventanas, cocinas integrales, lavamanos. |
| Requisitos generales | Para la instalación de puertas, ventanas, cocinas integrales, lavamanos. |
| Requisitos específicos | - Material Nylon - Dimensiones 5/16 Tornillo en acero y al tamaño según la dimensión del chazo |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| FICHA 96 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X 1 5/8 CON TORNILLO |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la instalación de puertas, uso doméstico e industrial. |
| Requisitos generales | Con aletas exteriores para mayor agarre en estructuras porosas La base es avellanada para cubrir la cabeza del tornillo |
| Requisitos específicos | - Material Nylon Tornillo en acero y al tamaño según la dimensión del chazo Dimensiones 1/4 X 1 5/8 |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| FICHA 97 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X 2 ¼ CON TORNILLO |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la instalación de puertas, uso doméstico e industrial. |
| Requisitos generales | Con aletas exteriores para mayor agarre en estructuras porosas La base es avellanada para cubrir la cabeza del tornillo |
| Requisitos específicos | - Material Nylon Tornillo en acero y al tamaño según la dimensión del chazo Dimensiones 1/4 X 2 ¼ |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| FICHA 98 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X 2 7/8 CON TORNILLO |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para la instalación de puertas, uso doméstico e industrial. |
| Requisitos generales | Con aletas exteriores para mayor agarre en estructuras porosas La base es avellanada para cubrir la cabeza del tornillo |
| Requisitos específicos | - Material Nylon Tornillo en acero y al tamaño según la dimensión del chazo Dimensiones 1/4 X 2 7/8 |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| FICHA 99 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CINTA DE PAPEL TIPO SUPERCINTA PARA DRYWALL. ROLLO X 45MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Cintas para el tratamiento de juntas en placas de Yeso son el complemento ideal para reforzar las juntas del sistema Drywall antes de dar el acabado final. |
| Requisitos generales | Está formada por una banda de papel de celulosa que posee alta resistencia a la tracción, microperforada con láser para mayor adherencia de las juntas en placa de yeso, con vena pre-doblez. |
| Requisitos específicos | - Medidas 50mm x 45mts - Indicada para el refuerzo de todo tipo de yesos. - Fabricada con papel y fibras especiales que adicionan resistencia a la tensión para prevenir roturas, arrugas y estiramientos. - Centro de doblez preciso para aplicaciones fáciles y precisas en esquinas. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 100 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CINTA MALLA PARA DRYWALL ROLLO X 45MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para reparaciones de juntas de placas de yeso, estuco, ladrillo además de tratamiento de juntas en muros con placas de cemento, fibrocemento en interiores y exteriores |
| Requisitos generales | Aumenta la resistencia de las uniones y evita las grietas. Gracias a su diseño en malla, no se crean bombas de aire al aplicarla. Ayuda a dar continuidad y acabado liso. |
| Requisitos específicos | - Medidas 50mm x 45mts - Hilos de fibra de vidrio. - Autoadhesiva - Malla cruzada - Excelente flexibilidad. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 101 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CINTA DE ENMASCARAR 48MM X 40MTS |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Uso en residencial, oficina e industrial Para enmascarado temporal |
| Requisitos generales | Enmascara interiores y exteriores, sobre superficies de madera, muebles, metal, decoración y partes plásticas. |
| Requisitos específicos | Color: Blanco y/o crema Medida: 48MM X 40MTS Material: Papel crepe adhesivo de caucho |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 102 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | BROCHA DE 2" |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Se puede utilizar para mezclar, resaltar, pintar y retocar superficies. sirve para todo tipo de trabajos y prácticamente todas las superficies. |
| Requisitos generales | Mango ergonómico Brinda un acabado uniforme Útil para todo tipo de pintura |
| Requisitos específicos | Medidas: 2” Material: Cerda natural o sintética Mango: Plástico o madera |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 103 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | BROCHA DE 3" |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Se puede utilizar para mezclar, resaltar, pintar y retocar superficies. sirve para todo tipo de trabajos y prácticamente todas las superficies. |
| Requisitos generales | Mango ergonómico Brinda un acabado uniforme Útil para todo tipo de pintura |
| Requisitos específicos | Medidas: 3” Material: Cerda natural o sintética Mango: Plástico o madera |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 104 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 30151900. Materiales de Acabado de Interiores |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CIELO RAZO EN FIBRA MINERAL DE 61 X 61 CM.- CAJA X 10 UNIDADES |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | ASTM E84 o ASTM E1264 |
| Generalidades | De alto nivel acústico y altos índices de reflectancia lumínica logrando espacios más confortables e iluminados permiten un mayor control de sonido en áreas abiertas. |
| Requisitos generales | Láminas de alta densidad, que ofrecen mayor resistencia y estabilidad dinámica, proporcionando menores índices de rotura en sus bordes durante el transporte e instalación, resistentes al fuego de alta resistencia a la humedad relativa. |
| Requisitos específicos | - Material: Fibra Mineral - Dimensiones: +/- 605X605 mm - Espesor: +/-14 mm - Borde: Tegular - Absorción del sonido: Mínimo NRC 0.55 - Resistente al fuego: Clase A - Resistencia a la humedad: RH ≥ 90 - Libre de asbesto - Color. Blanco - Caja por 10 unidades |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Caja por 10 unidades |

| FICHA 105 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 3015900 Materiales y productos para acabados |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | RODILLO PINTURA EPÓXICA 4" |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para usar sobre todo tipo de superficie |
| Requisitos generales | Es ideal para pinturas epoxicas, poliuretanos, pegamentos y/o aditivos |
| Requisitos específicos | Tamaño: 4” Material: Felpa natural y/o sintetica Mango en polietileno de alto impacto Varilla de alambre zincado |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 106 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 3015900 Materiales y productos para acabados |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | RODILLO PINTURA EPÓXICA 6" |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para usar sobre todo tipo de superficie |
| Requisitos generales | Es ideal para pinturas epoxicas, poliuretanos, pegamentos y/o aditivos |
| Requisitos específicos | Tamaño: 6” Material: Felpa natural y/o sintetica Mango en polietileno de alto impacto Varilla de alambre zincado |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 107 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 3015900 Materiales y productos para acabados |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | RODILLO DE FELPA 3" |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para usar sobre todo tipo de superficie |
| Requisitos generales | Es ideal para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado. |
| Requisitos específicos | Tamaño: 3” – 6” – 9” Material: Felpa Mango en polietileno de alto impacto Varilla de alambre zincado |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 108 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 3015900 Materiales y productos para acabados |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | RODILLO DE FELPA 6" |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Para usar sobre todo tipo de superficie |
| Requisitos generales | Es ideal para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado. |
| Requisitos específicos | Tamaño: 6” Material: Felpa Mango en polietileno de alto impacto Varilla de alambre zincado |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

| FICHA 109 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PILA ALCALINA AA 1.5 V X PAR. |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Designación: AA (según norma ANSY), LR6 (según norma CEI), AM3 (según norma JIS.) |
| Generalidades | Se utilizan en dispositivos electrónicos que requieren una fuente de alimentación pequeña y compacta. Adecuados para dispositivos de alto drenaje y con gran consumo de energía, como herramientas eléctricas, juguetes y otras aplicaciones |
| Requisitos generales | Sistema: Súper Alcalina. Tensión nominal: 1.5 Volts. Larga duración: Entre 5 y 10 años de vida útil |
| Requisitos específicos | AA Capacidad nominal: 2600mAh. Medidas: Diámetro 14.2 mm. Altura 50 mm. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Pack por Par de pilas |

| FICHA 110 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PILA ALCALINA AAA 1.5 V X PAR. |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | Designación: AAA (según norma ANSY), LR03 (según norma CEI), AM-4 (según norma JIS). |
| Generalidades | Se utilizan en dispositivos electrónicos que requieren una fuente de alimentación pequeña y compacta. Adecuados para dispositivos de alto drenaje y con gran consumo de energía, como herramientas eléctricas, juguetes y otras aplicaciones |
| Requisitos generales | Sistema: Súper Alcalina. Tensión nominal: 1.5 Volts. Larga duración: Entre 5 y 10 años de vida útil |
| Requisitos específicos | AAA Capacidad nominal: 1150mAh. Medidas: Diámetro 10.5 mm Altura 44.5 mm. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Pack por Par de pilas |

| FICHA 111 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | 31162800. Ferretería general |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PILA DE LITIO CR123 |
| Indicar marca y referencia | Marca: Referencia: |
| Calidad | ANSI-5018LC o IEC-CR17345 |
| Generalidades | Rendimiento duradero para cámaras, equipos fotográficos o dispositivos inteligentes para el hogar, entre otros. |
| Requisitos generales | vida útil prolongada de hasta 10 años Con la capacidad de manejar las temperaturas extremas de frío y calor de -40 °C a +60 °C |
| Requisitos específicos | Composición: Litio/Lithium Voltaje nominal: 3V - Corriente: mínimo 1500mAh |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | Unidad: Empaque conforme distribución del fabricante. Colectivo: Caja de cartón u otro material no plástico. Garantizar que no sufran daños o deterioros durante el transporte y almacenamiento. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

NOTA: Los elementos deben ser entregados sin sobreempaques o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos no sostenibles, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento en otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaques no debe comprometer la integridad y calidad del bien.

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica” publicada en el SECOP II.

____________________________

Nombre y firma del representante legal

CC