## OFERTA
FORMATO ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA MÍNIMA CUANTÍA (No se debe desbloquear, modificar o alterar el presente documento)
OBJETO: |  | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la bomba RCI, motor BLACK STALLION y la red contraincendios ubicada en el bloque 14 pertenecientes a la Institución Universitaria de Envigado. | [7 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL $ 40.697.075 IVA INCLUIDO
N° PROCESO |  | MC - 20260008
PROVEEDOR:
NIT:
NOMBRE REPRESENTATE LEGAL:
CÉDULA:
CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR:
REGIMEN AL CUAL PERTENECE |  | RESPONSABLE DE IVA _____ ¦ NO RESPONSABLE DE IVA ______ ¦ OTRO_______ CUAL:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Ver detalle en condiciones técnicas de los estudios previos) | UNIDAD DE MANEJO | CANTIDAD | PROPUESTA ECONÓMICA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA (digite los valores sin puntos ni comas) | %IVA | VALOR IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (no debe superar el precio techo) | VALOR TOTAL ANTES DE IVA | VALOR TOTAL IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | PRECIO TECHO VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1.SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS (RCI) A. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO CONTRAINCENDIOS
1 | • Mantenimientos mensuales del sistema de bombeo contra incendios de tipo Diesel y • Encendidos periódicos semanales durante todo el plazo contractual al sistema de bombeo tipo Diesel | SERVICIO | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892500
2 | • Inspección al sistema de bombeo tipo Diesel | SERVICIO | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535500
B. MANTENIMIENTO ALMOTOR BLACK STALLION
3 | Mantenimiento al motor BLACK STALLION y Kit de consumibles para motor BLACK STALLION | SERVICIO | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4929575
C. MANTENIMIENTO AL SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS A BASE DE AGUA
4 | Dos (2) mantenimientos preventivos de acuerdo con los parámetros de la NFPA 25 para la inspección y mantenimiento de sistemas contra incendio a base de agua. | SERVICIO | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130500
D. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS
5 | Dos (2) mantenimientos preventivos del sistema de detección de la red contra incendios. | SERVICIO | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309000
2. SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA A. SISTEMA DE BOMBEO RED DE ABASTO DE AGUA POTABLE
1 | Dos (2) mantenimientos preventivos del sistema de bombeo red de abasto de agua potable. | SERVICIO | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892500
B. MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
2 | Dos (2) mantenimientos preventivos para lavado, limpieza y desinfección de los dos (2) tanques de almacenamiento de agua potable del bloque 14. | SERVICIO | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000
C. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE ÁGUAS NEGRAS
3 | Dos (2) mantenimientos preventivos del sistema de bombeo (2 bombas) de aguas negras. | SERVICIO | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654500
D. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS DEL NIVEL FREÁTICO
4 | Dos (2) mantenimientos preventivos para el sistema de bombeo (4 bombas) de aguas del nivel freático. | SERVICIO | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309000
3. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
5 | En caso de requerirse correctivo se contará con bolsa consumible por monto agotable por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) IVA INCLUIDO, previa identificación de la necesidad, cotización y autorización escrita del supervisor del contrato. | BOLSA | 1 | 16806722.6891 | 19% | 3193277.3109 | 20000000 | 16806722.6891 | 3193277.3109 | 20000000 | 20000000
TOTALES | [7 empty] | 16806722.6891 | 3193277.3109 | 20000000
Observaciones:
La propuesta económica deberá ser diligenciada en el sistema SECOP II – SOBRE ECONÓMICO NÚMERO 2 de acuerdo con los ítems que allí se relacionan y se deberá presentar el presente formato ANEXO DE PROPUESTA ECONÓMICA publicado por la Institución Universitaria de Envigado en formato “Libro de Excel (*.xlsx)”, en donde detallará el valor de su ofrecimiento, conforme a los ítems a que haya lugar. Nota 1: Para el presente Proceso NO se aceptan propuestas parciales, ni alternativas Nota 2: Si existen discrepancias entre el valor ofertado en el “Formato de propuesta económica”, y el valor ofertado en la plataforma electrónica SECOP II, se tendrá en cuenta el valor electrónico y el formato se ajustará de acuerdo con el valor indicado en la plataforma. Esto de conformidad con la GUÍA PARA PRESENTAR OFERTAS EN EL SECOP II: “En caso de que la entidad solicite un anexo de oferta económica, usted debe diligenciarlo teniendo en cuenta las especificaciones dadas por la misma. Tenga en cuenta que la información relacionada en el anexo y en la pregunta tipo “Lista de precios” del SECOP II debe coincidir. En caso de que exista alguna diferencia entre los documentos anexos de la oferta y el valor indicado en los formularios del SECOP II, la Entidad Estatal para le evaluación y selección debe tener en cuenta el valor indicado en la plataforma”
Los precios unitarios a ofertar en la propuesta económica para cada ítem no podrán superar el precio techo unitario establecido por la entidad. En el caso que se soliciten varias unidades de un mismo ítem el precio techo se establece por el valor de la unidad y no por el conjunto de unidades presentes en un ítem.
Campos que deberan ser diligenciados por el oferente (Tener en cuenta porcentaje del IVA según el bien o servicio a cotizar)
Todos los requerimientos para dicho proceso se deberan verificar en el pliego de condiciones el cual esta publicado en la página www.contratos.gov.co
El contratista se compromete a mantener los precios fijos de los bienes y/o servicios presentados en su oferta, en la cual están comprendidos todos los costos directos e indirectos incluidos gastos de envío, impuestos, embalajes y/o seguros que se presenten antes cumplimiento del contrato.
Tener en cuenta los Valores Asociados al Contrato según el Acuerdo Municipal 046 del 18 de diciembre de 2024 (Estatuto Tributario Municipal), modificado por el Acuerdo Municipal 057 de 2025.
Plazo de Entrega: |  | SEGÚN LA INDICADA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES O AVISO DE INVITACIÓN
Forma de Pago: |  | SEGÚN LA INDICADA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES O AVISO DE INVITACIÓN
_________________________________________________________
Firmado electrónicamente a través de la plataforma SECOP II