## Hoja1
OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PLANTA ELÉCTRICA, SISTEMA HIDROFLOW Y DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS, PARTES O COMPONENTES QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR SU CORRECTO USO Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO, DE PROPIEDAD A CARGO Y AL SERVICIO DEL ICBF REGIONAL CASANARE.
FORMATO COTIZACIÓN
EMPRESA: |  |  | NIT: |  | FECHA:
NOMBRE DEL CONTACTO: |  |  | CARGO: |  | TEL CELULAR:
E-MAIL: |  |  | DIRECCIÓN: |  | TELEFONO FIJO:
Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización
• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT. • El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS. • Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. • No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
(1) Tener en cuenta para cotizar que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser superior, sin sobrepasar la vigencia 2026. Los precios cotizados se deberán mantener. (2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario antes de IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la casilla "Tarifa IVA%". (3) El costo de los servicios deberá incluir todos los costos directos e indirectos asociados a su practica y entrega de resultados. Las cantidades descritas son aproximadas y podrán cambiar de acuerdo con las necesidades de la Entidad. Se pagará al contratista los servicios efectivos ejecutados durante la ejecución del contrato., conforme a lo establecido en el documento de "Ficha de Condiciones Técnicas" (FCT). (4) SOLO DILIGENCIAR LAS CELDAS EN AMARILLO.
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PLANTA ELÉCTRICA, SISTEMA HIDROFLOW Y DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS, PARTES O COMPONENTES QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR SU CORRECTO USO Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO, DE PROPIEDAD A CARGO Y AL SERVICIO DEL ICBF REGIONAL CASANARE.
ANALISIS BANDAS SUPERIORES E INFERIORES Y TOPES MAXIMOS Y MÍNIMOS
ITEM |  | DESCRIPCIÒN | UND | CANTIDAD | IVA (%) | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL OFERTADO
1. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL ICBF SEDE REGIONAL CASANARE, CENTRO ZONAL YOPAL Y ENTIDADES A CARGO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
1 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca CARRIER, Modelo USL-12 ; Capacidad 12.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
2 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, MCQUAY- Modelo EMF091E, Capacidad 12.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
3 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca MIRAGE, Modelo USL-9 ; Capacidad 9.000BTU | UND | 1 |  |  | 0
4 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca LG, Modelo SJ092CD, Capacidad 12.000BTU | UND | 1 |  |  | 0
5 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca MIDEA, Capacidad 12.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
6 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca ConfortFresh Inverter, Modelo USL091, Capacidad 9.000BTU | UND | 1 |  |  | 0
7 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca TRANE, Modelo 4MYW4512A1000AA, Capacidad 18.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
8 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca ConfortFresh Inverter, Modelo USL-12, Capacidad 12.000BTU | UND | 1 |  |  | 0
9 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca LG, Modelo SJ092CD, Capacidad 24.000BTU | UND | 1 |  |  | 0
10 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca VIKING, Modelo XJ12-09-2E-2, Capacidad 9.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
11 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca TRANE, Modelo 4MYW4512A1000AA, Capacidad 9.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
12 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Split, Marca ConfortFresh Inverter, Modelo USL-24, Capacidad 24.000BTU | UND | 1 |  |  | 0
13 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca MIDEA, Capacidad 24.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
14 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca HACEB, Modelo AA AS S18 220 BL, Capacidad 18.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
15 |  | Desinstalación e instalación a todo costo de unidad condensadora y unidad evaporadora de aire acondicionado de (12.000 a 18,000) BTU, incluye: Desinstalación e instalación de todos sus componentes externos y entre la evaporadora y la condensadora, para su correcto funcionamiento. (Yopal Casanare). | UND | 1 |  |  | 0
16 |  | Reubicación a todo costo de unidad condensadora de aire acondicionado de (12.000 a 18,000) BTU, incluye: Soportes en L de ser necesario para su ubicación final. (Yopal - Casanare) | UND | 1 |  |  | 0
17 |  | Suministro e instalación de aislante térmico, incluye: funda en rubatex, cinta rubatex y cinta vinilo foil y retiro del material de asilamiento deteriorado y existente en la tubería de condensación a intervenir. (Yopal - Casanare) | m | 1 |  |  | 0
18 |  | Mantenimiento Correctivo - desinstalación e instalación de unidad evaporadora, de 12000 BTU: Incluye soporte de pared para su correcta instalación. (Yopal - Casanare) | UND | 1 |  |  | 0
2. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CESPA - YOPAL
19 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca OLIMPO, Modelo TWC18QD-D3NNC2A, Capacidad 18.000BTU | UND | 1 |  |  | 0
20 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca LG, Modelo Piso Techo, Capacidad 34.100BTU | UND | 1 |  |  | 0
3. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO ZONAL PAZ DE ARIPORO.
21 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca TRANE, Modelo 4MYW4509A1000AA, Capacidad 9.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
22 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca CARRIER, Modelo USL-12 ; Capacidad 12.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
23 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca ConfortFresh Inverter, Modelo USL12, Capacidad 12.000BTU | UND | 1 |  |  | 0
24 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, MCQUAY- Modelo EMF091E, Capacidad 12.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
25 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca MIDEA, Capacidad 12.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
26 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca MIRAGE, Modelo USL-9 ; Capacidad 9.000BTU | UND | 1 |  |  | 0
27 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca TRANE, Modelo 4MYW4518A1000AA, Capacidad 18.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
28 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca VIKING, Modelo XJ12-12-24E-2-G, Capacidad 12.000BTU | UND | 1 |  |  | 0
29 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca MIDEA, Capacidad 24.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
30 |  | Suministro e instalación de aislante térmico, incluye: funda en rubatex, cinta rubatex y cinta vinilo foil y retiro del material de aislamiento deteriorado y existente en la tubería de condensación a intervenir. (Paz de Ariporo - Casanare) | m | 1 |  |  | 0
3. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO ZONAL VILLANUEVA.
31 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca OLIMPO, Modelo TWC18QD-D3NNC2A, Capacidad 18.000BTU | UND | 1 |  |  | 0
32 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca MIRAGE, Modelo USL-9 ; Capacidad 9.000BTU | UND | 1 |  |  | 0
33 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca MIRAGE, Modelo USL-12 ; Capacidad 12.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
34 |  | Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado, Marca CARRIER, Modelo USL-12 ; Capacidad 18.000 BTU | UND | 1 |  |  | 0
35 |  | Mantenimiento Correctivo instalación, adecuación de manguera de drenaje para aire acondicionado de (12000 - 18000) BTU. Incluye, Canaleta y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (Villanueva - Casanare) | UND | 1 |  |  | 0
36 |  | Reubicación a todo costo de unidad condensadora de aire acondicionado de (12.000 a 18,000) BTU, incluye andamios para su retiro e instalación y Soporte tipo L para su instalación. (Villanueva - Casanare) | UND | 1 |  |  | 0
37 |  | Mantenimiento correctivo (Suministro e instalación) de Tubería Cobre 1/2" (Aires Acondicionados) Incluye: Accesorios, soldadura, cinta foil, Recubrimiento Rubatex y demás actividades para su correcta instalación. (Villanueva - Casanare). | m | 1 |  |  | 0
38 |  | Mantenimiento correctivo (Suministro e instalación) de Tubería Cobre 1/4" (Aires Acondicionados) Incluye: Accesorios, soldadura, cinta foil, Recubrimiento Rubatex y demás actividades para su correcta instalación. (Villanueva - Casanare). | m | 1 |  |  | 0
39 |  | Desmonte y retiro de bomba de condensado, de aire acondicionado de (12000 - 18000) BTU. (Villanueva - Casanare) | UND | 1 |  |  | 0
4. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO DE EQUIPOS ESPECIALES SEDE REGIONAL CASANARE Y CENTRO ZONAL YOPAL
40 |  | Mantenimiento Preventivo de Nevera marca HACEB, 110V-300L | UND | 1 |  |  | 0
41 |  | Mantenimiento Preventivo de Nevera marca SAMSUNG MODELO SRG-118, 110-120V | UND | 1 |  |  | 0
42 |  | Mantenimiento Preventivo de Dispensadores con nevera, Marca KALLEY | UND | 1 |  |  | 0
43 |  | Mantenimiento Preventivo de Dispensadores sencillos, Marca Electrolux | UND | 1 |  |  | 0
44 |  | Mantenimiento Preventivo de Purificador de agua tipo OZONO – Circuito AX-100 | UND | 1 |  |  | 0
45 |  | Mantenimiento Preventivo de Guadañadora Marca SC 35 Shindaiwa | UND | 1 |  |  | 0
46 |  | Mantenimiento Preventivo de HIDROFLO BARNES, marca GEG, modelo W22 - 220 v | UND | 1 |  |  | 0
47 |  | Mantenimiento Preventivo de PULIDORA MARCA DEWALT, 4 1/2",(115MM),TIPO10, 120V-60HZ, 750W, 12000 R/MIN. | UND | 1 |  |  | 0
48 |  | Revisión general, limpieza y mantenimiento preventivo a taladro percutor de impacto de 1/2" – ELITE-ID800-3200 RPM (sistema eléctrico, bujes, cables y enchufe, rodamientos, y lubricación, engranajes y ajustes, incluye cambio de selector de reversa, incluye cambio de escobillas y limpieza en general) | UND | 1 |  |  | 0
49 |  | Realizar-el .mantenimiento preventivo a las 3 Celdas de la Subestación; Celda de Seccionador que incluye Prueba de Fusibles Tipo H. revisión y limpieza de premoldeados, engrase del mecanismo seccionador sin carga, medición del sistema de puesta a tierra, Celda de Trasformador que incluye. Revisión y limpieza en general, con reetorqueo, Celda de Medida que incluye Protección Termomagnética Principal (Disyuntor Principal-Acometida), y Disyuntores de Protección para Cada tablero existente dentro de la celda de medida (10), consisten en: limpiar conexiones o contactos sulfatados, ajuste de Conexionado y herrajes junto con limpieza general y medición de parametros establecidos en el documento adjunto FCT. | UND | 1 |  |  | 0
50 |  | Mantenimiento Preventivo de Planta eléctrica Conergia- 142 KW – 160 KVA – 220 V, cumplimiento estandares y actividades establecidas en el documento adjunto FCT. | UND | 1 |  |  | 0
51 |  | Mantenimiento Preventivo - Panel Solar SW L - 10 - A | UND | 1 |  |  | 0
52 |  | Mantenimiento Preventivo - Panel Solar SW L - 50 - A | UND | 1 |  |  | 0
53 |  | Mantenimiento Preventivo - Reflector LED 26,5 W | UND | 1 |  |  | 0
54 |  | Mantenimiento Preventivo - Reflector LED 15 W | UND | 1 |  |  | 0
55 |  | Mantenimiento Preventivo - LÁMPARA EXTERIOR SOLAR - LED - 5.5V, 6.4 W | UND | 1 |  |  | 0
56 |  | Mantenimiento Preventivo - DESTRUCTORA DE PAPEL DE 22 HOJAS & CD CORTE CRUZADO - OFTECH MT 2422 CC | UND | 1 |  |  | 0
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ESPECIALES CENTRO ZONAL PAZ DE ARIPORO.
57 |  | Mantenimiento Preventivo de Nevera, marca HACEB, Modelo SF300L | UND | 1 |  |  | 0
58 |  | Mantenimiento Preventivo de Nevera, marca MABE, Modelo RMU08WACEG1 | UND | 1 |  |  | 0
59 |  | Mantenimiento Preventivo de Planta Generadora De Energía Diesel, Marca Honda 18.0, Modelo GX610/V-TWIN | UND | 1 |  |  | 0
60 |  | Mantenimiento Preventivo de Dispensadores sencillos, Marca Electrolux | UND | 1 |  |  | 0
6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ESPECIALES CENTRO ZONAL VILLANUEVA.
61 |  | Mantenimiento Preventivo de Nevera, marca HACEB, Modelo ASF300L SE 2P DA TI | UND | 1 |  |  | 0
62 |  | Mantenimiento Preventivo de Dispensador con nevera, Marca KALLEY y Electrolux | UND | 1 |  |  | 0
7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS – SEDE REGIONAL CASANARE, CENTRO ZONAL YOPAL, CENTRO ZONAL VILLANUEVA, CENTRO ZONAL PAZ DE ARIPORO Y DEMAS ENTIDADES A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE DEL ICBF
63 |  | Suministro e instalación de Refrigerante tipo R22 (Aires Acondiconados) | KG | 1 |  |  | 0
64 |  | Suministro e instalación de Refrigerante tipo 410 (Aires Acondiconados) | KG | 1 |  |  | 0
65 |  | Suministro e instalación de Rodamientos para motorventilador evaporadora y condensadora Split de 9.000 BTU (Aires Acondicionados) | UND | 1 |  |  | 0
66 |  | Suministro e instalación de Rodamientos para motorventilador evaporadora y condensadora Split de 12.000 BTU (Aires Acondicionados) | UND | 1 |  |  | 0
67 |  | Suministro e instalación de Rodamientos para motorventilador evaporadora y condensadora Split de 18.000 BTU (Aires Acondicionados) | UND | 1 |  |  | 0
68 |  | Suministro e instalación de Rodamientos para motorventilador evaporadora y condensadora Split de 24.000 BTU (Aires Acondicionados) | UND | 1 |  |  | 0
69 |  | Suministro e instalación de Rodamientos para motorventilador evaporadora y condensadora Split de 36.000 BTU (Aires Acondicionados) | UND | 1 |  |  | 0
70 |  | Suministro e instalación de Rodamientos para motorventilador evaporadora y condensadora aire acondicionado de 36.000 BTU (Aires Acondicionados) | UND | 1 |  |  | 0
71 |  | Suministro e instalación de Tarjeta unidad evaporadora de aire acondicionado tradicional convencional. -220 v | UND | 1 |  |  | 0
72 |  | Suministro e instalación de Tarjeta unidad Condensadora de aire acondicionado TIPO Inverter - Evaporadora. -220 v | UND | 1 |  |  | 0
73 |  | Suministro e instalación de Tarjeta unidad Evaporadora de aire acondicionado TIPO Inverter - Condensadora. -220 v | UND | 1 |  |  | 0
74 |  | Suministro e instalación de Tubería Cobre 3/8" (Aires Acondicionados) Incluye: Conexionado, Accesorios, soldadura, cinta foil, Recubrimiento Rubatex y demás actividades para su correcta instalación | ML | 1 |  |  | 0
75 |  | Suministro e instalación de Tubería Cobre 5/8" (Aires Acondicionados) Incluye: Conexionado, Accesorios, soldadura, cinta foil, Recubrimiento Rubatex y demás actividades para su correcta instalación | ML | 1 |  |  | 0
76 |  | Suministro e instalación de Tubería Cobre 1/4" (Aires Acondicionados) Incluye: Conexionado, Accesorios, soldadura, cinta foil, Recubrimiento Rubatex y demás actividades para su correcta instalación | ML | 1 |  |  | 0
77 |  | Suministro e instalación de Tubería Cobre 1/2" (Aires Acondicionados) Incluye: Accesorios, soldadura, cinta foil, Recubrimiento Rubatex y demás actividades para su correcta instalación | ML | 1 |  |  | 0
78 |  | Suministro e instalación de Tubería Cobre 1" (Aires Acondicionados) Incluye: Conexionado, Accesorios, soldadura, cinta foil, Recubrimiento Rubatex y demás actividades para su correcta instalación | ML | 1 |  |  | 0
79 |  | Suministro e instalación de Condensador o capacitor convencional para aire acondicionado de 9.000 BTU de 25 Micrifaradios (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
80 |  | Suministro e instalación de Condensador o capacitor convencional para aire acondicionado de 12.000 BTU de 35 Micrifaradios (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
81 |  | Suministro e instalación de Condensador o capacitor convencional para aire acondicionado de 18.000 BTU de 45 Micrifaradios (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
82 |  | Suministro e instalación de Condensador o capacitor convencional para aire acondicionado de 24.000 BTU de 50 Micrifaradios (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
83 |  | Suministro e instalación de Unidad Compresor Split Inverter de 9.000 BTU -220 v - R22 o -R410, | UND | 1 |  |  | 0
84 |  | Suministro e instalación de Unidad Compresor Split de 12.000 BTU -220 v - R22 o-R410. | UND | 1 |  |  | 0
85 |  | Suministro e instalación de Unidad Compresor Split de 16.000 BTU -220 v - R22 o-R410. | UND | 1 |  |  | 0
86 |  | Suministro e instalación de Unidad Compresor Split de 24.000 BTU -220 v - R22 o -R410, | UND | 1 |  |  | 0
87 |  | Suministro e instalación de Tubo Capilar para Aire Acondicionado Split de 9.000 BTU (Aires Acondiconados) | ML | 1 |  |  | 0
88 |  | Suministro e instalación de Tubo Capilar para Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU (Aires Acondiconados) | ML | 1 |  |  | 0
89 |  | Suministro e instalación de Tubo Capilar para Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU (Aires Acondiconados) | ML | 1 |  |  | 0
90 |  | Suministro e instalación de Tubo Capilar para Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU (Aires Acondiconados) | ML | 1 |  |  | 0
91 |  | Suministro e instalación de Motoventilador Unidad Condensadora Split de 9.000 BTU (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
92 |  | Suministro e instalación de Motoventilador Unidad Condensadora Split de 12.000 BTU (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
93 |  | Suministro e instalación de Motoventilador Unidad Condensadora Split de 18.000 BTU (Aires | UND | 1 |  |  | 0
94 |  | Suministro e instalación de Motoventilador Unidad Condensadora Split de 24.000 BTU (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
95 |  | Suministro e instalación de Blower unidad Evaparodora Split de 9.000 BTU (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
96 |  | Suministro e instalación de Blower unidad Evaparodora Split de 12.000 BTU (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
97 |  | Suministro e instalación de Blower unidad Evaparodora Split de 18.000 BTU (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
98 |  | Suministro e instalación de Blower unidad Evaparodora Split de 24.000 BTU (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
99 |  | Suministro e instalación de Aspas Motoventilador Unidad Condensadora Split de 9.000 BTU (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
100 |  | Suministro e instalación de Aspas Motoventilador Unidad Condensadora Split de 12.000 BTU (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
101 |  | Suministro e instalación de Aspas Motoventilador Unidad Condensadora Split de 18.000 BTU (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
102 |  | Suministro e instalación de Aspas Motoventilador Unidad Condensadora Split de 24.000 BTU (Aires Acondiconados) | UND | 1 |  |  | 0
103 |  | Suministro e instalación de Refrigerante (Plantas Generadoras de Energía) | UND | 1 |  |  | 0
104 |  | Suministro e instalación de Cordón del yoyo de arranque (Guadañadora shindawa c35) | UND | 1 |  |  | 0
105 |  | Suministro e instalación de Empuñadura (Guadañadora shindawa c35) | UND | 1 |  |  | 0
106 |  | Suministro e instalación de Tipo De Transmision automática, embrague Centrifugo con engranajes helicoidales Modelo C35 (Guadañadora shindawa c35) | UND | 1 |  |  | 0
107 |  | Suministro e instalación de Apoyo Soporte motor (Guadañadora Shindawa Modelo C35) | UND | 1 |  |  | 0
108 |  | Suministro e instalación de Filtro de Aire (Guadañadora shindawa c35) | UND | 1 |  |  | 0
109 |  | Suministro e instalación de Filtro de combustible (Guadañadora shindawa c35) | UND | 1 |  |  | 0
110 |  | Suministro e instalación de Manguera de combustible (Guadañadora Shindawa c35) | UND | 1 |  |  | 0
111 |  | Suministro e instalación de Bujía (Guadañadora shindawa c35) | UND | 1 |  |  | 0
112 |  | Suministro e instalación de Juego de switches (Purificador De Agua – Tipo Ozono) | UND | 1 |  |  | 0
113 |  | Suministro e instalación de Electroválvula (Purificador De Agua – Tipo Ozono) | UND | 1 |  |  | 0
114 |  | Suministro e instalación de Cartuchos filtrantes Ref. BPC-75 de 7" (Purificador De Agua – Tipo Ozono- La unidad viene por PAR) | UND | 1 |  |  | 0
115 |  | Suministro e instalación de Unidad Evaporadora- 110 v-para dispensador de agua Modelo: K- WD15KR | UND | 1 |  |  | 0
116 |  | Suministro e instalación de Unidad Evaporadora- 110 v-para dispensador de agua Modelo: EMFSCCB | UND | 1 |  |  | 0
117 |  | Suministro e instalación de Unidad Compresor - 110 v-para dispensador de agua Modelo: EMFSCCB | UND | 1 |  |  | 0
118 |  | Suministro e instalación de Condensador Dispensador de Agua Modelo: EMFSCCB | UND | 1 |  |  | 0
119 |  | Suministro e instalación de Condensador Dispensador de Agua Modelo: K-WD15KR | UND | 1 |  |  | 0
120 |  | Suministro e instalación de Termostático control de temperatura Dispensador de agua Modelo: K- WD15KR | UND | 1 |  |  | 0
121 |  | Suministro e instalación de Termostático Control de Temperatura Dispensador de agua Modelo: EMFSCCB | UND | 1 |  |  | 0
122 |  | Suministro e instalación de Unidad para agua Caliente Dispensador de Agua Modelo: K-WD15KR | UND | 1 |  |  | 0
123 |  | Suministro e instalación de Unidad para agua Caliente Dispensador de Agua Modelo: EMFSCCB | UND | 1 |  |  | 0
124 |  | Suministro e instalación de Sello de agua de goma de silicona para Dispensador de Agua Modelo: K-WD15KR | UND | 1 |  |  | 0
125 |  | Suministro e instalación de Sello de agua de goma de silicona para Dispensador de Agua Modelo: EMFSCCB | UND | 1 |  |  | 0
126 |  | Suministro e instalación de Bimetálico para Dispensador de Agua KALLEY, Modelo: EMFSCCB | UND | 1 |  |  | 0
127 |  | Suministro e instalación de Bimetálico para Nevera marca HACEB, Modelo SF300L | UND | 1 |  |  | 0
128 |  | Instalación de equipo de aire acondicionado de Capacidad de 24.000 Btu - Nivel + 1.0 – a todo costo: Incluye Instalación Unidad Interna y externa, Incluye soportes, Canaletas, Anclajes, Tuberia de cobre, soldadura de cobre, cableado y demás accesorios y actividades necesarias para su correcta instalación según la Norma NTC 3714- - NTC 2050.) | UND | 1 |  |  | 0
129 |  | Instalación de equipo de aire acondicionado de Capacidad de 18.000 Btu - Nivel + 2.0 – a todo costo: Incluye Instalación Unidad Interna y externa, Incluye soportes, Canaletas, Anclajes, Tuberia de cobre, soldadura de cobre, cableado y demás accesorios y actividades necesarias para su correcta instalación según la Norma NTC 3714- - NTC 2050.) | UND | 1 |  |  | 0
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ESPECIAL - CENTRO ZONAL PAZ DE ARIPORO
130 |  | Mantenimiento Preventivo de Planta Eléctrica M-100 KW - MODASA - MPMC- 100 KW – 125 KVA – 220 V - TRIFASICA - MODELO GNT5.9-G2, dando cumplimiento estándares y actividades establecidas en el documento adjunto FCT. | UND | 1 |  |  | 0
9. MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS – SEDE CENTRO ZONAL VILLANUEVA
131 |  | Suministro e instalación a todo costo de bomba de succión de agua, para drenaje de aire condicionado marca CARRIER - 18,000 BTU, incluye manguera de drenaje hasta su disposición final de agua, bomba, instalación electrica y todos los elementos y actividades para su correcto funcionamiento. | UND | 1 |  |  | 0
132 |  | Suministro e instalación Tubería Cobre 1/2" (Aires Acondicionados- Desde Unidad Interna Hasta Unidad Externa) Incluye: Conexionado, Accesorios, soldadura, cinta foil, Recubrimiento Rubatex y demás actividades para su correcta instalación. | ML | 1 |  |  | 0
133 |  | Suministro e instalación Tubería Cobre 1/4" (Aires Acondicionados- Desde Unidad Interna Hasta Unidad Externa) Incluye: Conexionado, Accesorios, soldadura, cinta foil, Recubrimiento Rubatex y demás actividades para su correcta instalación. | ML | 1 |  |  | 0
10. MANTENIMIENTO EQUIPOS ESPECIALES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS
134 |  | Mantenimiento correctivo a tanque Hidroneumático al servicio de Hidroflow. Incluye: Reparación de tanque, perforado: Corte y Preparación del área con ruptura, fabricación e instalación de platina de refuerzo, fijación mediante soldadura y aplicación de pintura anticorrosiva para protección y acabado final. (Yopal - Casanare). | UND | 1 |  |  | 0
135 |  | Suministro e instalación de pintura para electrobomba mecánica al servicio de hidroflow, incluye lija, anticorrosivo y pintura 2 manos. (Yopal - Casanare.) | UND | 1 |  |  | 0
136 |  | Suministro e instalación de tanque hidroneumático de 200 lts hi press, para servicio de electro bomba de 5 Hp, incluye tuberías, drenajes, conexión y lo que se requiera para su puesta en funcionamiento. (Yopal - Casanare) | UND | 1 |  |  | 0
137 |  | Suministro e instalación de panel de alarma DSC 08 zonas cableado. (Yopal y Paz de Ariporo - Casanare). | UND | 1 |  |  | 0
138 |  | Suministro e instalación de Gabinete metálico para alarma DSC grande. (Yopal y Paz de Ariporo - Casanare). | UND | 1 |  |  | 0
139 |  | Suministro e instalación de Kit fuente, con respaldo de batería 12V 7ª (Yopal y Paz de Ariporo - Casanare). | UND | 1 |  |  | 0
140 |  | Suministro e instalacion de sensor push de alarma DSC en español. (Yopal y Paz de Ariporo - Casanare). | UND | 1 |  |  | 0
141 |  | Teclado DSC Alfa – Numerico, (Yopal y Paz de Ariporo - Casanare). | UND | 1 |  |  | 0
142 |  | Bobina de cable UTP cobre cobre. (Yopal y Paz de Ariporo - Casanare). | UND | 1 |  |  | 0
143 |  | Suministro e instalacion de tuberia SCH40 ½ PULG. De 3m.(Yopal y Paz de Ariporo - Casanare). | UND | 1 |  |  | 0
144 |  | Sirena cableada 30W, ideal para cualquier panel 120DB de sonido IP65. (Yopal y Paz de Ariporo - Casanare). | UND | 1 |  |  | 0
145 |  | Instalacion, configuracion y puesta en marcha de sistema de alarma por punto. (Yopal y Paz de Ariporo - Casanare). | UND | 1 |  |  | 0
146 |  | Detector de humo 4 hilos cableado alarma 24h. (Yopal y Paz de Ariporo - Casanare). | UND | 1 |  |  | 0
147 |  | Mantenimiento Correctivo – Suministro e Instalación de Controlador de sub y sobre tensión a 220 Vca para transferencia automática.(Villanueva - Casanare) | UND | 1 |  |  | 0
148 |  | Mantenimiento Correctivo – Suministro e Instalación de Bobina de mando para contactor NC2 115-150 220 Vca 671926 de red en la transferencia automática instalada en la sede del ICBF de Villanueva. (Villanueva - Casanare) | UND | 1 |  |  | 0
11. MANTENIMIENTO EQUIPOS ESPECIALES INCLUYE SUMINISTRO DE ELEMENTOS
149 |  | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado de 12,000 BTU MINISPLIT (INVERTER Y/O CONVENCIONAL -- INLCUYE DIAGNOSTICO INTEGRAL(Ver Fct) | UND | 1 |  |  | 0
150 |  | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU MINISPLIT (INVERTER Y/O CONVENCIONAL -- INLCUYE DIAGNOSTICO INTEGRAL - CDI Ana Cecilia, CDI La Zaranda, CDI San Marcos. (Ver Fct) | UND | 1 |  |  | 0
151 |  | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU MINISPLIT (INVERTER Y/O CONVENCIONAL -- INLCUYE DIAGNOSTICO INTEGRAL - CDI Ana Cecilia, CDI La Zaranda, CDI San Marcos. (Ver Fct) | UND | 1 |  |  | 0
152 |  | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU - TIPO TECHO (INVERTER Y/O CONVENCIONAL -- INLCUYE DIAGNOSTICO INTEGRAL - CDI Ana Cecilia, CDI La Zaranda, CDI San Marcos. (Ver Fct) | UND | 1 |  |  | 0
12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS ESPECIALES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - ANA CECILIA SUAREZ - SAN MARCOS - LA ZARANDA - YOPAL CASANARE.
153 |  | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado de 12,000 BTU (INVERTER Y/O CONVENCIONAL -- INLCUYE DIAGNOSTICO INTEGRAL - CDI Ana Cecilia, CDI La Zaranda, CDI San Marcos. (Ver Fct) | UND | 1 |  |  | 0
154 |  | Mantenimiento preventivo de equipo planta eléctrica y trasnferencia automatica de 36 KVA y 26 KW- INLCUYE DIAGNOSTICO INTEGRAL - CDI San Marcos. (Ver Fct) | UND | 1 |  |  | 0
155 |  | Mantenimiento preventivo de equipo ESTUFA INDUSTRIAL a 110 V- CDI San Marcos Y CDI Ana Cecilia y CDI La Zaranda, INCLUYE DIAGNOSTICO INTEGRAL, APRIETE, AJUSTE, RETORQUEO Y DEMAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 |  |  | 0
156 |  | Mantenimiento preventivo de equipo NEVECON INDUSTRIAL a 110 V- CDI San Marcos Y CDI Ana Cecilia, INCLUYE DIAGNOSTICO INTEGRAL, APRIETE, AJUSTE, RETORQUEO Y DEMAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 |  |  | 0
157 |  | Mantenimiento preventivo de equipo NEVERA CONVENCIONAL - DOBLE PUERTA a 110 V- CDI San Marcos Y CDI Ana Cecilia, CDI La Zaranda INCLUYE DIAGNOSTICO INTEGRAL, APRIETE, AJUSTE, RETORQUEO Y DEMAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 |  |  | 0
158 |  | Mantenimiento preventivo de equipo Siste de alarma de 6 push- San Marcos, INCLUYE DIAGNOSTICO INTEGRAL, APRIETE, AJUSTE, RETORQUEO Y DEMAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 |  |  | 0
159 |  | Mantenimiento preventivo de equipo planta eléctrica de 10 HP - 3,6 KVA - CDI Ana Cecilia. Incluye DIAGNOSTICO INTEGRAL (Ver Fct) | UND | 1 |  |  | 0
160 |  | Mantenimiento preventivo de equipo CONGELADOR DE 2 COMPARTIMIENTOS - 74 Kw/MES - CDI Ana Cecilia, INCLUYE APRIETE, AJUSTE, RETORQUEO, DIAGNOSTICO INTEGRAL Y DEMAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 |  |  | 0
161 |  | Mantenimiento preventivo de equipo Bomba Sumergible 3 HP, incluye diagnostico integral - CDI San Marcos. (Ver Fct) | UND | 1 |  |  | 0
162 |  | Mantenimiento preventivo de equipo Bomba Superficial de 2 HP, incluye diagnostico integral - CDI Ana Cecilia. (Ver Fct) | UND | 1 |  |  | 0
163 |  | Mantenimiento preventivo de equipo HORNO INDUSTRIAL incluye diagnostico integral - CDI LA ZARANDA. (Ver Fct) | UND | 1 |  |  | 0
164 |  | Mantenimiento preventivo de equipo tipo hidroflow, incluye dos (02) electrobombas superficiales de 2 HP, incluye diagnostico integral - CDI LA ZARANDA. (Ver Fct) | UND | 1
[6 empty] | 0 | 0
La presente cotización:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas. • Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. • Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar. • Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.
LA PROPUESTA SERÁ RECHAZADA CUANDO:
1. Cuando algún ítem de la propuesta sea modificado o incluido un ítem no requerido 2. Cuando el proponente no oferte la totalidad de los servicios o elementos (ítem) descritos. 3. En el evento en que el proponente no indique ningún valor o indique cero (0) en algún ítems de la propuesta económica. 4. Cuando algún ítem sobrepase el precio techo establecido en el estudio de sector.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
| Firma R/L. | FIRMAL R/L:
| Nombre R/L: | NOMBRE RL:
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento