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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	DETALLES
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	1. ESTANTE METALICO 2.20X1.00X040 CAL 18

Medidas:
Alto 2.20 mts X ancho 1.00 mts X fondo 0.40 mts. Material parales en angulos cold rolled calibre 16 entrepaños: lamina cold rolled calibre 18 cuerpo de estantería de 6 entrepaños: hasta 100 kg color gris terminado: pintura electrostática.

	
	

	
2. TERMOHIGRÓMETRO

Marca: ESPECIFICAR
Modelo: ESPECIFICAR 

Equipo de monitorización continua de temperatura y humedad relativa en interiores, que debe:

· Permitir la visualización permanente de temperatura y humedad relativa.
· Contar con mecanismo que permita la ubicación del equipo colgado a la pared.
· Contar con software que permita configurar equipo y hacer descarga de datos
· Baterías AAA
· Intervalo de grabación desde 1 segundo a 24 horas
· Calibrado en 3 puntos de temperatura y 3 puntos de humedad por laboratorio ONAC
· Remitir certificado de fabricante donde el oferente sea distribuidor autorizado de los equipos en Colombia

Datos Técnicos

TEMPERATURA

Unidad de medición: grados centígrados (°C) Sensor: NTC o PTC
Rango de medición: debe garantizar la medición desde -30°C hasta +70°C.
Resolución en la medición: mínimo 0.1 °C en el rango de medición. Exactitud en la medición: mínimo ±0.3 °C, dentro del rango de medición.
Memoria interna:16.000 puntos HUMEDAD RELATIVA (HR)
Rango de medición: debe garantizar la medición desde 0% hasta 100 %HR Resolución en la medición: mínimo 0.1 %HR en el rango de medición. Exactitud en la medición mínimo ±2 %HR dentro del rango de medición.
Memoria interna: 16.000 puntos Generalidades

· El oferente deberá certificar por escrito la garantía técnica de los equipos, la cual debe amparar su calidad por un periodo no inferior a un año, a partir de la fecha de recepción a satisfacción del mismo.
· El equipo debe permitir su calibración y se debe remitir certificado de calibración por laboratorio ONAC

	
	

	3. LUXÓMETRO

Marca: ESPECIFICAR 
Modelo: ESPECIFICAR
Equipo de medición de intensidad de la luz, que debe:

· Permitir la retención de la medición en pantalla.
· Contar con tapa de protección para el sensor.
· Contar con pantalla retro iluminada.
· Certificado de calibración por laboratorio ONAC Datos Técnicos

Unidad de medición: Lux / Fc
Rango de medición: debe garantizar la medición desde 0 Lux hasta mínimo 200.000 Lux.
Resolución en la medición: mínimo 0.1 Lux en el rango de medición. Exactitud en la medición: mínimo ±3 Lux, dentro del rango de medición. Fuentes de luz medibles: luz artificial y natural
Tasa de muestreo: 2 veces por segundo

Generalidades

· El oferente deberá certificar por escrito la garantía técnica de los equipos, la cual debe amparar su calidad por un periodo no inferior a un año, a partir de la fecha de recepción a satisfacción del mismo.
· El equipo debe permitir su calibración y se debe remitir certificado de calibración por laboratorio ONAC

	
	

	
4. ASPIRADORA 
 
para uso institucional destinada a labores de limpieza y conservación en depósitos documentales y áreas de archivo.  
Capacidad para operar en espacios aproximados de hasta 50 m².  
Sistema de aspiración para partículas secas y polvo.  
Potencia mínima de operación: 1.000 W.  
Capacidad mínima del depósito o tanque: 15 litros.  
Filtro reutilizable o reemplazable para retención de partículas finas de polvo.  
Manguera flexible de mínimo 1,5 metros de longitud.  
Cable de alimentación de mínimo 4 metros de longitud.  

Accesorios mínimos incluidos:  

Boquilla para pisos. 
Boquilla para esquinas o áreas de difícil acceso. 
Tubos de extensión. 

Alimentación eléctrica compatible con red de 110-120 V AC, 60 Hz.  
Nivel de ruido acorde con equipos de uso institucional.  
Fabricada en materiales resistentes al uso continuo.  
Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación.  
Entrega con manual de operación en idioma español o con instrucciones de uso. 
	
	


CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION

	ITEM
	OTRAS CONDICIONES DEL PROPONENTE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
EXPERIENCIA 

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en contratos iguales o similares al objeto del presente proceso, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones que acrediten contratos celebrados y ejecutados, cuya sumatoria sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto asignado con empresas públicas y/o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de bienes y/o servicios contratos por parte del contratante. 
Las certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante, no se aceptan auto certificaciones, ni certificaciones de entregas parciales o facturadas durante diferentes vigencias fiscales.

Para tal efecto las certificaciones deben contener entre otros los siguientes aspectos: 

Nombre o razón social del contratante y del contratista 
Objeto del contrato Fecha de inicio y terminación del contrato. 
Valor del contrato. 
Manifestación clara que el contratista cumplió con el objeto del contrato. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizado para ello, indicando la dirección, Nit. y teléfono.

Nota 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las cuales no se pueda constatar que el contratista cumplió con el objeto del contrato. 

Nota 2: Si las certificaciones corresponden a una entidad privada, el oferente deberá presentar copia de la (s) factura (s) de las correspondientes así mismo la declaración del pago de los impuestos de las mismas.
	
	

	2
	
CAPACIDAD OPERATIVA. 
El oferente deberá contar y certificar por escrito su capacidad operativa u operacional de la firma que representa donde le permita ejecutar el contrato de forma óptima para lo cual debe acreditar el cumplimiento de: 

Establecimiento de comercio abierto al público debidamente registrado ante cámara de comercio, en donde se evidencie la venta y comercialización de los bienes objeto del presente proceso para el cumplimiento del contrato, personal idóneo y stock de bienes demostrables.
	
	

	3
	CALIDAD DE LOS BIENES

El oferente debe presentar en forma escrita la garantía que ofrece respecto de la calidad de los Productos suministrados, contada a partir de la fecha de entrega de los mismos. la garantía ofrecida debe ser por defectos de fabricación y calidad de los bienes no por desgaste normal de los mismos. 

En caso de detectarse mala calidad en cualquiera de los productos suministrados, el contratista debe comprometerse en este mismo documento a reponer los productos sin costo adicional para la Entidad.
	
	

	4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

El oferente deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el formulario (COMPROMISO Y CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD GESTIÓN SALUD Y EN EL TRABAJO) En atención a la implementación del Sistema de Resolución Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional, mediante la directrices de No. 01956 del 25 de abril de 2018, "Por la cual se adopta las cualquier modalidad evaluación al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones asociaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Sistema Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al General de Riesgos Laborales, trabajadores en misión y las personas vinculen naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o de los visitantes a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y de cumplimiento permanentes y transitorios a los centros de trabajo", como requisito para los contratistas.

	
	

	5
	COSTOS ADICIONALES 

El oferente deberá presentar en forma escrita certificación firmada por el representante legal donde informe que estarán a su cargo como futuro contratista los costos adicionales de transporte, pólizas, impuestos y demás gastos que se generen en el cumplimiento y ejecución del presente proceso de contratación. 
	
	

	6
	IMPACTO AMBIENTAL 

El oferente declara mediante certificación escrita suscrita por el representante legal que conoce la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio complementarias. Ambiente y las del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias

El oferente deberá presentar Certificación emitida por el representante legal de la empresa, donde especifique que aquellos bienes considerados como contaminantes del medio ambiente, con sujeción a la legislación ambiental en materia responsabilidad de post-consumo, se contempla la estipulación ateniente a la los del contratista, para que este una vez terminada la vida útil de sus bienes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar disposición final adecuada.

El contratista debe certificar por escrito que garantizara que los bienes a adquirir no contengan ningún ingrediente que posea las siguientes clasificaciones; 

· En contacto con ácidos libera gases tóxicos 
· Posibles efectos cancerígenos 
· Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. 
· Puede causar cáncer por inhalación 
· posibilidad de efectos irreversibles muy toxico para organismos acuáticos, pudiendo provocar a largo plazo efectos negativos 
· peligroso para la capa de ozono
· Perjuicio en la fertibilidad - Riesgo durante el embarazo
	
	

	7
	FACTURACIÓN 

El proveedor debe certificar por escrito que se compromete a allegar factura electrónica de venta o equivalente, el recibo pago de seguridad social integral (derecho a la salud, riesgos profesionales y pensión) y aportes parafiscales, si aplica. Los cuáles serán tenidos en cuenta para la expedición del recibido a satisfacción.
	
	

	8
	REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES 

El oferente debe certificar en forma escrita que no se encuentra en el Registro Único de Infractores Ambientales del (RUIA), del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. 

En todo caso el Departamento de Policía la Sabana realizará la consulta de verificación en la página web.
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