ANEXO 3
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Ciudad y fecha

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC
Dirección Ambiental Regional Pacífico Oeste

Asunto: Presentación de Oferta Económica – Contratación de Mínima Cuantía No.0071 de 2026.

MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE AFECTACIONES LOCATIVAS IMPREVISTAS PARA LA OFICINA SEDE DE LA DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL PACIFICO OESTE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA.


	PRESUPUESTO ESTIMADO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  EDIFICIO DARPO 

	
	
	
	
	

	ITEM
	ACTIVIDAD 
	UNIDAD
	CANT
	V. UNITARIO

	1
	PRELIMINARES 

	1.1
	Retiro de baldosas y demolición de pañete suelto en fachada
	M2
	1
	 

	1.2
	Reparación de grietas y fisura en muros interiores 
	ML
	1
	 

	1.3
	Reparación de viguetas de techo. 
	Glb
	1
	 

	1.4
	Resane, estucado y pintura de muros interiores tipo 1 (3 manos)
	M2
	1
	 

	1.5
	Resane de fisuras en cielo raso y muros de mampostería (drywall)
	ML
	1
	 

	1.6
	Resane de fisuras alrededor de marcos de ventanas y/o puertas y pintura
	ML
	1
	 

	1.7
	Demolición de muro mampostería
	M2
	1
	 

	2
	REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE  FACHADA Y MUROS 

	2,1
	Suministro e Instalación de revestimiento y pañete exterior con aditivo impermeabilizante en fachada; pintura Koraza 5 o SikaColor F (3 manos)
	M2
	1
	 

	2,2
	Suministro e instalación de cielo raso en lámina de Board una cara
	M2
	1
	 

	2,3
	Suministro e instalación de muro drywall-panel yeso (doble cara)
	M2
	1
	 

	2,4
	Suministro y aplicación de pintura Viniltex para interiores (3 manos)
	M2
	1
	 

	3
	REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE SISTEMA HIDROSANITARIO
	 
	 
	 

	3,1
	Lavado y desinfección de tanques de suministro de agua 2000 L (incluye insumos sanitarios)
	UN
	1
	 

	3,2
	Suministro e instalación de accesorios y acoples de tanques de agua del edificio
	UN
	1
	 

	3,3
	Suministro e instalación de válvula push original de entrada superior empotrada para sanitarios marca corona
	UN
	1
	

	3,4
	Suministro e instalación llave de paso de 1/ 2 pulgadas en PVC
	UN
	1
	

	3,5
	Cambio e instalación de accesorios y acoples de lavaplatos
	UN
	1
	 

	3,6
	Mantenimiento de sistema sanitario
	Glb
	1
	 

	3,7
	Limpieza e impermeabilización de viga canal
	M2
	1
	 

	3,8
	Suministro e instalación de cerámica en paredes de baño
	M2
	1
	 

	3,9
	Limpieza de canal metálico de aguas lluvias
	Glb
	1
	 

	4
	MANTENIMIENTO DE SISTEMA  ELECTRICO

	4,1
	Suministro e instalación de lámpara Led 60x60 48W 6500K Fullwat marca Sylvania
	UN
	1
	 

	4,2
	Suministro e instalación de bala panel Led redonda de incrustar 12W marca Sylvania
	UN
	1
	 

	4,3
	Suministro e instalación de lámpara LED emergencia aplique 4W marca Sylvania
	UN
	1
	 

	4,4
	Mantenimiento preventivo de electrobomba marca Pedrollo 3.0 HP
	Glb
	1
	 

	4,5
	Suministro e instalación de tomacorrientes empotrado a 120V
	UN
	1
	 

	4,6
	Revisión y readecuación de instalaciones eléctricas (cableado y accesorios)
	Glb
	1
	 

	4,7
	Suministro e instalación de interruptor empotrado
	UN
	1
	 

	5
	REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE  PUERTAS Y VENTANAS 

	5,1
	Suministro e instalación de chapas de bola para puertas en madera
	UN
	1
	 

	5,2
	Suministro e instalación de puerta para archivo de tercer piso.
	UN
	1
	 

	5,3
	Suministro e instalación de bisagras para puerta de madera
	UN
	1
	 

	5,4
	Adecuación puerta plegable oficina dirección
	UN
	1
	 

	5,5
	Suministro e instalación de ventana de vidrio y retiro de  elemento dañado
	UN
	1
	 

	5,6
	Polarizado de ventanas de los pisos uno y dos (control térmico/UV)
	M2
	1
	 

	6
	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
	 
	 
	 

	6.1
	Limpieza y reparación de goteras en cubierta y bajantes de aguas lluvias
	Glb
	1
	 

	6.2
	Adecuación de solapa en cubierta
	ML
	1
	 

	
	
	
	
	

	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
	 
	 
	 

	 
	 
	Porcentaje (%)
	 

	Administración 
	 
	 
	 

	Imprevistos
	 
	 

	Utilidad
	 
	 

	TOTAL A.I.U. 
	 
	 

	IVA Estimado sobre Utilidad (19.0% de la Utilidad)
	 

	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA.
	 





TOTAL, PROPUESTA ECONOMICA $_____________________

NOTA: El valor a adjudicar al oferente será el valor del presupuesto oficial asignado, no obstante lo anterior para efectos de evaluación, la calificación se hará con fundamento en el menor valor resultante de la suma de cada uno de los items del cuadro detallado anteriormente, antes de IVA.

Deberá  diligenciarse  todos los campos para que la oferta sea calificada, no se aceptaran valores en cero ($0) pesos, el no acatar esta regla dará aplicación a causal de rechazo.

El oferente deberá digitar en el campo de valor de la oferta económica en la plataforma del SECOP II, el valor del presupuesto asignado para la presente contratación, es decir $63.000.000, ya que esta se adjudicará por el valor del presupuesto, y se agotará de acuerdo con los valores unitarios ofertados, en el presente Anexo 3 de la invitación.


FIRMA DEL PROPONENTE:  ___________________________________________
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