## PROPUESTA OFICIAL (ENTIDAD)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
A |  |  |  | GENERALES
A.1 |  |  |  | PREELIMINARES |  |  |  | 1884419
1 | A.1.1 |  |  | Localización y replanteo manual | M2 | 302.6693 | 6226 | 1884419
Subtotal | [7 empty] | 1884419
B |  |  |  | CONSTRUCCION SALON Y BAÑO
B.1 |  |  |  | PREELIMINARES |  |  |  | 6031962
2 | B1.1 |  |  | Excavación en material común con retiro de sobrantes | M3 | 42.448 | 72521 | 3078371
3 | B1.2 |  |  | Relleno y compactación con recebo | M3 | 23.1836 | 127400 | 2953591
B.2 |  |  |  | AULA EDUCATIVA Y BAÑO |  |  |  | 177131265
B.2.1 |  |  |  | CIMIENTOS |  |  |  | 15655575
4 | B.2.1.1 |  |  | Concreto pobre de 1700 psi para limpieza e:0.05 m | M2 | 29.795 | 52616 | 1567694
5 | B.2.1.2 |  |  | Concreto para zapatas f'c:3,000 PSI | M3 | 6.732 | 1238574 | 8338080
6 | B.2.1.3 |  |  | Concreto para viga de cimentación f'c:3,000 PSI | M3 | 4.1488 | 1385895 | 5749801
B.2.2 |  |  |  | ESTRUCTURA |  |  |  | 47113452
7 | B.2.2.1 |  |  | Concreto para columnas f'c:3,000 PSI | M3 | 3.879 | 1703889 | 6609385
8 | B.2.2.2 |  |  | Concreto para vigas aéreas fc:3000 psi | M3 | 2.2668 | 1737749 | 3939129
9 | B.2.2.3 |  |  | Acero de refuerzo 60000PSI (420MPA) | KG | 2512.0263 | 11991 | 30121707
10 | B.2.2.4 |  |  | Viga cinta intermedia 0.12x0.15m en concreto de 3000 psi, incluye acero | ML | 17.9 | 111917 | 2003314
11 | B.2.2.5 |  |  | Dintel 0,15 x 0,15 mt, en concreto de 3000 psi, incl. acero | ML | 14.55 | 85321 | 1241421
12 | B.2.2.6 |  |  | Columneta 0,20x0,15 en concreto de 3000 psi, incl. Acero | ML | 22.4 | 142790 | 3198496
B.2.3 |  |  |  | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 8283080
13 | B.2.3.1 |  |  | Muros en bloque hueco No 5 | M2 | 85.161 | 86992 | 7408326
14 | B.2.3.2 |  |  | Gabinete en mamposteria para instalacion de cilindro de gas, incluye placa de 0,08cm de 0,7x1,2 y puerta en rejilla metalica | UND. | 1 | 874754 | 874754
B.2.4 |  |  |  | PAÑETE |  |  |  | 8771833
15 | B.2.4.1 |  |  | Pañete liso para muros 1:4 con filos y dilataciones | M2 | 247.624 | 35424 | 8771833
B.2.5 |  |  |  | ESTUCO |  |  |  | 14507964
16 | B.2.5.1 |  |  | Estuco y pintura vinilo tipo 1 para muros | M2 | 282.344 | 51384 | 14507964
B.2.6 |  |  |  | PISOS |  |  |  | 16511640
17 | B.2.6.1 |  |  | Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0,08m | M2 | 74.764 | 107455 | 8033766
18 | B.2.6.2 |  |  | Ceramica interiores antideslizante | M2 | 56.1274 | 102257 | 5739420
19 | B.2.6.3 |  |  | Guardaescoba en ceramica | ML | 53.78 | 25548 | 1373971
20 | B.2.6.4 |  |  | Ceramica para pisos en zonas humedas | M2 | 13.1931 | 103424 | 1364483
B.2.7 |  |  |  | ENCHAPE DE PARED |  |  |  | 4675030
21 | B.2.7.1 |  |  | Enchape pared tableta ceramica | M2 | 41.38 | 112978 | 4675030
B.2.8 |  |  |  | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | 18752654
22 | B.2.8.1 |  |  | Suministro e instalacion de marco y puerta metalica en lamina cal 20 de 1x2,7 incluye chapa de seguridad, pintura anticorrosivo y esmalte. segun diseño y tipologia de la puerta, incluye luceta metalica | UND | 3 | 897976 | 2693928
23 | B.2.8.2 |  |  | Suministro e instalacion de ventana en lamina cal 20 y tubo 1" tipo banco, según diseño, incluye vidrios de 4mm | M2 | 21.825 | 516507 | 11272765
24 | B.2.8.3 |  |  | Division de lamina metalica cl20 D/ 0.7 M. (SUM. E INST. WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A CORREA METALICA + SELLADOR ELASTICO ) | M2 | 8.28 | 518018 | 4289189
25 | B.2.8.4 |  |  | Luceta en lamina C. R. cal 18 y tubo cuadrado de 1" cal. 22, (0,70*1,00) | M2 | 1.64 | 302910 | 496772
B.2.9 |  |  |  | CUBIERTA |  |  |  | 32158249
26 | B.2.9.1 |  |  | Cubierta en teja termoacustica UPVC, incluye tornillos autoperforantes y fijadores de ala | M2 | 87.053 | 168427 | 14662076
27 | B.2.9.2 |  |  | Estructura Metálica de Cubierta. Incluye: Cerchas, columnas, correas, tensores y platinas in cluye anticorrosivo. Según planos y especificaciones técnicas. | KG | 604.9932 | 21921 | 13262056
28 | B.2.9.3 |  |  | Suministro e instalación de canal metálico | ML | 26.08 | 113166 | 2951369
29 | B.2.9.4 |  |  | Caballete termoacustico UPVC, incluye tornillos autoperforantes y fijadores de ala | ML | 12.65 | 101403 | 1282748
B.2.10 |  |  |  | INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS |  |  |  | 10701788
30 | B.2.10.1 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria Ø 4", incluye accesorios | ML | 49.3 | 69607 | 3431625
31 | B.2.10.2 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria Ø 3", incluye accesorios | ML | 8.25 | 38232 | 315414
32 | B.2.10.3 |  |  | Suministro e Instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye: accesorios, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, soldadura, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra | ML | 23.28 | 18312 | 426303
33 | B.2.10.4 |  |  | Punto de desagüe en pvc 4" | UND | 3 | 113591 | 340773
34 | B.2.10.5 |  |  | Punto de desagüe en pvc 2" | UND | 3 | 71894 | 215682
35 | B.2.10.6 |  |  | Punto de desagüe en pvc 3" | UND | 2 | 101416 | 202832
36 | B.2.10.7 |  |  | Punto agua fría 1/2" | UND | 6 | 49469 | 296814
37 | B.2.10.8 |  |  | Suministro e instalación de Combo sanitario incluye Sanitario de tanque, Lavamanos de empotrar, y juego de incrustaciones para baño y grifería. | UND | 3 | 1280986 | 3842958
38 | B.2.10.9 |  |  | Suministro e instalación de Tanque elevado de 500 Lt, incluye accesorios. | UND | 1 | 647643 | 647643
39 | B.2.10.10 |  |  | Placa tanque de 1,2x1,2 con e=0,15 incluye acero | UND | 1 | 981744 | 981744
B.3 |  |  |  | RED DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 18686716
40 | B.3.1 |  |  | Bajante aguas lluvias en PVC 4" incluye: Accesorios | ML | 60 | 91365 | 5481900
41 | B.3.2 |  |  | Caja de inspección de 60x60cm, en concreto 3000psi | UND | 3 | 538178 | 1614534
42 | B.3.3 |  |  | Cuneta A LL. en concreto de 3000 psi a=0.50 y e=0,10 | ML | 50.95 | 113611 | 5788480
43 | B.3.4 |  |  | Suministro e instalacion de rejilla removible plastica | ML | 33.28 | 174333 | 5801802
B.4 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  | 302635
44 | B.4.1 |  |  | Aseo final obra con equipo de presion hidraulico. | M2 | 72.0216 | 4202 | 302635
Subtotal | [7 empty] | 202152578
C |  |  |  | CONSTRUCCION RESTAURANTE, COCINA Y BODEGA
C.1 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL RESTAURANTE ESCOLAR |  |  |  | 245970405
C.1.1 |  |  |  | PREELIMINARES |  |  |  | 7799832
45 | C.1.1.1 |  |  | Excavación en material común con retiro de sobrantes | M3 | 46.4321 | 72521 | 3367301
46 | C.1.1.2 |  |  | Relleno y compactación con recebo | M3 | 34.7922 | 127400 | 4432531
C.1.2 |  |  |  | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |  |  |  | 94501304
47 | C.1.2.1 |  |  | Concreto pobre de 1700 psi para limpieza e:0.05 m | M2 | 40.6 | 52616 | 2136210
48 | C.1.2.2 |  |  | Concreto para zapatas f'c:3,000 PSI | M3 | 20.44 | 1238574 | 25316453
49 | C.1.2.3 |  |  | Concreto para viga de cimentación f'c:3,000 PSI | M3 | 9.0032 | 1385895 | 12477490
50 | C.1.2.4 |  |  | Concreto para columnas f'c:3,000 PSI | M3 | 4.743 | 1703889 | 8081546
51 | C.1.2.5 |  |  | Concreto para vigas aéreas fc:3000 psi | M3 | 3.288 | 1737749 | 5713719
52 | C.1.2.6 |  |  | Acero de refuerzo 60.000 PSI | KG | 3400.5409 | 11991 | 40775886
C.1.3 |  |  |  | MAMPOSTERIA Y PAÑETES |  |  |  | 37724312
53 | C.1.3.1 |  |  | Muros en bloque hueco No 5 | M2 | 127.727 | 100221 | 12800928
54 | C.1.3.2 |  |  | Pañete liso para muros 1:4 con filos y dilataciones | M2 | 391.186 | 40687 | 15916185
55 | C.1.3.3 |  |  | Viga cinta intermedia 0.12x0.15m en concreto de 3000 psi, incluye acero | ML | 29.72 | 111917 | 3326173
56 | C.1.3.4 |  |  | Dintel 0,15 x 0,15 mt, en concreto de 3000 psi, incl. acero | ML | 16.92 | 85322 | 1443648
57 | C.1.3.5 |  |  | Columneta 0,20x0,15 en concreto de 3000 psi, incl. Acero | ML | 2.8 | 142789 | 399809
58 | C.1.3.6 |  |  | Construcción de mesón o entrepaños, en concreto de 20.7 Mpa (3000 psi) e:0.06 m x 0.60 m, incluye acero de refuerzo No 4 c/ 0.15m, acabado en cerámica y wing aluminio. | ML | 6.3 | 609138 | 3837569
C.1.4 |  |  |  | INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS |  |  |  | 7782055
59 | C.1.4.1 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria Ø 3", incluye accesorios | ML | 13.88 | 38232 | 530660
60 | C.1.4.2 |  |  | Punto de desagüe en pvc 3" | UND | 4 | 101416 | 405664
61 | C.1.4.3 |  |  | Punto de desagüe en pvc 2" | UND | 4 | 71894 | 287576
62 | C.1.4.4 |  |  | Punto agua fría 1/2" | UND | 5 | 49469 | 247345
63 | C.1.4.5 |  |  | Suministro e Instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye: accesorios, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, soldadura, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra | ML | 5.75 | 17453 | 100355
64 | C.1.4.6 |  |  | Suministro e Instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye: accesorios, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, soldadura, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra | ML | 6.9 | 18312 | 126353
65 | C.1.4.7 |  |  | Suministro e instalación de Tanque elevado de 500 Lt, incluye accesorios. | UND | 1 | 647643 | 647643
66 | C.1.4.8 |  |  | Construcción de lavamanos corrido fundido en concreto de 3000 PSI terminado en granito pulido, incluye acero 4200Kg/cm2 según diseño. | UND | 1 | 659633 | 659633
67 | C.1.4.9 |  |  | Suministro e instalación de Grifería para Lavamanos Institucional Tipo Push y desague. | UND | 4 | 680039 | 2720156
68 | C.1.4.10 |  |  | Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable de 1,00 mt x 0,50, incluye llave y grifería. | UND | 2 | 537463 | 1074926
69 | C.1.4.11 |  |  | Placa tanque de 1,2x1,2 con e=0,15 incluye acero | UND | 1 | 981744 | 981744
C.1.5 |  |  |  | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |  | 32695588
70 | C.1.5.1 |  |  | Cubierta en teja termoacustica UPVC, incluye tornillos autoperforantes y fijadores de ala | M2 | 69.345 | 168427 | 11679570
71 | C.1.5.2 |  |  | Estructura Metálica de Cubierta. Incluye: Cerchas, columnas, correas, tensores y platinas in cluye anticorrosivo. Según planos y especificaciones técnicas. | KG | 649.8934 | 21921 | 14246313
72 | C.1.5.3 |  |  | Suministro e instalación de canal metálico | ML | 21.38 | 113166 | 2419489
73 | C.1.5.4 |  |  | Caballete termoacustico UPVC, incluye tornillos autoperforantes y fijadores de ala | ML | 15.87 | 101403 | 1609266
74 | C.1.5.5 |  |  | Bajante aguas lluvias en PVC 4" incluye: Accesorios | ML | 30 | 91365 | 2740950
C.1.6 |  |  |  | ENCHAPES |  |  |  | 19780068
75 | C.1.6.1 |  |  | Cerámica para Interiores Antideslizante. | M2 | 47.0706 | 108128 | 5089650
76 | C.1.6.2 |  |  | Cerámica para piso de zonas húmedas. | M2 | 25.97 | 108128 | 2808084
77 | C.1.6.3 |  |  | Enchape pared tableta ceramica | M2 | 86.38 | 112978 | 9759040
78 | C.1.6.4 |  |  | Guardaescoba en Cerámica. | ML | 83.11 | 25548 | 2123294
C.1.7 |  |  |  | PISOS |  |  |  | 9083118
79 | C.1.7.1 |  |  | Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0,08m | M2 | 81.1819 | 111886 | 9083118
C.1.8 |  |  |  | CARPINTERÍAS |  |  |  | 22483958
80 | C.1.8.1 |  |  | Suministro e instalacion de marco y puerta metalica en lamina cal 20 de 1x2,7 incluye chapa de seguridad, pintura anticorrosivo y esmalte. segun diseño y tipologia de la puerta, incluye luceta metalica | UND | 10 | 897976 | 8979760
81 | C.1.8.2 |  |  | Suministro e instalacion de ventana en lamina cal 20 y tubo 1" tipo banco, según diseño, incluye vidrios de 4mm | M2 | 25.38 | 506282 | 12849437
82 | C.1.8.3 |  |  | Luceta en lamina C. R. cal 18 y tubo cuadrado de 1" cal. 22, (0,70*1,00) | M2 | 2.16 | 303130 | 654761
C.1.9 |  |  |  | ACABADOS |  |  |  | 13779044
83 | C.1.9.1 |  |  | Estuco y pintura vinilo tipo 1 para muros | M2 | 251.314 | 54828 | 13779044
C.1.10 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  | 341126
84 | C.1.10.1 |  |  | Aseo final obra con equipo de presion hidraulico. | M2 | 81.1819 | 4202 | 341126
C.2 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE GAS. |  |  |  | 1812244
C.2.1 |  |  |  | PREELIMINARES |  |  |  | 33425
85 | C.2.1.1 |  |  | Replanteo topográfico Redes (Incluye: Control de niveles permanente, planos finales de obra | ML | 12.5 | 2674 | 33425
C.2.2 |  |  |  | EXCAVACIÓN |  |  |  | 191053
86 | C.2.2.1 |  |  | Excavación en material común con retiro de sobrantes | M3 | 2.5 | 76421 | 191053
C.2.3 |  |  |  | RELLENOS |  |  |  | 58611
87 | C.2.3.1 |  |  | Relleno Tipo III :con material seleccionado de la misma excavación. Inlcuye: tapado y apisonado a todo factor, equipos, herramientas y mano de obra. | M3 | 2.3 | 25483 | 58611
C.2.4 |  |  |  | RED DE GAS |  |  |  | 1529155
88 | C.2.4.1 |  |  | Cilindro de envase con Gas Licuado de Petróleo (GLP), con capacidad de 18 kilogramos - 40 Libras | UND | 2 | 290355 | 580710
89 | C.2.4.2 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia PE-AL-PE 3/4" | ML | 12.5 | 15308 | 191350
90 | C.2.4.3 |  |  | Instalacion de accesorios | UND | 1 | 757095 | 757095
Subtotal | [7 empty] | 247782649
D |  |  |  | INSTACLACIONES ELECTRICAS SALON , BAÑO, RESTAURANTE, COCINA, BODEGA Y CANCHA
D.1 |  |  |  | ILUMINACION |  |  |  | 23757492
91 | D.1.1 |  |  | Suministro e instalación de proyector led High Bay IP66 3-G 80W 90° 11257 lm 147 lm/w, chip samsung | UND | 3 | 1981186 | 5943558
92 | D.1.2 |  |  | Suministro e instalación de luminaria hermetica 2x18 W | UND | 19 | 305367 | 5801973
93 | D.1.3 |  |  | Suministro e instalación de interruptor sencillo | UND | 8 | 158423 | 1267384
94 | D.1.4 |  |  | Suministro e instalación de luminaria aplique 18 W | UND | 10 | 171408 | 1714080
95 | D.1.5 |  |  | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 3W | UND | 3 | 323099 | 969297
96 | D.1.6 |  |  | Suministro e instalación de luminaria hermetica de 17W IP65 2-G 60cm | UND | 9 | 262369 | 2361321
97 | D.1.7 |  |  | Suministro e instalación de poste de 4 m me talico | UND | 3 | 1375037 | 4125111
98 | D.1.8 |  |  | Suministro e instalación sensor de movimiento | UND | 10 | 121172 | 1211720
99 | D.1.9 |  |  | Suministro e instalación de interruptor doble | UND | 2 | 181524 | 363048
D.2 |  |  |  | TOMACORRIENTES |  |  |  | 9714708
100 | D.2.1 |  |  | Suministro e instalación de tomacorrientes doble 110 V con polo a tierra | UND | 16 | 476879 | 7630064
101 | D.2.2 |  |  | Suministro e instalación de tomacorrientes doble 110 V con polo a tierra GFCI | UND | 4 | 521161 | 2084644
D.3 |  |  |  | TABLEROS Y PROTECCIONES |  |  |  | 16822151
102 | D.3.1 |  |  | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 A | UND | 2 | 120329 | 240658
103 | D.3.2 |  |  | Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20 A | UND | 14 | 47940 | 671160
104 | D.3.3 |  |  | Suministro e instalación de gabinete de medida | UND | 1 | 9804828 | 9804828
105 | D.3.4 |  |  | Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos bifasico con puerta. | UND | 3 | 185462 | 556386
106 | D.3.5 |  |  | Suministro e instalación de gabinete control de alumbrado | UND | 1 | 5549119 | 5549119
D.4 |  |  |  | ALIMENTADORES Y DUCTOS |  |  |  | 15340298
107 | D.4.1 |  |  | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre concentrico 2x8+8 AWG | ML | 10 | 56662 | 566620
108 | D.4.2 |  |  | Suministro e instalación de bajante en ducto galvanizado IMC de 1 1/2" | ML | 6 | 108137 | 648822
109 | D.4.3 |  |  | Suministro e instalación de tuberia PVC de 1 1/2". No incluye excavacion | ML | 160 | 20072 | 3211520
110 | D.4.4 |  |  | Suministro e instalación de cajas de inspeccion de 0.60x0.6x0.8 m | UND | 8 | 725717 | 5805736
111 | D.4.5 |  |  | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre libre de halogeno 2x8+8N+8T AWG | ML | 100 | 51076 | 5107600
Subtotal | [7 empty] | 65634649
E |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA SEPTICO INTEGRADO ROTOPLAST 1650 LT
E.1 |  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 1391359
112 | E.1.1 |  |  | Excavación en material común con retiro de sobrantes | M3 | 19.4256 | 71625 | 1391359
E.2 |  |  |  | SISTEMA POZO SEPTICO |  |  |  | 6755427
113 | E.2.1 |  |  | Suministro e instalacion sistema septico integrado 1650 lt | UND | 1 | 6755427 | 6755427
E.3 |  |  |  | TABLEROS Y PROTECCIONES |  |  |  | 6037391
114 | E.3.1 |  |  | Suministro e instalacion de arena para pozo de absorcion | M3 | 3.5343 | 224056 | 791879
115 | E.3.2 |  |  | Suministro e instalacion de grava para pozo de absorcion | M3 | 3.5343 | 278201 | 983243
116 | E.3.3 |  |  | Suministro e instalacion de gravilla para pozo de absorcion | M3 | 3.5343 | 278201 | 983243
117 | E.3.4 |  |  | Relleno cama de arena para red de alcantarillado | M3 | 1.05 | 129277 | 135741
118 | E.3.5 |  |  | Muro en ladrillo tolete comun e=0.12 m | M2 | 19.792 | 95713 | 1894355
119 | E.3.6 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria Ø 4", incluye accesorios | ML | 18 | 69385 | 1248930
Subtotal | [7 empty] | 14184177
F |  |  |  | PASILLOS Y CERRAMIENTO PERIMETRAL
F.1 |  |  |  | PASILLOS |  |  |  | 8168041
120 | F.1.1 |  |  | Piso en concreto de 3000 PSI, e=0.10 mts incluye malla electrosoldada | M2 | 57.102 | 143043 | 8168041
F.2 |  |  |  | CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  |  | 25582418
121 | F.2.1 |  |  | Concreto ciclópeo, 60% en concreto de 2500 PSI, y 40% en piedra. | M3 | 3.8402 | 996069 | 3825098
122 | F.2.2 |  |  | Cerramiento en malla eslabonada y tubo h= 3.0m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.40m, pedestal en concreto de 0.15x0.20m, viga cinta de 0.10x0.15m y viga de cimiento de ,20x,20 incluye acero incluye acero 1/2 y estribos en 3/8" | ML | 24 | 906555 | 21757320
Subtotal | [7 empty] | 33750459
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 565388931
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 565388931
|  |  |  | RETIE |  |  |  | 8698291
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 574087222
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :