## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente) (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponent)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE GASES
| 1 | 1 |  |  | Mantenimiento correctivo / preventivo, planta eléctrica de 300kva sede BARRANQUILLA planta eléctrica, marca POWERGEN, MODELO PGCLS-240KW, SERIE TC30017010832. mantenimiento en general incluye cambio de elementos consumibles | UND. | 1 |  | 0
| 2 | 2 |  |  | Mantenimiento planta eléctrica de 150 KVA sede SANTA MARTA planta eléctrica marca GBPOWER DIESEL GENERATORSET, TYPE GB-C150/S NO GB201408019, mantenimiento en general incluye cambio de elementos consumibles | UND. | 1 |  | 0
| 3 | 3 |  |  | Realizar mantenimiento externo mueble metálico (cabina o gabinete) y tubo de escape, de la planta suministro y aplicación de pintura anticorrosiva de alta resistencia a la intemperie, y acabados finos con Pintura poliuretano alifático de dos componentes, resistente a rayos UV, y pintura para alta temperatura para tubos de escape y caja de humo. | UND. | 1 |  | 0
| 4 | 4 |  |  | Mantenimiento planta eléctrica de 75 KVA sede CARTAGENA planta eléctrica marca POWERRINK, MODELO.WPS60D6, SERIAL.PL4631/30 mantenimiento en general incluye cambio de elementos consumibles | UND. | 1 |  | 0
| 5 | 5 |  |  | Mantenimiento Correctivo y Puesta en Marcha manual y automático con transferencia, de Planta Eléctrica de Emergencia realizar el mantenimiento correctivo, cambio tarjeta electrónica de poder Funciones principales del módulo de control. Monitoreo (voltaje, corriente, frecuencia, presión de aceite, temperatura, horas de operación, entre otros). suministro e instalación de repuestos, materiales, 2 baterías 1000 AMP e insumos necesarios, a todo costo, para planta eléctrica de emergencia de 75 kVA marca CUMMINS ONAN GENSET, modelo 60 DCB, incluyendo su sistema de transferencia automática (ATS). | UND. | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
Subtotal
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU e IVA sobre la Utilidad |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 8%
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 10%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 23%
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD
| 6 | 6 |  |  | Suministro e instalación de Bomba de elevación de combustible para planta eléctrica marca GBPOWER DIESEL GENERATORSET, TYPE GB-C150/S NO GB201408019 | UND. | 1 |  | 0
| 7 | 7 |  |  | Suministro e instalación de DSE7320 MKII – Módulo de Control Automático para Transferencia | UND. | 1 |  | 0
| 8 | 8 |  |  | Suministro e instalación de. ATL10 LOVATO Conmutador automática de redes con RS232. | UND. | 1 |  | 0
| 9 | 9 |  |  | Suministro e instalación de. Sensor de presión de aceite para generador diésel de doble cabezal de 1/8NPT para VDO 0-10 bar | UND. | 1 |  | 0
| 10 | 10 |  |  | Suministro e instalación de sensor de temperatura tipo VDO 1/4″ NPT 14mm o de acuerdo con el modelo de la planta eléctrica | UND. | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
Subtotal
| SUBTOTAL PRUEBAS | [7 empty] | 0
| VALOR TOTAL | [7 empty] | 0

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [6 empty] | 0
| IMPREVISTOS | [6 empty] | 0
| UTILIDAD | [6 empty] | 0
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :