## ComparativoCotizaciones
Formulario 1 - Propuesta económica - Mínima Cuantia de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS SUBESTACIONES Y TRANFORMADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
PRESUPUESTO
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | INCLUYE AIU | % AIU | VR AIU | VALOR UNITARIO ANTES AIU | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO COTIZACION BIG TIME INDUSTRIES SERVICES SAS | VALOR UNITARIO COTIZACION COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S | VALOR PROMEDIO COTIZACIONES | ADMINISTRACION 8% | IMPREVISTO 5% | UTILIDAD 10% | IVA SOBRE UTILIDAD | TOTAL AIU
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | MANTENIMIENTO PLANTAS | [13 empty] | 8% | 5% | 10% | 19%
| 1 |  |  | Mantenimiento correctivo / preventivo, planta eléctrica de 300kva sede BARRANQUILLA planta eléctrica, marca POWERGEN, MODELO PGCLS-240KW, SERIE TC30017010832. mantenimiento en general incluye cambio de elementos consumibles | UNIDAD | 1 | SI | 23% | 189949 | 762846 | 952795 | 725691 | 800000 | 762846 | 61028 | 38142 | 76285 | 14494 | 189949
| 2 |  |  | Mantenimiento planta eléctrica de 150 KVA sede SANTA MARTA planta eléctrica marca GBPOWER DIESEL GENERATORSET, TYPE GB-C150/S NO GB201408019, mantenimiento en general incluye cambio de elementos consumibles | UNIDAD | 1 | SI | 23% | 248024 | 996078 | 1244102 | 1032156 | 960000 | 996078 | 79686 | 49804 | 99608 | 18926 | 248024
| 3 |  |  | Realizar mantenimiento externo mueble metálico (cabina o gabinete) y tubo de escape, de la planta suministro y aplicación de pintura anticorrosiva de alta resistencia a la intemperie, y acabados finos con Pintura poliuretano alifático de dos componentes, resistente a rayos UV, y pintura para alta temperatura para tubos de escape y caja de humo. | UNIDAD | 1 | SI | 23% | 277904 | 1116080 | 1393984 | 1032159 | 1200000 | 1116080 | 89286 | 55804 | 111608 | 21206 | 277904
| 4 |  |  | Realizar mantenimiento externo mueble metálico (cabina o gabinete) y tubo de escape, de la planta suministro y aplicación de pintura anticorrosiva de alta resistencia a la intemperie, y acabados finos con Pintura poliuretano alifático de dos componentes, resistente a rayos UV, y pintura para alta temperatura para tubos de escape y caja de humo. | UNIDAD | 1 | SI | 23% | 248024 | 996078 | 1244102 | 1032156 | 960000 | 996078 | 79686 | 49804 | 99608 | 18926 | 248024
| 5 |  |  | Mantenimiento Correctivo y Puesta en Marcha manual y automático con transferencia, de Planta Eléctrica de Emergencia realizar el mantenimiento correctivo, cambio tarjeta electrónica de poder Funciones principales del módulo de control. Monitoreo (voltaje, corriente, frecuencia, presión de aceite, temperatura, horas de operación, entre otros). suministro e instalación de repuestos, materiales, 2 baterías 1000 AMP e insumos necesarios, a todo costo, para planta eléctrica de emergencia de 75 kVA marca CUMMINS ONAN GENSET, modelo 60 DCB, incluyendo su sistema de transferencia automática (ATS). | UNIDAD | 1 | SI | 23% | 1964718 | 7890433 | 9855151 | 7780865 | 8000000 | 7890433 | 631235 | 394522 | 789043 | 149918 | 1964718
SUBTOTAL | [8 empty] | 2928619 | 11761515 | 14690134 | 11603027 | 11920000 | 11761515 | 940921 | 588076 | 1176152 | 223470 | 2928619
2 | SUMINISTRO DE BIENES
| 6 |  |  | Suministro e instalación de Bomba de elevación de combustible para planta eléctrica marca GBPOWER DIESEL GENERATORSET, TYPE GB-C150/S NO GB201408019 | UNIDAD | 1 | SI | 19% | 1354569 | 257368 | 1611937 | 1429138 | 1280000 | 1354569
| 7 |  |  | Suministro e instalación de DSE7320 MKII – Módulo de Control Automático para Transferencia | UNIDAD | 1 | SI | 19% | 7569830 | 1438268 | 9008098 | 7939659 | 7200000 | 7569830
| 8 |  |  | Suministro e instalación de. ATL10 LOVATO Conmutador automática de redes con RS232. | UNIDAD | 1 | SI | 19% | 8369830 | 1590268 | 9960098 | 7939659 | 8800000 | 8369830
| 9 |  |  | Suministro e instalación de. Sensor de presión de aceite para generador diésel de doble cabezal de 1/8NPT para VDO 0-10 bar | UNIDAD | 1 | SI | 19% | 302793 | 57531 | 360324 | 317586 | 288000 | 302793
| 10 |  |  | Suministro e instalación de sensor de temperatura tipo VDO 1/4″ NPT 14mm o de acuerdo con el modelo de la planta eléctrica | UNIDAD | 1 | SI | 19% | 326793 | 62091 | 388884 | 317586 | 336000 | 326793
SUBTOTAL | [8 empty] | 17923815 | 3405526 | 21329341 | 17943628 | 17904000 | 17923815
TOTAL | [8 empty] | 20852434 | 15167041 | 36019475 | 29546655 | 29824000 | 29685330
Si bien las cotizaciónes de referencia analizadas resaltan que todos los precios unitarios incluyen AIU, para efectos de una debida planeación y estructuración económica del proceso contractual, se efectuó un análisis independiente de cada uno de los componentes del presupuesto, determinando la procedencia del AIU únicamente sobre aquellas actividades que corresponden a labores de mantenimiento preventivo y correctivo, excluyendo de dicho componente los suministros y servicios especializados cuya tarifa de mercado ya incorpora los costos indirectos y márgenes comerciales respectivos.
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION | [5 empty] | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | A= | 8%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  |  |  |  | I= | 5%
[5 empty] | UTILIDAD |  |  |  |  | U= | 10%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  |  |  |  | A.I.U.= | 23%