## ANEXO 2 - BOLSA
MINISTERIO DEL INTERIOR
ANEXO 2 – OFERTA ECONÓMICA BOLSA DE REPUESTOS
Bogotá, _____ de __________ de 2026
REFERENCIA: INVITACIÓN PÚBLICA – PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. _________
OBJETO: Mantenimiento de los aires acondicionados y bolsa de repuestos básicos para el Ministerio del Interior.
I. BOLSA DE REPUESTOS – SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
El proponente deberá diligenciar los valores ofertados por cada repuesto. El valor unitario ofertado total incluido IVA no podrá superar el precio techo de referencia establecido por la Entidad para cada ítem.
ITEM | LISTADO DE REPUESTOS | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TECHO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO | VALIDACIÓN PRECIO TECHO
1 | Humidificador | Unidad | 4027151 |  |  | 0 | PENDIENTE
2 | Tarjeta De Administración De Red | Unidad | 6054588 |  |  | 0 | PENDIENTE
3 | Compresor De Velocidad Variable / Unidad Vfd | Unidad | 9751431 |  |  | 0 | PENDIENTE
4 | Bomba De Condensado | Unidad | 1028094 |  |  | 0 | PENDIENTE
5 | Microprocesador | Unidad | 4835579 |  |  | 0 | PENDIENTE
6 | Serpentines de recalentamiento | Unidad | 1493722 |  |  | 0 | PENDIENTE
7 | Sensor de temperatura tipo Termistor | Unidad | 752930 |  |  | 0 | PENDIENTE
8 | Sensor de temperatura remoto | Unidad | 967067 |  |  | 0 | PENDIENTE
9 | Sensor de humedad interna | Unidad | 706240 |  |  | 0 | PENDIENTE
10 | Sensor de presión de succión | Unidad | 801657 |  |  | 0 | PENDIENTE
11 | Sensor de presión de descarga | Unidad | 832014 |  |  | 0 | PENDIENTE
12 | Interruptor de alta presión | Unidad | 644037 |  |  | 0 | PENDIENTE
13 | Ventilador unidad evaporadora | Unidad | 4542400 |  |  | 0 | PENDIENTE
14 | Motor-ventilador unidad condensadora | Unidad | 5362129 |  |  | 0 | PENDIENTE
15 | Serpentín Evaporador | Unidad | 6590293 |  |  | 0 | PENDIENTE
16 | Interfaz de Pantalla | Unidad | 3883674 |  |  | 0 | PENDIENTE
17 | Bandeja de drenaje del condensado | Unidad | 811276 |  |  | 0 | PENDIENTE
18 | Variador de Frecuencia | Unidad | 10907475 |  |  | 0 | PENDIENTE
19 | Disyuntor Principal | Unidad | 371003 |  |  | 0 | PENDIENTE
20 | Panel Electrico | Unidad | 4574195 |  |  | 0 | PENDIENTE
21 | Secador de filtro | Unidad | 276449 |  |  | 0 | PENDIENTE
22 | Mirilla de aceite | Unidad | 412920 |  |  | 0 | PENDIENTE
23 | Válvulas de cierre | Unidad | 560498 |  |  | 0 | PENDIENTE
24 | Filtros de aire | Unidad | 302578 |  |  | 0 | PENDIENTE
25 | Adaptador recto de 15mm a 1/2" macho | Unidad | 211906 |  |  | 0 | PENDIENTE
26 | Adaptador recto de 1/2" a 1/2" macho | Unidad | 556741 |  |  | 0 | PENDIENTE
27 | Reducción de 1/2" a 3/8" hembra | Unidad | 198119 |  |  | 0 | PENDIENTE
28 | Acople de conexión rápida a manguera | Unidad | 90428 |  |  | 0 | PENDIENTE
29 | conector rotalock hembra recto 1 1/4" a 3/4" | Unidad | 397592 |  |  | 0 | PENDIENTE
30 | conector rotalock macho recto 1 1/4" a 3/4" | Unidad | 405231 |  |  | 0 | PENDIENTE
31 | Adapatador de Manguera de 7/8" | Unidad | 275192 |  |  | 0 | PENDIENTE
32 | abrazadera para adaptador de manguera doble agarre | Unidad | 39964 |  |  | 0 | PENDIENTE
33 | Condensadora | Unidad | 30024642 |  |  | 0 | PENDIENTE
34 | Compresor | Unidad | 2047603 |  |  | 0 | PENDIENTE
35 | Evaporador | Unidad | 2902771 |  |  | 0 | PENDIENTE
36 | Condensador | Unidad | 2937413 |  |  | 0 | PENDIENTE
37 | Válvula de detección | Unidad | 503764 |  |  | 0 | PENDIENTE
38 | Filtro del aire | Unidad | 278438 |  |  | 0 | PENDIENTE
39 | Rodamientos | Global | 210308 |  |  | 0 | PENDIENTE
40 | Ventilador | Unidad | 658506 |  |  | 0 | PENDIENTE
41 | Tuberías | Global | 306089 |  |  | 0 | PENDIENTE
42 | Presostatos | Unidad | 91135 |  |  | 0 | PENDIENTE
43 | Filtro secador | Unidad | 181029 |  |  | 0 | PENDIENTE
44 | Serpentín | Unidad | 1368819 |  |  | 0 | PENDIENTE
45 | Fuelle | Unidad | 743767 |  |  | 0 | PENDIENTE
46 | Sensor de temperatura | Unidad | 267936 |  |  | 0 | PENDIENTE
47 | Eje del ventilador | Unidad | 184348 |  |  | 0 | PENDIENTE
48 | Termostato | Unidad | 600941 |  |  | 0 | PENDIENTE
49 | Panel | Unidad | 771678 |  |  | 0 | PENDIENTE
50 | Conector gas refrigerante | Unidad | 145481 |  |  | 0 | PENDIENTE
51 | Parrilla de flujo de aire horizontal | Unidad | 280411 |  |  | 0 | PENDIENTE
52 | Parrilla de flujo de aire vertical | Unidad | 280411 |  |  | 0 | PENDIENTE
53 | Cable de conexión | metro | 48702 |  |  | 0 | PENDIENTE
54 | Manguera de drenaje | Unidad | 92679 |  |  | 0 | PENDIENTE
55 | Panel frontal | Unidad | 957467 |  |  | 0 | PENDIENTE
56 | Receptor de señal infrarroja | Unidad | 246835 |  |  | 0 | PENDIENTE
57 | Tarjeta electrónica aire | Unidad | 1176202 |  |  | 0 | PENDIENTE
58 | Valvula de expansión | Unidad | 534520 |  |  | 0 | PENDIENTE
59 | Actuador válvula de cierre manual 4" 110V | Unidad | 144711 |  |  | 0 | PENDIENTE
60 | Aislamiento en Yumbolon de 1/2" sin foil | Unidad | 126736 |  |  | 0 | PENDIENTE
61 | Bandeja para condensadora 1 TOR | Unidad | 303804 |  |  | 0 | PENDIENTE
62 | Base para condensadora 1tr en perfil angulo en hierro 1 1/2" | Unidad | 323260 |  |  | 0 | PENDIENTE
63 | Blower de aire Central 3TOR | Unidad | 977743 |  |  | 0 | PENDIENTE
64 | Bomba para Evaporadora | Unidad | 696896 |  |  | 0 | PENDIENTE
65 | Buje para Evaporador aire acondicionado CIAC | Unidad | 139355 |  |  | 0 | PENDIENTE
66 | Capacitor de arranque 80-108 UF 370VAC | Unidad | 156993 |  |  | 0 | PENDIENTE
67 | Capacitor de marcha 1.5 UF 450 VAC | Unidad | 93189 |  |  | 0 | PENDIENTE
68 | Capacitor dual de 1,5-25 UF 370 VAC | Unidad | 93189 |  |  | 0 | PENDIENTE
69 | Contactor bifasico 20 Amp bobina 24volt | Unidad | 107054 |  |  | 0 | PENDIENTE
70 | Contactor trifasico 20 Amp bobina 24volt | Unidad | 107992 |  |  | 0 | PENDIENTE
71 | Display universal | Unidad | 244911 |  |  | 0 | PENDIENTE
72 | Filtro lavable lámina galvanizada de 12x16 | Unidad | 259815 |  |  | 0 | PENDIENTE
73 | Filtro plástico para unidades manejadoras A.A tipo minisplit | Unidad | 171849 |  |  | 0 | PENDIENTE
74 | Filtro secador 1/2 Roscar DCL163 Hasta 7,5TR | Unidad | 209249 |  |  | 0 | PENDIENTE
75 | Filtro secador 1/4 Roscar DCL163 Hasta 5TR | Unidad | 199732 |  |  | 0 | PENDIENTE
76 | Filtro secador 3/8" Roscar grande | Unidad | 199732 |  |  | 0 | PENDIENTE
77 | Manómetro 0-100 psi 0-7 bar | Unidad | 195046 |  |  | 0 | PENDIENTE
78 | Motor para evaporador minisplit | Unidad | 803213 |  |  | 0 | PENDIENTE
79 | Motor vent. Unidad Conden. minispilt | Unidad | 723931 |  |  | 0 | PENDIENTE
80 | Rejilla de retorno con damper manual 12x16 con filtro | Unidad | 420062 |  |  | 0 | PENDIENTE
81 | Rejilla de suministro con damper manual 10x6 | Unidad | 415252 |  |  | 0 | PENDIENTE
82 | Relay fan | Unidad | 185541 |  |  | 0 | PENDIENTE
83 | Relevo bobina 24 VCA 5 pines | Unidad | 176913 |  |  | 0 | PENDIENTE
84 | Relevo bobina 24 VCA 9 pines | Unidad | 197693 |  |  | 0 | PENDIENTE
85 | Rodamiento 608Z | Unidad | 161123 |  |  | 0 | PENDIENTE
86 | Rodamiento 6204 | Unidad | 162823 |  |  | 0 | PENDIENTE
87 | Rollo de cinta Foam 2" | Unidad | 99520 |  |  | 0 | PENDIENTE
88 | Rollo de cinta Foil | Unidad | 100457 |  |  | 0 | PENDIENTE
89 | Rubatex 1 1/4" | Unidad | 30788 |  |  | 0 | PENDIENTE
90 | Rubatex 1/2" | Unidad | 25676 |  |  | 0 | PENDIENTE
91 | Rubatex 3/8" | Unidad | 24556 |  |  | 0 | PENDIENTE
92 | Rubatex 5/8" | Unidad | 26716 |  |  | 0 | PENDIENTE
93 | SEPARADOR DE ACEITE 1" INLET - 3/8" OUTLET | Unidad | 499640 |  |  | 0 | PENDIENTE
94 | Soldadura de plata harry 0% | Unidad | 11412 |  |  | 0 | PENDIENTE
95 | Súper arrancador 1-5 TR | Unidad | 205392 |  |  | 0 | PENDIENTE
96 | Swtch de flujo diferencial 35VDC 4" | Unidad | 880942 |  |  | 0 | PENDIENTE
97 | Tanque de expansión de 67gal a 125psi | Unidad | 1307020 |  |  | 0 | PENDIENTE
98 | Tarjeta de control para aire acondicionado Inverter YORK | Unidad | 1365657 |  |  | 0 | PENDIENTE
99 | Tarjeta electronica LG | Unidad | 1114504 |  |  | 0 | PENDIENTE
100 | Temporizador On – Delay 0 – 8 min. | Unidad | 94531 |  |  | 0 | PENDIENTE
101 | Termómetro 0-120°F | Unidad | 464968 |  |  | 0 | PENDIENTE
102 | Transductor de presión diferencial 0-30bar | Unidad | 977604 |  |  | 0 | PENDIENTE
103 | Transformador 110 / 24 VCA | Unidad | 242914 |  |  | 0 | PENDIENTE
104 | Transformador 220 / 24 VCA | Unidad | 272690 |  |  | 0 | PENDIENTE
105 | Transmisor de presión diferencial, salida de 4-20 mA, rango elegible de 1", 2", 5" columna de agua (250, 500, 1250 Pa), montaje en conducto, con pantalla LCD. | Unidad | 1558627 |  |  | 0 | PENDIENTE
106 | Tubería cobre de 1/2" para línea de succión (incluye aislamiento térmico) | KIT | 167611 |  |  | 0 | PENDIENTE
107 | Tubería cobre de 1/4" para línea de succión (incluye aislamiento térmico) | KIT | 135115 |  |  | 0 | PENDIENTE
108 | Tubería cobre de 5/16" para línea de liquido (incluye aislamiento térmico) | KIT | 222530 |  |  | 0 | PENDIENTE
109 | Tubería cobre flexible 3/4" (incluye aislamiento térmico) | KIT | 281868 |  |  | 0 | PENDIENTE
110 | Tubería cobre flexible 3/8" (incluye aislamiento térmico) | KIT | 214471 |  |  | 0 | PENDIENTE
111 | Tubería cobre flexible 5/8" (incluye aislamiento térmico) | KIT | 486984 |  |  | 0 | PENDIENTE
112 | Tubería cobre flexible 7/8" (incluye aislamiento térmico) | KIT | 770786 |  |  | 0 | PENDIENTE
113 | Tubería PVC Presión 3/4" 200 PSI | metro | 75074 |  |  | 0 | PENDIENTE
114 | Tuerca Racor cobre de (1/4", 5/16", 5/8", 3/8", 1/2", 7/8" y 3/4") | Unidad | 32680 |  |  | 0 | PENDIENTE
115 | Union de cobre 1/2" | Unidad | 13428 |  |  | 0 | PENDIENTE
116 | Union de cobre 3/8" | Unidad | 12347 |  |  | 0 | PENDIENTE
117 | Union de cobre 5/8" | Unidad | 14649 |  |  | 0 | PENDIENTE
118 | Válvula de cierre de bola 650psig 1-1/8" soldable | Unidad | 346667 |  |  | 0 | PENDIENTE
119 | Válvula de cierre manual 4" para tuberia en acero | Unidad | 969197 |  |  | 0 | PENDIENTE
120 | Válvula de expansión eléctrica hasta 47,8TR 10V | Unidad | 2682105 |  |  | 0 | PENDIENTE
121 | Válvula solenoide bobina solenoide 24V AC SOLDAR 5/8" | Unidad | 746500 |  |  | 0 | PENDIENTE
122 | Válvula triple servicio 4" | Unidad | 466267 |  |  | 0 | PENDIENTE
123 | Variador de frecuencia 15HP 3PH/220-480V 1765RPM | Unidad | 21185901 |  |  | 0 | PENDIENTE
124 | Visor de liquido (tuberia de 1/2") | Unidad | 172237 |  |  | 0 | PENDIENTE
125 | Visor de liquido (tuberia de 3/8") | Unidad | 190601 |  |  | 0 | PENDIENTE
126 | Visor de liquido (tuberia de 5/8") | Unidad | 267149 |  |  | 0 | PENDIENTE
NOTA 1: La bolsa de repuestos tendrá un valor máximo de $ 4.376.846 IVA incluido y se ejecutará únicamente según necesidad real del servicio, diagnóstico técnico, autorización previa del supervisor, disponibilidad de saldo y recibo a satisfacción. El proponente deberá diligenciar el valor unitario ofertado antes de IVA y el porcentaje de IVA aplicable; el archivo calculará automáticamente el valor unitario ofertado IVA incluido.
NOTA 2: El valor unitario ofertado IVA incluido no podrá superar el precio techo de referencia IVA incluido establecido por la Entidad para cada ítem. La columna de validación compara automáticamente el valor final ofertado con el precio techo. Los precios techo unitarios son valores máximos de referencia por ítem; no constituyen obligación de adquisición ni valor adicional al presupuesto. La mano de obra de instalación se entiende incluida dentro del servicio de mantenimiento, salvo disposición expresa diferente en los documentos del proceso.
NOTA 3: Los valores a ofertar se deben dar en números enteros, es decir, sin centavos. El valor unitario total debe incluir todos los costos, servicios, IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar para la vigencia
Firma del Representante Legal o Apoderado:
Nombre del Proponente:
NIT / No. de identificación:
Nombre del Representante Legal o Apoderado:
No. de identificación: