## EM
MATRIZ ESTUDIO DE MERCADO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE DOTACIÓN CIUDADANA ENFOCADOS A LA AUTOPROTECCIÓN VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA Y CONTRATO DE COMPRAVENTA.
ÍTEM | GRUPO | COMPONENTE | ELEMENTO | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROPONENTES
[7 empty] | #1 CS1 LTDA |  |  |  | #2 JF SECURITY AND SERVICE SAS |  |  |  | #3 SPS Integradores de Sistemas de Seguridad y Redes S.A.S. |  |  |  | #4 ELECTRONIC SYSTEM GROUP |  |  |  | #5 PROXEL SAS |  |  |  | #6 FDLUSA 2025
[7 empty] | VALOR UNITARIO | IVA |  | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA |  | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA |  | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA |  | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA |  | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA |  | VALOR UNITARIO CON IVA | PROMEDIO (Valor unitario con IVA) | DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Valor unitario con IVA) | LÍMITE SUPERIOR (Valor unitario con IVA) | LÍMITE INFERIOR (Valor unitario con IVA) | VALOR REFERENCIA (Promedio valor unitario con IVA) |  | VALOR REFERENCIA (Promedio valor unitario con IVA X cantidad)
1 | Kit de vigilancia | Elementos de videovigilancia | Cámara de vigilancia fija para exteriores tipo BULLET | Resolución: 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) – 8 MP o superior. Cuadros por segundo: Mínimo 25–30 FPS. Operación: Exterior (IP67 o superior). Tipo de escaneo: Progresivo. Iluminación infrarroja: ≥ mayor o igual que 50 metros. Sensibilidad: Día: ≤ menor o igual que 0.2 lux / Noche: ≤ menor o igual que 0.01 lux. WDR: Mínimo 120 dB o equivalente. Lente: Ángulo de visión horizontal entre 35 y 100 grados. Sensor: CMOS 1/2.7 pulgadas o superior. Estabilización de imagen: Electrónica (EIS) o equivalente. Compatibilidad: ONVIF Profile S o superior. Tecnología: IP o HD sobre coaxial (HDCVI / AHD / TVI). Normativas: CE, FCC, UL. Año de fabricación: Equipos nuevos, con fecha de fabricación no superior a 3 años respecto a la fecha de adquisición. Garantía: ≥ mayor o igual que 2 años, desde la entrega de cada elemento en el marco del objeto del contrato. | 75 | Unidad | 2208127 | 19% | 419544.13 | 2627671.13 | 473109 | 19% | 89890.71 | 562999.71 | 590000 | 19% | 112100 | 702100 | 1475000 | 19% | 280250 | 1755250 | 1200000 | 19% | 228000 | 1428000 | 950000 | 19% | 180500 | 1130500 | 1437916.6667 | 255149.4932 | 1693066.1599 | 1182767.1734 | 1279250 | SE TOMAN VALORES DE #5, 6 | 95943750
2 |  |  | Sistema de grabación digital (DVR/NVR) | Resolución de grabación: Capacidad de grabación en resolución 4K por canal. Compresión de video: H.265 / H.265+. Operación: Cuádruplex. Puertos: RJ45 Gigabit. Capacidad de almacenamiento: Soporte ≥ mayor o igual que 4 TB, retención ≥ mayor o igual que 15 días en 4K (15 FPS). Protocolo de red: TCP/IP, HTTPS, DHCP. Compatibilidad: ONVIF. Año de fabricación: Equipos nuevos, con fecha de fabricación no superior a 3 años respecto a la fecha de adquisición. Garantía: ≥ mayor o igual que 2 años, desde la entrega de cada elemento en el marco del objeto del contrato. | 25 | Unidad | 2130541 | 19% | 404802.79 | 2535343.79 | 630252 | 19% | 119747.88 | 749999.88 | 2105000 | 19% | 399950 | 2504950 | 4789143 | 19% | 909937.17 | 5699080.17 | 1300000 | 19% | 247000 | 1547000 | 1295000 | 19% | 246050 | 1541050 | 1544025 | 2975 | 1547000 | 1541050 | 1544025 | SE TOMAN VALORES DE #5, 6 | 38600625
3 |  |  | Monitor 4K UHD | Tamaño: Minimo 32 pulgadas. Resolución: 4K UHD (3840 x 2160 pixeles). Tiempo de respuesta: 5 ms. Conexiones: HDMI y/o DisplayPort (VGA opcional). Consumo de potencia: Bajo, con tecnología LED. Instalación: Compatible con montaje VESA. Año de fabricación: Equipos nuevos, con fecha de fabricación no superior a 3 años respecto a la fecha de adquisición. Garantía: ≥ mayor o igual que 2 años, desde la entrega de cada elemento en el marco del objeto del contrato. | 25 | Unidad | 1945714 | 19% | 369685.66 | 2315399.66 | 2436975 | 19% | 463025.25 | 2900000.25 | 1640500 | 19% | 311695 | 1952195 | 991888 | 19% | 188458.72 | 1180346.72 | 1980000 | 19% | 376200 | 2356200 | 1918700 | 19% | 364553 | 2283253 | 2226761.915 | 160615.3022 | 2387377.2172 | 2066146.6128 | 2318284.22 | SE TOMAN VALORES DE #1, 5, 6 | 57957105.5
4 |  |  | Sistema de respaldo de energía UPS | Capacidad: 1200VA / 720W regulación automática de voltaje (AVR) y protección contra sobretensiones. Opera: 120V AC, con frecuencia automática de 50/60Hz, TOMANs tipo NEMA 5-15R y enchufe NEMA 5-15P. Garantía: ≥ mayor o igual que 1 año, desde la entrega de cada elemento en el marco del objeto del contrato. | 25 | Unidad | 637361 | 19% | 121098.59 | 758459.59 | 218487 | 19% | 41512.53 | 259999.53 | 520500 | 19% | 98895 | 619395 | 1777142 | 19% | 337656.98 | 2114798.98 | 1050000 | 19% | 199500 | 1249500 | 776100 | 19% | 147459 | 923559 | 887728.3975 | 234987.1067 | 1122715.5042 | 652741.2908 | 977172.8633 | SE TOMAN VALORES DE #1, 5, 6 | 24429321.5833
5 |  |  | Sistema antirobo para Cámara de vigilancia fija para exteriores tipo BULLET | Sistema antivandálico: Reforzado para la protección de cámaras de vigilancia fijas tipo Bullet instaladas en exteriores. Fabricado con materiales metálicos de alta resistencia y recubrimiento anticorrosivo. Incluye chazo expansivo para anclaje seguro, plaqueta metálica de amarre y guaya de seguridad de 10 mm. Compatible con cámaras tipo Bullet de diversas marcas. Garantía: ≥ mayor o igual que 1 año, desde la entrega de cada elemento en el marco del objeto del contrato. | 75 | Unidad | 571429 | 19% | 108571.51 | 680000.51 | 0 | 19% | 0 | 0 | 285000 | 19% | 54150 | 339150 | 270000 | 19% | 51300 | 321300 | 400000 | 19% | 76000 | 476000 | 328750 | 19% | 62462.5 | 391212.5 | 381915.625 | 60086.3008 | 442001.9258 | 321829.3242 | 365181.25 | SE TOMAN VALORES DE #3 y 6 | 27388593.75
6 |  |  | Sistema antirobo para Sistema de grabación digital (DVR/NVR) y Monitor 4K UHD | Sistema antivandálico: Para la protección física. Fabricado en estructura metálica fija de alta resistencia con recubrimiento anticorrosivo. Incluye soporte metálico de fijación y guaya de seguridad de 10 mm. Garantía: ≥ mayor o igual que 1 año, desde la entrega de cada elemento en el marco del objeto del contrato. | 25 | Unidad | 107143 | 19% | 20357.17 | 127500.17 | 0 | 19% | 0 | 0 | 568000 | 19% | 107920 | 675920 | 210000 | 19% | 39900 | 249900 | 400000 | 19% | 76000 | 476000 | 338700 | 19% | 64353 | 403053 | 518324.3333 | 115347.6248 | 633671.9581 | 402976.7085 | 439526.5 | SE TOMAN VALORES DE #5, 6 | 10988162.5
7 |  |  | Instalacion a punto de elementos | Incluye todos los elementos físicos mínimos para garantizar la instalacion correcto funcionamiento de cada equipo y la mano de obra: Cámara de vigilancia fija para exteriores tipo BULLET: Conexión de luz y datos, cumpliendo la normativa de picos de voltaje. Cableado con cable UTP grado 5 recubrimiento de seguridad. Tubería de metálica MT de 1/4 pulgada. Sistema de grabación digital (DVR/NVR): Conexión de luz y datos cumpliendo la normativa de picos de voltaje. Adaptador de conexión de camara al sistema. Monitor 4K UHD: Conexión de luz y datos, cumpliendo la normativa de picos de voltaje. Sistema de alimentación de emergencia UPS: Conexión de luz cumpliendo la normativa de picos de voltaje. Sistema antirrobo para Cámara de vigilancia fija para exteriores tipo BULLET. | 25 | Unidad | 4532857 | 19% | 861242.83 | 5394099.83 | 0 | 19% | 0 | 0 | 8525450 | 19% | 1619835.5 | 10145285.5 | 6750000 | 19% | 1282500 | 8032500 | 3000000 | 19% | 570000 | 3570000 | 46875 | 19% | 8906.25 | 55781.25 | 4482049.915 | 912049.915 | 5394099.83 | 3570000 | 4482049.915 | SE TOMAN VALORES DE #1, 5 | 112051247.875
8 |  | Capacitación | Transferencia de conocimiento técnico | Sesión de transferencia de conocimiento técnico: Dirigida al Representante de la Organización Comunitaria dotada, orientada al conocimiento general del funcionamiento, manejo y conservación de los elementos entregados y Manual técnico digital de consulta. Perfil: Técnico o tecnólogo en Sistemas, Telecomunicaciones, Instalación de redes o áreas afines con 2 años de experiencia. Duración: 2 horas. Locación: Punto de instalación. Entrega: De manuales, garantías y documentación propia de los elementos y del contrato. Evidencia: Acta de Capacitación de sesión: Transferencia de Conocimiento Técnico y listado de asistencia. | 25 | Sesión | 214286 | 19% | 40714.34 | 255000.34 | 0 | 19% | 0 | 0 | 95000 | 19% | 18050 | 113050 | 900000 | 19% | 171000 | 1071000 | 300000 | 19% | 57000 | 357000 | 27400 | 19% | 5206 | 32606 | 306000.17 | 50999.83 | 357000 | 255000.34 | 306000.17 | SE TOMAN VALORES DE #1,5 | 7650004.25
|  |  | Sensibilización en seguridad | Sesión de sensibilización en seguridad: dirigida a los integrantes de la Organización Comunitaria dotada, orientada a temas de seguridad vecinal, habeas data, acciones de prevención contra el delito y delincuencia común, mecanismos de acceso a la denuncia y factores de riesgo. Perfil: profesional en Derecho o Ciencias Sociales y humanas con formación relacionada en Conciliación, Juez de Paz o áreas afines, con experiencia en Atención Comunitaria, Habeas Data, Ley 1801 de 2016 y/o procesos de fortalecimiento comunitario en temas de seguridad y convivencia. Duración: 2 horas. Locación: Punto de instalación. Evidencia: Acta de ejecución de Capacitación - sesión: Sensibilización en Seguridad y listado de asistencia. Nota: Esta capacitación se realizará con el número de integrantes de la Organización Comunitaria dotada.
SUBTOTAL VALOR TOTAL KIT DE VIGILANCIA | [34 empty] | 11711489.9183 |  | 375008810.4583
1 | Sistema de alarma comunitaria | Elementos de alerta sonora de vigilancia | 1 Alarma | Capacidad: ≥ mayor o igual que 500 usuarios. Configuración: Mediante aplicación móvil. Alertas: SMS / notificaciones ≥ mayor o igual que 10 contactos. Entrada: Botón de pánico. Salidas: Relevos para sirena 110V o 12V. Altavoz con micrófono: 20W – 50W / alcance ≥ mayor o igual que 50 m. Visualización: Indicador de calidad de señal GSM, LTE y/o 4G. Batería: Respaldo de 12 VDC / 7 Ah. Sirena: Potencia de 50 Watts. Año de fabricación: Equipos nuevos, con fecha de fabricación no superior a 3 años respecto a la fecha de adquisición. Garantía: ≥ mayor o igual que 2 años, desde la entrega de cada elemento en el marco del objeto del contrato. | 25 | Unidad | 1575630 | 19% | 299369.7 | 1874999.7 | 1680672 | 19% | 319327.68 | 1999999.68 | 2830000 | 19% | 537700 | 3367700 | 4905145 | 19% | 931977.55 | 5837122.55 | 3600000 | 19% | 684000 | 4284000 | 0 | 19% | 0 | 0 | 2414233.1267 | 676131.4259 | 3090364.5526 | 1738101.7008 | 1937499.69 | SE TOMAN VALORES DE #1 Y 2 | 48437492.25
2 |  |  | Sistema antirrobo para Alarma | Sistema antivandálico: Para la protección física de la alarma. Fabricado en estructura metálica fija de alta resistencia con recubrimiento anticorrosivo, apto para uso interior y/o exterior según corresponda. Incluye soporte metálico de fijación, elementos de anclaje, tornillería de seguridad y demás accesorios requeridos para su adecuada instalación, estabilidad y protección contra manipulación, impactos o actos vandálicos. Garantía: 6 meses desde la entrega de cada elemento en el marco del objeto del contrato. | 25 | Unidad | 550000 | 19% | 104500 | 654500 | 0 | 19% | 0 | 0 | 285000 | 19% | 54150 | 339150 | 270000 | 19% | 51300 | 321300 | 400000 | 19% | 76000 | 476000 | 0 | 19% | 0 | 0 | 378816.6667 | 69104.2972 | 447920.9638 | 309712.3695 | 330225 | SE TOMAN VALORES DE #3 y 4 | 8255625
3 |  |  | Instalación a punto de elementos | Incluye todos los elementos físicos mínimos para garantizar la instalacion y correcto funcionamiento de cada equipo y la mano de obra: Alarma: Instalación física completa, incluyendo todos los insumos, accesorios, soportes, canalizaciones, cableado, conectores, fuentes, protecciones eléctricas y demás elementos requeridos. Así mismo, deberá contemplar la conexión eléctrica cumpliendo la normativa vigente de protección contra picos y variaciones de voltaje, así como la conexión a red de datos y/o sistemas de monitoreo y/o de comunicaciones e integración que correspondan, garantizando el correcto funcionamiento del sistema. Sistema antirrobo para Alarma: Incluye el suministro e instalación de los elementos físicos mínimos requeridos, tales como canalizaciones, conectores, fuentes, cableado, accesorios de fijación y demás elementos necesarios para garantizar la protección, aseguramiento y correcto funcionamiento del sistema de alarma. Garantía: 3 meses desde la entrega de cada elemento en el marco del objeto del contrato. | 25 | Unidad | 342857 | 19% | 65142.83 | 407999.83 | 0 | 19% | 0 | 0 | 9128010.9 | 19% | 1734322.071 | 10862332.971 | 1600000 | 19% | 304000 | 1904000 | 1800000 | 19% | 342000 | 2142000 | 0 | 19% | 0 | 0 | 2023000 | 119000 | 2142000 | 1904000 | 2023000 | SE TOMAN VALORES DE #4, 5 | 50575000
4 |  | Capacitación | Transferencia de conocimiento técnico | Sesión de transferencia de conocimiento técnico: Dirigida al Representante de la Organización Comunitaria dotada, orientada al conocimiento general del funcionamiento, manejo y conservación de los elementos entregados y Manual técnico digital de consulta. Perfil: Técnico o tecnólogo en Sistemas, Telecomunicaciones, Instalación de redes o áreas afines con 2 años de experiencia. Duración: 45 minutos. Locación: Punto de instalación. Entrega: De manuales, garantías y documentación propia de los elementos y del contrato. Evidencia: Acta de Capacitación de sesión: Transferencia de Conocimiento Técnico y listado de asistencia. | 25 | Sesión | 350000 | 19% | 66500 | 416500 | 0 | 19% | 0 | 0 | 95000 | 19% | 18050 | 113050 | 900000 | 19% | 171000 | 1071000 | 300000 | 19% | 57000 | 357000 | 0 | 19% | 0 | 0 | 386750 | 29750 | 416500 | 357000 | 386750 | SE TOMAN VALORES DE #1, 5 | 9668750
5 |  |  | Sensibilización en seguridad | Sesión de sensibilización en seguridad: Dirigida a los integrantes de la Organización Comunitaria dotada, orientada a temas de seguridad vecinal, habeas data, acciones de prevención contra el delito y delincuencia común, mecanismos de acceso a la denuncia y factores de riesgo. Perfil: Profesional en Derecho o Ciencias Sociales y humanas con formación relacionada en Conciliación, Juez de Paz o áreas afines, con experiencia en Atención Comunitaria, Habeas Data, Ley 1801 de 2016 y/o procesos de fortalecimiento comunitario en temas de seguridad y convivencia. Duración: 1.30 horas. Locación: Punto de instalación. Evidencia: Acta de ejecución de Capacitación - sesión: Sensibilización en Seguridad y listado de asistencia. Nota: Esta capacitación se realizará con el número de integrantes de la Organización Comunitaria dotada y será convocada por POLCO.
SUBTOTAL VALOR TOTAL SISTEMA DE ALARMA COMUNITARIA | [34 empty] | 4677474.69 |  | 116936867.25
TOTAL CONTRATO | [36 empty] | 491945677.7083
Elaboró: Ana María Solano - Contratista - Seguridad y Convivencia Revisó: Nicolás García Urdaneta – Profesional Oficina de Planeación FDLUSA. Aprobó: Jenny Carolina Cristancho Moreno - Referente de Seguridad y Convivencia Aprobó: