## COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
ITEM | UBICACIÓN
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA MARCA DEUTZ - Modelo BF 6M 1013 EC - Serial ISO 3046IFN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1,1 | Suministro y cambio de aceite | 1 | 1193049
1.2 | Suministro y cambio de líquido refrigerante | 1 | 591426
1.3 | Suministro y cambio de filtro de ACPM | 1 | 947188
1.4 | Suministro y cambio de filtro de aire | 1 | 492855
1.5 | Suministro y cambio de filtro de aceite | 1 | 662805
1.6 | suministro y cambio de baterias | 1 | 1301817
1.7 | Verificación del estado del cableado eléctrico, verificación de ajuste de conexiones del generador y tablero de control del grupo electrógeno. | 1 | 2399694
1.8 | Lavado general | 1 | 624283
1.9 | Verificar sincronización de encendido automático frente a la ausencia de tensión del operador de red | 1 | 1193049
1.1 | Escaneo y realizar pruebas de funcionamiento | 1 | 447535
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA MARCA CUMMINS - Modelo 6CTAA - Serial F17Q002174 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
2.1 | Suministro y cambio de aceite | 1 | 1193049
2.2 | Suministro y cambio de líquido refrigerante | 1 | 591426
2.3 | Suministro y cambio de filtro de ACPM | 1 | 947188
2.4 | Suministro y cambio de filtro de aire | 1 | 492855
2.5 | Suministro y cambio de filtro de aceite | 1 | 662805
2.6 | Verificación y/o cambio de bateria | 1 | 1301817
2.7 | Verificación del estado del cableado eléctrico, verificación de ajuste de conexiones del generador y tablero de control del grupo electrógeno. | 1 | 2399694
2.8 | Ajuste y torque de conexionado eléctrico | 1 | 624283
2.9 | Lavado general | 1 | 624283
2.1 | Verificar sincronización de encendido automático frente a la ausencia de tensión del operador de red | 1 | 908666
2.11 | Suministro e instalación de sensor de combustible | 1 | 767041
2.12 | Limpieza general interior y exterior de cabina y tanque de ACPM. | 1 | 482658
2.14 | Escaneo y realizar pruebas de funcionamiento | 1 | 447535
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA MARCA PEGSA POWER - Serial 2018080692 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE OCAÑA
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
3.1 | Suministro y cambio de aceite | 1 | 1193049
3.2 | Suministro y cambio de líquido refrigerante | 1 | 591426
3.3 | Suministro y cambio de filtro de ACPM | 1 | 947188
3.4 | Suministro y cambio de filtro de aire | 1 | 492855
3.5 | Suministro y cambio de filtro de aceite | 1 | 662805
3.6 | Verificación y/o cambio de bateria | 1 | 1301817
3.7 | Verificación del estado del cableado eléctrico, verificación de ajuste de conexiones del generador y tablero de control del grupo electrógeno. | 1 | 2399694
3.8 | Ajuste y torque de conexionado eléctrico | 1 | 624283
3.9 | Lavado general | 1 | 624283
3.1 | Verificar sincronización de encendido automático frente a la ausencia de tensión del operador de red | 1 | 908666
3.11 | Limpieza general interior y exterior de cabina y tanque de ACPM. | 1 | 482658
3.13 | Escaneo y realizar pruebas de funcionamiento | 1 | 447535
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA MARCA YANAN DIESEL - Modelo EDO-GCS240-I - Serial 1208050 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
4.1 | Suministro y cambio de aceite | 1 | 1193049
4.2 | Suministro y cambio de líquido refrigerante | 1 | 591426
4.3 | Suministro y cambio de filtro de ACPM | 1 | 947188
4.4 | Suministro y cambio de filtro de aire | 1 | 492855
4.5 | Suministro y cambio de filtro de aceite | 1 | 662805
4.6 | Verificación y/o cambio de bateria | 1 | 1301817
4.7 | Verificación del estado del cableado eléctrico, verificación de ajuste de conexiones del generador y tablero de control del grupo electrógeno. | 1 | 2399694
4.8 | Ajuste y torque de conexionado eléctrico | 1 | 624283
4.9 | Lavado general | 1 | 624283
4.1 | Verificar sincronización de encendido automático frente a la ausencia de tensión del operador de red | 1 | 908666
4.11 | Limpieza general interior y exterior de cabina y tanque de ACPM. | 1 | 482658
4.13 | Escaneo y realizar pruebas de funcionamiento | 1 | 447535
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA MARCA TIDE POWER - MODELO T512 X DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LOS PATIOS
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
5.1 | Suministro y cambio de aceite | 1 | 1193049
5.2 | Suministro y cambio de líquido refrigerante | 1 | 591426
5.3 | Suministro y cambio de filtro de ACPM | 1 | 947188
5.4 | Suministro y cambio de filtro de aire | 1 | 492855
5.5 | Suministro y cambio de filtro de aceite | 1 | 662805
5.6 | Verificación y/o cambio de bateria | 1 | 1301817
5.7 | Verificación del estado del cableado eléctrico, verificación de ajuste de conexiones del generador y tablero de control del grupo electrógeno. | 1 | 2399694
5.8 | Ajuste y torque de conexionado eléctrico | 1 | 624283
5.9 | Lavado general | 1 | 624283
5.1 | Verificar sincronización de encendido automático frente a la ausencia de tensión del operador de red | 1 | 908666
5.11 | Limpieza general interior y exterior de cabina y tanque de ACPM. | 1 | 482658
5.13 | Escaneo y realizar pruebas de funcionamiento | 1 | 447535
6 | Limpieza general y dispocision final de desechos.
6.1 | Limpieza general y disposicion final de desechos. | 1 | 700000