## OfertaEconomica
ANEXO OFERTA ECONOMICA
ITEM | UBICACIÓN
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA MARCA DEUTZ - Modelo BF 6M 1013 EC - Serial ISO 3046IFN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR MAXIMO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR MAXIMO OFERTADO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
1,1 | Suministro y cambio de aceite | Según Necesidad | 1158300 | 1158300
1.2 | Suministro y cambio de líquido refrigerante | Según Necesidad | 574200 | 574200
1.3 | Suministro y cambio de filtro de ACPM | Según Necesidad | 919600 | 919600
1.4 | Suministro y cambio de filtro de aire | Según Necesidad | 478500 | 478500
1.5 | Suministro y cambio de filtro de aceite | Según Necesidad | 643500 | 643500
1.6 | suministro y cambio de baterias | Según Necesidad | 1263900 | 1263900
1.7 | Verificación del estado del cableado eléctrico, verificación de ajuste de conexiones del generador y tablero de control del grupo electrógeno. | Según Necesidad | 2329800 | 2329800
1.8 | Lavado general | Según Necesidad | 606100 | 606100
1.9 | Verificar sincronización de encendido automático frente a la ausencia de tensión del operador de red | Según Necesidad | 1158300 | 1158300
1.1 | Escaneo y realizar pruebas de funcionamiento | Según Necesidad | 434500 | 434500
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA MARCA CUMMINS - Modelo 6CTAA - Serial F17Q002174 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR MAXIMO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR MAXIMO OFERTADO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
2.1 | Suministro y cambio de aceite | Según Necesidad | 1158300 | 1158300
2.2 | Suministro y cambio de líquido refrigerante | Según Necesidad | 574200 | 574200
2.3 | Suministro y cambio de filtro de ACPM | Según Necesidad | 919600 | 919600
2.4 | Suministro y cambio de filtro de aire | Según Necesidad | 478500 | 478500
2.5 | Suministro y cambio de filtro de aceite | Según Necesidad | 643500 | 643500
2.6 | Verificación y/o cambio de bateria | Según Necesidad | 1263900 | 1263900
2.7 | Verificación del estado del cableado eléctrico, verificación de ajuste de conexiones del generador y tablero de control del grupo electrógeno. | Según Necesidad | 2329800 | 2329800
2.8 | Ajuste y torque de conexionado eléctrico | Según Necesidad | 606100 | 606100
2.9 | Lavado general | Según Necesidad | 606100 | 606100
2.1 | Verificar sincronización de encendido automático frente a la ausencia de tensión del operador de red | Según Necesidad | 882200 | 882200
2.11 | Suministro e instalación de sensor de combustible | Según Necesidad | 744700 | 744700
2.12 | Limpieza general interior y exterior de cabina y tanque de ACPM. | Según Necesidad | 468600 | 468600
2.13 | Escaneo y realizar pruebas de funcionamiento | Según Necesidad | 434500 | 434500
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA MARCA PEGSA POWER - Serial 2018080692 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE OCAÑA
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR MAXIMO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR MAXIMO OFERTADO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
3.1 | Suministro y cambio de aceite | Según Necesidad | 1158300 | 1158300
3.2 | Suministro y cambio de líquido refrigerante | Según Necesidad | 574200 | 574200
3.3 | Suministro y cambio de filtro de ACPM | Según Necesidad | 919600 | 919600
3.4 | Suministro y cambio de filtro de aire | Según Necesidad | 478500 | 478500
3.5 | Suministro y cambio de filtro de aceite | Según Necesidad | 643500 | 643500
3.6 | Verificación y/o cambio de bateria | Según Necesidad | 1263900 | 1263900
3.7 | Verificación del estado del cableado eléctrico, verificación de ajuste de conexiones del generador y tablero de control del grupo electrógeno. | Según Necesidad | 2329800 | 2329800
3.8 | Ajuste y torque de conexionado eléctrico | Según Necesidad | 606100 | 606100
3.9 | Lavado general | Según Necesidad | 606100 | 606100
3.1 | Verificar sincronización de encendido automático frente a la ausencia de tensión del operador de red | Según Necesidad | 882200 | 882200
3.11 | Limpieza general interior y exterior de cabina y tanque de ACPM. | Según Necesidad | 468600 | 468600
3.12 | Escaneo y realizar pruebas de funcionamiento | Según Necesidad | 434500 | 434500
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA MARCA YANAN DIESEL - Modelo EDO-GCS240-I - Serial 1208050 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR MAXIMO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR MAXIMO OFERTADO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
4.1 | Suministro y cambio de aceite | Según Necesidad | 1158300 | 1158300
4.2 | Suministro y cambio de líquido refrigerante | Según Necesidad | 574200 | 574200
4.3 | Suministro y cambio de filtro de ACPM | Según Necesidad | 919600 | 919600
4.4 | Suministro y cambio de filtro de aire | Según Necesidad | 478500 | 478500
4.5 | Suministro y cambio de filtro de aceite | Según Necesidad | 643500 | 643500
4.6 | Verificación y/o cambio de bateria | Según Necesidad | 1263900 | 1263900
4.7 | Verificación del estado del cableado eléctrico, verificación de ajuste de conexiones del generador y tablero de control del grupo electrógeno. | Según Necesidad | 2329800 | 2329800
4.8 | Ajuste y torque de conexionado eléctrico | Según Necesidad | 606100 | 606100
4.9 | Lavado general | Según Necesidad | 606100 | 606100
4.1 | Verificar sincronización de encendido automático frente a la ausencia de tensión del operador de red | Según Necesidad | 882200 | 882200
4.11 | Limpieza general interior y exterior de cabina y tanque de ACPM. | Según Necesidad | 468600 | 468600
4.12 | Escaneo y realizar pruebas de funcionamiento | Según Necesidad | 434500 | 434500
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA MARCA TIDE POWER - MODELO T512 X DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LOS PATIOS
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR MAXIMO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR MAXIMO OFERTADO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
5.1 | Suministro y cambio de aceite | Según Necesidad | 1158300 | 1158300
5.2 | Suministro y cambio de líquido refrigerante | Según Necesidad | 574200 | 574200
5.3 | Suministro y cambio de filtro de ACPM | Según Necesidad | 919600 | 919600
5.4 | Suministro y cambio de filtro de aire | Según Necesidad | 478500 | 478500
5.5 | Suministro y cambio de filtro de aceite | Según Necesidad | 643500 | 643500
5.6 | Verificación y/o cambio de bateria | Según Necesidad | 1263900 | 1263900
5.7 | Verificación del estado del cableado eléctrico, verificación de ajuste de conexiones del generador y tablero de control del grupo electrógeno. | Según Necesidad | 2329800 | 2329800
5.8 | Ajuste y torque de conexionado eléctrico | Según Necesidad | 606100 | 606100
5.9 | Lavado general | Según Necesidad | 606100 | 606100
5.1 | Verificar sincronización de encendido automático frente a la ausencia de tensión del operador de red | Según Necesidad | 882200 | 882200
5.11 | Limpieza general interior y exterior de cabina y tanque de ACPM. | Según Necesidad | 468600 | 468600
5.12 | Escaneo y realizar pruebas de funcionamiento | Según Necesidad | 434500 | 434500
6 | Limpieza general y dispocision final de desechos.
6.1 | Limpieza general y disposicion final de desechos. | Según Necesidad | 600000 | 600000
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA : |  | 52372600
| VALOR PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO |  | 0%
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
CC O NIT
IMPORTANTE:
NOTA 1: INDIQUE EN LA COLUMNA E, FILA 76 RESALTADA EN AMARILLO, EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO Y RECUERDE QUE ESTE SERÁ APLICADO PARA TODOS LOS ÍTEMS.
NOTA 2: EN LA COLUMNA F, VERÁ REFLEJADO EL VALOR OFERTADO PARA CADA ÍTEM LUEGO DE APLICARSE EL PORCENTAJE DE DESCUENTO QUE OFERTE.
NOTA 3: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO DEBERÁ SER UN NÚMERO ENTERO SIN DECIMALES.
NOTA 4: INDIQUE COMO VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA, EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO, PUES EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO POR ESTE.
NOTA 5: RECUERDE QUE SI LA OFERTA ECONÓMICA ES ENVIADA EN UN FORMATO Y TIPO DE ARCHIVO DISTINTO AL PRESENTE EXCEL, LA MISMA NO SERÁ EVALUADA.