## FOR_ECO_L01
FORMULARIO ECONÓMICO
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
ELEMENTOS OFICINA PRINCIPAL
ÍTEM | CANTIDAD | UNIDAD | NOMBRE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO (CON IVA) | PRECIO UNITARIO (SIN IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO (CON IVA)
1 | 1 | UND | ABRAZADERA METALICA DE 1/2" UND | Abrazadera Para Tubo EMT 1/2 Pulgada | 6676 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | UND | ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4" | Adaptador Macho CPVC Para Agua Caliente 3/4" | 11769 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | UND | ADAPTADORES MACHOS DE 1/2 | Adaptador Macho De 1/2" PVC Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presión. | 2378 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | UND | ALAMBRE ELECTRICO N10 | Alambre de Cobre #10 Con recubrimiento Negro Rollo x 100 metros AWG | 1287878 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | ROLLO | ALAMBRE DESNUDO | Alambre de Cobre # 10 Desnudo x 100 metros | 1287878 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | ROLLO | ALAMBRE CALIBRE 12 - CON RECUBRIMIENTO | Alambre De Cobre #12 Con recubrimiento Negro Rollo x 100 metros AWG | 885003 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | ROLLO | ALAMBRE x KILOGRAMO | Alambre Dulce Calibre 14 (Galvanizado térmico con capa de zinc) x Kilogramo | 48961 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | KILOGRAMO | AMARRES PLÁSTICOS DE 20CM * 100UND | Amarres Plásticos Abrazadera 3.6mm X 20 Cm Paquete X 100 Unidades | 49534 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | UND | AMARRES PLÁSTICOS DE 25CM * 100UND | Amarres Plásticos Abrazadera 3.6mm X 25 Cm Paquete X 100 Unidades | 79650 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | PAQUETE | AMARRE PLÁSTICO *35CM PAQ*100 UND | Amarres Plásticos Abrazadera 4.8mm X 35 Cm Paquete X 100 Unidades | 89161 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | PAQUETE | ARANDELA REDONDA 1/2 PULG | Arandela Redonda 1/2" - Pieza de acero galvanizado (arandela) para ajustes de tornillería. | 4029 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | PAQUETE | ARBOL DE ENTRADA PARA SANITARIO | Árbol de Eleva de Sanitario - Válvula de entrada compatible con sanitarios de una pieza o dos piezas, se gradúa milimétricamente, para tanque alto, mediano y bajo, de acuerdo a requerimiento de la Entidad | 142393 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | UND | TAPA SANITARIO | Bizcocho para inodoro - Ergonómico de fácil instalación, limpieza y mantenimiento, con herrajes reforzados, fabricado en plástico alta resistencia color blanco. Incluye accesorios para instalación | 184999 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | UND | BALDOSA CERAMICA PISO ANTIDESLIZ 45*45CM | Baldosa Cerámica Piso Antideslizante 45*45cm. Color de acuerdo a lo requerido por la Entidad. (X metro cuadrado (m2)) | 173038 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | UND | BARNIZ | Barniz Para Madera Transparente x Galón | 422688 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | M2 | BREAKER DE 40 AMP | Breaker Eléctrico 40 AMP | 73999 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | GALÓN | BREAKER 110 V 30 AMP MONOPOLAR | Breaker Eléctrico 30 AMP | 73999 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | UND | KIT BROCAS PARA MADERA X6 | Brocas para Madera con las siguientes Especificaciones: 5/16" - 3/8" - 9/64" - 1/4" - 3/16" - 1/2" | 73999 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | UND | KIT BROCAS PARA METAL X 6 | Brocas para Metal con las siguientes Especificaciones: 5/16" - 3/8" - 9/64" - 1/4" - 3/16" - 1/2" | 165649 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | UND | BROCA TUNGSTENO PARA MURO POR JUEGO | Brocas para Concreto con las siguientes Especificaciones: 3/8" - 1/4" - 1/2" | 50486 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | KIT | BROCHA 2" | Brocha 2" Cerdas Naturales | 27269 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | KIT | BROCHA 3" | Brocha 3" Cerdas Naturales | 33300 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | KIT | BUJE PVC DE 1" X 3/4" DE PRESION | Buje PVC presión de 1" a 3/4" Permite pasar de un diámetro de tubería o accesorio mayor a un diámetro menor. | 8112 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | UND | BUJE PVC SANITARIA DE 4" X 3" | Buje PVC Sanitario de 4" a 3" Para instalaciones sanitarias, color amarillo y Resistente a la corrosión | 26418 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | UND | BUJE PVC SANITARIO DE 3" X 2" | Buje PVC Sanitario de 3" a 2" Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto de Fácil Instalación | 15318 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | UND | CABLE DUPLEX 2 X 12 | Cable Cobre Dúplex Eléctrico 2X12 - Color Blanco - Certificación RETIE # 2363 x 100 metros | 1083138 | 0 | 0 | 0
27 | 1 | UND | CABLE DUPLEX 2X14 | Cable Cobre Dúplex Eléctrico 2X14 - Color Blanco - Certificación RETIE # 2363 x 100 metros | 821400 | 0 | 0 | 0
28 | 1 | UND | CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 10 | Cable Encauchetado de Tres Hilos 3x10 AWG capacidad de corriente nominal 40A Sección Calibre 10 AWG diámetro exterior aprox 11,5mm. | 35853 | 0 | 0 | 0
29 | 1 | ROLLO | CABLE COBRE DÚPLEX ELECTRICO 3X10 | Cable 3x10 Cable de doble núcleo de fibras de cobre, envueltos en aislante caucho. | 35853 | 0 | 0 | 0
30 | 1 | ROLLO | CABLE ENCAUCHETADO DE CUATRO HILOS 4X10 | Cable 4x10 Debe estar diseñado con cuatro conductores de cobre calibre 10 AWG aprox 5,26mm cuadrados por conductor, cada uno recubierto con un material Encauchetado que proporciona un excelente aislamiento eléctrico y alta resistencia contra la humedad, abrasión y otros elementos ambientales. | 44733 | 0 | 0 | 0
31 | 1 | METRO | CANALETA PLASTICA DE 2X2 | Canaleta plástica con Adhesivo 2 x 2 cm Para conducir cables de forma segura y eficiente permitiendo el tendido de cable en ámbitos como redes de datos. Resistencia al impacto y flotabilidad. Longitud: 2 metros | 35409 | 0 | 0 | 0
32 | 1 | METRO | CEMENTO GRIS X25 KILOS | Cemento gris Tipo I x 25 kilogramos - Alta resistencia a la compresión, durabilidad, y tiempo de fraguado ajustable | 81496 | 0 | 0 | 0
33 | 1 | METRO | CAJA 5800 PLASTICA | Caja Pvc 5800 Sistema Eléctrico X 10 Unidades | 20772 | 0 | 0 | 0
34 | 1 | UND | CAJA PARA TUBERIA EMT CON TERMINAL 3/4" | Caja metálica para tubería EMT con terminal 3/4" | 48873 | 0 | 0 | 0
35 | 1 | UND | CERRADURA METALICA PARA APTO | Cerradura Cilíndrica de Pomo en acero inoxidable, Color: Cromado - para puertas de oficina - Incluye llaves | 103230 | 0 | 0 | 0
36 | 1 | PAQUETE | CERRADURA ESCRITORIO - 4 TORNILLOS | Cerradura Cuadrada para escritorio 4 tornillos Medida Cilindro: 19 × 22 Mm; Base De 40Mmx40Mm;Niquelada | 36597 | 0 | 0 | 0
37 | 1 | UND | CHAZO CAIMAN PLÁSTICO DE 1/4" | Chazo Caimán Plástico 1/4" con Tornillo x 100 unidades Fabricado en nylon para instalar en cualquier tipo de material | 50964 | 0 | 0 | 0
38 | 1 | UND | CHAZO CAIMAN PLÁSTICO 3/8" | Chazo Caimán Plástico 3/8" con Tornillo x 100 unidades Fabricado en nylon para instalar en cualquier tipo de material | 53280 | 0 | 0 | 0
39 | 1 | UND | CHAZO Y TORNILLO DE 1/4 " | Chazo Mariposa Plástico con Tornillo 1/4 Pulgada X 100 Unidades | 81401 | 0 | 0 | 0
40 | 1 | UND | CHAZO PLÁSTICO 3/8 COMPLETO | Chazo Mariposa Plástico con Tornillo 3/8 Pulgada X 100 Unidades | 85099 | 0 | 0 | 0
41 | 1 | UND | CHAZO PLÁSTICO 1/4 C TORNILLO *100 UND | Chazo Multiuso Plástico con Tornillo de 1/4 Pulgada X 100 Unidades | 76612 | 0 | 0 | 0
42 | 1 | PAQUETE | CHAZO PLÁSTICO 3/16 C TORNILLO *100 UND | Chazo Multiuso Plástico con Tornillo de 3/16 Pulgada X 100 Unidades | 68894 | 0 | 0 | 0
43 | 1 | PAQUETE | CHAZO PLÁSTICO 5/16 C TORNILLO *100 UND | Chazo Multiuso Plástico con Tornillo de 5/16 Pulgada X 100 Unidades | 155029 | 0 | 0 | 0
44 | 1 | PAQUETE | CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO | Cinta Aislante Negra 19 Mm X 20 Mts Cumple Norma Técnica Retie Temperatura Maxima105°C- Hasta 600V | 25097 | 0 | 0 | 0
45 | 1 | PAQUETE | CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO | Cinta De Enmascarar 24mm X 40Mt. Presentación: Rollo De 24mm" X 40Mt | 19758 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | PAQUETE | CINTA LED LUZ BLANCA CON ADHESIVO | Cinta LED Luz Blanca con adhesivo y con conexión - Ancho 8 mm X 5 Metros | 75480 | 0 | 0 | 0
47 | 1 | PAQUETE | CINTA PARA TUBO DE ALTA TEMPERATURA | Cinta para Tubo de Alta Temperatura - Resistente altas temperaturas longitud 50m en material polietileno reforzado con malla de algodón. Medidas 48mm (2"x32,8ft) | 119658 | 0 | 0 | 0
48 | 1 | PAQUETE | ROLLO TEFLON DE 3/4 TIPO INDUSTRIAL | Cinta selladora de roscas, uso general - Teflón 3/4" X 50 metros | 24049 | 0 | 0 | 0
49 | 1 | PAQUETE | CLAVIJA CAUCHO 3 * 50 AMP UND | Clavija Trifilar 50A 250V Encauchetada - Tipo volante, medidas 6cm de ancho 7,5cm de alto aproximadamente resistente a grandes voltajes pata plana material en caucho de uso industrial. | 81030 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | PAQUETE | CLAVIJA MACHO | Clavija en Caucho, Pata Plana, Tipo Domestico 15 AMP. En caucho, con patas en cobre alto 40 mm, ancho 40 mm, largo 60mm. | 20574 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | PAQUETE | CLAVIJA HEMBRA | Clavija Hembra 3X20 AEREO - Corriente de 20A fabricada en caucho y contactos en cobre, flexible, ergonómica | 69560 | 0 | 0 | 0
52 | 1 | ROLLO | CLAVIJAS TRIFASICAS 3 X 220V | Clavijas Trifásicas con Corriente 20A, de forma redonda, voltaje 220V medidas 5,5cm de largo x 4 cm de ancho en material caucho | 69560 | 0 | 0 | 0
53 | 1 | ROLLO | CODO PRESION 3/4 X90 | Codo de Polipropileno Liso 3/4" (25X3,5) mm - Debe resistir presión hasta de 10bar, resistente a los ácidos y calor. | 7031 | 0 | 0 | 0
54 | 1 | ROLLO | CODO DE 1/2 PULG - ELECTRICO MT | Codo Eléctrico MT de 1/2" | 5698 | 0 | 0 | 0
55 | 1 | ROLLO | CODO DE 3/4 PULG - ELECTRICO MT | Codo MT 3/4" - En material acero con un peso de 0.19 kg útil para instalaciones eléctricas internas | 13320 | 0 | 0 | 0
56 | 1 | ROLLO | CODO PVC 3/4" PRESION | Codo Plástico Liso Soldado PVC Presión 3/4" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos | 7031 | 0 | 0 | 0
57 | 1 | ROLLO | CODO PR PVC 1/2 X 90 - ROSCADO | Codo Plástico Roscado PVC 1/2" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos | 7770 | 0 | 0 | 0
58 | 1 | ROLLO | CODO PVC 3/4 - ROSCADO | Codo Plástico Roscado PVC 3/4" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos | 4440 | 0 | 0 | 0
59 | 1 | UND | DESAGUE PLÁSTICO SIFON LAVAMOS ORINAL ST | Desagüe plástico Sifón Lavamanos-Orinal | 201132 | 0 | 0 | 0
60 | 1 | UND | DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO *500CC | Dispensador de pared de jabón liquido o gel antibacterial - Material: Acero Inoxidable - Capacidad de 500 ml | 118031 | 0 | 0 | 0
61 | 1 | UND | ENCHUFE PARA CONEXION ELECTRICA | Enchufe Trifásico 3X20 Aéreo - Con tres conductores activos y un neutro, capacidad de alta potencia mínimo 20 A para manejar mayores cargas eléctricas adecuados para equipos industriales | 69560 | 0 | 0 | 0
62 | 1 | UND | PINTURA ESMALTE 3 EN 1 X GALON | Esmalte Sintético 3 en 1 X Galón - Color Blanco o Color Negro - De acuerdo a necesidad de la Entidad | 406999 | 0 | 0 | 0
63 | 1 | UND | ESPATULA METALICA C/PLÁSTICO 2" | Espátula Con Mango Antideslizante De Polipropileno 2 Pulgadas - Hoja en forma triangular de acero inoxidable afilada en su borde, flexible | 58830 | 0 | 0 | 0
64 | 1 | UND | ESPATULA ACERO INOXID 3" | Espátula Con Mango Antideslizante De Polipropileno 3 Pulgadas - Hoja en forma triangular de acero inoxidable afilada en su borde, flexible | 73999 | 0 | 0 | 0
65 | 1 | UND | ESPATULA 6 PULG | Espátula Con Mango Antideslizante De Polipropileno 6 Pulgadas - Hoja en forma triangular de acero inoxidable afilada en su borde, flexible | 87172 | 0 | 0 | 0
66 | 1 | UND | ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 300 ML | Espuma Expansiva Poliuretano 300 ml - Características espuma de alto poder expansivo contra el ruido, frio y corrientes de aire, de fácil aplicación, para fijaciones, aislamiento, relleno sello de juntas. | 76664 | 0 | 0 | 0
67 | 1 | UND | ESTABILIZADOR DE VOLTAJE | Estabilizador de Voltaje - Diseñado para mantener un flujo de corriente estable y así proteger los aparatos eléctricos 1000VA rango de voltaje entrada 180V- 285V AC. Rango de frecuencia de entrada y salida 220V - 50/60HZ | 2509710 | 0 | 0 | 0
68 | 1 | UND | ESTUCO RELLENO FINO INTERIOR X 25 KG | Estuco 25Kl - (Para Uso En Pañetes, Frisos Y Repellos De Construcción) (25 Kilogramos) | 129131 | 0 | 0 | 0
69 | 1 | UND | FLEXOMETRO DE 8 METROS | Flexómetro Encauchetado Cinta Métrica Por 8 Metros | 125430 | 0 | 0 | 0
70 | 1 | UND | VALVULA DE TANQUE 1/2" CON FLOTADOR | Flotador completo bola plástica de 1/2" - Material Plástico con Varilla de Fijación, con Válvula que obstruye la salida de llenado sin fin y se fija al bode de la misma. | 132829 | 0 | 0 | 0
71 | 1 | UND | GRIFERIA PLÁSTICO CROMADO P LAVAMANOS IN | Grifería en Plástico Cromado para Lavamanos, Inoxidable, de máximo 7 cm de alto, sencilla, vástago de 1/4 giro, con tuerca para fijar 8" - Resistente a la corrosión, Fácil limpieza, Incluye grifería y tuerca(s) de ajuste | 318199 | 0 | 0 | 0
72 | 1 | UND | HOJA DE SEGUETA | Hoja Segueta 24*12”- Hoja de segueta versátil y adaptable a múltiples aplicaciones, desde perfiles metálicos hasta trabajos en madera. Fabricada con materiales de alta calidad. | 38839 | 0 | 0 | 0
73 | 1 | UND | IMPERMEABILIZANTE | Impermeabilizante Acrílico Cubierta Gris 4.4kg (1 Galón) con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas | 292301 | 0 | 0 | 0
74 | 1 | UND | LLAVES MIXTAS JUEGO | Juego de 16 llaves combinadas métricas esenciales - 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30 y 32 mm | 1349696 | 0 | 0 | 0
75 | 1 | GALÓN | LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60 | Lámpara LED Cuadrada 60 x 60 cm | 444000 | 0 | 0 | 0
76 | 1 | UND | LAMPARA LED DE 6" | Lámpara LED Redonda De Empotrar De 6W | 65934 | 0 | 0 | 0
77 | 1 | UND | LAMPARA LED DE SOBREPONER 18 W 6” | Lámpara LED Redonda De Sobreponer De 18W | 65934 | 0 | 0 | 0
78 | 1 | UND | LAMPARA SOBREPONER COMPLETA | Lámpara LED Redonda De Sobreponer De 6W | 65934 | 0 | 0 | 0
79 | 1 | UND | TUBO LED NO.LB 677 100-264V/60HZ18W | Lámpara LED en tubo Modelo No. LB 677 100-264V/60HZ18W - Alta eficiencia lumínica y energética diseñada para cualquier tipo de aplicación Hogar, Comercial, Industrial, etc. | 22200 | 0 | 0 | 0
80 | 1 | UND | TUBO LED DE LUZ T5-28W | Lámpara LED en tubo T5-28W x 120 cm - Para ahorro de energía, fácil instalación y libre de mercurio. | 44400 | 0 | 0 | 0
81 | 1 | UND | LIJA POR PLIEGO 80 | Lija De Agua - Grano #80 - Presentación de 1/8 - Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm | 9251 | 0 | 0 | 0
82 | 1 | UND | LIJA No. 100 PLIEGO | Lija De Agua - Grano #100 - Presentación de 1/8 Aprox.- Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm | 9251 | 0 | 0 | 0
83 | 1 | UND | LIJA NO.120 | Lija De Agua - Grano #120 - Presentación de 1/8 Aprox.- Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm | 9251 | 0 | 0 | 0
84 | 1 | UND | LIJA POR PLIEGO 150 | Lija De Agua - Grano #150 - Presentación de 1/8 - Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm | 9251 | 0 | 0 | 0
85 | 1 | UND | LIJA No. 220 | Lija De Agua - Grano #220 - Presentación de 1/8 - Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm | 9251 | 0 | 0 | 0
86 | 1 | UND | LIMPIADOR LIQUIDO PARA TUBERIA EN PVC | Limpiador para tubería PVC 1/8 de galón - Limpia las superficies que se van a soldar ya sea en tuberías PVC o CPVC. | 168003 | 0 | 0 | 0
87 | 1 | UND | Llanta para Zorra 4 Lonas Completa 350-4 Superior | La llanta para zorra de 4 lonas completa con medida 350-4 ofrece resistencia y durabilidad para carretillas y zorras de carga. Fabricada con materiales de alta calidad, esta llanta proporciona un excelente agarre y una conducción suave. Ideal para entornos industriales y comerciales, garantiza un rendimiento confiable y una larga vida útil. caracteristicas Esta llanta para zorra, fabricada en caucho, ofrece una conducción suave gracias a su diseño de 4 lonas. Con unas dimensiones de 35 cm de alto, 35 cm de largo y 6.5 cm de ancho. | 155866 | 0 | 0 | 0
88 | 1 | UND | CERRADURA INT. TIPO INVISIBLE SIN LLAVE CON MANIJA | Cerradura Tipo: invisible de embutir - Con manija sin llave para puerta corrediza en aluminio. Incluye: Herrajes para su instalación y correcto funcionamiento. Color negro Acabado: Lujo | 306612 | 0 | 0 | 0
89 | 1 | KIT | MANIJAS PARA VENTANA CON TORNILLO ALUMIN | Manija de cierre para ventanas en aluminio. Para ambos sentidos. Tipo: lujo. Color negro. Debe incluir herrajes para su instalación y correcto funcionamiento. | 69071 | 0 | 0 | 0
90 | 1 | KIT | MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2 | Manguera Encauchetada para Agua 1/2” - Reforzada 3 capas 1/2 flexible resistente altas temperaturas material PVC 100% virgen | 23288 | 0 | 0 | 0
91 | 1 | KIT | MARTILLO TIPO UÑA 20 ONZAS | Martillo con mango de fibra de vidrio, material de la cabeza acero forjado, espesor de 3cm, tipo uña, peso 20 onzas | 230509 | 0 | 0 | 0
92 | 1 | UND | ACOPLE LAVAMANOS PCP 80CM | Material Plástico para Tuberías, Acople Lavamanos Pcp En Dimensiones De 80cm - Rosca por ambos lados | 73631 | 0 | 0 | 0
93 | 1 | UND | ACOPLES PARA LAVAMANOS | Material Plástico Para Tuberías, Acople Lavamanos Pcp En Dimensiones De 60 Cm - 1/2" x 1/2" | 35075 | 0 | 0 | 0
94 | 1 | UND | ACOPLE LAVAMANOS CON VALVULA REGULADORA | Material Plástico Para Tuberías, Acople Lavamanos Pcp En Dimensiones De 40 Cm con Válvula Regulador - 1/2" x 1/2" | 67405 | 0 | 0 | 0
95 | 1 | UND | ACOPLES PARA SANITARIO FLEXIBLE 40 CM | Material Plástico Para Tuberías, Acople PVC Plástico Para Sanitario Estándar De 40 Cm - 1/2" x 7/8" | 35075 | 0 | 0 | 0
96 | 1 | UND | PEGACOR X 25 KILOS | Pegacor x Presentación: 25 Kilogramos - Cumplimiento de norma NTC 6050 | 114996 | 0 | 0 | 0
97 | 1 | UND | PEGANTE PARA MADERA * GLN | Pegante Para Madera X Galón | 436452 | 0 | 0 | 0
98 | 1 | UND | BOTELLA PEGANTE BOXER | Pegante Sintético Súper Adhesivo Tipo Bóxer. Botella X 750 Cc | 95831 | 0 | 0 | 0
99 | 1 | UND | PILA ALCALINA AA NO RECARGABLE | Pila Alcalina Doble AA x 4 Pilas | 118031 | 0 | 0 | 0
100 | 1 | UND | PILA ALCALINA AAA | Pila Alcalina Triple AAA x 4 Pilas | 118031 | 0 | 0 | 0
101 | 1 | UND | PILA ALCALINA MODELO A23 12V | Pila Alcalina Modelo A23 12V | 20202 | 0 | 0 | 0
102 | 1 | UND | VINILO TIPO KORAZA | Pintura En Vinilo Tipo Koraza - Color Blanco - Cuñete X 5 galones | 1637250 | 0 | 0 | 0
103 | 1 | UND | VINILO NEGRO | Pintura En Vinilo Tipo 1 - Color Negro - Galón | 284531 | 0 | 0 | 0
104 | 1 | UND | PINTURA EPOXICA 2 COLOR AZUL | Pintura Epóxica Dos Componentes - Galón - Color Azul | 798829 | 0 | 0 | 0
105 | 1 | UND | PINTURA EPOXICA * GL | Pintura Epóxica Dos Componentes - Galón - Color Blanco, Color Negro o Color Amarillo - De acuerdo a necesidad de la Entidad | 798829 | 0 | 0 | 0
106 | 1 | UND | PINTURA EPOXICA 2 COLOR GRIS | Pintura Epóxica Dos Componentes - Galón - Color Gris | 798829 | 0 | 0 | 0
107 | 1 | UND | PINTURA ACUALUX BLANCA | Pintura Esmalte a base de agua - Galón - Color Blanco | 744988 | 0 | 0 | 0
108 | 1 | UND | ESMALTE AMARILLO X GALON | Pintura Esmalte Amarillo - Debe ser resistente a los elementos externos como la humedad lluvia y luz solar de fácil aplicación y secado - Galón | 373699 | 0 | 0 | 0
109 | 1 | UND | ESMALTE BLANCO * GALÓN | Pintura de Esmalte Blanca - Debe ser resistente a los elementos externos como la humedad lluvia y luz solar de fácil aplicación y secado - Galón | 373699 | 0 | 0 | 0
110 | 1 | METRO | PINTURA ESMALTE NEGRO * GALON | Pintura de Esmalte Negra - Debe ser resistente a los elementos externos como la humedad lluvia y luz solar de fácil aplicación y secado - Galón | 373699 | 0 | 0 | 0
111 | 1 | UND | PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO AMARILLA | Pintura Tipo Trafico Amarillo - Galón | 555000 | 0 | 0 | 0
112 | 1 | UND | PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO NEGRA | Pintura Tipo Trafico Negro - Galón | 555000 | 0 | 0 | 0
113 | 1 | UND | PISTOLA ASPERSORA DE AGUA | Pistola Graduable Para Manguera de Agua ½ - Con chorro regulable, conexión rápido para manguera de media pulgada agarradera ergonómica con sistema anti resbaloso, compatible con tubería en PVC. | 95831 | 0 | 0 | 0
114 | 1 | UND | PISTOLA DE SOPLADO DE AIRE - INDUSTRIAL | Herramienta metálica para compresor de aire neumático, útil para limpiar polvo, con boquilla de flujo de aire ajustable de latón y dos extensiones de acero. Incluye: accesorios necesarios para conexión con compresor | 147630 | 0 | 0 | 0
115 | 1 | UND | PUERTA EN MATERIAL ACRILICO LAVABLE ANTICORROSIVO | Puerta en material acrílico con rieles de desplazamiento medida Ancho 100 cm x Alto 250 cm. Material Acrílico para separación de espacios. | 792540 | 0 | 0 | 0
116 | 1 | UND | PULSADOR DE TIMBRE 110V-250V | Pulsador vertical de timbre Sencillo 110v-250v - Color blanco | 11470 | 0 | 0 | 0
117 | 1 | UND | REGLETA PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA | Regleta Para Conexión 24A Cantidad De Salidas 12 | 14009 | 0 | 0 | 0
118 | 1 | UND | REJILLA METALICA P SIFON PISO SOSCO 3-4 | Rejilla Metálica Para Sifón Piso Con Sosco 3-4 Pulgada - Sifón para piso Anti olores / Anti cucarachas, acero inoxidable. | 245159 | 0 | 0 | 0
119 | 1 | GALÓN | REJILLA SIFON ESPIRAL CROMAD ACER INOX4 | Rejilla Sifón Espiral Color Cromado Acero Inoxidable 4 Pulgada - En Acero inoxidable, Anti olor y Anti cucaracha | 75027 | 0 | 0 | 0
120 | 1 | UND | RESISTENCIA ESPIRAL 4" PARA ESTUFA UND | Resistencia de Espiral Para Estufa Plato Tubular 15 Cm*110v - Aleación efectiva a altas temperaturas | 114330 | 0 | 0 | 0
121 | 1 | PAQUETE | RESISTENCIA 110 X 600 PARA GRECA | Resistencia Para Greca Con Racor Pata Recta 600x110 | 95831 | 0 | 0 | 0
122 | 1 | PAQUETE | PERFIL PARA DRYWALL | Rieles Para Lamina Drywall - Estándar de 12.7mm (1/2") Y 15.9mm (5/8") – Largo min de 2.44m. | 46842 | 0 | 0 | 0
123 | 1 | PAQUETE | RODILLO MICROFIBRA 9" | Rodillo de Microfibra Industrial, Ancho de 9" - Rodillo para el uso de esmaltes y lacas | 62899 | 0 | 0 | 0
124 | 1 | PAQUETE | RODILLOS DE FELPA 9" | Rodillo Felpa Acrílica de 9" - Rodillo para el uso de pinturas de vinilo y látex | 52614 | 0 | 0 | 0
125 | 1 | UND | RODILLOS DE FELPA 3" | Rodillo Felpa Acrílica De 3”- Para pintura a base de agua - En cualquier superficie | 33300 | 0 | 0 | 0
126 | 1 | UND | SANITARIO COLOR BLANCO | Taza de baño Tipo: Plus - Taza institucional de alta eficiencia en consumo de agua y alta capacidad de evacuación de descarga, perfecta para espacios comerciales. Con diseño adriático debe ofrecer una descarga eficiente, con un notable ahorro de agua y gran capacidad de evacuación. Color blanco. consumo 4 litros. | 2377620 | 0 | 0 | 0
127 | 1 | GALÓN | SEMICODO SANITARIO 4 C*C PVC | Semicodo PVC Sanitario 4" CXC - Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, resistente a la corrosión y al impacto, de fácil instalación. | 51431 | 0 | 0 | 0
128 | 1 | GALÓN | SIFON PARA LAVAMANOS | Sifón de Lavamanos Tipo Botella - Color Cromado Lujo o Metalizado 1 1/2" x 1 1/2" | 202339 | 0 | 0 | 0
129 | 1 | GALÓN | SIFON LAVAMANOS CUELLO FLEXIBLE | Sifón de Lavamanos Tipo Botella Cuello Flexible - Color Cromado Lujo o Metalizado 1 1/2" x 1 1/2" | 202339 | 0 | 0 | 0
130 | 1 | GALÓN | SIFON LAVAMANOS TIPO BOT. PLÁSTICO | Sifón de Lavamanos Tipo Botella Plástico 1 1/2" x 1 1/2" | 47730 | 0 | 0 | 0
131 | 1 | GALÓN | SIFON LAVAMANOS TIPO FLEXIBLE CROM. | Sifón de Lavamanos Tipo Flexible - Color Cromado Lujo o Metalizado 1 1/2" | 202339 | 0 | 0 | 0
132 | 1 | GALÓN | SIFON 4" SANITARIO | Sifón (SIFA) CxE 4” para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación - 135° | 96164 | 0 | 0 | 0
133 | 1 | GALÓN | SILICONA UV3 X 300 ML | Silicona Blanca 300 ml Sellador elástico mono componente, de silicona de curado neutro, con muy buena resistencia al ataque de hongos. No corrosivo. Alta elasticidad y flexibilidad. Cartucho de 300 ml | 169830 | 0 | 0 | 0
134 | 1 | GALÓN | SILICONA GRIS UV3 *300 ML | Silicona Gris 300 ml Sellador elástico mono componente, de silicona de curado neutro, con muy buena resistencia al ataque de hongos. No corrosivo. Alta elasticidad y flexibilidad. Cartucho de 300 ml | 169830 | 0 | 0 | 0
135 | 1 | GALÓN | SILICONA NEGRA UV3 *300 ML | Silicona Negra Antihongos 300 ml | 169830 | 0 | 0 | 0
136 | 1 | GALÓN | SILICONA ROJA PARA CALOR | Silicona Roja Para Alta Temperatura 280 ml | 169830 | 0 | 0 | 0
137 | 1 | UND | SILICONA TRANSPARENTE TUBO | Silicona Transparente Antihongos 300 ml | 56140 | 0 | 0 | 0
138 | 1 | UND | INTERRUPTOR AEREO PARA LAMPARA | Switch Interruptor On/Off Tipo Lámpara Aéreo | 40699 | 0 | 0 | 0
139 | 1 | M2 | TANQUES DE 30 LITROS CON TAPA | Tanque de material polietileno de alta densidad con capacidad de 30 litros con tapa, para almacenar líquidos y solidos con dos manijas integradas al cuerpo para su desplazamiento. | 113597 | 0 | 0 | 0
140 | 1 | UND | TAPA PARA TANQUE DE 250 LITROS | Tapa para tanque negra plástica y/o PVC de 250 Litros | 121523 | 0 | 0 | 0
141 | 1 | UND | TAPÓN PLÁSTICO LISO PVC PRESION 2 | Tapón Hembra Plástico Soldado 2" - Para clausurar una línea de conducción en una tubería de agua potable. | 29231 | 0 | 0 | 0
142 | 1 | UND | TAPÓN PLÁSTICO ROSCADO PVC PRESION 2 | Tapón Hembra Plástico Roscado 2" - Para clausurar una línea de conducción en una tubería de agua potable. | 29344 | 0 | 0 | 0
143 | 1 | UND | TAPÓN PLÁSTICO PVC PRESION 3/4" | Tapón Hembra Plástico Soldado 3/4" - Tapón soldado PVC con presión de 3/4 pulgada color blanco, fácil de instalar. | 10916 | 0 | 0 | 0
144 | 1 | UND | ADAPTADOR TAPÓN 3/4" | Tapón Hembra Plástico Roscado 3/4" - Para clausurar una línea de conducción en una tubería de agua potable. | 10916 | 0 | 0 | 0
145 | 1 | CAJA | TAPÓNES PARA USO TUBERIAS EN PVC 1/2 | Tapón Hembra Plástico Soldado 1/2" - Tapón soldado PVC con presión de 1/2 pulgada color blanco, fácil de instalar. | 2528 | 0 | 0 | 0
146 | 1 | UND | TAPÓNES ROSCADOS PVC 1/2" | Tapón Hembra Plástico Roscado 1/2" - Tapón soldado PVC con presión de 1/2 pulgada color blanco, fácil de instalar. | 2528 | 0 | 0 | 0
147 | 1 | UND | TEE PVC 1/2" | Diseñado para transportar agua para consumo humano a presión. | 3170 | 0 | 0 | 0
148 | 1 | UND | TEE PVC SANITARIO DE 3" | Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación | 36259 | 0 | 0 | 0
149 | 1 | UND | TEE PVC SANITARIO DE 4" | Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación | 62531 | 0 | 0 | 0
150 | 1 | UND | TEJA ZINC CAL 34 L 3.05M (No. 10) | Tejas de Zinc Galvanizada y Pintada - Que sea corrugada galvanizada por un proceso de inmersión en caliente en continuo de color rojo verde o azul con sus grapas para anclar en estructuras metálicas o de madera largo 3,05mts ancho 83cm calibre 34 (0,14) | 174603 | 0 | 0 | 0
151 | 1 | UND | TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA | Teja Galvanizada resistente al oxido, de fácil instalación y colores variados. Calibre: 30 (0,30 mm) - Ancho: 1 metro - Largo: Puede solicitarse desde 1,83 metros hasta 6 metros, de acuerdo a necesidad de la Entidad | 607614 | 0 | 0 | 0
152 | 1 | UND | TERMINAL ELECTRICO | Terminales Eléctricas Tipo Espadín - Necesaria para unir cable con terminal final de un elemento eléctrico tamaños de orificio en pulgadas 1/8-5/32-3/16- en calibre 16/14/18/22 material en cobre | 1849 | 0 | 0 | 0
153 | 1 | UND | TERMINAL OJO | Terminales Eléctricas Tipo Ojo - necesaria para unir cable con terminal final de un elemento eléctrico tamaños de orificio en pulgadas 1/8-5/32-3/16- en calibre 16/14/18/22 material en cobre | 1849 | 0 | 0 | 0
154 | 1 | UND | TERMOFUSORA DE CALOR PARA TUBERIA POLIPROPILENO 3/4" | Termofusora de calor que sirve para soldar tubos PPR, de 750W, de fácil uso, conexión de 110v | 1030302 | 0 | 0 | 0
155 | 1 | UND | TIMBRE CAMPANA DE 6" TIPO CHICHARRA | Timbre industrial de 110V con una campana de 6 pulgadas (tipo chicharra) | 188747 | 0 | 0 | 0
156 | 1 | UND | THINER EXTRAFINO | Thinner X Presentación de 1000 ml | 79254 | 0 | 0 | 0
157 | 1 | UND | TOMA DE INCRUSTAR DE 3 X 50 | Toma Trifásica de Incrustar Industrial 3x50A - Capacidad de 50A- 250V corriente alterna, material acero galvanizado trabajo industrial. | 99529 | 0 | 0 | 0
158 | 1 | UND | TOMA TRIFASICAS INCRUSTAR 3X220V | Toma Trifásica Incrustar 3X220V - Con tapa en acero inoxidable, contactos en cobre, en caucho, capacidad 50A 250V | 99529 | 0 | 0 | 0
159 | 1 | UND | TORNILLO MADERA AGLOMERADO | Tornillo Madera Aglomerada Zincado - 3" X 1/2" X 100 Unidades | 41292 | 0 | 0 | 0
160 | 1 | UND | TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE - 8MM | Tornillo Aglomerado Autoperforante - 8mm X 1 1/2" X 100 Unidades | 124165 | 0 | 0 | 0
161 | 1 | UND | Tornillo de Acero Punta Broca - Cabeza Plana 8mmX 1-1/2" - 100 Unidades | Tornillo de Acero Punta Broca - Cabeza Plana 8mmX 1-1/2" - 100 Unidades | 124165 | 0 | 0 | 0
162 | 1 | UND | TORNILLO DE 1" AUTOPERF | Tornillo de Acero Punta Broca - Cabeza Plana 8mmX 1" - 100 Unidades | 99900 | 0 | 0 | 0
163 | 1 | UND | TORNILLO ROSC ALIGER-AUTORROSC 3/4 X100 | Tornillo en Acero de Rosca Aligerada o Autorroscante para Metal 3/4" - 100 Unidades | 85581 | 0 | 0 | 0
164 | 1 | UND | TORNILLO DE ACERO PUNTA DE BROCA | Tornillo de Acero Punta Broca - Cabeza Plana 8mmX 1-1/2" - 100 Unidades | 124165 | 0 | 0 | 0
165 | 1 | UND | TORNILLO ACERO LAMINA PUNTA DE BROCA | Tornillo Acero Lamina Punta de Broca - Caja debe incluir: 500 und (6mm x 1 1/4") 500 und (6mm x 1") 100 und (6mm x 3/4") Tornillo autoperforante, tornillo para lamina, tornillo autorroscante, tornillo auto taladrante | 99900 | 0 | 0 | 0
166 | 1 | UND | TORNILLO ACERO PARA ESTRUCTURA DRYWALL (0,9 MM) 8MM X 1/2" | Tornillo de Acero para Estructura de Drywall 8mm x 1/2" - Caja por 500 unidades - Diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso | 140231 | 0 | 0 | 0
167 | 1 | UND | TORNILLO PARA DRYWALL 6 X 1-5/8 | Tornillo para lamina Drywall 6mm x 1-5/8", cabeza trompeta, autoperforante. Paquete x 100 Unidades | 124165 | 0 | 0 | 0
168 | 1 | UND | TORNILLO A325 1/2" X 2" x 100 UNIDADES | Tornillo hexagonal A325 1/2" x 2" Paquete por 100 unidades. Material: De acero de aleación o acero carbonoso, lo que les da una alta resistencia a la tracción. | 475524 | 0 | 0 | 0
169 | 1 | UND | TORNILLO PARA DRYWALL EN ACERO 10X1-1/2" x 400 UND | Tornillo para Drywall en Acero 10 mm x 1 1/2" x 400 unidades - Diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso | 118031 | 0 | 0 | 0
170 | 1 | UND | TORNILLO PARA DRYWALL EN ACERO 10X2" x 250 UND | Tornillo para Drywall en Acero 10 mm x 2" x 250 unidades - Diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso | 129448 | 0 | 0 | 0
171 | 1 | UND | TUBO DE POLIPROPILENO 3/4" (19X4,2) mm | Tubo de Polipropileno, debe resistir presión hasta de 10bar, resistente a los ácidos y calor. | 47730 | 0 | 0 | 0
172 | 1 | UND | TUBO PVC PR 1/2" * 6MT | Tubería PVC De Presión Diámetro 1/2" de RDE 13,5 X 6M | 55129 | 0 | 0 | 0
173 | 1 | UND | TUBO PVC 3/4"" - PRESION * 6 M | Tubería PVC De Presión Diámetro 3/4" de RDE 9 X 6M | 84731 | 0 | 0 | 0
174 | 1 | UND | TUBOS EMT DE 1/2" | Tubo EMT UL 1/2" - Tubo de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. - EMT- Son tubos para conductores con recubrimiento galvanizado. Largo: 3,05 metros | 58830 | 0 | 0 | 0
175 | 1 | UND | TUBO METALICO DE 3/4 EMT | Tubo EMT 3/4" - Tubo de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. - EMT- Son tubos para conductores con recubrimiento galvanizado. Largo: 3 metros. Material: Galvanizado - Diámetro exterior 0.922" - Espesor pared 0.049" - Peso min en kilos 1.97 | 131202 | 0 | 0 | 0
176 | 1 | UND | UNIONES EMT DE 1/2" | Unión De Acero Para Tubo Emt 1/2-Pulg - Acero Galvanizado | 3330 | 0 | 0 | 0
177 | 1 | UND | UNION 1" PRESION | Unión PVC Plástico Presión 1 " | 6251 | 0 | 0 | 0
178 | 1 | UND | UNIÓN DE POLIPROPILENO 3/4" | Debe resistir presión hasta de 10 bar, resistente a los ácidos y calor. | 5020 | 0 | 0 | 0
179 | 1 | UND | UNIÓN EMT 3/4" | Unión EMT 3/4" - En material acero - Diámetro 3/4", | 4144 | 0 | 0 | 0
180 | 1 | UND | UNION PVC DE 1 ½ | Unión PVC Plástico Presión 1 1/2" | 11498 | 0 | 0 | 0
181 | 1 | UND | UNION PVC DE ½ | Unión PVC Plástico Presión 1/2" | 3072 | 0 | 0 | 0
182 | 1 | UND | UNION 3/4 PVC | Unión PVC Plástico Presión 3/4" | 3859 | 0 | 0 | 0
183 | 1 | UND | UNION PVC SANITARIA DE 2" | Unión PVC Sanitaria de 2" PVCS - Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación | 7399 | 0 | 0 | 0
184 | 1 | UND | UNIÓN UNIVERSAL ROSCABLE DE POLIPROPILENO 3/4" | Unión Universal con Rosca en Polipropileno 3/4" | 29588 | 0 | 0 | 0
185 | 1 | UND | REGISTRO PVC 1/2" | Válvula Bola 1/2" PVC Roscada | 45396 | 0 | 0 | 0
186 | 1 | UND | REGISTRO DE 1/2"" PVC BOLA LISA | Válvula Bola 1/2" PVC Soldada | 45396 | 0 | 0 | 0
187 | 1 | UND | REGISTRO PVC 3/4" | Válvula Bola 3/4" PVC Soldada o Roscada. De acuerdo a requerimiento de la Entidad | 55478 | 0 | 0 | 0
188 | 1 | UND | REGISTRO DE POLIPROPILENO 3/4" (25X3,5)mm | Válvula Bola 3/4" Polipropileno Soldada o Roscada. De acuerdo a requerimiento de la Entidad | 166129 | 0 | 0 | 0
189 | 1 | PAQUETE | FLOTADOR C VALVULA DE 1/2 EN COBRE | Válvula Flotador Cobre 1/2" - Válvula flotadora para evitar que el nivel del fluido sobrepase la altura previamente establecida, funcionamiento progresivo y suave | 403301 | 0 | 0 | 0
190 | 1 | PAQUETE | VALVULA PEDAL LAVAMAN ACERO INOX30*35*2M | Válvula de Pedal para Lavamanos Acero Inoxidable 30 mm x ancho 35 mm largo 2 m - Válvula de piso para accionar con el pie | 599393 | 0 | 0 | 0
191 | 1 | PAQUETE | VARSOL X GLN | Varsol x 1 Galón | 129499 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 36831247 | 0 | 0 | 0
ELEMENTOS DIRECCION DE PRODUCCION
1 | 1 | UND | ADAPTADOR MACHO DE1/2" PVC INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA DE CONSUMO A PRESION. | Sistema de acople en rosca que permite una fácil instalación manual o a través de herramientas, cuerpo totalmente en PVC inmune a la corrosión | 2378 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | UND | ADAPTADOR MACHO PVC PARA AGUA CALIENTE 3/4" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40) | Sistema de acople en rosca que permite una fácil instalación manual o a través de herramientas, cuerpo totalmente en PVC inmune a la corrosión | 11769 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | ROLLO | ALAMBRE COBRE CON RECUBRIMIENTO CALIBRE 10 | Para usar en instalaciones eléctricas de fuerza, control y alumbrados en interiores o exteriores de tipo residencial, comercial e industrial | 1287878 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | KILOGRAMO | ALAMBRE DULCE CALIBRE 18 | Material galvanizado termico con capa de zinc superior de facil manipulacion | 48961 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | UND | ALICATES | alicates pro- electricista 8" largo peso 0,05kg dimensiones 23x8cm | 182284 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | PAQUETE | AMARRES PLÁSTICOS 20 CM | Amarres Plásticos Correa Abrazadera Plástica x100 unidades | 49534 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | PAQUETE | AMARRES PLÁSTICOS 25 | Amarres Plásticos Correa Abrazadera Plástica x100 unidades | 79650 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | PAQUETE | AMARRES PLÁSTICOS - 35 CM | Amarres Plásticos Correa Abrazadera Plástica x100 unidades | 89161 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | CAJA | ANCLAJE DRYWALL PLÁSTICO EZ100 PLÁSTICO -1-5/8 PULGADA | Anclaje rápido y económico para paredes huecas de yeso; De fácil remoción e instalación; Resistente a la corrosión | 11101 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | CAJA | ANCLAJE DRYWALL PLÁSTICO EZ100 PLÁSTICO 1-1/8 PULGADA | Anclaje rápido y económico para paredes huecas de yeso; De fácil remoción e instalación; Resistente a la corrosión | 11101 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | UND | ARANDELA REDONDA 1/2 PULG | Arandela Redonda 1/2" - Pieza de acero galvanizado (arandela) para ajustes de tornillería. | 4029 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | UND | ARBOL DE ENTRADA PARA SANITARIO | Árbol de Eleva de Sanitario - Válvula de entrada compatible con sanitarios de una pieza o dos piezas, se gradúa milimétricamente, para tanque alto, mediano y bajo, de acuerdo a requerimiento de la Entidad | 142393 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | UND | TAPA SANITARIO | Bizcocho para inodoro - Ergonómico de fácil instalación, limpieza y mantenimiento, con herrajes reforzados, fabricado en plástico alta resistencia color blanco. Incluye accesorios para instalación | 184999 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | M2 | BALDOSA CERAMICA PISO ANTIDESLIZ 45*45CM | Baldosa Cerámica Piso Antideslizante 45*45cm. Color de acuerdo a lo requerido por la Entidad. (X metro cuadrado (m2)) | 173038 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | UND | BREAKER DE 40 AMP | Breaker Eléctrico 40 AMP | 73999 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | UND | BREAKER 110 V 30 AMP MONOPOLAR | Breaker Eléctrico 30 AMP | 73999 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | KIT | KIT BROCAS PARA MADERA X6 | Brocas para Madera con las siguientes Especificaciones: 5/16" - 3/8" - 9/64" - 1/4" - 3/16" - 1/2" | 73999 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | KIT | KIT BROCAS PARA METAL X 6 | Brocas para Metal con las siguientes Especificaciones: 5/16" - 3/8" - 9/64" - 1/4" - 3/16" - 1/2" | 165649 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | KIT | BROCA TUNGSTENO PARA MURO POR JUEGO | Brocas para Concreto con las siguientes Especificaciones: 3/8" - 1/4" - 1/2" | 50486 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | UND | BROCHA 2" | Brocha 2" Cerdas Naturales | 27269 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | UND | BROCHA 3" | Brocha 3" Cerdas Naturales | 33300 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | UND | BUJE PVC DE 1" X 3/4" DE PRESION | Buje PVC presión de 1" a 3/4" Permite pasar de un diámetro de tubería o accesorio mayor a un diámetro menor. | 8112 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | UND | BUJE PVC SANITARIA DE 4" X 3" | Buje PVC Sanitario de 4" a 3" Para instalaciones sanitarias, color amarillo y Resistente a la corrosión | 26418 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | UND | BUJE PVC SANITARIO DE 3" X 2" | Buje PVC Sanitario de 3" a 2" Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto de Fácil Instalación | 15318 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | ROLLO | CABLE DUPLEX 2 X 12 | Cable Cobre Dúplex Eléctrico 2X12 - Color Blanco - Certificación RETIE # 2363 x 100 metros | 1083138 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | METRO | CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 10 | Cable Encauchetado de Tres Hilos 3x10 AWG capacidad de corriente nominal 40A Sección Calibre 10 AWG diámetro exterior aprox 11,5mm. | 35853 | 0 | 0 | 0
27 | 1 | METRO | CABLE COBRE DÚPLEX ELECTRICO 3X10 | Cable 3x10 Cable de doble núcleo de fibras de cobre, envueltos en aislante caucho. | 35853 | 0 | 0 | 0
28 | 1 | METRO | CABLE ENCAUCHETADO DE CUATRO HILOS 4X10 | Cable 4x10 Debe estar diseñado con cuatro conductores de cobre calibre 10 AWG aprox 5,26mm cuadrados por conductor, cada uno recubierto con un material Encauchetado que proporciona un excelente aislamiento eléctrico y alta resistencia contra la humedad, abrasión y otros elementos ambientales. | 44733 | 0 | 0 | 0
29 | 1 | UND | CEMENTO GRIS X25 KILOS | Cemento gris Tipo I x 25 kilogramos - Alta resistencia a la compresión, durabilidad, y tiempo de fraguado ajustable | 81496 | 0 | 0 | 0
30 | 1 | UND | CHAZO CAIMAN PLASTICO DE 1/4" | Chazo Caimán Plástico 1/4" con Tornillo x 100 unidades Fabricado en nylon para instalar en cualquier tipo de material | 50964 | 0 | 0 | 0
31 | 1 | PAQUETE | CHAZO CAIMAN PLASTICO 3/8" | Chazo Caimán Plástico 3/8" con Tornillo x 100 unidades Fabricado en nylon para instalar en cualquier tipo de material | 53280 | 0 | 0 | 0
32 | 1 | PAQUETE | CHAZO Y TORNILLO DE 1/4 " | Chazo Mariposa Plástico con Tornillo 1/4 Pulgada X 100 Unidades | 81401 | 0 | 0 | 0
33 | 1 | PAQUETE | CHAZO PLASTICO 3/8 COMPLETO | Chazo Mariposa Plástico con Tornillo 3/8 Pulgada X 100 Unidades | 85099 | 0 | 0 | 0
34 | 1 | PAQUETE | CHAZO METALIC COLAPS BLOQU HUECO TORNILLO | Chazo Metálico Colapsible con Tornillo 3/8 Pulgada x 20 Unidades | 55167 | 0 | 0 | 0
35 | 1 | PAQUETE | CHAZO PLASTICO 1/4 C TORNILLO *100 UND | Chazo Multiuso Plástico con Tornillo de 1/4 Pulgada X 100 Unidades | 76612 | 0 | 0 | 0
36 | 1 | PAQUETE | CHAZO PLASTICO 3/16 C TORNILLO *100 UND | Chazo Multiuso Plástico con Tornillo de 3/16 Pulgada X 100 Unidades | 68894 | 0 | 0 | 0
37 | 1 | PAQUETE | CHAZO PLASTICO 5/16 C TORNILLO *100 UND | Chazo Multiuso Plástico con Tornillo de 5/16 Pulgada X 100 Unidades | 155029 | 0 | 0 | 0
38 | 1 | PAQUETE | CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ 24MM *3M | Cinta Adhesiva Doble Faz 24mm x 3 m | 24531 | 0 | 0 | 0
39 | 1 | ROLLO | CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO | Cinta Aislante Negra 19 Mm X 20 Mts Cumple Norma Técnica Retie Temperatura Maxima105°C- Hasta 600V | 25097 | 0 | 0 | 0
40 | 1 | ROLLO | CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO | Cinta De Enmascarar 24mm X 40Mt. Presentación: Rollo De 24mm" X 40Mt | 19767 | 0 | 0 | 0
41 | 1 | ROLLO | CINTA PARA TUBO DE ALTA TEMPERATURA | Cinta para Tubo de Alta Temperatura - Resistente altas temperaturas longitud 50m en material polietileno reforzado con malla de algodón. Medidas 48mm (2"x32,8ft) | 119658 | 0 | 0 | 0
42 | 1 | ROLLO | TEFLÓN INDUSTRIAL | Cinta Teflón Térmica Para Selladora con Adhesivo - Ancho 4 cm x 50 metros | 634032 | 0 | 0 | 0
43 | 1 | ROLLO | CLAVIJA CAUCHO 3 * 50 AMP UND | Clavija Trifilar 50A 250V Encauchetada - Tipo volante, medidas 6cm de ancho x 7,5cm de alto aproximadamente resistente a grandes voltajes pata plana material en caucho de uso industrial. | 81030 | 0 | 0 | 0
44 | 1 | ROLLO | CLAVIJA MACHO | Clavija en Caucho, Pata Plana, Tipo Domestico 15 AMP. En caucho, con patas en cobre alto 40 mm, ancho 40 mm, largo 60mm. | 20574 | 0 | 0 | 0
45 | 1 | UND | CLAVIJA HEMBRA | Clavija Hembra 3X20 AEREO - Corriente de 20A fabricada en caucho y contactos en cobre, flexible, ergonómica | 69560 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | UND | CLAVIJAS TRIFASICAS 3 X 220V | Clavijas Trifásicas con Corriente 20A, de forma redonda, voltaje 220V medidas 5,5cm de largo X 4 cm de ancho en material caucho | 69560 | 0 | 0 | 0
47 | 1 | UND | CODO PRESION 3/4 X90 | Codo de Polipropileno Liso 3/4" (25X3,5) mm - Debe resistir presión hasta de 10bar, resistente a los ácidos y calor. | 7031 | 0 | 0 | 0
48 | 1 | UND | CODO DE 1/2 PULG - ELECTRICO MT | Codo Eléctrico MT de 1/2" | 5698 | 0 | 0 | 0
49 | 1 | UND | CODO DE 3/4 PULG - ELECTRICO MT | Codo MT 3/4" - En material acero con un peso de 0.19 kg útil para instalaciones eléctricas internas | 13320 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | UND | CODO PVC 3/4" PRESION | Codo Plástico Liso Soldado PVC Presión 3/4" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos | 7031 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | UND | CODO PVC DE 1/2 PULG | Codo Plástico Liso Soldado PVC Presión 1/2" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos | 3831 | 0 | 0 | 0
52 | 1 | UND | CODO PR PVC 1/2 X 90 - ROSCADO | Codo Plástico Roscado PVC 1/2" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos | 7770 | 0 | 0 | 0
53 | 1 | UND | CODO PVC 3/4 - ROSCADO | Codo Plástico Roscado PVC 3/4" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos | 4440 | 0 | 0 | 0
54 | 1 | UND | CODO SANITARIO PVC 4" x 90 CXC | Codo Sanitario 4" - CxC - Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto. De fácil Instalación | 44029 | 0 | 0 | 0
55 | 1 | UND | DISCO PARA PULIDORA DE 4 X 1/2 | Disco para Pulidora - Producto abrasivo resistentes para cortar o desbastar materiales en madera, hierro, acero inoxidable, 4 pulgadas y 1/2" y fácil de instalación a diferentes herramientas | 23569 | 0 | 0 | 0
56 | 1 | UND | ELECTRO VALVULA SOLENOIDE 1/2 - 110V PASO DE GAS | Electroválvula Solenoide 1/2 110V - Medio de funcionamiento gas, de tipo normalmente cerrada presión de trabajo 0-2Kgf/cm2 resistencia máx. de presión 10,5Kgf/cm2, 44Watts, flujo de diámetro aprox 16mm, temperatura de operación -5-80°c. | 555000 | 0 | 0 | 0
57 | 1 | UND | ENCHUFE HEMBRA AEREO CON BLOQUEO DE GIRO DE 4 CLAVIJAS AC 250V 125V 20A | Clavija aérea de seguridad hembra de cuatro polos (3 polos+ tierra) preparado para voltaje de 125 a 250V fabricado en caucho y contactos en cobre | 386280 | 0 | 0 | 0
58 | 1 | UND | PINTURA ESMALTE 3 EN 1 X GALON | Esmalte Sintético 3 en 1 X Galón - Color Blanco o Color Negro - De acuerdo a necesidad de la Entidad | 406999 | 0 | 0 | 0
59 | 1 | UND | ESPATULA ACERO INOXID 3" | Espátula Con Mango Antideslizante De Polipropileno 3 Pulgadas - Hoja en forma triangular de acero inoxidable afilada en su borde, flexible | 73999 | 0 | 0 | 0
60 | 1 | GALÓN | ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 300 ML | Espuma Expansiva Poliuretano 300 ml - Características espuma de alto poder expansivo contra el ruido, frio y corrientes de aire, de fácil aplicación, para fijaciones, aislamiento, relleno sello de juntas. | 76664 | 0 | 0 | 0
61 | 1 | UND | ESTABILIZADOR DE VOLTAJE | Estabilizador de Voltaje - Diseñado para mantener un flujo de corriente estable y así proteger los aparatos eléctricos 1000VA rango de voltaje entrada 180V- 285V AC. Rango de frecuencia de entrada y salida 220V - 50/60HZ | 2509710 | 0 | 0 | 0
62 | 1 | UND | VALVULA DE TANQUE 1/2" CON FLOTADOR | Flotador completo bola plástica de 1/2" - Material Plástico con Varilla de Fijación, con Válvula que obstruye la salida de llenado sin fin y se fija al bode de la misma. | 132829 | 0 | 0 | 0
63 | 1 | UND | GRASA DE GRADO ALIMENTICIO *4 ONZ | Grasa de Grado Alimenticio de 4 Onzas - Propiedades anticorrosivas, estabilidad mecánica | 502830 | 0 | 0 | 0
64 | 1 | UND | GRASA LUBRICANTE MULTIUSOS *450G | Grasa Lubricante Chasis Multiusos Base Litio 450 Gr - Propiedades anticorrosivas, estabilidad mecánica | 61050 | 0 | 0 | 0
65 | 1 | UND | GRATA METALICA CON CERDAS DE BRONCE | Grata Cepillo alambre acero galvanizado para quitar y remover escoria herramientas a soldar como varillas, platinas, cables, etc. | 18499 | 0 | 0 | 0
66 | 1 | UND | GRATA ACERADA CEPILLO ALAMBRE CURVO MANG | Grata Cepillo Alambre Curvo Ondulado Con Mango - Para remover óxido, pintura y suciedad en áreas de difícil acceso | 24049 | 0 | 0 | 0
67 | 1 | UND | GRIFERIA PLASTICO CROMADO P LAVAMANOS IN | Grifería en Plástico Cromado para Lavamanos, Inoxidable, de máximo 7 cm de alto, sencilla, vástago de 1/4 giro, con tuerca para fijar 8" - Resistente a la corrosión, Fácil limpieza, Incluye grifería y tuerca(s) de ajuste | 318199 | 0 | 0 | 0
68 | 1 | UND | HOJA DE SEGUETA | Hoja Segueta 24*12” - Hoja de segueta versátil y adaptable a múltiples aplicaciones, desde perfiles metálicos hasta trabajos en madera. Fabricada con materiales de alta calidad. | 38839 | 0 | 0 | 0
69 | 1 | UND | JUEGO DE COPAS ACERO | Juego de 22 piezas que van desde 3/8" hasta 1-1/8", incluyen estuche, ratchet 1/2", junta universal ratchet mando 1/2", barra deslizante T de 1/2". Dos extensiones (una de 5" con mando de 1/2" y otra de 10" con mando de 1"). Fabricadas en Acero Cromo Vanadio, medidas grabadas fácil de leer, acabados en cromo. | 845376 | 0 | 0 | 0
70 | 1 | UND | JUEGO DE 10 LLAVES MM BOCA DOBLE | Juego de 10 Llaves Boca Doble - Métricas esenciales de: 6 mm x 7 mm, 8 mm x 10 mm, 10 mm x 12 mm, 12 mm x 14 mm, 14 mm x 17 mm, 17 mm x 19 mm, 19 mm x 22 mm, 22 mm x 24 mm, 24 mm x 27 mm, 30 mm x 32 mm. | 1545453 | 0 | 0 | 0
71 | 1 | UND | LAMINA DE DRYWALL | Lamina de Drywall - Medidas estándar 1.22m x 2.44m y en espesores estándar de 12.7mm (1/2") Y 15.9mm (5/8") color blanco | 330225 | 0 | 0 | 0
72 | 1 | UND | LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60 | Lámpara LED Cuadrada 60 x 60 cm | 444000 | 0 | 0 | 0
73 | 1 | KIT | LAMPARA LED DE SOBREPONER 18 W 6” | Lámpara LED Redonda De Sobreponer De 18W | 65934 | 0 | 0 | 0
74 | 1 | KIT | TUBO LED NO.LB 677 100-264V/60HZ18W | Lámpara LED en tubo Modelo No. LB 677 100-264V/60HZ18W - Alta eficiencia lumínica y energética diseñada para cualquier tipo de aplicación Hogar, Comercial, Industrial, etc. | 22200 | 0 | 0 | 0
75 | 1 | KIT | LIJA POR PLIEGO 80 | Lija De Agua - Grano #80 - Presentación de 1/8 - Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm | 9251 | 0 | 0 | 0
76 | 1 | KIT | LIJA No. 100 PLIEGO | Lija De Agua - Grano #100 - Presentación de 1/8 Aprox.- Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm | 9251 | 0 | 0 | 0
77 | 1 | UND | LIJA NO.120 | Lija De Agua - Grano #120 - Presentación de 1/8 Aprox.- Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm | 9251 | 0 | 0 | 0
78 | 1 | UND | LIJA No. 220 | Lija De Agua - Grano #220 - Presentación de 1/8 - Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm | 9251 | 0 | 0 | 0
79 | 1 | UND | LIMPIADOR LIQUIDO PARA TUBERIA EN PVC | Limpiador para tubería PVC 1/8 de galón - Limpia las superficies que se van a soldar ya sea en tuberías PVC o CPVC. | 168003 | 0 | 0 | 0
80 | 1 | UND | LINTERNA RECARGABLE | Linterna Recargable - potencia de salida de luz entre 500a 2000 lúmenes, con batería recargable de duración entre 4 a 12 horas, resistente al agua y golpes con bombillo led de alta potencia de vida útil 100.000 horas, con iluminación alta. | 501942 | 0 | 0 | 0
81 | 1 | UND | LLANA DENTADA | Llana metálica con mango plástico 11" x 5" | 99529 | 0 | 0 | 0
82 | 1 | UND | MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2 | Manguera Encauchetada para Agua 1/2” - Reforzada 3 capas 1/2 flexible resistente altas temperaturas material pvc 100% virgen | 23288 | 0 | 0 | 0
83 | 1 | UND | MANGUERA NEUMATICA DE 10MM | Manguera Neumática de Poliuretano de 10 mm - Con flexibilidad incluso a bajas temperaturas, con resistencia a la abrasión máxima, con capacidad de amortiguación, con excelente radio de curvatura, con resistencia mecánica. Asimismo, debe ser resistente a la hidrolisis dobla y torsión, con estabilidad térmica, tolerancia a la compresión y dureza de 95. | 26682 | 0 | 0 | 0
84 | 1 | UND | MANGUERA NEUMATICA DE 8MM | Manguera Neumática de Poliuretano de 8 mm - Con flexibilidad incluso a bajas temperaturas, con resistencia a la abrasión máxima, con capacidad de amortiguación, con excelente radio de curvatura, con resistencia mecánica. Asimismo, debe ser resistente a la hidrolisis dobla y torsión, con estabilidad térmica, tolerancia a la compresión y dureza de 95. | 15911 | 0 | 0 | 0
85 | 1 | UND | MANGUERA NEUMATICA DE 6MM | Manguera Neumática de Poliuretano de 6 mm - Con flexibilidad incluso a bajas temperaturas, con resistencia a la abrasión máxima, con capacidad de amortiguación, con excelente radio de curvatura, con resistencia mecánica. Asimismo, debe ser resistente a la hidrolisis dobla y torsión, con estabilidad térmica, tolerancia a la compresión y dureza de 95. | 14541 | 0 | 0 | 0
86 | 1 | UND | MARTILLO TIPO UÑA 20 ONZAS | Martillo con mango de fibra de vidrio, material de la cabeza acero forjado, espesor de 3cm, tipo uña, peso 20 onzas | 230509 | 0 | 0 | 0
87 | 1 | UND | MARTILLO DE GOMA | Martillo de Goma - Peso 16 onzas, cabezal del martillo de hule duradero para golpes suave que no daña, mango de fibra de vidrio extra resistente con diseño de absorción de impactos, agarre ergonómico de goma antideslizante, mazo de goma multiusos | 59946 | 0 | 0 | 0
88 | 1 | UND | ORGANIZADOR DE HERRAMIENTA CONTROL DE PARED | Organizador de herramienta - Estándar panel perforado mesa de trabajo de metal color azul colgante magnético y duradero acabados con recubrimiento en polvo. Dimensiones profundidad mínima 1" x ancho 9" x altura 32", material metal. Panel perforado para almacenar herramientas Debe Incluir lo necesario para su anclaje | 1452990 | 0 | 0 | 0
89 | 1 | METRO | BOTELLA PEGANTE BOXER | Pegante Sintético Súper Adhesivo Tipo Bóxer. Botella X 750 Cc | 95831 | 0 | 0 | 0
90 | 1 | METRO | PILA ALCALINA AAA | Pila Alcalina Triple AAA x 4 Pilas | 118031 | 0 | 0 | 0
91 | 1 | METRO | VINILO TIPO KORAZA | Pintura En Vinilo Tipo Koraza - Color Blanco - Cuñete X 5 galones | 1637250 | 0 | 0 | 0
92 | 1 | METRO | PINTURA EPOXICA 2 COLOR AZUL | Pintura Epóxica Dos Componentes - Galón - Color Azul | 798829 | 0 | 0 | 0
93 | 1 | UND | PINTURA EPOXICA * GL | Pintura Epóxica Dos Componentes – Galón - Color Blanco, Color Negro o Color Amarillo - De acuerdo a necesidad de la Entidad | 798829 | 0 | 0 | 0
94 | 1 | UND | PINTURA EPOXICA 2 COLOR GRIS | Pintura Epóxica Dos Componentes - Galón - Color Gris | 798829 | 0 | 0 | 0
95 | 1 | UND | PINTURA ESMALTE A BASE DE AGUA BLANCA | Pintura Esmalte a base de agua - Galón - Color Blanco | 744988 | 0 | 0 | 0
96 | 1 | UND | ESMALTE AMARILLO X GALON | Pintura Esmalte Amarillo - Debe ser resistente a los elementos externos como la humedad lluvia y luz solar de fácil aplicación y secado - Galón | 373699 | 0 | 0 | 0
97 | 1 | PAQUETE | ESMALTE BLANCO * GALÓN | Pintura de Esmalte Blanca - Debe ser resistente a los elementos externos como la humedad lluvia y luz solar de fácil aplicación y secado - Galón | 373699 | 0 | 0 | 0
98 | 1 | UND | PINTURA ESMALTE NEGRO * GALON | Pintura de Esmalte Negra - Debe ser resistente a los elementos externos como la humedad lluvia y luz solar de fácil aplicación y secado - Galón | 373699 | 0 | 0 | 0
99 | 1 | GALÓN | PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO AMARILLA | Pintura Tipo Trafico Amarillo - Galón | 555000 | 0 | 0 | 0
100 | 1 | GALÓN | PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO NEGRA | Pintura Tipo Trafico Negro - Galón | 555000 | 0 | 0 | 0
101 | 1 | GALÓN | PISTOLA ASPERSORA DE AGUA | Pistola Graduable Para Manguera de Agua ½ - Con chorro regulable, conexión rápido para manguera de media pulgada agarradera ergonómica con sistema anti resbaloso, compatible con tubería en PVC. | 95831 | 0 | 0 | 0
102 | 1 | GALÓN | PISTOLA DE SOPLADO DE AIRE - INDUSTRIAL | Herramienta metálica para compresor de aire neumático, útil para limpiar polvo, con boquilla de flujo de aire ajustable de latón y dos extensiones de acero. Incluye: accesorios necesarios para conexión con compresor | 147630 | 0 | 0 | 0
103 | 1 | GALÓN | PLASTICO CALIBRE 6 X MTS CUADRADOS | Plástico color de acuerdo a lo requerido por la Entidad - Fabricado en polietileno de baja densidad, con filtro UV para resistencia al sol, color negro o blanco. | 60506 | 0 | 0 | 0
104 | 1 | GALÓN | PUERTA EN MATERIAL ACRILICO LAVABLE ANTICORROSIVO | Puerta en material acrílico con rieles de desplazamiento medida Ancho 100 cm x Alto 250 cm. Material Acrílico para separación de espacios. | 792540 | 0 | 0 | 0
105 | 1 | GALÓN | RACOR - ADAPTADOR DE ROSCA 1/2 RECTO | Racor Conector neumático recto en Acero - De acuerdo a necesidad de la Entidad se solicitará de 6mm, 8mm o 10mm | 38479 | 0 | 0 | 0
106 | 1 | GALÓN | RACOR NEUMATICO EN Y | Racor - Conector neumático de plástico en Y manguera a manguera. De acuerdo a necesidad de la Entidad se solicitará de 6mm, 8mm o 10 mm, principio de conexión push-pull, Unión en Y para tubo flexible de aire comprimido | 20646 | 0 | 0 | 0
107 | 1 | GALÓN | RACOR NEUMATICO RECTO 10MM/10MM | Racor - Conector neumático de plástico recto manguera a manguera de 10 mm, principio de conexión push-pull. Unión recta para tubo flexible de aire comprimido. | 38479 | 0 | 0 | 0
108 | 1 | UND | RACOR NEUMATICO RECTO 8MM/8MM | Racor - Conector neumático de plástico recto manguera a manguera de 8 mm, principio de conexión push-pull. Unión recta para tubo flexible de aire comprimido. | 38479 | 0 | 0 | 0
109 | 1 | UND | RACOR NEUMATICO RECTO 6MM/6MM | Racor - Conector neumático de plástico recto manguera a manguera de 6 mm, principio de conexión push-pull. Unión recta para tubo flexible de aire comprimido. | 38479 | 0 | 0 | 0
110 | 1 | M2 | RACOR NEUMATICO RECTO 8MM A 6MM | Racor - Conector neumático de plástico recto manguera a manguera de 8 mm a 6 mm, principio de conexión push-pull. Unión recta para tubo flexible de aire comprimido. | 85914 | 0 | 0 | 0
111 | 1 | UND | RACOR PARA MANGUERA DE 1/2" | Racor para Manguera en material polipropileno, color rojo conexión de 1/2" con empaque para evitar escape de agua | 65481 | 0 | 0 | 0
112 | 1 | UND | REJILLA SIFON ESPIRAL CROMAD ACER INOX4 | Rejilla Sifón Espiral Color Cromado Acero Inoxidable 4 Pulgada - En Acero inoxidable, Anti olor y Anti cucaracha | 75027 | 0 | 0 | 0
113 | 1 | UND | REMACHES 3/16 X ½ | Remache Acero Ciego Sin Arandela 3/16 Pulgada - Remaches ciegos de acero inoxidable x 100 unidades | 66045 | 0 | 0 | 0
114 | 1 | UND | PERFIL PARA DRYWALL | Rieles Para Lamina Drywall - Estándar de 12.7mm (1/2") Y 15.9mm (5/8") – Largo min de 2.44m. | 46842 | 0 | 0 | 0
115 | 1 | UND | RODILLOS DE FELPA 9" | Rodillo Felpa Acrílica de 9" - Rodillo para el uso de pinturas de vinilo y látex | 52614 | 0 | 0 | 0
116 | 1 | UND | RODILLOS DE FELPA 3" | Rodillo Felpa Acrílica De 3”- Para pintura a base de agua - En cualquier superficie | 33300 | 0 | 0 | 0
117 | 1 | UND | SANITARIO COLOR BLANCO | Taza de baño Tipo: Plus - Taza institucional de alta eficiencia en consumo de agua y alta capacidad de evacuación de descarga, perfecta para espacios comerciales. Con diseño adriático debe ofrecer una descarga eficiente, con un notable ahorro de agua y gran capacidad de evacuación. Color blanco. consumo 4 litros. | 2377620 | 0 | 0 | 0
118 | 1 | UND | SEMICODO SANITARIO 4 C*C PVC | Semicodo PVC Sanitario 4" CXC - Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, resistente a la corrosión y al impacto, de fácil instalación. | 51431 | 0 | 0 | 0
119 | 1 | UND | SIFON 4" SANITARIO | Sifón (SIFA) CxE 4" para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación - 135° | 96164 | 0 | 0 | 0
120 | 1 | CAJA | SILICONA UV3 X 300 ML | Silicona Blanca 300 ml Sellador elástico mono componente, de silicona de curado neutro, con muy buena resistencia al ataque de hongos. No corrosivo. Alta elasticidad y flexibilidad. Cartucho de 300 ml | 169830 | 0 | 0 | 0
121 | 1 | UND | SILICONA NEGRA UV3 *300 ML | Silicona Negra Antihongos 300 ml | 169830 | 0 | 0 | 0
122 | 1 | UND | SILICONA TRANSPARENTE TUBO | Silicona Transparente Antihongos 300 ml | 56140 | 0 | 0 | 0
123 | 1 | UND | SOLDADURA PVC TARRO DE 1/8 | Soldadura 1/8 galón para PVC en color verde y transparente. | 180930 | 0 | 0 | 0
124 | 1 | UND | TANQUES DE 30 LITROS CON TAPA | Tanque de material polietileno de alta densidad con capacidad de 30 litros con tapa, para almacenar líquidos y solidos con dos manijas integradas al cuerpo para su desplazamiento. | 113597 | 0 | 0 | 0
125 | 1 | UND | TAPAS TOMA CORRIENTES BLANCAS DOBLES | Tapas en material plástico útiles para tomas doble, fácil de incrustar | 5513 | 0 | 0 | 0
126 | 1 | UND | TAPON PLASTICO LISO PVC PRESION 2 | Tapón Hembra Plástico Soldado 2" - Para clausurar una línea de conducción en una tubería de agua potable. | 29231 | 0 | 0 | 0
127 | 1 | UND | TAPON PLASTICO ROSCADO PVC PRESION 2 | Tapón Hembra Plástico Roscado 2" - Para clausurar una línea de conducción en una tubería de agua potable. | 29344 | 0 | 0 | 0
128 | 1 | UND | TAPON PLASTICO PVC PRESION 3/4" | Tapón Hembra Plástico Soldado 3/4" - Tapón soldado PVC con presión de 3/4 pulgada color blanco, fácil de instalar. | 10916 | 0 | 0 | 0
129 | 1 | UND | ADAPTADOR TAPON 3/4" | Tapón Hembra Plástico Roscado 3/4" - Para clausurar una línea de conducción en una tubería de agua potable. | 10916 | 0 | 0 | 0
130 | 1 | UND | TAPONES PARA USO TUBERIAS EN PVC 1/2 | Tapón Hembra Plástico Soldado 1/2" - Tapón soldado PVC con presión de 1/2 pulgada color blanco, fácil de instalar. | 2528 | 0 | 0 | 0
131 | 1 | UND | TAPONES ROSCADOS PVC 1/2" | Tapón Hembra Plástico Roscado 1/2" - Tapón soldado PVC con presión de 1/2 pulgada color blanco, fácil de instalar. | 2528 | 0 | 0 | 0
132 | 1 | UND | TEE PVC 1/2" | Diseñado para transportar agua para consumo humano a presión. | 3170 | 0 | 0 | 0
133 | 1 | UND | TEE PVC SANITARIO DE 3" | Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación | 36259 | 0 | 0 | 0
134 | 1 | UND | TEE PVC SANITARIO DE 4" | Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación | 62531 | 0 | 0 | 0
135 | 1 | UND | TERMINAL ELECTRICO | Terminales Eléctricas Tipo Espadín - Necesaria para unir cable con terminal final de un elemento eléctrico tamaños de orificio en pulgadas 1/8-5/32-3/16- en calibre 16/14/18/22 material en cobre | 1849 | 0 | 0 | 0
136 | 1 | UND | TERMINAL OJO | Terminales Eléctricas Tipo Ojo - necesaria para unir cable con terminal final de un elemento eléctrico tamaños de orificio en pulgadas 1/8-5/32-3/16- en calibre 16/14/18/22 material en cobre | 1849 | 0 | 0 | 0
137 | 1 | UND | TERMOFUSORA DE CALOR PARA TUBERIA POLIPROPILENO 3/4" | Termofusora de calor que sirve para soldar tubos PPR, de 750W, de fácil uso, conexión de 110v | 1030302 | 0 | 0 | 0
138 | 1 | UND | THINER EXTRAFINO | Thinner X Presentación de 1000 ml | 79254 | 0 | 0 | 0
139 | 1 | UND | TOMA DE INCRUSTAR DE 3 X 50 | Toma Trifásica de Incrustar Industrial 3x50A - Capacidad de 50A- 250V corriente alterna, material acero galvanizado trabajo industrial. | 99529 | 0 | 0 | 0
140 | 1 | UND | TOMA TRIFASICAS INCRUSTAR 3X220V | Toma Trifásica Incrustar 3X220V - Con tapa en acero inoxidable, contactos en cobre, en caucho, capacidad 50A 250V | 99529 | 0 | 0 | 0
141 | 1 | UND | TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE - 8MM * 100 UND | Tornillo Aglomerado Autoperforante - 8mm X 1 1/2" X 100 Unidades | 124165 | 0 | 0 | 0
142 | 1 | UND | TORNILLO ROSC ALIGER-AUTORROSC 1/2 X100 UN | Tornillo en Acero de Rosca Aligerada o Autorroscante para Metal 1/2" - 100 Unidades | 85581 | 0 | 0 | 0
143 | 1 | UND | TORNILLO ROSC ALIGER-AUTORROSC 3/4 X100 | Tornillo en Acero de Rosca Aligerada o Autorroscante para Metal 3/4" - 100 Unidades | 85581 | 0 | 0 | 0
144 | 1 | UND | TORNILLO DE ACERO PUNTA DE BROCA 8X1-1/2 * 100 UND | Tornillo de Acero Punta Broca - Cabeza Plana 8mmX 1-1/2" - 100 Unidades | 124165 | 0 | 0 | 0
145 | 1 | UND | TORNILLO ACERO PARA ESTRUCTURA DRYWALL (0,9 MM) 8MM X 1/2" X 500 UND | Tornillo de Acero para Estructura de Drywall 8mm x 1/2" - Caja por 500 unidades - Diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso | 140231 | 0 | 0 | 0
146 | 1 | UND | TORNILLO A325 1/2" X 2" x 100 UNIDADES | Tornillo hexagonal A325 1/2" x 2" Paquete por 100 unidades. Material: De acero de aleación o acero carbonoso, lo que le da una alta resistencia a la tracción. | 475524 | 0 | 0 | 0
147 | 1 | UND | TORNILLO PARA DRYWALL EN ACERO 10X1 1/2" *400 | Diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso | 118031 | 0 | 0 | 0
148 | 1 | UND | TORNILLO PARA DRYWALL EN ACERO 10X2" * 250 | Diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso | 129448 | 0 | 0 | 0
149 | 1 | PAQUETE | TUBO DE POLIPROPILENO 3/4" (25X3,5)mm | Debe resistir presion hasta de 10bar ,resistente a los acidos y calor. | 47730 | 0 | 0 | 0
150 | 1 | PAQUETE | TUBO EMT UL 1/2-pulg | Tubos Fuji tipo conducto, son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. - EMT- Son tubos de luz para conductores con recubrimiento galvanizado. | 58830 | 0 | 0 | 0
151 | 1 | PAQUETE | TUBO MT DE 3/4" | Material galvanizado, diametro exterior 0.922" espesor pared 0.049" , pso min en kilos1.97 largo 3mts | 131202 | 0 | 0 | 0
152 | 1 | PAQUETE | TUBO PLÁSTICO PVC RDE 9 - PRESIÓN 1/2" * 6 M | Presión Máxima de Resistencia, especificada para conducción de agua potable | 55129 | 0 | 0 | 0
153 | 1 | PAQUETE | TUBO PLÁSTICO PVC RDE 9 - PRESIÓN 3/4" * 6 M | Presión Máxima de Resistencia, especificada para conducción de agua potable | 84731 | 0 | 0 | 0
154 | 1 | CAJA | UNIÓN DE ACERO PARA TUBO EMT 1/2-PULG | Acero Galvanizado | 3330 | 0 | 0 | 0
155 | 1 | PAQUETE | UNION DE POLIPROPILENO 3/4" (25X3,5)mm | Debe resistir presion hasta de 10bar, resistente a los acidos y calor. | 5020 | 0 | 0 | 0
156 | 1 | PAQUETE | UNION MT 3/4" | En material acero diametro 3/4, peso 0,06528, ancho 4,6 | 4144 | 0 | 0 | 0
157 | 1 | PAQUETE | UNIÓN PVC PLÁSTICO PRESIÓN 1/2 PULGADA | Diseñado para transportar agua para consumo humano a presión. | 3072 | 0 | 0 | 0
158 | 1 | PAQUETE | UNIÓN PVC PLÁSTICO PRESIÓN 3/4 PULGADA | Diseñado para transportar agua para consumo humano a presión. | 3859 | 0 | 0 | 0
159 | 1 | PAQUETE | UNION SANITARIA 2 PVCS 0206 | Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación | 7399 | 0 | 0 | 0
160 | 1 | PAQUETE | UNION SANITARIA 3 PVCS0207 | Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación | 9619 | 0 | 0 | 0
161 | 1 | PAQUETE | UNIONES PVC LISAS 1/2 | lisa deben ser resistentes color blanca | 3072 | 0 | 0 | 0
162 | 1 | PAQUETE | UNIONES PVC LISAS 3/4 | lisa deben ser resistentes color blanca | 3859 | 0 | 0 | 0
163 | 1 | CAJA | UNIVERSAL ENROSCABLE DE POLIPROPILENO 3/4" (25X3,5)mm | Debe resistir presion hasta de 10bar, resistente a los acidos y calor. | 29588 | 0 | 0 | 0
164 | 1 | CAJA | VÁLVULA DE PEDAL PARA LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE 30 MM X ANCHO 35 MM LARGO 2 | Válvula de piso para accionar con el pie | 599393 | 0 | 0 | 0
165 | 1 | METRO | VÁLVULA METALICO TRADICIONAL PARA ORINAL - ALTO TRAFICO LLAVE CROMADA | Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Óptimo funcionamiento y durabilidad | 662299 | 0 | 0 | 0
166 | 1 | UND | TOMA CORRIENTE DOBLE LINEA TRADICIONAL TIPO LEVINTON 5320 | para brindar dos salidas de energía en un solo punto, ideal para uso residencial estándar. Incluye polo a tierra, con conexiones separadas para fase, neutro y tierra | 15851 | 0 | 0 | 0
167 | 1 | UND | LAMPARA TIPO UFO DE 200 W | Alta eficiencia lumínica y energética diseñada para cualquier tipo de aplicación Hogar, Comercial, Industrial, etc. | 1505826 | 0 | 0 | 0
168 | 1 | UND | REFLECTOR LED DE 400 W | Alta eficiencia lumínica y energética diseñada para cualquier tipo de aplicación Hogar, Comercial, Industrial, etc. | 3566166 | 0 | 0 | 0
169 | 1 | UND | CAJA DE 12 CIRCUITOS TRIFASICA METALICA CON PUERTA SIN TOTALIZADOR GENERAL | Tablero eléctrico bifásico , fabricado en lámina galvanizada, con capacidad para 12 circuitos y corriente nominal con puerta metálica para mayor seguridad y organización. para instalaciones eléctricas residenciales o comerciales para una distribución eléctrica eficiente y segura. | 885003 | 0 | 0 | 0
170 | 1 | PAQUETE | BREAKER DE RIEL DE 1*20 AMP 6 KA | disenado para proteger circuitos electricos monofasicos contra sobrecargas y cortocircuitos | 79254 | 0 | 0 | 0
171 | 1 | PAQUETE | PRENSA ESTOPA DE 1" METALICA | dispositivo diseñado para adherir y asegurar el extremo de un cable a la caja de paso | 50194 | 0 | 0 | 0
172 | 1 | PAQUETE | TERMINAL AISLADA ARO AMARILLO ( 5/16-R5-8V) | necesaria para unir cable con terminal final de un elemento electrico tamaños de orIficio en pulgadas | 1849 | 0 | 0 | 0
173 | 1 | PAQUETE | CANDADO EN U DE SEGURIDAD EN ACERO DE 61 MM | En acero y resistente a la corrocion e interperire | 179642 | 0 | 0 | 0
174 | 1 | PAQUETE | ADAPTADOR MACHO DE1/2" PVC INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA DE CONSUMO A PRESION. | Sistema de acople en rosca que permite una fácil instalación manual o a través de herramientas, cuerpo totalmente en PVC inmune a la corrosión | 2378 | 0 | 0 | 0
175 | 1 | UND | ADAPTADOR MACHO PVC PARA AGUA CALIENTE 3/4" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40) | Sistema de acople en rosca que permite una fácil instalación manual o a través de herramientas, cuerpo totalmente en PVC inmune a la corrosión | 11769 | 0 | 0 | 0
176 | 1 | UND | ALAMBRE COBRE CON RECUBRIMIENTO CALIBRE 10 | Para usar en instalaciones eléctricas de fuerza, control y alumbrados en interiores o exteriores de tipo residencial, comercial e industrial | 1287878 | 0 | 0 | 0
177 | 1 | UND | ALAMBRE DULCE CALIBRE 18 | Material galvanizado termico con capa de zinc superior de facil manipulacion | 48961 | 0 | 0 | 0
178 | 1 | UND | ALICATES | alicates pro- electricista 8" largo peso 0,05kg dimensiones 23x8cm | 182284 | 0 | 0 | 0
179 | 1 | UND | AMARRES PLÁSTICOS 20 CM | Amarres Plásticos Correa Abrazadera Plástica x100 unidades | 49534 | 0 | 0 | 0
180 | 1 | UND | AMARRES PLÁSTICOS 25 | Amarres Plásticos Correa Abrazadera Plástica x100 unidades | 79650 | 0 | 0 | 0
181 | 1 | UND | AMARRES PLÁSTICOS - 35 CM | Amarres Plásticos Correa Abrazadera Plástica x100 unidades | 89161 | 0 | 0 | 0
182 | 1 | UND | ANCLAJE DRYWALL PLÁSTICO EZ100 PLÁSTICO -1-5/8 PULGADA | Anclaje rápido y económico para paredes huecas de yeso; De fácil remoción e instalación; Resistente a la corrosión | 11101 | 0 | 0 | 0
183 | 1 | UND | ANCLAJE DRYWALL PLÁSTICO EZ100 PLÁSTICO 1-1/8 PULGADA | Anclaje rápido y económico para paredes huecas de yeso; De fácil remoción e instalación; Resistente a la corrosión | 11101 | 0 | 0 | 0
184 | 1 | UND | ARANDELA REDONDA 1/2 PULGADAS | Pieza de acero galvanizado (arandela) para ajustes de tornillería. | 4029 | 0 | 0 | 0
185 | 1 | UND | ARBOL DE ELEVA DE SANITARIO | Valvula de entrada compatible con sanitarios de una pieza o dos piezas , se gradúa milimétricamente, ajustable a alturas de 26cm a 312 cm | 142393 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | UND | BALDOSA | Presentación por metro medidas 45x45 color según muestra | 173038 | 0 | 0 | 0
187 | 1 | UND | BIZCOCHO PARA INODORO | Ergonómico de fácil instalación, limpieza y mantenimiento, con herrajes reforzados, fabricado en plástico alta resistencia color blanco. | 184999 | 0 | 0 | 0
188 | 1 | UND | BRAIKER ELECTRICO PLÁSTICO 40 AMP - 30 AMP | Para alta protección de instalaciones eléctricas contra cortos circuitos y sobrecargas. Ideal para todo tipo de instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales de baja tensión en corriente alternada | 73999 | 0 | 0 | 0
189 | 1 | UND | BROCA METAL 5/16- 3/8-9/64-1/4-3/16 PULGADA | Brocas 5/16 - 3/8 - 9/64 - 3/16 - 1/4 pulg | 165649 | 0 | 0 | 0
190 | 1 | UND | BROCA TUNGSTENO 1/2-1/4-3/8 PULGADA | Permite taladrar fácilmente en hormigón y piedra, cemento con punta de carburo de tungsteno. | 50486 | 0 | 0 | 0
191 | 1 | UND | BROCHA LARGO CERDA 2 PULGADAS | Brocha de todo uso, ideal para aplicar en áreas y fondos extensos, y para aplicación de Barnices, acrílico, tempera, Oleo, estuco, yeso, adhesivos, entre otros. | 27269 | 0 | 0 | 0
192 | 1 | UND | BROCHA LARGO CERDA 3 PULGADAS | Brocha de todo uso, ideal para aplicar en áreas y fondos extensos, y para aplicación de Barnices, acrílico, tempera, Oleo, estuco, yeso, adhesivos, entre otros. | 33300 | 0 | 0 | 0
193 | 1 | UND | BUJE PLÁSTICO PVC PRESION 1" A 3/4 PULGADA | Permite pasar de un diámetro de tubería o accesorio mayor a un diámetro menor. | 8112 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 42459996 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 79291243