## FICHA TECNICA
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL
topografia detallada, incluye curvas de nivel, amarre geodesico | und | 1
Estudio geotécnico o de suelos, incluyendo exploración del terreno mediante perforaciones, ensayos de laboratorio, caracterización geomecánica del subsuelo, capacidad portante, nivel freático (si aplica), recomendaciones de cimentación y elaboración del informe geotécnico. | und | 1
Diseño arquitectónico de la piscina y sus áreas complementarias, incluyendo implantación general, distribución arquitectónica, andenes perimetrales, duchas, baterías sanitarias, cuarto de máquinas, accesibilidad, detalles constructivos, especificaciones arquitectónicas y planos requeridos para la ejecución del proyecto. | und | 1
Diseño estructural de la piscina y de las estructuras complementarias, incluyendo memorias de cálculo, planos estructurales, especificaciones técnicas, diseño de cimentaciones, estructura del vaso, cuarto de máquinas. | und | 1
Diseño hidráulico de la piscina, incluyendo memorias de cálculo, dimensionamiento del sistema de recirculación y filtración, red hidráulica, sistema de desagüe, drenajes, reboses, cuarto de máquinas, selección de equipos | und | 1
Diseño eléctrico del proyecto, incluyendo memorias de cálculo, planos eléctricos, diagramas unifilares, tableros, iluminación de la piscina y áreas complementarias, canalizaciones, sistema de puesta a tierra y especificaciones técnicas de los equipos eléctricos | und | 1
Elaboracion de presupuesto de obra, incluye APU y memorias de calculo de cantidades de obra | und | 1
informe de especificaciones tecnicas | und | 1
formulacion, metodologia general ajustada MGA web | und | 1
VALOR TOTAL BRUTO
IVA
TOTAL COSTOS DE LOS DISEÑOS

## PRESUPUESTO
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL
topografia detallada, incluye curvas de nivel, amarre geodesico | und | 1 | 3160919.5402 | 3160919.5402
Estudio geotécnico o de suelos, incluyendo exploración del terreno mediante perforaciones, ensayos de laboratorio, caracterización geomecánica del subsuelo, capacidad portante, nivel freático (si aplica), recomendaciones de cimentación y elaboración del informe geotécnico. | und | 1 | 7471264.3678 | 7471264.3678
Diseño arquitectónico de la piscina y sus áreas complementarias, incluyendo implantación general, distribución arquitectónica, andenes perimetrales, duchas, baterías sanitarias, cuarto de máquinas, accesibilidad, detalles constructivos, especificaciones arquitectónicas y planos requeridos para la ejecución del proyecto. | und | 1 | 8563218.3908 | 8563218.3908
Diseño estructural de la piscina y de las estructuras complementarias, incluyendo memorias de cálculo, planos estructurales, especificaciones técnicas, diseño de cimentaciones, estructura del vaso, cuarto de máquinas. | und | 1 | 6149425.2874 | 6149425.2874
Diseño hidráulico de la piscina, incluyendo memorias de cálculo, dimensionamiento del sistema de recirculación y filtración, red hidráulica, sistema de desagüe, drenajes, reboses, cuarto de máquinas, selección de equipos | und | 1 | 3678160.9195 | 3678160.9195
Diseño eléctrico del proyecto, incluyendo memorias de cálculo, planos eléctricos, diagramas unifilares, tableros, iluminación de la piscina y áreas complementarias, canalizaciones, sistema de puesta a tierra y especificaciones técnicas de los equipos eléctricos | und | 1 | 4827586.2069 | 4827586.2069
Elaboracion de presupuesto de obra, incluye APU y memorias de calculo de cantidades de obra | und | 1 | 3448275.8621 | 3448275.8621
informe de especificaciones tecnicas | und | 1 | 2126436.7816 | 2126436.7816
formulacion, metodologia general ajustada MGA web | und | 1 | 1724137.931 | 1724137.931
VALOR TOTAL BRUTO |  |  |  | 41149425.2874
IVA |  |  | 19% | 7818390.8046
TOTAL COSTOS DE LOS DISEÑOS |  |  |  | 48967816.092
HONORARIOS |  |  | 2% | 979356.3218
TOTAL |  |  |  | 49947172.4138