## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
REALIZAR LA ETAPA 1 DEL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  |  | AREA 1
| 1.1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | base | AIU | BASE + AIU
| 1.1.01 |  | 6651 |  | Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte | m² | 329 | 24809 | 8162161 | 18514 | 6294.76 | 24808.76
| 1.1.02 |  | 7150 |  | Raspado y resane superficie muro fachada a grandes alturas (andamio colgante) | m² | 399.5 | 17046 | 6809877 | 12721 | 4325.14 | 17046.14
| 1.1.03 |  | 8115 |  | Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente | m² | 799 | 8952 | 7152648 | 6680 | 2271.2 | 8951.2
| 1.1.04 |  | 7803 |  | Regata en muro, mampostería tipo ladrillo o bloque para tuberías diámetros menores a 1". (Incluye corte y retiro) | m | 30 | 16558 | 496740 | 12357 | 4201.38 | 16558.38
| 1.1.05 |  | 6000 |  | Desmonte de cielo raso con retiro | m² | 172.35 | 26875 | 4631906.25 | 20056 | 6819.04 | 26875.04
| 1.1.06 |  | 6004 |  | Desmonte marcos y puertas sin transporte | m² | 22.5 | 19981 | 449572.5 | 14911 | 5069.74 | 19980.74
| 1.1.07 |  | 354 |  | Desmonte flanche metálico | m | 64 | 15137 | 968768 | 11296 | 3840.64 | 15136.64
| 1.1.08 |  | 8366 |  | Desmontaje y traslado a bodega de luminaria | und | 32 | 23826 | 762432 | 17780 | 6045.2 | 23825.2
| 1.1.09 |  | 6006 |  | Desmonte de ventanas, con transporte | m² | 38.88 | 17054 | 663059.52 | 12727 | 4327.18 | 17054.18
| 1.1.10 |  | 5966 |  | Demolición a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro | m² | 172.35 | 31111 | 5361980.85 | 23217 | 7893.78 | 31110.78
| 1.1.11 |  | 6008 |  | Desmonte tableros eléctricos | und | 2 | 125686 | 251372 | 93795 | 31890.3 | 125685.3
| 1.1.12 |  | 21 |  | Desmonte de aparatos sanitarios | und | 4 | 23581 | 94324 | 17598 | 5983.32 | 23581.32
| 1.2 |  |  |  | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 0
| 1.2.01 |  | 5914 |  | Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal. | m | 30 | 40493 | 1214790 | 30219 | 10274.46 | 40493.46
| 1.2.02 |  | 4832 |  | Tubería sanitaria PVC 4''. Suministro e Instal | m | 30 | 73804 | 2214120 | 55077 | 18726.18 | 73803.18
| 1.2.03 |  | 7944 |  | punto desagüe sanitario PVC 2'' con sifón | und | 4 | 122163 | 488652 | 91167 | 30996.78 | 122163.78
| 1.3 |  |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS | [5 empty] | 0 | 0
| 1.3.01 |  | 5258 |  | Punto agua fría PVC 1/2'' | und | 2 | 129679 | 259358 | 96775 | 32903.5 | 129678.5
| 1.3.02 |  | 1362 |  | Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal. | m² | 3.24 | 231909 | 751385.16 | 173067 | 58842.78 | 231909.78
| 1.3.03 |  | 6356 |  | Tanque elevado 1.000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e Instal. | und | 1 | 1780568 | 1780568 | 1328782 | 451785.88 | 1780567.88
| 1.3.04 |  | 5503 |  | Tubería presión PVC RDE 21 3/4". Suministro e Instal. | m | 59 | 11652 | 687468 | 8695 | 2956.3 | 11651.3
| 1.3.05 |  | 5375 |  | Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e Instal. | m | 50 | 11280 | 564000 | 8418 | 2862.12 | 11280.12
| 1.4 |  |  |  | APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 | 0
| 1.4.01 |  | 379 |  | Sanitario elongado una pieza blanco. Suministro e Instal. | und | 4 | 1061050 | 4244200 | 791828 | 269221.52 | 1061049.52
| 1.4.02 |  | 1224 |  | Lavamanos con pedestal avanti con Grifería sencilla Nogal de Corona o similar, incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico. Instalacion | und | 2 | 512666 | 1025332 | 382587 | 130079.58 | 512666.58
| 1.4.03 |  | 7736 |  | Orinal mediano entrada supertior arrecife o similar con grifería tradicional cromo. Suministro e Instal. | und | 2 | 823976 | 1647952 | 614908 | 209068.72 | 823976.72
| 1.4.04 |  | 7472 |  | División baños en acero inoxidable Cal 18. Suministro e Instal. | m² | 4 | 1456979 | 5827916 | 1087298 | 369681.32 | 1456979.32
| 1.5 |  |  |  | MUROS Y ACABADOS | [5 empty] | 0 | 0
| 1.5.01 |  | 1990 |  | Sello de juntas, dilataciones, fisuras horizontales prom. 1*1 cm con sikaflex-1CSL o similar | m | 85.24 | 32303 | 2753507.72 | 24107 | 8196.38 | 32303.38
| 1.5.02 |  | 2306 |  | Corte en concreto | m | 94 | 34489 | 3241966 | 25738 | 8750.92 | 34488.92
| 1.5.03 |  | 7047 |  | Impermeabilización con manto asfáltico con refuerzo en polietileno liso 3 mm. | m² | 94 | 109199 | 10264706 | 81491 | 27706.94 | 109197.94
| 1.5.04 |  | 1039 |  | Estuco plástico muros. Suministro e Instal. | m² | 399.5 | 25723 | 10276338.5 | 19196 | 6526.64 | 25722.64
| 1.5.05 |  | 6625 |  | Pintura epoxica para muros (dos manos) | m² | 211.5 | 83794 | 17722431 | 62532 | 21260.88 | 83792.88
| 1.5.06 |  | 6337 |  | Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos | m² | 399.5 | 25591 | 10223604.5 | 19098 | 6493.32 | 25591.32
| 1.5.07 |  | 6506 |  | Piso ceramica 60x60 cm trafico comercial ref spada de cerámica Italia o similar | m² | 156.15 | 110669 | 17280964.35 | 82589 | 28080.26 | 110669.26
| 1.5.08 |  | 317 |  | Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 x 45 | m² | 110 | 110403 | 12144330 | 82390 | 28012.6 | 110402.6
| 1.5.09 |  | 7200 |  | Ventana aluminio tipo persiana fija, Suministro e Instal. | m² | 38.88 | 458568 | 17829123.84 | 342215 | 116353.1 | 458568.1
| 1.5.10 |  | 6591 |  | Muro dry-wall doble cara e=1/2". | m² | 12.15 | 162372 | 1972819.8 | 121173 | 41198.82 | 162371.82
| 1.5.11 |  | 6025 |  | Enchape pared blanco 25x35 cm de corona o similar | m² | 9 | 107095 | 963855 | 79922 | 27173.48 | 107095.48
| 1.5.12 |  | 6322 |  | Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e Instal. | m² | 22.5 | 579785 | 13045162.5 | 432675 | 147109.5 | 579784.5
| 1.6 |  |  |  | CUBIERTA | [5 empty] | 0 | 0
| 1.6.01 |  | 168 |  | Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal. | m² | 329 | 68542 | 22550318 | 51150 | 17391 | 68541
| 1.6.02 |  | 6649 |  | Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4. | m | 64 | 72093 | 4613952 | 53801 | 18292.34 | 72093.34
| 1.6.03 |  | 6552 |  | Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos | m | 94 | 26954 | 2533676 | 20115 | 6839.1 | 26954.1
| 1.6.04 |  | 8221 |  | Correa metálica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación. | m | 47 | 119167 | 5600849 | 88930 | 30236.2 | 119166.2
| 1.6.05 |  | 7448 |  | Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste | m² | 172.35 | 171192 | 29504941.2 | 127755 | 43436.7 | 171191.7
| 1.7 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0 | 0
| 1.7.1 |  |  |  | REALIZAR INSTALACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN | [5 empty] | 0 | 0
| 1.7.01.01 |  | APU |  | Tablero de protección trifásico 30 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación. | und | 1 | 1587731 | 1587731 |  | 0 | 0
| 1.7.01.02 |  | APU |  | Tablero de protección trifásico 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación | und | 1 | 1400541 | 1400541 |  | 0 | 0
| 1.7.01.03 |  | APU |  | Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación. | und | 11 | 39799 | 437789 |  | 0 | 0
| 1.7.01.04 |  | APU |  | Cortacircuito termomagnético Bipolar (15A-30A). 120/240 V. 10 kA, enchufable. Suministro e instalación | und | 9 | 97604 | 878436 |  | 0 | 0
| 1.7.01.05 |  | APU |  | Cortacircuito termomagnético tripolar de 15-60A,120/240V, enchufable. Suministro e instalación | und | 2 | 218254 | 436508 |  | 0 | 0
| 1.7.2 |  |  |  | REALIZAR INSTALACION DE ACOMETIDAS | [5 empty] | 0 | 0
| 1.7.02.01 |  | APU |  | Suministro, transporte e instalación de cableado en conductor 2xN°10AWG +1xN°12 AWG CU HFFR LS 600V 75° C - LIBRE DE HALOGENOS | m | 271.87 | 28892 | 7854868.04 |  | 0 | 0
| 1.7.02.02 |  | APU |  | Suministro, transporte e instalación de cableado en conductor 2x(N°8) + 1xN°10 AWG CU HFFR LS 600V 75° C - LIBRE DE HALOGENOS | m | 177.76 | 47712 | 8481285.12 |  | 0 | 0
| 1.7.3 |  |  |  | REALIZAR INSTALACION DE CANALIZACIONES (INCLUYEN ACCESORIOS DE FIJACIÓN) | [5 empty] | 0 | 0
| 1.7.03.01 |  | APU |  | Tubería metálica tipo Conduit EMT 3/4" incluye accesorios de montaje y elementos de fijación. Suministro e instalación | m | 73.28 | 28137 | 2061879.36 |  | 0 | 0
| 1.7.03.02 |  | APU |  | Tubería metálica tipo Conduit EMT 1 1/2" incluye accesorios de montaje y elementos de fijación. Suministro e instalación | m | 78.38 | 50031 | 3921429.78 |  | 0 | 0
| 1.7.4 |  |  |  | SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS DE ILUMINACIÓN (GENERAL Y DE EMERGENCIA) | [5 empty] | 0 | 0
| 1.7.04.01 |  | APU |  | Salida para interruptor sencillo 15A, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1x12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca, interruptor. Suministro e instalación. | und | 8 | 336213 | 2689704 |  | 0 | 0
| 1.7.04.02 |  | APU |  | Salida para interruptor Doble15A, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1x12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca, interruptor. Suministro e instalación. | und | 6 | 353771 | 2122626 |  | 0 | 0
| 1.7.04.03 |  | APU |  | Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación | und | 24 | 196589 | 4718136 |  | 0 | 0
| 1.7.04.04 |  | APU |  | Modulo LED redondo 18W, 110 V de empotrar. Incluye: elementos de fijación, suministro e instalación | und | 25 | 63674 | 1591850 |  | 0 | 0
| 1.7.04.05 |  | APU |  | Letrero LED de emergencia aviso tipo flechas (Arriba, abajo, izquierda, derecha) 110V, 1,8W, autonomía mínima 90 minutos. Incluye: elementos de fijación, suministro e instalación | und | 5 | 166763 | 833815 |  | 0 | 0
| 1.7.04.06 |  | APU |  | Letrero LED de emergencia aviso tipo (Salida y escaleras) 110V, 1,8W, autonomía mínima 90 minutos. Incluye: elementos de fijación, suministro e instalación | und | 1 | 166763 | 166763 |  | 0 | 0
| 1.7.04.07 |  | APU |  | Luminaria de emergencia tipo bala led 110V, 4.5W, autonomía mínima 90 minutos. Incluye: Salida para iluminación y elementos de fijación, suministro e instalación | und | 3 | 215766 | 647298 |  | 0 | 0
| 1.7.04.08 |  | APU |  | Luminaria de emergencia tipo SPOT, Incluye: elementos de fijación, suministro e instalación | und | 8 | 171470 | 1371760 |  | 0 | 0
| 1.7.04.09 |  | APU |  | Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 1/2", Cable de cobre libre de halógenos, accesorios, cajas de paso. | und | 66 | 243254 | 16054764 |  | 0 | 0
| 1.7.05 |  |  |  | SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS DE TOMARRIENTES GENERAL Y ESPECIAL | [5 empty] | 0 | 0
| 1.7.05.01 |  | APU |  | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado 2xNº 12 + 1x12T AWG LHFR LS 600V 75° C - LIBRE DE HALOGENOS, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación | und | 50 | 381623 | 19081150 |  | 0 | 0
| 1.7.05.02 |  | APU |  | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado 2xNº 12 + 1x12T AWG LHFR LS 600V 75° C - LIBRE DE HALOGENOS, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación | und | 8 | 587077 | 4696616 |  | 0 | 0
| 1.7.05.03 |  | APU |  | Caja de paso metálica 20 x 25 x 10 cm. Suministro e Instalación. | und | 7 | 157158 | 1100106 |  | 0 | 0
| 1.7.05.04 |  | APU |  | Desmonte de cajas terminales para iluminación, tomas, interruptores existentes (octogonales, 4*2) y sellamiento con mortero de reparación y/o acabado del muro afectado (ladrillo , bloque). | und | 108 | 16032 | 1731456 |  | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 322899638.99 |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | AREA 2 | [5 empty] | 0 | 0
| 2.1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0
| 2.1.01 |  | 6000 |  | Desmonte de cielo raso con retiro | m² | 94.34 | 26875 | 2535387.5 | 20056 | 6819.04 | 26875.04
| 2.1.02 |  | 6004 |  | Desmonte marcos y puertas sin transporte | m² | 12.5 | 19981 | 249762.5 | 14911 | 5069.74 | 19980.74
| 2.1.03 |  | 5966 |  | Demolición a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro | m² | 140.24 | 31111 | 4363006.64 | 23217 | 7893.78 | 31110.78
| 2.1.04 |  | 8366 |  | Desmontaje y traslado a bodega de luminaria | und | 13 | 23826 | 309738 | 17780 | 6045.2 | 23825.2
| 2.2 |  |  |  | MUROS Y ACABADOS | [5 empty] | 0 | 0
| 2.2.01 |  | 6337 |  | Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos | m² | 234.52 | 25591 | 6001601.32 | 19098 | 6493.32 | 25591.32
| 2.2.02 |  | 6322 |  | Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e Instal. | m² | 12.5 | 579785 | 7247312.5 | 432675 | 147109.5 | 579784.5
| 2.2.03 |  | 6290 |  | Piso porcelanato 60x60 cm antideslizante, trafico comercial | m² | 94.34 | 151156 | 14260057.04 | 112803 | 38353.02 | 151156.02
| 2.2.04 |  | 317 |  | Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 x 45 | m² | 45.9 | 110403 | 5067497.7 | 82390 | 28012.6 | 110402.6
| 2.2.05 |  | 7510 |  | Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa) | m² | 94.34 | 171280 | 16158555.2 | 127821 | 43459.14 | 171280.14
| 2.3 |  |  |  | SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS DE ILUMINACIÓN (GENERAL Y DE EMERGENCIA) | [5 empty] | 0 | 0
| 2.3.01 |  | APU |  | Salida para interruptor sencillo 15A, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1x12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca, interruptor. Suministro e instalación. | und | 5 | 336213 | 1681065 |  | 0 | 0
| 2.3.02 |  | APU |  | Salida para interruptor Doble15A, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1x12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca, interruptor. Suministro e instalación. | und | 2 | 353771 | 707542 |  | 0 | 0
| 2.3.03 |  | APU |  | Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación | und | 15 | 196589 | 2948835 | 144954 | 49284.36 | 194238.36
| 2.3.04 |  | APU |  | Modulo LED redondo 18W, 110 V de empotrar. Incluye: elementos de fijación, suministro e instalación | und | 4 | 63674 | 254696 | 60764 | 20659.76 | 81423.76
| 2.3.05 |  | APU |  | Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 1/2", Cable de cobre libre de halógenos, accesorios, cajas de paso. | und | 19 | 243254 | 4621826 |  | 0 | 0
| 2.4 |  |  |  | SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS DE TOMARRIENTES GENERAL Y ESPECIAL | [5 empty] | 0 | 0
| 2.4.01 |  | APU |  | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado 2xNº 12 + 1x12T AWG LHFR LS 600V 75° C - LIBRE DE HALOGENOS, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación | und | 21 | 381623 | 8014083 | 284793 | 96829.62 | 381622.62
| Subtotal | [7 empty] | 74420965.4 |  | 0 | 0
| 3 |  |  |  | AREA 3 | [5 empty] | 0 | 0
| 3.1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0
| 3.1.01 |  | 6000 |  | Desmonte de cielo raso con retiro | m² | 68.4 | 26875 | 1838250 | 20056 | 6819.04 | 26875.04
| 3.1.02 |  | 6004 |  | Desmonte marcos y puertas sin transporte | m² | 5.7 | 19981 | 113891.7 | 14911 | 5069.74 | 19980.74
| 3.1.03 |  | 5966 |  | Demolición a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro | m² | 116.4 | 31111 | 3621320.4 | 23217 | 7893.78 | 31110.78
| 3.1.04 |  | 8366 |  | Desmontaje y traslado a bodega de luminaria | und | 10 | 23826 | 238260 | 17780 | 6045.2 | 23825.2
| 3.2 |  |  |  | MUROS Y ACABADOS | [5 empty] | 0 | 0
| 3.2.01 |  | 6337 |  | Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos | m² | 121.68 | 25591 | 3113912.88 | 19098 | 6493.32 | 25591.32
| 3.2.02 |  | 6322 |  | Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e Instal. | m² | 6 | 579785 | 3478710 | 432675 | 147109.5 | 579784.5
| 3.2.03 |  | 6290 |  | Piso porcelanato 60x60 cm antideslizante, trafico comercial | m² | 68.4 | 151156 | 10339070.4 | 112803 | 38353.02 | 151156.02
| 3.2.04 |  | 317 |  | Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 x 45 | m² | 48 | 110403 | 5299344 | 82390 | 28012.6 | 110402.6
| 3.2.05 |  | 7510 |  | Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa) | m² | 68.4 | 171280 | 11715552 | 127821 | 43459.14 | 171280.14
| 3.2.06 |  | 6591 |  | Muro dry-wall doble cara e=1/2". | m² | 26.4 | 162372 | 4286620.8 | 121173 | 41198.82 | 162371.82
| 3.2.07 |  | 344 |  | Puerta corrediza en aluminio y vidrio templado 8 mm. Suministro e Instal. | m² | 6.6 | 797300 | 5262180 | 595000 | 202300 | 797300
| 3.3 |  |  |  | SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS DE ILUMINACIÓN (GENERAL Y DE EMERGENCIA) | [5 empty] | 0 | 0
| 3.3.01 |  | APU |  | Salida para interruptor Doble15A, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1x12T AWG, caja metalica 5800 o 2400, terminales tipo rosca, interruptor. Suministro e instalacion. | und | 3 | 336213 | 1008639 |  | 0 | 0
| 3.3.02 |  | APU |  | Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación | und | 16 | 196589 | 3145424 |  | 0 | 0
| 3.3.03 |  | APU |  | Modulo LED redondo 18W, 110 V de empotrar. Incluye: elementos de fijación, suministro e instalación | und | 2 | 63674 | 127348 |  | 0 | 0
| 3.3.04 |  | APU |  | Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 1/2", Cable de cobre libre de halógenos, accesorios, cajas de paso. | und | 18 | 243254 | 4378572 |  | 0 | 0
| 3.4 |  |  |  | SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS DE TOMACORRIENTES GENERAL Y ESPECIAL | [5 empty] | 0 | 0
| 3.4.01 |  | APU |  | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado 2xNº 12 + 1x12T AWG LHFR LS 600V 75° C - LIBRE DE HALOGENOS, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación | und | 23 | 381623 | 8777329 |  | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 66744424.18 |  | 0 | 0
| 4 |  |  |  | AREA 4 | [5 empty] | 0 | 0
| 4.1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0
| 4.1.01 |  | 6004 |  | Desmonte marcos y puertas sin transporte | m² | 12 | 19981 | 239772 | 14911 | 5069.74 | 19980.74
| 4.1.02 |  | 5966 |  | Demolición a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro | m² | 100.2 | 31111 | 3117322.2 | 23217 | 7893.78 | 31110.78
| 4.2 |  |  |  | MUROS Y ACABADOS | [5 empty] | 0 | 0
| 4.2.01 |  | 6337 |  | Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos | m² | 234 | 25591 | 5988294 | 19098 | 6493.32 | 25591.32
| 4.2.02 |  | 6322 |  | Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e Instal. | m² | 10 | 579785 | 5797850 | 432675 | 147109.5 | 579784.5
| 4.2.03 |  | 6290 |  | Piso porcelanato 60x60 cm antideslizante, trafico comercial | m² | 100.2 | 151156 | 15145831.2 | 112803 | 38353.02 | 151156.02
| 4.3 |  |  |  | SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS DE ILUMINACIÓN (GENERAL Y DE EMERGENCIA) | [5 empty] | 0 | 0
| 4.3.01 |  | APU |  | Salida para interruptor Doble15A, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1x12T AWG, caja metalica 5800 o 2400, terminales tipo rosca, interruptor. Suministro e instalacion. | und | 5 | 353771 | 1768855 |  | 0 | 0
| 4.3.02 |  | APU |  | Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación | und | 19 | 196589 | 3735191 |  | 0 | 0
| 4.3.03 |  | APU |  | Modulo LED redondo 18W, 110 V de empotrar. Incluye: elementos de fijación, suministro e instalación | und | 3 | 63674 | 191022 |  | 0 | 0
| 4.3.04 |  | APU |  | Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 1/2", Cable de cobre libre de halógenos, accesorios, cajas de paso. | und | 22 | 243254 | 5351588 |  | 0 | 0
| 4.4 |  |  |  | SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS DE TOMACORRIENTES GENERAL Y ESPECIAL | [5 empty] | 0 | 0
| 4.4.01 |  | APU |  | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado 2xNº 12 + 1x12T AWG LHFR LS 600V 75° C - LIBRE DE HALOGENOS, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación | und | 33 | 381623 | 12593559 |  | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 53929284.4 |  | 0 | 0
| 5 |  |  |  | AREA 5 | [5 empty] | 0 | 0
| 5.1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0
| 5.1.01 |  | 6004 |  | Desmonte marcos y puertas sin transporte | m² | 6 | 19981 | 119886 | 14911 | 5069.74 | 19980.74
| 5.1.02 |  | 5966 |  | Demolición a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro | m² | 8.66 | 31111 | 269421.26 | 23217 | 7893.78 | 31110.78
| 5.1.03 |  | 6006 |  | Desmonte de ventanas, con transporte | m² | 6 | 17054 | 102324 | 12727 | 4327.18 | 17054.18
| 5.2 |  |  |  | MUROS Y ACABADOS | [5 empty] | 0 | 0
| 5.2.01 |  | 6337 |  | Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos | m² | 43.42 | 25591 | 1111161.22 | 19098 | 6493.32 | 25591.32
| 5.2.02 |  | 6322 |  | Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e Instal. | m² | 6 | 579785 | 3478710 | 432675 | 147109.5 | 579784.5
| 5.2.03 |  | 6290 |  | Piso porcelanato 60x60 cm antideslizante, trafico comercial | m² | 8.66 | 151156 | 1309010.96 | 112803 | 38353.02 | 151156.02
| 5.2.04 |  | 7200 |  | Ventana aluminio tipo persiana fija, Suministro e Instal. | m² | 6 | 458568 | 2751408 | 342215 | 116353.1 | 458568.1
| 5.2.05 |  | 7510 |  | Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa) | m² | 8.66 | 171280 | 1483284.8 | 127821 | 43459.14 | 171280.14
| 5.3 |  |  |  | SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS DE ILUMINACIÓN (GENERAL Y DE EMERGENCIA) | [5 empty] | 0 | 0
| 5.3.01 |  | APU |  | Salida para interruptor Doble15A, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1x12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca, interruptor. Suministro e instalación. | und | 2 | 353771 | 707542 |  | 0 | 0
| 5.3.02 |  | APU |  | Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación | und | 1 | 196589 | 196589 |  | 0 | 0
| 5.3.03 |  | APU |  | Modulo LED redondo 18W, 110 V de empotrar. Incluye: elementos de fijación, suministro e instalación | und | 2 | 63674 | 127348 |  | 0 | 0
| 5.3.04 |  | APU |  | Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 1/2", Cable de cobre libre de halógenos, accesorios, cajas de paso. | und | 3 | 243254 | 729762 |  | 0 | 0
| 5.4 |  |  |  | SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS DE TOMACORRIENTES GENERAL Y ESPECIAL | [5 empty] | 0 | 0
| 5.4.01 |  | APU |  | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado 2xNº 12 + 1x12T AWG LHFR LS 600V 75° C - LIBRE DE HALOGENOS, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación | und | 6 | 381623 | 2289738 |  | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 14676185.24 |  | 0 | 0
| 6 |  |  |  | AREA 6 | [5 empty] | 0 | 0
| 6.1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0
| 6.1.01 |  | 6651 |  | Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte | m² | 561.5 | 24809 | 13930253.5 | 18514 | 6294.76 | 24808.76
| 6.1.02 |  | 6715 |  | Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias | m | 63 | 6055 | 381465 | 4519 | 1536.46 | 6055.46
| 6.1.03 |  | 354 |  | Desmonte flanche metálico | m | 34 | 15137 | 514658 | 11296 | 3840.64 | 15136.64
| 6.2 |  |  |  | CUBIERTA | [5 empty] | 0 | 0
| 6.2.01 |  | 7129 |  | Teja española fibrocemento | m² | 561.5 | 97060 | 54499190 | 72432 | 24626.88 | 97058.88
| 6.2.02 |  | 7130 |  | Caballete articulado para teja española de fibrocemento | m | 47 | 57998 | 2725906 | 43282 | 14715.88 | 57997.88
| 6.2.03 |  | 7065 |  | Canal en lamina galvanizada cal. 18 desarrollo 0.50 m reforzada 4 ángulos 1"x1/8" corridos + varilla 3/8" en zig-zag | m | 15 | 330284 | 4954260 | 246480 | 83803.2 | 330283.2
| 6.2.04 |  | 6649 |  | Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4. | m | 34 | 72093 | 2451162 | 53801 | 18292.34 | 72093.34
| 6.2.05 |  | 1891 |  | Impermeabilización placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol | m² | 18.27 | 101096 | 1847023.92 | 75445 | 25651.3 | 101096.3
| 6.2.06 |  | 272 |  | Bajante A.LL. PVC 4" | m | 63 | 93145 | 5868135 | 69511 | 23633.74 | 93144.74
| 6.2.07 |  | 7652 |  | Bajante por muro/columna en tubo galvanizado 1x3/4" IMC, (incluye, tuberia metalica, hebillas y cinta bandit). Suministro e instalacion | m | 16.5 | 53079 | 875803.5 | 39611 | 13467.74 | 53078.74
| 6.2.08 |  | 6552 |  | Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos | m | 68.68 | 26954 | 1851200.72 | 20115 | 6839.1 | 26954.1
| Subtotal | [7 empty] | 89899057.64 |  | 0 | 0
| 7 |  |  |  | AREA 7 | [5 empty] | 0 | 0
| 7.1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0
| 7.1.01 |  | 6476 |  | Cerramiento o cerca en tela verde h=2.10 m | m | 101.63 | 36593 | 3718946.59 | 27309 | 9285.06 | 36594.06
| 7.1.02 |  | 8115 |  | Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente | m² | 76.93 | 8952 | 688677.36 | 6680 | 2271.2 | 8951.2
| 7.1.03 |  | 5781 |  | Demolición andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro) | m³ | 3.24 | 290734 | 941978.16 | 216966 | 73768.44 | 290734.44
| 7.1.04 |  | 5534 |  | Descapote a maquina, incluye transporte y disposición final | m² | 304.5 | 5022 | 1529199 | 3748 | 1274.32 | 5022.32
| 7.2 |  |  |  | URBANISMO (AREA CENTRAL Y FACHADA) | [5 empty] | 0 | 0
| 7.2.01 |  | 5803 |  | Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 >.60) | m³ | 7.2 | 79810 | 574632 | 59560 | 20250.4 | 79810.4
| 7.2.02 |  | 6057 |  | Caja de inspección 50 x 50 | und | 9 | 500048 | 4500432 | 373170 | 126877.8 | 500047.8
| 7.2.03 |  | 4612 |  | Sub base granular seleccionada o clasificada | m³ | 91.35 | 107890 | 9855751.5 | 80515 | 27375.1 | 107890.1
| 7.2.04 |  | 4820 |  | Tubería PVC alcantarillado 8". Suministro e Instal. | m | 53 | 110648 | 5864344 | 82573 | 28074.82 | 110647.82
| 7.2.05 |  | 5851 |  | Tubería PVC alcantarillado 4". Suministro e Instal. | m | 27 | 45464 | 1227528 | 33928 | 11535.52 | 45463.52
| 7.2.06 |  | 799 |  | Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm, mortero 1:4 y sello de arena | m | 91.39 | 67260 | 6146891.4 | 50194 | 17065.96 | 67259.96
| 7.2.07 |  | 427 |  | Soporte publicitario mupis informativo 2.20 x 1.08 acrilico 5 mm. Incluye diseño artistico, produccion, iluminacion e instalacion | und | 1 | 3888105 | 3888105 | 2901571 | 986534.14 | 3888105.14
| 7.2.08 |  | 6707 |  | Porton en lamina cold rolled cal 18 de doble hoja con puerta de acceso, cerradura y con marco en tubo estructural 2" x 2.5 mm, anticorrosivo y pintura. Suministro e instal. | m² | 16.5 | 789370 | 13024605 | 589082 | 200287.88 | 789369.88
| 7.2.09 |  | 5308 |  | Reja tipo bancaria en varilla cuadrada 1/2" o 12 mm Pintada e Instalada. | m² | 30.94 | 476599 | 14745973.06 | 355671 | 120928.14 | 476599.14
| 7.2.10 |  | 7278 |  | Cielo raso superboard pintado 6 mm con viniltex o similar calidad | m² | 120 | 173828 | 20859360 | 129723 | 44105.82 | 173828.82
| 7.2.11 |  | 6665 |  | Pedestal en concreto impermeabilizado 2500 psi | m³ | 1 | 1129906 | 1129906 | 843213 | 286692.42 | 1129905.42
[5 empty] | INSTALACIONES ELECTRICAS URBANISMO | [5 empty] | 0 | 0
| 7.3 |  |  |  | REALIZAR INSTALACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN | [5 empty] | 0 | 0
| 7.3.01 |  | APU |  | Suministro e instalación tablero Monofásico de 6 circuitos, 220 V, Imáx de 75A, Isc 10 kA, puerta, incluye accesorios de montaje. | und | 1 | 349324 | 349324 |  | 0 | 0
| 7.3.02 |  | APU |  | Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación. | und | 6 | 39799 | 238794 |  | 0 | 0
| 7.3.03 |  | APU |  | Suministro e instalación Kit de Paneles Solares 12V 8680Wh/día con Batería de GEL | und | 1 | 16567171 | 16567171 |  | 0 | 0
| 7.4 |  |  |  | REALIZAR INSTALACION DE ACOMETIDAS | [5 empty] | 0 | 0
| 7.4.01 |  | APU |  | Suministro, transporte e instalación de cableado en conductor 2xN°10AWG +1xN°12 AWG CU HFFR LS 600V 75° C - LIBRE DE HALOGENOS | m | 137.66 | 28892 | 3977272.72 |  | 0 | 0
| 7.4.02 |  | APU |  | Suministro, transporte e instalación de cableado en conductor 2x(N°12) + 1xN°14 AWG CU HFFR LS 600V 75° C - LIBRE DE HALOGENOS | m | 11.24 | 25123 | 282382.52 |  | 0 | 0
| 7.5 |  |  |  | REALIZAR INSTALACION DE CANALIZACIONES (INCLUYEN ACCESORIOS DE FIJACIÓN) | [5 empty] | 0 | 0
| 7.5.01 |  | APU |  | Tubería metálica tipo Conduit EMT 3/4" incluye accesorios de montaje y elementos de fijación. Suministro e instalación | m | 38.14 | 28137 | 1073145.18 |  | 0 | 0
| 7.5.02 |  | APU |  | Tubería metálica tipo Conduit EMT 1 1/2" incluye accesorios de montaje y elementos de fijación. Suministro e instalación | m | 14.4 | 50031 | 720446.4 |  | 0 | 0
| 7.5.03 |  | APU |  | Caja de inspección AP-280 | und | 1 | 675855 | 675855 |  | 0 | 0
| 7.5.04 |  | APU |  | Canalización ducto Conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río. | m | 35.61 | 28925 | 1030019.25 |  | 0 | 0
| 7.6 |  |  |  | SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS DE ILUMINACIÓN (GENERAL Y DE EMERGENCIA) | [5 empty] | 0 | 0
| 7.6.01 |  | APU |  | Salida para interruptor sencillo 15A, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1x12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca, interruptor. Suministro e instalación. | und | 1 | 336213 | 336213 |  | 0 | 0
| 7.6.02 |  | APU |  | Salida para interruptor Doble15A, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1x12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca, interruptor. Suministro e instalación. | und | 4 | 353771 | 1415084 |  | 0 | 0
| 7.6.03 |  | APU |  | Luminaria LED aplique doble 12W, 110 V de empotrar. Incluye: elementos de fijación, suministro e instalación | und | 15 | 91633 | 1374495 | 2526264 | 858929.76 | 3385193.76
| 7.6.04 |  | APU |  | Luminaria LED reflector 30W 300lm. Incluye: elementos de fijación, suministro e instalación | und | 10 | 82146 | 821460 |  | 0 | 0
| 7.6.05 |  | APU |  | Luminaria de emergencia tipo SPOT, Incluye: elementos de fijación, suministro e instalación | und | 8 | 171470 | 1371760 | 136585 | 46438.9 | 183023.9
| 7.6.06 |  | APU |  | Fotocelda Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación | und | 3 | 59513 | 178539 |  | 0 | 0
| 7.6.07 |  | APU |  | Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 1/2", Cable de cobre libre de halógenos, accesorios, cajas de paso. | und | 33 | 243254 | 8027382 |  | 0 | 0
| 7.7 |  |  |  | SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS DE TOMACORRIENTES GENERAL Y ESPECIAL | [5 empty] | 0 | 0
| 7.7.01 |  | APU |  | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado 2xNº 12 + 1x12T AWG LHFR LS 600V 75° C - LIBRE DE HALOGENOS, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministró e instalación | und | 3 | 381623 | 1144869 | 284793 | 96829.62 | 381622.62
| 7.7.02 |  | APU |  | Salida para tomacorriente doble 2XUSB POP-UP 2X15A 12V, TAMPER NEGRA NEMA 5-15R con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado 2xNº 10 + 1xN° 12T AWG LHFR LS 600V 75° C - LIBRE DE HALOGENOS, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación | und | 8 | 1112141 | 8897128 |  | 0 | 0
| 7.7.03 |  | 7727 |  | Caja de paso metálica 20 x 25 x 10 cm. Suministro e Instalación. | und | 9 | 157158 | 1414422 | 117282 | 39875.88 | 157157.88
| 7.7.04 |  | 7906 |  | Desmonte de cajas terminales para iluminación, tomas, interruptores existentes (octogonales, 4*2) y sellamiento con mortero de reparación y/o acabado del muro afectado (ladrillo , bloque). | und | 30 | 16032 | 480960 | 13931 | 4736.54 | 18667.54
| Subtotal | [7 empty] | 139073051.14 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 761642606.99 |  | 0 | 0
[5 empty] | PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL |  |  |  | 10472675 |  | 0 | 0
[5 empty] | CERTIFICACIÓN RETIE |  |  |  | 4760000
[5 empty] | CERTIFICACIÓN RETALP |  |  |  | 7140000
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 784015281.99 |  | 0 | 0
[5 empty] | AJUSTE AL PESO |  |  |  | 0.01 |  | 0 | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 784015282 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE |  |  | 0
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 27% |  |  | 0
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2% |  |  | 0
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5% |  |  | 0
| Elaboro: |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 34% |  |  | 0
| Arq. NESTOR ALFONSO CASTRO | [10 empty] | 0
| M.P. A33902013-9434456 | [10 empty] | 0
| Profesional de apoyo de la Secretaria de Salud Departamental | [10 empty] | 0
0
Elaboro:
Arq. NESTOR ALFONSO CASTRO
M.P. A33902013-9434456
Profesional de apoyo de la Secretaria de Salud Departamental
Elaboró:
Arq. EDISON LEONARDO GRANADOS CELY
M.P. A4541062024-74755303
Profesional de apoyo de la Secretaria de Salud Departamental
Elaboró:
JAIRO HERNANDO ROJAS PULIDO
M.P. BY250 - 90394
Profesional de apoyo de la Secretaria de Salud Departamental
Reviso:
NN
M.P.
Profesional de apoyo de la Secretaria de General Departamental