## ESTUDIO DE MERCADO
NECESIDAD DEL CENTRO | [6 empty] | EMPRESA 1 |  | EMPRESA 2 |  | PROMEDIO - INCREMENTO IPC
Item | Nombre de elemento | Descripción | Imagen | Unidad de medida | Cantidad Total | unidades finales | VALOR UNITARIO INLCUIDO IVA ANTES DE IVA | VALOR TOTAL INLCUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INLCUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ANTES DE IVA VALORES 2025 | VALOR INCLUIDO INCREMENTO IPC | VALOR TOTAL INLCUIDO IVA
1 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE : DOSIMETRO MARCA:3M-QUEST; MODELO:EDGE 5-D | MARCA:3M-QUEST; MODELO:EDGE 5-D;OBSERVACIONES:DOSIMETRO PERSONAL PARA RUIDO EDQ100007. TIPO 2. INTRINSECAMENTE SEGURO, CALCULA C-A PARA DETERMINAR PROTECCION AUDITIVA, DATALOGGING, INCLUYE: MICROFONO INCORP SIN CABLE, 1 ESTAC DE RECARG, MALETIN. PLACAS: 921111307, 921111308, 921111309, 921111310, 921111311 |  | servicio | 5 | 50 | 987700 | 4938500 | 1272705 | 6363525 | 1130202.5 | 1187842.8275 | 5939214.1375
2 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE : FOTOMETRO O LUXOMETRO MARCA:EXTECH; MODELO:HD- 450 | MARCA:EXTECH; MODELO:HD-450-NIST;OBSERVACIONES:LUXOMETRO DIGITAL DE 0 A 400000 LUXES, MEDICION EN FOOT CANDLES O LUX, MICROPROCESADOR DATALOGGING. SOFTWARE EN TIEMPO REAL, ALMACENA 99 ESTUDIOS, INDICA PICO, MINIMO, MAXIMO. PLACAS: 921111314, 921111315, 921111316, 921111317, 921111318 |  | servicio | 5 | 50 | 535500 | 2677500 | 663723 | 3318615 | 599611.5 | 630191.6865 | 3150958.4325
3 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE: MEDIDOR ESTRÉS TERMICO MARCA:LSI;MODELO:ELR610M | MARCA:LSI;MODELO:ELR610M; OBSERVACIONES:MONITOR PARA ESTRES TERMICO PARA MEDICIONES DE INDICE WBGT, BAJO LA ISO 7243. ARREGLO DE SENSORES DE BULBO HUMEDO, BULBO SECO Y TEMPERATURA DE GLOBO. CON MALETIN PORTA EQUIPO. PLACAS: 921111319, 921111320 |  | servicio | 2 | 50 | 428400 | 856800 | 512300 | 1024600 | 470350 | 494337.85 | 988675.7
4 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE: SONOMETRO MARCA:3M-QUEST; MODELO:SE-402 | MARCA:3M-QUEST; MODELO:SE-402;OBSERVACIONES:TIPO 2, DATALOGGER PARA MEDICION DE NIVEL DE PRESION SONORA. ENTREGA PARAMETROS SPL, LMAX, LMIN, LPK, LEQ, LAVG. TIEMPO DE RESPUESTA RAPIDO Y LENTO, INCLUYE MALETIN PORTA EQUIPO. PLACAS: 921111321, 921111322, 921111323, 921111324, 921111325 |  | servicio | 5 | 50 | 1380400 | 6902000 | 1505350 | 7526750 | 1442875 | 1516461.625 | 7582308.125
TOTAL | [7 empty] | 15374800 |  | 18233490 |  |  | 17661156.395
CONCLUSIÓN: El Centro de Gestión Industrial de la Regional Distrito Capital, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoco públicamente el 21 de agosto de 2026, a todos los interesados en participar como parte del estudio de mercado del proceso, en la página secop II según la siguiente información: MANTENIMIENTO LAB. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL - SPC-DC-CGI-030-2026. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10751480&isFromPublicArea=True&isModal=False Una vez vencido el plazo establecido en la plataforma para la recepción de cotizaciones e información necesaria para adelantar el estudio de mercado, no se recibieron cotizaciones por parte de los posibles interesados. En consecuencia, para efectos de establecer el valor estimado del proceso, se recurrió al análisis de las cotizaciones aportadas por el área técnica, correspondientes a la vigencia 2025, presentadas por las empresas Higielectronix y Roka Calibración. A partir de dicha información, se realizó el análisis de los valores unitarios y se determinó el promedio de estos, aplicando el incremento correspondiente al IPC de la vigencia 2025, como mecanismo de actualización de los valores históricos y con el propósito de establecer un valor de referencia acorde con las condiciones económicas del proceso. Como resultado del análisis efectuado, el valor estimado para el presente proceso se establece en la suma de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($17.661.156), incluido el IVA cuando haya lugar, así como todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos y demás gravámenes de carácter nacional, departamental y/o municipal a que haya lugar.
Elaboro : Diana María Sánchez Acuña - Profesional Grado 02 CGI