FORMATO OFERTA TÉCNICA

Ciudad y Fecha

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Ciudad.

REFERENCIA:	Proceso de contratación nro. MC-HIL-CIES-042-2026

OBJETO: 41_9527_380 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de los laboratorios del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

Ofrezco al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la ficha técnica del proceso. En tal sentido, me comprometo a prestar los servicios de los siguientes elementos con excelente calidad, conforme a la descripción y características técnicas requeridas, así:

*En los casos en que no aplique indicar marca y referencia, se deberá anexar imagen o ilustración detallada de los productos ofertados, que permita su plena identificación y verificación por parte de la Entidad.

LOTE 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del Laboratorio de Metrología

| ITEM | CODIGO UNSPSC | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

….

Lote No. 2: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del Laboratorio de Materiales

| ITEM | CODIGO UNSPSC | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lote No. 3: Mantenimiento preventivo y correctivo de la Impresora 3D del Laboratorio de Tecnologías de la Información.

| ITEM | CODIGO UNSPSC | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

….

Nota 1: Durante la ejecución del contrato, se realizará el mantenimiento correctivo y preventivo a partir del inicio del contrato y hasta el plazo de terminación establecido por la Entidad. Las fechas serán pactadas dentro del cronograma de mantenimiento elaborado conjuntamente entre el contratista y el supervisor de contrato. Para efectos del mantenimiento correctivo, el contratista se obliga a suministrar e instalar a todo costo los repuestos para la maquinaria y equipos. Se deberá informar a través de correos electrónicos el ingreso de los repuestos que suministre el proveedor y deberá entregar los repuestos objeto de cambio que se requieran para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Los repuestos defectuosos o averiados y aceites, se les debe realizar su disposición final y ambiental.

NOTA 2: El servicio de mantenimiento debe incluir a todo costo, mano de obra, transporte, material, accesorios y los insumos que se requieran para garantizar la ejecución del objeto contractual.

NOTA 3: Los repuestos deberán ser originales o compatibles de igual o superior calidad, garantizando las especificaciones técnicas del fabricante.

NOTA 4: Se aclara a los futuros proveedores que los valores cotizados en su propuesta económica no pueden superar el valor unitario fijado en el presupuesto oficial por ítem, so pena de rechazo de la oferta.

NOTA 5: Los precios deberán ser expresados en valores absolutos, sin decimales.

NOTA 6: El pago del contrato se efectuará conforme a la forma de pago establecida por la Entidad, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, una vez se haya verificado la ejecución integral de las actividades correspondientes al lote adjudicado, de conformidad con las especificaciones técnicas y las obligaciones contractuales.

NOTA 7: Para efectos de la evaluación el comité evaluador tendrá en cuenta lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015: “Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de esta en la evaluación de las ofertas.

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas.”

En este aspecto, de acuerdo con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente en la “Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente Bajas en Procesos de Contratación” ha determinado: En caso de evidenciar precio supuesto artificialmente bajo acorde al estudio de mercado, la entidad solicitará al proponente aclaración y explicación para permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato, para lo cual solicitará aclaración de la oferta con la siguiente desagregación del precio del ítem o ítems que lo considere:

Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + Gastos generales + imprevistos + utilidad

De igual manera se establece que en caso de que el proponente no aclare o sustente su oferta conforme lo solicite la Entidad, la oferta será rechazada.

NOTA 8: Cada uno de los elementos a contratar debe incluir en el valor total de la oferta los costos del transporte, izaje, costos de importación, impuestos, permisos y todos aquellos a los que haya lugar para la instalación y hasta la correcta puesta en funcionamiento cuando aplique.

Nota 2: La oferta deberá contener todas las especificaciones esenciales requeridas. Se deberá presentar la propuesta por la totalidad de los ítems señalados, con la descripción técnica del bien, unidad de medida y cantidades establecidas solicitadas por la entidad.

LAS PROPUESTAS DEBEN SER DILIGENCIADAS ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD SEÑALADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE UNA (1) MARCA Y REFERENCIA (UN NÚMERO, UN DATO, UN NOMBRE, QUE PERMITIRÁ LA POSTERIOR LOCALIZACIÓN DEL MISMO), EN CASO CONTRARIO ESTABLECER LOS ÍTEMS EN DONDE NO SE APLIQUE.

*MARCA: Signo gráfico que hace referencia a la procedencia del artículo, es el principio de identidad visual del mismo en los casos que aplique.

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________

NIT ___________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C.C. No. ______________________ de _____________________________

Dirección   ____________________________________________________

Teléfonos ___________________________ Fax _________________________

Correos Electrónicos1 - ___________________________________________

2 - ___________________________________________

Ciudad   ______________________________________________________

FIRMA: ____________________________________

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: _______________________