## Est_Mercado_Planta Electrica
ITEMS | CÓDIGO UNSPSC | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO | DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | PROVEEDOR GMA INGENIERIA INTEGRAL VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | PROVEEDOR C&R INGENIERIA INTEGRAL VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | PROMEDIO - PRECIO TECHO ENTIDAD
1 | 81101508;80101600;81101700;81101801 | 1 | Un | Planta Eléctrica 250Kva | Suministro de planta eléctrica 250kva/200kw a 1800 rpm, 220V, con cabina importada de fabrica, incluye base tanque de 151 galones Medidas: 3.62*1.23*2.05 | 190080223.2 | 190080223.2 | 190080223.2
2 | 81101508;80101600;81101700;81101802 | 1 | Un | Base Perimetral Para Soporte Planta Y Cabina | Base de concreto de 3000 PSI reforzada con parrilla de varilla 5/8, son dimensiones de 4.90*1.83*0.10 (Base de concreto de planta eléctrica) | 3213000 | 3060918 | 3136959
3 | 81101508;80101600;81101700;81101803 | 1 | ml | Tuberia de Escape "4" | Suministro e instalación En Lamina Cr Calibre 16 Con Pintura Para Altas Temperaturas Incluye Soportes De Fijación Y Pernos De Anclaje. | 380968.98 | 362936.4483 | 371952.7141
4 | 81101508;80101600;81101700;81101804 | 1 | Un | Codos de Escape "4" | Suministro e instalación En Lamina Cr Calibre 16 Con Pintura Para Altas Temperaturas Incluye Soportes De Fijación Y Pernos De Anclaje. | 380968.98 | 362936.4483 | 371952.7141
5 | 81101508;80101600;81101700;81101805 | 1 | Un | Aislamiento Termico | Suministro e instalación revestimiento compuesto por material aislante cubierto con chaqueta de aluminio, utilizado para reducir la pérdida de calor en tuberías o silenciadores de escape de plantas eléctricas, protegiendo el sistema y mejorando la eficiencia térmica. Para tubería y codos de 4" | 380968.98 | 362936.4483 | 371952.7141
6 | 81101508;80101600;81101700;81101806 | 1 | Un | Ducto Enfocador Salida | Suministro e instalación ducto de salida en lamina Gal. Cal 20, con paneles acústico en black theater de 2" protección con malla zaranda Galv. 3*3 pintados en electrostática" | 2806020 | 2673201.72 | 2739610.86
7 | 81101508;80101600;81101700;81101807 | 1 | Un | Persiana Entrada de Aire | Suministro e instalación de persiana para ducto enfocador 1.5*0.6 y persina de ventilación 1.5*1.0 | 1594005 | 1518555.43 | 1556280.215
8 | 81101508;80101600;81101700;81101808 | 1 | Un | Cable 1/0 Awg Cobre | Suministro de Cable 1/0 Awg Cobre | 90901.125 | 86598.4717 | 88749.7984
9 | 81101508;80101600;81101700;81101809 | 1 | Un | Terminal EstañadaPonchar No.1/0 | Suministro de Terminal Estañada Ponchar No.1/0 Cobre | 14637 | 13944.182 | 14290.591
10 | 81101508;80101600;81101700;81101810 | 1 | Un | Suministros Materiales Electricos | Cable encauchetado 3*14 AWG a 110° Cobre | 16422 | 15644.692 | 16033.346
11 | 81101508;80101600;81101700;81101811 | 1 | Un | Suministros Materiales Electricos | Cable encauchetado 3*10 AWG a 110° Cobre | 39270 | 37411.22 | 38340.61
12 | 81101508;80101600;81101700;81101812 | 1 | Un | Suministros Materiales Electricos | Amarres plásticos de 30 cm negro tipo exterior | 51051 | 48634.586 | 49842.793
13 | 81101508;80101600;81101700;81101813 | 1 | Un | Suministros Materiales Electricos | Bandejas eléctricas galvanizadas tipo escalera bajo norma retie. | 414120 | 394518.32 | 404319.16
14 | 81101508;80101600;81101700;81101814 | 1 | Un | Suministros Materiales Electricos | Curvas horizontales galvanizadas bajo norma retie | 308805 | 294188.23 | 301496.615
15 | 81101508;80101600;81101700;81101815 | 1 | Un | Suministros Materiales Electricos | Curvas verticales galvanizadas bajo norma retie | 298987.5 | 284835.425 | 291911.4625
16 | 81101508;80101600;81101700;81101816 | 1 | Un | Suministros Materiales Electricos | Tapas superiores galvanizadas bajo norma retie | 298095 | 282196.6 | 290145.8
17 | 81101508;80101600;81101700;81101817 | 1 | Un | Suministros Materiales Electricos | Tapas inferiores galvanizadas bajo norma retie | 285600 | 276080 | 280840
18 | 81101508;80101600;81101700;81101818 | 1 | Un | Suministros Materiales Electricos | Cintas de varios colores de marcación: amarillo. rojo, verde, azul, blanca, naranja y 2 negras | 16600.5 | 16047.15 | 16323.825
19 | 81101508;80101600;81101700;81101819 | 1 | Un | Suministros Materiales Electricos | Accesorios adicionales tuercas, arandelas, sujetadores, esparragos. | 203847 | 197052.1 | 200449.55
20 | 81101508;80101600;81101700;81101820 | 1 | Glb | Mano de Obra | Proceso de montaje y conexión de la planta eléctrica en el sitio de operación, que incluye la ubicación del equipo, conexiones eléctricas a cero metros, puesta a tierra, pruebas de funcionamiento y verificación de seguridad según las normas técnicas, capacitación de personal. | 2856000 | 2760800 | 2808400
21 | 81101508;80101600;81101700;81101821 | 1 | Glb | Mano de Obra | Instalación de cableado sistema de transferencia, control, señal de automático, precalentador y alimentación de modulo (tendido de cable por bandeja desde la transferencia hasta la planta eléctrica, conexiones, ponchado de cable | 9042810 | 8741383 | 8892096.5
22 | 81101508;80101600;81101700;81101822 | 1 | Glb | Mano de Obra | Obra civil: Adecuación de cuarto, regata para pase de cableado y dique de contención (regata desde el cuarto principal hasta cuarto de planta, demolición de placa de concreto actuales ) | 5533500 | 5382251 | 5457875.5
23 | 81101508;80101600;81101700;81101823 | 1 | Glb | Mano de Obra | Reubicación del sistema de aire comprimido, tablero, tanque, incluye cableado y base de concreto (traslado de sistema de aire comprimido desde cuarto de planta hasta el cuarto continuo, se dejará conectada la línea de aire comprimido ) | 4462500 | 4340525 | 4401512.5
[6 empty] | 222769301.265 | 221593817.6716 | 222181559.4683