## F. Cot Insumo Botiquines
FORMATO OFERTA ECONÓMICA INSUMOS DE BOTIQUINES
ITEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | GUANTE ESTÉRIL: * Guante de borde enrollado, para dar resistencia y facilitar su postura. * Superficie lisa. * Dedos curvos completamente anatómicos. * Guante ligeramente entalcado. * Guante esterilizado con Óxido de Etileno (O.E). * La formulación de este guante es a base de látex natural de acuerdo con la norma ISO 2004. * Cincuenta empaques termo sellados en un dispensador de cartón blanco impreso con tinta verde donde figura el número del lote, la fecha de esterilización y la fecha de vencimiento. * Talla 8 1/2 | CAJA | 1
2 | GASA ESTERIL: 100% Hilos de algodón Alta capacidad de absorción Dimensiones: (50 – 200) mm y (8 – 12)mm Gasa estéril: esterilizada con óxido de etileno PRESENTACIÓN: 3”X 3” / Caja 24 Und / 2 Und por sobre | CAJA | 1
3 | MASCARILLA FACIAL DESECHABLE TERMOSELLADA: Mascarilla facial con tres capas * Capa exterior / Tela no tejida s.m.s. 35 g. * Capa central / Meltblown 25 g. * Capa interna / Tela no tejida s.s. 25 g. * Elástico redondo de 2.5 mm de 17.5 cm a cada lado. * Ajuste nasal anatómico de alambre con recubriendo plástico, longitud 10 cm. * Sellado por ultrasonido 100 X 100. * Caja X 50 unidades * Con empaque individual * Paquete flow pack, para garantizar su higiene. | CAJA | 1
4 | CURITAS: * Cinta adhesiva de corta extensión con un apósito esterilizado en el centro. * Material base en tela no tejida o película de poliuretano cubierta con goma autoadhesiva médica. * Papel de desprendimiento en papel glassine o PET * Almohadilla en material no tejido * Impermeables, medida estándar, Empaque abre fácil. * Permite transpiración. | CAJA | 1
5 | TERMÓMETRO DIGITAL: * Lectura rápida y fácil. * Rango de temperatura de 32.0°C - 42.9°C * Precisión en la lectura de ± 0.1°C. * Resistente al agua, que se pueda lavar. * Dimensiones: 13.9 x 2.2 x 1.3 cm (L X W X H) | UNIDAD | 1
6 | TENSIOMETRO ANEROIDE: Dispositivo medico con un brazalete en nylon, un manómetro ajustado, pera de insufle, cámara y válvula de control de despresurización. Manómetro elaborado en una aleación de zinc, con acabado granizado, posee una mica pasta transparente. Brazalete elaborado en nylon con cierre en velcro. dimensiones: largo: 53.2. cm aproximadamente, ancho: 14.4. cm aproximadamente La cámara posee dos salidas y esta elaborada en látex. Pera elaborada en látex, válvula liberadora y la válvula trasera de la pera elaborada en zinc. Estuche en vinilo con cierre | UNIDAD | 1
7 | ALCOHOL: *Concentración recomendada: Al 70% v/v (ya que la presencia de agua permite que el alcohol penetre y destruya las bacterias* | CAJA | 1
8 | MÁSCARA DE BOLSILLO: Material de la máscara: Polipropileno (PP) Dimensiones de la máscara: 280 mm x 80 mm Material de la válvula: Polietileno (PE) | UNIDAD | 1
9 | Kit de férulas inmovilizadoras en cartón plástico 5 piezas: Cuello, brazo, antebrazo y pierna. Para adulto | UNIDAD | 1
10 | Kit de férulas inmovilizadoras en cartón plástico 5 piezas: Cuello, brazo, antebrazo y pierna. Para niño | UNIDAD | 1
11 | JABÓN QUIRÚRGICO: * Composición: gluconato de Clorhexidina 4.0 g, Excipientes c.s.p. 100 mL. * Presentación frasco por 250 ml. | UNIDAD | 1
12 | VENDA DE ALGODÓN: Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas. Suave al tacto, color blanco, olor Inoloro. Presentación aproximada de 3*5 yardas.Paquete * 6 unidades. | UNIDAD | 1
13 | VENDA DE ALGODÓN: Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas. Suave al tacto, color blanco, olor Inoloro. Presentación 5*5 yardas, paquete * 6 unidades. | UNIDAD | 1
14 | VENDAS ELÁSTICAS PEQUEÑA: Composición: Poliéster blanco crudo 150/48/1 sin compactar. Caucho en filamentos 40x40 látex natural. Poliéster/caucho Presentación aproximada de 2*5 yardas, empaque individual con clip de sujeción. | UNIDAD | 1
15 | VENDAS ELÁSTICAS MEDIANA: Composición: Poliéster blanco crudo 150/48/1 sin compactar. Caucho en filamentos 40x40 látex natural. Poliéster/caucho Presentación aproximada de 3*5 yardas, empaque individual con clip de sujeción. | UNIDAD | 1
16 | VENDAS ELÁSTICAS GRANDE: Composición: Poliéster blanco crudo 150/48/1 sin compactar. Caucho en filamentos 40x40 látex natural. Poliéster/caucho Presentación aproximada de 5*5 yardas, empaque individual con clip de sujeción. | UNIDAD | 1
17 | ESPARADRAPO DE TELA: * Con óxido de zinc y adhesivo de caucho natural. * Presentación de 4 pulgadas de ancho por 5 yardas de largo, caja por 6 unidades. | UNIDAD | 1
18 | TIJERAS PUNTA ROMA - TIPO QUIRÚRGICO | UNIDAD | 1
19 | MALETA PARA BOTIQUIN: *MALETIN EN LONA -AVISO DE SEÑALIZACIÓN -CON CORREAS PARA PORTAR AL HOMBRO Y A LA MANO. -CON BOLSILLOS EXTERNOS. REFLECTIVO -MEDIDAS 35 X 25 X 50 -CAPACIDAD: 30 LITROS DE VOLUMEN. -RESISTE UN PESO MAXIMO: 15 KG | UNIDAD | 1
20 | LINTERNA Linterna dinamo auto recargable | UNIDAD | 1
21 | Solución salina o suero fisiológico Cloruro de sodio al 0,9 % USP. Embalado en bolsa plástica de PVC. Presentación por 500 ml | UNIDAD | 1
22 | RASURADORA MANUAL DESECHABLE. Rasuradora de 3 hojas o cuchillas de corte en acero inoxidable y cuerpo plástico. Paquete * 12 unidades. | PAQUETE | 1
SUMATORIA PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | 0