## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1.0 | PREELIMINARES
| 1.01 |  | COTIZACIÓN | INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO | mes | 11 | 158709.2 | 1745801.2
| 1.02 |  | COTIZACIÓN | INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGIA | mes | 11 | 178547.85 | 1964026.35
| 1.03 | 2.01.62 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 700.8 | 10081.981 | 7065452.2848
| 1.04 | 2.01.64 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm. | ML | 92.72 | 6199.154 | 574785.5589
| 1.05 | 2.01.65 |  | REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE | ML | 84.5 | 3505.437 | 296209.4265
| 1.06 |  | COTIZACIÓN | SOBRECUBIERTA EN TEJA DE ZINC | M2 | 265.771 | 157576.9 | 41879370.2899
| 1.07 |  | COTIZACION 3.13.18 2.01.72 | DESMONTE DE APARATOS, LUMINARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED DE SONIDO, VOZ Y DATOS EXISTENTES, INVENTARIAR Y ALMACENAR. | UND | 31 | 116445.784 | 3609819.304
| 1.08 |  | COTIZACION 3.13.18 2.01.73 | DESMONTE DE RETABLOS, CUADROS Y DEMÁS ELEMENTOS DE BIENES MUEBLES, INVENTARIAR, EMBALAR Y ALMACENAR EN LUGAR ADECUADO. | UND | 5 | 116445.784 | 582228.92
| 1.09 |  | COTIZACIÓN 2.01.10 | DESMONTE DE ESCALERAS EN MADERA, EN LOS DOS COSTADOSA PARTIR DEL SEGUNDO PISO. 2 TRAMOS | UN | 4 | 950546.454 | 3802185.816
| 1.10 |  | COTIZACIÓN 2.01.38 | DEMOLICION DE ESCALERA EN CONCRETO DE 2 CRUGIAS PATIO CENTRAL INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. | M2 | 25 | 109571.826 | 2739295.65
| 1.11 |  | COTIZACIÓN 2.01.49 | DESMONTE DE ENTRE PISOS EN MADERA EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL CUERPO DELANTERO, INCLUYE RETIRO DE TABALDO DE PISO, DEMILOCION DE CIELORASO, RETIRO DE ESTRUCTURA EN MADERA. | M2 | 485.36 | 53511.523 | 25972352.8033
| 1.12 | 2.01.59 |  | DESMONTE DE VENTANAS DE LA PARTE INTERNA DE LA NAVE 1(PARTE ANTIGUA) | M2 | 10 | 40571.856 | 405718.56
| 1.13 | 2.01.59 |  | DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA, RETIRO Y TRASLADO A CARPINTERIA PARA RESTAURACION | M2 | 11 | 40571.856 | 446290.416
| 1.14 |  | COTIZACION 2.01.44 | DESMONTE DE BARANDAS METALICAS Y EN SEGUNDO Y TERCER PISO. | ML | 22 | 14506.219 | 319136.818
| 1.15 | 2.01.49 |  | DESMONTE DE TEJA DE BARRO INCLUYE RETIRO ( TRASIEGO Y ACOPIO PARA LAVAR Y REUTILIZAR) | M2 | 265.771 | 53511.523 | 14221810.9792
| 1.16 |  | COTIZACIÓN 2.01.49 | RETIRO DE TORTA DE BARRO Y TENDIDO EN BAHAREQUE DE ACÑA, SELECIONANDO EL MATERIAL DE CAÑA EN BUENE STADO PARA REUTILIZAR. | M2 | 265.771 | 53511.523 | 14221810.9792
| 1.17 |  | COTIZACIÓN 2.01.56 | DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA, CERCHAS, CUMBRERA PARES Y SOBREPARES. INCLUYE RETIRO A TALLER PARA REPARACION Y ROFORZAMIENTO. | M2 | 265.771 | 24324.911 | 6464855.9214
| 1.18 |  | COTIZACIÓN 2.01.47 2.01.33 | DESMONTE DE VIGA Y SOBREVIGA SOLERA EN MADERA, RETIRO A TALLER PARA SELECCIÓN Y RESTAURACION, INCLUYE DEMOLICION DE PAÑETES Y ENCOROZADOS EN CONCRETO. | ML | 60 | 23786.282 | 1427176.92
| 1.19 | 2.01.30 |  | DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO DE .15 Y DESMONTE DE BAÑOS Y COCINA LOCAL 102 | M2 | 34.6 | 26361.478 | 912107.1388
| 1.20 | 2.01.33 |  | LIBERACIÓN Y RETIRO DE PAÑETES DE CEMENTO - ARENA, EXISTENTES EN HALL DE ACCESO PRINCIPAL Y PAÑETES AFECTADOS EN LOCAL 102 | M2 | 102 | 11905.049 | 1214314.998
| 1.21 | 2.01.39 |  | DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM(INCLUYE RETIRO) | M2 | 52.08 | 108294.979 | 5640002.5063
| 1.22 | 2.01.34 |  | DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN DE CEMENTO, TABLETA DE GRESS INCLUYE TORTA CONTRA PISO, EN LOCAL 101, LOCAL 102 Y HALL DE ACCESO. (INCLUYE RETIRO). | M2 | 146.65 | 13170.859 | 1931506.4723
| 1.23 |  | COTIZACIÓN 3.13.08 | CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA, LAMINA DE ZINC DE 2MTS DE ALTURA. | ML | 51.4 | 114944.206 | 5908132.1884
| 1.24 |  | 2.01.39 | DEMOLICION MECANICA DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS PREEXISTENTES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 5KM | M2 | 2045.4441 | 108294.979 | 221511323.7089
Subtotal | [7 empty] | 364855715.21
2.0 | CIMENTACIÓN Y DESAGUES
| 2.01 | 2.02.04 |  | CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO | UND | 2 | 916511.466 | 1833022.932
| 2.02 | 2.02.03 |  | CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO | UND | 3 | 732633.525 | 2197900.575
| 2.03 | 2.02.08 |  | CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P | M3 | 31.5632 | 683555.912 | 21575211.9616
| 2.04 | 2.02.11 |  | CONCRETO DE ZAPATAS 24,5MPa (3500 PSI) + FORMALETA | M3 | 23.6724 | 1268699.588 | 30033164.127
| 2.05 | 2.02.13 |  | CONCRETO VIGA DE AMARRE 24,5 Mpa (3500 PSI, SECCION RECTANGULAR | M3 | 23.924 | 1228661.642 | 29394501.1232
| 2.06 | 2.01.71 |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | M3 | 142.5592 | 127653.448 | 18198173.4241
| 2.07 | 2.03.01 |  | PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI) | M3 | 3.3 | 1478210.006 | 4878093.0198
| 2.08 | 2.02.26 |  | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI) | M2 | 98.156 | 56058.769 | 5502504.53
| 2.09 | 2.03.35 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA | kg | 625.1872 | 9650.966 | 6033660.4108
| 2.10 | 5.01.25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" | ML | 12 | 95100.551 | 1141206.612
| 2.11 | 2.02.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" | ML | 24 | 45161.285 | 1083870.84
| 2.12 | 2.02.32 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" | ML | 5 | 48503.897 | 242519.485
| 2.13 | 2.02.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4" | ML | 43.5 | 67680.548 | 2944103.838
| 2.14 | 2.02.34 |  | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPa | kg | 762.47 | 8896.485 | 6783302.918
| 2.15 | 2.02.35 |  | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa | kg | 1311.9806 | 9977.565 | 13090371.7152
Subtotal | [7 empty] | 144931607.5117
3.0 | ESTRUCTURAS
| 3.01 | 2.03.05 |  | CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 MPa - (3000 PSI) | M3 | 9.325 | 1818826.139 | 16960553.7462
| 3.02 | 1.03.14 |  | PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS | M2 | 380.81 | 236171.975 | 89936649.7998
| 3.03 |  | COTIZACIÓN | TALADRADA DE MURO EN TAPIA PISADA PARA PASANTE DE BARRA CONECTORA DE PLATINAS. ORIFICIO DE 1/2" | UN | 1349 | 13314.3218 | 17961020.1082
| 3.04 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO PASANTE EN ACERO DE 3/8" CONECTORES DE PLATINAS. (70-90CM) | UN | 1349 | 8997.261 | 12137305.089
| 3.05 |  | COTIZACION 3.13.21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | Kg | 59944.2038 | 31348.642 | 1879169385.3021
Subtotal | [7 empty] | 2016164914.0452
4.0 | MAMPOSTERIA
| 4.01 |  | COTIZACIÓN 2.04.31 | MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts | M2 | 38.035 | 215064.59 | 8179981.6806
| 4.02 |  | COTIZACIÓN 2.04.36 | MURO TOLETE COMÚN DE .025 MTS (PARA TRANSICIÓN, PEGA CON CAL Y ARENA (CALICANTO) EN REMATE DE MUROS DE LADRILLO DE ARCILLA COCIDO PARA REMATES DE MUROS DE CORONACION | M2 | 62.8 | 225642.56 | 14170352.768
| 4.03 | 1.03.11 |  | PAÑETE EN CAL Y ARENA (CALICANTO) PARA RESANES EN GENERAL Y ENCOROZADO DE CUBIERTA. | M2 | 392.024 | 49995.231 | 19599330.4375
| 4.04 | 2.09.10 |  | MALLA DE VENA SOLDADA A PLATINAS METÁLICAS DE REFUERZO DE MUROS PARA PEGA DE PAÑETE EN CALICANTO. | ML | 1229.6 | 31190.926 | 38352362.6096
Subtotal | [7 empty] | 80302027.4958
5.0 | PAÑETES
| 5.01 | 1.03.01 |  | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 903.22 | 16636.633 | 15026539.6583
Subtotal | [7 empty] | 15026539.6583
6.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
| 6.01 | 2.12.113 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" | ML | 22.1 | 72111.182 | 1593657.1222
| 6.02 | 2.12.108 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA RESIDUALES. PVC. 4". | ML | 14.9 | 78184.483 | 1164948.7967
| 6.03 | 2.12.107 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE BAESP PVC 2" | ML | 10 | 56324.112 | 563241.12
| 6.04 | 2.12.106 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA RESIDUALES. PVC. 2". | ML | 7.45 | 39429.572 | 293750.3114
| 6.05 | 2.12.09 |  | PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO | UND | 20.8013 | 146132.974 | 3039757.3605
| 6.06 | 2.12.07 |  | SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" RDE 21 | ML | 25.9 | 73441.693 | 1902139.8487
| 6.07 | 2.12.06 |  | SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 2" RDE 21 | ML | 20.5 | 41439.619 | 849512.1895
| 6.08 | 2.12.05 |  | SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" RDE 21 | ML | 22 | 27861.639 | 612956.058
| 6.09 | 2.12.03 |  | SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5 | ML | 4 | 17501.679 | 70006.716
| 6.10 | 1.12.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11 | ML | 21 | 13774.514 | 289264.794
| 6.11 | 2.12.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 | ML | 40 | 9813.245 | 392529.8
| 6.12 |  | COTIZACIÓN 2.12.43 | SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 3/4" | UND | 4 | 184737.8 | 738951.2
| 6.13 |  | COTIZACIÓN 2.12.46 | SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1 1/2" | UND | 2 | 415619.503 | 831239.006
| 6.14 |  | COTIZACIÓN 2.12.47 | SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 2" | UND | 4 | 786777.628 | 3147110.512
| 6.15 | 2.12.111 |  | REVENTILACION PVC 2" | ML | 61 | 37708.892 | 2300242.412
| 6.16 | 5.05.11 |  | PUNTO DE DESAGUES D=2" | UND | 23 | 107411.2 | 2470457.6
| 6.17 | 5.01.12 |  | PUNTO DE DESAGUES PVC 3" | UND | 6 | 155369.383 | 932216.298
| 6.18 | 5.01.13 |  | PUNTO DE DESAGUES PVC 4" | UND | 5 | 210393.183 | 1051965.915
Subtotal | [7 empty] | 22243947.06
7.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS
| 7.01 |  | COTIZACIÓN | ACOMETIDA SUBTERRANEA | UND | 1 | 1765357.438 | 1765357.438
| 7.02 |  | COTIZACIÓN | SALIDA LAMPARA ROSETA E INTERRUPTOR PVC COMPLETA 24W | UND | 24 | 307024.6725 | 7368592.14
| 7.03 |  | COTIZACIÓN | SALIDA LAMPARA DE APLIQUE ROSETA E INTERRUPTOR PVC COMPLETA 24 W | UND | 15 | 1275312.9519 | 19129694.2785
| 7.04 |  | COTIZACIÓN | SALIDA LAMPARA DE APLIQUE ROSETA E INTERRUPTOR PVC COMPLETA 4 W | UND | 7 | 405527.8825 | 2838695.1775
| 7.05 | 2.10.186 |  | SALIDA LAMPARA DE EMERGENCIA PVC COMPLETA | UND | 7 | 139265.568 | 974858.976
| 7.06 | 2.10.115 |  | SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA | UND | 4 | 221020.839 | 884083.356
| 7.07 | 2.10.117 |  | SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA | UND | 43 | 155088.154 | 6668790.622
| 7.08 | 2.10.126 |  | SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE PVC COMPLETA 3 HP | UND | 2 | 435580.587 | 871161.174
| 7.09 | 2.10.82 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. | UND | 1 | 488972.835 | 488972.835
| 7.10 | 2.10.40 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR ELECTRICO TRIFASICO | UND | 1 | 846641.159 | 846641.159
| 7.11 | 2.10.81 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. | UND | 2 | 363612.873 | 727225.746
| 7.12 | 2.10.85 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. | UND | 1 | 579806.435 | 579806.435
| 7.13 | 2.10.92 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1". | ML | 126.4 | 11585.522 | 1464409.9808
| 7.14 | 2.10.243 |  | TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UND | 1 | 776852.869 | 776852.869
Subtotal | [7 empty] | 45385142.1868
8.0 | PINTURA
| 8.01 | 2.07.01 |  | ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS | ML | 636.76 | 10694.892 | 6810079.4299
| 8.02 | 2.07.09 |  | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA | M2 | 667.74 | 41736.851 | 27869364.8867
| 8.03 | 1.03.02 |  | RESANES EN CALICANTO EN TODA LA PARTE INTERNA, ESTUCO EN YESO Y CAL ESTABILIZADA SOBRE MUROS. | M2 | 777.252 | 22686.131 | 17632840.692
| 8.04 |  | COTIZACIÓN 2.09.12 | RESANES DE FACHADA, RECUPERACION DE CORNIZAS Y MOLDURADO AFECTADO POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, FILOS EN YESO CEMENTO. | ML | 309.2994 | 44785 | 13851973.629
| 8.05 | 2.07.14 |  | VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO | M2 | 777.252 | 14702.519 | 11427562.2978
| 8.06 |  | COTIZACIÓN 2.09.12 2.07.15 | PINTURA DE FACHAS EN VINILO 3 MANOS RESTAURANDO LA ACTUAL, DE ACUERDO A COLORES Y RESANES. PINTURA DE FLORONES, CORNIZAS Y DECORACIONES. | M2 | 309.2994 | 29801.408 | 9217557.6136
Subtotal | [7 empty] | 86809378.549
9.0 | ENCHAPES
| 9.01 | 2.06.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 | M2 | 177.645 | 120717.857 | 21444923.7068
| 9.02 | 2.06.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6*4 | UND | 2 | 86480.55 | 172961.1
| 9.03 | 2.06.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3 | UND | 8 | 30466.267 | 243730.136
| 9.04 | 2.06.15 |  | REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" | ML | 76.36 | 26772.226 | 2044327.1774
Subtotal | [7 empty] | 23905942.1201
10.0 | PISOS - BASES - ACABADOS
| 10.01 | 2.05.01 |  | ALISTADO ENDURECIDO 4CM | M2 | 614.41 | 77329.954 | 47512297.0371
| 10.02 | 2.05.06 |  | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 116.8 | 120748.979 | 14103480.7472
| 10.03 | 2.05.19 |  | PISO CERÁMICA 25*25 CM | M2 | 53.33 | 118723.28 | 6331512.5224
| 10.04 |  | COTIZACION | PISO LISTON MADERA M.H. GRANADILLO O ZAPAN DE 12 CM PULIDO Y LACADO | M2 | 307 | 379522 | 116513254
| 10.05 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANADILLO 8 CM | ML | 161 | 58653.4 | 9443197.4
| 10.06 | 2.05.25 |  | PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI | M2 | 233.6 | 96828.927 | 22619237.3472
| 10.07 | 4.01.09 |  | RELLENO SUB BASE GRANULAR COMPACTADO CON PISÓN, PARA NIVELACIÓN DE BASE EN PISOS. | M3 | 140.16 | 140646.09 | 19712955.9744
| 10.08 | 2.05.20 |  | PISO TABLÓN DE GRES 30*30 CM | M2 | 163.93 | 123031.272 | 20168516.419
Subtotal | [7 empty] | 256404451.4473
11.0 | CUBIERTAS EN MADERA
| 11.01 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ROLLIZA DE 120 MM INMUNIZADA DE EUCALIPTO PARA REPOSICION DE PAR Y NUDILLO. | ML | 600 | 66675.115 | 40005069
| 11.02 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ASERRADA DE INMUNIZADA EN PARA REPOSICION DE CUMBRERA Y CORREAS DESMONTADAS. | ML | 90 | 182256.815 | 16403113.35
| 11.03 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANES EN MADERA INMUNIZADA DE 150X100MM DE 2.00 MS DE LONGITUD | UN | 62 | 207012 | 12834744
| 11.04 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO PARA COMPLEMENTO, INSEROS E INSTALACIÓN DE VIGA SOLERA DESMONTADA 150X150MM EN INMUNIZADO PARA BASE DE PARES. | ML | 60 | 108127.5429 | 6487652.574
| 11.05 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA EN MADERA DE 4X4 INMUNIZADA PARA BASE DE TEJA ONDA 1000 | ML | 450 | 26428.532 | 11892839.4
| 11.06 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO DE CAÑA BRAVA FALTENTE, SELECCIÓN E INSTALACION SOBRE ESTRUCTURA EN MADERA AMARRADA CON CABUYA DE FIQUE A PARES, SIMILAR A LA DESMONTADA. INMUNIZAR EN SITU. | M2 | 240 | 135423.8002 | 32501712.048
| 11.07 | 2.8.02 | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBRO-CEMENTO. TEJA ONDA 1000 (PERFIL 10) FIJADA CON TORNILLO SOBRE REPIZAS. | M2 | 240 | 128911.5477 | 30938771.448
| 11.08 |  | COTIZACIÓN | REPARACION Y REFORZAMIENTO DE CERCHAS EN MADERA DESMONTADAS, INMUNIZACION Y MONTAJE. INCLUYE PALTINAS Y ELEMENTOS METALICOS, TORNILLERIA GALVANIZADA DE 1/2". | ML | 72 | 227713.2 | 16395350.4
| 11.09 |  | COTIZACIÓN | LAVADO, TRASIEGO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE, ASEGURADA CON GANCHO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 10 INSTALADA SOBRE TEJA ONDULADA DE FOBRO-CMEMTO EN CANAL Y ROBLON. | M2 | 120 | 47138.3575 | 5656602.9
| 11.10 | 2.08.16 | COTIZACIÓN | CABALLETE EN TEJA DE BARRO COLOCADO SOBRE EN FLANCHE DE LAMINA DE 1.00MT, IMPERMEABILIZADO CON MANTO Y EMULSIÓN. | ML | 35 | 115581.7 | 4045359.5
| 11.11 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN ANGULO METÁLICO DE 1 1/2" X 1/8, INSTALADO EN LA PUNTA DE CANES DE ALEROS INC. ANTICORROSIVO. | KG | 210 | 16560.96 | 3477801.6
| 11.12 |  | COTIZACIÓN | ENCOROZADO CON MEZCLA ARENA CEMENTO EN REMATE DE CUBIERTA SOBRE ALEROS. | ML | 160 | 41564.5594 | 6650329.504
| 11.13 | 2.08.35 | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT. | M2 | 120 | 118946.243 | 14273549.16
Subtotal | [7 empty] | 201562894.884
12.0 | CIELO RASOS (ESTRUCTURAS LIVIANAS EN SECO)
| 12.01 | 2.09.03 |  | CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 | M2 | 561.08 | 98660.796 | 55356599.4197
| 12.02 | 2.09.04 |  | CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM | M2 | 53.33 | 114324.171 | 6096908.0394
Subtotal | [7 empty] | 61453507.4591
13.0 | CARPINTERÍA MADERA
| 13.01 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS PIE DERECHO EN MADERA, ZAPAN O SIMILAR DE .15X.15 INMUNIZADA EN SITIO. PATIO Y BALCON INTERIOR | ML | 60 | 244467.3742 | 14668042.4491
| 13.02 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA EN MADERA ZAPAN O SIMILAR (MENSULA) DE .75 M X .15 SIMILAR A EXISTENTES INMUNIZADA EN SITIO. | UN | 3 | 327754.2429 | 983262.7288
| 13.03 |  | COTIZACIÓN | RESTAURACIÓN DE VENTANAS EN MADERA | M2 | 15 | 687610.9884 | 10314164.8255
| 13.04 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA TERMINADA SIMILAR A EXISTENTES, INC. CHAPA O HERRAJE | M2 | 30 | 910000 | 27300000
| 13.05 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN MADERA, SIMILAR A EXISTENTES. INC. HERRAJE | M2 | 14 | 591709.3 | 8283930.2
| 13.06 |  | COTIZACIÓN | RESTAURACIÓN, AJUSTE Y PINTURA DE PUERTAS EN MADERA. | UN | 10 | 747235.4027 | 7472354.0274
| 13.07 |  | COTIZACIÓN | REPARACION Y MANTENINMIENTO DE CARPINTERI DE FACHADA. PUERTA VENTANAS Y VENTANAS, | UN | 20 | 715000 | 14300000
| 13.08 |  | COTIZACIÓN | RESTAURACIÓN, AJUSTE Y PINTURA DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN MADERA HOJA DOBLE, INCLUYE DESMONTE TRASLADO A CARPINTERÍA E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 4157309.4882 | 4157309.4882
Subtotal | [7 empty] | 87479063.719
14.0 | APARATOS SANITARIOS
| 14.01 | 2.12.177 |  | APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA | UND | 13 | 2602287.662 | 33829739.606
| 14.02 | 2.12.173 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA | UND | 21 | 431952.56 | 9071003.76
| 14.03 | 2.12.180 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO | UND | 5 | 719241.653 | 3596208.265
Subtotal | [7 empty] | 46496951.631
15.0 | VIDRIOS Y CERRADURAS
| 15.01 | 2.17.03 |  | CERRADURA BAÑO | UND | 8 | 107987.594 | 863900.752
| 15.02 | 2.17.09 |  | VIDRIO 5 MM | M2 | 50 | 129180.714 | 6459035.7
Subtotal | [7 empty] | 7322936.452
16.0 | OBRAS EXTERIORES
| 16.01 | 2.19.11 |  | ASEO GENERAL ENTREGA | M2 | 700.8 | 9290.346 | 6510674.4768
| 16.02 | 3.08.10 |  | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) | M2 | 52.08 | 105151.8 | 5476305.744
Subtotal | [7 empty] | 11986980.2208
17.0 | OTROS
| 17.01 | 2.19.02 |  | ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO | M2 | 4.65 | 422034.756 | 1962461.6154
| 17.02 |  | COTIZACION 3.12.01 | CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS (ACARREO HASTA 5KM) | VJE | 43.68 | 455000.052 | 19874400.0046
Subtotal | [7 empty] | 21836861.62
18.0 | RED EXTINCION DE INCENDIOS
| 18.01 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/2" | ML | 0.97 | 80670.8513 | 78250.7258
| 18.02 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2" | ML | 0.4 | 96400.3131 | 38560.1252
| 18.03 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2 1/2" | ML | 12 | 130486.564 | 1565838.768
| 18.04 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 4" | ML | 98.4 | 207636.4862 | 20431430.2421
| 18.05 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 34312.239 | 34312.239
| 18.06 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 39475.0493 | 39475.0493
| 18.07 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø | UN | 6 | 29335.3255 | 176011.953
| 18.08 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | UN | 1 | 79675.1063 | 79675.1063
| 18.09 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-2 1/2"ø | UN | 1 | 115605.4374 | 115605.4374
| 18.10 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-2"ø | UN | 1 | 61271.6878 | 61271.6878
| 18.11 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-4"ø | UN | 3 | 68182.4384 | 204547.3151
| 18.12 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-4"ø-2 1/2"ø | UN | 1 | 194685.7465 | 194685.7465
| 18.13 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-4"ø-4"ø | UN | 1 | 166904.253 | 166904.253
Subtotal | [7 empty] | 23186568.6485
SISTEMA DE ROCIADORES
| 18.14 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1" | ML | 4.8331 | 56297.9657 | 272093.2255
| 18.15 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/4" | ML | 14.26 | 67094.5213 | 956767.8739
| 18.16 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/2" | ML | 12.8 | 80670.8513 | 1032586.8966
| 18.17 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2" | ML | 10.2 | 96400.3131 | 983283.1936
| 18.18 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2 1/2" | ML | 31.26 | 130486.564 | 4079009.9906
| 18.19 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/4"ø | UN | 1 | 93118.8106 | 93118.8106
| 18.20 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1"ø | UN | 4 | 90848.9413 | 363395.7652
| 18.21 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 1/4"ø | UN | 2 | 38717.7821 | 77435.5643
| 18.22 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1"ø | UN | 1 | 38717.7821 | 38717.7821
| 18.23 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø | UN | 2 | 40276.548 | 80553.096
| 18.24 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1"ø | UN | 2 | 78693.8867 | 157387.7734
| 18.25 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"ø-1"ø | UN | 4 | 37365.3037 | 149461.2149
| 18.26 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"ø-1"ø-1"ø | UN | 1 | 46777.4493 | 46777.4493
| 18.27 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1"ø-1"ø | UN | 42 | 30854.7763 | 1295900.6058
| 18.28 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1"ø-1"ø-1"ø | UN | 21 | 36547.6063 | 767499.7329
| 18.29 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1"ø-3/4"ø | UN | 56 | 31172.1947 | 1745642.9048
| 18.30 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 48035.0472 | 48035.0472
| 18.31 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-1"ø | UN | 1 | 68339.4742 | 68339.4742
| 18.32 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø | UN | 2 | 47873.8 | 95747.6
| 18.33 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 178809.7029 | 178809.7029
| 18.34 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-1"ø | UN | 9 | 178809.7029 | 1609287.3264
| 18.35 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | UN | 1 | 79675.1063 | 79675.1063
| 18.36 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2"ø | UN | 2 | 68339.4742 | 136678.9485
| 18.37 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 46733.687 | 46733.687
| 18.38 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 135791.2465 | 135791.2465
| 18.39 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-1 1/4"ø | UN | 1 | 48035.0472 | 48035.0472
| 18.40 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-1"ø | UN | 1 | 48035.0472 | 48035.0472
| 18.41 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 135792.6093 | 135792.6093
| 18.42 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-2"ø-1"ø | UN | 5 | 132145.7479 | 660728.7396
| 18.43 |  | COTIZACIÓN | ROCIDADOR RESPUESTA RAPIDA COBERTURA ESTANDAR K=5.8 TEMPERATURA ORDINARIA 1/2" | UN | 31 | 337495.1138 | 10462348.5278
Subtotal | [7 empty] | 25893669.99
APARATOS Y ACCESORIOS
| 18.44 | 2.14.47 |  | GABINETE CLASE III 2 1/2" | UN | 1 | 2694330.353 | 2694330.353
| 18.45 | 2.14.49 |  | SIAMESA INYECCIÓN A COLUMNA 2 ENTRADAS 4" X 2 1/2" | UN | 1 | 1457489.54 | 1457489.54
| 18.46 |  | COTIZACIÓN | CHEQUE PARA SIAMESA 4" | UN | 1 | 756570.2066 | 756570.2066
| 18.47 | 2.14.01 |  | SISTEMA CONTROLADOR ROCIADORES (RISER) INCLUYE TUBERIA DE DRENAJE 2 1/2" | GLB | 1 | 7968826.19 | 7968826.19
| 18.48 | 2.14.44 |  | EXTINTOR CO2 | UN | 1 | 378509.417 | 378509.417
| 18.49 | 2.14.43 |  | EXTINTOR ABC | UN | 3 | 147291.404 | 441874.212
Subtotal | [7 empty] | 13697599.9186
19.0 | CABLEADO ESTRCTURADO
| 19.01 |  | COTIZACION | SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS | UND | 1 | 18425749.9725 | 18425749.9725
| 19.02 | 2.14.16 |  | UPS | UN | 1 | 1688826.737 | 1688826.737
| 19.03 | 2.11.45 |  | CABLE UTP CAT 5 TENDIDO | ML | 129.84 | 9846.174 | 1278427.2322
| 19.04 |  | COTIZACION | SERVIDOR PARA TELEFONIA IP | UND | 1 | 3005662.4312 | 3005662.4312
| 19.05 | 2.11.17 |  | CANALETA METÁLICA 10 X 4 | ML | 52.6 | 88934.755 | 4677968.113
| 19.06 | 2.11.31 |  | GABINETE RACK CERRADO | UND | 1 | 2007641.909 | 2007641.909
| 19.07 |  | COTIZACIÓN | TOMAS UPS | UND | 2 | 410523.7721 | 821047.5442
| 19.08 | 2.10.105 |  | SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE REGULADA | UND | 24 | 153557.664 | 3685383.936
| 19.09 | 2.11.41 |  | PATCH PANEL 48 PUERTOS | UND | 1 | 1623852.243 | 1623852.243
Subtotal | [7 empty] | 37214560.1181
20. | EQUIPOS ESPECIALES
| 20.01 |  | COTIZACION | ASCENSOR TRES PARADAS. CARGA 630 KG. & 5,5 W. | UND | 1 | 236860317.87 | 236860317.87
Subtotal | [7 empty] | 236860317.87
21. | PRUEBAS DE CONECTIVIDAD
| 21.01 |  | COTIZACION | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO O CERTIFICACION DE CABLEADO MEDIANTE TECNICA DE ENLACE POR CANAL. ESTABLECIMIENTO DE TIEMPO DE PROPAGACIÓN, DIFERENCIA DE RETARDO, INSERTION LOSS, RETURN LOSS. | GL | 1 | 3000000 | 3000000
Subtotal | [7 empty] | 3000000
22.0 | OTROS COSTOS INDIRECTOS (FASE PRECONSTRUCCION)
| 22.01 |  | 2,25 % C.D. | REVISION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (ETAPA 1) | UND | 1 | 66358065.7731 | 66358065.7731
| 22.02 |  | 0,20 % C.D. | LICENCIA DE CONSTRUCCION ETAPA 1 | UND | 1 | 5898494.7354 | 5898494.7354
| 22.03 |  | 2,00% C.D. | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA ETAPA 1 | UND | 1 | 58984947.3538 | 58984947.3538
| 22.04 |  | 0,50% C.D. | CERTIFICACION RETIE | UND | 1 | 14746236.8385 | 14746236.8385
| 22.05 |  | 0,50% C.D. | CERTIFICACION RETILAP | UND | 1 | 14746236.8385 | 14746236.8385
| 22.06 |  | 0,50% C.D. | CERTIFICACION RITEL | UND | 1 | 14746236.8385 | 14746236.8385
Subtotal | [7 empty] | 175480218.3777
|  |  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS +AIU |  |  |  | 3834021578
|  |  |  | TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 175480218
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 4009501796
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1.0 | PREELIMINARES
| 1.01 |  | COTIZACIÓN | INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO | mes | 11 | 158709.2 | 1745801.2
| 1.02 |  | COTIZACIÓN | INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGIA | mes | 11 | 178547.85 | 1964026.35
| 1.03 | 2.01.62 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 700.8 | 10081.981 | 7065452.2848
| 1.04 | 2.01.64 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm. | ML | 92.72 | 6199.154 | 574785.5589
| 1.05 | 2.01.65 |  | REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE | ML | 84.5 | 3505.437 | 296209.4265
| 1.06 |  | COTIZACIÓN | SOBRECUBIERTA EN TEJA DE ZINC | M2 | 265.771 | 157576.9 | 41879370.2899
| 1.07 |  | COTIZACION 3.13.18 2.01.72 | DESMONTE DE APARATOS, LUMINARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED DE SONIDO, VOZ Y DATOS EXISTENTES, INVENTARIAR Y ALMACENAR. | UND | 31 | 116445.784 | 3609819.304
| 1.08 |  | COTIZACION 3.13.18 2.01.73 | DESMONTE DE RETABLOS, CUADROS Y DEMÁS ELEMENTOS DE BIENES MUEBLES, INVENTARIAR, EMBALAR Y ALMACENAR EN LUGAR ADECUADO. | UND | 5 | 116445.784 | 582228.92
| 1.09 |  | COTIZACIÓN 2.01.10 | DESMONTE DE ESCALERAS EN MADERA, EN LOS DOS COSTADOSA PARTIR DEL SEGUNDO PISO. 2 TRAMOS | UN | 4 | 950546.454 | 3802185.816
| 1.10 |  | COTIZACIÓN 2.01.38 | DEMOLICION DE ESCALERA EN CONCRETO DE 2 CRUGIAS PATIO CENTRAL INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. | M2 | 25 | 109571.826 | 2739295.65
| 1.11 |  | COTIZACIÓN 2.01.49 | DESMONTE DE ENTRE PISOS EN MADERA EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL CUERPO DELANTERO, INCLUYE RETIRO DE TABALDO DE PISO, DEMILOCION DE CIELORASO, RETIRO DE ESTRUCTURA EN MADERA. | M2 | 485.36 | 53511.523 | 25972352.8033
| 1.12 | 2.01.59 |  | DESMONTE DE VENTANAS DE LA PARTE INTERNA DE LA NAVE 1(PARTE ANTIGUA) | M2 | 10 | 40571.856 | 405718.56
| 1.13 | 2.01.59 |  | DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA, RETIRO Y TRASLADO A CARPINTERIA PARA RESTAURACION | M2 | 11 | 40571.856 | 446290.416
| 1.14 |  | COTIZACION 2.01.44 | DESMONTE DE BARANDAS METALICAS Y EN SEGUNDO Y TERCER PISO. | ML | 22 | 14506.219 | 319136.818
| 1.15 | 2.01.49 |  | DESMONTE DE TEJA DE BARRO INCLUYE RETIRO ( TRASIEGO Y ACOPIO PARA LAVAR Y REUTILIZAR) | M2 | 265.771 | 53511.523 | 14221810.9792
| 1.16 |  | COTIZACIÓN 2.01.49 | RETIRO DE TORTA DE BARRO Y TENDIDO EN BAHAREQUE DE ACÑA, SELECIONANDO EL MATERIAL DE CAÑA EN BUENE STADO PARA REUTILIZAR. | M2 | 265.771 | 53511.523 | 14221810.9792
| 1.17 |  | COTIZACIÓN 2.01.56 | DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA, CERCHAS, CUMBRERA PARES Y SOBREPARES. INCLUYE RETIRO A TALLER PARA REPARACION Y ROFORZAMIENTO. | M2 | 265.771 | 24324.911 | 6464855.9214
| 1.18 |  | COTIZACIÓN 2.01.47 2.01.33 | DESMONTE DE VIGA Y SOBREVIGA SOLERA EN MADERA, RETIRO A TALLER PARA SELECCIÓN Y RESTAURACION, INCLUYE DEMOLICION DE PAÑETES Y ENCOROZADOS EN CONCRETO. | ML | 60 | 23786.282 | 1427176.92
| 1.19 | 2.01.30 |  | DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO DE .15 Y DESMONTE DE BAÑOS Y COCINA LOCAL 102 | M2 | 34.6 | 26361.478 | 912107.1388
| 1.20 | 2.01.33 |  | LIBERACIÓN Y RETIRO DE PAÑETES DE CEMENTO - ARENA, EXISTENTES EN HALL DE ACCESO PRINCIPAL Y PAÑETES AFECTADOS EN LOCAL 102 | M2 | 102 | 11905.049 | 1214314.998
| 1.21 | 2.01.39 |  | DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM(INCLUYE RETIRO) | M2 | 52.08 | 108294.979 | 5640002.5063
| 1.22 | 2.01.34 |  | DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN DE CEMENTO, TABLETA DE GRESS INCLUYE TORTA CONTRA PISO, EN LOCAL 101, LOCAL 102 Y HALL DE ACCESO. (INCLUYE RETIRO). | M2 | 146.65 | 13170.859 | 1931506.4723
| 1.23 |  | COTIZACIÓN 3.13.08 | CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA, LAMINA DE ZINC DE 2MTS DE ALTURA. | ML | 51.4 | 114944.206 | 5908132.1884
| 1.24 |  | 2.01.39 | DEMOLICION MECANICA DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS PREEXISTENTES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 5KM | M2 | 2045.4441 | 108294.979 | 221511323.7089
Subtotal | [7 empty] | 364855715.21
2.0 | CIMENTACIÓN Y DESAGUES
| 2.01 | 2.02.04 |  | CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO | UND | 2 | 916511.466 | 1833022.932
| 2.02 | 2.02.03 |  | CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO | UND | 3 | 732633.525 | 2197900.575
| 2.03 | 2.02.08 |  | CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P | M3 | 31.5632 | 683555.912 | 21575211.9616
| 2.04 | 2.02.11 |  | CONCRETO DE ZAPATAS 24,5MPa (3500 PSI) + FORMALETA | M3 | 23.6724 | 1268699.588 | 30033164.127
| 2.05 | 2.02.13 |  | CONCRETO VIGA DE AMARRE 24,5 Mpa (3500 PSI, SECCION RECTANGULAR | M3 | 23.924 | 1228661.642 | 29394501.1232
| 2.06 | 2.01.71 |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | M3 | 142.5592 | 127653.448 | 18198173.4241
| 2.07 | 2.03.01 |  | PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI) | M3 | 3.3 | 1478210.006 | 4878093.0198
| 2.08 | 2.02.26 |  | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI) | M2 | 98.156 | 56058.769 | 5502504.53
| 2.09 | 2.03.35 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA | kg | 625.1872 | 9650.966 | 6033660.4108
| 2.10 | 5.01.25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" | ML | 12 | 95100.551 | 1141206.612
| 2.11 | 2.02.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" | ML | 24 | 45161.285 | 1083870.84
| 2.12 | 2.02.32 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" | ML | 5 | 48503.897 | 242519.485
| 2.13 | 2.02.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4" | ML | 43.5 | 67680.548 | 2944103.838
| 2.14 | 2.02.34 |  | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPa | kg | 762.47 | 8896.485 | 6783302.918
| 2.15 | 2.02.35 |  | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa | kg | 1311.9806 | 9977.565 | 13090371.7152
Subtotal | [7 empty] | 144931607.5117
3.0 | ESTRUCTURAS
| 3.01 | 2.03.05 |  | CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 MPa - (3000 PSI) | M3 | 9.325 | 1818826.139 | 16960553.7462
| 3.02 | 1.03.14 |  | PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS | M2 | 380.81 | 236171.975 | 89936649.7998
| 3.03 |  | COTIZACIÓN | TALADRADA DE MURO EN TAPIA PISADA PARA PASANTE DE BARRA CONECTORA DE PLATINAS. ORIFICIO DE 1/2" | UN | 1349 | 13314.3218 | 17961020.1082
| 3.04 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO PASANTE EN ACERO DE 3/8" CONECTORES DE PLATINAS. (70-90CM) | UN | 1349 | 8997.261 | 12137305.089
| 3.05 |  | COTIZACION 3.13.21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | Kg | 59944.2038 | 31348.642 | 1879169385.3021
Subtotal | [7 empty] | 2016164914.0452
4.0 | MAMPOSTERIA
| 4.01 |  | COTIZACIÓN 2.04.31 | MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts | M2 | 38.035 | 215064.59 | 8179981.6806
| 4.02 |  | COTIZACIÓN 2.04.36 | MURO TOLETE COMÚN DE .025 MTS (PARA TRANSICIÓN, PEGA CON CAL Y ARENA (CALICANTO) EN REMATE DE MUROS DE LADRILLO DE ARCILLA COCIDO PARA REMATES DE MUROS DE CORONACION | M2 | 62.8 | 225642.56 | 14170352.768
| 4.03 | 1.03.11 |  | PAÑETE EN CAL Y ARENA (CALICANTO) PARA RESANES EN GENERAL Y ENCOROZADO DE CUBIERTA. | M2 | 392.024 | 49995.231 | 19599330.4375
| 4.04 | 2.09.10 |  | MALLA DE VENA SOLDADA A PLATINAS METÁLICAS DE REFUERZO DE MUROS PARA PEGA DE PAÑETE EN CALICANTO. | ML | 1229.6 | 31190.926 | 38352362.6096
Subtotal | [7 empty] | 80302027.4958
5.0 | PAÑETES
| 5.01 | 1.03.01 |  | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 903.22 | 16636.633 | 15026539.6583
Subtotal | [7 empty] | 15026539.6583
6.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
| 6.01 | 2.12.113 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" | ML | 22.1 | 72111.182 | 1593657.1222
| 6.02 | 2.12.108 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA RESIDUALES. PVC. 4". | ML | 14.9 | 78184.483 | 1164948.7967
| 6.03 | 2.12.107 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE BAESP PVC 2" | ML | 10 | 56324.112 | 563241.12
| 6.04 | 2.12.106 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA RESIDUALES. PVC. 2". | ML | 7.45 | 39429.572 | 293750.3114
| 6.05 | 2.12.09 |  | PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO | UND | 20.8013 | 146132.974 | 3039757.3605
| 6.06 | 2.12.07 |  | SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" RDE 21 | ML | 25.9 | 73441.693 | 1902139.8487
| 6.07 | 2.12.06 |  | SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 2" RDE 21 | ML | 20.5 | 41439.619 | 849512.1895
| 6.08 | 2.12.05 |  | SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" RDE 21 | ML | 22 | 27861.639 | 612956.058
| 6.09 | 2.12.03 |  | SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5 | ML | 4 | 17501.679 | 70006.716
| 6.10 | 1.12.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11 | ML | 21 | 13774.514 | 289264.794
| 6.11 | 2.12.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 | ML | 40 | 9813.245 | 392529.8
| 6.12 |  | COTIZACIÓN 2.12.43 | SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 3/4" | UND | 4 | 184737.8 | 738951.2
| 6.13 |  | COTIZACIÓN 2.12.46 | SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1 1/2" | UND | 2 | 415619.503 | 831239.006
| 6.14 |  | COTIZACIÓN 2.12.47 | SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 2" | UND | 4 | 786777.628 | 3147110.512
| 6.15 | 2.12.111 |  | REVENTILACION PVC 2" | ML | 61 | 37708.892 | 2300242.412
| 6.16 | 5.05.11 |  | PUNTO DE DESAGUES D=2" | UND | 23 | 107411.2 | 2470457.6
| 6.17 | 5.01.12 |  | PUNTO DE DESAGUES PVC 3" | UND | 6 | 155369.383 | 932216.298
| 6.18 | 5.01.13 |  | PUNTO DE DESAGUES PVC 4" | UND | 5 | 210393.183 | 1051965.915
Subtotal | [7 empty] | 22243947.06
7.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS
| 7.01 |  | COTIZACIÓN | ACOMETIDA SUBTERRANEA | UND | 1 | 1765357.438 | 1765357.438
| 7.02 |  | COTIZACIÓN | SALIDA LAMPARA ROSETA E INTERRUPTOR PVC COMPLETA 24W | UND | 24 | 307024.6725 | 7368592.14
| 7.03 |  | COTIZACIÓN | SALIDA LAMPARA DE APLIQUE ROSETA E INTERRUPTOR PVC COMPLETA 24 W | UND | 15 | 1275312.9519 | 19129694.2785
| 7.04 |  | COTIZACIÓN | SALIDA LAMPARA DE APLIQUE ROSETA E INTERRUPTOR PVC COMPLETA 4 W | UND | 7 | 405527.8825 | 2838695.1775
| 7.05 | 2.10.186 |  | SALIDA LAMPARA DE EMERGENCIA PVC COMPLETA | UND | 7 | 139265.568 | 974858.976
| 7.06 | 2.10.115 |  | SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA | UND | 4 | 221020.839 | 884083.356
| 7.07 | 2.10.117 |  | SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA | UND | 43 | 155088.154 | 6668790.622
| 7.08 | 2.10.126 |  | SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE PVC COMPLETA 3 HP | UND | 2 | 435580.587 | 871161.174
| 7.09 | 2.10.82 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. | UND | 1 | 488972.835 | 488972.835
| 7.10 | 2.10.40 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR ELECTRICO TRIFASICO | UND | 1 | 846641.159 | 846641.159
| 7.11 | 2.10.81 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. | UND | 2 | 363612.873 | 727225.746
| 7.12 | 2.10.85 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. | UND | 1 | 579806.435 | 579806.435
| 7.13 | 2.10.92 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1". | ML | 126.4 | 11585.522 | 1464409.9808
| 7.14 | 2.10.243 |  | TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UND | 1 | 776852.869 | 776852.869
Subtotal | [7 empty] | 45385142.1868
8.0 | PINTURA
| 8.01 | 2.07.01 |  | ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS | ML | 636.76 | 10694.892 | 6810079.4299
| 8.02 | 2.07.09 |  | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA | M2 | 667.74 | 41736.851 | 27869364.8867
| 8.03 | 1.03.02 |  | RESANES EN CALICANTO EN TODA LA PARTE INTERNA, ESTUCO EN YESO Y CAL ESTABILIZADA SOBRE MUROS. | M2 | 777.252 | 22686.131 | 17632840.692
| 8.04 |  | COTIZACIÓN 2.09.12 | RESANES DE FACHADA, RECUPERACION DE CORNIZAS Y MOLDURADO AFECTADO POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, FILOS EN YESO CEMENTO. | ML | 309.2994 | 44785 | 13851973.629
| 8.05 | 2.07.14 |  | VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO | M2 | 777.252 | 14702.519 | 11427562.2978
| 8.06 |  | COTIZACIÓN 2.09.12 2.07.15 | PINTURA DE FACHAS EN VINILO 3 MANOS RESTAURANDO LA ACTUAL, DE ACUERDO A COLORES Y RESANES. PINTURA DE FLORONES, CORNIZAS Y DECORACIONES. | M2 | 309.2994 | 29801.408 | 9217557.6136
Subtotal | [7 empty] | 86809378.549
9.0 | ENCHAPES
| 9.01 | 2.06.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 | M2 | 177.645 | 120717.857 | 21444923.7068
| 9.02 | 2.06.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6*4 | UND | 2 | 86480.55 | 172961.1
| 9.03 | 2.06.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3 | UND | 8 | 30466.267 | 243730.136
| 9.04 | 2.06.15 |  | REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" | ML | 76.36 | 26772.226 | 2044327.1774
Subtotal | [7 empty] | 23905942.1201
10.0 | PISOS - BASES - ACABADOS
| 10.01 | 2.05.01 |  | ALISTADO ENDURECIDO 4CM | M2 | 614.41 | 77329.954 | 47512297.0371
| 10.02 | 2.05.06 |  | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 116.8 | 120748.979 | 14103480.7472
| 10.03 | 2.05.19 |  | PISO CERÁMICA 25*25 CM | M2 | 53.33 | 118723.28 | 6331512.5224
| 10.04 |  | COTIZACION | PISO LISTON MADERA M.H. GRANADILLO O ZAPAN DE 12 CM PULIDO Y LACADO | M2 | 307 | 379522 | 116513254
| 10.05 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANADILLO 8 CM | ML | 161 | 58653.4 | 9443197.4
| 10.06 | 2.05.25 |  | PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI | M2 | 233.6 | 96828.927 | 22619237.3472
| 10.07 | 4.01.09 |  | RELLENO SUB BASE GRANULAR COMPACTADO CON PISÓN, PARA NIVELACIÓN DE BASE EN PISOS. | M3 | 140.16 | 140646.09 | 19712955.9744
| 10.08 | 2.05.20 |  | PISO TABLÓN DE GRES 30*30 CM | M2 | 163.93 | 123031.272 | 20168516.419
Subtotal | [7 empty] | 256404451.4473
11.0 | CUBIERTAS EN MADERA
| 11.01 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ROLLIZA DE 120 MM INMUNIZADA DE EUCALIPTO PARA REPOSICION DE PAR Y NUDILLO. | ML | 600 | 66675.115 | 40005069
| 11.02 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ASERRADA DE INMUNIZADA EN PARA REPOSICION DE CUMBRERA Y CORREAS DESMONTADAS. | ML | 90 | 182256.815 | 16403113.35
| 11.03 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANES EN MADERA INMUNIZADA DE 150X100MM DE 2.00 MS DE LONGITUD | UN | 62 | 207012 | 12834744
| 11.04 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO PARA COMPLEMENTO, INSEROS E INSTALACIÓN DE VIGA SOLERA DESMONTADA 150X150MM EN INMUNIZADO PARA BASE DE PARES. | ML | 60 | 108127.5429 | 6487652.574
| 11.05 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA EN MADERA DE 4X4 INMUNIZADA PARA BASE DE TEJA ONDA 1000 | ML | 450 | 26428.532 | 11892839.4
| 11.06 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO DE CAÑA BRAVA FALTENTE, SELECCIÓN E INSTALACION SOBRE ESTRUCTURA EN MADERA AMARRADA CON CABUYA DE FIQUE A PARES, SIMILAR A LA DESMONTADA. INMUNIZAR EN SITU. | M2 | 240 | 135423.8002 | 32501712.048
| 11.07 | 2.8.02 | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBRO-CEMENTO. TEJA ONDA 1000 (PERFIL 10) FIJADA CON TORNILLO SOBRE REPIZAS. | M2 | 240 | 128911.5477 | 30938771.448
| 11.08 |  | COTIZACIÓN | REPARACION Y REFORZAMIENTO DE CERCHAS EN MADERA DESMONTADAS, INMUNIZACION Y MONTAJE. INCLUYE PALTINAS Y ELEMENTOS METALICOS, TORNILLERIA GALVANIZADA DE 1/2". | ML | 72 | 227713.2 | 16395350.4
| 11.09 |  | COTIZACIÓN | LAVADO, TRASIEGO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE, ASEGURADA CON GANCHO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 10 INSTALADA SOBRE TEJA ONDULADA DE FOBRO-CMEMTO EN CANAL Y ROBLON. | M2 | 120 | 47138.3575 | 5656602.9
| 11.10 | 2.08.16 | COTIZACIÓN | CABALLETE EN TEJA DE BARRO COLOCADO SOBRE EN FLANCHE DE LAMINA DE 1.00MT, IMPERMEABILIZADO CON MANTO Y EMULSIÓN. | ML | 35 | 115581.7 | 4045359.5
| 11.11 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN ANGULO METÁLICO DE 1 1/2" X 1/8, INSTALADO EN LA PUNTA DE CANES DE ALEROS INC. ANTICORROSIVO. | KG | 210 | 16560.96 | 3477801.6
| 11.12 |  | COTIZACIÓN | ENCOROZADO CON MEZCLA ARENA CEMENTO EN REMATE DE CUBIERTA SOBRE ALEROS. | ML | 160 | 41564.5594 | 6650329.504
| 11.13 | 2.08.35 | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT. | M2 | 120 | 118946.243 | 14273549.16
Subtotal | [7 empty] | 201562894.884
12.0 | CIELO RASOS (ESTRUCTURAS LIVIANAS EN SECO)
| 12.01 | 2.09.03 |  | CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 | M2 | 561.08 | 98660.796 | 55356599.4197
| 12.02 | 2.09.04 |  | CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM | M2 | 53.33 | 114324.171 | 6096908.0394
Subtotal | [7 empty] | 61453507.4591
13.0 | CARPINTERÍA MADERA
| 13.01 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS PIE DERECHO EN MADERA, ZAPAN O SIMILAR DE .15X.15 INMUNIZADA EN SITIO. PATIO Y BALCON INTERIOR | ML | 60 | 244467.3742 | 14668042.4491
| 13.02 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA EN MADERA ZAPAN O SIMILAR (MENSULA) DE .75 M X .15 SIMILAR A EXISTENTES INMUNIZADA EN SITIO. | UN | 3 | 327754.2429 | 983262.7288
| 13.03 |  | COTIZACIÓN | RESTAURACIÓN DE VENTANAS EN MADERA | M2 | 15 | 687610.9884 | 10314164.8255
| 13.04 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA TERMINADA SIMILAR A EXISTENTES, INC. CHAPA O HERRAJE | M2 | 30 | 910000 | 27300000
| 13.05 |  | COTIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN MADERA, SIMILAR A EXISTENTES. INC. HERRAJE | M2 | 14 | 591709.3 | 8283930.2
| 13.06 |  | COTIZACIÓN | RESTAURACIÓN, AJUSTE Y PINTURA DE PUERTAS EN MADERA. | UN | 10 | 747235.4027 | 7472354.0274
| 13.07 |  | COTIZACIÓN | REPARACION Y MANTENINMIENTO DE CARPINTERI DE FACHADA. PUERTA VENTANAS Y VENTANAS, | UN | 20 | 715000 | 14300000
| 13.08 |  | COTIZACIÓN | RESTAURACIÓN, AJUSTE Y PINTURA DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN MADERA HOJA DOBLE, INCLUYE DESMONTE TRASLADO A CARPINTERÍA E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 4157309.4882 | 4157309.4882
Subtotal | [7 empty] | 87479063.719
14.0 | APARATOS SANITARIOS
| 14.01 | 2.12.177 |  | APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA | UND | 13 | 2602287.662 | 33829739.606
| 14.02 | 2.12.173 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA | UND | 21 | 431952.56 | 9071003.76
| 14.03 | 2.12.180 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO | UND | 5 | 719241.653 | 3596208.265
Subtotal | [7 empty] | 46496951.631
15.0 | VIDRIOS Y CERRADURAS
| 15.01 | 2.17.03 |  | CERRADURA BAÑO | UND | 8 | 107987.594 | 863900.752
| 15.02 | 2.17.09 |  | VIDRIO 5 MM | M2 | 50 | 129180.714 | 6459035.7
Subtotal | [7 empty] | 7322936.452
16.0 | OBRAS EXTERIORES
| 16.01 | 2.19.11 |  | ASEO GENERAL ENTREGA | M2 | 700.8 | 9290.346 | 6510674.4768
| 16.02 | 3.08.10 |  | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) | M2 | 52.08 | 105151.8 | 5476305.744
Subtotal | [7 empty] | 11986980.2208
17.0 | OTROS
| 17.01 | 2.19.02 |  | ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO | M2 | 4.65 | 422034.756 | 1962461.6154
| 17.02 |  | COTIZACION 3.12.01 | CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS (ACARREO HASTA 5KM) | VJE | 43.68 | 455000.052 | 19874400.0046
Subtotal | [7 empty] | 21836861.62
18.0 | RED EXTINCION DE INCENDIOS
| 18.01 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/2" | ML | 0.97 | 80670.8513 | 78250.7258
| 18.02 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2" | ML | 0.4 | 96400.3131 | 38560.1252
| 18.03 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2 1/2" | ML | 12 | 130486.564 | 1565838.768
| 18.04 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 4" | ML | 98.4 | 207636.4862 | 20431430.2421
| 18.05 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 34312.239 | 34312.239
| 18.06 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 39475.0493 | 39475.0493
| 18.07 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø | UN | 6 | 29335.3255 | 176011.953
| 18.08 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | UN | 1 | 79675.1063 | 79675.1063
| 18.09 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-2 1/2"ø | UN | 1 | 115605.4374 | 115605.4374
| 18.10 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-2"ø | UN | 1 | 61271.6878 | 61271.6878
| 18.11 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-4"ø | UN | 3 | 68182.4384 | 204547.3151
| 18.12 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-4"ø-2 1/2"ø | UN | 1 | 194685.7465 | 194685.7465
| 18.13 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-4"ø-4"ø | UN | 1 | 166904.253 | 166904.253
Subtotal | [7 empty] | 23186568.6485
SISTEMA DE ROCIADORES
| 18.14 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1" | ML | 4.8331 | 56297.9657 | 272093.2255
| 18.15 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/4" | ML | 14.26 | 67094.5213 | 956767.8739
| 18.16 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/2" | ML | 12.8 | 80670.8513 | 1032586.8966
| 18.17 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2" | ML | 10.2 | 96400.3131 | 983283.1936
| 18.18 |  | COTIZACIÓN | TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2 1/2" | ML | 31.26 | 130486.564 | 4079009.9906
| 18.19 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1 1/4"ø | UN | 1 | 93118.8106 | 93118.8106
| 18.20 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1"ø | UN | 4 | 90848.9413 | 363395.7652
| 18.21 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 1/4"ø | UN | 2 | 38717.7821 | 77435.5643
| 18.22 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1"ø | UN | 1 | 38717.7821 | 38717.7821
| 18.23 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø | UN | 2 | 40276.548 | 80553.096
| 18.24 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1"ø | UN | 2 | 78693.8867 | 157387.7734
| 18.25 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"ø-1"ø | UN | 4 | 37365.3037 | 149461.2149
| 18.26 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"ø-1"ø-1"ø | UN | 1 | 46777.4493 | 46777.4493
| 18.27 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1"ø-1"ø | UN | 42 | 30854.7763 | 1295900.6058
| 18.28 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1"ø-1"ø-1"ø | UN | 21 | 36547.6063 | 767499.7329
| 18.29 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1"ø-3/4"ø | UN | 56 | 31172.1947 | 1745642.9048
| 18.30 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 48035.0472 | 48035.0472
| 18.31 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-1"ø | UN | 1 | 68339.4742 | 68339.4742
| 18.32 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø | UN | 2 | 47873.8 | 95747.6
| 18.33 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 178809.7029 | 178809.7029
| 18.34 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-1"ø | UN | 9 | 178809.7029 | 1609287.3264
| 18.35 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø | UN | 1 | 79675.1063 | 79675.1063
| 18.36 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2"ø | UN | 2 | 68339.4742 | 136678.9485
| 18.37 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 46733.687 | 46733.687
| 18.38 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 135791.2465 | 135791.2465
| 18.39 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-1 1/4"ø | UN | 1 | 48035.0472 | 48035.0472
| 18.40 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-1"ø | UN | 1 | 48035.0472 | 48035.0472
| 18.41 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-2"ø-1 1/2"ø | UN | 1 | 135792.6093 | 135792.6093
| 18.42 |  | COTIZACIÓN | ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-2"ø-1"ø | UN | 5 | 132145.7479 | 660728.7396
| 18.43 |  | COTIZACIÓN | ROCIDADOR RESPUESTA RAPIDA COBERTURA ESTANDAR K=5.8 TEMPERATURA ORDINARIA 1/2" | UN | 31 | 337495.1138 | 10462348.5278
Subtotal | [7 empty] | 25893669.99
APARATOS Y ACCESORIOS
| 18.44 | 2.14.47 |  | GABINETE CLASE III 2 1/2" | UN | 1 | 2694330.353 | 2694330.353
| 18.45 | 2.14.49 |  | SIAMESA INYECCIÓN A COLUMNA 2 ENTRADAS 4" X 2 1/2" | UN | 1 | 1457489.54 | 1457489.54
| 18.46 |  | COTIZACIÓN | CHEQUE PARA SIAMESA 4" | UN | 1 | 756570.2066 | 756570.2066
| 18.47 | 2.14.01 |  | SISTEMA CONTROLADOR ROCIADORES (RISER) INCLUYE TUBERIA DE DRENAJE 2 1/2" | GLB | 1 | 7968826.19 | 7968826.19
| 18.48 | 2.14.44 |  | EXTINTOR CO2 | UN | 1 | 378509.417 | 378509.417
| 18.49 | 2.14.43 |  | EXTINTOR ABC | UN | 3 | 147291.404 | 441874.212
Subtotal | [7 empty] | 13697599.9186
19.0 | CABLEADO ESTRCTURADO
| 19.01 |  | COTIZACION | SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS | UND | 1 | 18425749.9725 | 18425749.9725
| 19.02 | 2.14.16 |  | UPS | UN | 1 | 1688826.737 | 1688826.737
| 19.03 | 2.11.45 |  | CABLE UTP CAT 5 TENDIDO | ML | 129.84 | 9846.174 | 1278427.2322
| 19.04 |  | COTIZACION | SERVIDOR PARA TELEFONIA IP | UND | 1 | 3005662.4312 | 3005662.4312
| 19.05 | 2.11.17 |  | CANALETA METÁLICA 10 X 4 | ML | 52.6 | 88934.755 | 4677968.113
| 19.06 | 2.11.31 |  | GABINETE RACK CERRADO | UND | 1 | 2007641.909 | 2007641.909
| 19.07 |  | COTIZACIÓN | TOMAS UPS | UND | 2 | 410523.7721 | 821047.5442
| 19.08 | 2.10.105 |  | SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE REGULADA | UND | 24 | 153557.664 | 3685383.936
| 19.09 | 2.11.41 |  | PATCH PANEL 48 PUERTOS | UND | 1 | 1623852.243 | 1623852.243
Subtotal | [7 empty] | 37214560.1181
20. | EQUIPOS ESPECIALES
| 20.01 |  | COTIZACION | ASCENSOR TRES PARADAS. CARGA 630 KG. & 5,5 W. | UND | 1 | 236860317.87 | 236860317.87
Subtotal | [7 empty] | 236860317.87
21. | PRUEBAS DE CONECTIVIDAD
| 21.01 |  | COTIZACION | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO O CERTIFICACION DE CABLEADO MEDIANTE TECNICA DE ENLACE POR CANAL. ESTABLECIMIENTO DE TIEMPO DE PROPAGACIÓN, DIFERENCIA DE RETARDO, INSERTION LOSS, RETURN LOSS. | GL | 1 | 3000000 | 3000000
Subtotal | [7 empty] | 3000000
22.0 | OTROS COSTOS INDIRECTOS (FASE PRECONSTRUCCION)
| 22.01 |  | 2,25 % C.D. | REVISION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (ETAPA 1) | UND | 1 | 66358065.7731 | 66358065.7731
| 22.02 |  | 0,20 % C.D. | LICENCIA DE CONSTRUCCION ETAPA 1 | UND | 1 | 5898494.7354 | 5898494.7354
| 22.03 |  | 2,00% C.D. | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA ETAPA 1 | UND | 1 | 58984947.3538 | 58984947.3538
| 22.04 |  | 0,50% C.D. | CERTIFICACION RETIE | UND | 1 | 14746236.8385 | 14746236.8385
| 22.05 |  | 0,50% C.D. | CERTIFICACION RETILAP | UND | 1 | 14746236.8385 | 14746236.8385
| 22.06 |  | 0,50% C.D. | CERTIFICACION RITEL | UND | 1 | 14746236.8385 | 14746236.8385
Subtotal | [7 empty] | 175480218.3777
|  |  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS +AIU |  |  |  | 3834021578
|  |  |  | TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 175480218
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 4009501796
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :