## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL · 025-MC-BASPC26-2026
[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | 1 | GENERAL | EP / Ítem 1 | Suministro e instalación de cielorraso PVC, referencia dimensional 5,95 m × 0,25 m, espesor mínimo 6 mm, acabado blanco, perfilería, fijaciones, cortes y nivelación. El precio fuente corresponde a panel de 9 mm; confirmar equivalencia dimensional, color y suministro antes de cerrar la ficha. No se autoriza sustituir el acabado por humo gris solo por corresponder a la cotización. | M2 | 1 | 195403 | 195403
| 2 | 2 | GENERAL | EP / Ítem 2 | Enchape/piso cerámico antideslizante de 60 × 60 cm, blanco o beige, con preparación compatible del soporte, adhesivo y emboquillado. La cotización seleccionada de cerámica beige requiere confirmación de su condición antideslizante; el solo formato no demuestra esa propiedad. | M2 | 1 | 129392 | 129392
| 3 | 3 | GENERAL | EP / Ítem 3 | Guardaescoba cerámico de 10 cm de altura, compatible con el piso, con cortes, adhesivo, boquilla y remates. El APU contempla piezas cortadas de cerámica 60 × 60 cm; validar rendimiento, acabado de bordes y equivalencia con la referencia solicitada. | ML | 1 | 54885 | 54885
| 4 | 4 | GENERAL | EP / Ítem 4 | Piso cerámico tipo Antique o equivalente en desempeño y acabado blanco/beige, con adhesivo, boquilla, cortes, instalación y limpieza. Definir en ficha el formato y la compatibilidad con el sustrato; no presumir un formato que la cotización no identifica. | M2 | 1 | 170589 | 170589
| 5 | 5 | GENERAL | EP / Ítem 5 | Ventana en aluminio de 1,80 × 1,30 m, sistema 744 o equivalente compatible, vidrio incoloro de 4 mm y accesorios. Se prevé una lámina comercial de vidrio por ventana, dos en total, mientras se confirma su dimensión y despiece; validar perfilería, herrajes y empaque compatible. | UN | 1 | 1293949 | 1293949
| 6 | 6 | GENERAL | EP / Ítem 6 | Demolición y retiro de pañete existente en el frente 1, con protección de elementos contiguos, limpieza y disposición de residuos. El APU no financia demolición estructural, retiro de muros portantes ni desmonte integral de estructuras. | M2 | 1 | 52997 | 52997
| 7 | 7 | GENERAL | EP / Ítem 7 | Retiro de enchapes existentes del frente 1, con protección, preparación básica de la superficie y retiro de residuos. La nueva instalación, cuando proceda, se reconoce únicamente mediante el ítem correspondiente; evitar doble cobro de retiro. | M2 | 1 | 59844 | 59844
| 8 | 8 | GENERAL | EP / Ítem 8 | Muro no estructural en ladrillo cerámico hueco, referencia comercial 30 × 20 cm, ocho huecos/No. 5, con mortero y anclajes incluidos en el APU. Confirmar espesor comercial y carácter no portante. Este presupuesto sustituye la descripción anterior de bloque de hormigón; no equivale a un diseño estructural ni a una aprobación técnica de la sustitución. | M2 | 1 | 228037 | 228037
| 9 | 9 | GENERAL | EP / Ítem 9 | Demolición y retiro de pañete en el frente 2, en superficies distintas de las reconocidas en el ítem 6. Exigir registro de localización y medición independiente para no duplicar cantidades. | M2 | 1 | 52997 | 52997
| 10 | 10 | GENERAL | EP / Ítem 10 | Retiro de enchapes en el frente 2, en superficies distintas de las reconocidas en el ítem 7, con limpieza y gestión de residuos. La medición debe identificar inmueble, ambiente y frente. | M2 | 1 | 59844 | 59844
| 11 | 11 | GENERAL | EP / Ítem 11 | Mantenimiento de cubierta con reposición puntual de teja trapezoidal galvanizada verde de 0,30 mm, preparación y pintura de elementos contemplados en el APU. La programación conserva 20 ml de remates y cuatro perfiles metálicos de 6 m. El coeficiente de teja de 0,27 und/m² corresponde a reposición parcial: no acredita reposición total de 250 m² de lámina. Validar área útil, traslapos, estado de estructura, encuentros y necesidad de caballetes. Si se requieren piezas o cantidades no incluidas, completar el APU y volver a comprobar el límite presupuestal antes de publicar. | M2 | 1 | 171857 | 171857
| 12 | 12 | GENERAL | EP / Ítem 12 | Intervención por punto eléctrico con cable de cobre, conduit y accesorios, luminaria de 24 W y demás componentes/rendimientos discriminados en el APU. Los doce puntos no constituyen reposición ilimitada de toda la red. Definir recorridos, circuitos, longitudes y pruebas; cumplir RETIE y RETILAP en lo aplicable. | PUNTO | 1 | 281348 | 281348
[5 empty] | SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA – BASE DE COMPARACIÓN ECONÓMICA |  |  |  | 2751142
[5 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL MÁXIMO DEL PROCESO – HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |  |  |  | 113369124
Cantidades uno (1): solo comparación. Pago por cantidades autorizadas, medidas y recibidas, sin exceder $113.369.124 ni recursos por unidad. PU integral incluye AIU y previsión tributaria; no agregar nuevamente esos componentes. Cantidades físicas: ver APU ajustados.
Proceso 025. APU anexos; AIU referencia/máximo total26%: A18%, I4%, U4%. Previsión IVA19% de U: validar aplicabilidad por actividad/contratista. Programación $112.974.423; saldo $394.701. Aval y equivalencias: ver estudio.
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 18%
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 4%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 26%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA · 025-MC-BASPC26-2026
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | 1 | GENERAL | EP / Ítem 1 | Suministro e instalación de cielorraso PVC, referencia dimensional 5,95 m × 0,25 m, espesor mínimo 6 mm, acabado blanco, perfilería, fijaciones, cortes y nivelación. El precio fuente corresponde a panel de 9 mm; confirmar equivalencia dimensional, color y suministro antes de cerrar la ficha. No se autoriza sustituir el acabado por humo gris solo por corresponder a la cotización. | M2 | 1 |  | 0
| 2 | 2 | GENERAL | EP / Ítem 2 | Enchape/piso cerámico antideslizante de 60 × 60 cm, blanco o beige, con preparación compatible del soporte, adhesivo y emboquillado. La cotización seleccionada de cerámica beige requiere confirmación de su condición antideslizante; el solo formato no demuestra esa propiedad. | M2 | 1 |  | 0
| 3 | 3 | GENERAL | EP / Ítem 3 | Guardaescoba cerámico de 10 cm de altura, compatible con el piso, con cortes, adhesivo, boquilla y remates. El APU contempla piezas cortadas de cerámica 60 × 60 cm; validar rendimiento, acabado de bordes y equivalencia con la referencia solicitada. | ML | 1 |  | 0
| 4 | 4 | GENERAL | EP / Ítem 4 | Piso cerámico tipo Antique o equivalente en desempeño y acabado blanco/beige, con adhesivo, boquilla, cortes, instalación y limpieza. Definir en ficha el formato y la compatibilidad con el sustrato; no presumir un formato que la cotización no identifica. | M2 | 1 |  | 0
| 5 | 5 | GENERAL | EP / Ítem 5 | Ventana en aluminio de 1,80 × 1,30 m, sistema 744 o equivalente compatible, vidrio incoloro de 4 mm y accesorios. Se prevé una lámina comercial de vidrio por ventana, dos en total, mientras se confirma su dimensión y despiece; validar perfilería, herrajes y empaque compatible. | UN | 1 |  | 0
| 6 | 6 | GENERAL | EP / Ítem 6 | Demolición y retiro de pañete existente en el frente 1, con protección de elementos contiguos, limpieza y disposición de residuos. El APU no financia demolición estructural, retiro de muros portantes ni desmonte integral de estructuras. | M2 | 1 |  | 0
| 7 | 7 | GENERAL | EP / Ítem 7 | Retiro de enchapes existentes del frente 1, con protección, preparación básica de la superficie y retiro de residuos. La nueva instalación, cuando proceda, se reconoce únicamente mediante el ítem correspondiente; evitar doble cobro de retiro. | M2 | 1 |  | 0
| 8 | 8 | GENERAL | EP / Ítem 8 | Muro no estructural en ladrillo cerámico hueco, referencia comercial 30 × 20 cm, ocho huecos/No. 5, con mortero y anclajes incluidos en el APU. Confirmar espesor comercial y carácter no portante. Este presupuesto sustituye la descripción anterior de bloque de hormigón; no equivale a un diseño estructural ni a una aprobación técnica de la sustitución. | M2 | 1 |  | 0
| 9 | 9 | GENERAL | EP / Ítem 9 | Demolición y retiro de pañete en el frente 2, en superficies distintas de las reconocidas en el ítem 6. Exigir registro de localización y medición independiente para no duplicar cantidades. | M2 | 1 |  | 0
| 10 | 10 | GENERAL | EP / Ítem 10 | Retiro de enchapes en el frente 2, en superficies distintas de las reconocidas en el ítem 7, con limpieza y gestión de residuos. La medición debe identificar inmueble, ambiente y frente. | M2 | 1 |  | 0
| 11 | 11 | GENERAL | EP / Ítem 11 | Mantenimiento de cubierta con reposición puntual de teja trapezoidal galvanizada verde de 0,30 mm, preparación y pintura de elementos contemplados en el APU. La programación conserva 20 ml de remates y cuatro perfiles metálicos de 6 m. El coeficiente de teja de 0,27 und/m² corresponde a reposición parcial: no acredita reposición total de 250 m² de lámina. Validar área útil, traslapos, estado de estructura, encuentros y necesidad de caballetes. Si se requieren piezas o cantidades no incluidas, completar el APU y volver a comprobar el límite presupuestal antes de publicar. | M2 | 1 |  | 0
| 12 | 12 | GENERAL | EP / Ítem 12 | Intervención por punto eléctrico con cable de cobre, conduit y accesorios, luminaria de 24 W y demás componentes/rendimientos discriminados en el APU. Los doce puntos no constituyen reposición ilimitada de toda la red. Definir recorridos, circuitos, longitudes y pruebas; cumplir RETIE y RETILAP en lo aplicable. | PUNTO | 1 |  | 0
[5 empty] | SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS – VALOR PARA COMPARACIÓN DE OFERTAS |  |  |  | 0
[5 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL MÁXIMO DEL PROCESO (NO ES CAMPO DE OFERTA) |  |  |  | 113369124
Cantidades uno (1): solo comparación. Pago por cantidades autorizadas, medidas y recibidas, sin exceder $113.369.124 ni recursos por unidad. PU integral incluye AIU y previsión tributaria; no agregar nuevamente esos componentes. Cantidades físicas: ver APU ajustados.
AIU total ofertado máximo26%, distribución A/I/U conforme al Documento Tipo. Cotizar doce PU a todo costo incluidos impuestos aplicables; no superar cada PU de referencia. Cantidades uno no equivalen a mediciones de obra.
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
Formato para APUs del Contratista seleccionado. Debe elaborarse un APU por cada uno de los doce ítems del Formulario 1 y entregarse en la oportunidad prevista en la Invitación.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BASPC26
VERSIÓN
025-MC-BASPC26-2026
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :