## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
ITEM | TIPO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL PROMEDIO
1 | Tapabocas Quirurgico | Tapabocas de protección facial, filtro con tres capas libre de fibra de vidrio, diseño de tres pliegues, soporte anatómico (clip) en la nariz, desechable, comodidad y ajuste perfecto, hipoalergénico, 2 bandas elásticas laterales. | CAJAS X 50 UNIDADES | 65
2 | Guantes de nitrilo | Guante nitrilo longitud 13" de largo, acabado micro rugoso, sin polvo o talco, sin olor, con punto de ruptura de 9 newton, elongacion de ruptura de un 650%, resistencia a la tensión de ruptura de 21 Mpa, flocado de felpa que absorbe la transpiración. | CAJAS POR 100 PARES TALLA L | 180
3 | Bata quirurgica desechable | Bata quirúrgica desechable con mangas largas con puños elásticos y tiras de amarre en cintura, confeccionadas con material impermeable. | PAQUETE X 10 UNIDADES | 180
4 | Gorro quirurgico desechable tipo oruga | Tela desachable no tejida diseño de 18 cm de diametro, doble resorte de sugecion que permite facil ajuste y una mayor comodidad. | PAQUETES X 100 UNIDADES | 15
5 | Polaina Desechable | La polaina desechable, es un producto de Bioseguridad diseñado bajo los mejores estándares de calidad para evitar ingresar contaminación en áreas críticas, higiénico, aislante de líquidos, desechable y no reesterilizable. Características • Cuerpo elaborado en tela 30 grs descartable y resistente • Sistema de elástico en la base de sellado porultrasonido para mayor resistencia, firmeza y ajuste. • Medidas: 37cm x 40cm • Presentación en bolsa polipropileno 12x18 | PAQUETES X 50 UNIDADES | 80
6 | Respirador Desechable Tipo Copa | Filtro con tratamiento electrostático avanzado - fácil de respirar con alta capacidad de retención de partículas Protección contra polvos, humos y neblinas. | CAJAS X 25 UNIDADES | 80
7 | Casco de seguridad con barbuquejo | Casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano. Tipo II para la protección superior y lateral del impacto. Posse barbuquejo y banda de sudor recambiable. Posee canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras. | UNIIDAD | 5
8 | Overol | En material de drill raza 100% algodón, overol enterizo, color azul oscuro, manga larga, pantalón bota recta, cintura resortada, apertura en los costados, para poder utilizar los bolsillos del pantalón, sistema de cierre cremallera, ruedos con bolsillo entalegado de 2.5 cm. La prenda deberá llevar debidamente bordados los siguientes distintivos institucionales: Logo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Logo del Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS | UNIDAD | 62
9 | Gafas de Seguridad | Anteojo de Seguridad de diseño moderno, montura en Nylon, combinación de colores rojo - blanco – azul, lente claro en policarbonato fácilmente intercambiable, protección lateral, amplio ángulo de visión, brazos graduables con Sistema de Ratchet para inclinación de patillas para mejor ajuste de acuerdo a la forma de la cara y un adecuado sellamiento sobre el rostro. | UNIDAD | 76
10 | Máscara con filtros Ref (6200) | Respirador 3m referencia 6200 con cartuchos 3m serie 6000, 3m filtros serie 2000, 2200, 7000 0 5000. | UNIDAD | 40
11 | Botas de goma o PVC | Bota industrial en caucho numero 2010090, puntera de seguridad en acero. Se usa en ambientes ostiles y/o corrosivos especialmente en la industria quimica. | PAR | 22
13 | Tyvek - Protección completa del cuerpo con ropa impermeable para exposición a químicos | se trata de un material sintético símil papel y símil tela, a base de polietileno de alta densidad. Es extremadamente fuerte, resistente al agua, liviano, lavable, reciclable e imprimible en alta calidad. | UNIDAD | 42
14 | Botas de seguridad dielectricas | Botas de seguridad bajo la Norma NTC ISO20345, calzado eléctricamente aislante (dieléctrico), CAPELLADA: Corte elaborado en cuero Mocasín, cuero semi graso, calibre 1,8 -2,0 mm, SUELA: Poliuretano (PU), Liviana, confortable, caracterizada por ser Resistente a Hidrocarburos (R.H.) y Dieléctrica (D.E.), PUNTERA DE SEGURIDAD: Composite, Plástica, Dieléctrica y extra liviana, resistente al impacto noma EN 12568, FORROS: Capellada: tela no tejida en fibra de poliéster 2 mm. Protege el pie del contacto con la puntera, Lateral: tela poliéster con espuma de 5 mm. Proporciona confort, OJALETES: Plástico con arandela, diámetro interno 3/16", CORDONES: Poliéster, trenzado redondo con puntera de acetano. Longitud 1,00 mm, COSTURAS: Hilo continuo de nylon de alta tenacidad, No. 20, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y a la abrasión. Resistencia 8900 cN. 1cN (CENTINIWTON)= 1,02 Gramos fuerza, PLANTILLA: Lamina EVA de 2 mm bondeada con tela poliéster, ALTURA: 4,5 +/- 1/4 pulgadas, PESO PROMEDIO: 960 gramos por par. | PAR | 64
15 | Chaqueta termica | Capa exterior en tela polyester con procesos de anti fluido, capa de insulacion o guata y capa interna con un fleece térmico perchado. La chaqueta debe ser elaborada con tapa cierre (sistema cortaviento), Capucha fija con tapa boca, franjas en mangas y alrededor del cuerpo en color fluorescente y un bolsillo interno. No debe llevar ningún tipo de cordón que pueda generar contaminación o enredo en algún proceso. | UNIDAD | 12
16 | Pantalón térmico | Pantalón térmico para cuarto frio, capa exterior en tela polyester con procesos de anti fluido, capa de insulacion o guata y capa interna con un fleece térmico perchado. Bota recta, sin bolsillos, elaborado con elástico crochet en la cintura para un mejor acople al usuario y un cordón de amarre para mayor ajuste. | UNIDAD | 12
17 | Guantes térmicos | Para cuarto frío en tejido polar 100% poliéster 160gr/m2 con cubrimiento en palma de nitrilo. Con certificación en EN511, EN388, EN420. | PAR | 12
19 | Medias termicas | En fleece con costuras externas y elástico de ajuste en la parte superior | PAR | 6
20 | Botas termicas | Bota de seguridad para bajas temperaturas tipo petrolera en cuero graso caña alta dieléctrica 20 Kv. con puntera de seguridad composite y suela en caucho antideslizante, dieléctrica y resistente a hidrocarburos Aislante interno que protege el pie de las bajas temperaturas producidas por fuentes externas. Tensión aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,24 mA, Norma (ASTM F2412/18a) En poliuretano, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) Oxford calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804). | PAR | 6
VALOR TOTAL
Firma del Proponente o de su Representante Legal