## Presupuesto oficial entidad
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE CRUCERO BELLO
N° | ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | General | Particular | DEMOLICIONES
1 | 1.1 | XXXX | APU`s | Demolición de pisos y andenes en concreto. incluye retiro | M² | 224.11 | 8262.7214 | 1851758
2 | 1.2 | XXXX | APU`s | Cargue de material RCD | M³ | 44.822 | 5062.5 | 226911
3 | 1.3 | XXXX | Cotizacion | Acarreo de material RCD | M³-K | 44.822 | 600 | 1210185 | 45
4 | 1.4 | XXXX | Cotizacion | Disposicion de material RCD | M³ | 44.822 | 15000 | 672330
SUBTOTAL CAPITULO 1 DEMOLICIONES | [6 empty] | 3961184
2 |  | MEJORAMIENTO DE PISOS
5 | 2.1 | 1.06.0576 | XXXX | Alistado para piso en mortero 1:4 impermeabilizado. e=0.03 m | M² | 224.11 | 20718 | 4643111
6 | 2.2 | 1.07.0393 | XXXX | Suministro e Intalacion de piso cerámica tráfico 4, formato 45 x 45 cm. | M² | 224.11 | 47548 | 10655982
| SUBTOTAL CAPITULO 2 MEJORAMIENTO DE PISOS | [5 empty] | 15299093
3 |  | APLICACIÓN DE PINTURA
7 | 3.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 110900 | 776300
8 | 3.2 | XXXX | Cotizacion | Transporte de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 450 | 94500 | 30
9 | 3.3 | XXXX | APUS | Aplicación de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | M² | 980 | 3229.2595 | 3164674
SUBTOTAL APLICACIÓN DE PINTURA | [6 empty] | 4035474
TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE CRUCERO BELLO | [6 empty] | 23295751
ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE BAUTISTA
N° | No ITEM | Especificaciones |  | DESRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | General | Particular | VIA DE ACCESO
10 | 1.1 | 3.01.0212 | XXXX | Localización y replanteo via de acceso | M | 51.5 | 767 | 39501
11 | 1.2 | 26000361 | XXXX | Excavaciones varias en material común en seco | M³ | 9.27 | 11043 | 102369
12 | 1.3 | XXXX | APU`s | Cargue de material comun | M³ | 8.755 | 5062.5 | 44322
13 | 1.4 | XXXX | Cotizacion | Acarreo de material comun | M³-K | 8.755 | 600 | 236385 | 45
14 | 1.5 | XXXX | Cotizacion | Disposicion de material comun | M³ | 8.755 | 15000 | 131325
15 | 1.6 | 1.03.0377 | XXXX | Relleno y compactación con material del sitio | M³ | 5.15 | 12457 | 64154
16 | 1.7 | 1.06.0580 | XXXX | Placa base en concreto de 21 MPa (3000 PSI) E=0.10 m. Incluye malla electrosoldada. | M² | 51.5 | 73089 | 3764084
SUBTOTAL VIA DE ACCESO | [6 empty] | 4382140
2 |  | ANDEN PARA CONTROL DE LLUVIAS
17 | 2.1 | 3.01.0212 | XXXX | Localización y replanteo via de acceso | M | 13.75 | 767 | 10546
18 | 2.2 | 26000361 | XXXX | Excavaciones varias en material común en seco | M³ | 1.375 | 11043 | 15184
19 | 2.3 | XXXX | APU`s | Cargue de material comun | M³ | 0.6875 | 5062.5 | 3480
20 | 2.4 | XXXX | Cotizacion | Acarreo de material comun | M³-K | 0.6875 | 600 | 18585 | 45
21 | 2.5 | XXXX | Cotizacion | Disposicion de material comun | M³ | 0.6875 | 15000 | 10313
22 | 2.6 | 1.03.0377 | XXXX | Relleno y compactación con material del sitio | M³ | 1.375 | 12457 | 17128
23 | 2.7 | 1.06.0580 | XXXX | Placa base en concreto de 21 MPa (3000 PSI) E=0.10 m. Incluye malla electrosoldada. | M² | 13.75 | 73089 | 1004974
SUBTOTAL VIA DE ACCESO | [6 empty] | 1080210
3 |  | REPARACION DE MUROS
24 | 3.1 | XXXX | APU´s | Abuzardado y limpieza del muro | M² | 8 | 9073.0374 | 72584
25 | 3.2 | 1.08.0403 | XXXX | Pañete para muros con mortero 1:3. espesor 1.5 cm. | M² | 8 | 11043 | 88344
SUBTOTAL REPARACION DE MUROS | [6 empty] | 160928
4 |  | APLICACIÓN DE PINTURA
26 | 4.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 110900 | 776300
27 | 4.2 | XXXX | Cotizacion | Transporte de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 450 | 94500 | 30
28 | 4.3 | XXXX | APUS | Aplicación de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | M² | 990 | 3229.2595 | 3196967
SUBTOTAL APLICACIÓN DE PINTURA | [6 empty] | 4067767
TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE BAUTISTA | [6 empty] | 9691045
ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE LA GRANJA
N° | No ITEM | Especificaciones |  | DESRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | General | Particular | MEJORAMIENTO DE PISOS
29 | 1.1 | 1.06.0576 | XXXX | Alistado para piso en mortero 1:4 impermeabilizado. e=0.03 m | M² | 103.2 | 20718 | 2138098
30 | 1.2 | 1.07.0393 | XXXX | Suministro e Intalacion de piso cerámica tráfico 4, formato 45 x 45 cm. | M² | 103.2 | 47548 | 4906954
SUBTOTAL MEJORAMIENTO DE PISOS | [6 empty] | 7045052
2 |  | REPARACION HIDRSANITARIA
31 | 2.1 | XXXX | APU´s | Excavacion manual de 0,3* 0,5 | Mts | 3 | 6635.5374 | 19907
32 | 2.2 | XXXX | APU´s | Suminstro e instalacion de tuberia sanitaria 3" | Mtys | 3 | 23973.2907 | 71920
33 | 2.3 | 3.03.0215 | XXXX | Suministro, colocación y compactación de relleno tipo arena de peña para cimentación de tubería PVC. Incluye transporte hasta 5 km. | M³ | 0.09 | 26206 | 2359
34 | 2.4 | 4.03.0094 | XXXX | Relleno con material seleccionado de la excavación compactado mecánicamente | M³ | 0.36 | 16106 | 5798
SUBTOTAL REPARACION HIDRSANITARIA | [6 empty] | 99984
3 |  | REPARACION CANALES E INSTALACION DE BAJANTES LLUVIA
35 | 3.1 | XXXX | APU´s | Mantenimiento canales existentes | Mts | 18 | 3229.2595 | 58127
36 | 3.2 | XXXX | Cotizacion | Suministro e Instalación de canales 4" incluye soportes y accesorios | Mts | 18 | 103329.2595 | 1859927
37 | 3.3 | 1.09.0618 | XXXX | Suministro e instalacion de bajante aguas lluvia tubería PVC 4" | Mts | 5 | 19994.2595 | 99971
38 | 3.4 | XXXX | Cotizacion | Transporte elementos de control de lluvia | Mts | 5 | 450 | 67500 | 30
SUBTOTAL REPARACION CANALES E INSTALACION DE BAJANTES LLUVIA | [6 empty] | 2085525
4 |  | CONTRUCCION DE ANDEN PARA CONROL DE LLUVIAS PARTE TRASERA
39 | 4.1 | 3.01.0212 | XXXX | Localización y replanteo | M² | 19.5 | 767 | 14957
40 | 4.2 | 26000361 | XXXX | Excavaciones varias en material común en seco | M³ | 1.95 | 11043 | 21534
41 | 4.3 | XXXX | APU`s | Cargue de material comun | M³ | 0.975 | 5062.5 | 4936
42 | 4.4 | XXXX | Cotizacion | Acarreo de material comun | M³-K | 0.975 | 600 | 26325 | 45
43 | 4.5 | XXXX | Cotizacion | Disposicion de material comun | M³ | 0.975 | 15000 | 14625
44 | 4.6 | 1.03.0377 | XXXX | Relleno y compactación con material del sitio | M³ | 1.95 | 12457 | 24291
45 | 4.7 | 1.06.0580 | XXXX | Placa base en concreto de 21 MPa (3000 PSI) E=0.10 m. Incluye malla electrosoldada. | M² | 19.5 | 73089 | 1425236
SUBTOTAL CONTRUCCION DE ANDEN PARA CONROL DE LLUVIAS PARTE TRASERA | [6 empty] | 1531904
5 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCHAS.
46 | 5.1 | XXXX | APU´s | Limpieza de cerchas con Grata electrica | Mts | 185 | 2618.4471 | 484413
47 | 5.2 | XXXX | APU´s | REPARACION DE CERCHAS | UND | 10 | 19133.1186 | 191331
48 | 5.3 | 1.09.0414 | XXXX | Aplicación de pintura tipo esmalte para carpintería metálica por m. a=0,20 m. Incluye anticorrosivo. | Mts | 185 | 5921 | 1095385
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCHAS. | [6 empty] | 1771129
6 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS
49 | 6.1 | XXXX | APU´s | Limpieza de puertas y ventanas con Grata electrica | UND | 15 | 19133.1186 | 286997
50 | 6.2 |  | 1.09.0414 | Aplicación de pintura tipo esmalte para carpintería metálica por m. a=0,20 m. Incluye anticorrosivo. | UND | 30 | 5921 | 177630
51 | 6.3 | XXXX | Cotizacion | Transporte de pintura tipo esmalte, | UND | 30 | 450 | 405000 | 30
52 | 6.4 | XXXX | Cotizacion | Suministro transporte e instalacion de vidrio de 5 mm incluye silicona de sellado en ventanas | M² | 10 | 136783.2595 | 1367833
SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS | [6 empty] | 2237460
7 |  | APLICACIÓN DE PINTURA
53 | 7.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 110900 | 776300
54 | 7.2 | XXXX | Cotizacion | Transporte de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 450 | 94500 | 30
55 | 7.3 | XXXX | APUS | Aplicación de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | M² | 1100 | 3229.2595 | 3552186
SUBTOTAL APLICACIÓN DE PINTURA | [6 empty] | 4422986
TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE LA GRANJA | [6 empty] | 19194040
ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE MAZAMORRAS
N° | No ITEM | Especificaciones |  | DESRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | General | Particular | MURO DE CONTENCION
56 | 1,1, | 1.06.0576 | XXXX | Excavaciones varias en material común en seco | M² | 31.4 | 11043 | 346750
57 | 1.2 | XXXX | APU`s | Cargue de material comun | M³ | 47.1 | 5062.5 | 238444
58 | 1.3 | XXXX | Cotizacion | Acarreo de material comun | M³-K | 47.1 | 600 | 1271700 | 45
59 | 1.4 | XXXX | Cotizacion | Disposicion de material comun | M³ | 47.1 | 15000 | 706500
60 | 1.5 | 1.03.0378 | XXXX | Relleno y compactación en recebo incluye transporte | M³ | 9.18 | 75298 | 691236
61 | 1.6 | 1.04.0382 | XXXX | Acero de refuerzo 260 MPa (37000 psi), incluye amarre, figurado e instalación | KG | 516.0848 | 4361 | 2250646
62 | 1.7 | 29000335 | XXXX | Transporte de acero por peso | KG-M³ | 516.0848 | 450 | 6967140 | 30
63 | 1.8 | 26300379 | XXXX | Concreto estructural clase D (21MPa, 3000 psi) para muros, alcantarillas, box. Incluye formaleta | M³ | 22.44 | 617862 | 13864823
64 | 1.9 | XXXX | APU`s | Suministro e intalacion de tuberia de 3" para aliviaderos de presion | UND | 15.3 | 23973.2907 | 366791
SUBTOTAL MURO DE CONTECNCION | [6 empty] | 26704030
2 |  | CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON CANALETAS
65 | 2.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro e Instalación de canales 4" incluye soportes y accesorios | Mts | 50 | 103329.2595 | 5166463
66 | 2.2 | 1.09.0618 | XXXX | Suministro e instalacion de bajante aguas lluvia tubería PVC 4" | Mts | 5 | 19994.2595 | 99971
67 | 2.3 | 29000335 | XXXX | Transporte de elementos de control de lluvia | und | 5 | 300 | 1500
SUBTOTAL CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON CANALETAS | [6 empty] | 5267934
3 |  | CAMBIO DE INODORO
68 | 3.1 | XXXX | APU´s | Retiro sanitario existente | Und | 1 | 9687.7786 | 9688
69 | 3.2 | 1.15.0495 | XXXX | Suministro e instalacion Tasa sanitario institucional para fluxómetro | Und | 1 | 444627.5295 | 444628
SUBTOTAL CAMBIO DE INODORO | [6 empty] | 454316
4 |  | CAMBIO DE CUBIERTA
70 | 4.1 | XXXX | APU´S | Retiro de cubierta existente | M² | 118 | 6158.3886 | 726690
71 | 4.2 | 1.13.0133 | XXXX | Suministro de teja termoacústica incluye soporte de fijación | M² | 118 | 58684 | 6924712
72 | 4.3 | XXXX | Cotizacion | Transporte de teja termoacustica | M² | 118 | 450 | 1593000 | 30
73 | 4.4 | XXXX | APU´s | Instalacion de teja termoacustica | M² | 118 | 3229.2595 | 381053
SUBTOTAL CAMBIO DE CUBIERTA | [6 empty] | 9625455
5 |  | APLICACIÓN DE PINTURA
74 | 5.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 110900 | 776300
75 | 5.2 | XXXX | Cotizacion | Transporte de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 450 | 94500 | 30
76 | 5.3 | XXXX | APUS | Aplicación de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | M² | 990 | 3229.2595 | 3196967
SUBTOTAL APLICACIÓN DE PINTURA | [6 empty] | 4067767
TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE MAZAMORRAS | [6 empty] | 46119502
ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE PEÑA BLANCA
N° | No ITEM | Especificaciones |  | DESRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | General | Particular | CERRAMIENTO PERIMETRO Y CUBIERTA
77 | 1.1 | 1.10.0344 | XXXX | Cerramiento en malla eslabonada h=1,5m calibre 10, ojo 2"x 2", con tubería redonda galvanizada d=1,5" espesor 2 mm con tapa, angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8", 3 hilos de alambre de púas en la parte superior y pintada con esmalte color aluminio cromado. Incluye excavación para cimentación, viga de cimiento con refzo sección 0,25m x 0,25m, columnas reforzada sección 0,2m x 0,15m, h= 0,5m separadas cada 2m y muro en ladrillo limpio # 10 en soga h=0,5m. | MTS | 153 | 201765 | 30870045
78 | 1.2 | 1.13.0130 | XXXX | Suministro de teja colonial en fibrocemento incluye accesorios de anclaje | M² | 18.4 | 43492 | 800253
79 | 1.3 | XXXX | Cotizacion | Transporte de teja termoacustica | M² | 18.4 | 450 | 248400 | 30
80 |  | XXXX | APU´s | Instalacion de teja termoacustica en el salon de clases y el baño | M² | 18.4 | 3229.2595 | 59418
SUBTOTAL CERRAMIENTO PERIMETRO Y CUBIERTA | [6 empty] | 31978116
2 |  | RAMPA DE ACCESO SALON DE CLASES AL RESTAURANTE
82 | 2.1 | 3.01.0212 | XXXX | Localización y replanteo | M² | 6 | 767 | 4602
83 | 2.2 | 26000361 | XXXX | Excavaciones varias en material común en seco | M³ | 0.6 | 11043 | 6626
84 | 2.3 | XXXX | APU`s | Cargue de material comun | M³ | 0.3 | 5062.5 | 1519
85 | 2.4 | XXXX | Cotizacion | Acarreo de material comun | M³-K | 0.3 | 600 | 8100 | 45
86 | 2.5 | XXXX | Cotizacion | Disposicion de material comun | M³ | 0.3 | 15000 | 4500
87 | 2.6 | 1.03.0377 | XXXX | Relleno y compactación con material del sitio | M³ | 0.6 | 12457 | 7474
88 | 2.7 | 1.06.0580 | XXXX | Placa base en concreto de 21 MPa (3000 PSI) E=0.10 m. Incluye malla electrosoldada. | M² | 6 | 73089 | 438534
SUBTOTAL RAMPA DE ACCESO SALON DE CLSES AL RESTAURANTE | [6 empty] | 471355
3 |  | APLICACIÓN DE PINTURA
89 | 3.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 110900 | 776300
90 | 3.2 | XXXX | Cotizacion | Transporte de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 450 | 94500 | 30
91 | 3.3 | XXXX | APUS | Aplicación de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | M² | 950 | 3229.2595 | 3067797
SUBTOTAL APLICACIÓN DE PINTURA | [6 empty] | 3938597
TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE PEÑA BLANCA | [6 empty] | 36388068
ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE LOS ALPES
N° | No ITEM | Especificaciones |  | DESRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | General | Particular | CERRAMIENTO PERIMETRO
92 | 1.1 | 1.10.0344 | XXXX | Cerramiento en malla eslabonada h=1,5m calibre 10, ojo 2"x 2", con tubería redonda galvanizada d=1,5" espesor 2 mm con tapa, angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8", 3 hilos de alambre de púas en la parte superior y pintada con esmalte color aluminio cromado. Incluye excavación para cimentación, viga de cimiento con refzo sección 0,25m x 0,25m, columnas reforzada sección 0,2m x 0,15m, h= 0,5m separadas cada 2m y muro en ladrillo limpio # 10 en soga h=0,5m. | MTS | 88 | 201765 | 17755320
| SUBTOTAL CERRAMIENTO PERIMETRO | [5 empty] | 17755320
2 |  | APLICACIÓN DE PINTURA
93 | 2.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 110900 | 776300
94 | 2.2 | XXXX | Cotizacion | Transporte de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 450 | 94500 | 30
95 | 2.3 | XXXX | APUS | Aplicación de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | M² | 1200 | 3229.2595 | 3875111
SUBTOTAL APLICACIÓN DE PINTURA | [6 empty] | 4745911
TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE LOS ALPES | [6 empty] | 22501231
ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE LA CEJA
N° | No ITEM | Especificaciones |  | DESRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | General | Particular | RAMPA DE ACCESO A LA ESCUELA
96 | 1.1 | 3.01.0212 | XXXX | Localización y replanteo | M² | 6 | 767 | 4602
97 | 1.2 | 26000361 | XXXX | Excavaciones varias en material común en seco | M³ | 0.6 | 11043 | 6626
98 | 1.3 | XXXX | APU`s | Cargue de material comun | M³ | 0.3 | 5062.5 | 1519
99 | 1.4 | XXXX | Cotizacion | Acarreo de material comun | M³-K | 0.3 | 600 | 8100 | 45
100 | 1.5 | XXXX | Cotizacion | Disposicion de material comun | M³ | 0.3 | 15000 | 4500
101 | 1.6 | 1.03.0377 | XXXX | Relleno y compactación con material del sitio | M³ | 0.6 | 12457 | 7474
102 | 1.7 | 1.06.0580 | XXXX | Placa base en concreto de 21 MPa (3000 PSI) E=0.10 m. Incluye malla electrosoldada. | M² | 6 | 73089 | 438534
SUBTOTAL RAMPA DE ACCESO A LA ESCUELA | [6 empty] | 471355
2 |  | RAMPA DE ACCESO SALON DE CLASES AL RESTAURANTE
103 | 2.1 | 3.01.0212 | XXXX | Localización y replanteo | M² | 6 | 767 | 4602
104 | 2.2 | 26000361 | XXXX | Excavaciones varias en material común en seco | M³ | 0.6 | 11043 | 6626
105 | 2.3 | XXXX | APU`s | Cargue de material comun | M³ | 0.3 | 5062.5 | 1519
106 | 2.4 | XXXX | Cotizacion | Acarreo de material comun | M³-K | 0.3 | 600 | 8100 | 45
107 | 2.5 | XXXX | Cotizacion | Disposicion de material comun | M³ | 0.3 | 15000 | 4500
108 | 2.6 | 1.03.0377 | XXXX | Relleno y compactación con material del sitio | M³ | 0.6 | 12457 | 7474
109 | 2.7 | 1.06.0580 | XXXX | Acero de refuerzo 260 MPa (37000 psi), incluye amarre, figurado e instalación | KG | 19.88 | 4361 | 86697
110 | 2.7 | 3.06.0206 | XXXX | Concreto 3000 PSI (1:2:3) | M³ | 1.1625 | 512224 | 595460
111 | 2.8 | XXXX | APU`s | Pasamanos | Mts | 10 | 109682.2524 | 1096823
SUBTOTALRAMPA DE ACCESO SALON DE CLSES AL RESTAURANTE | [6 empty] | 1811801
3 |  | CUNETA PARA CONTROL DE LLUVIAS
112 | 3.1 | 3.01.0212 | XXXX | Localización y replanteo via de acceso | M | 15 | 767 | 11505
113 | 3.2 | 26000361 | XXXX | Excavaciones varias en material común en seco | M³ | 1.5 | 11043 | 16565
114 | 3.3 | XXXX | APU`s | Cargue de material comun | M³ | 0.75 | 5062.5 | 3797
115 | 3.4 | XXXX | Cotizacion | Acarreo de material comun | M³-K | 0.75 | 600 | 20250 | 45
116 | 3.5 | XXXX | Cotizacion | Disposicion de material comun | M³ | 0.75 | 15000 | 11250
117 | 3.6 | 1.03.0377 | XXXX | Relleno y compactación con material del sitio | M³ | 1.5 | 12457 | 18686
118 | 3.7 | 26710366 | XXXX | Cunetas de concreto clase F vaciada in situ; no incluye conformación de la superficie de apoyo | M² | 15 | 405879 | 6088185
SUBTOTAL CUNETA PARA CONTROL DE LLUVIAS | [6 empty] | 6170238
4 |  | APLICACIÓN DE PINTURA
119 | 4.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 110900 | 776300
120 | 4.2 | XXXX | Cotizacion | Transporte de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 450 | 94500 | 30
121 | 4.3 | XXXX | APUS | Aplicación de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | M² | 950 | 3229.2595 | 3067797
SUBTOTAL APLICACIÓN DE PINTURA | [6 empty] | 3938597
TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE LA CEJA | [6 empty] | 12391991
ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE EL TESORO
N° | No ITEM | Especificaciones |  | DESRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | General | Particular | CAMBIO DE TASAS SANITARIAS
122 | 1.1 | XXXX | APU´s | Retiro sanitario existente | Und | 2 | 9687.7786 | 19376
123 | 1.2 | 1.15.0495 | XXXX | Suministro e instalacion Tasa sanitario institucional para fluxómetro, incluye accesorios | Und | 2 | 438169.0104 | 876338
SUBTOTAL CAMBIO DE BATERIAS SANITARIAS | [6 empty] | 895714
2 |  | ADECUACION DE LA CUBIERTA DE LOS BAÑOS
124 | 2.1 | XXXX | APU´S | Retiro de cubierta existente | M² | 17.3 | 6158.3886 | 106540
125 | 2.2 | 1.13.0133 | XXXX | Suministro de teja colonial en fibrocemento incluye accesorios de anclaje | M² | 17.3 | 58684 | 1015233
126 | 2.3 | XXXX | Cotizacion | Transporte de teja termoacustica | M² | 17.3 | 450 | 233550 | 30
127 | 2.4 | XXXX | APU´s | Instalacion de teja termoacustica en el salon de clases y el baño | M² | 17.3 | 3229.2595 | 55866
SUBTOTAL ADECUACION DE LA CUBIERTA DE LOS BAÑOS | [6 empty] | 1411189
3 |  | OPTIMIZACION DE BAÑOS (orinales) DE LOS NIÑOS
128 | 3.1 | 1.01.0361 | XXXX | Localización y replanteo para edificaciones | M² | 22 | 2649 | 58278
129 | 3.2 | XXXX | APU´s | Abuzardado y limpieza del muro | M² | 22 | 9073.0374 | 199607
130 | 3.3 | 1.08.0403 | XXXX | Pañete para muros con mortero 1:3. espesor 1.5 cm. | M² | 22 | 11043 | 242946
131 | 3.4 | 1.17.0569 | XXXX | Suministro de enchape Pared cerámica de 20x30cm | M² | 22 | 48023 | 1056506
132 | 3.5 | XXXX | Cotizacion | Suministro de pegacor en presentacion de 25 Kg | Kg | 50 | 2264 | 113200
133 | 3.6 | XXXX | Cotizacion | Transporte de enchape pared ceramica de 20 x 30 Cm y pegacor | M² | 22 | 450 | 297000 | 30
134 | 3.7 | XXXX | APU´s | Instalacion de enchape pared ceramica de 20 x 30 Cm | M² | 22 | 3229.2595 | 71044
SUBTOTAL OPTIMIZACION DE BAÑOS (orinales) DE LOS NIÑOS | [6 empty] | 2038581
4 |  | OPTIMIZACION DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS
135 | 4.1 | 1.01.0361 | XXXX | Localizacion y replanteo | M² | 44 | 2649 | 116556
136 | 4.2 | 1.08.0402 | XXXX | Aplicación de pañete impermeabilizado para muros con mortero 1:3. espesor 1.5 cm. | M² | 44 | 18409 | 809996
SUBTOTAL OPTIMIZACION DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS | [6 empty] | 926552
5 |  | APLICACIÓN DE PINTURA
137 | 5.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 110900 | 776300
138 | 5.2 | XXXX | Cotizacion | Transporte de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 450 | 94500 | 30
139 | 5.3 | XXXX | APUS | Aplicación de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | M² | 1200 | 3229.2595 | 3875111
SUBTOTAL APLICACIÓN DE PINTURA | [6 empty] | 4745911
6 |  |  | CERRAMIENTO PERIMETRO
140 | 6.1 | 1.10.0344 | XXXX | Cerramiento en malla eslabonada h=1,5m calibre 10, ojo 2"x 2", con tubería redonda galvanizada d=1,5" espesor 2 mm con tapa, angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8", 3 hilos de alambre de púas en la parte superior y pintada con esmalte color aluminio cromado. Incluye excavación para cimentación, viga de cimiento con refzo sección 0,25m x 0,25m, columnas reforzada sección 0,2m x 0,15m, h= 0,5m separadas cada 2m y muro en ladrillo limpio # 10 en soga h=0,5m. | MTS | 130 | 201765 | 26229450
SUBTOTAL CERRAMIENTO PERIMETRO | [6 empty] | 26229450
7 |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE TANQUE ELEVADO
141 | 7.1 | 1.06.0576 | XXXX | Excavaciones varias en material común en seco | M³ | 5 | 11043 | 55215
142 | 7.2 | XXXX | APU`s | Cargue de material comun | M³ | 7.5 | 5062.5 | 37969
143 | 7.3 | XXXX | Cotizacion | Acarreo de material comun | M³-K | 7.5 | 600 | 202500 | 45
144 | 7.4 | XXXX | Cotizacion | Disposicion de material comun | M³ | 7.5 | 15000 | 112500
145 | 7.5 | 1.03.0378 | XXXX | Relleno y compactación en recebo incluye transporte | M³ | 9.18 | 75298 | 691236
146 | 7.6 | 1.04.0382 | XXXX | Acero de refuerzo 260 MPa (37000 psi), incluye amarre, figurado e instalación | KG | 18.676 | 4361 | 81446
147 | 7.8 | 29000335 | XXXX | Transporte de acero por peso | KG-M³ | 18.676 | 450 | 252120 | 30
148 | 7.9 | 26300379 | 26300379 | Concreto estructural clase D (21MPa, 3000 psi) para muros, alcantarillas, box. Incluye formaleta | M³ | 1.58 | 1235724 | 1952444
149 | 7.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro tanque 1000 litros | Und | 1 | 617900 | 617900
150 | 7.11 | XXXX | Cotizacion | Transporte de tanque 1000 litros | Und | 1 | 200000 | 200000
151 | 7.12 | XXXX | APU´s | Instalacion de tanque 1000 incluye accesorios | Und | 1 | 211792.1496 | 211792
152 | 7.13 | XXXX | APU`s | Pasamanos | Mts | 8 | 109682.2524 | 877458
SUBTOTAL APLICACIÓN DE PINTURA | [6 empty] | 5292580
TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE EL TESORO | [6 empty] | 41539977
ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE LOS DUENDES
N° | No ITEM | Especificaciones |  | DESRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | General | Particular | ANDEN DE TRANSITO Y CONTROL DE LLUVIAS
153 | 1.1 | 3.01.0212 | XXXX | Localización y replanteo | M² | 12 | 767 | 9204
154 | 1.2 | 26000361 | XXXX | Excavaciones varias en material común en seco | M³ | 1.2 | 11043 | 13252
155 | 1.3 | XXXX | APU`s | Cargue de material comun | M³ | 0.6 | 5062.5 | 3038
156 | 1.4 | XXXX | Cotizacion | Acarreo de material comun | M³-K | 0.6 | 600 | 16200 | 45
157 | 1.5 | XXXX | Cotizacion | Disposicion de material comun | M³ | 0.6 | 15000 | 9000
158 | 1.6 | 1.03.0377 | XXXX | Relleno y compactación con material del sitio | M³ | 1.2 | 12457 | 14948
159 | 1.7 | 1.06.0580 | XXXX | Placa base en concreto de 21 MPa (3000 PSI) E=0.10 m. Incluye malla electrosoldada. | M² | 12 | 73089 | 877068
SUBTOTAL ANDEN DE TRANSITO Y CONTROL DE LLUVIAS | [6 empty] | 933506
2 |  | OPTIMIZACION RED ELECTRICA INTERNA
160 | 2.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro de tuberia conduit 3/4" incluye curvas del mismo diametro | Mts | 36 | 7760 | 279360
161 | 2.2 | XXXX | APU`s | Acometida eléctrica interna (tablero a tablero) 3#12 tubería conduit 3/4" (2 PUNTOS) | Und | 6 | 8320 | 49920
162 | 2.3 | XXXX | APU`s | Suministro de alambre electrico centelsa Nº 12 | Mts | 72 | 2716.5 | 195588
163 | 2.4 | XXXX | Cotizacion | Instalacion de 3 hilos de alambre electrico Nº 12 | Mts | 72 | 9687.7786 | 697520
164 | 2.5 | XXXX | Cotizacion | Suministro de caja electrica 2 * 4 | Und | 2 | 810 | 1620
165 | 2.6 | XXXX | APU`s | Instalacion de caja electrica 2*4 | und | 6 | 3229.2595 | 19376
166 | 2.7 | XXXX | Cotizacion | Suministro caja octogonal 2*4 | und | 6 | 810 | 4860
167 | 2.8 | XXXX | APU`s | Instalacion de caja octogonal 2*4 | und | 6 | 3229.2595 | 19376
168 | 2.9 | XXXX | Cotizacion | Transporte de elementos electricos | und | 6 | 450 | 81000 | 30
SUBTOTAL OPTIMIZACION RED ELECTRICA INTERNA | [6 empty] | 1348620
3 |  | APLICACIÓN DE PINTURA
169 | 3.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 110900 | 776300
170 | 3.2 | XXXX | Cotizacion | Transporte de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 450 | 94500 | 30
171 | 3.3 | XXXX | APU´s | Aplicación de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | M² | 1150 | 3229.2595 | 3713648
SUBTOTAL APLICACIÓN DE PINTURA | [6 empty] | 4584448
TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE LOS DUENDES | [6 empty] | 6866574
ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE LLANADAS
N° | No ITEM | Especificaciones |  | DESRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | General | Particular | REPARACION ORINAL DE NIÑOS
172 | 1.1 | 1.01.0361 | XXXX | Localización y replanteo para edificaciones | M² | 22 | 2649 | 58278
173 | 1.2 | XXXX | APU´s | Abuzardado y limpieza del muro | M² | 22 | 9073.0374 | 199607
174 | 1.3 | 1.08.0403 | XXXX | Pañete para muros con mortero 1:3. espesor 1.5 cm. | M² | 22 | 11043 | 242946
175 | 1.4 | 1.17.0569 | XXXX | Suministro de enchape Pared cerámica de 20x30cm | M² | 22 | 48023 | 1056506
176 | 1.5 | XXXX | Cotizacion | Suministro de pegacor en presentacion de 25 Kg | Kg | 50 | 2264 | 113200
177 | 1.6 | XXXX | Cotizacion | Transporte de elementos para reparar orinal de niños | M² | 22 | 450 | 297000 | 30
178 | 1.7 | XXXX | APU´s | Instalacion de enchape pared ceramica de 20 x 30 Cm | M² | 22 | 3229.2595 | 71044
SUBTOTAL REPARACION ORINAL DE NIÑOS | [6 empty] | 2038581
2 |  | OPTIMIZACION RED HIDRAULICA ORINAL DE NIÑOS
179 | 2.1 | 3.01.0212 | XXXX | Suministro de lavamanos con grifería y accesorios. | Und | 2 | 126628 | 253256
180 | 2.2 | XXXX | Cotizacion | Transporte de lavamanos con grifería y accesorios. | Und | 2 | 450 | 27000 | 30
181 | 2.3 | XXXX | APU`s | Instalacion de lavamanos con grifería y accesorios. | M³ | 2 | 12917.0382 | 25834
182 | 2.4 | XXXX | Cotizacion | Suministro de tuberia p.v.c. 1/2" | Mts | 18 | 1900 | 34200
183 | 2.5 | XXXX | Cotizacion | Transporte de elemetos de red hidraulica | Und | 5 | 450 | 67500 | 30
184 | 2.6 | XXXX | Cotizacion | Suministro de codo 1/2" de presion p.v.c. | Und | 50 | 600 | 30000
185 | 2.7 | XXXX | Cotizacion | Suministro de TEE 1/2" de presion p.v.c. | KG | 50 | 4361 | 218050
186 | 2.8 | XXXX | Cotizacion | suministro de llves para paso de agua | Und | 5 | 15000 | 75000
187 | 2.9 | XXXX | APU`s | Instalacion de accesorios para optimizar la red hidraulica del orinal | Und | 1 | 16146.2977 | 16146
SUBTOTALRAMPA DE ACCESO SALON DE CLSES AL RESTAURANTE | [6 empty] | 746986
3 |  | OPTIMIZACION RED ELECTRICA
188 | 3.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro de tuberia conduit 3/4" incluye curvas del mismo diametro | Mts | 33.3333 | 7760 | 258667
189 | 3.2 | XXXX | APU`s | Acometida eléctrica interna (tablero a tablero) 3#12 tubería conduit 3/4" (2 PUNTOS) | Und | 2 | 8320 | 16640
190 | 3.3 | XXXX | APU`s | Suministro de alambre electrico centelsa Nº 12 | Mts | 100 | 2716.5 | 271650
191 | 3.4 | XXXX | Cotizacion | Instalacion de 3 hilos de alambre electrico Nº 12 | Mts | 100 | 9687.7786 | 968778
192 | 3.5 | XXXX | Cotizacion | Suministro de caja electrica 2 * 4 | Und | 6 | 810 | 4860
193 | 3.6 | XXXX | APU`s | Instalacion de caja electrica 2*4 | und | 6 | 6458.5191 | 38751
194 | 3.7 | XXXX | Cotizacion | Suministro caja octogonal 2*4 | und | 6 | 810 | 4860
195 | 3.8 | XXXX | APU`s | Instalacion de caja octogonal 2*4 | und | 6 | 6458.5191 | 38751
196 | 3.9 | XXXX | Cotizacion | Transporte de elemetos de red electrica | Und | 10 | 450 | 135000 | 30
SUBTOTAL OPTIMIZACION RED ELECTRICA | [6 empty] | 1737957
4 |  | OPTIMIZACION SANITARIO NIÑOS
197 | 4.1 | XXXX | APU´s | Retiro sanitario existente | Und | 1 | 9687.7786 | 9688
198 | 4.2 | 1.15.0495 | XXXX | Suministro transporte e instalacion Tasa sanitario institucional para fluxómetro, incluye accesorios | Und | 1 | 438169.0104 | 438169
SUBTOTAL OPTIMIZACION SANITARIO NIÑOS | [6 empty] | 447857
5 |  | APLICACIÓN DE PINTURA
199 | 5.1 | XXXX | Cotizacion | Suministro de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 110900 | 776300
200 | 5.2 | XXXX | Cotizacion | Transporte de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | GAL | 7 | 450 | 94500 | 30
201 | 5.3 | XXXX | APUS | Aplicación de pintura en Vinilo T1 sobre pañete | M² | 1231.0841 | 3229.2595 | 3975490
SUBTOTAL APLICACIÓN DE PINTURA | [6 empty] | 4846290
1 |  | CERRAMIENTO PERIMETRO
202 | 1.1 | 1.10.0344 | XXXX | Cerramiento en malla eslabonada h=1,5m calibre 10, ojo 2"x 2", con tubería redonda galvanizada d=1,5" espesor 2 mm con tapa, angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8", 3 hilos de alambre de púas en la parte superior y pintada con esmalte color aluminio cromado. Incluye excavación para cimentación, viga de cimiento con refzo sección 0,25m x 0,25m, columnas reforzada sección 0,2m x 0,15m, h= 0,5m separadas cada 2m y muro en ladrillo limpio # 10 en soga h=0,5m. | MTS | 110 | 201765 | 22194150
SUBTOTAL CERRAMIENTO PERIMETRO | [6 empty] | 22194150
TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SEDE LLANADAS | [6 empty] | 32011821
SUBTOTAL OBRAS | [6 empty] | 250000000
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  | 250000000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  | 250000000
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## Presupuesto oficial proponente
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :