## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
PROYECTO: ADECUACIÓN DE LA CASA DEL CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOATÁ, BOYACÁ
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | FIT | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 | 1.1 | 2.01.62 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 323.5 | 7755.37 | 0% | 2508862.2
| 1.2 | 1.2 | 2,01,23 |  | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 2 | 9885.94 | 0% | 19771.88
| 1.3 | 1.3 | 2,01,46 |  | DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)A | M2 | 312.7 | 9430.39 | 0% | 2948882.95
| 1.4 | 1.4 | 2,01,54 |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 312.7 | 9953.59 | 0% | 3112487.59
| 1.5 | 1.5 | 2,01,30 |  | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 8 | 20278.06 | 0% | 162224.48
| 1.6 | 1.6 | 2,01,59 |  | DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. | M2 | 37.4 | 31209.12 | 0% | 1167221.09
| 1.7 | 1.7 | 2,01,25 |  | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM. | ML | 281.2 | 2700.36 | 0% | 759341.23
| 1.8 | 1.8 | 2,01,53 |  | DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 10 | 16389.37 | 0% | 163893.7
| 1.9 | 1.9 | APU ALCALDIA |  | DESMONTE DE PISO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 150.9 | 11386.25 | 0% | 1718185.13
| 1.1 | 2 | APU ALCALDIA |  | DESMONTE DE PISO VINILICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 74.89 | 9885.94 | 0% | 740358.05
| 1.11 | 2.1 | 2.01.72 |  | DESMONTE DE LAVAMANOS O SANITARIO | UN | 7 | 39891.71 | 0% | 279241.97
| 1.12 | 2.2 | 2,04,06 |  | DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE REFUERZO). | ML | 3 | 69893.4 | 13% | 236938.626
| 1.13 | 2.2 | 2,01,45 |  | DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | ML | 11.4 | 10148.74 | 0% | 115695.64 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 13933104.536 | 18113035.9 | 5433910.77 | 7245214.36 | 3622607.18 | 1811303.59 | 0
| 2 |  |  |  | PAÑETES
| 2.1 | 2.1 | 1,03,01 |  | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 22.8 | 12797.41 | 13% | 329712.4735 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 329712.4735 | 428626.22 | 128587.866 | 171450.488 | 85725.244 | 42862.622 | 0
| 3 |  |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS
| 3.1 | 3.1 | 2.10.105 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 38 | 118121.28 | 13% | 5072127.7632
| 3,2, | 3,2, | 2.10.164 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 " | UND | 45 | 120305.14 | 13% | 6117516.369
| 3.3 | 3.3 | 2,10,136 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | UND | 9 | 99367.51 | 13% | 1010567.5767
| 3.4 | 3.4 | 2,10,140 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | UND | 18 | 117887 | 13% | 2397821.58
| 3.5 | 3.5 | 2,10,178 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W | UND | 45 | 30970.59 | 13% | 1574854.5015
| 3.6 | 3.6 | 2,10,50 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 8 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1") | ML | 7 | 34636.72 | 13% | 273976.4552
| 3.7 | 3.7 | 2,10,78 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS | UND | 2 | 147979.73 | 13% | 334434.1898
| 3.8 | 3.8 | 2,10,209 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 30 AMP. | UND | 8 | 28779.98 | 13% | 260171.0192
| 3.9 | 3.9 | 2,01,65 |  | REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE | ML | 90 | 2696.49 | 0% | 242684.1
| 3.1 | 3.1 | 2.10.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1" | UND | 2 | 251747.25 | 13% | 568948.785
| 3.11 | 3.11 | 2.10.19 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA) | ML | 30 | 44788.1 | 13% | 1518316.59
| 3.12 | 3.12 | 2.10.13 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA) | ML | 22 | 22557.95 | 13% | 560790.637 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 19932209.5666 | 25911872.44 | 7773561.732 | 10364748.976 | 5182374.488 | 2591187.244 | 0
| 4 |  |  |  | PINTURAS
| 4.1 | 4.1 | 2,07,05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS | ML | 257.6 | 15319.45 | 13% | 4459308.0616
| 4.2 | 4.2 | 2,07,09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA | M2 | 11.7 | 32105.27 | 13% | 424463.7758
| 4.3 | 4.3 | 2,07,10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS | M2 | 793.8 | 21641.87 | 13% | 19412627.5433
| 4,,4 | 4.4 | 2,07,23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS MAYORES A 3 METROS | M2 | 28.38 | 38126.65 | 13% | 1222698.7929 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 25519098.1736 | 33174827.63 | 9952448.289 | 13269931.052 | 6634965.526 | 3317482.763 | 0
| 5 |  |  |  | ENCHAPES
| 5.1 | 5.1 | 2,05,19 |  | PISO EN CERAMICA | M2 | 1 | 91325.6 | 13% | 103197.928 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 103197.928 | 134157.31 | 40247.193 | 53662.924 | 26831.462 | 13415.731 | 0
| 6 |  |  |  | PISOS, BASES, ACABADOS
| 6.1 | 6.1 | 2,16,08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN MADERA MDF H=7.00-8.00 CM COLOR A ELECCIÓN | ML | 132.2 | 23202.46 | 13% | 3466122.6873
| 6.2 | 6.2 | APU ALCALDIA |  | PISO SALON DE JUEGOS | M2 | 16.6 | 143338.17 | 13% | 2688737.3906
| 6.3 | 6.3 | 2,05,23 |  | PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A ELECCCIÓN | M2 | 60.8 | 175178.22 | 13% | 12035444.4314
| 6.4 | 6.4 | APU ALCALDIA |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA PINO PATULA TRASLAPADA DE 17 CM DE ANCHO POR 2 CM DE ESPESOR (INCLUYE INMUNIZADA) | M2 | 150.9 | 131289.4 | 13% | 22387074.6198 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 40577379.1291 | 52750592.87 | 15825177.861 | 21100237.148 | 10550118.574 | 5275059.287 | 0
| 7 |  |  |  | CIELO RASOS
| 7.1 | 7.1 | 2,09,01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM. | M2 | 315.8 | 78024.98 | 13% | 27843526.2084 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 27843526.2084 | 36196584.07 | 10858975.221 | 14478633.628 | 7239316.814 | 3619658.407 | 0
| 8 |  |  |  | CARPINTERIA MADERA
| 8.1 | 8.1 | 2,16,05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN | M2 | 15.8 | 390437.25 | 13% | 6970866.6615
| 8.2 | 8.2 | 2.17.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL | UND | 9 | 97472.38 | 13% | 991294.1046 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 7962160.7661 | 10350809 | 3105242.7 | 4140323.6 | 2070161.8 | 1035080.9 | 0
| 9 |  |  |  | CARPINTERIA METÁLICA
| 9.1 | 9.1 | 2,15,05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO). | UND | 6 | 223386.97 | 13% | 1514563.6566
| 9.2 | 9.2 | 2,15,06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA). | M2 | 10.8 | 265733.32 | 13% | 3243009.4418
| 9.3 | 9.3 | 2,17,05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR | UND | 6 | 138036.63 | 13% | 935888.3514
| 9.4 | 9.4 | 2,08,18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA). | ML | 11.4 | 147822.89 | 13% | 1904254.4735
| 9.5 | 9.5 | 2,15,12 |  | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO). | ML | 0.9 | 277984.97 | 13% | 282710.7111 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 7880426.6344 | 10244554.62 | 3073366.386 | 4097821.848 | 2048910.924 | 1024455.462 | 0
| 10 |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
| 10.1 | 10.1 | 2,12,09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. | UND | 4 | 112409.98 | 13% | 508093.1096
| 10.2 | 10.2 | 5,01,11 |  | PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" | UND | 2 | 82624 | 13% | 186730.24
| 10.3 | 10.3 | 5,01,12 |  | PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3" | UND | 2 | 119514.91 | 13% | 270103.6966
| 10.4 | 10.4 | 4,04,18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1/2" | UND | 2 | 172171.61 | 13% | 389107.8386
| 10.5 | 10.5 | 2,12,175 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS | UND | 1 | 711261.48 | 13% | 803725.4724
| 10.6 | 10.6 | 2,12,176 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO | UND | 1 | 410209.74 | 13% | 463537.0062 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 2621297.3634 | 3407686.57 | 1022305.971 | 1363074.628 | 681537.314 | 340768.657 | 0
| 11 |  |  |  | VIDRIOS Y CERRADURAS
| 11.1 | 11.1 | 2,17,08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 4.0 MM. | M2 | 10.2 | 82869.78 | 13% | 955157.0888
| 11,,2 | 11,,2 | 2,17,07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL | M2 | 1 | 96447.39 | 13% | 108985.5507 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 1064142.6395 | 1383385.43 | 415015.629 | 553354.172 | 276677.086 | 138338.543 | 0
| 12 |  |  |  | MAMPOSTERIA
| 12.1 | 12.1 | 2,04,15 |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.20 M.. | M2 | 1 | 132244.84 | 13% | 149436.6692 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 149436.6692 | 194267.67 | 58280.301 | 77707.068 | 38853.534 | 19426.767 | 0
| 13 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES
| 13.1 | 13.1 | 2,19,11 |  | ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS | M2 | 337.4 | 7146.42 |  | 2411202.11 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1
[9 empty] | Subtotal | 2411202.11 | 3134562.74 | 940368.822 | 1253825.096 | 626912.548 | 313456.274 | 0
| COSTO DIRECTO | [8 empty] | 150326894.2
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. | [6 empty] | DESCRIPCION | % |  | #REF! | #REF!
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | [6 empty] | ADMINISTRACIÓN | 25% | 37581723.55
[8 empty] | IMPREVISTO | 1% | 1503268.942
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | [6 empty] | UTILIDAD | 4% | 6013075.768
[8 empty] | TOTAL A.I.U. |  | 45098068.26
[8 empty] | PAGA |  | #REF!
| VALOR TOTAL | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
Elaboró
NELSON RICARDO NUMPAQUE GÓNGORA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente) (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :