## Formato a diligenciar
FORMATO 10 - OFERTA ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCION | CATEGORIA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO iva incluido | VALOR TOTAL
1 | ADECUACIÓN PASILLO INTERIOR |  |  |  | 0
2 | Demolición de mampostería en bloque de concreto Incluye trasiego, retiro y disposición final al lugar autorizado. | M2 | 9.75 |  | 0
3 | Demolición de plantilla de piso incluy retiro y disposición final al lugar autorizado. | M2 | 18.4 |  | 0
4 | Localización y replanteo, incluye descapote y nivelación | M2 | 45.4 |  | 0
5 | Excavación manual para zapatas, pedestales de cimentación y concreto ciclópeo. Profundidad promedio estimada hasta 1,00m | M3 | 3.584 |  | 0
6 | Relleno con material afirmado compactado en capas máximo de 20cm al 95% del ensayo proctor modificado. | M3 | 9.08 |  | 0
7 | Placa de piso en concreto en concreto de 3000 PSI e=10 cm. incluye refuerzo malla electrosoldada de 6mm 15*15, Dilataciones, esmaltado como acabado final y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Garantizado la nivelacion al exterior. | M2 | 40 |  | 0
8 | Suministro e instalación Platina para Vigas y columnas de madera compuesta por platinas de acero ASTM A572 Gr 50 galvanizado en caliente Gr 45 (45 μm, 320 g/m²). Para la preparación de la superficie se recomienda limpieza manual utilizando estopa húmeda con disolvente Ref. 958025 Sika o similar, si hay abundante grasa y/o suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente y si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre porque destruyen la película de zinc. Posteriormente, usar recubrimiento base Barrera Epóxica Gris Serie 23 Sika o similar con espesor 6 mils en película seca. Por último, usar Esmalte Uretano Serie 36 Sika o similar con espesor 3 mils en película seca. Usar soldadura de electrodo E70xx para unir los elementos. incluye platinas de agarre de la columna, soldadura, elementos de fijación, cuatro (4) barras roscadas de de 1/2", longitud de 20 cm c/u, con (2) dos tuercas por barra, una embebida en el concreto, la otra para asegurar la parte superior, concreto de nivelación - recalce platinas platina columnas de alta resistencia Sika® Concrelisto RE 5000 o equivalente de 3 cm espesor y todos los materiales para el buen funcionamiento e instalación. | KG | 47.52 |  | 0
9 | Suministro e instalación vigas compuestas por 2 secciones de 4x14 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años, incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa | ML | 47.9 |  | 0
10 | Suministro e instalación Correa 4x4 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o equivalente para exteriores con fy=1000 MPa. | ML | 38.76 |  | 0
11 | Suministro e Instalación Teja termoacústica tipo sándwich con lámina de polituretano inyectado de espesor 20 mm, acero calibre 26, color a convenir con el AP. Incluye accesorios (cumbrera y remates perimetrales). Incluye accesorios de instalación. De color similar a la existetne. | M2 | 38.4 |  | 0
12 | Suministro e instalación flanche metálico 30 cm cal. 18. Incluye Pintura, corte en muro para empotrar pestaña y sello con sika flex o equivalente | ML | 19.38 |  | 0
13 | Suministro e instalación de columna compuestas por 2 secciones de 4x14 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años, incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa | ML | 28 |  | 0
14 | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y DIVISION DE MANOBI |  |  |  | 0
15 | Excavación manual para cimentación y concreto ciclópeo. Profundidad hasta 0,30m para mejoramiernto suelo de fundición ampliación área baños y lavado | M3 | 1.602 |  | 0
16 | Relleno con material afirmado compactado en capas máximo de 20cm al 95% del ensayo proctor modificado. | M3 | 2.424 |  | 0
17 | Vigas de cimentación en concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), con dimensiones 0,20m x 0,3m, (incluye alambre de atar, formaleta, separadores, desmoldante, elementos de mezclado y aplicación, alistamiento de suelo, manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, acero fy=60 psi (420 MPa), 4 principal 1/2" y estribo de 3/8" cada 0.20m ) | ML | 17.8 |  | 0
18 | Placa de piso en piso pulido concreto en concreto de 3000 PSI e=10 cm. incluye refuerzo malla electrosoldada de 6mm 15*15 | M2 | 10.1 |  | 0
19 | Muro en bloque No. 5 P-H tradicional estriado 12cm y/o similar | M2 | 46.58 |  | 0
20 | Suministro e Instalación Columna de confinamiento 20x10cm. concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, acero principal 1/2" y estribo de 3/8" fy=60 ksi (420 MPa) | ML | 22 |  | 0
21 | Suministro e Instalación Vigas con dimensiones 0,20m x 0,10m, concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, acero principal 1/2" y estribo de 3/8" fy=60 ksi (420 MPa) | ML | 17.8 |  | 0
22 | Pañete liso muros interiores 1:3 incluye filos y dilataciones e= 2cm | M2 | 93.16 |  | 0
23 | Suministro e instalación enchape piso 30x60 antideslizante incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con sika binda boquilla color o similar. | M2 | 10.1 |  | 0
24 | Suministro e instalación enchape piso pared 30 x 60 cm, incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con sika binda boquilla color o similar. | M2 | 41.6 |  | 0
25 | Suministro e instalación Puerta madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa, con marco, bisagras, cerradura para baño, manija tipo palanca, tope resorte y tapa luz de sección rectangular de 4x2cm. (Expuesta a la intemperie). sección rectangular de 0,7x2m. | UN | 2 |  | 0
26 | Suministro e instalación Ventanas (V-05) en aluminio (1 cuerpo oscilante hacia arriba) color gris claro anodizado con postigo/contraventana en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa, con vidrio laminado de 3+3mm, marco en madera inmunizada y alfajía en aluminio, bisagras, pasantes, cerradura, manija tipo palanca, tapa luz de sección rectangular de 4x2cm y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Dimensiones a=0,725m x h=0,38m. | UN | 2 |  | 0
27 | Suministro e Instalación sanitario tipo institucional color blanco incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UN | 2 |  | 0
28 | Suministro e Instalación lavamanos de sobreponer en porcelana sanitaria color blanco, 49 cm x 37.5cm. Incluye accesorios de fijación y conexión a desagüe y suministro, grifería de llave individual, cromada anti vandálica. | UN | 2 |  | 0
29 | Suministro e instalación Kit de Accesorios para Baño Aluvia x 6 Piezas Blanco - Cromo (incluye portarrollos "Corona" 'Aluvia' Ref. AV6040001, jabonera "Corona" 'Aluvia' Ref. AV6030001, toallero argolla y percha simple "Corona" 'Aluvia' Ref. AV6020001) o equivalente y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UN | 2 |  | 0
30 | Suministro e instalación Ducha tipo institucional color blanco incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UN | 2 |  | 0
31 | Suministro e Instalación Punto hidráulico agua fria 1/2" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 8 |  | 0
32 | Suministro e Instalación Punto sanitario PVC 2" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 4 |  | 0
33 | Suministro e Instalación Punto sanitario PVC 4" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 2 |  | 0
34 | Caja de inspección 0,50 x 0,50 x 1,00 concreto, incluye tapa caja en ángulo | UN | 2 |  | 0
35 | Divisiones de baño en vidrio templado e= 8mm incluye todos los accesorios en acero para su correcta instalación y funcionamiento. | M2 | 5.6 |  | 0
36 | Mueble Lavamanos a Piso (60,5x46x86,8cm) y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UN | 2 |  | 0
37 | Lavadero de ropas prefabricado Ref. VROP0400900100 o equivalente, incluye desagüe y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UN | 1 |  | 0
38 | COCINA |  |  |  | 0
39 | Suministro e Instalación Cocina integral tipo Madesa Glamy 2.00 m, 4 puertas, 6 cajones, acabado Rovere Mate Ref. CA1684 o similares, filos y dilataciones, grifería, accesorios, lavaplatos, mesón en porcelanato de medidas 2.00x0.60 m y bara de 2,70x0,60 m; incluye herrajes y demás accesorios de instalación para su correcto funcionamiento. | UN | 1 |  | 0
40 | Suministro e instalación enchape piso 30x60 antideslizante incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con sika binda boquilla color o similar. | M2 | 2.04 |  | 0
41 | Suministro e instalación enchape piso pared 30 x 60 cm, incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con sika binda boquilla color o similar. | M2 | 11.2 |  | 0
42 | Suministro e Instalación Punto hidráulico agua fria 1/2" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 |  | 0
43 | Suministro e Instalación Punto sanitario PVC 2" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 |  | 0
44 | Caja de inspección 0,50 x 0,50 x 1,00 concreto, incluye tapa caja en ángulo | UN | 1 |  | 0
45 | ADECUACIÓNES GENERALES INTERNAS |  |  |  | 0
46 | Desmonte de marco, puerta y ventanas metálica o en madera | M2 | 12 |  | 0
47 | Picada abuzarda pañetes y pisos | M2 | 93.21 |  | 0
48 | Mortero de alistado para nivelacion de finalizacion e=4cm en concreto f'c=2500 psi (21.1 MPa). Garantizado la nivelacion al exterior. | M2 | 93.21 |  | 0
49 | Muro en ladrillo recocido para cierre de muro al techo | ML | 51.5 |  | 0
50 | Muro en bloque No. 5 P-H tradicional estriado 12cm y/o similar para cellamiento de puertas y ventanas | M2 | 2 |  | 0
51 | Dintel en concreto 5 cm, incluye encofrado, apuntalamientos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento | ML | 12.4 |  | 0
52 | Pañete muros 1:3, picada de pañete y resane de grietas incluye filos y dilataciones. | M2 | 353.039 |  | 0
53 | Suministro e Instalación Estuco exterior sobre pañete (Incluye resanes generales, filos y dilataciones) | M2 | 353.039 |  | 0
54 | Suministro e Instalación Enchape piso 30 x 60 cm, incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con sika binda boquilla color o similar. | M2 | 117.2 |  | 0
55 | Suministro e Instalación Guardaescoba cerámico para piso. | ML | 93.68 |  | 0
56 | Suministro e Instalación Pintura KORAZA, aplicación dos capas de pintura, color blanco. Capas de alto cubrimiento, máxima lavabilidad, resistencia al frote sin desgaste por desprendimiento y alta resistencia. Producto formulado sin plomo ni cromo | M2 | 180.393 |  | 0
57 | Suministro e Instalación Pintura KORAZA exterior, aplicación dos capas de pintura, color blanco. Capas de alto cubrimiento, máxima lavabilidad, resistencia al frote sin desgaste por desprendimiento y alta resistencia. Producto formulado sin plomo ni cromo | M2 | 147.764 |  | 0
58 | Suministro e Instalación Canal PVC tipo Amazona para recolección de aguas lluvias, pendiente mínima 1%. | ML | 13.6 |  | 0
59 | Suministro e Instalación Bajante cuadrada de 3"*3" tipo Amazona | ML | 8 |  | 0
60 | Suministro e Instalación Puerta metálica acceso 0,90-1,0 x 2,5m | UN | 3 |  | 0
61 | Suministro e instalación Puerta madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa, con marco, bisagras, cerradura, manija tipo palanca, tope resorte y tapa luz de sección rectangular de 4x2cm. (Expuesta a la intemperie). sección rectangular de 0,8x2m. | UN | 1 |  | 0
62 | Suministro e Instalación Ventanas (V-01) en aluminio (1 cuerpo fijo + 1 cuerpo batiente) color gris claro anodizado con postigo/contraventana en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa, con vidrio laminado de 3+3mm, marco en madera inmunizada y alfajia en aluminio, bisagras, pasantes, cerradura, manija tipo palanca, tapa luz de sección rectangular de 4x2cm y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Dimensiones a=1,11m x h=1,30m. | UN | 8 |  | 0
63 | Suministro e Instalación Punto para iluminación tipo interior completa, incluye suministro e instalación luminaria tipo Aplique Tabira 1 Luz Negro luz calida, bombillo LED, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP). | UN | 15 |  | 0
64 | Suministro e Instalación Punto para tomacorriente completa, (blanca), incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 THHN / THWN para tierra, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). | UN | 14 |  | 0
65 | Suministro e Instalación Punto para interruptor sencillo completa, (blanco), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). | UN | 5 |  | 0
66 | Suministro e Instalación Punto para interruptor doble completa, (blanco), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). | UN | 7 |  | 0
67 | Suministro e intalacion de cable No 10 | ML | 150 |  | 0
68 | Punto para hamacas. Incluye Kit de Argolla para Hamaca de alto impacto (chazo + platina/gancho) | UN | 6 |  | 0
69 | ADECUACIÓN ANDEN Y EXTERIORES |  |  |  | 0
70 | Demolición de plantilla de piso incluy retiro y disposición final al lugar autorizado. | M2 | 26 |  | 0
71 | Excavación manual para cimentación anden perimetral. Profundidad promedio estimada hasta 0,30m | M3 | 6.795 |  | 0
72 | Relleno con material afirmado compactado en capas máximo de 20cm al 95% del ensayo proctor modificado. | M3 | 9.06 |  | 0
73 | Placa anden en concreto de 3000 PSI e=10 cm. incluye refuerzo malla electrosoldada de 6mm 15*15 incluye dilataciones cada 1,5m y escobeado | M2 | 45.3 |  | 0
74 | Mantenimiento de rejas y barandas en perfilería metálica, incluye lijado y pintura en esmalte (2 capas). | M2 | 17.6 |  | 0
75 | CONSTRUCCION DE SISTEMA SÉPTICO |  |  |  | 0
76 | Excavación manual para zapatas, pedestales de cimentación y concreto ciclópeo. Profundidad promedio estimada hasta 1,20m | M3 | 5.94 |  | 0
77 | Relleno con material afirmado compactado en capas máximo de 20cm al 95% del ensayo proctor modificado. | M3 | 1 |  | 0
78 | Caja de inspección 0,50 x 0,50 x 1,00 concreto, incluye tapa caja en ángulo | UN | 2 |  | 0
79 | Muro en concreto f'c=3000 psi (21.1 MPa), incluye refuerzo para sistema septico | M3 | 1.6536 |  | 0
80 | Vigas cinta con dimensiones 0,20m x 0,10m, concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, acero principal 1/2" y estribo de 3/8" fy=60 ksi (420 MPa) | ML | 21.2 |  | 0
81 | Columna de confinamiento 20x12cm en concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), acero principal 1/2" y estribo de 3/8" fy=60 ksi (420 MPa) | ML | 9 |  | 0
82 | Losa maciza e=10 cm en concreto f'c=3000 psi (21.1 MPa), incluye refuerzo malla electrosoldada de 6mm 15*15 | M2 | 8 |  | 0
83 | Pañete muros 1:3, picada de pañete y resane de grietas incluye filos y dilataciones. | M2 | 13 |  | 0
84 | Suministro e instalación Tubería sanitaria PVC 2", incluye accesorios de instalación para su correcto funcionamiento (codo 45°, codo 90°, etc). | ML | 18 |  | 0
85 | Suministro e Instalación Tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios de instalación para su correcto funcionamiento (codo 45°, codo 90°, yee, yee reducida, buje, etc). | ML | 48 |  | 0
86 | Caja de inspección 0,50 x 0,50 x 1,00 concreto, incluye tapa caja en ángulo | UN | 3 |  | 0
87 | Relleno en grava seleccionada entre 3/4" y 2", el cual puede utilizar material reciclado selecionado para Filtro y zanja de filtracion, incluye excavaciones manuales | M3 | 2.28 |  | 0
88 | ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO |  |  |  | 0
89 | Demolición de mampostería en bloque de concreto Incluye sobre piso baño, trasiego, retiro y disposición final al lugar autorizado. | M2 | 32 |  | 0
90 | Muro en bloque No. 5 P-H tradicional estriado 12cm y/o similar para cellamiento de puertas y ventanas | M2 | 32 |  | 0
91 | Vigas cinta con dimensiones 0,20m x 0,10m, concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, acero principal 1/2" y estribo de 3/8" fy=60 ksi (420 MPa) | ML | 16 |  | 0
92 | Columna de confinamiento 20x12cm en concreto reforzado f'c=3000 psi (21.1 MPa), acero principal 1/2" y estribo de 3/8" fy=60 ksi (420 MPa) | ML | 13.2 |  | 0
93 | Suministro e Instalación Portón en Perfil tubular rectangular en hierro PTR mínimo de 100 × 50 × 2,0 mm, o sección mayor, con refuerzos interiores en PTR mínimo de 50 × 30 × 1,5 mm, forrado en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Dimensiones: Ancho 3,5m x Alto 2,5m. 2 hojas. Incluye sistema de apertura y cierre, herrajes, anticorrosivo y pintura. incluye marco y estructura metálica, refuerzos interiores, soldaduras, platinas, anclajes, pernos, tornillería galvanizada o resistente a la corrosión, bisagras de alta resistencia, pasadores, topes, sistema de cierre central, porta candado o cerradura, elementos de fijación de la madera, accesorios, cortes, perforaciones, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, nivelación, alineación, apertura y cierre. | UN | 1 |  | 0
94 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
95 | Aseo general para entrega de obra | GL | 1 |  | 0
96 | TRANSPORTE DE MATERIALES |  |  |  | 0
97 | Transporte terrestre | Gl | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL | 0 | 0
Firma representate legal
Se firma que bajo gravedad de juramento todos los valores aca escritos son parte integal de la oferta economica
Note on A2: ====== ID#AAABlwdLvZM Edna Rocio Castro Botero - GC (2025-06-17 15:23:47) En atención a la necesidad, este segmento se puede modificar agregando las filas que sean necesarias, a fin de, garantizar una cotización conforme a lo requerido

## Datos (hidden)
Naturaleza | Tipo
Persona Natural | CC | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)
Persona Extranjera | NIT | FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL (32-04-01)
Persona Juridica
Union Temporal
Consorcio
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)
FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL (32-04-01)
PARQUES NACIONALES GESTION GENERAL (32-01-02-000)
PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL (32-01-02-003)
PARQUES NACIONALES DT. NOROCCIDENTE/ANDES OCCIDENTAL (32-01-02-004)
PARQUES NACIONALES DT. SUROCCIDENTE/PACIFICO (32-01-02-005)
PARQUES NACIONALES DT. CARIBE (32-01-02-006)
PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA (32-01-02-007)
PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA (32-01-02-008)
UNIDAD DE PARQUES - GESTION GENERAL (32-04-01-100)
FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL (32-04-01-100-003)
FONAM-PARQUES - ANDES OCCIDENTALES (32-04-01-100-004)
FONAM-PARQUES - PACIFICO (32-04-01-100-005)
FONAM-PARQUES - CARIBE (32-04-01-100-006)
FONAM-PARQUES - AMAZONIA (32-04-01-100-007)
FONAM-PARQUES - ORINOQUIA (32-04-01-100-008)
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO GESTION
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
ORDEN DE COMPRA
CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE CONSULTORIA
CONVENIO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CONTRATO DE FIDUCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
OTROS
RESOLUCIONES