ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTCA-091-2026

- OBJETO:  DC02-3202052-8-010 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO, INVESTIGACIÓN Y MONITOREO ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DE PROFUNDIDAD.

- DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO:

  - EQUIPOS DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN DEL PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DE PROFUNDIDAD:

| EQUIPO DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | BALANZA ANALITICA | PNN CORALES DE PROFUNDIDAD | PIONEER OHAUS | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | MICROSCOPIO DE CAMPO. ESTEREOMICROSCOPIO T LED CON SISTEMA OPTICO | PNN CORALES DE PROFUNDIDAD | MOTIC | 1 |

Los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas para el área protegida:

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BALANZA ANALITICA DE 220GR PIONEER OHAUS MOD:PA 224 S/n 1100180174. REPARACIÓN DE SOFTWARE E INCLUYE AJUSTE DE PESADO CON MASAS CALIBRADAS. | Unidad | 01 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO DE CAMPO. ESTEREOMICROSCOPIO T LED CON SISTEMA OPTICO MARCA MOTIC MOD: SMZ 171-LED S/N1150002455. SE REQUIERE CAMBIO DE LUZ LED | Unidad | 01 |

NOTA 1: Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuesto y mano de obra, serán de acuerdo a las necesidades que se presenten y se manejan a través de una bolsa de recursos hasta monto agotable.

NOTA 2: El listado de equipos relacionado podrá ser objeto de actualización o modificación de acuerdo con las variaciones que se presenten en el inventario del Área Protegida, incluyendo el ingreso de nuevos equipos que sean adquiridos o recibidos y que, en consecuencia, pasen a formar parte del inventario de la Entidad Estatal.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Realizar los mantenimientos, preventivos, correctivos y calibración de los equipos de laboratorio, investigación y monitoreo en la sede administrativa del PNN Corales de Profundidad en la ciudad de Cartagena.

- Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.

- Asignar personal técnico y profesional idóneo con los conocimientos y experiencia necesaria para realizar el objeto a contratar.

- Garantizar que las herramientas e insumos utilizados para realizar los mantenimientos sean los adecuados técnicamente para realizar este tipo de labores. El costo de estas herramientas y/o insumos deben ser asumidos por el contratista; así como el personal y mano de obra.

- Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.

- Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.

- Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.

- Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.

- Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.

- Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.

- Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.

- Mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.

- Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

- Diligenciar el formato de informe y hoja de vida de cada equipo en cada visita que incluya las labores realizadas.

- Prestar los servicios hasta agotar el presupuesto asignado a la unidad ejecutora, llevando un control detallado y actualizado de los servicios efectivamente prestados. Una vez se realicen los mantenimientos, el contratista deberá remitir al supervisor del contrato, a través del correo electrónico institucional que sea informado por el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, un reporte consolidado en medio magnético que permita realizar el seguimiento a la ejecución de los servicios y del presupuesto. Dicho reporte deberá contener, como mínimo, la siguiente información: fecha de prestación del servicio, número de factura o documento equivalente, descripción del servicio realizado, equipo intervenido cuando aplique, valor del servicio, y unidad ejecutora; la información reportada deberá coincidir con las facturas y demás documentos que soporten los servicios efectivamente prestados, y podrá ser requerida por el supervisor para efectos de seguimiento, verificación y control de la ejecución contractual.

- Garantizar que el personal asignado al presente contrato cumpla a cabalidad con todos los requisitos técnicos de estudio y de formación profesional para el desempeño óptimo de este tipo de contratos.

- Garantizar que las herramientas e insumos utilizados para realizar los mantenimientos sean los adecuados técnicamente para este tipo de labores.

- Responder por cualquier mantenimiento preventivo o correctivo mal realizado y/o que esté en contra de las normas de funcionamiento y calidad.

- Responder por los daños y perjuicios que se ocasione por el incumplimiento de las obligaciones que surgen de este contrato, así como por la violación de cualquier normativa vigente y de tratamiento de datos e información de carácter confidencial, personal y/o con reserva.

- Responder por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE y sus áreas adscritas, adquieran responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.

- Atender las solicitudes de requerimiento en caso de emergencia o caso fortuito de daño o reparación a solicitud de la supervisión, con un tiempo máximo de respuesta de 24 horas.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que:

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo;

Atentamente:

Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..…

Dirección………………………………………………………………………..…

E-mail……………………………………………………………………………

FAX………………………………………………………………………………

FIRMA: