## LOTE 1
Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
PROCESO: SA-CARDIQUE-018-2026
El suscrito ___________________________________, en calidad de representante legal de ___________________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende presentado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de ejecución y condiciones de entrega que se llegare a suscribir, y hacen parte integral del proceso No. SA-CARDIQUE-018-2026 E cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN, Y/O CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LA DIRECCION TECNICA DE LABORATORIO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE, y por ende efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos materiales, recursos físicos y humanos y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad delos servicios, serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA(cuando aplique) y demás erogaciones por cada uno de los servicios que integran el anexo técnico es el siguiente:
LOTE 1 Mantenimiento preventivo y calibración sonómetros y calibradores
ITEM
1 | SONOMETROS | EQUIPO | CANTIDAD | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO ALMACEN | PRECIO UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA
1.1 | Mantenimiento preventivo | Calibrador Sonómetro | 1 | Hangzhou Aihua Instruments | AWA 6228+ | 10349976 | 5532
1.2 | Calibración acreditada por la ONAC bajo la norma ISO 17025: 2005 en presión acústica | Calibrador Sonómetro | 1 | Hangzhou Aihua Instruments | AWA 6228+ | 10349976 | 5532
1.3 | Mantenimiento preventivo | Sonómetro | 1 | Hangzhou Aihua Instruments | AWA 6228+ | 10349976 | 5532
1.4 | Calibración acreditada por la ONAC bajo la norma ISO 17025: 2005 en presión acústica | Sonómetro | 1 | Hangzhou Aihua Instruments | AWA 6228+ | 10349976 | 5532
SUBTOTAL
IVA (19%)
VALOR TOTAL, incluido IVA (19%)

## LOTE 2
Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
Cartagena
PROCESO SA-CARDIQUE-018-2026
El suscrito ___________________________________, en calidad de representante legal de ___________________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende presentado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de ejecución y condiciones de entrega que se llegare a suscribir, y hacen parte integral del proceso No. SA-CARDIQUE-018-2026 E cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN, Y/O CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LA DIRECCION TECNICA DE LABORATORIO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE, y por ende efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos materiales, recursos físicos y humanos y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad delos servicios, serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA(cuando aplique) y demás erogaciones por cada uno de los servicios que integran el anexo técnico es el siguiente:
LOTE 2 Mantenimiento preventivo y calibración o calificación de equipos varios
2 | DESCRIPCION | EQUIPO | CANTIDAD | MARCA | INVENTARIO ALMACEN | PRECIO UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA
2.1 | Mantenimiento preventivo | Agitador vertical y horizontal | 1 | Yamato | 5404
2.2 | Mantenimiento preventivo | Anemómetros | 1 | VWR | -
2.3 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (25°C, 30°C, 35°C) y humedad (40%HR, 60%HR, 80%HR) | Anemómetros | 1 | VWR | -
2.4 | Mantenimiento correctivo, incluye cambio de sensor de nivel de agua suministrado por contratista. | Autoclave de sobremesa automático de 80 a 85 litros | 1 | Tuttnauer | 4742
2.5 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (121ºC) y calibración trazable y vigente de presión (0-60 psi) | Autoclave de sobremesa automático de 80 a 85 litros | 1 | Tuttnauer | 4742
2.6 | Mantenimiento correctivo, incluye cambio de display suministrado por contratista | Balanza Analítica, capacidad máxima 102g y división de escala 0,00001g | 1 | Precisa | 3684
2.7 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 | Balanza Analítica, capacidad máxima 102g y división de escala 0,00001g | 1 | Precisa | 3684
2.8 | Mantenimiento preventivo | Balanza Analítica, capacidad máxima 120g y división de escala 0,0001g | 1 | Adam | 4471
2.9 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 | Balanza Analítica, capacidad máxima 120g y división de escala 0,0001g | 1 | Adam | 4471
2.1 | Mantenimiento preventivo | Balanza Analítica, capacidad máxima 310g y división de escala 0,0001g | 1 | Adam | 981
2.11 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 | Balanza Analítica, capacidad máxima 310g y división de escala 0,0001g | 1 | Adam | 981
2.12 | Mantenimiento preventivo | Balanza de Precisión, capacidad máxima 410g y división de escala 0,01g | 1 | Ohaus | 3605
2.13 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 | Balanza de Precisión, capacidad máxima 410g y división de escala 0,01g | 1 | Ohaus | 3605
2.14 | Mantenimiento preventivo | Balanza Gramera, capacidad máxima 6000g y división de escala 1g | 1 | Ohaus | 3865
2.15 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 | Balanza Gramera, capacidad máxima 6000g y división de escala 1g | 1 | Ohaus | 3865
2.16 | Mantenimiento preventivo | Baño Serologico | 1 | Memmert | 667 placa vieja
2.17 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (44,5ºC) | Baño Serologico | 1 | Memmert | 667 placa vieja
2.18 | Mantenimiento preventivo | Bureta Digital III, 10ml | 1 | Brand | 1207
2.19 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de volumen | Bureta Digital III, 10ml | 1 | Brand | 1207
2.2 | Mantenimiento preventivo | Bureta Digital III, 25ml | 1 | Brand | 1208
2.21 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de volumen | Bureta Digital III, 25ml | 1 | Brand | 1208
2.22 | Mantenimiento preventivo | Bureta Digital III, 50ml | 1 | Brand | 1209
2.23 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de volumen | Bureta Digital III, 50ml | 1 | Brand | 1209
2.24 | Mantenimiento preventivo | Centrifuga | 1 | Cole Palmer | 5083
2.25 | Mantenimiento preventivo | Colorimetro Pocket II para medición de cloro libre y total | 1 | Hach | 3688
2.26 | Mantenimiento preventivo | Conductímetro | 1 | WTW | 3861
2.27 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de conductividad (1, 5, 10, 100, 1413, 10000 µS/cm) | Conductímetro | 1 | WTW | 3861
2.28 | Mantenimiento preventivo | Conductímetro | 1 | WTW | 3859
2.29 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de conductividad (1, 5, 10, 100, 1413, 10000 µS/cm) | Conductímetro | 1 | WTW | 3859
2.3 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (4ºC) | Cuarto Frio | 1 | Fisher Scientific | 115
2.31 | Mantenimiento Preventivo que incluye cambio de filtro de sorpción interno para RA 915 ref. 100008540, pre filtro ref. 1000012998, filtro de polvo interno para RA 915 ref. 100008531, filtro externo de sorpción para RP-92 ref. 1000012943, filtro interno de absorción de carbón para PYRO 915 ref. 22033073, ventanas de cuarzo, conector Y, bombilla de Hg, bombilla de la batería, vidrios celda camino único, perilla de control de flujo, mangueras del sistema de reacción, suministrados por contratista. | Espectrofotómetro de absorción atómica | 1 | Lumex | 4142 4319
2.32 | Calificación Operacional | Espectrofotómetro de absorción atómica | 1 | Lumex | 4142 4319
2.33 | Mantenimiento preventivo | Espectrofotómetro UV - VIS | 1 | Hach | 3689
2.34 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 longitud de onda (420nm, 460nm, 543nm y 880nm) | Espectrofotómetro UV - VIS | 1 | Hach | 3689
2.35 | Mantenimiento preventivo | Espectrofotómetro UV - VIS | 1 | Jenway | 979
2.36 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 longitud de onda (420nm, 460nm, 543nm y 880nm) | Espectrofotómetro UV - VIS | 1 | Jenway | 979
2.37 | Mantenimiento preventivo | Horno de secado | 1 | Binder | 3799
2.38 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (104ºC, 180ºC), incertidumbre máxima 1°C a104°C y 2°C a 180°C | Horno de secado | 1 | Binder | 3799
2.39 | Mantenimiento preventivo | Horno de secado | 1 | Yamato | 2317
2.4 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (104ºC, 180ºC), incertidumbre máxima 1°C a104°C y 2°C a 180°C | Horno de secado | 1 | Yamato | 2317
2.41 | Mantenimiento preventivo | Incubadora | 1 | Freas | 1960
2.42 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (35ºC), incertidumbre máxima 0,5°C | Incubadora | 1 | Freas | 1960
2.43 | Mantenimiento preventivo | Incubadora | 1 | Freas | 1960
2.44 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (41ºC), incertidumbre máxima 0,5°C | Incubadora | 1 | Freas | 1960
2.45 | Mantenimiento preventivo | Incubadora | 1 | Memmert | 2587
2.46 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (35ºC), incertidumbre máxima 0,5°C | Incubadora | 1 | Memmert | 2587
2.47 | Mantenimiento preventivo | Incubadora | 1 | Binder | 2582
2.48 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (44,5ºC), incertidumbre máxima 0,2°C | Incubadora | 1 | Binder | 2582
2.49 | Mantenimiento preventivo | Incubadora | 1 | 3M | 5403
2.5 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (56ºC) | Incubadora | 1 | 3M | 5403
2.51 | Mantenimiento preventivo | Incubadora Refrigerada por Peltier de 53 lts | 1 | Jpinglobal | 5087
2.52 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (22ºC) | Incubadora Refrigerada por Peltier de 53 lts | 1 | Jpinglobal | 5087
2.53 | Mantenimiento preventivo | Mufla | 1 | Thermolyne | 2316
2.54 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (180ºC, 550ºC, 880ºC), incertidumbre máxima 2°C a 180°C, 50°C a 550°C | Mufla | 1 | Thermolyne | 2316
2.55 | Mantenimiento preventivo | Multiparámetro | 1 | Hach | 4885
2.56 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (20, 25 y 30°C) | Multiparámetro | 1 | Hach | 4885
2.57 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de conductividad (1, 5, 10, 100, 1413, 10000 µS/cm) | Multiparámetro | 1 | Hach | 3596
2.58 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de pH (2, 4, 7, 10 y 12 unidades de pH) | Multiparámetro | 1 | Hach | 3596
2.59 | Calibración trazable y vigente de oxígeno disuelto (mínimo 5 mediciones con patrón cero) | Multiparámetro | 1 | Hach | 3596
2.6 | Mantenimiento preventivo | Multiparámetro | 1 | Themo Scientific | 1250
2.61 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (20, 25 y 30°C) | Multiparámetro | 1 | Themo Scientific | 1250
2.62 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de conductividad (1, 5, 10, 100, 1413, 10000 µS/cm) | Multiparámetro | 1 | Themo Scientific | 1250
2.63 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de pH (2, 4, 7, 10 y 12 unidades de pH) | Multiparámetro | 1 | Themo Scientific | 1250
2.64 | Calibración trazable y vigente de oxígeno disuelto (mínimo 5 mediciones con patrón cero) | Multiparámetro | 1 | Themo Scientific | 1250
2.65 | Mantenimiento preventivo | Multiparámetro de Mesa | 1 | Hanna | 5086
2.66 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de conductividad (1, 5, 10, 100, 1413, 10000 µS/cm) | Multiparámetro de Mesa | 1 | Hanna | 5086
2.67 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de pH (2, 4, 7, 10 y 12 unidades de pH) | Multiparámetro de Mesa | 1 | Hanna | 5086
2.68 | Mantenimiento preventivo | Nevera Incubadora | 1 | Precision | 2342
2.69 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (20ºC), incertidumbre máxima 1°C | Nevera Incubadora | 1 | Precision | 2342
2.7 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de masa | Pesa certificada 100g, clase F1 | 1 | Mettler Toledo | 2313
2.71 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de masa | Pesa certificada 1g, clase F1 | 1 | Mettler Toledo | 2313
2.72 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de masa | Pesa certificada 50g, clase F1 | 1 | Mettler Toledo | 2313
2.73 | Mantenimiento preventivo | pH metro | 1 | WTW | 4911
2.74 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de pH (2, 4, 7, 10 y 12 unidades de pH) | pH metro | 1 | WTW | 4911
2.75 | Mantenimiento preventivo | pH metro | 1 | VWR | 4141
2.76 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de pH (2, 4, 7, 10 y 12 unidades de pH) | pH metro | 1 | VWR | 4141
2.77 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de volumen | Pipeta electrónica de 100 a 1000 µL | 1 | Brand | 5393
2.78 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de volumen | Pipeta electrónica de 250 a 5000 µL | 1 | Brand | 5400
2.79 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de volumen | Pipeta electrónica de 500 a 5000 µL | 1 | Brand | 5392
2.8 | Mantenimiento preventivo | Purificador de agua | 1 | Elga | 4913
2.81 | Mantenimiento preventivo | Purificador de agua | 1 | Elga | 286
2.82 | Mantenimiento preventivo | Recirculador | 1 | VWR | 4475
2.83 | Mantenimiento preventivo | Rotaevaporador | 1 | DLA | 5085
2.84 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de humedad y temperatura (20 ºC, 25 ºC, 35ºC, 45%HR, 65%HR) | Termohigrómetro Digital | 1 | VWR | -
2.85 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de humedad y temperatura (20 ºC, 25 ºC, 35ºC, 45%HR, 65%HR) | Termohigrómetro Digital | 1 | CE | 3596
2.86 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de humedad y temperatura (20 ºC, 25 ºC, 35ºC, 45%HR, 65%HR) | Termohigrómetro Digital | 1 | VWR | -
2.87 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (104°C, 150°, 180°C), 2 sondas, Incertidumbre máxima 1°C a 104°C, 2°C a 150°C y2°C a 180°C | Termómetro Digital | 1 | Fluke | 4744
2.88 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (35°C, 41°, 44,5°C), 2 sondas, Incertidumbre máxima 0,5°C a 35°C y 41°C y 0,2°C a 44,5°C | Termómetro Digital | 1 | Fluke | 985
2.89 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (6ºC) | Termómetro Infrarrojo | 1 | Extech | 983
2.9 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (150ºC) | Termometro Metálico | 1 | Rochester
2.91 | Mantenimiento preventivo | Termoreactor | 1 | Hach | 3892
2.92 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (105°C y 150ºC), incertidumbre máxima 2°C. Sólo un bloque. | Termoreactor | 1 | Hach | 3892
2.93 | Mantenimiento preventivo | Termoreactor | 1 | Hach | 5417
2.94 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (105°C y 150ºC), incertidumbre máxima 2°C | Termoreactor | 1 | Hach | 5417
2.95 | Mantenimiento preventivo | Termoreactor | 1 | Hach | 1487
2.96 | Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (105°C y 150ºC), incertidumbre máxima 2°C | Termoreactor | 1 | Hach | 1487
2.97 | Mantenimiento preventivo | Titulador Automático con 2 buretas de 20ml | 1 | S.I. Analytics | 4506
2.98 | Calibración trazable y vigente de volumen | Titulador Automático con 2 buretas de 20ml | 1 | S.I. Analytics | 4506
2.99 | Mantenimiento correctivo, incluye cambio de lámpara suministrada por contratista. | Turbidímetro | 1 | Hach | 3157
2.1 | Calibración trazable | Turbidímetro | 1 | Hach | 3157
2.101 | Mantenimiento preventivo | Turbidimetro Portatil Rango 0-1000 NTU | 1 | Hach | 3687
2.102 | LLOTE 2 | Turbidimetro Portatil Rango 0-1000 NTU | 1 | Hach | 3687
2.103 | Gastos de desplazamiento
SUBTOTAL
IVA (19%)
VALOR TOTAL, incluido IVA (19%)