## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD, | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO SIN A.I.U.
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. PRELIMINARES
OBRA HIDROSANITARIA
1.1 DEMOLICIÓN DE REDES EXTERNAS
1 | 1.1.1 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA PVC-ALC Ø4". INCLUYE EXCAVACIÓN | ML | 69.49 | 12589.395 | 874837 | 9684.15
2 | 1.1.2 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA PVC-ALC Ø6". INCLUYE EXCAVACIÓN | ML | 75.9 | 14477.801 | 1098865 | 11136.77
3 | 1.1.3 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA PVC-ALC Ø8". INCLUYE EXCAVACIÓN | ML | 129.77 | 16366.207 | 2123843 | 12589.39
4 | 1.1.4 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA PVC-ALC Ø10". INCLUYE EXCAVACIÓN | ML | 20.84 | 18254.613 | 380426 | 14042.01
5 | 1.1.5 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø3/4". INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVACIÓN | ML | 24.7 | 5665.231 | 139931 | 4357.87
6 | 1.1.6 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVACIÓN | ML | 71.3 | 6294.691 | 448811 | 4842.07
7 | 1.1.7 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø2" INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVACIÓN | ML | 41.86 | 7553.637 | 316195 | 5810.49
8 | 1.1.8 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø3". INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVACIÓN | ML | 59.69 | 10071.516 | 601169 | 7747.32
9 | 1.1.9 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø4". INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVACIÓN | ML | 14.09 | 12589.395 | 177385 | 9684.15
10 | 1.1.10 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA PVC C900 Ø4". INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVACIÓN | ML | 77.4 | 12589.395 | 974419 | 9684.15
11 | 1.1.11 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA PVC C900 Ø6". INCLUYE ACCESORIOS Y EXCAVACIÓN | ML | 69.49 | 14477.801 | 1006062 | 11136.77
12 | 1.1.12 | APU |  | DESMONTE DE SIAMESA DE INYECCIÓN | UN | 1 | 56652.258 | 56652 | 43578.66
1.2 DEMOLICIÓN DE REDES INTERNAS
13 | 1.2.1 | APU |  | DESMONTE DE GABINETE CLASE III. INCLUYE VÁLVULAS Y ACCESORIOS | UN | 2 | 125893.898 | 251788 | 96841.46
14 | 1.2.2 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH 40 Ø1". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | ML | 1 | 10796.968 | 10797 | 8305.36
15 | 1.2.3 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH 40 Ø1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | ML | 2 | 13881.816 | 27764 | 10678.32
16 | 1.2.4 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH 40 Ø2 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | ML | 3 | 16966.664 | 50900 | 13051.28
17 | 1.2.5 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH 40 Ø4". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | ML | 15 | 20051.525 | 300773 | 15424.25
18 | 1.2.6 | APU |  | DESMONTE DE ROCIADOR AUTOMÁTICO | UN | 6 | 7580.599 | 45484 | 5831.23
19 | 1.2.7 | APU |  | DESMONTE DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE INCENDIO Ø2-1/2" | UN | 2 | 25268.646 | 50537 | 19437.42
1.3 DEMOLICIÓN DE CUARTO DE BOMBAS
20 | 1.3.1 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA DE PVC PRESIÓN Ø2". INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y VÁLVULAS. | ML | 6 | 6618.846 | 39713 | 5091.42
21 | 1.3.2 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA DE PVC PRESIÓN Ø2 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y VÁLVULAS. | ML | 5 | 7877.792 | 39389 | 6059.84
22 | 1.3.3 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA DE PVC PRESIÓN Ø3". INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y VÁLVULAS. | ML | 6 | 9136.725 | 54820 | 7028.25
23 | 1.3.4 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA DE PVC PRESIÓN Ø4". INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y VÁLVULAS. | ML | 2 | 10395.671 | 20791 | 7996.67
24 | 1.3.5 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH 40 Ø1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | ML | 3.5 | 13881.816 | 48586 | 10678.32
25 | 1.3.6 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH 40 Ø2 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | ML | 2 | 16966.664 | 33933 | 13051.28
26 | 1.3.7 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH 40 Ø4". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | ML | 1 | 20051.525 | 20052 | 15424.25
27 | 1.3.8 | APU |  | DESMONTE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH 40 Ø6". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | ML | 4.5 | 21593.949 | 97173 | 16610.73
1.4 OBRA CIVIL
28 | 1.4.1 | APU |  | DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO | M2 | 5.9 | 131989 | 778735 | 101530
29 | 1.4.2 | APU |  | DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA VANOS DE VENTANA, INCLUYE RESANES NECESARIOS | M2 | 1.44 | 45500 | 65520 | 35000
30 | 1.4.3 | APU |  | DESMONTE DE BARANDAS TUBULARES DE ESCALERAS | ML | 4.3 | 37050 | 159315 | 28500
31 | 1.4.4 | APU |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO | M2 | 1177 | 26065 | 30678505 | 20050
32 | 1.4.5 | APU |  | DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO | M2 | 54.19 | 23839.4 | 1291857 | 18338
SUBTOTAL CAPÍTULO 1 | [7 empty] | 42265027
2. INTERVENCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE
2.1 CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE Y DE REÚSO
33 | 2.1.1 | APU |  | VÁLVULA DE PIÉ Ø4" | UN | 1 | 2153129.966 | 2153130 | 1656253.82
34 | 2.1.2 | APU |  | VÁLVULA FLOTADOR Ø1 1/4" | UN | 1 | 334785.919 | 334786 | 257527.63
35 | 2.1.3 | APU |  | VÁLVULA FLOTADOR Ø1 1/2" | UN | 1 | 458990.35 | 458990 | 353069.5
36 | 2.1.4 | APU |  | NIPLE PASAMURO TIPO GATO Ø3" | UN | 2 | 5872027.096 | 11744054 | 4516943.92
37 | 2.1.5 | APU |  | NIPLE PASAMURO TIPO GATO Ø4" | UN | 2 | 8082027.096 | 16164054 | 6216943.92
38 | 2.1.6 | APU |  | TUBERIA ACERO INOXIDABLE Ø1" . INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | ML | 6 | 128730.524 | 772383 | 99023.48
39 | 2.1.7 | APU |  | TUBERIA ACERO INOXIDABLE Ø2" . INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | ML | 5 | 265601.037 | 1328005 | 204308.49
40 | 2.1.8 | APU |  | TUBERIA ACERO INOXIDABLE Ø3" . INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | ML | 2 | 353196.493 | 706393 | 271689.61
41 | 2.1.9 | APU |  | TUBERIA ACERO INOXIDABLE Ø4" . INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | ML | 5 | 510990.09 | 2554950 | 393069.3
42 | ICCU 11.25 | ICCU 11.25 |  | RED DE SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS | ML | 7 | 46787 | 327509 | 35990
43 | ICCU 11.29 | ICCU 11.29 |  | RED DE SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS | ML | 4 | 65439.4 | 261758 | 50338
44 | 2.1.10 | APU |  | TUBERÍA RED DE SUMINISTRO PVC 1 1/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 5 | 23025.236 | 115126 | 17711.72
45 | 2.1.11 | APU |  | TUBERÍA RED DE SUMINISTRO PVC 3". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 12 | 91932.828 | 1103194 | 70717.56
46 | 2.1.12 | APU |  | TUBERÍA RED DE SUMINISTRO PVC 4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 7 | 116546.404 | 815825 | 89651.08
47 | ICCU 11.4 | ICCU 11.4 |  | REGISTRO 2". INC ACCESORIOS | UN | 11 | 528767.2 | 5816439 | 406744
48 | ICCU 11.35 | ICCU 11.35 |  | REGISTRO 1". INC ACCESORIOS | UN | 2 | 212280.9 | 424562 | 163293
49 | 2.1.13 | APU |  | REGISTRO CORTINA Ø1 1/4" TIPO PESADO | UN | 1 | 266236.178 | 266236 | 204797.06
50 | 2.1.14 | APU |  | REGISTRO CORTINA Ø3" TIPO PESADO | UN | 2 | 1599443.196 | 3198886 | 1230340.92
51 | 2.1.15 | APU |  | REGISTRO CORTINA Ø4" TIPO PESADO | UN | 1 | 3536312.273 | 3536312 | 2720240.21
52 | 2.1.16 | APU |  | CHEQUE PERFORADO Ø1" | UN | 2 | 201155.773 | 402312 | 154735.21
53 | 2.1.17 | APU |  | CHEQUE HIDRO Ø2" | UN | 5 | 524463.68 | 2622318 | 403433.6
54 | 2.1.18 | APU |  | CHEQUE HIDRO Ø4" | UN | 2 | 2660321.3 | 5320643 | 2046401
55 | 2.1.19 | APU |  | VÁLVULA SOLENOIDE Ø1-1/2". INCLUYE SENSOR DE NIVEL | UN | 1 | 670621.497 | 670621 | 515862.69
56 | 2.1.20 | APU |  | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA Ø4". | ML | 1 | 494323.453 | 494323 | 380248.81
57 | 2.1.21 | APU |  | TANQUE HIDROACUMULADOR DE 50 LITROS. INLCLUYE PRESÓSTATO | UN | 2 | 809634.28 | 1619269 | 622795.6
58 | 2.1.22 | APU |  | TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE 7.5 HP CON VARIADORES DE VELOCIDAD. INCLUYE CONEXIONES TABLERO - BOMBA | UN | 1 | 11207970.384 | 11207970 | 8621515.68
59 | 2.1.23 | APU |  | TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS DE AGUA DE REÚSO 10 HP CON VARIADORES DE VELOCIDAD. INCLUYE CONEXIONES TABLERO - BOMBA | UN | 1 | 13312087.984 | 13312088 | 10240067.68
60 | 2.1.24 | APU |  | ESCALERA PARA INTERIOR DE TANQUE | UN | 1 | 2008500 | 2008500 | 1545000
61 | 2.1.25 | APU |  | BOMBA DE AGUA POTABLE DE 7.5 HP REF. 20A-7.5 MW | UN | 2 | 17520468.108 | 35040936 | 13477283.16
62 | 2.1.26 | APU |  | DESMONTE, MANTENIMIENTOY REINSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 7.5 HP | UN | 1 | 220270.947 | 220271 | 169439.19
63 | 2.1.27 | APU |  | DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO COMPUESTO POR DOS BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 10 HP | UN | 1 | 220270.947 | 220271 | 169439.19
64 | 2.1.28 | APU |  | DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS DE 1 HP | UN | 1 | 220270.947 | 220271 | 169439.19
65 | 2.1.29 | APU |  | CHEQUE DE BOLA Ø3" | UN | 2 | 1896538.033 | 3793076 | 1458875.41
66 | 2.1.30 | APU |  | UNIÓN UNIVERSAL Ø3" | UN | 2 | 145726.139 | 291452 | 112097.03
67 | 2.1.31 | APU |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO TIPO CORTINA BRONCE UNIÓN ROSCADA Ø3" | UN | 2 | 1599443.196 | 3198886 | 1230340.92
2.2 REDES EXTERNAS AGUA POTABLE
68 | ICCU 11.29 | ICCU 11.29 |  | RED DE SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS | ML | 101 | 65439.4 | 6609379 | 50338
69 | 2.2.1 | APU |  | TUBERÍA RED DE SUMINISTRO PVC 4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 35 | 116546.404 | 4079124 | 89651.08
70 | ICCU 3.5 | ICCU 3.5 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UN | 1 | 454984.4 | 454984 | 349988
71 | 2.2.2 | APU |  | REGISTRO CORTINA Ø4" TIPO PESADO | UN | 2 | 3536312.273 | 7072625 | 2720240.21
72 | ICCU 16.3 | ICCU 16.3 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA EN TIERRA H=1.0M | M3 | 1 | 55235.7 | 55236 | 42489
73 | ICCU 16.7 | ICCU 16.7 |  | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 81.6 | 45526 | 3714922 | 35020
74 | ICCU 16.8 | ICCU 16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 24.48 | 140975.9 | 3451090 | 108443
75 | ICCU 2.9 | ICCU 2.9 |  | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" | M3 | 16.32 | 96268.9 | 1571108 | 74053
2.3 REDES INTERNAS AGUA POTABLE
76 | 2.3.1 | APU |  | VÁLVULA AMORTIGUADORA DE GOLPE DE ARIETE Ø3/4" | UN | 1 | 322159.942 | 322160 | 247815.34
77 | ICCU 11.65 | ICCU 11.65 |  | VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" | UN | 1 | 572343.2 | 572343 | 440264
78 | ICCU 11.37 | ICCU 11.37 |  | REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS | UN | 3 | 149078.8 | 447236 | 114676
79 | ICCU 11.35 | ICCU 11.35 |  | REGISTRO 1". INC ACCESORIOS | UN | 2 | 212280.9 | 424562 | 163293
SUBTOTAL CAPÍTULO 2 | [7 empty] | 161500568
3. INTERVENCIÓN DE REDES CONTRA INCENDIO
3.1 CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO
80 | 3.1.1 | APU |  | PLACA ANTIVÓRTICE ACERO INOXIDABLE Ø6" | UN | 1 | 6234410.767 | 6234411 | 4795700.59
81 | 3.1.2 | APU |  | NIPLE PASAMURO TIPO GATO Ø6" | UN | 1 | 10552027.096 | 10552027 | 8116943.92
82 | ICCU 11.47 | ICCU 11.47 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 8 | 91197.6 | 729581 | 70152
83 | 3.1.3 | APU |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 9 | 361412.792 | 3252715 | 278009.84
84 | 3.1.4 | APU |  | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 6" (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 2 | 350620.049 | 701240 | 269707.73
85 | 3.1.5 | APU |  | TUBERÍA DE COBRE TIPO L Ø1/2" (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 9 | 46421.752 | 417796 | 35709.04
86 | 3.1.6 | APU |  | VÁLVULA DE VÁSTAGO ASCENDENTE OS&Y 6" UL-FM. (INCLUYE BRIDAS DE UNIÓN) | UN | 1 | 2514515.094 | 2514515 | 1934242.38
87 | 3.1.7 | APU |  | VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA Ø6" UL-FM. | UN | 4 | 1434520.269 | 5738081 | 1103477.13
88 | 3.1.8 | APU |  | CAUDALÍMETRO Ø6" UL-FM. INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | UN | 4 | 11231655.578 | 44926622 | 8639735.06
89 | 3.1.9 | APU |  | CABEZAL DE PRUEBA Ø6" CON DOS (2) SALIDAS DE Ø2-1/2". | UN | 1 | 3189617.236 | 3189617 | 2453551.72
90 | 3.1.10 | APU |  | CHEQUE RANURADO Ø6" UL-FM. | UN | 1 | 1690446.758 | 1690447 | 1300343.66
91 | 3.1.11 | APU |  | SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL Ø6" | UN | 2 | 200600.66 | 401201 | 154308.2
92 | 3.1.12 | APU |  | SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL Ø6" | UN | 2 | 229766.056 | 459532 | 176743.12
93 | 3.1.13 | APU |  | KIT DE TRANSICIÓN ACERO PVC C900 Ø6" | UN | 5 | 2080249.925 | 10401250 | 1600192.25
94 | ICCU 11.38 | ICCU 11.38 |  | REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS | UN | 2 | 350454 | 700908 | 269580
95 | 3.1.14 | APU |  | CHEQUE HIDRO ROSCADO Ø1-1/2" | UN | 1 | 367108.885 | 367109 | 282391.45
96 | 3.1.15 | APU |  | TABLERO DE CONTROL PARA RED CONTRA INCENDIO LSITADO CON TRANSFERENCIA ELÉCTRICA | UN | 1 | 18783438.323 | 18783438 | 14448798.71
97 | 3.1.16 | APU |  | DESMONTE, MANTENIMIENTOY REINSTALACIÓN DE BOMBA DE INCENDIO DE 71 HP REF. SCF100-80-250 | UN | 1 | 220270.947 | 220271 | 169439.19
98 | 3.1.17 | APU |  | MANÓMETRO DE GLICERINA 0-300 PSI | UN | 3 | 73991.736 | 221975 | 56916.72
3.2 REDES EXTERNAS RED CONTRA INCENDIO
99 | 3.2.1 | APU |  | TUBERÍA PVC C900 Ø4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 4 | 163582.341 | 654329 | 125832.57
100 | 3.2.2 | APU |  | TUBERÍA PVC C900 Ø6". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 163 | 313609.829 | 51118402 | 241238.33
101 | ICCU 11.52 | ICCU 11.52 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 26 | 308458.8 | 8019929 | 237276
102 | 3.2.4 | APU |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 8 | 361412.792 | 2891302 | 278009.84
103 | 3.2.5 | APU |  | RESTRICTORES TUBO-TUBO PVC C900 Ø4" | UN | 13 | 962138.632 | 12507802 | 740106.64
104 | 3.2.6 | APU |  | RESTRICTORES TUBO-TUBO PVC C900 Ø6" | UN | 12 | 1244398.051 | 14932777 | 957229.27
105 | 3.2.7 | APU |  | RESTRICTORES TUBO-ACCESORIO PVC C900 Ø4" | UN | 6 | 935719.967 | 5614320 | 719784.59
106 | 3.2.8 | APU |  | RESTRICTORES TUBO-ACCESORIO PVC C900 Ø6" | UN | 21 | 1261565.253 | 26492870 | 970434.81
107 | ICCU 11.61 | ICCU 11.61 |  | SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2" | UN | 1 | 4794086.7 | 4794087 | 3687759
108 | 3.2.10 | APU |  | CHEQUE RANURADO Ø4" UL-FM. | UN | 1 | 610133.537 | 610134 | 469333.49
109 | 3.2.11 | APU |  | VÁLVULA DE VÁSTAGO ASCENDENTE OS&Y 6" UL-FM. (INCLUYE BRIDAS DE UNIÓN) | UN | 1 | 2514515.094 | 2514515 | 1934242.38
110 | ICCU 3.5 | ICCU 3.5 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UN | 1 | 454984.4 | 454984 | 349988
111 | ICCU 16.3 | ICCU 16.3 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA EN TIERRA H=1.0M | M3 | 101 | 55235.7 | 5578806 | 42489
112 | ICCU 16.7 | ICCU 16.7 |  | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 61 | 45526 | 2777086 | 35020
113 | ICCU 16.8 | ICCU 16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 31 | 140975.9 | 4370253 | 108443
114 | ICCU 2.9 | ICCU 2.9 |  | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" | M3 | 21 | 96268.9 | 2021647 | 74053
3.3 REDES INTERNAS RED CONTRA INCENDIO
115 | ICCU 11.46 | ICCU 11.46 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 74 | 77342.2 | 5723323 | 59494
116 | ICCU 11.47 | ICCU 11.47 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 1 | 91197.6 | 91198 | 70152
117 | ICCU 11.50 | ICCU 11.50 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 10 | 174350.8 | 1743508 | 134116
118 | ICCU 11.52 | ICCU 11.52 |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 27 | 308458.8 | 8328388 | 237276
119 | 3.3.1 | APU |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 1 | 361412.792 | 361413 | 278009.84
120 | ICCU 11.57 | ICCU 11.57 |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2" | ML | 75 | 7797.4 | 584805 | 5998
121 | ICCU 11.58 | ICCU 11.58 |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" | ML | 38 | 12099.1 | 459766 | 9307
122 | ICCU 11.35 | ICCU 11.35 |  | REGISTRO 1". INC ACCESORIOS | UN | 3 | 212280.9 | 636843 | 163293
123 | ICCU 11.59 | ICCU 11.59 |  | GABINETE TIPO III | UN | 6 | 1901183.7 | 11407102 | 1462449
124 | ICCU 11.65 | ICCU 11.65 |  | VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" | UN | 3 | 572343.2 | 1717030 | 440264
125 | ICCU 11.53 | ICCU 11.53 |  | PUNTO HIDRÁULICO ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" | UN | 19 | 133760.9 | 2541457 | 102893
126 | ICCU 11.55 | ICCU 11.55 |  | ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM | UN | 19 | 80486.9 | 1529251 | 61913
SUBTOTAL CAPÍTULO 3 | [7 empty] | 291980063
4. INTERVENCIÓN DE REDES DE AGUAS LLUVIAS
4.1 REDES EXTERNAS AGUAS LLUVIAS
127 | ICCU 3.3 | ICCU 3.3 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 | UN | 8 | 816879.7 | 6535038 | 628369
128 | ICCU 3.5 | ICCU 3.5 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UN | 8 | 454984.4 | 3639875 | 349988
129 | 4.1.1 | APU |  | DESARENADOR PREFABRICADO 40L/S | UN | 1 | 1951355.523 | 1951356 | 1501042.71
130 | 4.1.2 | APU |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 4" | ML | 87 | 59220.369 | 5152172 | 45554.13
131 | 4.1.3 | APU |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6" | ML | 9 | 94209.492 | 847885 | 72468.84
132 | ICCU 3.25 | ICCU 3.25 |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 91 | 93073.5 | 8469689 | 71595
133 | ICCU 3.26 | ICCU 3.26 |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | ML | 34 | 130266.5 | 4429061 | 100205
134 | ICCU 11.31 | ICCU 11.31 |  | RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS | ML | 5 | 52683.8 | 263419 | 40526
135 | ICCU 11.33 | ICCU 11.33 |  | RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS | ML | 5 | 96755.1 | 483776 | 74427
136 | 4.1.4 | APU |  | CÁRCAMO EN CONCRETO DE B:0.2m Hmáx: 0.3m. INCLUYE TAPA PREFABRICADA EN ACERO INOXIDABLE | ML | 56 | 248434.862 | 13912352 | 191103.74
137 | 4.1.5 | APU |  | TRAGANTE TIPO CÚPULA DE Ø5"xØ4" EN ALUMINIO | UN | 8 | 31807.464 | 254460 | 24467.28
138 | ICCU 16.3 | ICCU 16.3 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA EN TIERRA H=1.0M | M3 | 138.6 | 55235.7 | 7655668 | 42489
139 | ICCU 16.7 | ICCU 16.7 |  | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 83.16 | 45526 | 3785942 | 35020
140 | ICCU 16.8 | ICCU 16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 41.58 | 140975.9 | 5861778 | 108443
141 | ICCU 2.9 | ICCU 2.9 |  | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" | M3 | 27.72 | 96268.9 | 2668574 | 74053
4.2 REDES INTERNAS AGUAS LLUVIAS
142 | 4.2.1 | APU |  | TRAGANTE TIPO CÚPULA DE Ø5"xØ4" EN ALUMINIO | UN | 5 | 31807.464 | 159037 | 24467.28
4.3 CUARTO DE BOMBAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO
143 | 4.3.1 | APU |  | FILTRO ALVEOLAR 10 mm CON GEOTEXTIL. INCLUYE ANCLAJES | M2 | 192 | 103749.555 | 19919915 | 79807.35
144 | 4.3.2 | APU |  | FILTRO ALVEOLAR COLECTOR H: 50cm, CON CAPA DE RESINA Y GEOTEXTIL | ML | 50 | 101715.25 | 5085763 | 78242.5
SUBTOTAL CAPÍTULO 4 | [7 empty] | 91075760
5. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS
BLOQUE DE PRIMARIA
145 | 5.1 | APU |  | Mantenimiento de estructura metalica en el BLOQUE DE PRIMARIA en fachadas y escaleras correspondiente a: Limpieza mecánica (incluye retiro de óxido y pintura deteriorada con cepillo de cerdas de acero) y aplicación de acabado en pintura (incluye 3 mil de primer anticorrosivo base Cromato de zinc + 3 mils de pintura de esmalte para fachadas y escaleras) | M2 | 195.3 | 140186.8 | 27378482 | 107836
TANQUE EN CONCRETO
146 | 5.2 | APU |  | Escarificacion superficial de tanque existente, espesor promedio=1 cm. | M2 | 685.6 | 40713.4 | 27913107 | 31318
147 | 5.3 | APU |  | Suministro, transporte e instalacion de puente de adherencia, cementoso, modificado con resina epóxica, de tres componentes, con inhibidor de corrosión (SikaTop Armatec-110 Epocem o similar). (Se aplica con un rendimiento de 1.0 kg/m² para un espesor minimo de 0.5 mm) (Incluye limpieza superficial con cepillo de cerdas de acero) . TANQUE | M2 | 805.2605 | 197685.8 | 159188566 | 152066
148 | 5.4 | APU |  | Aplicación de mortero PLUS MONOCOMPONENTE acrilico (SikaTop®-122 o similar) para reparaciones estructurales de alto espesor con inhibidor de corrosion. Espesor promedio 1 cm. | M2 | 685.6 | 271531 | 186161654 | 208870
149 | 5.5 | APU |  | Aplicación de Mortero acrílico semi - flexible para impermeabilización (SikaTop-107 o similar) de estructuras hidráulicas sometidas a alta presión y movimiento. Bicomponente. (Aplicar dos capas espesor cada una = 1.0 mm - rendimiento por capa 2.0 kg/ m2) | M2 | 599.5 | 155171.9 | 93025554 | 119363
ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PORTERÍA
150 | 5.6 | APU |  | Mantenimiento de estructura metalica de porteria existente. (Incluye limpieza,retiro de óxido y pintura deteriorada con cepillo de cerdas de acero, aplicación de acabado en pintura (incluye 3 mil de primer anticorrosivo base Cromato de zinc + 3 mils de pintura de esmalte) | M2 | 30.6 | 164834.8 | 5043945 | 126796
FACHADA
151 | 5.7 | APU |  | Estructura metalica en Acero A500 Gr C, incluye: soldadura, correas, cerchas, columnas, vigas de amarre, tornillería, platineria, anticorrosivo y esmalte, . contempla también:fabricación, suministro y montaje. no incluye , contravientos y tensores | KG | 2717 | 31599.1 | 85854755 | 24307
152 | 5.8 | APU |  | Suministro, transporte en instalacion de contravientos varilla roscada de diametro 5/8". Incluye: soldadura, anticorrosivo y esmalte. | KG | 635.8 | 20787 | 13216375 | 15990
153 | 5.9 | APU |  | Pilote pre excavado d=30 cm (No incluye retiro de sobrantes), (Incluye concreto tremie de resistencia 4.000 psi) | ML | 144 | 387286.9 | 55769314 | 297913
154 | 5.10 | APU |  | Acero de refuerzo 60.000 Psi (Pilotes) | KG | 1151.8 | 10891.4 | 12544715 | 8378
155 | 5.11 | APU |  | Suministro, transporte e instalacion de Anclaje Expansivo Metálico 3/8" x 1 1/2 Hilti KB-TZ2 | UND | 944 | 59432.1 | 56103902 | 45717
ESCALERAS
156 | 5.12 | APU |  | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para reconstruccion de escaleras. (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 0.47 | 2361850.4 | 1110070 | 1816808
157 | 5.13 | APU |  | Acero de refuerzo 60.000 Psi (Escalera) | KG | 57.12 | 10891.4 | 622117 | 8378
158 | 5.14 | APU |  | Suministro, transporte e instalación de Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) tipo Sikadur® AnchorFix-4 o similar para anclar barras de acero al concreto. x 600 ml | UND | 3 | 497517.8 | 1492553 | 382706
159 | 5.15 | APU |  | Suministro, transporte e instalación de adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes para garantizar pega entre concreto fresco y endurecido. (Tipo sikadur 32 o similar). | M2 | 5.58 | 211385.2 | 1179529 | 162604
160 | 5.16 | APU |  | Perforacion para anclajes de varilla de diametro 3/8".(No incluye acero de refuerzo ni aditivo epoxico) | UND | 168 | 18171.4 | 3052795 | 13978
TANQUE DE EQUIPOS
161 | 5.17 | APU |  | Demolicion de estructuras en concreto. (Incluye retiro) | M3 | 1.5 | 421678.4 | 632518 | 324368
162 | 5.18 | APU |  | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para bloques de concreto (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 1.5 | 1614384.2 | 2421576 | 1241834
163 | 5.19 | APU |  | Acero de refuerzo 60.000 Psi (Escalera) | KG | 83 | 10891.4 | 903986 | 8378
164 | 5.20 | APU |  | Suministro, transporte e instalación de Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) tipo Sikadur® AnchorFix-4 o similar para anclar barras de acero al concreto. x 600 ml | UND | 1 | 497517.8 | 497518 | 382706
165 | 5.21 | APU |  | Suministro, transporte e instalación de adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes para garantizar pega entre concreto fresco y endurecido. (Tipo sikadur 32 o similar). | M2 | 3.1 | 211385.2 | 655294 | 162604
166 | 5.22 | APU |  | Perforacion para anclajes de varilla de diametro 3/8".(No incluye acero de refuerzo ni aditivo epoxico) | UND | 30 | 18171.4 | 545142 | 13978
167 | 5.23 | APU |  | Suministro, transporte e instalacion de escalera en Polipropileno Industrial de alto impacto. Longitud 4.6 metros | UND | 3 | 4380117.3 | 13140352 | 3369321
BLOQUE DE PRIMARIA
168 | 5.24 | APU |  | Suministro, transporte e instalacion de recubrimiento de proteccion a la corrosión, cementoso, modificado con resina epóxica, de tres componentes, con inhibidor de corrosión. (Se aplica en dos capas, rendimiento de 3.0 kg/m²) (Incluye limpieza superficial con cepillo de cerdas de acero) . BLOQUE DE PRIMARIA | M2 | 449.28 | 413936.9 | 185973570 | 318413
SUBTOTAL CAPÍTULO 5 | [7 empty] | 934427389
6. PISOS BASES Y ACABADOS
169 | 6.1 | APU |  | Baldosa institucional grano marmol p2; payande fondo blanco. incluye alistado | M2 | 9.88 | 152007.7 | 1501836 | 116929
170 | 6.2 | APU |  | Suministro e instalacion de lamina de alfajor de 2.5 mm para contrahuella de escaleras | M2 | 12.3 | 334428.9 | 4113475 | 257253
171 | 6.3 | APU |  | Membrana impermeable para placas a dos capas | M2 | 224 | 67086.5 | 15027376 | 51605
172 | 6.4 | APU |  | Cinta antideslizante fluorescente ancho 50 mm para escalera | ML | 39 | 9387.3 | 366105 | 7221
173 | 6.5 | APU |  | Limpieza, tratamiento y pulido de pisos en baldosa con grano de mármol | M2 | 1877.62 | 33706.4 | 63287811 | 25928
SUBTOTAL CAPÍTULO 6 | [7 empty] | 84296603
7. INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 ILUMINACIÓN
174 | 7.1.1 | APU |  | Suministro e instalación de luminarias para tableros, | un | 34 | 630500 | 21437000 | 485000
175 | 7.1.2 | APU |  | Suministro e instalación de luminarias de emergencia | un | 15 | 156000 | 2340000 | 120000
176 | 7.1.3 | APU |  | Suministro e instalación de luminarias refuerzo en salones piso 2, bala led de 20W | un | 30 | 390000 | 11700000 | 300000
177 | 7.1.4 | APU |  | Desmonte y reinstalación luminarias piso 2, Suministro e instalación de luminarias | un | 140 | 84500 | 11830000 | 65000
178 | 7.1.5 | APU |  | Desmonte y reinstalacion luminarias de emergencia en pasillos | un | 13 | 65000 | 845000 | 50000
179 | 7.1.6 | APU |  | Desmonte y reinstalacion luminarias LED 40W salones piso 1 | un | 75 | 84500 | 6337500 | 65000
180 | 7.1.7 | APU |  | Suministro e instalacion luminarias LED 40W salones | un | 20 | 195000 | 3900000 | 150000
181 | 7.1.8 | APU |  | Suministro e instalación de luminarias refuerzo pasillos, bala led de 5W | un | 36 | 97500 | 3510000 | 75000
182 | 7.1.9 | APU |  | Suministro e instalación de luminaria hermetica LED 2x18 | un | 7 | 195000 | 1365000 | 150000
7.2 SALIDAS DE ILUMINACION Y TOMAS
183 | 7.2.1 | APU |  | Salidas de Iluminación en tubera EMT y cable 12 HFFRLS | un | 135 | 234000 | 31590000 | 180000
184 | 7.2.2 | APU |  | Salidas para interruptores | un | 19 | 214500 | 4075500 | 165000
185 | 7.2.3 | APU |  | Salidas tomas normal escritorios y muebles | un | 65 | 253500 | 16477500 | 195000
186 | 7.2.4 | APU |  | Canaleta metálica para muebles | m | 16 | 71500 | 1144000 | 55000
187 | 7.2.5 | APU |  | Tomas Regulas en muebles y escritorios | un | 65 | 266500 | 17322500 | 205000
188 | 7.2.6 | APU |  | Marcación de circuitos y salidas, punto | un | 500 | 1950 | 975000 | 1500
189 | 7.2.7 | APU |  | Adecuacion Salidas de iluminacion de piso 1, (2m aprox) | un | 75 | 84500 | 6337500 | 65000
7.3 ADECUACIONES EN CUARTO TECNICO
190 | 7.3.1 | APU |  | Protección de 150 A en caja moldeada | un | 1 | 585000 | 585000 | 450000
191 | 7.3.2 | APU |  | Protección de 50A en caja moldeada | un | 2 | 455000 | 910000 | 350000
192 | 7.3.3 | APU |  | Cableado de protecciones en cuarto tecnico | m | 15 | 845000 | 12675000 | 650000
7.4 ACTIVIDADES EN CUARTO DE BOMBAS
193 | 7.4.1 | APU |  | Tablero general de distribución de bombas | un | 1 | 9750000 | 9750000 | 7500000
194 | 7.4.2 | APU |  | Transferencia BCI | un | 1 | 28581385.3 | 28581385 | 21985681
195 | 7.4.3 | APU |  | Alimentadores a bombas | m | 50 | 195000 | 9750000 | 150000
7.5 SUBESTACION ELECTRICA
196 | 7.5.1 | APU |  | Adecuación tapa el alfajor | gl | 1 | 2600000 | 2600000 | 2000000
197 | 7.5.2 | APU |  | Marcación de circuitos tableros | gl | 1 | 1235000 | 1235000 | 950000
198 | 7.5.3 | APU |  | Conexión a tierra de elementos metálicos | m | 80 | 19500 | 1560000 | 15000
199 | 7.5.4 | APU |  | Revisión Celda de protección | gl | 1 | 1300000 | 1300000 | 1000000
200 | 7.5.5 | APU |  | Tramite de Entrega a ENEL | gl | 1 | 6500000 | 6500000 | 5000000
201 | 7.5.6 | APU |  | Documentación equipos de subestación Transformador y CTS | gl | 1 | 5850000 | 5850000 | 4500000
202 | 7.5.7 | APU |  | Cerradura antipánico | un | 1 | 3250000 | 3250000 | 2500000
203 | 7.5.8 | APU |  | Demarcación de espacios de trabajo | gl | 1 | 1300000 | 1300000 | 1000000
7.6 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EN PORTERIA
204 | 7.6.1 | APU |  | ALAMBRON DE 8mm | un | 100 | 28600 | 2860000 | 22000
205 | 7.6.2 | APU |  | PUNTAS CAPATADORAS 0,60m | M | 12 | 201500 | 2418000 | 155000
206 | 7.6.3 | APU |  | BAJANTES | un | 4 | 305500 | 1222000 | 235000
207 | 7.6.4 | APU |  | Puesta a tierra | un | 4 | 845000 | 3380000 | 650000
208 | 7.6.5 | APU |  | Cajas de transición | un | 4 | 162500 | 650000 | 125000
7.7 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO PISO 2
209 | 7.7.1 | APU |  | Reinstalacion de Alambrón de 8mm | un | 410 | 20020 | 8208200 | 15400
210 | 7.7.2 | APU |  | Reinstalacion de puntas captadoras | M | 28 | 97500 | 2730000 | 75000
211 | 7.7.3 | APU |  | Adeucacion bajantes | un | 6 | 122200 | 733200 | 94000
212 | 7.7.4 | APU |  | Desmonte Sistema de Apantallamiento | un | 1 | 4823136.5 | 4823137 | 3710105
7.8 RED DE COMUNICACIONES
213 | 7.8.1 | APU |  | Salidas de datos en muebles y escritorios | un | 65 | 136500 | 8872500 | 105000
214 | 7.8.2 | APU |  | Cable UTP CAT 6A | M | 3000 | 8450 | 25350000 | 6500
215 | 7.8.3 | APU |  | Certificación punto de datos | un | 90 | 45500 | 4095000 | 35000
216 | 7.8.4 | APU |  | Marcación de puntos de datos | un | 90 | 1950 | 175500 | 1500
217 | 7.8.5 | APU |  | Canaleta Metalica de 4x12 con division | m | 30 | 71500 | 2145000 | 55000
SUBTOTAL CAPÍTULO 7 | [7 empty] | 294695422
9. CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS
218 | 9.1 | APU |  | CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | M2 | 636 | 115354.2 | 73365271 | 88734
219 | 9.2 | APU |  | Suministro e instalación fachada microperforada según diseño, en lamina CR calibre 16, acabado en pintura eletrostatica | M2 | 628 | 528066.5 | 331625762 | 406205
220 | 9.3 | APU |  | Suministro, transporte e instalación panel metálico Tipo Sándwich inyectado con poliuretano o similar calibre 26/28 de espesor 50mm. Incluye tapas deborde de cubierta y los accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento | M2 | 1177 | 310324.3 | 365251701 | 238711
SUBTOTAL CAPÍTULO 9 | [7 empty] | 770242734
10. CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES )
221 | 10.1 | APU |  | Marco para puerta en lámina cal 18 -0.8 (incluye acabado en pintura y anticorrosivo) | UND | 1 | 240500 | 240500 | 185000
222 | 10.2 | APU |  | Puerta en lámina con mirilla cal 18 (incluye acabado en pintura y anticorrosivo) | M2 | 6.53 | 985400 | 6434662 | 758000
223 | 10.3 | APU |  | Desmonte,mantenimiento y ajuste del sentido de apertura de puerta existente de marco en lamina y cuerpos en vidrio | UND | 3 | 638913.6 | 1916741 | 491472
224 | 10.4 | APU |  | Ventana en aluminio corrediza | M2 | 54.19 | 676000 | 36632440 | 520000
225 | 10.5 | APU |  | Mantenimiento de baranda de tubulares verticales existente para escalera (incluye acabado en pintura y anticorrosivo) | ML | 3.8 | 247670.8 | 941149 | 190516
226 | 10.6 | APU |  | Limpieza y mantenimiento divisiones metalicas (incluye acabado en pintura y anticorrosivo) | M2 | 71.25 | 84500 | 6020625 | 65000
SUBTOTAL CAPÍTULO 10 | [7 empty] | 52186117
11. APARATOS SANITARIOS
227 | 11.1 | APU |  | Suministro e instalación barra en acero inoxidable pmr (fija ) long 40 cm | UND | 2 | 162500 | 325000 | 125000
228 | 11.2 | APU |  | Limpieza y mantenimiento de aparatos sanitarios | UND | 57 | 125171.8 | 7134793 | 96286
SUBTOTAL CAPÍTULO 11 | [7 empty] | 7459793
12. EXTERIORES Y URBANISMOS
229 | 12.1 | APU |  | Banca en madera m-50, (tipo IDU) | UND | 5 | 982190.3 | 4910952 | 755531
230 | 12.2 | APU |  | Suministro y siembra de individuo arboreo raque | UND | 8 | 400121.8 | 3200974 | 307786
231 | 12.3 | APU |  | Suministro y siembra de individuo arboreo pino romeron | UND | 4 | 400121.8 | 1600487 | 307786
232 | 12.4 | APU |  | Suministro e instalación de señal informativa para interiores en acrílico y adhesivo posterior según diseño (medidas 40 cm x 30 cm) | UND | 36 | 129040.6 | 4645462 | 99262
233 | 12.5 | APU |  | Suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales | UND | 45 | 24978.2 | 1124019 | 19214
234 | 12.6 | APU |  | Líneas de demarcación con pintura en frío | ML | 300 | 7238.4 | 2171520 | 5568
235 | 12.7 | APU |  | Marca vial con pintura en frío | M2 | 100 | 82019.6 | 8201960 | 63092
236 | 12.8 | APU |  | Riego de liga con emulsión asfáltica | M2 | 500 | 3949.4 | 1974700 | 3038
237 | 12.9 | APU |  | Tratamiento superficial simple con emulsión crr-2 | M2 | 500 | 14757.6 | 7378800 | 11352
SUBTOTAL CAPÍTULO 12 | [7 empty] | 35208874
13. VARIOS
238 | 13.1 | APU |  | Aseo final de obra | M2 | 1242.7989 | 4049.5 | 5032714 | 3115
239 | 13.2 | APU |  | Puesta a pruebas de equipos existentes | UND | 1 | 31284916 | 31284916 | 24065320
240 | 13.3 | APU |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 80 | 23350.6 | 1868048 | 17962
SUBTOTAL CAPÍTULO 13 | [7 empty] | 38185678
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 2803524028
CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (NO SUJETAS A A.I.U.)
|  |  |  | CERTIFICACION RETIE de uso final por organismo de certificación avalado por la ONAC | UND | 1 | 15000000 | 15000000
|  |  |  | CERTIFICACION RETILAP por organismo de certificación avalado por la ONAC | UND | 1 | 10413202 | 10413202
SUBTOTAL CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (NO SUJETAS A A.I.U.) | [7 empty] | 25413202
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 2803524028
|  |  |  | SUBTOTAL CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (NO SUJETAS A A.I.U.) |  |  |  | 25413202
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 2828937231
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTOS |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U. |  | A.I.U. | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
AJUSTE AL PESO
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :