ANEXO No. 1

FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-00XX-2026

OBJETO:

Validez de la oferta: 90 días (Tener en cuenta el numeral 5.1.2. Carta de presentación de la oferta del pliego de condiciones, el cual no puede ser inferior a 90 días calendario).

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento oferta para el proceso de contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

- Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la Fiscalía General de la Nación respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

- Que estoy autorizado para presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato electrónico si el proponente resulta adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.

- Que la oferta que presentó cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del anexo respectivo del pliego de condiciones del proceso de referencia.

- Que la oferta económica y la oferta técnica han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

- Que la oferta estará vigente por el término de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha de presentación.

- Que los documentos que presentó con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

- Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

- Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato electrónico en la fecha prevista para el efecto en el cronograma del proceso.

- Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento establecida en los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto en el cronograma allí contenido.

- Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del contrato, el bien, servicio u obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el anexo respectivo del pliego de condiciones.

- Que manifiesto estar a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

- Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta la cual cumple con lo establecido en los documentos del proceso.

- Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

- Me comprometo a presupuestar como parte integral de la oferta económica presentada: la gestión, administración, prevención, mitigación y asunción de los riesgos previsibles que se me asignan (en caso de resultar adjudicatario) en su 100% o en cualquier otro porcentaje que disponga la Entidad.

- Que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2014 de 2019, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato, así como tampoco pendiente decisión de impugnación de sentencia.

- Que no nos encontramos pendientes de decisión sobre la impugnación de sentencia condenatoria por la comisión de delitos contra la Administración Pública, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, de conformidad con lo señalado en el literal J del artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

- Que la firma que represento no ha sido declarada administrativamente responsable de soborno trasnacional.

- Que no he sido declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública Me comprometo a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

- Me comprometo a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

- Que en virtud de lo señalado en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004, no existe inhabilidad para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público.

- Que cumplí con lo dispuesto en la ley 2013 de 2019 frente a la declaración de bienes y rentas, declaración de impuesto a la renta y complementarios y registro de conflicto de intereses.

- Que no existe sanción impuesta superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia y control en contrato de la sociedad que represente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3° de la Ley 2195 de 2022, por medio del cual adiciona el articulo 34-1 de la Ley 1474 de 2011, que haya generado inhabilidad para contratar contenida en el literal j) del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

- En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

- Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

- Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.

- Me comprometo a dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria aplicable al objeto contractual, así como a los criterios ambientales exigidos, bien sea en las especificaciones técnicas, criterios de evaluación y calificación u obligaciones contractuales, de los que entregaré los respectivos soportes de cumplimiento a la Supervisión del contrato.

- Como parte integral de la responsabilidad social en la contratación, y en línea con la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021 y de la Ley 2119 de 2021 me comprometo a fomentar la inserción laboral de las poblaciones con protección especial, en la medida que la ejecución del contrato así lo permita, garantizando siempre la calidad y eficiencia en la provisión de bienes y servicios que ofrezco a la entidad.

- Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: ..........................., según las siguientes normas: ........................... (En el evento de no realizar manifestación, se asumirá que ninguno de los documentos cuenta con reserva legal).

- Que los siguientes documentos ______________________________ de nuestra propuesta corresponde a la acreditación de una o algunas de las siguientes condiciones: Proceso de reincorporación, Proceso de reintegración, Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Población indígena, negra, afro, raizal, palenquera room o gitana – , por lo tanto expresamente AUTORIZO ____, NO AUTORIZO _____ (seleccionar una de las dos opciones), la publicación de los mismos. (en el evento de no realizar manifestación alguna, la FGN/FEAB no asumirá responsabilidad por violar el derecho a la intimidad de los oferentes, de sus trabajadores o socios o accionistas, de conformidad con lo dispuesto del artículo 5° y 6° de la Ley 1581 de 2012

- Que expresamente AUTORIZO ____, NO AUTORIZO _____ (seleccionar una de las dos opciones) la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA de las decisiones que se adopten en el presente proceso de selección y en desarrollo del eventual contrato, en los términos y para los efectos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.

- Recibiré notificaciones en la siguiente dirección:

| Persona de contacto |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Número de teléfono |  |
| Número de Celular |  |
| e-mail |  |

Cordialmente,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

Apoderados: Los proponentes podrán presentar propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar con la propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al proponente y a todos los integrantes del proponente plural. Tanto el apoderado como poderdante deberá tener presentación personal ante notario.

## ANEXO No. 2

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Proceso de Contratación  FGN-NC-IPSE-00XX-2026

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2014 de 2019, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de contratación.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

8. La firma que represento no ha sido declarada administrativamente responsable de soborno trasnacional.

9. Nos comprometemos a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

Cordial saludo,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PRESTAR EL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y BOLSA PARA REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELECTRICAS AUTOMATICAS DE CARGA CON QUE CUENTAN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. |
| Calidad | - Normatividad de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) en el momento de ejecución del contrato. - Normatividad ambiental vigente en el momento de ejecución del contrato. |
| Generalidades | El mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de emergencia y de los sistemas de transferencia automática se requiere debido a la constante amenaza que representa la ocurrencia de fallas mecánicas, eléctricas, electrónicas o de control, las cuales pueden afectar la continuidad del suministro de energía en las instalaciones. Adicionalmente, existe la necesidad de optimizar el rendimiento y garantizar la correcta operación de los equipos y sus componentes, asegurando su disponibilidad cuando se presenten interrupciones del servicio de energía eléctrica suministrado por la red externa. La Fiscalía General de la Nación debe contar de manera permanente con sistemas de respaldo energético en óptimas condiciones de funcionamiento, que permitan garantizar la continuidad de las actividades institucionales y la operación de los equipos esenciales. Por tal motivo, se requiere realizar el mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado de las plantas eléctricas de emergencia y transferencias automáticas, incluyendo el suministro de los insumos y repuestos necesarios para su adecuada conservación y funcionamiento. Dicho mantenimiento está destinado a: - Reducir los costos asociados a averías imprevistas y paradas no programadas. - Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de respaldo eléctrico. - Minimizar el riesgo de interrupción de las actividades institucionales por fallas en el suministro de energía. - Prolongar la vida útil de las plantas eléctricas, transferencias automáticas y sus componentes. - Optimizar el desempeño operativo de los equipos y asegurar una respuesta oportuna ante contingencias eléctricas. |
| Personal Necesario | Las labores de mantenimientos preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y bolsa para repuestos para las plantas eléctricas de emergencia y las transferencias eléctricas automáticas de carga, deben realizarse por personal calificado, por lo que se deberá acreditar al momento de presentar la ofertar una experiencia en el mantenimiento de plantas eléctricas igual o superior a 5 años, razón por la cual, a la propuesta deben adjuntase las hojas de vida del personal con las respectivas certificaciones de capacitación y experiencia. Para lo cual deberá presentar: - UN JEFE DE PROYECTO: Deberá tener formación como ingeniero mecánico y/o mecatrónico y/o eléctrico con más de cinco (5) años de experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas de emergencia y sistemas de transferencia automática de carga con vinculación directa a la empresa, certificación de trabajo seguro en alturas y copia de planilla de seguridad social que evidencie vinculación directa a la empresa. - EQUIPO DE MANTENIMIENTO: Deberá presentar por lo menos dos (2) personas técnicos y/o tecnólogos en áreas a fines al presente servicio y con más de cinco (5) años de experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas de emergencia y sistemas de transferencia automática de carga con vinculación directa a la empresa, certificación de trabajo seguro en alturas y copia de planilla de seguridad social que evidencie vinculación directa a la empresa. |
| Requisitos generales | Mantenimiento Preventivo Las labores BÁSICAS a realizar son las que se describen a continuación: El servicio de mantenimiento preventivo técnico integral especializado con suministro de elementos para las plantas eléctricas de emergencia comprende además de realizar el suministro de los insumos, la realización de cada de los siguientes ítems básicos: - Cambio de aceite y filtros. - Cambio de filtros de aire. - Verificar estado correa ventilador. - Revisión de radiador, cambio de filtro de agua y de aditivo líquido refrigerante, detección y eliminación de fugas. - Revisión y ajuste de acometidas de control y potencia. - Chequeo y ajuste de protecciones de generador y motor. - Calibración de válvulas e inyectores. - Chequeo de combustible y cambio de filtros, eliminación de residuos y revisión de tanques, detección y eliminación de fugas. - Revisión de mangueras de refrigeración, lubricación y combustible, detección y eliminación de fugas. - Chequeo y revisión de tubería de gases de escape, detección y eliminación de fugas. - Revisión de niveles líquido de batería. - Revisión corriente de salida de cargador de baterías. - Revisión de precalentador, detección y eliminación de fugas. - Revisión y ajuste operacional en vacío y con carga. - Limpieza general del grupo electrógeno y pintura en sitios deteriorados. El servicio de mantenimiento preventivo técnico integral especializado con suministro de elementos para las transferencias automáticas por Contactores comprende además de realizar el suministro de los insumos y repuestos indispensables, la realización de cada de los siguientes ítems básicos: - Torqueo y ajuste de todos los tornillos, conexiones y acometidas de potencia y control. - Verificación, ajuste y calibración de apertura y cierre. - Revisión y calibración de tiempos de conmutación Red – Planta. - Calibración del supervisor de voltaje. - Limpieza general. - Pruebas en vacío y con carga. - Verificación de la programación de las transferencias de todas las plantas eléctricas. |
| Requisitos específicos | DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELÉCTRICAS AUTOMÁTICAS DE CARGA. ITEM; DESCRIPCION; CANT.. 1; MANTENIMIENTO PLANTA CUMMINS ABC POWER 240 Kw Av. Calle 24 No. 52-01 Ciudad Salitre. 1,1; SUM. FILTRO ACPM; 1. 1,2; SUM. FILTRO AIRE; 1. 1,3; SUM. FILTRO ACEITE; 1. 1,4; SUM. FILTRO AGUA; 1. 1,5; SUM. ADIT. REFRIG. (GAL.); 15. 1.6; SUM. BATERIAS 8D 12V.; 2. 1,7; SUM. ACEITE MOTOR (GAL.); 10. 1,8; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA: comprende, cambio de aceite, cambio de filtros de: aire, aceite, agua y acpm, verificación estado correa ventilador, revisión de radiador, cambio de aditivo líquido refrigerante, revisión y ajuste de acometidas de control y potencia, chequeo y ajuste de protecciones de generador y motor, calibración de válvulas e inyectores, chequeo de combustible, eliminación de residuos y revisión de tanques, chequeo y revisión de tubería de gases de escape, revisión de mangueras de refrigeración, lubricación y combustible, detección y eliminación de fugas, revisión de niveles de líquido de baterías, revisión de corrientes de salida de cargadores de baterías, revisión de precalentador, revisión y ajuste operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno con pintura de ser necesario.; 1. 1,9; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS MOTORIZADAS Y/O POR CONTACTORES: comprende además de realizar el suministro de los insumos, la realización de cada uno de los siguientes ítems: Torqueo y ajuste de todos los tornillos, conexiones y acometidas de potencia y control. Verificación, ajuste y calibración de apertura y cierre. Revisión y calibración de tiempos de conmutación Red – Planta. Calibración del supervisor de voltaje. Limpieza general. Pruebas en vacío y con carga.; 1. 2; MANTENIMIENTO PLANTA CUMINS ONAN 750 KW SEDE CIUDAD SALITRE (Av. Calle 24 No. 52 – 01). 2,1; SUM. FILTRO ACPM; 2. 2,2; SUM. FILTRO AIRE; 2. 2,3; SUM. FILTRO ACEITE; 4. 2,4; SUM. FILTRO AGUA; 4. 2,5; SUM. ADIT. REFRIG. (GAL.); 35. 2.6; SUM. BATERIAS 8D 12V.; 4. 2,7; SUM. ACEITE MOTOR (GAL.); 35. 2,8; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA: comprende Cambio de aceite, cambio de filtros de: aire, aceite, agua y acpm, verificación estado correa ventilador, revisión de radiador, cambio de aditivo líquido refrigerante, revisión y ajuste de acometidas de control y potencia, chequeo y ajuste de protecciones de generador y motor, calibración de válvulas e inyectores, chequeo de combustible, eliminación de residuos y revisión de tanques, chequeo y revisión de tubería de gases de escape, revisión de mangueras de refrigeración, lubricación y combustible, detección y eliminación de fugas, revisión de niveles de líquido de baterías, revisión de corrientes de salida de cargadores de baterías, revisión de precalentador, revisión y ajuste operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno con pintura de ser necesario.; 1. 2,9; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS MOTORIZADAS Y/O POR CONTACTORES: comprende además de realizar el suministro de los insumos y ajuste de todos los tornillos, conexiones y acometidas de potencia y control. Verificación, ajuste y calibración de solenoides de apertura y cierre. Revisión y calibración de tiempos de conmutación Red – Planta. Calibración del supervisor de voltaje. Limpieza general. Pruebas en vacío y con carga.; 1. 3; MANTENIMIENTO PLANTA CUMINS ONAN 1000 KW SEDE CIUDAD SALITRE (Av. Calle 24 No. 52 – 01). 3,1; SUM. FILTRO ACPM; 2. 3,2; SUM. FILTRO AIRE; 2. 3,3; SUM. FILTRO ACEITE; 4. 3,4; SUM. FILTRO AGUA; 4. 3,5; SUM. ADIT. REFRIG. (GAL.); 45. 3.6; SUM. BATERIAS 8D 12V.; 4. 3,7; SUM. ACEITE MOTOR (GAL.); 35. 3,8; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA: comprende Cambio de aceite, cambio de filtros de: aire, aceite, agua y acpm, verificación estado correa ventilador, revisión de radiador, cambio de aditivo líquido refrigerante, revisión y ajuste de acometidas de control y potencia, chequeo y ajuste de protecciones de generador y motor, calibración de válvulas e inyectores, chequeo de combustible, eliminación de residuos y revisión de tanques, chequeo y revisión de tubería de gases de escape, revisión de mangueras de refrigeración, lubricación y combustible, detección y eliminación de fugas, revisión de niveles de líquido de baterías, revisión de corrientes de salida de cargadores de baterías, revisión de precalentador, revisión y ajuste operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno con pintura de ser necesario.; 1. 3,9; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS MOTORIZADAS Y/O POR CONTACTORES: comprende además de realizar el suministro de los insumos, la realización de cada uno de los siguientes ítems: Torqueo y ajuste de todos los tornillos, conexiones y acometidas de potencia y control. Verificación, ajuste y calibración de apertura y cierre. Revisión y calibración de tiempos de conmutación Red – Planta. Calibración del supervisor de voltaje. Limpieza general. Pruebas en vacío y con carga.; 1. 4; MANTENIMIENTO PLANTA PERKINS-SPECTRUM 100 KW EDIFICIO VILLEGAS. (Carrera 13 No. 73 – 50). 4,1; SUM. FILTRO ACPM; 2. 4,2; SUM. FILTRO AIRE; 1. 4,3; SUM. FILTRO ACEITE; 2. 4,4; SUM. FILTRO AGUA; 1. 4,5; SUM. ADIT. REFRIG. (GAL.); 10. 4.6; SUM. BATERIAS 4D 12V.; 1. 4,7; SUM. ACEITE MOTOR (GAL.); 6. 4,8; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA: comprende Cambio de aceite, cambio de filtros de: aire, aceite, agua y acpm, verificación estado correa ventilador, revisión de radiador, cambio de aditivo líquido refrigerante, revisión y ajuste de acometidas de control y potencia, chequeo y ajuste de protecciones de generador y motor, calibración de válvulas e inyectores, chequeo de combustible, eliminación de residuos y revisión de tanques, chequeo y revisión de tubería de gases de escape, revisión de mangueras de refrigeración, lubricación y combustible, detección y eliminación de fugas, revisión de niveles de líquido de baterías, revisión de corrientes de salida de cargadores de baterías, revisión de precalentador, revisión y ajuste operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno con pintura de ser necesario.; 1. 4,9; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS MOTORIZADAS Y/O POR CONTACTORES: comprende además de realizar el suministro de los insumos, la realización de cada uno de los siguientes ítems: Torqueo y ajuste de todos los tornillos, conexiones y acometidas de potencia y control. Verificación, ajuste y calibración de apertura y cierre. Revisión y calibración de tiempos de conmutación Red – Planta. Calibración del supervisor de voltaje. Limpieza general. Pruebas en vacío y con carga.; 1. 5; MANTENIMIENTO PLANTA PERKINS - GENERALLY - POWER 40 KW SEDE CASONA (Carrera 18 A No. 39 A – 39). 5,1; SUM. FILTRO ACPM; 1. 5,2; SUM. FILTRO AIRE; 1. 5,3; SUM. FILTRO ACEITE; 1. 5,4; SUM. FILTRO AGUA; 1. 5,5; SUM. ADIT. REFRIG. (GAL.); 10. 5.6; SUM. BATERIAS 30H, 12V.; 1. 5,7; SUM. ACEITE MOTOR (GAL.); 4. 5,8; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA: comprende Cambio de aceite, cambio de filtros de: aire, aceite, agua y acpm, verificación estado correa ventilador, revisión de radiador, cambio de aditivo líquido refrigerante, revisión y ajuste de acometidas de control y potencia, chequeo y ajuste de protecciones de generador y motor, calibración de válvulas e inyectores, chequeo de combustible, eliminación de residuos y revisión de tanques, chequeo y revisión de tubería de gases de escape, revisión de mangueras de refrigeración, lubricación y combustible, detección y eliminación de fugas, revisión de niveles de líquido de baterías, revisión de corrientes de salida de cargadores de baterías, revisión de precalentador, revisión y ajuste operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno con pintura de ser necesario.; 1. 5,9; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS MOTORIZADAS Y/O POR CONTACTORES: comprende además de realizar el suministro de los insumos, la realización de cada uno de los siguientes ítems: Torqueo y ajuste de todos los tornillos, conexiones y acometidas de potencia y control. Verificación, ajuste y calibración de apertura y cierre. Revisión y calibración de tiempos de conmutación Red – Planta. Calibración del supervisor de voltaje. Limpieza general. Pruebas en vacío y con carga.; 1. 6; MANTENIMIENTO PLANTA LISTER PETTER 225 KW EDIFICIO VILLEGAS K 30 No.13– 24. 6,1; SUM. FILTRO ACPM; 2. 6,2; SUM. FILTRO AIRE; 1. 6,3; SUM. FILTRO ACEITE; 2. 6,4; SUM. FILTRO AGUA; 1. 6,5; SUM. ADIT. REFRIG. (GAL.); 15. 6.6; SUM. BATERIAS 31 H-h - 12V.; 2. 6.7; SUM. ACEITE MOTOR (Gal.); 10. 6.8; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA: comprende Cambio de aceite, cambio de filtros de: aire, aceite, agua y acpm, verificación estado correa ventilador, revisión de radiador, cambio de aditivo líquido refrigerante, revisión y ajuste de acometidas de control y potencia, chequeo y ajuste de protecciones de generador y motor, calibración de válvulas e inyectores, chequeo de combustible, eliminación de residuos y revisión de tanques, chequeo y revisión de tubería de gases de escape, revisión de mangueras de refrigeración, lubricación y combustible, detección y eliminación de fugas, revisión de niveles de líquido de baterías, revisión de corrientes de salida de cargadores de baterías, revisión de precalentador, revisión y ajuste operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno con pintura de ser necesario.; 1. 6,9; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS MOTORIZADAS Y/O POR CONTACTORES: comprende además de realizar el suministro de los insumos, la realización de cada uno de los siguientes ítems: Torqueo y ajuste de todos los tornillos, conexiones y acometidas de potencia y control. Verificación, ajuste y calibración de apertura y cierre. Revisión y calibración de tiempos de conmutación Red – Planta. Calibración del supervisor de voltaje. Limpieza general. Pruebas en vacío y con carga.; 1. 7; MANTENIMIENTO PLANTA CUMINS ONAN 1000 KW SEDE PALOQUEMAO (Carrera 28 No. 18 – 64). 7,1; SUM. FILTRO ACPM; 2. 7,2; SUM. FILTRO AIRE; 2. 7,3; SUM. FILTRO ACEITE; 4. 7,4; SUM. FILTRO AGUA; 4. 7,5; SUM. ADIT. REFRIG. (GAL.); 45. 7.6; SUM. BATERIAS 8D 12V.; 4. 7,7; SUM. ACEITE MOTOR (GAL.); 35. 7,8; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA: comprende Cambio de aceite, cambio de filtros de: aire, aceite, agua y acpm, verificación estado correa ventilador, revisión de radiador, cambio de aditivo líquido refrigerante, revisión y ajuste de acometidas de control y potencia, chequeo y ajuste de protecciones de generador y motor, calibración de válvulas e inyectores, chequeo de combustible, eliminación de residuos y revisión de tanques, chequeo y revisión de tubería de gases de escape, revisión de mangueras de refrigeración, lubricación y combustible, detección y eliminación de fugas, revisión de niveles de líquido de baterías, revisión de corrientes de salida de cargadores de baterías, revisión de precalentador, revisión y ajuste operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno con pintura de ser necesario.; 1. 7,9; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS MOTORIZADAS Y/O POR CONTACTORES: comprende además de realizar el suministro de los insumos, la realización de cada uno de los siguientes ítems: Torqueo y ajuste de todos los tornillos, conexiones y acometidas de potencia y control. Verificación, ajuste y calibración de apertura y cierre. Revisión y calibración de tiempos de conmutación Red – Planta. Calibración del supervisor de voltaje. Limpieza general. Pruebas en vacío y con carga.; 1. 8; MANTENIMIENTO PLANTA STEWART & STEVENSON 145 KW SEDE AQUIMINDIA( Km 4 via suba – cota). 8,1; SUM. FILTRO ACPM; 2. 8,2; SUM. FILTRO AIRE; 1. 8,3; SUM. FILTRO ACEITE; 2. 8,4; SUM. FILTRO AGUA; 1. 8,5; SUM. ADIT. REFRIG. (GAL.); 10. 8.6; SUM. BATERIAS 31 H-h - 12V.; 1. 8,7; SUM. ACEITE MOTOR (Gal.); 10. 8,8; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA: comprende Cambio de aceite, cambio de filtros de: aire, aceite, agua y acpm, verificación estado correa ventilador, revisión de radiador, cambio de aditivo líquido refrigerante, revisión y ajuste de acometidas de control y potencia, chequeo y ajuste de protecciones de generador y motor, calibración de válvulas e inyectores, chequeo de combustible, eliminación de residuos y revisión de tanques, chequeo y revisión de tubería de gases de escape, revisión de mangueras de refrigeración, lubricación y combustible, detección y eliminación de fugas, revisión de niveles de líquido de baterías, revisión de corrientes de salida de cargadores de baterías, revisión de precalentador, revisión y ajuste operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno con pintura de ser necesario.; 1. 8,9; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS MOTORIZADAS Y/O POR CONTACTORES: comprende además de realizar el suministro de los insumos, la realización de cada uno de los siguientes ítems: Torqueo y ajuste de todos los tornillos, conexiones y acometidas de potencia y control. Verificación, ajuste y calibración de apertura y cierre. Revisión y calibración de tiempos de conmutación Red – Planta. Calibración del supervisor de voltaje. Limpieza general. Pruebas en vacío y con carga.; 1. 9; MANTENIMIENTO PLANTA DEUTZ - STAMFORD 43 KW SEDE CIUDAD SALITRE. 9,1; SUM. FILTRO ACPM; 1. 9,2; SUM. FILTRO AIRE; 1. 9,3; SUM. FILTRO ACEITE; 1. 9,4; SUM. FILTRO AGUA; 1. 9,5; SUM. ADIT. REFRIG. (GAL.); 15. 9.6; SUM. BATERIAS 8D 12V.; 1. 9,7; SUM. ACEITE MOTOR (GAL.); 5. 9,8; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA: comprende Cambio de aceite, cambio de filtros de: aire, aceite, agua y acpm, verificación estado correa ventilador, revisión de radiador, cambio de aditivo líquido refrigerante, revisión y ajuste de acometidas de control y potencia, chequeo y ajuste de protecciones de generador y motor, calibración de válvulas e inyectores, chequeo de combustible, eliminación de residuos y revisión de tanques, chequeo y revisión de tubería de gases de escape, revisión de mangueras de refrigeración, lubricación y combustible, detección y eliminación de fugas, revisión de niveles de líquido de baterías, revisión de corrientes de salida de cargadores de baterías, revisión de precalentador, revisión y ajuste operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno con pintura de ser necesario.; 1. 9,9; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS MOTORIZADAS Y/O POR CONTACTORES: comprende además de realizar el suministro de los insumos, la realización de cada uno de los siguientes ítems: Torqueo y ajuste de todos los tornillos, conexiones y acometidas de potencia y control. Verificación, ajuste y calibración de apertura y cierre. Revisión y calibración de tiempos de conmutación Red – Planta. Calibración del supervisor de voltaje. Limpieza general. Pruebas en vacío y con carga.; 1. 10; MANTENIMIENTO PLANTA PERKINS - STAMFORD 750 KW SEDE CIUDAD SALITRE (Av. Calle 24 No. 52 – 01). 10,1; SUM. FILTRO ACPM; 1. 10,2; SUM. FILTRO AIRE; 1. 10,3; SUM. FILTRO ACEITE; 2. 10,4; SUM. FILTRO AGUA; 1. 10,5; SUM. ADIT. REFRIG. (GAL.); 35. 10.6; SUM. BATERIAS 8D 12V.; 2. 10,7; SUM. ACEITE MOTOR (GAL.); 35. 10,8; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA: comprende Cambio de aceite, cambio de filtros de: aire, aceite, agua y acpm, verificación estado correa ventilador, revisión de radiador, cambio de aditivo líquido refrigerante, revisión y ajuste de acometidas de control y potencia, chequeo y ajuste de protecciones de generador y motor, calibración de válvulas e inyectores, chequeo de combustible, eliminación de residuos y revisión de tanques, chequeo y revisión de tubería de gases de escape, revisión de mangueras de refrigeración, lubricación y combustible, detección y eliminación de fugas, revisión de niveles de líquido de baterías, revisión de corrientes de salida de cargadores de baterías, revisión de precalentador, revisión y ajuste operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno con pintura de ser necesario.; 1. 10,9; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS MOTORIZADAS Y/O POR CONTACTORES: comprende además de realizar el suministro de los insumos, la realización de cada uno de los siguientes ítems: Torqueo y ajuste de todos los tornillos, conexiones y acometidas de potencia y control. Verificación, ajuste y calibración de apertura y cierre. Revisión y calibración de tiempos de conmutación Red – Planta. Calibración del supervisor de voltaje. Limpieza general. Pruebas en vacío y con carga.; 1. 11; MANTENIMIENTO PLANTA PERKINS - STAMFORD 1125 KW SEDE CIUDAD SALITRE (Av. Calle 24 No. 52 – 01). 11,1; SUM. FILTRO ACPM; 2. 11,2; SUM. FILTRO AIRE; 2. 11,3; SUM. FILTRO ACEITE; 4. 11,4; SUM. FILTRO AGUA; 4. 11,5; SUM. ADIT. REFRIG. (GAL.); 45. 11.6; SUM. BATERIAS 8D 12V.; 2. 11,7; SUM. ACEITE MOTOR (GAL.); 45. 11,8; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA: comprende Cambio de aceite, cambio de filtros de: aire, aceite, agua y acpm, verificación estado correa ventilador, revisión de radiador, cambio de aditivo líquido refrigerante, revisión y ajuste de acometidas de control y potencia, chequeo y ajuste de protecciones de generador y motor, calibración de válvulas e inyectores, chequeo de combustible, eliminación de residuos y revisión de tanques, chequeo y revisión de tubería de gases de escape, revisión de mangueras de refrigeración, lubricación y combustible, detección y eliminación de fugas, revisión de niveles de líquido de baterías, revisión de corrientes de salida de cargadores de baterías, revisión de precalentador, revisión y ajuste operacional en vacío y con carga y limpieza general del grupo electrógeno con pintura de ser necesario.; 1. 11,9; MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS MOTORIZADAS Y/O POR CONTACTORES: comprende además de realizar el suministro de los insumos, la realización de cada uno de los siguientes ítems: Torqueo y ajuste de todos los tornillos, conexiones y acometidas de potencia y control. Verificación, ajuste y calibración de apertura y cierre. Revisión y calibración de tiempos de conmutación Red – Planta. Calibración del supervisor de voltaje. Limpieza general. Pruebas en vacío y con carga.; 1. Nota: Las anteriores cantidades expresadas para las labores de mantenimiento preventivo están sujetas a las necesidades que presente cada equipo (planta eléctrica y/o transferencia automática) durante la ejecución del contrato, las cuales deberán ser autorizadas por el supervisor del contrato al momento de realizar el suministro y/o la instalación respectivos. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Las labores de mantenimiento correctivo se deben realizar cuando las plantas eléctricas de emergencia y transferencias automáticas presentan alguna falla en su operación continua. Los procedimientos para resolver las fallas pueden incluir el reemplazo de partes o elementos por repuestos que se requieran; los repuestos como tarjetas electrónicas y ciertos procedimientos especiales de diagnóstico y reparación que debe garantizar el contratista. REPUESTOS QUE DEBE INCLUIR EL SERVICIO (bolsa de repuestos) Repuestos nuevos, originales y no re manufacturados, en perfectas condiciones, con las características técnicas definidas, debidamente nacionalizados y garantizados por el fabricante, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales; considerando como repuestos o partes propias del servicio de mantenimiento los siguientes elementos básicos, los cuales deben estar a disposición las veces que sean necesarios. NOTA 1. El contratista debe garantizar que los insumos y repuestos a suministrar son originales (NO de fabricación manual), nuevos y de buena y/o excelente calidad y ofrecer una garantía técnica sobre el producto por defectos de fabricación y una garantía por fallas o defectos de la instalación mínima de un (1) año contado a partir del vencimiento del plazo de ejecución. NOTA 2. El contratista debe brindar mantenimiento a las transferencias automáticas y plantas eléctricas de emergencia que lo requieran durante la garantía técnica ofrecida por el contratista, es decir, durante un período de un (1) año, la cual comprende básicamente la reparación y puesta en marcha de las mismas en caso de falla. NOTA 3. El contratista deberá certificar la medición de gases de combustión a cada una de las plantas eléctricas de emergencia objeto del presente contrato, con el fin de contar con reporte de desempeño de las mismas. El análisis debe entregarse individual por cada planta de emergencia, en físico. COMPROMISOS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS PROPONENTES ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS Y CERTIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN ALLEGAR CON LA PROPUESTA: 1 El proponente deberá anexar a su propuesta una carta de compromiso de dar disposición final de los residuos peligrosos acorde con la normatividad ambiental vigente tales como grasas, aceites, filtros, repuestos, contenedores, mangueras, etc., expedida por el representante legal del oferente. Lo anterior teniendo en cuenta que el futuro contratista es responsable ambiental de los productos y/o bienes de desecho que sobran de los mantenimientos. 2. El proponente debe presentar también certificación firmada por el Representante Legal donde manifieste que cuenta con taller de mantenimiento de transferencias automáticas y plantas eléctricas de emergencia el cual cumple con todos los aspectos técnicos y de seguridad industrial. 3. El proponente debe presentar los siguientes documentos, en relación con la gestión y disposición final de los aceites usados: - Documento de registro como acopiador primario de los aceites usados. - Registro de movilización de la empresa que realiza el transporte de aceites usados. SERVICIOS CONEXOS QUE SE REQUIEREN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL TALES COMO CAPACITACIONES, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, SOPORTES TÉCNICOS, ENTREGA DE MANUALES Y GUIAS: 1. El contratista debe garantizar el correcto estado de funcionamiento y programación de todas las transferencias automáticas y todas las plantas eléctricas de emergencia con que cuentan las Sedes del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación durante todo el periodo de ejecución del contrato suministrando todos los repuestos, elementos, herramientas, maquinaria y personal técnico especializado indispensable para tal fin. 2. El contratista debe realizar una visita de mantenimiento técnico especializado preventivo mensual para cada una de las transferencias automáticas y plantas eléctricas de emergencia incluidas en el contrato durante todo el período de garantía. 3. El contratista debe responder cualquier llamado de emergencia en un término no mayor de dos (2) horas y dependiendo de la falla corregir la misma en un término no mayor a doce (12) horas, durante el período de garantía del contrato. 4. El contratista debe garantizar el suministro y cambio de repuestos que garanticen el correcto y permanente funcionamiento de las transferencias automáticas y plantas eléctricas de emergencia. 5. El contratista deberá certificar la medición de gases de combustión a cada una de las plantas eléctricas de emergencia objeto del presente contrato, con el fin de contar con reporte de desempeño de las mismas. El análisis debe entregarse individual por cada planta de emergencia, en físico. LISTA DE REPUESTOS RECURRENTES DESCRIPCIÓN; UNIDAD. ABRAZADERA INDUSTRIAL DE 3"; UN. BENDIX DEL MOTOR DE ARRANQUE.; UN. BREAKER 30 AMPERIOS; UN. CARGADOR AUTOMÁTICO CONSTANTE DE BATERIA 15 AMPERIOS A 20 VDC.; UN. MANGUERAS SILICONADAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN; UN. MANGUERAS ENCAUCHETADAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN; UN. MANGUERA SILICONADA 2"X50 CM; UN. MANGUERA SILICONADA DE 3"X25CM; UN. CABLE ENCAUCHETADO No 12; UN. PRECALENTADOR DE BOTELLA DE 1500 W 110 VOLTIOS; UN. PRECALENTADOR DE CAMISA TIPO HOTSTARS 1500W A 220 VOLTIOS.; UN. SENSOR DE BAJO NIVEL DE REFRIGERACIÓN PLANTA ELÉCTRICA 1000 KVA; UN. SENSORES DEL SISTEMA DE ARRANQUE PLANTA ELÉCTRICA DE 1000 KVA; UN. CONTACTOR SIEMENS SIRIUS REF RT 1065-6 220 VOLTIOS A 330 AMP A 1000 V; UN. Nota: Las marcas, referencias, modelos o especificaciones particulares que se indiquen en la presente ficha técnica se entienden como referencia técnica. Se deberán suministrar repuestos nuevos y originales. Solamente cuando el fabricante haya descontinuado el componente o exista imposibilidad acreditada de suministro, podrán utilizarse repuestos equivalentes técnicamente compatibles, previa aprobación de la supervisión. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento de todas las normas y permisos ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y del Plan de Gestión Integral de Residuos vigente de la Entidad, el cual será socializado por la supervisión. Toda vez que el CONTRATISTA es el responsable ambiental de los residuos generados durante los mantenimientos, se recalca lo siguiente: - Para los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEES y baterías no industriales, será obligación del CONTRATISTA adelantar su embalaje, rotulación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, y puestos a disposición del supervisor o su delegado, para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. - Para los Residuos Peligrosos (químicos o cortopunzantes), ordinarios (no aprovechables) y aprovechables (no peligrosos) que puedan ser generados por la prestación del servicio en la sede de la Entidad, el CONTRATISTA realizará su separación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, en los contenedores designados para tal fin. - El CONTRATISTA Entregará el aceite usado de origen industrial, comercial o institucional, generado durante la ejecución del contrato a un gestor que cuente con: (1) Registro de acopiador primario, (2) Registro de movilización de aceite usado para su movilización. El gestor deberá hacer entrega al supervisor del contrato del Certificado de disposición final o de aprovechamiento del residuo en un plazo máximo de noventa (90) días una vez entregado. El aprovechamiento o disposición final debe realizarse con una empresa que cuente con la licencia ambiental correspondiente emitida por la autoridad ambiental competente. - En caso de generarse residuos peligrosos (diferentes a los especificados anteriormente), en el desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá allegar Certificación de disposición final de dichos residuos, en un plazo máximo de noventa (90) días, cuya disposición final debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de los residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse al supervisor del contrato |
| Visita técnica | La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN programará una visita de carácter técnico al lugar donde se encuentran los equipos objeto del presente proceso de selección, ubicados en Bogotá D.C., para que los interesados en el proceso para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de repuestos, para LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA Y LAS TRANSFERENCIAS ELECTRICAS AUTOMATICAS DE CARGA que se encuentran instalados en el nivel central de la Fiscalía General de la Nación puedan determinar las características, condiciones generales de los equipos y demás aspectos relevantes que puedan influir, tanto en la preparación de la propuesta como en la ejecución del contrato, esta visita se llevará a cabo en un solo día establecido en la invitación pública. A esta visita deberá asistir el interesado en la ejecución del contrato o su representante legal, para el caso de personas jurídicas, en cualquier caso, podrá asistir un delegado debidamente autorizado por escrito por el representante legal de la persona interesada en participar, o por la persona natural correspondiente. Esta autorización deberá ser entregada en forma previa a la iniciación de la visita técnica donde se encuentran los equipos objeto del mantenimiento. El interesado en realizar la visita deberá informar el nombre completo de la persona que asistirá a la visita al correo electrónico del servidor manuel.vega@fiscalia.gov.co del Departamento de Construcciones y Administración de Sedes de la Fiscalía General de la Nación, en la fecha establecida en el cronograma de la invitación pública. La persona que realice la visita técnica al lugar donde se encuentran los equipos objeto de los mantenimientos, debe ser una persona idónea y capacitada en los mismos. La visita técnica para la preparación de la oferta no será obligatoria y no constituye requisito habilitante. No obstante, el proponente asume la responsabilidad de conocer integralmente las condiciones técnicas del contrato, las características de los equipos objeto de mantenimiento y los riesgos asociados a la preparación de su oferta. En consecuencia, la no asistencia a la visita técnica no podrá ser invocada posteriormente para alegar desconocimiento de las condiciones de ejecución del contrato ni para solicitar reconocimientos o compensaciones derivadas de situaciones que pudieron ser identificadas previamente. Lo anterior, teniendo en cuenta que la oferta económica deberá ser integral e incluir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de repuestos para las plantas eléctricas de emergencia y las transferencias eléctricas automáticas de carga instaladas en el Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación. Es importante mencionar que por política de seguridad y dada la naturaleza de la Entidad, en dicha visita no está autorizada la toma de fotografías, videos o grabaciones, únicamente las herramientas necesarias para la realización de la misma, además los asistentes deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por la Entidad, los mismos serán remitidos por correo electrónico una vez confirmada la visita, por lo tanto, no se permitirá el ingreso de celulares o computadores a las instalaciones del Búnker de la Fiscalía General de la Nación el día de la visita técnica. |
| Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) | Nota: Los establecidos en el Anexo de Acuerdos de Nivel de Servicio |
| Empaque y rotulado | N.A |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

FICHAS TECNICAS LISTADO REPUESTOS RECURRENTES

Se deberá incluir marca y referencia de cada uno de los repuestos relacionados a continuación

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | ABRAZADERA INDUSTRIAL DE 3" |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Abrazadera tipo industrial de alta resistencia |
| Requisitos generales | Acero inoxidable grado 300 Tornillo: Acero inoxidable grado 300 |
| Requisitos específicos | Acero inoxidable grado 300 Tornillo: Acero inoxidable grado 300 |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | BENDIX DEL MOTOR DE ARRANQUE. |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Dirección de rotación: Horaria |
| Requisitos generales | Para motor diésel |
| Requisitos específicos | Material: Acero al carbono |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | BREAKER A 30 AMPERIOS |
| Calidad | RETIE |
| Generalidades | Cortacircuitos enchufables que ofrezcan protección térmica y magnética contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones. Número Máximo de maniobras mecánicas: 4000 |
| Requisitos generales | Taco 1 polo |
| Requisitos específicos | 120 V;240 V |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CARGADOR AUTOMÁTICO CONSTANTE DE BATERIA 15 AMPERIOS A 20 VDC. |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Protección contra cortocircuito |
| Requisitos generales | 20V/15A |
| Requisitos específicos | Aplicación: universal |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | MANGUERAS SILICONADAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |
| Calidad | SAE J20 R3 Clase A |
| Generalidades | Especialmente para sistemas de refrigeración y calefacción |
| Requisitos generales | Manguera Reforzada Azul para uso industrial fabricada por extrusión con trenzado de hilo de poliéster en el interior |
| Requisitos específicos | Con un rango de temperatura operativa de -55ºC (-67ºF) hasta 175ºC (347ºF). |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | MANGUERAS ENCAUCHETADAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Manguera flexible para el sistema de refrigeración |
| Requisitos generales | Temperatura de trabajo: -35°C +145°C |
| Requisitos específicos | Resistente a las torsiones y torceduras. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | MANGUERA SILICONADA 2"X50 CM |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Manguera de silicona de alta pureza curada al platino con un trenzado doble de poliéster. |
| Requisitos generales | Rango de temperatura de trabajo de -60ºC (-76ºF) hasta +180ºC (356ºF). |
| Requisitos específicos | Con conexiones de acero inoxidable 316L en cada extremo |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | MANGUERA SILICONADA DE 3"X25CM |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Manguera de silicona de alta pureza curada al platino con un trenzado doble de poliéster. |
| Requisitos generales | Rango de temperatura de trabajo de -60ºC (-76ºF) hasta +180ºC (356ºF). |
| Requisitos específicos | Con conexiones de acero inoxidable 316L en cada extremo |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CABLE ENCAUCHETADO No 12 |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | - Material de la cubierta: PVC |
| Requisitos generales | - Materiales del aislamiento: PVC |
| Requisitos específicos | Material conductor: Alucobre Abreviatura del cable: awg |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PRECALENTADOR DE BOTELLA DE 1500 W 110 VOLTIOS |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Características:1500W 110V Opción 100-120F |
| Requisitos generales | # Incluidas juntas tóricas y tornillos |
| Requisitos específicos | Características:1500W 110V Opción 100-120F |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PRECALENTADOR DE CAMISA TIPO HOTSTARS 1500W A 220 VOLTIOS. |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Tanques de aluminio de fundición a presión |
| Requisitos generales | Características:1500W 220V 38–49 °C (100–120 °F) |
| Requisitos específicos | Características:1500W 220V 38–49 °C (100–120 °F) |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | SENSOR DE BAJO NIVEL DE REFRIGERACIÓN PLANTA ELÉCTRICA 1000 KVA |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | SENSOR DE BAJO NIVEL DE REFRIGERACIÓN PLANTA ELÉCTRICA 1000 KVA |
| Requisitos generales | Dimensiones: 8.6*4.6*4.6cm |
| Requisitos específicos | Voltaje: 6 v – 24 v |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | SENSORES DEL SISTEMA DE ARRANQUE PLANTA ELÉCTRICA DE 1000 KVA |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | SENSOR DE ACEITE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE 1000 |
| Requisitos generales | Uso: control de arranque |
| Requisitos específicos | Monofásico |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicio de apoyo para la construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CONTACTOR SIEMENS SIRIUS REF RT 1065-6 220 VOLTIOS 330 AMP A 1000 V |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Contactor de potencia |
| Requisitos generales | 220 W / 330 AMP |
| Requisitos específicos | Barra colectora Circuito auxiliar y de control |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica” publicada en el SECOP II.

____________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

ANEXO No. 4

## FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA (DOCUMENTO ADICIONAL)

VER LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SECOP II Y EN FORMATO EXCEL ADJUNTO

Tener en cuenta que prima el valor total reportado en el formulario de la plataforma de SECOP II que el presente anexo, pero de todos modos debe aportarse y no considerado subsanable por cuanto contiene el detalle de los valores unitarios.

Nota: Señor proponente, por favor tener en cuenta lo dispuesto por Colombia Comprar Eficiente, respecto de uso de la plataforma SECOP II para la subasta inversa: “(…) En caso de que exista alguna diferencia entre los documentos de la oferta y el valor indicado en los formularios del SECOP II, la Entidad Estatal debe tener en cuenta el valor indicado en la plataforma y no en el documento adjunto. (…)”

Lo anterior, debido a que la plataforma no permite ser editada y el menor valor reportado por los proponentes habilitados será el valor de partida.

Por lo tanto se reitera que: “Diligencie en el campo "Precio unitario" del sobre económico del SECOP II el valor total de su oferta económica (INDICAR DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DEL SECTOR SI APLICA O NO IVA / O SI EL VALOR A OFERTAR NO INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS Y CUALQUIER CASO PARTICULAR), así mismo, diligencie y adjunte el anexo 4 "oferta económica" con los valores desagregados.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta, que el valor total de la oferta económica que diligencie en el SECOP II, DEBERA COINCIDIR OBLIGATORIAMENTE con el valor total diligenciado en el anexo 4 "oferta económica", EN CASO DE NO COINCIDIR SU OFERTA SERÁ OBJETO DE OBSERVACION, lo anterior, debido a que desde la configuración del SECOP II, el precio de arranque de la subasta inversa electrónica será el menor valor digitado en el sobre 2 “Económico – pregunta lista de precios”, por los proponentes que resulten habilitados en la fase de evaluación de las ofertas económicas.”

## ANEXO No. 5

CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE PROPONENTES SIN DOMICILIO NI SUCURSAL EN COLOMBIA – REQUISITOS HABILITANTES

[Ciudad y Fecha]

A. INSTRUCCIONES

1. El presente formato será diligenciado para efectos de acreditación de capacidad jurídica, capacidad financiera y experiencia exclusivamente por los proponentes singulares o integrantes de los proponentes plurales no obligados a inscribirse en el RUP.

2. Los proponentes no obligados a inscribirse en el RUP (las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia), deberán acreditar el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes, a través del diligenciamiento del presente anexo, el cual deberá estar acompañado (salvo en materia de capacidad financiera), de los respectivos documentos, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

3. El presente deberá ser suscrito por el representante legal del PROPONENTE, por el representante legal del miembro de la Estructura Plural (según corresponda) y por el contador o revisor fiscal (según corresponda).

4. En relación con las cifras consignadas en el presente anexo, a través de las cuales los Proponentes demuestren la capacidad financiera exigida en el Pliego de Condiciones, las mismas deben ser verificables por la entidad

5. Los documentos que se anexen como soporte documental se deberán presentar en original o copia y debidamente suscritos por el responsable de la información que en los mismos conste y se presumirán auténticos. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el Pliego de Condiciones.

6. Relacione los datos de identificación del Interesado que diligencia el formulario.

7. Así mismo indique la información del representante legal. Para las facultades del representante legal, indíquelas según la autorización o poder que se las haya concedido, y anexe el documento legal idóneo y auténtico del mismo, que acredite tal calidad y diligencia.

8. Deberá acreditar que como parte de sus actividades empresariales realiza las actividades exigidas en el Pliego de Condiciones.

9. En relación con la Capacidad Financiera (Cf): Recuerde utilizar el punto (.) para separar miles y la coma (,) para separar decimales; las cifras se deben expresar en pesos. Indique la fecha de corte a la cual corresponde la información que relaciona. Adicionalmente, deberá acreditar la condición de contador público, revisor fiscal o quien corresponda en la jurisdicción aplicable, de acuerdo con los requisitos previstos en la ley aplicable al Interesado o miembro de la Estructura Plural.

10. Escriba los siguientes datos tomándolos de los Estados Financieros con corte correspondiente al último cierre financiero conforme a la legislación del país de origen, que anexa: Índice de Endeudamiento: Determine e indique el endeudamiento en porcentaje, el cual resulta de dividir el pasivo total sobre el activo total. Índice de Liquidez: Determine e indique la liquidez en número de veces, la cual resulta de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Capacidad financiera (Cf): Se encuentra compuesta por lo indicado en el pliego de condiciones, entre otros, por el Capital de Trabajo, Razón de Cobertura de Intereses, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, indique cada uno de los valores solicitados.

11. Finalmente relacione el número total de documentos que utilizó para soportar los requisitos solicitados, los cuales debe anexar al formulario y estar relacionados con la información requerida.

B. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROPONENTE O MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL:

______________________________

REQUISITO(S) QUE ACREDITA:

_______________________________________________

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO

PRINCIPAL: ___________________________________________

CIUDAD Y PAÍS: _________________________________________________________

TELÉFONO: ________________________ FAX: ________________________________

CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________

NOTIFICACIONES:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: _____________________________________

CIUDAD Y PAÍS: __________________________________________________________

TELÉFONO: __________________________FAX: _______________________________

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________

C. REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRES DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):

______________________________________________________________

Documento de identificación: CC.____ C.E _____Pasaporte: __________ País ____________ No. _______________

Facultades del(los) representante(s) legal(es):

______________________________________________________________________

D. CLASIFICACIÓN:

Certifico que como parte de las actividades que desarrollo como parte de mi objeto empresarial se encuentran por lo menos una de las siguientes

__________________________________________________________________

E. EXPERIENCIA ACREDITADA:

Certifico que mi experiencia acreditada está relacionada con:

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

Lo anterior de conformidad con lo indicado en el Decreto 1082 de 2015

F. CAPACIDAD FINANCIERA

(i) Nombre del proponente que acredita el capital de trabajo: __________________

Capital de trabajo= (activo corriente) = $_________ - (pasivo corriente) =$ _____ = $_________

(ii) Nombre del proponente que acredita el índice de liquidez: _________________

Liquidez =     (Activo Corriente) = $________ / (Pasivo Corriente) = $_________=  _____

(iii) Nombre del proponente que acredita el Endeudamiento: __________________

Endeudamiento =   (Pasivo Total) = $____ / (Activo Total) = $___* 100  = _____%

(iv) Nombre del proponente que acredita la Razón de cobertura de intereses:_______________

Razón de cobertura de intereses =(Utilidad Operacional) = $________ / (Gastos de Intereses) = $_________=  _____

(v) Nombre del proponente que acredita el Índice  de rentabilidad del patrimonio:_______________

Índice de rentabilidad del patrimonio =(Utilidad Operacional) = $________ / (Patrimonio) = $_________=  _____

(vi) Nombre del proponente que acredita el Índice  de rentabilidad del activo:_______________

Índice de rentabilidad del activo =(Utilidad Operacional) = $________ / (Activo) = $_________=  _____

Fecha de corte de la información relacionada: ___________________________

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA Y QUE CONOZCO LAS SANCIONES LEGALES QUE ACARREARÍA CUALQUIER INFORMACIÓN O DOCUMENTO NO AJUSTADO A LA REALIDAD.

FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. _______________________

ANEXO No. 6

FORMATO UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS

En la ciudad de__________________________ a los______________ días del mes de ____________del año ____  entre quienes suscriben este documento, de una parte _________________________________ sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por_______________________ mayor de edad, domiciliado en ________________ identificado: con cédula de ciudadanía número  _______________________ expedida en __________________, en su condición de ____________________,y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra ____________________________, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en ___________________________________ representada legalmente por _________________________________ mayor de edad, domiciliado en__________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________ expedida en ________________, en su condición de ____________ y representante legal de la misma, hemos decidido conformar una UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), la cual se denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) consiste en la presentación conjunta a la Fiscalía General de la Nación, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato del Proceso de SUBASTA INVERSA FGN-NC-IPSE-00XX-2026 cuyo objeto consiste en ____________________________________________________________________________, se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta Técnica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) se denominará _________________________________________ y su domicilio será la ciudad de _______________ con dirección en _____________________ oficina___________, email _____________________, Teléfono _____________________.

TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY- (esta cláusula no aplica para los Consorcios) La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Fiscalía, y serán distribuidas de la siguiente forma:

| INTEGRANTES | % | LABOR A DESARROLLAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| --- | --- | --- |

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la Fiscalía. (En caso de Uniones Temporales) Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. (En caso de Consorcios). Las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que conforman el CONSORCIO en atención a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993.

QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre del proceso, la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNION TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 
SEXTA: CESIÓN. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la Fiscalía General de la Nación. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Fiscalía el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio).- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) designa como Representante Legal de ésta, al señor(a) _______ ___________________________ domiciliado en _________________ identificada(o) con la cédula de ciudadanía número _________________ de _________________ el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a) ____________________ domiciliado en ___________________________ con cédula de ciudadanía número _______________ de _________________.

OCTAVA: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la facturación se realizará de la siguiente manera: ______________________________________________________________________

### ANEXO No. 7

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (Persona Jurídica)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________

ANEXO No. 8

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural sin personal a cargo)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que no tengo personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________

ANEXO No. 8

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural con personal a cargo)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que tengo personal a cargo el cual se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________

ANEXO No. 8.A

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural con personal a cargo)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que tengo personal a cargo el cual se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social. En este sentido certifico el pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________

ANEXO No. 9

EXPERIENCIA REQUERIDA

| Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado | Contratista | Contratante | Objeto | Cuantía SMLMV | Código del clasificador de bienes y servicios | Información adicional- informar link y/o contacto del contratante | Grupo para el que presenta experiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Total SMMLV: $

Nota: El proponente deberá verificar previamente que los contratos enunciados en el presente anexo cumplen con los requisitos en el presente pliego de condiciones para acreditar la experiencia.

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

ANEXO No. 10

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

___________________, identificado con cédula de ciudadanía No ___________ en calidad de representante legal de _______________ identificada con Nit. _____________ en mi calidad de proponente dentro del proceso de selección FGN-NC-IPSE-00XX-2026 suscribo de manera unilateral el presente certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo la gravedad del juramento:

Ni la entidad que represento, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentran incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención de presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.

No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el proceso a algún competidor.

No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin de restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por la Fiscalía General de la Nación en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la competencia, me comprometo a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes dichos hechos.

La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en la Ley 155 de 1959, Ley 1340 de 2009, Decreto 2153 de 1992, Decreto 4886 de 2011 y el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Que conozco que la Ley 1474 de 2011 –Estatuto Anticorrupción- en su artículo 27 estableció que “ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.

PARÁGRAFO: El que en su condición o delator o clemente mediante resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años.

Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de intereses.

Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tienen participación en esta oferta o en el contrato que será resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.

Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competencia ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.

Ciudad y fecha____________________________

Nombre del proponente:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:                         fax:

Correo electrónico:

Nit:

Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:

ANEXO No. 11

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Yo, __________________________________________, identificado con el documento de identidad No. ______________________, expedido en ______________________, obrando en nombre propio y/o representación legal de ___________________________ con NIT _______________________________, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, Ley 190 de 1995, Ley 1474 De 2011 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes. 1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, Profesión, actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos como por ejemplo: comerciante).

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Si posee ingresos adicionales, especifique su Origen: _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los___________ días del mes de ________________________ de __________ en la ciudad de ________________________.

Nombre del proponente:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:                         fax:

Correo electrónico:

Nit:

Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:

ANEXO No. 12

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-00XX-2026

OBJETO: XXXXXXXXX

ASUNTO: Cumplimiento de requisitos del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

La Ley 1562 de 2012 establece la obligatoriedad de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para todos los empleadores en Colombia, garantizando la capacitación en prevención de riesgos laborales. El Decreto 1072 de 2015 refuerza esta obligación, exigiendo programas de formación para la identificación y control de riesgos en todos los niveles organizacionales, incluyendo contratistas. Además, la Resolución 0312 de 2019 obliga a que todas las empresas, sin importar su tamaño, aseguren que sus trabajadores y contratistas cumplan con los estándares mínimos del SG-SST, recibiendo la capacitación adecuada según los riesgos de sus actividades.

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del proponente], manifiesto que de acuerdo a la norma vigente cuento con:

- Persona  responsable del SG-SST con licencia vigente en SST y cursos de capacitación de 50  horas).

- Certificado de afiliación y pago oportuno al sistema de seguridad social, de acuerdo con el factor salarial de los trabajadores, la clase de riesgo acorde con la ejecución de trabajos y con fecha de pago al sistema.

- Plan de  capacitación  en promoción y prevención  en SST.  (Aplica si se tiene personal contratado)

- Plan de trabajo del SG-SST y presupuesto para el control de los riesgos en SST, acorde con el objeto del contrato.

- Realización de exámenes médico ocupacionales de acuerdo con la normatividad, los riesgos/ peligros a los cuales  se encuentre expuesto el trabajador.

- Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos acorde con el objeto del contrato.

- Procedimiento de reporte e investigación  de incidentes y accidentes de trabajo.

- Matriz de Elementos de Protección Personal y entrega  acorde con el objeto del contrato. (Aplica si se tiene personal contratado).

- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Si el contrato se ejecuta en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, se debe acoger el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la entidad. En este caso, previo al inicio de la ejecución del contrato se socializará la guía plan de emergencia  FGN-AP01-G-44

- Reglamento Higiene y Seguridad Industrial.

- Evaluación de estándares mínimos,  según la Resolución 312 de 2019.

De acuerdo con lo anterior, en caso de resultar adjudicatario me comprometo a entregar los documentos en la fecha y hora que indique el supervisor del contrato. Para ello, manifiesto que conozco el contenido del formato FGN-AP01-F- 166 Formato lista de verificación de cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas, practicantes, judicantes y terceros; del proceso de Gestión de Talento Humano. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

Cordial saludo,_________________________________________________

Nombre y firma del representante legal o de la persona natural

## ANEXO NO. 13

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

SOLO COMO FACTOR DE DESEMPATE

Para servicios:

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, se tendrá en cuenta como facto de desempate a los Proponentes que ofrezca personal nacional para la prestación del Servicio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 680 de 2021.

Seleccione con una x, la condición que cumple:

| - Oferente colombiano o las Figuras Asociativas en donde el cien por ciento (100%) de los Integrantes sean personas naturales o jurídicas, colombianos, que se comprometan a vincular a mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para la ejecución del contrato en el caso de resultar adjudicatario. | % personal requerido: _____ |
| --- | --- |
|  | % personal ofrecido: _____ |
| - El Oferente extranjero o las Figuras Asociativas en donde todos los Integrantes no sean colombianos, que acrediten reciprocidad o trato nacional, que se comprometan a vincular a mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para la ejecución del contrato en el caso de resultar adjudicatario. | % personal requerido: _____ |
|  | % personal ofrecido: _____ |

El proponente deberá diligenciar el anexo debidamente suscrito por el representante legal, donde manifiesta bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de esta condición.

Adicionalmente, me comprometo, en el evento resultar adjudicatario aportar el documento idóneo para verificar la nacionalidad del personal, es decir copia de la cédula de ciudadanía y, a partir de la ejecución del Contrato, presentaré mensualmente una declaración en la que conste que mantengo el porcentaje de personal nacional y adjuntaré el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

__________________________________________________

Nombre y firma del representante legal o de la persona natural

Para bienes:

Señale con una (x) si los bienes que serán objeto de venta a la FGN corresponden a bienes nacionales o extranjeros de acuerdo con la siguiente tabla:

| BIENES | DETALLE | SEÑALE CON UNA X |
| --- | --- | --- |
| Bienes Nacional | Las propuestas que presenten en su oferta producto nacional. |  |
| Bienes Extranjero | Las propuestas que presenten en su oferta productos extranjeros. |  |

Se aplicará la noción de bienes del artículo 1 del Decreto 2680 de 2009, siempre y cuanto se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, el cual deberá aportarse como soporte al presente anexo.

Por lo tanto deberá remitir copia del Registro de Productores de Bienes Nacionales

__________________________________________________

Nombre y firma del representante legal o de la persona natural

ANEXO No 14

FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Proponente:

Declaro que (nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia) cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación FGN-NC-IPSE-00XX-2026 y declaro que:

- Capacidad Jurídica

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

- Experiencia

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el Anexo correspondiente a experiencia, anexo a la presente oferta.

- Capacidad Financiera

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:

| INDICADOR | ÍNDICE DEL PROPONENTE |
| --- | --- |
| Capital de Trabajo |  |
| Índice de Liquidez |  |
| Índice de Endeudamiento |  |
| Razón de Cobertura de Intereses |  |

- Capacidad Organizacional

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:

| INDICADOR | ÍNDICE DEL PROPONENTE |
| --- | --- |
| Rentabilidad sobre patrimonio |  |
| Rentabilidad sobre activos |  |

Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión).

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.

FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN No. _______________________

ANEXO 15

PROCEDIMIENTO EVENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA EN EL SECOP II

DOCUMENTO PUBLICADO APARTE

## ANEXO 16

FORMATO PARA ACREDITAR EL FOMENTO DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-00XX-2026

OBJETO: XXXXXXXX.

Manifiesto que la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por XXXXXXXXXXXXXXX, identificado como aparece al pie de mi firma, SI______ / NO[1] _____ cumplirá con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional”, en las siguientes condiciones:

| Población Sujetos de especial protección constitucional | No. de Personas vinculadas que cumplen con la condición* | No. de Personas que pretenden vincular para la ejecución del contrato que cumplen con la condición* |
| --- | --- | --- |
| Población en pobreza extrema |  |  |
| Desplazados por la violencia |  |  |
| Personas en proceso de reintegración o reincorporación |  |  |
| Víctimas del conflicto armado interno |  |  |
| Mujeres cabeza de familia |  |  |
| Adultos mayores |  |  |
| Personas en condición de discapacidad |  |  |
| Comunidades Indígenas |  |  |
| Población negra, afrocolombiano, raizal Palanquera, Rrom o gitanos |  |  |
| Demás sujetos de especial protección constitucional (Indicar) |  |  |

*La FGN – Nivel Central, traslada al proponente el fomento de vinculación de población sujetos a protección especial, debido a que después del análisis se establece que en la ciudad de Bogotá por su diversidad cultural reside personal de todas las categorías por su pluriétnica y multiculturalismo.

En cumplimiento de lo anterior, nos comprometemos a aportar al supervisor del contrato los documentos que acreditan las condiciones señaladas en la tabla anterior, de acuerdo con los parámetros (documento idóneo para acreditar la condición) dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021.

NOTA 1 : Para la acreditación de la condición de pobreza extrema, el CONTRATISTA deberá acreditar dicha situación a través de la afiliación en el SISBEN, en el Grupo A – pobreza extrema.

NOTA 2: Para la acreditación de la condición de VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZADO POR LA VIOLENCIA, deberá presentar al supervisor del contrato la Cédula de ciudadanía y la Inscripción en el Registro Único de Víctimas – RUV

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE MARCAR “NO” (Justificar las razones por las cuales no destinará al cumplimiento del objeto contractual, la población enunciada en el cuadro del presente anexo.)

_____________________________________________________________________________________

FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN No. _______________________

## ANEXO No. 17

DECLARACION JURAMENTADA DE AUSENCIA DE INHABLIDADES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTO DE INTERÉS

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-00XXXX-2026

Objeto: “xxxxxxx.”

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], declaro bajo la gravedad de juramento que:

1. Conozco las políticas estatales para la prevención, control, detención y mitigación de riesgos asociados con el lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, fraude, los riesgos asociados a transparencia e integridad, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés.

2. Que no existen hechos o circunstancias, pasadas o presentes, o que puedan surgir en un futuro previsible que pudieran poner en cuestión mi independencia frente a los procesos que adelante la FGN.

3. Me comprometo a informar de inmediato, si descubro o si se constata en el transcurso de los procesos adelantados por la FGN en alguna de sus fases que tal conflicto existe o ha surgido.

De acuerdo con lo anterior, autorizo y doy mi consentimiento expreso y voluntario a la FGN para hacer las consultas sobre información corporativa, comercial, financiera ante centrales de riesgo del sector financiero, o antecedentes de cualquier tipo o cualquiera otra entidad que maneje o administre base de datos públicos o privados.

Cordialmente,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

ANEXO No. 18

MANIFESTACIÓN DE SITUACIÓN DE CONTROL

Artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024

Fecha: _______________________________

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0xx-2026

“xxxxxxx.”

Quien suscribe, en mi condición de accionista  de _____________________, me permito informar que soy el controlante (matriz)de la siguiente sociedad por acciones simplificada:

| Nombre de la sociedad subordinada: |  |
| --- | --- |
| Domicilio de la sociedad subordinada: |  |
| Nacionalidad de la sociedad subordinada: |  |
| Actividad de la sociedad subordinada: |  |

Cordialmente,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

MANIFESTACIÓN DE SITUACIÓN DE CONTROL

Artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024

Fecha: _______________________________

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-XXXX-2026

OBJETO: XXXXXXXXXXX.

Quien suscribe, xxxxxxxx, me permito informar que soy controlada (matriz) de la siguiente sociedad:

| Nombre de la sociedad controlante |  |
| --- | --- |
| Domicilio de la sociedad controlante |  |
| Nacionalidad de la sociedad controlante |  |
| Actividad de la sociedad controlante |  |

Cordialmente,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

Tener en cuenta que en algunos casos es necesario modificar el formato si en el Proceso de Contratación se solictaron documentos y/o información adicional.

No olvidar la necesidad de incluir los indicadores adicionales solicitados, si así se hizo en el Pliego de Condiciones

No olvidar la necesidad de incluir los indicadores adicionales solicitados, si así se hizo en el Pliego de Condiciones

Artículo 260 del Código de Comercio: Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.

Artículo 261 del Código de Comercio: Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

Artículo 260 del Código de Comercio: Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.

Artículo 261 del Código de Comercio: Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.