## FORMATO DE COTIZACION
PROPUESTA ECONOMICA
DIAGNÓSTICO TÉCNICO ESPECIALIZADO
ACTIVIDADES MÍNIMAS | ITEM | SEDES | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA % | VALOR TOTAL CON GRAVÁMENES E IVA INCLUIDO
El informe deberá contar como mínimo las siguientes actividades técnicas, sin perjuicio de aquellas adicionales que considere necesarias para la correcta elaboración del diagnóstico y la emisión de los conceptos técnicos requeridos: 1. Inspección técnica integral de los cuatro (4) equipos. 2. Evaluación mecánica, eléctrica, electrónica y estructural. 3. Verificación de sistemas de seguridad y emergencia. 4. Inventario de componentes instalados. 5. Identificación de componentes dañados, faltantes u obsoletos. 6. Verificación de disponibilidad de repuestos. 7. Determinación del estado operativo de cada equipo. 8. Registro fotográfico detallado. 9. Identificación y evaluación de riesgos operacionales y de seguridad. 10. Elaboración de diagnóstico individual por cada equipo. 11. Estimación de costos requeridos para recuperación. 12. Estimación de costos requeridos para modernización. 13. Estimación de costos requeridos para reposición mediante equipo nuevo. 14. Elaboración de análisis comparativo de alternativas. 15. Presentación de informe técnico final. A. ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA ALTERNATIVA 1. RECUPERACIÓN Cuando técnicamente sea viable restablecer las condiciones de funcionamiento del equipo mediante reparaciones o sustitución de componentes específicos, el contratista deberá presentar como mínimo: • Actividades requeridas. • Repuestos requeridos. • Tiempo estimado de intervención. • Valor estimado de recuperación. • Vida útil esperada posterior a la intervención. ALTERNATIVA 2. MODERNIZACIÓN Cuando se determine que el equipo puede preservarse mediante la actualización o sustitución de componentes críticos que permitan mejorar su desempeño, seguridad y confiabilidad, el contratista deberá presentar como mínimo: • Componentes a reemplazar. • Componentes a conservar. • Mejoras tecnológicas propuestas. • Valor estimado. • Vida útil proyectada. ALTERNATIVA 3. REPOSICIÓN MEDIANTE EQUIPO NUEVO Cuando las condiciones encontradas indiquen que la sustitución total del equipo constituye una alternativa viable para la entidad, el contratista deberá presentar un análisis preliminar que incluya como mínimo: • Características técnicas recomendadas. • Requerimientos de instalación. • Valor estimado de suministro e instalación. • Tiempo estimado de ejecución. • Vida útil proyectada. B. CONCEPTO DE RECUPERABILIDAD Como resultado del proceso de diagnóstico, el contratista deberá emitir un concepto técnico individual para cada uno de los equipos inspeccionados, sustentado en criterios técnicos, operativos, económicos y normativos. Para cada equipo se deberá establecer una de las siguientes condiciones: • Es recuperable. • Es recuperable mediante modernización. • No es recuperable. Cuando se concluya que un equipo no es recuperable o que su recuperación no resulta conveniente para la entidad, el contratista deberá presentar un informe técnico adicional que incluya como mínimo: • Justificación técnica detallada. • Análisis de obsolescencia. • Disponibilidad de repuestos. • Evaluación de riesgos. • Comparativo entre recuperación y reposición. • Cotización o estudio de mercado de referencia para un equipo nuevo. • Recomendación técnica sobre la conveniencia de adquirir un nuevo equipo. | 1 | ASCENSOR CENTRO VIDA KENEDY | Marca | PAANTEC-FUJI | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Modelo | ESTANDAR
|  |  | Velocidad | 1,0m/s
|  |  | Capacidad de Operación | 08 personas (630 kg)
|  |  | Número de Paradas | 4
|  |  | Número de Entradas | 4
|  |  | Recorrido Aproximado sobre Recorrido Mínimo | 18 m.
|  |  | Pozo | 2000 mm ancho por 2100 mm fondo
| 2. | ASCENSOR ESMESON DE LOS BUCAROS | Marca | SCHINDLER | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Modelo | 5500
|  |  | Velocidad | 1.0 m/s
|  |  | Capacidad de Operación | 10 personas (750 kg)
|  |  | Número de Paradas | 2
|  |  | Número de Entradas | 1, embarque simple
|  |  | Recorrido Aproximado sobre Recorrido Mínimo | 7,8 m.
|  |  | Pozo | 2.0 m X 1.73 m
| 3. | ASCENSORES CASA BÚHO | Marca | CHINDLER ANDINO | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Modelo | 3300 New edition
|  |  | Velocidad | 1.0 m/s
|  |  | Capacidad de Operación | 360 kg-8 personas
|  |  | Número de Paradas | 3
|  |  | Número de Entradas | 3
|  |  | Recorrido Aproximado sobre Recorrido Mínimo | 6.76 m
|  |  | Pozo | 1.80m x 1.80m
| 4. | PLATAFORMA DISCAPACITADOS CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS | Marca | TVC | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Modelo | Eléctrica tipo Hidráulico
|  |  | Velocidad | 0.50 m/s
|  |  | Capacidad de Operación | 320 Kg
|  |  | Número de Paradas | 2
|  |  | Número de Entradas | 2
|  |  | Recorrido Aproximado sobre Recorrido Mínimo | 3400 mm
|  |  | Pozo | 1700mmX1700mm
TOTAL, OFERTA COMERCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
NOTA 1: PRODUCTOS A ENTREGAR Como resultado de la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar información técnica completa, suficiente y verificable que permita soportar futuras decisiones de inversión relacionadas con los sistemas de transporte vertical del Municipio de Bucaramanga. Para tal efecto deberá presentar, como mínimo, los siguientes productos: 1. Informe de inspección individual por equipo. 2. Registro fotográfico completo. 3. Inventario técnico de componentes. 4. Diagnóstico técnico consolidado. 5. Matriz comparativa de recuperación, modernización y reposición. 6. Análisis costo-beneficio. 7. Concepto técnico final y recomendaciones. NOTA 2: Al formular la oferta, el PROPONENTE además deberá tener en cuenta los gravámenes e impuestos vigentes que se causan por razón de la legalización y ejecución del contrato, los cuales debe consultar y verificar previamente. Por lo tanto, en los precios que se propongan, deberán considerarse e incluirse todos estos conceptos. NOTA 3: Incluir en la oferta el costo de transporte en caso de requerirse. NOTA 4: El presente contrato tiene carácter exclusivamente diagnóstico y consultivo; por tanto, no incluye actividades de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, suministro de repuestos, modernización o sustitución de equipos, salvo las verificaciones técnicas que resulten necesarias para la elaboración del diagnóstico y la emisión de los conceptos requeridos.
_____________________________ FIRMA: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : NOMBRE O RAZON SOCIAL: NIT O CC.: Dirección: Ciudad: Teléfono: Celular: Telefax: e-mail: